Bài tập 7

Cho động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp, trong chế độ định mức với nguồn áp 240 V, có sức điện động bằng 217,2 V, dòng điện phần ứng 38 A, tốc độ động cơ 600 vòng/phút, điện trở dây quấn kích thích là 0,2 . Mạch từ chưa bảo hòa; tính điện trở phần ứng

Giải

Phương trình căn bằng dòng, áp

V=E+(Rư+Rn)×Iư

Điện trở phần ứng

Rư=Vđm-EưIư-Rn=240-217,238-0,2=0,4

Vậy Rư = 0,4

Chọn câu trả lời

- 0,38	b. 0,39	c. 0,40	d. 0,41