Bài tập 4

Cho máy điện một chiều kích từ độc lập có sức điện động không tải 125 V khi dòng kích thích 2,1 A và vận tốc 1600 vòng/phút. Giả sử máy phát điện làm việc trong vùng không bảo hòa của đặc tuyến không tải. Tính sức điện động khi tăng dòng kích thích lên đến 2,6 A

Giải

Sức điện động E khi Ikt = 2,6 A và tốc độ máy phát 1600 vòng/phút

E2E1=kt2kt1n2n1=(Ikt2Ikt1)(n2n1)

E2=Ikt2Ikt1×n2n1×E1=2,62,1×16001600×125=154,76 V

Vậy E2 = 154,76 V

Chọn câu trả lời

- 154,73	b. 154,74	c. 154,75	d. 154,76