Bài tập 6

Cho máy phát điện một chiều kích từ độc lập có công suất 50 KW, điện áp định mức 250 V, có điện trở phần ứng là 0,025 . Nếu máy phát vẫn duy trì 250 V nhưng công suất chỉ còn 40 KW, tìm sức điện động phần ứng của máy phát

Giải

Tính dòng phần ứng của máy phát điện

Pđm=Vđm×Iđm

Iđm=PđmVđm=40.000250=160 A

Tính sức điện động của máy phát

E= Vđm+Rư×Iư=250+0,025×160=254 V

Vậy E = 254 V

Chọn câu trả lời

- 253	b. 254	c. 255	d. 256