## NSNN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |  |  | Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ ĐỀ TÀI THI CÔNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
TÊN ĐỀ TÀI: THI CÔNG MÔ HÌNH TỦ ATS (AUTOMATIC TRANSFER SWITCHES)
TT | TÊN THIẾT BỊ- VẬT TƯ | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | NƯỚC SẢN XUẤT
|  |  |  | (VNĐ) | (VNĐ)
1 | Đèn báo | cái | 3 | 30000 | 90000 | Việt Nam
2 | Màn hình điều khiển Smart Gen | cái | 1 | 9000000 | 9000000 | AIJES
3 | Bộ chuyển nguồn tự động AIJES W2R-63A2F | bộ | 1 | 23500000 | 23500000 | AIJES
4 | Bộ tạo pan | cái | 1 | 5000000 | 5000000 | Việt Nam
5 | Domino | cái | 4 | 30000 | 120000 | Việt Nam
6 | Máng đi dây | cái | 4 | 70000 | 280000 | Việt Nam
7 | Thanh ray | thanh | 4 | 150000 | 600000 | Việt Nam
CỘNG (1) |  |  |  |  | 38590000
Thuế VAT 10% (2) |  |  |  |  | 3859000
Tổng cộng = (1)+(2) |  |  |  |  | 42449000
Số tiền bằng chữ: Bốn mươi hai triệu bốn trăm bốn mươi chín ngàn đồng.
TP.HCM, ngày tháng năm 2020
CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
TẠ MINH CƯỜNG

## tài trợ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |  |  | Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ VẬT TƯ DO CÔNG TY TNHH ĐẠT VĨNH TIẾN TÀI TRỢ
TÊN ĐỀ TÀI: THI CÔNG MÔ HÌNH TỦ ATS (AUTOMATIC TRANSFER SWITCHES)
TT | TÊN THIẾT BỊ- VẬT TƯ | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | NƯỚC SẢN XUẤT
|  |  |  | (VNĐ) | (VNĐ)
1 | Vỏ tủ tĩnh điện 50x80x25 | cái | 1 | 8000000 | 8000000 | Việt Nam
2 | CB 1 pha iC 60N C16A | cái | 3 | 600000 | 1800000 | Schneider
3 | Cầu chì công nghiệp | cái | 3 | 150000 | 450000 | Master
4 | Khoá cửa tủ | cái | 1 | 150000 | 150000 | Việt Nam
5 | Dây điện | cuộn | 4 | 450000 | 1800000 | Daphaco
Tổng cộng |  |  |  |  | 12200000
Số tiền bằng chữ: Mười hai triệu hai trăm ngàn đồng.
TP.HCM, ngày tháng năm 2020
CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
TẠ MINH CƯỜNG