ĐỀ KIỂM TRA HỌC PHẦN MÁY ĐIỆN

ĐỀ:1				   Họ Tên:                                               Lớp:

- Trên nhãn một máy biến áp một pha có ghi các giá định mức U1 = 220V, U2 = 110V, I2 = 2A. Hãy cho biết công suất định mức của máy:

- 440 VA

- 220 VA

- 176 W

- 352 W

- Một máy biến áp một pha có điện áp U1 = 220V, U2 = 100V, nếu điện áp đặt vào sơ cấp giảm còn U1 = 200V thì điện áp U2 bằng:

- 90,9V

- 100V

- 110V

- 80V

- Một máy biến áp một pha có điện áp U1 = 220V, U2 = 100V, số vòng dây/Vôn N = 2,5 . Nếu điện áp sơ cấp tăng lên U1 = 230V, để U2 vẫn không đổi thì số vòng dây sơ cấp tăng hay giảm bao nhiêu vòng:

- Giảm 25 vòng

- Tăng 11 vòng

- Giảm 11 vòng

- Tăng 25 vòng

- Máy biến áp là một thiết bị . . . .

- Tạo ra điện năng

- Nam châm điện.

- Biến đổi điện năng của nguồn điện xoay chiều từ hệ thống này sang hệ thống khác .

- Mang điện năng đi xa.

- Lõi thép máy biến áp được ghép từ các lá thép là để:

(a) Giảm tổn hao công suất do dòng điện xoáy

(b) Giảm tổn hao công suất do từ trễ

(c) Giảm tổn hao công suất do dòng điện chạy qua dây quấn

(d) Giảm tất cả các loại tổn hao công suất.

6) Sức điện động cảm ứng sơ cấp E1 và thứ cấp E2 trong máy biến áp luôn luôn:

(a) Bằng nhau về độ lớn.

(b) Ngược pha nhau

(c) Đồng pha nhau.

(d) Được xác định bởi tải bên phía thứ cấp máy biến áp.

7) Số vòng dây quấn của các cuộn dây quấn trong máy biến áp thì:

(a) Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện định mức của cuộn dây quấn.

(b) Tỉ lệ thuận với điện áp định mức của cuộn dây quấn

(c) Tỉ lệ nghịch với điện áp định mức của cuộn dây quấn

(d) Tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện định mức của cuộn dây quấn

8) Sức điện động cảm ứng trong các cuộn dây của máy biến áp

(a) Chậm pha so với từ thông chính trong lõi thép một góc 900

(b) Nhanh pha so với từ thông chính trong lõi thép một góc 900

(c) Đồng pha với từ thông chính trong lõi thép

(d) Ngược pha với từ thông chính trong lõi thép

9) Một máy biến áp có độ biến thiên điện áp thứ cấp (ΔU2) mang giá trị âm khi tải của nó là:

(a) Tải thuần cảm

(b) Tải thuần trở

(c) Tải thuần dung

(d) câu (a) và (b)

10) Hiệu suất của một máy biến áp đạt cực đại, chỉ khi:

(a) Tổn hao dây quấn (tổn hao đồng) bằng 0.

(b) Tổn hao lõi thép (tổn hao thép) bằng 0.

(c) Tổn hao dây quấn bằng tổn hao lõi thép.

(d) Máy làm việc đầy tải (hệ số tải Kt = 1)

11) Tổn hao dây quấn khi máy biến áp làm việc đầy tải (Kt = 1) là 1200W. Khi máy làm việc nửa tải (Kt = 0,5), tổn hao dây quấn sẽ là:

(a) 600W

(b) 300W

(c) 1200W

(d) 900W

12) Các đầu dây phân áp đặt một bên cuộn dây máy biến áp, được dùng để:

(a) Điều chỉnh điện áp sơ cấp

(b) Điều chỉnh điện áp thứ cấp

(c) Điều chỉnh dòng điện sơ cấp

(d) Điều chỉnh dòng điện thứ cấp

13) Máy biến áp hạ áp (hệ số biến áp K>1) có:

(a) U1 > U2 và I1 > I2

(b) U1 > U2 và I1 < I2

(c) U1 < U2 và I1 > I2

(d) U1 < U2 và I1 < I2

14) Câu nào sau đây giải thích đúng ý nghĩa ký hiệu tổ nối dây ∆/Y_11 của một máy biến áp 3 pha:

(a) Dây quấn cuộn điện áp cao nối ∆, dây quấn cuộn điện áp thấp nối Y. Điện áp dây cuộn điện áp thấp chậm pha so với điện áp dây cuộn điện áp cao (11.300) = 3300

(b) Dây quấn cuộn điện áp thấp nối ∆, dây quấn cuộn điện áp cao nối Y. Điện áp dây cuộn điện áp cao chậm  pha so với điện áp dây cuộn điện áp thấp (11.300) = 3300

(c) Dây quấn cuộn điện áp cao nối ∆, dây quấn cuộn điện áp thấp nối Y. Điện áp dây cuộn điện áp thấp nhanh pha so với cuộn điện áp cao (11.300) = 3300

(d) Dây quấn cuộn điện áp thấp nối ∆, dây quấn cuộn điện áp cao nối Y. Điện áp dây cuộn điện áp cao nhanh pha so với điện áp dây điện áp thấp (11.300) = 3300

15) Điều kiện để ghép các máy biến áp 3 pha làm việc song song là các máy phải có:

(a) Công suất bằng nhau, cùng tổ nối dây, bằng nhau về điện áp ngắn mạch Un

(b) Điện áp sơ cấp và thứ cấp tương ứng phải bằng nhau, cùng tổ nối dây, bằng nhau về điện áp ngắn mạch Un

(c) Điện áp sơ cấp và thứ cấp tương ứng phải bằng nhau, cùng tổ nối dây, bằng nhau về điện áp ngắn mạch phẩn trăm Un%

(d) Hệ số biến áp bằng nhau, cùng tổ nối dây, bằng nhau về điện áp ngắn mạch Un

16) Một tổ máy biến áp 3 pha (gồm 3 máy 1 pha ghép lại) có dây quấn sơ cấp nối ∆, thứ cấp nối Y, giảm điện áp từ 22 kV xuống 0,4 kV. Điện áp sơ cấp và thứ cấp của mỗi máy một pha là:

(a) U1 = 22 kV, U2 = 0,4 kV

(b) U1 = 22 kV, U2 = 0,23 kV

(c) U1 = 12,7 kV, U2 = 0,23 kV

(d) U1 = 12,7 kV, U2 = 0,4 kV

17) Một máy biến áp 3 pha có công suất định mức 150kVA, điện áp định mức U1đm = 22 kV, U2đm = 0,4 kV. Dòng điện sơ cấp và thứ cấp định mức của máy là:

(a) I1 = 3,93A   , I2 = 216,51A

(b) I1 = 6,81A   , I2 = 375A

(c) I1 = 3,93A    , I2 = 375A

(d) I1 = 6,81A    , I2 = 216,51A

18) Tốc độ đồng bộ của động cơ không đồng bộ 3 pha là:

(a) Tốc độ của từ trường quay stato

(b) Tốc độ quay của roto

(c) Tốc độ của từ trường quay roto

(d) Tốc độ trượt (là tốc độ chênh lệch giữa từ trường quay stato với tốc độ quay của roto)

19) Các thông số điện áp, dòng điện , công suất ghi trên nhãn máy hoặc lý lịch máy của động cơ không đồng bộ 3 pha được qui ước như sau:

(a) Điện áp pha, dòng điện pha, công suất cơ tính ở đầu trục động cơ.

(b) Điện áp pha, dòng điện pha, công suất (tác dụng) điện tiêu thụ.

(c) Điện áp dây, dòng điện dây, công suất cơ tính ở đầu trục động cơ.

(d) Điện áp dây, dòng điện dây, công suất (tác dụng) điện tiêu thụ.

20) Tốc độ đồng bộ của động cơ không đồng bộ 3 pha có thể tăng được bằng cách:

(a) Giảm ma sát cơ

(b) Tăng điện áp nguồn cung cấp.

(c) Tăng số đôi cực

(d) Tăng tần số nguồn cung cấp.

21) Nếu tốc độ động cơ không đồng bộ bằng tốc độ đồng bộ, thì:

(a) Sức điện động roto bằng 0.

(b) Dòng điện roto bằng 0.

(c) Momen động cơ bằng 0.

(d) Tất cả các câu trên.

22) Từ trường đập mạch là từ trường:

(a) Có phương và chiều không đổi nhưng giá trị thay đổi theo thời gian.

(b) Có phương không đổi nhưng chiều và giá trị thay đổi theo thời gian.

(c) Có phương và giá trị không đổi nhưng chiều thay đổi theo thời gian.

(d) Có giá trị không đổi nhưng phương và chiều thay đổi theo thời gian.

23) Một động cơ không đồng bộ 3 pha có giá trị định mức U = 380V, I = 36A ứng với dây quấn stato nối ∆. Tính U,I của động cơ khi dây quấn stato nối Y:

(a) U = 220V, I = 20,78A

(b) U = 220V, I = 36A

(c) U = 660V, I = 20,78A

(d) U = 660V, I = 36A

24) Hệ số trượt là đại lượng đặc trưng cho sự thay đổi của:

(a) Dòng điện của động cơ

(b) Điện áp đặt vào động cơ

(c) Tốc độ từ trường quay.

(d) Tốc độ quay động cơ.

| Câu 1 | a | b | c | d | Câu 9 | a | b | c | d | Câu 17 | a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Câu 2 | a | b | c | d | Câu 10 | a | b | c | d | Câu 18 | a | b | c | d |
| Câu 3 | a | b | c | d | Câu 11 | a | b | c | d | Câu 19 | a | b | c | d |
| Câu 4 | a | b | c | d | Câu 12 | a | b | c | d | Câu 20 | a | b | c | d |
| Câu 5 | a | b | c | d | Câu 13 | a | b | c | d | Câu 21 | a | b | c | d |
| Câu 6 | a | b | c | d | Câu 14 | a | b | c | d | Câu 22 | a | b | c | d |
| Câu 7 | a | b | c | d | Câu 15 | a | b | c | d | Câu 23 | a | b | c | d |
| Câu 8 | a | b | c | d | Câu 16 | a | b | c | d | Câu 24 | a | b | c | d |