UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2020

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định số: 795/QĐ-LTT, ngày 10 tháng 8 năm 2020
 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

# Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

# Mã ngành, nghề: 6510305

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy (tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

# Thời gian đào tạo: 2,5 năm

# 1. Mục tiêu đào tạo

# 1.1. Mục tiêu chung:

# -  Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật;

# -  Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;

# -  Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

# 1.2. Mục tiêu cụ thể:

a. Kiến thức:

- Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành KT điều khiển và TĐH;

- Đạt được kiến thức chuyên môn về chuyên ngành Điện tử với môn học: Điện tử công nghiệp, Cảm biến, Vi xử lý, Điện tử công suất, Trang bị điện, Cung cấp điện, Scada, Tự động hóa quá trình công nghệ;

- Lập trình PLC để điều khiển các hệ thống tự động cơ bản trong công nghiệp;Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.

- Phân tích được nguyên lý hoạt động và những hỏng hóc của mạch điện tử công nghiệp, dây chuyền sản xuất;

b. Kỹ năng:

- Vẽ và mô phỏng mạch điện tử trên máy tính và thiết kế, lắp ráp được các mạch điện tử trong công nghiệp;

- Kiểm tra sửa chữa, bảo trì hệ thống điện máy công cụ CNC;

- Kiểm tra sửa chữa, bảo trì hệ thống điện các loại máy công cụ;

- Lắp ráp, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện tử, điều khiển các máy công nghiệp, dây chuyền sản xuất;

- Vận dụng được những kiến thức chuyên môn tiếp thu công nghệ tiên tiến và cải tiến kỹ thuật về hệ thống tự động hóa.

c. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp;

- Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

- Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc;

- Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

# 1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về điện tử tự động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở lắp ráp máy móc thiết bị công nghiệp, các khu công nghiệp, nhà máy công nghệ cao, lĩnh vực liên quan đến các thiết bị điện tử công nghiệp;

- Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật điện tử, tự động hóa hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp.

# 2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học: 41

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 495 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1530 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 690 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1335 giờ

- Thời gian khóa học: 2,5 năm

# 3. Nội dung chương trình:

| Mã môn học | Tên môn học | Thời gian đào tạo (giờ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số tín chỉ | Trong đó |  |  |  |
|  |  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/thực tập/thí nghiệm/ bài tập/thảo luận | Kiểm tra |
| I | Các môn học chung/đại cương | 28 | 495 | 212 | 255 | 28 |
| CTC104 | Giáo dục Chính trị | 4(3,1,7) | 75 | 41 | 29 | 5 |
| CTC105 | Pháp luật | 2(2,0,4) | 30 | 18 | 10 | 2 |
| CBC105 | Giáo dục thể chất (*) | 2(0,2,1) | 60 | 5 | 51 | 4 |
| CBC107 | Giáo dục quốc phòng và An ninh (*) | 4(4,0,8) | 75 | 36 | 35 | 4 |
| TTC101 | Tin học | 4(1,3,4) | 75 | 15 | 58 | 2 |
| CBC101 | Tiếng anh 1 | 3(1,2,3) | 40 | 14 | 24 | 2 |
| CBC102 | Tiếng anh 2 | 3(1,2,3) | 40 | 14 | 24 | 2 |
| CBC103 | Tiếng anh 3 | 2(1,1,3) | 40 | 14 | 24 | 2 |
| KTC101 | Kỹ năng mềm (*) | 4(4,0,8) | 60 | 55 |  | 5 |
| II | Các môn học chuyên môn ngành, nghề | 62 | 1530 | 422 | 1080 | 28 |
| II.1 | Môn học cơ sở | 16 | 360 | 112 | 240 | 8 |
| DDC131 | Mạch điện | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| DDC102 | Thực hành Đo lường và cảm biến | 2(0,2,1) | 60 |  | 60 |  |
| DDC103 | Kỹ thuật số | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| DDC104 | Thực hành Kỹ thuật số | 2(0,2,1) | 60 |  | 60 |  |
| DDC105 | Điện tử cơ bản | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| DDC106 | Thực hành Điện tử cơ bản | 2(0,2,1) | 60 |  | 60 |  |
| DDC107 | An toàn điện | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| DDC108 | Thực hành Điện cơ bản | 2(0,2,1) | 60 |  | 60 |  |
| II.2 | Môn học chuyên môn ngành | 38 | 990 | 254 | 720 | 16 |
| DDC109 | Máy điện | 3(3,0,6) | 45 | 43 |  | 2 |
| DDC110 | Lập trình PLC | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| DDC111 | Thực hành Lập trình PLC** | 2(0,2,1) | 60 |  | 60 |  |
| DDC112 | Trang bị điện | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| DDC113 | Thực hành Trang bị điện** | 2(0,2,1) | 60 |  | 60 |  |
| DDC114 | Điện tử công suất | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| DDC115 | Khí cụ điện | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| DDC137 | Vi xử lý | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| DDC138 | Thực hành Vi xử lý | 2(0,2,1) | 60 |  | 60 |  |
| DDC144 | Tự động hóa quá trình công nghệ | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| DDC145 | Thực hành Tự động hóa quá trình công nghệ ** | 2(0,2,1) | 60 |  | 60 |  |
| DDC153 | Kỹ thuật điều khiển tự động | 3(3,0,6) | 45 | 43 |  | 2 |
| DDC140 | Thực hành Điện tử công nghiệp | 2(0,2,1) | 60 |  | 60 |  |
| DDC134 | Thực hành Lập trình hướng đối tượng | 2(0,2,1) | 60 |  | 60 |  |
| DDC155 | Đồ án chuyên ngành 1 | 1(0,1,0) | 45 |  | 45 |  |
| DDC156 | Đồ án chuyên ngành 2 | 1(0,1,0) | 45 |  | 45 |  |
| DDC157 | Thực tập tốt nghiệp** | 6(0,6,0) | 270 |  | 270 |  |
| DDC1116 | Thực tập doanh nghiệp (**) | 10(0,10,0) | 450 |  | 450 |  |
| II.3 | Môn học tự chọn 8TC | 8 | 180 | 56 | 120 | 4 |
| DDC158 | Kỹ thuật robot | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| DDC154 | Thực hành Kỹ thuật điều khiển tự động** | 2(0,2,1) | 60 |  | 60 |  |
| DDC128 | Thực hành SCADA | 2(0,2,1) | 60 |  | 60 |  |
| DDC146 | Điện tử tương tự | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| DDC133 | Năng lượng tái tạo | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| DDC135 | Thực hành Kỹ thuật robot** | 2(0,2,1) | 60 |  | 60 |  |
|  | Tổng cộng | 90 | 2025 | 634 | 1335 | 56 |

# 4. Kế hoạch giảng dạy

| TT | Mã Môn học | Tên môn học | Số tín chỉ | Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Học kỳ 1 |  |  | 18 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 18 |  |  |
| 1 | CBC107 | Giáo dục quốc phòng và An ninh | 4(3,1,7) |  |  |
| 2 | KTC101 | Kỹ năng mềm | 4(4,0,8) |  |  |
| 3 | CTC104 | Giáo dục Chính trị | 4(3,1,7) |  |  |
| 4 | CBC105 | Giáo dục thể chất | 2(0,2,1) |  |  |
| 5 | DDC107 | An toàn điện | 2(2,0,4) |  |  |
| 6 | DDC108 | Thực hành Điện cơ bản | 2(0,2,1) | DDC107(b) |  |
| Môn học tự chọn |  |  | 0 |  |  |
| Học kỳ 2 |  |  | 21 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 21 |  |  |
| 1 | TTC101 | Tin học | 4(1,3,4) |  |  |
| 2 | DDC105 | Điện tử cơ bản | 2(2,0,4) | DDC131(a) |  |
| 3 | DDC106 | Thực hành Điện tử cơ bản | 2(0,2,1) | DDC105 (b) |  |
| 4 | DDC102 | Thực hành Đo lường và cảm biến | 2(0,2,1) | DDC106 (a) |  |
| 5 | DDC131 | Mạch điện | 2(2,0,4) |  |  |
| 6 | DDC103 | Kỹ thuật số | 2(2,0,4) | DDC105 (a) |  |
| 7 | DDC115 | Khí cụ điện | 2(2,0,4) | DDC109 (a) |  |
| 8 | DDC109 | Máy điện | 3(3,0,6) | DDC131(a) |  |
| 9 | DDC112 | Trang bị điện | 2(2,0,4) | DDC115 (a) |  |
| Môn học tự chọn |  |  | 0 |  |  |
| Học kỳ 3 |  |  | 23 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 23 |  |  |
| 1 | CBC101 | Tiếng Anh 1 | 3(1,2,3) |  |  |
| 2 | CBC102 | Tiếng Anh 2 | 3(1,2,3) |  |  |
| 3 | CBC103 | Tiếng Anh 3 | 2(1,1,3) | CBC102(a) |  |
| 4 | CTC105 | Pháp luật | 2(2,0,4) |  |  |
| 5 | DDC114 | Điện tử công suất | 2(2,0,4) | DDC105 (a) |  |
| 6 | DDC104 | Thực hành Kỹ thuật số | 2(0,2,1) | DDC103 (b) |  |
| 7 | DDC110 | Lập trình PLC | 2(2,0,4) | DDC112 (a) |  |
| 8 | DDC137 | Vi xử lý | 2(2,0,4) | DDC103 (a) |  |
| 9 | DDC144 | Tự động hóa quá trình công nghệ | 2(2,0,4) |  |  |
| 10 | DDC113 | Thực hành Trang bị điện** | 2(0,2,1) | DDC113 (b) |  |
| 11 | DDC155 | Đồ án chuyên ngành 1 | 1(0,1,0) |  |  |
| Môn học tự chọn |  |  | 0 |  |  |
| Học kỳ 4 |  |  | 22 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 14 |  |  |
| 1 | DDC134 | Thực hành Lập trình hướng đối tượng | 2(0,2,1) |  |  |
| 2 | DDC153 | Kỹ thuật điều khiển tự động | 3(3,0,6) | DDC144 (a) |  |
| 3 | DDC140 | Thực hành Điện tử công nghiệp | 2(0,2,1) |  |  |
| 4 | DDC111 | Thực hành Lập trình PLC** | 2(0,2,1) | DDC110 (a) |  |
| 5 | DDC138 | Thực hành Vi xử lý | 2(0,2,1) | DDC137 (b) |  |
| 6 | DDC145 | Thực hành Tự động hóa quá trình công nghệ** | 2(0,2,1) | DDC144 (a) |  |
| 7 | DDC156 | Đồ án chuyên ngành 2 | 1(0,1,0) | DDC155 (a) |  |
| Môn học tự chọn 1 (chọn 2 trong 3 môn) |  |  | 4 |  |  |
| 1 | DDC158 | Kỹ thuật robot | 2(2,0,4) | DDC144 (a) |  |
| 2 | DDC146 | Điện tử tương tự | 2(2,0,4) | DDC105 (a) |  |
| 3 | DDC133 | Năng lượng tái tạo | 2(2,0,4) |  |  |
| Môn học tự chọn 2 (chọn 2 trong 3 môn) |  |  | 4 |  |  |
| 1 | DDC154 | Thực hành Kỹ thuật điều khiển tự động** | 2(0,2,1) | DDC153 (a) |  |
| 2 | DDC128 | Thực hành SCADA | 2(0,2,1) | DDC111 (a) |  |
| 3 | DDC135 | Thực hành Kỹ thuật robot** | 2(0,2,1) | DDC158 (a) |  |
| Học kỳ 5 |  |  | 6 |  |  |
| 1 | DDC157 | Thực tập tốt nghiệp** | 6(0,6,0) |  |  |
| 2 | DDC1116 | Thực tập doanh nghiệp (**) | 10(0,10,0) |  |  |
| Tổng cộng |  |  | 90 |  |  |

# 5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

5.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.

5.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

5.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Xét công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng Kỹ sư thực hành hoặc Cử nhân thực hành cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

5.4. Các chú ý khác

# Các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Kỹ năng mềm và Thực tập Doanh nghiệp không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.

# Môn học Thực tập Doanh nghiệp có số tín không tính vào tổng số tín chỉ trong chương trình. Tùy theo chuyên môn của từng ngành, nghề, Trưởng khoa có thể chọn 1 trong các hình thức sau để thực hiện:

- Thực tập tại Doanh nghiệp.

- Thực tập tại các Xưởng chuyên môn hoặc các Trung tâm Doanh nghiệp liên kết đặt tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

- Tham gia các Câu lạc bộ chuyên nghành tại khoa.

- Thực hiện các mô hình, dự án do khoa triển khai.

Các môn học gắn dấu (**) học tại Doanh nghiệp.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 8  năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Hữu Lộc

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

# Mã ngành, nghề:  6510305

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Mạch điện

# Mã môn học: DDC131

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Bài tập: 00 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học mạch điện được bố trí học sau các môn học chung và học trước các môn học chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Phát biểu được các khái niệm, định luật, định lý cơ bản trong mạch điện.

- Trình bày được các phương pháp phân tích, các phương pháp giải mạch điện một chiều, xoay chiều hình sin, mạch ba pha.

- Kỹ năng:

- Tính toán được các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, mạch ba pha ở trạng thái xác lập.

- Vận dụng được các phương pháp phân tích, biến đổi mạch để giải các bài toán về mạch điện hợp lý.

- Vận dụng phù hợp các định lý, các phép biến đổi tương đương để giải các mạch điện phức tạp.

- Giải thích được một số ứng dụng đặc trưng theo quan điểm của kỹ thuật điện.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khái niệm về mạch điện | 5 | 5 |  | 1 |
|  | - Khái niệm về mạch điện – các phần tử hình thành mạch điện |  | 1 |  |  |
|  | - Cấu trúc mạch điện |  | 0.5 |  |  |
|  | - Các đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất mạch điện |  | 0.5 |  |  |
|  | - Phần tử nguồn |  | 0.5 |  |  |
|  | - Phần tử tải của mạch điện |  | 0.5 |  |  |
|  | - Các định luật cơ bản của mạch điện |  | 1 |  |  |
|  | - Các phương pháp biến đổi tương đương |  | 1 |  |  |
| 2 | Chương 2: Phân tích mạch điện một chiều | 9 | 8 |  |  |
|  | - Phương trình điện thế nút |  | 3 |  |  |
|  | - Phương trình dòng mắc lưới |  | 3 |  |  |
|  | - Mạch tương đương Thévenin – Norton |  | 2 |  |  |
| 3 | Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều (chế độ xác lập) | 12 | 11 |  | 1 |
|  | - Tổng quan về tín hiệu áp (dòng) hình sin |  | 1 |  |  |
|  | - Mạch điện hình sin đơn giản |  | 2 |  |  |
|  | - Nguyên lý bảo toàn công suất |  | 1 |  |  |
|  | - Mạch điện hình sin ghép nhiều nhánh song song |  | 2 |  |  |
|  | - Biểu diễn tín hiệu xoay chiều bằng số phức |  | 2 |  |  |
|  | - Phân tích mạch điện xoay chiều (chế độ xác lập) |  | 3 |  |  |
| 4 | Chương 4: Mạch điện xoay chiều ba pha | 4 | 4 |  |  |
|  | - Tổng quan về nguồn áp 3 pha cân bằng |  | 1 |  |  |
|  | - Phương pháp giải mạch điện ba pha cân bằng |  | 2 |  |  |
|  | - Phương pháp giải mạch điện ba pha không cân bằng |  | 1 |  |  |
|  | Tổng | 30 | 22 | 00 | 02 |

  - Nội dung chi tiết:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Khái niệm về mạch điện 	Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện như: nguồn điện, dây dẫn, phụ tải, thiết bị đo lường, đóng cắt...

- Giải thích được cách xây dựng mô hình mạch điện, các phần tử chính trong mạch điện. Phân biệt được phần tử lý tưởng và phần tử thực.

- Phân tích và giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch điện, hiểu và vận dụng được các biểu thức tính toán cơ bản.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Nội dung

- Khái niệm về mạch điện – các phần tử hình thành mạch điện

- Cấu trúc mạch điện

- Các đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất mạch điện

1.3.1. Dòng điện

1.3.2. Điện áp

1.3.3. Công suất

1.3.4. Điện năng

- Phần tử nguồn

1.4.1. Nguồn áp độc lập

1.4.2. Nguồn dòng độc lập

1.4.3. Nguồn áp phụ thuộc

1.4.4. Nguồn dòng phụ thuộc

- Phần tử tải của mạch điện

1.5.1. Điện trở – Định luật Ohm

1.5.2. Điện cảm – Hiện tượng tự cảm

1.5.3. Tụ điện – Hiện tượng nạp điện

- Các định luật cơ bản của mạch điện

1.6.1. Định luật Kirchhoff 1

1.6.2. Định luật Kirchhoff 2

- Các phương pháp biến đổi tương đương

1.7.1. Điện trở đấu nối tiếp và cầu phân áp

1.7.2. Điện trở đấu song song và cầu phân dòng

1.7.3. Biến đổi điện trở từ dạng Y sang  và ngược lại

Chương 2: Phân tích mạch điện một chiều 	Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu:

-  Trình bày, giải thích và vận dụng linh hoạt các biểu thức tính toán trong mạch điện DC (dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng...).

-  Tính toán được các thông số (điện trở, dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng) của mạch DC một nguồn, nhiều nguồn từ đơn giản đến phức tạp.

-  Phân tích được sơ đồ và chọn phương pháp giải mạch hợp lý.

-  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Nội dung:

- Phương trình điện thế nút

- Phương trình dòng mắc lưới

- Mạch tương đương Thévenin – Norton

Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều (chế độ xác lập) 	Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng... Phân biệt các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều.

- Biểu diễn được lượng hình sine bằng đồ thị vector, bằng phương pháp biên độ phức.

- Tính toán đượccác thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện xoay chiều một pha không phân nhánh và phân nhánh; giải được các bài toán cộng hưởng điện áp, cộng hưởng dòng điện.

- Lắp ráp, đo đạc các thông số của mạch xoay chiều theo yêu cầu.

# - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Nội dung:

  - Tổng quan về tín hiệu áp (dòng) hình sin

- Biểu thức tức thời

- So sánh góc pha - độ lệch pha

- Phương pháp biểu diễn tín hiệu sin bằng vector phase fresnel

- Giá trị hiệu dụng của dòng điện và điện áp

- Tổng hợp hai tín hiệu hình sin

  - Mạch điện hình sin đơn giản

- Mạch điện hình sin với phần tử thuần trở

- Mạch điện hình sin với phần tử thuần cảm

- Mạch điện hình sin với phần tử thuần dung

- Mạch điện hình sin với các phần tử  R, L, C ghép nối tiếp

- Công suất của mạch điện xoay chiều với các phần tử  R, L, C mắc nối tiếp

  - Nguyên lý bảo toàn công suất

  - Mạch điện hình sin ghép nhiều nhánh song song

  - Biểu diễn tín hiệu xoay chiều bằng số phức

- Tổng trở phức

- Công suất phức

  - Phân tích mạch điện xoay chiều (chế độ xác lập)

- Trình tự giải mạch xoay chiều dùng số phức

- Truyền công suất cực đại

Chương 4: Mạch điện xoay chiều ba pha  	Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Phân tích được khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa mạch xoay chiều ba pha.

- Phân tích và vận dụng được các dạng sơ đồ đấu dây trong mạng ba pha.

- Giải được các dạng bài toán về mạng ba pha cân bằng.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Nội dung:

  - Tổng quan về nguồn áp 3 pha cân bằng

4.1.1  Định nghĩa

4.1.2  Phân loại

4.1.3 Các phương pháp đấu nguồn 3 pha cân bằng

  - Phương pháp giải mạch điện ba pha cân bằng

- Mạch điện ba nguồn Y – Tải Y

- Mạch điện ba nguồn Y – Tải

- Mạch điện ba nguồn  – Tải Y

- Mạch điện ba nguồn  – Tải

  - Phương pháp giải mạch điện ba pha không cân bằng

- Mạch điện ba nguồn Y cân bằng – Tải Y không cân bằng

- Mạch điện ba nguồn Y cân bằng – Tải  không cân bằng

- Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết tương ứng

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector.

- Máy chiếu vật thể ba chiều.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các mô hình mô phỏng mạch một chiều, xoay chiều.

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

# 4. Các điều kiện khác:

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

# - Phát biểu được các khái niệm, định luật, định lý cơ bản trong mạch điện.

# - Trình bày được các phương pháp phân tích, các phương pháp giải mạch điện một chiều, xoay chiều hình sin, mạch ba pha.

- Kỹ năng:

# - Tính toán được các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, mạch ba pha ở trạng thái xác lập.

# - Vận dụng được các phương pháp phân tích, biến đổi mạch để giải các bài toán về mạch điện hợp lý.

# - Vận dụng phù hợp các định lý, các phép biến đổi tương đương để giải các mạch điện phức tạp.

# - Giải thích được một số ứng dụng đặc trưng theo quan điểm của kỹ thuật điện.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

# - Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

# - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.

# - Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà

2. Phương pháp:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra tập trung ở chương 2, chương 3 và chương 4.

- Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học:

# Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

  - Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

  - Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

  - Nên tập trung phân tích nhiều dạng bài tập ở phần “Các phương pháp ứng dụng Định luật Kirchhoff” ở chương 1.

  - Chú ý bổ sung phần số phức trước khi dạy phần “phương pháp biên độ phức” ở chương 2.

  - Nêu mối liên hệ về phương pháp giải mạch xoay chiều 1 và 3 pha cân bằng

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

  - Phương pháp giải mạch, tính toán các thông số trong mạch DC nhiều nguồn.

  - Phương pháp giải mạch, tính toán các thông số trong mạch AC phân nhánh.

  - Phương pháp giải mạch, tính toán các thông số trong mạch AC 3 pha cân bằng 1 tải, nhiều tải (ghép nối tiếp, song song).

  - Phương pháp giải một số mạch nâng cao và giải bài toán quá độ đơn giản.

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Giáo trình Mạch Điện, Châu Văn Bảo, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng, TP. HCM

- Phạm Thị Cư, Lê Minh Cường,Trương Trọng Tuấn Mỹ, Mạch điện, Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006

- Nguyễn Kim Đính, Bài tập Kỹ Thuật điện, Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2010

- Phương Xuân Nhàn, Hồ Anh Túy, Lý thuyết mạch, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật Hà Nội, 2005

- Hoàng Hữu Thận, Cơ sở Kỹ thuật điện, Nhà xuất bản Khoa Học Kỹ Thuật Hà Nội, 2010

# 5. Ghi chú và giải thích: Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực hành đo lường và cảm biến

# Mã môn học: DDC102

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết:..giờ; Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra:.. giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí:

+ Đây là một trong các môn học thực hành chuyên ngành dành cho sinh viên ngành điện – điện tử.

-  Tính chất:

+ Là môn học bắt buộc cho sinh viên ngành Điện - Điện tử

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: Sau khi kết thúc môn học này, sinh viên có khả năng

+ Hiểu được nguyên lý làm việc của các loại cảm biến.

+ Lắp ráp  được các loại cảm biến.

+ Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

+ Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng được các loại cảm biến từ, cảm biến chuyển động,  cảm biến nhiệt độ, cảm biến quang, cảm biến tốc độ, cảm biến mức chất lỏng, cảm biến vị trí.

+ Khảo sát các chế độ làm việc của cảm biến. Điều chỉnh được các thông số

+ Lắp đặt các loại cảm biến

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Ráp mạch cảm biến từ | 5 |  | 5 |  |
|  | 1.1 Vẽ sơ đồ kết nối cảm biến từ 1.2 Đọc được đặc tính kỹ thuật của cảm biến từ 1.3 Ráp mạch kiểm tra sản phẩm 1.4 Ráp mạch hạn chế hành trình |  |  |  |  |
| 2 | Bài 2: Ráp mạch cảm biến chuyển động | 5 |  | 5 |  |
|  | - Vẽ sơ đồ kết nối cảm biến chuyển động - Đọc được đặc tính kỹ thuật của chuyển động - Ráp mạch chiếu sáng tự động - Ráp mạch đóng mở cửa tự động |  |  |  |  |
| 3 | Bài 3: Ráp mạch cảm biến nhiệt độ | 10 |  | 10 |  |
|  | - Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo - Kết nối tín hiệu đầu vào, đầu ra - Đọc giá trị hiển thị trên mặt đồng hồ và sử dụng nút nhấn Panel - Lưu đồ cài đặt - Đặt giá trị giới hạn ngõ ra - Cài đặt các thông số cơ bản. - Đo nhiệt độ lò sấy |  |  |  |  |
| 4 | Bài 4: Ráp mạch cảm biến quang | 5 |  | 5 |  |
|  | - Kiểm tra LED thu phát tia hồng ngoại - Ráp mạch điện thu phát tia hồng ngoại - Vẽ sơ đồ mạch cảm biến thu phát riêng - Vẽ sơ đồ mạch cảm biến thu phát chung - Ráp mạch chống trộm |  |  |  |  |
| 5 | Bài 5: Ráp mạch máy đo tần số | 5 |  | 5 |  |
|  | - Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo - Kết nối tín hiệu đầu vào, đầu ra - Đọc giá trị hiển thị trên mặt đồng hồ và sử dụng nút nhấn Panel - Lưu đồ cài đặt. - Đặt giá trị giới hạn ngõ ra - Cài đặt các thông số cơ bản. - Đo tốc độ động cơ |  |  |  |  |
| 6 | Bài 6: Ráp mạch cảm biến mức chất lỏng | 10 |  | 10 |  |
|  | - Đọc được các đặc tính kỹ thuật - Đọc sơ đồ nguyên lý mạch - Giải thích hoạt động của mạch - Ráp mạch cấp nước từ hồ chứa đến hộ tiêu thụ - Kiểm tra hoạt động của mạch |  |  |  |  |
| 7 | Bài 7: Ráp mạch máy đo dòng và áp | 5 |  | 5 |  |
|  | - Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo - Kết nối tín hiệu đầu vào, đầu ra - Đọc giá trị hiển thị trên mặt đồng hồ và sử dụng nút nhấn Panel - Lưu đồ cài đặt. - Đặt giá trị giới hạn ngõ ra - Cài đặt các thông số cơ bản. - Đo điện áp, dòng điện |  |  |  |  |
| 8 | Bài 8: Ráp mạch cảm biến vị trí | 5 |  | 5 |  |
|  | - Đọc các đặc tính kỹ thuật của cảm biến - Kết nối động cơ DC, tín hiệu đầu ra - Đo các giá trị ngõ ra A,B,C - Quan sát và đo điện áp các ngõ ra |  |  |  |  |
| 9 | Bài 9: Ráp mạch báo khói | 10 |  | 10 |  |
|  | - Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý - Làm mạch in - Kiểm tra linh kiện - Ráp linh kiện lên mạch in - Thử mạch |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1:	Ráp mạch cảm biến từ					Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

    - Kết nối và điều khiển được cảm biến từ.

    - Nhận dạng được cảm biến từ

    - Hiểu được các chế độ làm việc

    - Giải thích được nguyên lý làm việc

Nội dung:

- Vẽ sơ đồ kết nối cảm biến từ

- Đọc được đặc tính kỹ thuật của cảm biến từ

- Ráp mạch kiểm tra sản phẩm

- Ráp mạch hạn chế hành trình

Bài 2:	Ráp mạch cảm biến chuyển động			Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Kết nối và điều khiển được cảm biến chuyển động.

- Nhận dạng được cảm biến chuyển động

- Hiểu được các chế độ làm việc

    - Giải thích được nguyên lý làm việc

    - Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Nội dung:

- Vẽ sơ đồ kết nối cảm biến chuyển động

- Đọc được đặc tính kỹ thuật của chuyển động

- Ráp mạch chiếu sáng tự động

- Ráp mạch đóng mở cửa tự động

Bài 3:	 Ráp mạch cảm biến nhiệt độ					Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

  - Kết nối và điều khiển được máy đo nhiệt độ hiệu OMRON.

  - Phân biệt được ký hiệu, các loại máy đo nhiệt độ theo điện áp cung cấp, tính năng sử dụng cũng như các loại sensor lấy tín hiệu về máy đo.

  - Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo.

  - Kết nối được máy đo với nguồn điện, đầu vào nhập / xuất tín hiệu điều khiển.

  - Lập trình được mạch điều khiển với tín hiệu nhiệt độ nhập nhỏ hơn, lớn hơn, lớn hơn và nhỏ hơn giá trị nhiệt độ chuẩn định trước.

Nội dung:

- Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo

- Kết nối tín hiệu đầu vào, đầu ra

- Đọc giá trị hiển thị trên mặt đồng hồ và sử dụng nút nhấn Panel

- Lưu đồ cài đặt

- Đặt giá trị giới hạn ngõ ra

- Cài đặt các thông số cơ bản.

- Đo nhiệt độ lò sấy

Bài 4:	 Ráp mạch cảm biến quang					Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Ráp được mạch cảm biến quang

- Hiểu và phân tích được hoạt động của cảm biến quang

- Xác định được loại cảm biến

- Xác định được cảm biến phát , thu

- Đấu được cảm biến trong mạch đóng cắt

Nội dung:

- Kiểm tra LED  thu phát tia hồng ngoại

- Ráp mạch điện thu phát tia hồng ngoại

- Vẽ sơ đồ  mạch cảm biến thu phát riêng

- Vẽ sơ đồ  mạch cảm biến thu phát chung

- Ráp mạch chống trộm

Bài 5:	Ráp mạch máy đo tần số					Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Kết nối và điều khiển được máy đo tần số hiệu OMRON.

- Phân biệt được ký hiệu, các loại máy đo tần số theo điện áp, tính năng sử dụng.

- Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo.

- Kết nối được máy đo với nguồn điện, đầu vào nhập / xuất tín hiệu điều khiển.

- Đo được các loại tín hiệu tần số nhập.

- Lập trình được mạch điều khiển với tín hiệu tần số nhập nhỏ hơn, lớn hơn, lớn hơn và nhỏ hơn tần số chuẩn định trước.

- Sử dụng máy đo được tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha.

Nội dung:

- Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo

- Kết nối tín hiệu đầu vào, đầu ra

- Đọc giá trị hiển thị trên mặt đồng hồ và sử dụng nút nhấn Panel

- Lưu đồ cài đặt.

- Đặt giá trị giới hạn ngõ ra

- Cài đặt các thông số cơ bản.

- Đo tốc độ động cơ

Bài 6:	Ráp mạch cảm biến mức chất lỏng				Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Ráp được mạch cảm biến mức chất lỏng

- Hiểu và phân tích được hoạt động của cảm biến mức chất lỏng

- Xác định được loại cảm biến

- Đấu được cảm biến trong mạch cấp nước

Nội dung:

- Đọc được các đặc tính kỹ thuật

- Đọc sơ đồ nguyên lý mạch

- Giải thích hoạt động của mạch

- Ráp mạch cấp nước từ hồ chứa đến hộ tiêu thụ

- Kiểm tra hoạt động của mạch

Bài 7:	Ráp mạch máy đo dòng và áp					Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Phân biệt được ký hiệu, các loại máy đo dòng – áp theo nguồn điện áp, tính năng sử dụng.

- Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo.

- Kết nối được máy đo với nguồn điện, đầu vào nhập / xuất tín hiệu điều khiển.

- Lập trình được mạch điều khiển với tín hiệu nhiệt độ nhập nhỏ hơn, lớn hơn, lớn hơn và nhỏ hơn giá trị nhiệt độ chuẩn định trước.

Nội dung:

- Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo

- Kết nối tín hiệu đầu vào, đầu ra

- Đọc giá trị hiển thị trên mặt đồng hồ và sử dụng nút nhấn Panel

- Lưu đồ cài đặt.

- Đặt giá trị giới hạn ngõ ra

- Cài đặt các thông số cơ bản.

- Đo điện áp, dòng điện

Bài 8:	 Ráp mạch cảm biến vị trí				Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Kết nối và kiểm tra  được cảm biến vị trí   E6B2-CWZ6C

- Nhận dạng được cảm biến vị trí E6B2-CWZ6C,

- Nhận dạng được đồng hồ đo xung MP5W-4N

- Hiểu được các chế độ làm việc

- Giải thích được nguyên lý làm việc

- Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Nội dung:

- Đọc các đặc tính kỹ thuật của cảm biến

- Kết nối động cơ DC, tín hiệu đầu ra

- Đo các giá trị ngõ ra A,B,C

- Quan sát và đo điện áp các ngõ ra

Bài 9:	 Ráp mạch báo khói					Thời gian: 10  giờ

Mục tiêu:

- Ráp được mạch cảm biến khói

- Vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch in

- Làm được mạch in

- Khi phát hiện khói quá mức cho phép, Rơ le tác động

- Giải thích được nguyên lý làm việc

Nội dung:

- Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý

- Làm mạch in

- Kiểm tra linh kiện

- Ráp linh kiện lên mạch in

- Thử mạch

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng/xưởng thực hành

# 2. Trang thiết bị máy móc: Máy vi tính, Bộ thí nghiệm Đo lường càm biến

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các loại cảm biến, biến áp, IC, mạch in….

- Đồng hồ đo VOM.

- Các nguồn điện DC, AC thích hợp có thể thay đổi được từ 1,25 - 25V

# 4. Các điều kiện khác: Không.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: Sau khi kết thúc môn học này, sinh viên có khả năng

+ Hiểu được nguyên lý làm việc của các loại cảm biến.

+ Lắp ráp  được các loại cảm biến.

+ Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng được các loại cảm biến từ, cảm biến chuyển động,  cảm biến nhiệt độ, cảm biến quang, cảm biến tốc độ, cảm biến mức chất lỏng, cảm biến vị trí.

+ Khảo sát các chế độ làm việc của cảm biến. Điều chỉnh được các thông số

+ Lắp đặt các loại cảm biến

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

# 2. Phương pháp:

# Áp dụng phương pháp kiểm tra thực hành và viết báo cáo.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: sinh viên ngành Điện - Điện tử

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: Thực hiện mẫu trong mỗi bài thực hành, tạo hướng dẫn xử lý  hỏng hóc trên mạch cảm biến cho sinh viên thực hành

Sử dụng Giáo trình: Thực tập đo lường cảm biến–Khoa Điện-Điện Tử, 2013.

# - Đối với người học:

# Khảo sát sơ đồ, dò mạch, đo kiểm, kết nối mạch, kiểm tra và xử lý sự cố

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

  - Giáo trình cảm biến – Nhà Xuất Bản Khoa Học và Kỹ Thuật  năm 2006

  - Giáo trình kỹ thuật cảm biến – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam  năm 2006

  - http://omron.com

- Ghi chú và giải thích: Không

# Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học:	Kỹ thuật số

# Mã môn học: DDC103

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

1. Vị trí: Môn học này phải học sau các môn học Mạch điện, Điện tử cơ bản, Đo lường điện, Vẽ điện- điện tử.

2. Tính chất: Đây là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc, là môn học nền tảng để học các môn Vi xử lý, Lập trình PLC.

- Mục tiêu môn học:

1. Kiến thức:  Phân tích nguyên lý hoạt động của mạch số. Thiết kế được mạch số tổ hợp và mạch đếm tuần tự.

2. Kỹ năng: Tính toán, thiết kế mạch số tổ hợp, mạch đếm tuần tự

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán, lựa chọn.

- Phối hợp trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà..

- Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 5 6 | Bài mở đầu: Tổng quan về kỹ thuật số - Tín hiệu - Tín hiệu xung - Tín hiệu tương tự, số Chương 1: Các hệ thống số - Các hệ thống số - Chuyển đổi giữa các hệ thống số Chương 2: Đại số Boolean và thiết kế mạch Logic 2.1. Đại số Boole 2.2. Các cổng Logic cơ bản 2.3. Thiết kế mạch logic Chương 3: Mạch tổ hợp 3.1. Mạch giải mã 3.2. Mạch mã hóa 3.3. Mạch phân kênh 3.4. Mạch dồn kênh 3.5 Thiết kế mạch tổ hợp Chương 4: Mạch tuần tự - Các mạch chốt và Flip-Flop - Mạch đếm nối tiếp - Mạch ghi dịch Chương 5: Các mạch số khác 9.1. Mạch chuyển đổi A/D, D/A 9.2 . Bộ nhớ | 1 3 8 8 8 2 | 1 3 1 2 7 2 1 4 8 1 1 1 1 4 7 2 3 2 2 1 1 |  | 1 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Tổng quan về kỹ thuật số 					Thời gian: 1 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm về tín hiệu, tín hiệu xung, tín hiệu tương tự, tín hiệu số.

Nội dung:

1.Tín hiệu

2.Tín hiệu xung

3.Tín hiệu tương tự, số

Chương 1: Các hệ thống số						Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được các hệ thống đếm thường gặp trong kỹ thuật số: hệ thập phân, hệ nhị phân, hệ bát phân, hệ thập lục phân.

- Tính toán chuyển đổi được giữa các hệ thống số đếm.

Nội dung:

  - Các hệ thống số

    - Hệ thống số thập phân

    - Hệ thống số nhị phân

    - Hệ thống số bát phân

    - Hệ thống số thập lục phân

  - Chuyển đổi giữa các hệ thống số

    - Chuyển đổi số thập phân sang các hệ thống số khác

    - Chuyển đổi số nhị phân sang hệ thống số bát phân và thập lục phân

    - Chuyển đổi số thập lục phân, số bát phân sang hệ thống số nhị phân

    - Chuyển đổi phần nguyên và phần thập phân của một số

Chương 2: Đại số Boolean và thiết kế Logic				Thời gian: 7 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu rõ và vận dụng được các phương pháp biểu diễn hàm Boole, đơn giản hóa hàm Boole.

- Vận dụng các cổng logic cơ bản để vẽ sơ đồ mạch logic.

- Tính toán, thiết kế mạch logic theo đúng quy trình.

Nội dung:

2.1. Đại số Boole

2.1.1 Định nghĩa

2.1.2. Các phép toán

2.1.3. Các công thức, định lý

2.1.4. Hàm Boole

2.1.5. Biểu diễn hàm Boole

2.1.5.1. Bảng trạng thái

2.1.5.2. Giải tích

a. Dạng chuẩn 1 – Minterm – Tổng các tích

b. Dạng chuẩn 2 – Maxterm – Tích các tổng

2.1.5.3. Sơ đồ mạch logic

2.1.5.4. Bìa Karnaugh

2.1.6. Đơn giản hóa hàm Boole

2.1.6.1. Sử dụng các công thức, định lý

2.1.6.2. Sử dụng bìa Karnaugh

2.2. Các cổng Logic cơ bản

2.2.1. Cổng AND

2.2.2. Cổng OR

2.2.3. Cổng NOT

2.2.4. Cổng NAND

2.2.5. Cổng NOR

2.2.6. Cổng Ex-Or

2.2.7. Dùng cổng NAND tạo ra các cổng logic khác

2.2.8. Dùng cổng NOR tạo ra các cổng logic khác

2.3. Thiết kế mạch logic

2.3.1. Lập bảng trạng thái

2.3.2. Viết hàm boole từ bảng trạng thái

2.3.3. Rút gọn hàm boole

2.3.4. Vẽ sơ đồ mạch logic

2.3.5. Tối ưu mạch logic

Chương 3: Mạch tổ hợp							Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu nguyên lý hoạt động của các mạch tổ hợp: mạch mã hóa, mạch giải mã, mạch phân kênh, mạch dồn kênh.

- Tính toán, thiết kế mạch tổ hợp nhiều ngõ vào ra từ các mạch ít ngõ vào ra hơn.

Nội dung:

3.1. Mạch mã hóa

3.1.1. Mạch mã hóa 8 sang 3

3.1.2. Mạch mã hóa thập phân sang BCD (10 sang 4)

3.1.3. Mạch mã hóa có ưu tiên

3.1.4. Khảo sát IC 74147

3.2. Mạch giải mã

3.2.1 Mạch giải mã từ 2 sang 4; 3 sang 8; 4 sang 16

3.2.2 Mạch giải mã từ BCD sang thập phân

3.2.3 Mạch giải mã từ BCD sang mã 7 đoạn

3.2.4. Ghép các mạch giải mã

3.2.5. Khảo sát IC mã hóa – giải mã 74147, 74151, 74153, 7447, 74247, 4543, 4017

3.3. Mạch phân kênh 1 4

3.4.  Mạch dồn kênh

3.4.1. Mạch dồn kênh 4  1

3.4.2. Ghép các mạch dồn kênh

3.5. Thiết kế mạch tổ hợp

Chương 4: Mạch tuần tự							Thời gian: 7 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu nguyên lý hoạt động của các mạch chốt và Flip Flop.

- Tính toán, thiết kế mạch đếm nối tiếp và mạch ghi dịch.

Nội dung:

4.1. Các mạch chốt và Flip-Flop

4.1.1. Mạch chốt cổng NOR

4.1.2. Mạch chốt cổng NAND

4.1.3. SR – Flip Flop

4.1.4. JK – Flip Flop

4.1.5. D – Flip Flop

4.1.6. T – Flip Flop

4.1.7. Chuyển đổi giữa các FF

4.2. Mạch đếm nối tiếp

4.2.1. Mạch đếm nối tiếp MOD chẵn 2n

4.2.2. Mạch đếm nối tiếp MOD lẻ

4.3. Mạch ghi dịch

4.3.1  Dữ liệu vào nối tiếp

4.3.2  Dữ liệu vào song song

Chương 5: Các mạch số khác 						Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu nguyên lý hoạt động của các mạch chuyển đổi tín hiệu ADC và DAC, cấu trúc bộ nhớ ROM, RAM.

Nội dung:

5.1. Mạch chuyển đổi A/D, D/A

5.1.1 Mạch chuyển đổi ADC

5.1.2 Mạch chuyển đổi DAC

5.2 . Bộ nhớ

5.2.1 RAM

5.2.2 ROM

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết đủ điều kiện giảng dạy

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- Projector, Overhead.

- Máy tính có cài phần mềm Proteus.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các sơ đồ mạch nguyên lý, bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

# 4. Các điều kiện khác:

# - Sinh viên có máy tính cài phần mềm mô phỏng Proteus để hỗ trợ việc học (không bắt buộc).

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

  - Kiến thức:

1. Chuyển đổi giữa các hệ thống số.

2. Biểu diễn hàm Boole dưới các dạng

3. Rút gọn hàm Boole

4. Vẽ sơ đồ mạch logic

5. Sử dụng các mạch giải mã, mã hóa, dồn kênh, phân kênh

6. Sử dụng các mạch chốt và Flip Flop

7. Thiết kế mạch đếm nối tiếp

8. Sử dụng mạch ADC, DAC và bộ nhớ

  - Kỹ năng:

- Phân tích, tính toán, thiết kế mạch logic: mạch tổ hợp, mạch tuần tự.

  - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức về kỹ thuật số logic.

- Trung thực trong kiểm tra.

2. Phương pháp:

- Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học:  dành cho sinh viên Cao đẳng ngành Điện – Điện tử, Điện Công nghiệp, Cơ Điện Tử, Tự Động Hóa.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# + Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy.

# + Cho các dạng bài tập khác nhau để người học vận dụng và rèn luyện kỹ năng tính toán, thiết kế.

# - Đối với người học: Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: Hàm Boole, Mạch tổ hợp, Mạch tuần tự

# 4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

- Giáo trình Kỹ Thuật Số, Khoa Điện-Điện Tử CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM, 2020

  - Tài liệu tham khảo

- Sơ đồ chân linh kiện bán dẫn, Dương Minh Trí, NXB KHKT, 2007.

- Charles H.Roth, Fundamentals of Logic Design, 4th Ed., Prentice Hall, 1991.

- John F.Wakerly, Digital Design Principles and Practices, Prentice Hall, 1990

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: Thực hành Kỹ thuật số

# Mã học phần: DDC104

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

1. Vị trí: Học sau môn học Kỹ thuật số.

2. Tính chất: Đây là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc, là môn học nền tảng để học các môn TH Vi xử lý, TH Lập trình PLC.

- Mục tiêu học phần:

1. Kiến thức:

- Đọc và hiểu được sơ đồ chân và bảng trạng thái của các IC số.

- Giải thích được nguyên lý làm việc của các mạch số.

2. Kỹ năng:

- Thực hành các mạch điện tử số, thiết kế được các mạch IC số.

- Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng đơn giản trong các mạch dùng IC số.

- Sửa chữa được các mạch số đơn giản.

- Thiết kế và lắp ráp được các mạch IC số.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong  thiết kế, phân tích và lập trình điều khiển mạch.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, tự giác làm bài tập.

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Bài 1: Khảo sát bộ thí nghiệm Kỹ thuật số và phần mềm mô phỏng Proteus 1.1. Quy định phòng TH 1.2. Quy trình thực hành 1.3. Cấu trúc mô hình KTS 1.4. Phần mềm mô phỏng Proteus Bài 2: Các cổng Logic 2.1. Cổng AND – IC 7408 2.2. Cổng NAND – IC 7400 2.3. Cổng NAND – IC 7410 2.4. Cổng OR – IC7432 2.5. Cổng NOR – IC 7402 2.6. Cổng ExOR – IC 7486 2.7. Cổng ExNOR - 74266 2.8. Cổng NOT – IC 7414 2.9. Mạch ứng dụng: 2.9.1. Mạch dao động dùng cổng logic 2.9.2. Mạch điều khiển đèn cầu thang Bài 3: Mạch dao động – Mạch đơn ổn 3.1 Vi mạch tạo xung đơn ổn - IC 74123 3.2 Vi mạch dao động – IC 555 3.3 Mạch dao động và đơn ổn dùng IC 555 3.4 Thiết kế mạch tạo xung 1Hz dùng IC 555 Bài 4: Flip Flop 4.1 JK Flip Flop – IC 74112 4.2 Các mạch ứng dụng của JK Flip Flop 4.2.1 Mạch đếm không đồng bộ 4.2.2 Mạch đếm đồng bộ 4.3 D Flip Flop – IC 7474 4.4 Các mạch ứng dụng của D Flip Flop 4.4.1 Mạch ghi dịch 4.4.2 Mạch đếm vòng Bài 5: Mạch đếm vòng 5.1 IC 4017 5.2 Các mạch ứng dụng của IC 4017 5.2.1 Mạch đếm 5.2.2 Mạch điều khiển đèn giao thông 5.2.3 Mạch điều khiển lệch pha Bài 6: Mạch ghi dịch 6.1 IC 74164 6.2 Các mạch ứng dụng của IC 74164 6.2.1 Mạch sáng dần tắt dần 6.2.2 Mạch sáng đần tắt dần 6.2.3 Mạch sáng tắt xen kẽ 6.3 IC 74194 6.4 Các mạch ứng dụng của IC 75194 6.4.1 Mạch sáng dần tắt dần 6.4.2 Mạch sáng dần tắt hết Bài 7: Mạch đếm 7.1 IC đếm BCD 7490 7.2 IC đếm MOD 12 7492 7.3 IC đếm nhị phân 4 bit 7493 7.4 Các mạch ứng dụng của IC đếm 7.4.1 Đếm MOD 2 7.4.2 Đếm MOD 10 7.4.3 Đếm MOD 5 7.4.4 Đếm MOD 6 7.4.5 Đếm MOD 7 7.4.6 Đếm BCD từ 00 đến 99 7.4.7 Đếm BCD từ 00 đến 59 7.4.8 Đếm BCD từ 00 đến 23 Bài 8: Mạch giải mã LED 7 đoạn 8.1 IC giải mã LED 7 đoạn Anode chung - IC 7447 và IC 74247 8.2 IC giải mã LED 7 đoạn Cathode chung – IC 4511 8.3 Các mạch ứng dụng IC giải mã LED 7 đoạn 8.3.1 Mạch đếm BCD từ 00 đến 99 8.3.2 Mạch đếm BCD từ 00 đến 59 8.3.3 Mạch đếm BCD từ 00 đến 23 8.3.4 Mạch đếm BCD từ 00 đến 99 có xóa số 0 vô nghĩa 8.3.5 Mạch đếm BCD từ 00 đến 99 có nút điều khiển đếm / ngừng Bài 9: Mạch đếm có đặt trước số đếm 9.1 IC đếm BCD có đặt trước số đếm 74192 9.2 Các mạch ứng dụng của IC 74192 9.2.1 Mạch đếm BCD – đếm lên 9.2.2 Mạch đếm BCD – đếm xuống 9.2.3 Mạch đếm lên / xuống theo nút nhấn Up/ Down Bài 10: Mạch cộng – Mạch so sánh - Mạch mã hóa 10.1 Mạch cộng 2 số nhị phân 4 bit – IC 74283 10.2 Mạch so sánh 2 số nhị phân 8 bit – IC 7485 10.3 Mạch mã hóa 10 sang 4 đường – IC 74148 10.4 Các mạch ứng dụng Bài 11: Mạch đa hợp – Mạch đếm nhị phân – Mạch giải mã 11.1 Mạch đa hợp 8 kênh – IC 74151 11.2 Mạch đếm nhị phân 12 bit – IC 4040 11.3 Mạch đếm nhị phân 14 bit – IC 4020 11.4 Mạch dao động và chia tần số – IC 4060 11.5 Mạch đếm BCD dùng IC 4518 11.6 Mạch giải mã từ 3 sang 9 – IC 74138 11.7 Mạch giải mã từ 2 sang 4 – IC 74139 Bài 12: Mạch chuyển đổi ADC, DAC 12.1 Mạch chuyển đổi ADC 0809 12.2 Mạch chuyển đổi DAC 0808 12.3 Mô phỏng ADC và DAC 12.4 Mạch đo nhiệt độ hiển thị trên LED 7 đoạn | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |  | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |  |
| Tổng cộng |  | 60 |  | 60 |  |

- Nội dung chi tiết

Bài 1: Khảo sát bộ thí nghiệm Kỹ thuật số và phần mềm mô phỏng Proteus

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững các quy định, quy trình thực hành Kỹ thuật số.

- Thực hiện mô phỏng mạch số logic trên phần mềm Proteus.

Nội dung:

1.1. Quy định phòng TH

1.2. Quy trình thực hành

1.3. Cấu trúc mô hình KTS

1.4. Phần mềm mô phỏng Proteus

Bài 2: Các cổng Logic                                                                   Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững nguyên lý hoạt động của các loại cổng logic thông dụng.

- Sử dụng IC cổng logic để thiết kế các mạch ứng dụng.

- Thực hiện mô phỏng mạch ứng dụng trên phần mềm Proteus.

Nội dung:

2.1. Cổng AND – IC 7408

2.2. Cổng NAND – IC 7400

2.3. Cổng NAND – IC 7410

2.4. Cổng OR – IC7432

2.5. Cổng NOR – IC 7402

2.6. Cổng ExOR – IC 7486

2.7. Cổng ExNOR - 74266

2.8. Cổng NOT – IC 7414

2.9. Mạch ứng dụng:

2.9.1. Mạch dao động dùng cổng logic

2.9.2. Mạch điều khiển đèn cầu thang

Bài 3: Mạch dao động – Mạch đơn ổn                                    Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững nguyên lý hoạt động của các IC tạo xung đơn ổn và IC tạo dao động 555.

- Sử dụng IC 555 để tạo mạch dao động đơn ổn và mạch tạo xung 1Hz.

- Thực hiện mô phỏng mạch ứng dụng trên phần mềm Proteus.

Nội dung:

3.1 Vi mạch tạo xung đơn ổn  - IC 74123

3.2 Vi mạch dao động

– IC 555

3.3 Mạch dao động và đơn ổn dùng IC 555

3.4 Thiết kế mạch tạo xung 1Hz dùng IC 555

Bài 4: Flip Flop                                                                                           Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững nguyên lý hoạt động của các loại Flip Flop.

- Sử dụng các Flip Flop để thiết kế các mạch ứng dụng.

- Thực hiện mô phỏng mạch ứng dụng trên phần mềm Proteus.

Nội dung:

4.1 JK Flip Flop – IC 74112

4.2 Các mạch ứng dụng của JK Flip Flop

4.2.1 Mạch đếm không đồng bộ

4.2.2 Mạch đếm đồng bộ

4.3 D Flip Flop – IC 7474

4.4 Các mạch ứng dụng của D Flip Flop

4.4.1 Mạch ghi dịch

4.4.2 Mạch đếm vòng

Bài 5: Mạch đếm vòng                                                                                Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững nguyên lý hoạt động của IC 4017.

- Sử dụng IC 4017 để thiết kế các mạch ứng dụng.

- Thực hiện mô phỏng mạch ứng dụng trên phần mềm Proteus.

Nội dung:

5.1 IC 4017

5.2 Các mạch ứng dụng của IC 4017

5.2.1 Mạch đếm

5.2.2 Mạch điều khiển đèn giao thông

5.2.3 Mạch điều khiển lệch pha

Bài 6: Mạch ghi dịch                                                                        Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững nguyên lý hoạt động của IC 74164, IC 74194.

- Sử dụng IC 74164, IC 74194 để thiết kế các mạch ứng dụng.

- Thực hiện mô phỏng mạch ứng dụng trên phần mềm Proteus.

Nội dung:

6.1 IC 74164

6.2 Các mạch ứng dụng của IC 74164

6.2.1 Mạch sáng dần tắt dần

6.2.2 Mạch sáng đần tắt dần

6.2.3 Mạch sáng tắt xen kẽ

6.3 IC 74194

6.4 Các mạch ứng dụng của IC 75194

6.4.1 Mạch sáng dần tắt dần

6.4.2 Mạch sáng dần tắt hết

Bài 7: Mạch đếm                                                                             Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững nguyên lý hoạt động của IC đếm 7490, 7492, 7493.

- Sử dụng IC đếm 7490, 7492, 7493 để thiết kế các mạch ứng dụng.

- Thực hiện mô phỏng mạch ứng dụng trên phần mềm Proteus.

Nội dung:

7.1 IC đếm BCD 7490

7.2 IC đếm MOD 12 7492

7.3 IC đếm nhị phân 4 bit 7493

7.4 Các mạch ứng dụng của IC đếm

7.4.1 Đếm MOD 2

7.4.2 Đếm MOD 10

7.4.3 Đếm MOD 5

7.4.4 Đếm MOD 6

7.4.5 Đếm MOD 7

7.4.6 Đếm BCD từ 00 đến 99

7.4.7 Đếm BCD từ 00 đến 59

7.4.8 Đếm BCD từ 00 đến 23

Bài 8: Mạch giải mã LED 7 đoạn                                                 Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững nguyên lý hoạt động của IC giải mã 7447, 74247, 4511.

- Sử dụng IC giải mã 7447, 74247, 4511 để thiết kế các mạch ứng dụng.

- Thực hiện mô phỏng mạch ứng dụng trên phần mềm Proteus.

Nội dung:

8.1 IC giải mã LED 7 đoạn Anode chung - IC 7447 và IC 74247

8.2 IC giải mã LED 7 đoạn Cathode chung – IC 4511

8.3 Các mạch ứng dụng IC giải mã LED 7 đoạn

8.3.1 Mạch đếm BCD từ  00 đến 99

8.3.2 Mạch đếm BCD từ 00 đến 59

8.3.3 Mạch đếm BCD từ 00 đến 23

8.3.4 Mạch đếm BCD từ 00 đến 99 có xóa số 0 vô nghĩa

8.3.5 Mạch đếm BCD từ 00 đến 99 có nút điều khiển đếm / ngừng

Bài 9: Mạch đếm có đặt trước số đếm                                       Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững nguyên lý hoạt động của IC đếm 74192.

- Sử dụng IC đếm 74192 để thiết kế các mạch ứng dụng.

- Thực hiện mô phỏng mạch ứng dụng trên phần mềm Proteus.

Nội dung:

9.1 IC đếm BCD có đặt trước số đếm 74192

9.2 Các mạch ứng dụng của IC 74192

9.2.1 Mạch đếm BCD – đếm lên

9.2.2 Mạch đếm BCD – đếm xuống

9.2.3 Mạch đếm lên  / xuống theo nút nhấn Up/ Down

Bài 10: Mạch cộng – Mạch so sánh -  Mạch mã hóa                          Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững nguyên lý hoạt động của IC 74283, 7485, 74148.

- Sử dụng IC 74283, 7485, 74148 để thiết kế các mạch ứng dụng.

- Thực hiện mô phỏng mạch ứng dụng trên phần mềm Proteus.

Nội dung:

10.1 Mạch cộng 2 số nhị phân 4 bit – IC 74283

10.2 Mạch so sánh 2 số nhị phân 8 bit – IC 7485

10.3 Mạch mã hóa 10 sang 4 đường – IC 74148

10.4 Các mạch ứng dụng

Bài 11: Mạch đa hợp – Mạch đếm nhị phân – Mạch giải mã            Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững nguyên lý hoạt động của IC 74151, 4040, 4020, 4060, 4518, 74138, 74139.

- Sử dụng IC 74151, 4040, 4020, 4060, 4518, 74138, 74139 để thiết kế các mạch ứng dụng.

- Thực hiện mô phỏng mạch ứng dụng trên phần mềm Proteus.

Nội dung:

11.1 Mạch đa hợp 8 kênh – IC 74151

11.2 Mạch đếm nhị phân 12 bit – IC 4040

11.3 Mạch đếm nhị phân 14 bit – IC 4020

11.4 Mạch dao động và chia tần số  – IC 4060

11.5 Mạch đếm BCD dùng IC 4518

11.6 Mạch giải mã từ 3 sang 9 – IC 74138

11.7 Mạch giải mã từ 2 sang 4 – IC 74139

Bài 12: Mạch chuyển đổi ADC, DAC                                                         Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững nguyên lý hoạt động của các mạch chuyển đổi ADC 0809, DAC 0808.

- Sử dụng các mạch chuyển đổi ADC 0809, DAC 0808 để thiết kế các mạch ứng dụng.

- Thực hiện mô phỏng mạch ứng dụng trên phần mềm Proteus.

Nội dung:

12.1 Mạch chuyển đổi ADC 0809

12.2 Mạch chuyển đổi DAC 0808

12.3 Mô phỏng ADC và DAC

12.4 Mạch đo nhiệt độ hiển thị trên LED 7 đoạn

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành đủ điều kiện Thực hành

# 2. Trang thiết bị máy móc:

# + Bộ thí nghiệm Kỹ thuật số.

# + Máy tính có cài đặt phần mềm Proteus

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Các loại IC, dây cắm nối mạch

# 4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

    - Kiến thức cơ bản về các loại IC và cách sử dụng các loại IC này để thiết kế các dạng mạch tổ hợp, mạch tuần tự v.v…

- Kỹ năng:

    - Tính toán thiết kế, mô phỏng và thực hiện các mạch số logic.

    - Đo kiểm xác nhận hoạt động của mạch..

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

    - Tập trung, nghiêm túc, trung thực trong học tập để tiếp thu các kiến thức mới

    - Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc, luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn lao động.

2. Phương pháp:

Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

    - Hoạt động của mạch ứng dụng.

    - Thời gian thực hiện.

    - Thẩm mỹ.

    - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học:   dành cho sinh viên Cao đẳng ngành Điện – Điện tử, Điện Công nghiệp, Cơ Điện Tử, Tự Động Hóa.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# + Nhiệt tình, đủ kiến thức, kinh nghiệm giảng dạy.

# + Biết sử dụng phần mềm mô phỏng Proteus.

# - Đối với người học: Có tin thần học tập, tham khảo tài liệu, nhiệt tình thực hành.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# + Mạch tạo xung dùng IC555

# + Các cổng logic

# + Mạch đếm

# + Mạch ghi dịch

# + Mạch giải mã LED 7 đoạn

# 4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

- Giáo trình thực tập Kỹ Thuật Số, Khoa Điện-Điện Tử CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM, 2020

  - Tài liệu tham khảo

- Sơ đồ chân linh kiện bán dẫn, Dương Minh Trí, NXB KHKT, 2007.

- Charles H.Roth, Fundamentals of Logic Design, 4th Ed., Prentice Hall, 1991.

- John F.Wakerly, Digital Design Principles and Practices, Prentice Hall, 1990

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Điện tử cơ bản

# Mã môn học: DDC105

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Đây là một trong các môn học lý thuyết chuyên môn ngành nghề dành cho sinh viên ngành điện - điện tử

- Tính chất: Là môn học bắt buộc dành cho sinh viên ngành điện công nghiệp

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Trình bày được: Cấu tạo, ký hiệu, đặc tính và nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử.

- Hiểu được nguyên lý hoạt động của các mạch ứng dụng.

- Trình bày được các ứng dụng cơ bản của các linh kiện.

- Có khả năng thiết kế được một số mạch điện tử đơn giản.

- Về kỹ năng:

- Nhận dạng và đọc được các thông số kỹ thuật của các loại loại linh kiện điện tử cơ bản.

- Phân tích được hoạt động của các mạch điện tử ứng dụng cấu thành bởi các linh kiện điện tử.

- Tính toán được một số tham số cơ bản của mạch điện tử

- Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm:

- Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo.

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Linh Kiện Thụ Động - Điện trở - Tụ điện - Cuộn dây – máy biến áp | 6 | 6 2 2 2 |  |  |
| 2 | Chương 2: Diode - Chất bán dẫn - Diode - Các mạch chỉnh lưu - Các loại Diode khác | 6 | 6 2 2 2 |  |  |
| 3 | ### Chương 3: Transistor - Transistor lưỡng cực - Phân cực transistor - Các mạch khuếch đại của transisitor - Transistor hiệu ứng trường FET | 12 | 11 3 4 2 2 |  | 1 |
| 4 | ### Chương 4: THYRISTOR - SCR - Diac - Triac - Các linh kiện điều khiển công suất khác | 6 | 5 2 1 1 2 |  | 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Linh Kiện Thụ Động	Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- 	Hiểu được cấu tạo các linh kiện thụ động

-  	Xác định loại và giá trị  của các linh kiện điện trở

-	Xác định cực tính và giá trị tụ điện

-	Xác định loại và giá trị cuộn dây

Nội dung:

  - Điện  trở

    - Khái niệm

    - Phân loại điện trở

    - Các thông số kỹ thuật

    - Xác định trị số điện trở

    - Phương pháp ghép điện trở

    - ứng dụng của điện trở

  - Tụ điện

    - Cấu tạo

    - Điện dung của tụ điện

    - Phân loại và ký hiệu tụ điện

    - Các thông số kỹ thuật

    - Đặc tính của tụ

    - Phương pháp ghép tụ

    - ứng dụng của tụ

  - Cuộn dây – máy biến áp

    - Cấu tạo và ký hiệu

    - Tạo ra từ trường bằng dòng điện

    - Tạo ra dòng điện bằng từ trường

    - Hệ số tự cảm

    - Đặc tính cuộn dây

    - Ghép cuộn dây

    - Máy biến áp

Chương 2: Diode	Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

-	Trình bày đúng định nghĩa, tính chất của chất bán dẫn.

-	Trình bày đúng sự dẫn điện của chất bán dãn tinh khiết, bán dẫn N, bán dẫn P.

-	Trình bày đúng về cấu tạo, kí hiệu quy ước và nguyên lý hoạt động của điốt.

-	Công dụng của điốt.

-	Xác định được cực tính và chất lượng điốt.

Nội dung:

  - Chất bán dẫn - Diode

- Chất bán dẫn

- Diode

  - Các mạch chỉnh lưu

  - Chỉnh lưu bán kỳ

  - Chỉnh lưu toàn kỳ

  - Các loại Diode khác

    - Diode zener

    - Diode phát quang

### Chương 3: Transistor	Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

-	Trình bày đúng cấu tạo, kí hiệu quy ước và nguyên lý hoạt động của Transistor lưỡng cực.

-	Trình bày đúng các đặc tuyến, thông số cơ bản của Transistor lưỡng cực.

-	Trình bày đúng các kiểu mắc mạch, các đặc tính cơ bản của các kiểu mạch Transistor lưỡng cực.

Nội dung:

  - Transistor lưỡng cực

    - Cấu tạo – ký hiệu

    - Nguyên lý làm việc

    - Hình dạng, cách gọi tên, đo kiểm

    - Đặc tính kỹ thuật

  - Phân cực transistor

- Phân cực bằng 2 nguồn riêng

- Phân cực bằng nguồn chung

- Ảnh hưởng của nhiệt độ đến các thông số

- Các biện pháp ổn định nhiệt

- Ba trạng thái làm việc của transisitor

  - Các mạch khuếch đại của transisitor

  - Các khái niệm cơ bản

  - Ba cách mắc cơ bản của mạch khuếch đại

  - Các chế độ công tác của transisitor

  - Ghép các tầng khuếch đại

  - Ứng dụng

  - Trasistor hiệu ứng trường FET

- Đại cương

- Transistor JFET (JUNCTION FET)

- Transistor MOSFET

- Các thông số kỹ thuật

### Chương 4: Thyristor	Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

-	Trình bày đúng cấu tạo, kí hiệu quy ước, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của các linh kiện thyristor

-	Xác định đúng cực tính, ứng dụng của các linh kiện thyristor

Nội dung chương:

  - SCR

  - Cấu tạo, ký hiệu, hình dạng

  - Nguyên lý làm việc và đặc tuyến

  - Các thông số kỹ thuật

  - Nguyên lý điều khiển pha

  - Mạch ứng dụng

  - Diac

    - Cấu tạo, ký hiệu, hình dạng

    - Nguyên lý làm việc và đặc tuyến

  - Triac

    - Cấu tạo, ký hiệu, hình dạng

    - Nguyên lý làm việc và đặc tuyến

    - Mạch ứng dụng

  - Các linh kiện điều khiển công suất khác

- Uni Junction Transistor (UJT)

- GTO

- Isulate Gate Bopalar Transistor (IGBT)

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành tương ứng

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy tính, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, LCD

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Linh kiện điện tử

- Mô hình, mạch điện tử.

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

- Video phục vụ chuyên ngành

# 4. Các điều kiện khác: Không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

- Nội dung:

- Kiến thức:

- Trình bày được: Cấu tạo, ký hiệu, đặc tính và nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử.

- Hiểu được nguyên lý hoạt động của các mạch ứng dụng.

- Trình bày được các ứng dụng cơ bản của các linh kiện.

- Có khả năng thiết kế được một số mạch điện tử đơn giản.

- Về kỹ năng:

- Nhận dạng và đọc được các thông số kỹ thuật của các loại loại linh kiện điện tử cơ bản.

- Phân tích được hoạt động của các mạch điện tử ứng dụng cấu thành bởi các linh kiện điện tử.

- Tính toán được một số tham số cơ bản của mạch điện tử

- Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm:

- Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo.

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Phương pháp

# Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng .

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Cần thực hiện theo trình tự, phải có bài tập để sinh viên tính toán thực tế, từ đó sẽ hiểu được bài học tốt hơn

- Đối với người học:

# + Sử dụng giáo trình chính

# + Thực hiện đầy đủ các bài tập ở lớp và ở nhà, xem trước bài học trong giáo trình

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Giáo trình, tài liệu tham khảo:

# - Giáo trình:

# Giáo trình Điện tử cơ bản, Khoa Điện - Điện Tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM.

# - Tài liệu tham khảo:

  - Nguyễn Tấn Phước, giáo trình Linh kiện điều khiển điện một chiều công nghiệp, NXB TP.HCM – năm 2000.

  - Nguyễn Tấn Phước, giáo trình Linh kiện điện tử, NXB TP.HCM – năm 2002.

5. Ghi chú và giải thích: Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực hành Điện tử cơ bản

# Mã môn học: DDC106

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết:..giờ; Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra:.. giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí:

+ Đây là một trong các môn học thực hành chuyên ngành dành cho sinh viên ngành Điện công nghiệp.

- Tính chất:

+ Là môn học bắt buộc cho sinh viên ngành Điện công nghiệp.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: Sau khi kết thúc môn học này, sinh viên có khả năng

+ Hiểu được nguyên lý làm việc của các linh kiện, thiết bị điện tử cơ bản.

+ Kiểm tra  được các linh kiện, thiết bị điện tử cơ bản.

+ Lắp ráp  được các mạch điện tử cơ bản.

+ Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng chính xác các linh kiện điện tử.

+ Đọc được chính xác giá trị các linh kiện điện tử thông dụng

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Nhận dạng, đọc trị số điện trở, cuộn dây và tụ điện | 5 |  | 5 |  |
|  | - Nhận biết điện trở, tụ điện - Đọc trị số điện trở, tụ điện |  |  |  |  |
| 2 | Bài 2: Đo kiểm điện trở, cuộn dây, tụ điện , Diode, transistor | 5 |  | 5 |  |
|  | - Đo kiểm R, L, C - Đo kiểm Diode (kể cả các loại Diode đặc biệt) - Đo kiểm để xác định chân - Đo kiểm để xác định hư hỏng - Đo kiểm để xác định chân - Đo kiểm để xác định hư hỏng |  |  |  |  |
| 3 | Bài 3: Phương pháp làm mạch in | 5 |  | 5 |  |
|  | - Thiết kế mạch in - Chuyển từ mạch in trên giấy sang mạch in thật - Hiệu chỉnh lại mạch in bằng bút lông cho sắc xảo - Ngâm mạch in - Tẩy mực, phơi khô tráng nhựa thông, phơi khô - Khoan mạch. |  |  |  |  |
| 4 | Bài 4: Kỹ thuật hàn chì | 5 |  | 5 |  |
|  | - Hàn điểm - Hàn nối dây |  |  |  |  |
| 5 | Bài 5: Ráp mạch chỉnh lưu | 5 |  | 5 |  |
|  | - Ráp Adaptor theo sơ đồ hướng dẫn - Thử Adaptor - Hoàn chỉnh bộ Adaptor - Ráp mạch chỉnh lưu |  |  |  |  |
| 6 | Bài 6: Ráp mạch ổn áp DC | 5 |  | 5 |  |
|  | 6.1 Vẽ mạch in mạch trời tối đèn sáng 6.2 Thực hiện các bước lắp ráp mạch |  |  |  |  |
| 7 | Bài 7: Ráp mạch dao động đa hài | 5 |  | 5 |  |
|  | 7.1 Vẽ mạch in mạch đèn chớp 2 bóng, 12 bóng 7.2 Các bước lắp ráp mạch |  |  |  |  |
| 8 | Bài 8: Ráp mạch điều khiển độ sáng đèn | 5 |  | 5 |  |
|  | 8.1 Vẽ mạch in mạch điều chỉnh độ sáng đèn 8.2 Các bước lắp ráp mạch |  |  |  |  |
| 9 | Bài 9: Ráp mạch đèn sáng khi trời tối | 5 |  | 5 |  |
|  | 9.1 Mạch in mạch trời tối đèn sáng 9.2 Đồng hồ đo VOM, mỏ hàn, bộ đồ nghề lắp ráp mạch |  |  |  |  |
| 10 | Bài 10: Ráp mạch đèn sáng lan dần | 5 |  | 5 |  |
|  | 10.1 Vẽ mạch in mạch đèn sáng lan dần 10.2 Các bước lắp ráp mạch |  |  |  |  |
| 11 | Bài 11: Ráp mạch dao động tạo tiếng còi hụ | 10 |  | 10 |  |
|  | 11.1 Vẽ mạch in mạch tạo tiếng còi hụ chim hót 11.2 Các bước lắp ráp mạch |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1:	Nhận dạng, đọc trị số điện trở, cuộn dây và tụ điện		Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

Phải nhận dạng được các loại điện trở, tụ điện đọc trị số chính xác, tính toán các thông số và ứng dụng trong mạch.

Nội dung:

- Nhận biết điện trở, tụ điện

- Đọc trị số điện trở, tụ điện

Bài 2:	Đo kiểm điện trở, cuộn dây, tụ điện , Diode, transistor	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

Phải sử dụng được đồng hồ VOM, đo kiểm nhanh các đại lượng điện, các linh kiện R, L, C, xác định chân cũng như hư hỏng của Diode, và Transistor.

Nội dung:

- Đo kiểm R, L, C

- Đo kiểm  Diode (kể cả các loại Diode đặc biệt)

- Đo kiểm để xác định chân

- Đo kiểm để xác định hư hỏng

- Đo kiểm để xác định chân

- Đo kiểm để xác định hư hỏng

Bài 3:	Phương pháp làm mạch in					Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

Sinh viên có kiến thức căn bản về kỹ thuật tạo ra một bảng mạch in đơn giản, đúng chỉ tiêu kỹ thuật.

Nội dung:

- Thiết kế mạch in

- Chuyển từ mạch in trên giấy sang mạch in thật

- Hiệu chỉnh lại mạch in bằng bút lông cho sắc xảo

- Ngâm mạch in

- Tẩy mực, phơi khô tráng nhựa thông, phơi khô

- Khoan mạch.

Bài 4: Kỹ thuật hàn chì							Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

Sinh viên biết cách hàn chì trên nhiều nơi khác nhau, rèn luyện tay nghề hàn, mối hàn đẹp, chắc, bóng, đúng chỉ tiêu kỹ thuật.

Nội dung:

- Hàn điểm

  - Tráng chì đầu mỏ hàn, mạch in

  - Làm sạch đầu mỏ hàn và nơi cần hàn.

  - Thao tác hàn để có mối hàn bóng, đều, đẹp.

- Hàn nối dây

  - Tráng chì đầu mỏ hàn, mạch in

  - Làm sạch đầu mỏ hàn và nơi cần hàn.

  - Thao tác hàn để có mối hàn bóng, đều, đẹp.

Bài 5:	Ráp mạch chỉnh lưu 						Thời gian:5 giờ

Mục tiêu:

Sinh viên ráp được mạch chỉnh lưu

Nội dung:

- Ráp Adaptor theo sơ đồ hướng dẫn

- Thử Adaptor

- Hoàn chỉnh bộ Adaptor

- Ráp mạch chỉnh lưu

Bài 6:	Ráp mạch ổn áp DC						Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

Sinh viên ráp được mạch ổn áp

Nội dung:

- Vẽ mạch in mạch trời tối đèn sáng

- Thực hiện các bước lắp ráp mạch

Bài 7:	Ráp mạch dao động đa hài					Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

Sinh viên ráp được mạch dao động đa hài

Nội dung:

- Vẽ mạch in mạch đèn chớp 2 bóng, 12 bóng

- Các bước lắp ráp mạch

Bài 8:	Ráp mạch điều khiển độ sáng đèn				Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

Rèn luyện tay nghề lắp ráp mạch điện tử, bổ sung kiến thức phần lý thuyết, hình thành kỹ năng vẽ mạch in và lắp ráp mạch,ứng dụng của điện tử công suất

Nội dung:

- Vẽ mạch in mạch điều chỉnh độ sáng đèn

- Các bước lắp ráp mạch

Bài 9:	 Ráp mạch đèn sáng khi trời tối					Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

Rèn luyện tay nghề lắp ráp mạch điện tử, bổ sung kiến thức phần lý thuyết, hình thành kỹ năng vẽ mạch in và lắp ráp mạch. Hiểu được rõ hơn ứng dụng của quang trở

Nội dung:

- Mạch in mạch trời tối đèn sáng

- Đồng hồ đo VOM, mỏ hàn, bộ đồ nghề lắp ráp mạch

Bài 10: Ráp mạch đèn sáng lan dần					Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

Rèn luyện tay nghề lắp ráp mạch điện tử, bổ sung kiến thức phần lý thuyết, hình thành kỹ năng vẽ mạch in và lắp ráp mạch, ứng dụng mạch đèn quảng cáo.

Nội dung:

  - Vẽ mạch in mạch đèn sáng lan dần

  - Các bước lắp ráp mạch

Bài 11: Ráp mạch dao động tạo tiếng còi hụ                         		Thời gian:10  giờ

Mục tiêu:

Rèn luyện tay nghề lắp ráp mạch điện tử, bổ sung kiến thức phần lý thuyết, hình thành kỹ năng vẽ mạch in và lắp ráp mạch.

Nội dung:

      - Vẽ mạch in mạch tạo tiếng còi hụ chim hót

      - Các bước lắp ráp mạch

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng/xưởng thực hành tương ứng

# 2. Trang thiết bị máy móc:

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

-  Các loại linh kiện điện trở, tụ điện, cuộn dây, biến áp, IC, mạch in….

- Các Board mạch điện tử

- Đồng hồ đo VOM.

- Các nguồn điện DC, AC thích hợp có thể thay đổi được từ 1,25 - 25V

# 4. Các điều kiện khác: Không.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: Sau khi kết thúc môn học này, sinh viên có khả năng

+ Hiểu được nguyên lý làm việc của các linh kiện, thiết bị điện tử cơ bản.

+ Kiểm tra  được các linh kiện, thiết bị điện tử cơ bản.

+ Lắp ráp  được các mạch điện tử cơ bản.

+ Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng chính xác các linh kiện điện tử.

+ Đọc được chính xác giá trị các linh kiện điện tử thông dụng

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

# 2. Phương pháp:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: Sinh viên Cao đẳng Điện - điện tử.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# Thực hiện mẫu trong mỗi bài thực hành, tạo hướng dẫn xử lý  hỏng hóc trên bo mạch cho sinh viên thực tập

# - Đối với người học:

# Khảo sát sơ đồ, dò mạch, đo kiểm, xử lý sự cố

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1] Giáo trình thực tập điện tử cơ bản – Khoa Điện-Điện Tử, 2014.

# [2] Giáo trình điện tử cơ bản – Khoa Điện-Điện Tử, 2012.

# [3] Giáo trình linh kiện điều khiển – Nhà Xuất Bản Thành Phố Hồ Chí Minh.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: An toàn điện

# Mã môn học: DDC107

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 28 gi ờ; Bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học An toàn điện được bố trí học trước các môn học chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sơ thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Về kiến thức:

- Trình bày được: Các khái niệm cơ bản về an toàn điện; Bảo vệ an toàn điện cho người; Biện pháp kỹ thuật an toàn điện; Cấp cứu người bị điện giật

- Về kỹ năng:

- Vận dụng: Bảo vệ an toàn điện cho người; Biện pháp kỹ thuật an toàn điện; Cấp cứu người bị điện giật trong thực tế

3.	Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

- Có ý thức tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn điện, vận động mọi người cùng thực hiện.

- NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Bài tập | Kiểm tra |
| 1. | Chương 1. Các khái niệm cơ bản về an toàn điện | 4 |  |  | 1 |
|  | 1.1. Khái niệm chung |  |  |  |  |
|  | 1.2. Các bước cần tiến hành khi xảy ra tai nạn điện. |  | 2 |  |  |
|  | 1.3. Các tác hại khi có dòng điện đi qua người |  |  |  |  |
|  | 1.4. Các yếu tố liên quan đến tác hại của dòng điện qua người |  |  |  |  |
|  | 1.5 Hiện tượng dòng đi vào dòng đất |  | 2 |  |  |
|  | 1.6 Điện áp cho phép |  |  |  |  |
| 2. | Chương 2: Phân tích an toàn trong các lưới điện | 8 |  |  | 1 |
|  | Tiếp xúc trực tiếp vào lưới điện 2.1. Mạng một pha |  | 2 |  |  |
|  | 2.2. Mạng ba pha |  | 2 |  |  |
|  | Tiếp xúc gián tiếp vào điện áp 2.3 Hiện tượng dòng điện đi trong dất (Iđất) |  | 2 |  |  |
|  | 2.4 Điện áp tiếp xúc (Utx) |  |  |  |  |
|  | 2.5 Điện áp bước (Ubước). |  | 2 |  |  |
|  | 2.6 Biện pháp giảm Ubước và Utx bằng cách làm giảm Gradient điện thế |  |  |  |  |
| 3. | Chương 3: Các biện pháp bảo vệ an toàn | 6 |  |  |  |
|  | 3.1. Yêu cầu đối với nhân viên làm việc trực tiếp với các thiết bị điện |  |  |  |  |
|  | 3.2. Tổ chức làm việc |  | 2 |  |  |
|  | 3.3. Chống tiếp xúc điện trực tiếp |  |  |  |  |
|  | 3.4. Chống tiếp xúc gián tiếp vào điện |  |  |  |  |
|  | 3.5 Sử dụng SELV |  |  |  |  |
|  | 3.6 Sử dụng PELV |  | 2 |  |  |
|  | 3.7 Hệ thống FELV |  |  |  |  |
|  | 3.8 Mạch điện cách ly |  |  |  |  |
|  | 3.9 Các thiết bị cách điện cấp II |  |  |  |  |
|  | 3.10 Đặt thiết bị trên sàn cách điện |  | 2 |  |  |
|  | 3.11 Phòng đẳng thế cách ly với đất |  |  |  |  |
| 4. | Chương 4: Đề phòng tĩnh điện | 4 |  |  |  |
|  | 4.1 Khái niệm chung |  |  |  |  |
|  | 4.2 Các tính chất |  | 2 |  |  |
|  | 4.3 Hiện tượng phóng điện tích tĩnh điện |  |  |  |  |
|  | 4.4 Những sự cố do điện tích tĩnh điện |  |  |  |  |
|  | 4.5 Những mối nguy hiểm của tĩnh điện trong công nghiệp |  | 2 |  |  |
|  | 4.6 Các biện pháp đề phòng tĩnh điện |  |  |  |  |
| 5. | Chương 5: An toàn khi làm việc trong trường điện từ tần số cao và cực cao | 2 |  |  |  |
|  | 5.1 Sự hình thành trường điện từ tần số cao và cực cao trong một số thiết bị công nghiệp |  |  |  |  |
|  | 5.2 Ảnh hưởng của trường điện từ đến cơ thể con người |  | 2 |  |  |
|  | 5.3 Các biện pháp an toàn |  |  |  |  |
| 6. | Chương 6 : Bảo vệ chống sét | 2 |  |  |  |
|  | 6.1 Hiện tượng sét |  |  |  |  |
|  | 6.2 Các hậu quả của phóng điện sét |  | 2 |  |  |
|  | 6.3 Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp |  |  |  |  |
| 7. | Chương 7: Cấp cứu người bị điện giật | 2 |  |  |  |
|  | 4.1. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện. |  | 1 |  |  |
|  | 4.2. Phương pháp nằm sấp. |  |  |  |  |
|  | 4.3 Phương pháp nằm ngửa |  | 1 |  |  |
|  | 4.4 Phương pháp thổi ngạt |  |  |  |  |
|  | Cộng: | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Các khái niệm cơ bản về an toàn điện 	Thời gian:4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được: Các tai nạn về điện; Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người; Yếu tố ảnh hưởng đến tai nạn điện giật; Điện áp bước; Điện áp tiếp xúc; Các nguyên nhân chính gây tai nạn điện.

Nội dung:

1.1. Khái niệm chung

1.2. Các bước cần tiến hành khi xảy ra tai nạn điện.

1.2.1. U < 1000V.

1.2.2. U > 1000V

1.3. Các tác hại khi có dòng điện đi qua người.

1.4. Các yếu tố liên quan đến tác hại của dòng điện qua người

1.4.1. Biên độ dòng điện đi qua người

1.4.2. Điện áp tiếp xúc

1.4.3. Ảnh hưởng của đường đi dòng điện qua người

1.4.4. Ảnh hưởng của tần số dòng điện

1.5. Hiện tượng dòng đi vào dòng đất

1.6 Điện áp cho phép

Chương 2: Phân tích an toàn trong các lưới điện	Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các hiện tượng tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp vào điện áp

Nội dung:

2.1. Mạng 1 pha

2.1.1. Chạm trực tiếp vào 2 cực của mạng

2.1.2. Chạm trực tiếp vào 1 cực của mạng

2.2. Mạng 3 pha

2.2.1. Cấu trúc mạng 3 pha

2.2.2. Người chạm vào một trong 3 pha đang có điện

2.3. Hiện tượng dòng điện đi trong đất ( Iđất )

2.4. Điện áp tiếp xúc (Utx)

2.5. Điện áp bước ( Ubước )

2.6. Biện pháp giảm Ubước và Utx bằng cách làm giảm Gradient điện thế

2.6.1. Giảm trị số dòng chạm đất

2.6.2. Tăng chiều dài và số lướng cọc nối đất để giảm điện trở nối đất

2.6.3. Sử dụng lưới đẳng thế nối đất

Chương 3: Các biện pháp bảo vệ an toàn	Thời gian:6 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các biện pháp bảo vệ an toàn điện

Nội dung:

3.1. Yêu cầu đối với nhân viên làm việc trực tiếp với các thiết bị điện 3.1.1 Phân loại

3.2. Tổ chức làm việc

3.3. Chống tiếp xúc điện trực tiếp

3.4. Chống tiếp xúc gián tiếp vào điện

3.5.  Sử dụng SELV

3.6   Sử dụng PELV ( Protection by Extra Low Voltage)

3.7.  Hệ thống FELV ( Function Extra Low Voltage )

3.8   Mạch điện cách ly

3.9 Các thiết bị cách điện cấp II

3.10 Đặt thiết bị trên sàn cách điện

3.11 Phòng đẳng thế cách ly với đất

Chương 4: Đề phòng tĩnh điện                                                    Thời gian:4 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được sự hình thành và hiện tượng phóng điện tích tĩnh điện

- Nêu được các biện pháp đề phòng tĩnh điện trong công nghiệp

Nội dung:

4.1 Khái niệm chung

4.2 Các tính chất

4.3 Hiện tượng phóng điện tích tĩnh điện

4.4 Những sự cố do điện tích tĩnh điện

4.4.1 Những vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm và làm giảm tốc độ sản xuất

4.4.2 Tác hại của bụi

4.4.3 Gây tổn thương cho người

4.4.4 Các hiện tượng cháy nổ

4.5 Những mối nguy hiểm của tĩnh điện trong công nghiệp

4.5.1 Công nghiệp điện tử

4.5.2 Vận chuyển thóc gạo

4.5.3 Ngành công nghiệp xăng dầu

4.5.4 Ngành công nghiệp hóa học

4.5.5 Ngành công nghiệp dêt

4.5.6 Bệnh viện

4.6 Các biện pháp đề phòng tĩnh điện

Chương 5: An toàn khi làm việc trong trường điện từ tần số cao và cực cao

Thời gian:2 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được sự hình thành trường điện từ tần số cao và cực cao

- Nêu được các biện pháp an toàn

Nội dung:

5.1 Sự hình thành trường điện từ tần số cao và cực cao trong một số thiết bị công nghiệp

5.2 Ảnh hưởng của trường điện từ đến cơ thể con người

5.3 Các biện pháp an toàn

Chương 6 : Bảo vệ chống sét                                                     Thời gian:2 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được sự hình thành sét và các hậu quả của phóng điện sét

- Nêu được các biện pháp bảo vệ chống sét đánh trực tiếp

Nội dung:

6.1 Hiện tượng sét

6.2 Các hậu quả của phóng điện sét

6.3 Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp

6.3.1 Các nguyên tắc thực hiện

6.3.2 Cột chống sét và phạm vi bảo vệ của nó

6.3.3 Những điểm cần chú ý khi bảo vệ chống sét

Chương 7: Cấp cứu người bị điện giật                                   Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cách tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện.

- Nêu được cách xử lý và cấp cứu người bị điện giật.

Nội dung:

4.1. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện.

4.2. Phương pháp nằm sấp.

4.3 Phương pháp nằm ngửa

4.4 Phương pháp thổi ngạt

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết tương ứng

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, LCD.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Bộ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân ngành điện.

- Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện.

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

# 4. Các điều kiện khác: không.

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, ĐÁNH GIÁ:

- Nội dung:

- Về kiến thức:

- Trình bày được: Các khái niệm cơ bản về an toàn điện; Bảo vệ an toàn điện cho người; Biện pháp kỹ thuật an toàn điện; Cấp cứu người bị điện giật

- Về kỹ năng:

- Vận dụng: Bảo vệ an toàn điện cho người; Biện pháp kỹ thuật an toàn điện; Cấp cứu người bị điện giật trong thực tế

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

- Có ý thức tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn điện, vận động mọi người cùng thực hiện.

- Phương pháp:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Trước khi giảng dạy, giảng viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Các khái niệm cơ bản về an toàn điện

- Bảo vệ an toàn điện cho người

- Biện pháp kỹ thuật an toàn điện

- Cấp cứu người bị điện giật

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Phan Thị Thu Vân, An toàn điện,  NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 2019

- Trần Quang Khánh, Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện, Nxb KHKT 2008

- Nguyễn Xuân Phú, Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện, NXB Khoa   học và Kỹ thuật 1996.

- Đặng Văn Đào, Kỹ Thuật Điện, NXB Giáo dục 2004.

- Nguyễn Thế Đạt, Giáo trình an toàn lao động, NXB Giáo dục 2002.

- Nguyễn Đình Thắng, Giáo trình an toàn điện, NXB Giáo dục 2002.

- Trần Văn Tớp, Giáo trình kỹ thuật an toàn điện, NXB Giáo dục 2010.

- Quyền Huy Ánh, Giáo trình An toàn điện, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 2015

5. Ghi chú và giải thích: Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực hành Điện cơ bản

# Mã môn học: DDC108

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Thực hành Điện cơ bản được bố trí học sau các môn học chung và học  trước các môn học chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Trình bày được kiến thức cơ bản trong sử dụng dụng cụ đo lường ngành điện và các loại dụng cụ thợ điện.

- Tính toán thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, thi công các công trình điện, công trình chiếu sáng dân dụng và công nghiệp.

- Có các kiến thức đo kiểm và vận hành công tơ điện, các máy điện gia dụng.

- Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo dụng cụ thợ điện.

- Tính toán thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, thi công các công trình điện, công trình chiếu sáng dân dụng và công nghiệp.

- Lắp đặt, kiểm tra và vận hành công tơ điện, quạt bàn, quạt trần, máy bơm nước.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Trách nhiệm và chuẩn xác với công việc.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Thời gian (giờ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | ### Bài 1: Nhập môn thực hành điện cơ bản 1.1 Nội quy xưởng thực hành 1.2 An toàn trong xưởng thực hành 1.3 Sử dụng dụng cụ thợ điện | 5 |  | 5 |  |
| 2 | ### Bài 2: Kỹ thuật nối dây – cáp điện 2.1 Phân loại dây dẫn – dây cáp điện. 2.2 Kỹ thuật nối dây – cáp điện 2.3 Nối dây – Cáp điện bằng đầu code | 5 |  | 5 |  |
| 3 | ### Bài 3: Các mạch điện chiếu sáng cơ bản 3.1 Mạch đèn nối tiếp, song song. 3.2 Mạch đèn cầu thang. 3.3 Mạch đèn nhà kho/hành lang 3.4 Mạch đèn huỳnh quang. 3.5 Hư hỏng thường gặp | 5 |  | 5 |  |
| 4 | ### Bài 4: Lắp đặt mạch điện một pha, ba pha dạng nổi 4.1 Sơ đồ nguyên lý mạch điện 4.2 Sơ đồ đơn tuyến mạch điện 4.3 Lắp đặt mạch điện. 4.4 Hư hỏng thường gặp | 10 |  | 10 |  |
| 5 | ### Bài 5: Lắp đặt mạch điện một pha, ba pha dạng âm tường 5.1 Sơ đồ nguyên lý mạch điện 5.2 Sơ đồ đơn tuyến mạch điện 5.3 Lắp đặt mạch điện điện 5.4 Hư hỏng thường gặp | 10 |  | 10 |  |
| 6 | ### Bài 6: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng 6.1 Quạt bàn 6.2 Quạt trần 6.3 Động cơ bơm nước. 6.4 Hư hỏng thường gặp | 10 |  | 10 |  |
| 7 | ### Bài 7: Lắp đặt công tơ điện một pha, ba pha. 7.1 Lắp đặt công cơ điện một pha 7.2 Lắp đặt công tơ điện ba pha. 7.3 Hư hỏng thường gặp | 5 |  | 5 |  |
| 8 | ### Bài 8: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng 8.1 Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư 8.2 Phương pháp bố trí và đi dây 8.3 Phương pháp bấm dây, kiểm tra, bố trí và đi đường dây tín hiệu (cáp TV, internet, cáp viễn thông) 8.4 Lắp đặt mạch điện 8.5 Hư hỏng thường gặp | 10 |  | 10 |  |
|  | Tổng | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Nhập môn thực hành điện cơ bản 	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản trong An toàn điện trong xưởng thực hành

- Sử dụng các loại dụng cụ thợ điện

Nội dung:

1.1 Nội quy xưởng thực hành

1.2 An toàn trong xưởng thực hành

1.3 Sử dụng dụng cụ thợ điện

Bài 2: Kỹ thuật nối dây – cáp điện	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Thực hành nối dây – cáp điện

Nội dung:

2.1 Phân loại dây dẫn – dây cáp điện.

2.2 Kỹ thuật nối dây – cáp điện

2.2.1 Nối dây đơn cứng

2.2.2  Nối cáp

2.3 Nối dây – Cáp điện bằng đầu code

Bài 3: Các mạch  điện chiếu sáng cơ bản	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện các mạch chiếu sáng cơ bản

Nội dung:

3.1 Mạch đèn nối tiếp, song song.

3.2 Mạch đèn cầu thang.

3.3 Mạch đèn nhà kho/hành lang

3.4 Mạch đèn huỳnh quang.

3.5 Hư hỏng thường gặp

Bài 4: Lắp đặt mạch điện một pha, ba pha dạng nổi 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp đặt mạch điện một pha, ba pha dạng nổi

Nội dung:

4.1 Sơ đồ nguyên lý mạch điện

4.2 Sơ đồ đơn tuyến mạch điện

4.3 Lắp đặt mạch điện.

4.4  Hư hỏng thường gặp

Bài 5: Lắp đặt mạch điện một pha, ba pha dạng âm tường 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp đặt mạch điện một pha, ba pha dạng âm tường

Nội dung:

5.1 Sơ đồ nguyên lý mạch điện

5.2 Sơ đồ đơn tuyến mạch điện

5.3 Lắp đặt mạch điện điện

5.4  Hư hỏng thường gặp

Bài 6: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng

Nội dung:

6.1  Quạt bàn

6.1.1  Sơ đồ mạch điện quạt bàn

6.1.2  Kiểm tra,  xác định đầu dây quạt bàn.

6.1.3  Đấu dây vận hành quạt bàn.

6.2  Quạt trần

6.2.1 Sơ đồ mạch điện quạt trần

6.2.2  Kiểm tra, xác định đầu dây quạt trần.

6.2.3  Đấu dây vận hành quạt trần.

6.3  Động cơ bơm nước.

6.1.1 Sơ đồ mạch điện động cơ bơm nước.

6.1.2  Kiểm tra, xác định đầu dây động cơ bơm nước.

6.1.3  Đấu dây vận hành động cơ bơm nước.

6.4  Hư hỏng thường gặp

#### Bài 7: Lắp đặt công tơ điện một pha, ba pha 	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Lắp đặt công cơ điện một pha, ba pha

Nội dung:

7.1 Lắp đặt công cơ điện một pha

7.2 Lắp đặt công tơ điện ba pha.

7.3  Hư hỏng thường gặp

Bài 8: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng

Nội dung:

8.1  Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư

8.2  Phương pháp bố trí và đi dây

8.3 Phương pháp bấm dây, kiểm tra, bố trí và đi đường dây tín hiệu (cáp TV, internet, cáp viễn thông)

8.4 Lắp đặt mạch điện

8.5  Hư hỏng thường gặp

- Điều kiện thực hiện:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Xưởng Thực hành Điện cơ bản

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Projector, Phần mềm chuyên dùng.

- Máy biến áp; động cơ không đồng bộ 3 pha, một pha.

- Nguồn điện một chiều, xoay chiều 1 pha, 3 pha

- Mô hình thực hành điện cơ bản;; thùng dụng cụ cầm tay nghề điện.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

- Dây dẫn và vật tư phục vụ cho các bài thực hành.

- Giáo trình Thực hành Điện cơ bản

# 4. Các điều kiện khác: không

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

    - Kiến thức cơ bản trong sử dụng dụng cụ đo lường ngành điện và các loại dụng cụ thợ điện.

    - Tính toán thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, thi công các công trình điện, công trình chiếu sáng dân dụng và công nghiệp.

    - Đo kiểm và vận hành công tơ điện, các máy điện gia dụng.

- Kỹ năng:

    - Thực hiện các mạch chiếu sáng – chuông điện – công tơ điện

    - Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng

    - Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

    - Tập trung, nghiêm túc, trung thực trong học tập để tiếp thu các kiến thức mới

    - Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn

2. Phương pháp:

Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

    - Hoạt động của thiết bị theo tiêu chuẩn sửa chữa.

    - Thời gian thực hiện.

    - Thẩm mỹ.

    - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Hướng dẫn thực hiện:

- Phạm vi áp dụng: Chương trình học phần này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

- Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên bố trí thời gian hướng dẫn bài thực hành hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

- Nên phân tích các sai số đo lường thường gặp và biện pháp khắc phục.

- Đối với người học:

- Chuẩn bị tài liệu học tập.

- Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu theo hướng dẫn.

- Những trọng tâm cần chú ý:

- Thực hiện các mạch chiếu sáng cơ bản, công tơ điện

- Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng

- Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng

- Tài liệu tham khảo:

- Khoa Điện - Điện Tử - Giáo trình thực hành điện cơ bản - Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP HCM, 2010

- Bùi Văn Hồng - Giáo trình thực tập điện cơ bản - Đại học quốc gia TP HCM, 2009

- Trần Duy Phụng - Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt mạng điện nhà - Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2010

- Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Máy điện

# Mã môn học: DDC109

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 43 giờ; Bài tập: 0giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học máy điện được bố trí học sau các môn học chung và các môn học cơ sở.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của các loại máy điện thông dụng.

- Kỹ năng:

- Tính toán được các thông số điện cơ bản của các loại máy điện thông dụng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Máy biến áp | 12 | 12 |  |  |
|  | - Cấu tạo |  | 1 |  |  |
|  | - Nguyên lý làm việc của máy biến áp |  | 1 |  |  |
|  | - Các phương trình của máy biến áp |  | 2 |  |  |
|  | - Mạch điện tương đương của máy biến áp |  | 2 |  |  |
|  | - Chế độ không tải |  | 2 |  |  |
|  | - Chế độ ngắn mạch |  |  |  |  |
|  | - Chế độ có tải |  |  |  |  |
|  | - Máy biến áp ba pha |  | 3 |  |  |
|  | - Máy biến áp làm việc song song |  | 1 |  |  |
| 2 | Chương 2: Máy điện không đồng bộ | 14 | 13 |  |  |
|  | - Cấu tạo |  | 1 |  |  |
|  | - Từ trường trong động cơ không đồng bộ ba pha. |  | 1 |  |  |
|  | - Nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ. |  | 1 |  |  |
|  | - Các phương trình của động cơ không đồng bộ |  | 1 |  |  |
|  | - Mạch điện tương đương của động cơ không đồng bộ |  | 2 |  |  |
|  | - Công suất của động cơ không đồng bộ |  | 1 |  |  |
|  | - Biểu đồ năng lượng và hiệu suất của động cơ không đồng bộ |  | 1 |  |  |
|  | - Các đặc tuyến động cơ không đồng bộ |  | 2 |  |  |
|  | - Động cơ không đồng bộ một pha |  | 3 |  |  |
| 3 | Chương 3: Máy điện đồng bộ | 9 | 9 |  | 1 |
|  | - Cấu tạo |  | 1 |  |  |
|  | - Nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ |  | 1 |  |  |
|  | - Phản ứng phần ứng trong máy phát điện đồng bộ |  | 1 |  |  |
|  | - Phương trình điện áp của máy phát điện đồng bộ |  | 2 |  |  |
|  | - Công suất của máy phát điện đồng bộ |  | 1 |  |  |
|  | - Đặc tuyến ngoài và đặc tuyến điều chỉnh của máy phát điện đồng bộ |  | 2 |  |  |
|  | - Máy phát điện đồng bộ làm việc song song |  | 1 |  |  |
| 4 | Chương 4: Máy điện một chiều | 10 | 9 |  |  |
|  | - Cấu tạo |  | 1 |  |  |
|  | - Nguyên lý làm việc của máy phát điện và động cơ điện một chiều |  | 2 |  |  |
|  | - Phản ứng phần ứng trong máy điện một chiều |  | 1 |  |  |
|  | - Sức điện động phần ứng của máy điện một chiều |  | 1 |  |  |
|  | - Công suất và momen điện từ của máy điện một chiều |  | 1 |  |  |
|  | - Máy phát điện một chiều |  | 1,5 |  |  |
|  | - Động cơ điện một chiều |  | 1,5 |  |  |
|  | Tổng | 45 | 43 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Máy biến áp 	Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của máy biến áp.

- Tính toán được các thông số điện cơ bản của máy biến áp

Nội dung:

- Cấu tạo

- Nguyên lý làm việc của máy biến áp

- Các phương trình của máy biến áp

- Mạch điện tương đương của máy biến áp

- Chế độ không tải

- Chế độ ngắn mạch

- Chế độ có tải

- Máy biến áp ba pha

- Máy biến áp làm việc song song

Chương 2: Máy điện không đồng bộ 	Thời gian: 14 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của máy điện không đồng bộ.

- Tính toán được các thông số điện cơ bản của máy điện không đồng bộ.

Nội dung:

- Cấu tạo

- Từ trường trong động cơ không đồng bộ ba pha.

- Nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ.

- Các phương trình của động cơ không đồng bộ

- Mạch điện tương đương của động cơ không đồng bộ

- Biểu đồ năng lượng và hiệu suất của động cơ không đồng bộ

- Momen quay của động cơ không đồng bộ

- Các đặc tuyến động cơ không đồng bộ

- Động cơ không đồng bộ một pha

Chương 3: Máy điện đồng bộ 	Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của máy điện đồng bộ.

- Tính toán được các thông số điện cơ bản của máy điện đồng bộ.

Nội dung:

- Khái niệm chung

- Cấu tạo

- Nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ

- Phản ứng phần ứng trong máy phát điện đồng bộ

- Phương trình điện áp của máy phát điện đồng bộ

- Công suất của máy phát điện đồng bộ

- Đặc tuyến ngoài và đặc tuyến điều chỉnh của máy phát điện đồng bộ

- Máy phát điện đồng bộ làm việc song song

Chương 4: Máy điện một chiều 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của máy điện một chiều.

- Tính toán được các thông số điện cơ bản của máy điện một chiều.

Nội dung:

- Cấu tạo

- Nguyên lý làm việc của máy phát điện và động cơ điện một chiều

- Phản ứng phần ứng trong máy điện một chiều

- Sức điện động phần ứng của máy điện một chiều

- Công suất và momen điện từ của máy điện một chiều

- Máy phát điện một chiều

- Động cơ điện một chiều

- Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết tương ứng

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, Overhead.

- Máy chiếu vật thể ba chiều.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các mô hình máy điện.

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

# 4. Các điều kiện khác:

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

  - Kiến thức:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của máy điện.

  - Kỹ năng:

- Tính toán được các thông số điện cơ bản của máy điện.

  - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức về máy biến áp

- Trung thực trong kiểm tra

2. Phương pháp:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

- Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện

- Các đặc tính, các đại lượng định mức, các tổn hao và năng lượng của máy điện

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh – Máy điện – Nhà xuất bản Giáo Dục 2008.

- Nguyễn Kim Đính – Kỹ Thuật Điện – NXB Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh 2003.

- Nguyễn Thế Kiệt – GT Máy điện (Bậc Cao Đẳng CN) – Cao Đẳng Lý Tự Trọng  (Lưu hành nội bộ 2016)

5.	Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Lập trình  PLC

Mã học phần: DDC110

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

1. Vị trí: Môn học này phải học sau môn Kỹ thuật số, Thực hành Điện cơ bản.

2. Tính chất: Đây là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

1. Kiến thức:

- Trình bày được cấu trúc cơ bản của một PLC.

- Giải thích được nguyên lý hoạt động của hệ thống điều khiển PLC.

- Vận dụng được tập lệnh để viết được chương trình điều khiển.

2. Kỹ năng:

- Lập trình, chạy mô phỏng các chương trình PLC điều khiển hệ thống đơn giản.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán, lựa chọn.

- Phối hợp trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà..

- Nội dung học phần:

            - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Tổng quan về PLC 1.1. Hệ thống điều khiển là gì? 1.2. Điều khiển bằng relay điện 1.3. Điều khiển bằng lập trình PLC 1.4. Ưu nhược điểm của điều khiển bằng PLC. 1.5. Ứng dụng của hệ thống điều khiển bằng PLC | 2 | 2 0.5 0.5 0.5 0.3 0.2 |  |  |
| 2 | Bài 2: Cấu trúc và phương thức hoạt động của PLC 2.1. Khái niệm PLC 2.2. Cấu trúc của một PLC 2.3. Quá trình hoạt động của PLC 2.4. Phân loại PLC | 2 | 2 0.5 0.5 0.5 0.5 |  |  |
| 3 | Bài 3: Lập trình PLC 3.1. Các ngôn ngữ lập trình 3.2. Phần mềm lập trình | 2 | 2 1 1 |  |  |
| 4 | Bài 4: PLC OMRON CPM2A 4.1. Sơ đồ cấu trúc của PLC OMRON 4.2. Các loại PLC OMRON CPM2A 4.3. Các thành phần chính trên PLC CPM2A 4.4. Kết nối PLC với thiết bị ngoại vi | 3 | 3 0.5 0.5 1 1 |  |  |
| 5 | Bài 5: Các lệnh cơ bản của PLC OMRON 5.1. Các lệnh logic cơ bản | 9 | 8 1 |  |  |
|  | 5.2. Cấu trúc một chương trình 5.3. Các quy tắc chung 5.4. Lệnh tiếp điểm 5.5. Lệnh cuộn dây OUT, OUT NOT |  | 1 |  |  |
|  | 5.6. Mạch tự giữ 5.6. Lệnh END(01) 5.7. Lệnh IL(02), ILC(03) |  | 1 |  |  |
|  | 5.8. Lệnh TR 5.9. Lệnh JMP(04), JME(05) |  | 1 |  |  |
|  | 5.10. Lệnh SET, RSET 5.11. Lệnh KEEP(11) |  | 1 |  |  |
|  | 5.12. Lệnh DIFU(13), DIFD(14) 5.13. Lệnh MOV(21) |  | 1 |  |  |
|  | 5.14. Lệnh Timer TIM, TIMH |  | 1 |  |  |
|  | 5.15. Lệnh Counter, CNT, CNTR 5.16. Lệnh thanh ghi dịch SFT(10), SFTR(084) |  | 1 |  |  |
| 6 | Bài 6: Các nhóm lệnh khác của PLC OMRON 6.1. Lệnh so sánh dữ liệu 6.2. Lệnh truyền dữ liệu | 5 | 5 1 |  |  |
|  | 6.3. Lệnh chuyển đổi 6.4. Lệnh dịch chuyển dữ liệu |  | 1 |  |  |
|  | 6.5. Lệnh tính toán dữ liệu dạng BCD 6.6. Lệnh tính toán dữ liệu dạng nhị phân |  | 1 |  |  |
|  | 6.7. Lệnh logic 6.8. Lệnh tăng giảm |  | 1 |  |  |
|  | 6.9. Lệnh chương trình con 6.10. Lệnh đặc biệt |  | 1 |  |  |
| 7 | Bài 7: Các bài tập ứng dụng 7.1. Điều khiển khởi động động cơ 7.2. Điều khiển hệ thống bơm nước 7.3. Điều khiển hệ thống đố vui 7.4. Điều khiển hệ thống cửa tự động 7.5. Điều khiển bãi đậu xe 7.6. Điều khiển hệ thống băng tải 7.7. Điều khiển dây chuyền đóng gói | 7 | 6 0.5 0.5 1 1 1 1 1 |  | 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tổng quan về PLC                                                                      Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Biết được hệ thống điều khiển là gì và các phương pháp điều khiển bằng relay, điều khển bằng lập trình PLC.

Nội dung:

1.1. Hệ thống điều khiển là gì?

1.2. Điều khiển bằng relay điện

1.3. Điều khiển bằng lập trình PLC

1.3. Ưu nhược điểm của điều khiển  bằng PLC.

1.4. Ứng dụng của hệ thống điều khiển bằng PLC

Bài 2: Cấu trúc và phương thức hoạt động của PLC                   Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được PLC là gì, cấu trúc của một PLC, quá trình hoạt độngg của PLC.

Nội dung:

2.1. Khái niệm PLC

2.2. Cấu trúc của một PLC

2.2.1. Khối nguồn

2.2.2. Khối input

2.2.3. Bộ xử lý trung tâm

2.2.4. Bộ nhớ

2.2.5. Khối Output

2.3. Quá trình hoạt động của PLC

2.4. Phân loại PLC

Bài 3: Lập trình PLC                                                                  Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Biết được các ngôn ngữ lập trình PLC.

- Sử dụng được phần mềm lập trình PLC.

Nội dung:

3.1. Các ngôn ngữ lập trình

3.1.1. Ngôn ngữ lập trình hình thang (LAD).

3.1.2. Ngôn ngữ lập trình liệt kê (STL).

3.1.3. Ngôn ngữ lập trình sơ đồ khối chức năng (FBD)

3.2. Phần mềm lập trình

3.2.1. Yêu cầu cấu hình máy tính

3.2.2. Các bước cài đặt

3.2.3. Tạo chương trình mới

3.2.4. Lưu chương trình

3.2.5. Biên dịch chương trình

3.2.6. Download chương trình đã biên dịch xuống PLC

Bài 4: PLC OMRON CPM2A                                                      Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được sơ đồ cấu trúc PLC OMRON CPM2A

- Phân biệt được các loại PLC OMRON

- Biết cách kết nối PLC OMRON với thiết bị ngoại vi.

Nội dung:

4.1. Sơ đồ cấu trúc của PLC OMRON

4.1.1. Sơ đồ khối cấu trúc PLC OMRON

4.1.2. Chức năng của các khối

4.2. Bộ nhớ PLC OMRON

4.2.1. Các vùng nhớ trong PLC OMRON CPM2A

4.2.2. Chức năng của các vùng nhớ

4.3. Các loại PLC OMRON CPM2A

4.3.1. Ký hiệu

4.3.2. Đặc tính kỹ thuật chung

4.4. Các thành phần chính trên PLC CPM2A

4.5. Kết nối PLC với thiết bị ngoại vi

4.5.1. Kết nối ngõ vào Input

4.5.2. Kết nối ngõ ra Output

4.5.3. Kết nối với máy tính

4.5.4. Kết nối với module mở rộng

4.5.5. Nối mạng PLC

Bài 5: Các lệnh cơ bản của PLC OMRON                                    Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

- Sử dụng được các lệnh cơ bản của PLC OMRON để lập trình.

Nội dung:

5.1. Các lệnh logic cơ bản

5.2. Cấu trúc một chương trình

5.3. Các quy tắc chung

5.4. Lệnh tiếp điểm

5.4.1. LD, LD NOT

5.4.2. AND, AND NOT

5.4.3. OR, OR NOT

5.4.4. AND LD, OR LD

5.5. Lệnh cuộn dây OUT, OUT NOT

5.6. Mạch tự giữ

5.6. Lệnh END(01)

5.7. Lệnh IL(02), ILC(03)

5.8. Lệnh TR

5.9. Lệnh JMP(04), JME(05)

5.10. Lệnh SET, RSET

5.11. Lệnh KEEP(11)

5.12. Lệnh DIFU(13), DIFD(14)

5.13. Lệnh MOV(21)

5.14. Lệnh Timer TIM, TIMH

5.15. Lệnh Counter, CNT, CNTR

5.16. Lệnh thanh ghi dịch SFT(10), SFTR(084)

Bài 6: Các nhóm lệnh khác của PLC OMRON                        Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Biết được các nhóm lệnh khác của PLC OMRON để lập trình.

Nội dung:

6.1. Lệnh so sánh dữ liệu

6.1.1. Lệnh MCMP(19)

6.1.2.. CMP(20)

6.1.3. CMPL(60)

6.1.4. BCMP(68)

6.1.5. TCMP(85)

6.1.6. ZCP

6.1.7. CPS

6.1.8. CPSL

6.1.9. ZCPL

6.2. Lệnh truyền dữ liệu

6.3. Lệnh chuyển đổi

6.4. Lệnh dịch chuyển dữ liệu

6.5. Lệnh tính toán dữ liệu dạng BCD

6.6. Lệnh tính toán dữ liệu dạng nhị phân

6.7. Lệnh logic

6.8. Lệnh tăng giảm

6.9. Lệnh chương trình con

6.10. Lệnh đặc biệt

Bài 7: Các bài tập ứng dụng                                                     Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện được các bài tập ứng dụng PLC trên máy tính và chạy mô phỏng.

Nội dung:

7.1. Điều khiển khởi động động cơ

7.2. Điều khiển hệ thống bơm nước

7.2. Điều khiển hệ thống đố vui

7.3. Điều khiển hệ thống cửa tự động

7.4. Điều khiển bãi đậu xe

7.5. Điều khiển hệ thống băng tải

7.6. Điều khiển dây chuyền đóng gói

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết đủ điều kiện giảng dạy

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- Projector, Overhead.

- Máy tính có cài phần mềm CX Programmer, CX One.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các sơ đồ mạch kết nối, bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

# 4. Các điều kiện khác:

# - Sinh viên có máy tính cài phần mềm CX Programmer, CX One để hỗ trợ việc học (không bắt buộc).

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- PLC là gì? Ưu nhược điểm của phương pháp điều khiển bằng lập trình PLC?

- Cấu trúc cơ bản của một PLC. Quy trình hoạt động của PLC.

- Cấu trúc của PLC OMRON CPM2A. Các thành phần chính của PLC OMRON CPM2A.

- Các lệnh của PLC OMRON

- Kỹ năng:

- Lập trình trên phần mềm CX-Programmer, CX One.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức về kỹ thuật số logic.

- Trung thực trong kiểm tra.

2. Phương pháp:

- Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: dành cho sinh viên Cao đẳng ngành Điện – Điện tử, Điện Công nghiệp, Cơ Điện Tử, Tự Động Hóa.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# + Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy.

# + Cho các dạng bài tập khác nhau để người học vận dụng và rèn luyện kỹ năng tính toán, thiết kế.

# - Đối với người học: Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu

3. Những trọng tâm cần chú ý: Cấu trúc PLC OMRON CPM2A, Tập lệnh PLC OMRON

4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

- Giáo trình Lập trình PLC, Khoa Điện-Điện Tử CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM, 2020

-	Tài liệu tham khảo

- Giáo trình Điều khiển công nghiệp, ĐH Công nghiệp TP.HCM

- Tự động hóa với Simatic S7-200, Trung tâm Hợp tác Đào tạo, ĐH Bách Khoa Hà Nội.

- Omron, Technical Training Course.

- LG Programmable Controller Master- Kseries, LG Industry Systems..

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Thực hành Lập trình PLC

Mã học phần: DDT111

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: .... giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: .... giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

1. Vị trí: Môn học này được bố trí học sau môn học Lập trình PLC.

2. Tính chất: Là môn học chuyên ngành bắt buộc

- Mục tiêu học phần:

1. Kiến thức: Đọc và hiểu được chức năng sơ đồ chương trình, tập lệnh, biết cách lập trình, nạp chương trình điều khiển hệ thống PLC

2. Kỹ năng: Thực hành viết chương trình, nạp chương trình, giao tiếp thiết bị ngoại vi. Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng đơn giản trong các mạch dùng PLC.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong  thiết kế, phân tích và lập trình điều khiển mạch.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, tự giác làm bài tập.

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 | Bài 1: Nội quy thực tập xưởng PLC - Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình PLC 1.1. Nội quy xưởng thực tập PLC 1.2. Kỹ thuật an toàn khi thực hiện trên PLC 1.3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình PLC Bài 2: PLC điều khiển thiết bị 2.1 Điều khiển motor 2.2 Điều khiển đèn giao thông 2.3 Điều khiển chuông đố vui Bài 3: PLC điều khiển hệ thống tuần tự - Điều khiển hệ thống động cơ chạy tuần tự - Điều khiển băng chuyền Bài 4: PLC điều khiển hệ thống sản xuất linh hoạt. 4.1 Điều khiển hệ thống tự động 4.2 Điều khiển hệ thống khí nén | 5 15 20 20 |  | 5 15 5 5 5 20 10 10 20 10 10 |  |
| Tổng cộng |  | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Nội quy thực tập xưởng PLC - Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình PLC        		                                                                                             Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững các quy định, quy trình thực hành Lập trình PLC.

- Sử dụng được phần mềm lập trình PLC.

- Kết nối máy tính và PLC

Nội dung:

1.1. Nội quy xưởng thực tập PLC

1.2. Kỹ thuật an toàn khi thực hiện trên PLC

1.3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình PLC

1.3.1. Tạo project mới

1.3.2. Giao diện lập trình

1.3.3. Viết chương trình dạng Ladder

1.3.4. Biên dịch chương trình

1.3.5. Sửa lỗi chương trình (nếu có).

1.3.6. Download chương trình xuống PLC

1.3.7. Chạy chương trình mô phỏng

Bài 2: PLC điều khiển thiết bị          				 	Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện được các chương trình điều khiển động cơ, đèn giao thông, đố vui.

Nội dung:

2.1 Điều khiển motor

2.2 Điều khiển đèn giao thông

2.3 Điều khiển chuông đố vui

-  Phân tích các yêu cầu của bài tập.

-  Vẽ lưu đồ giải thuật.

-  Viết chương trình.

-  Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC

-  Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.

-  Sửa lỗi.

Bài 3: PLC điều khiển hệ thống tuần tự		Thời gian: 20 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện được các chương trình điều khiển động cơ chạy tuần tự và điều khiển băng chuyền.

Nội dung:

3.1. Điều khiển hệ thống động cơ chạy tuần tự

3.2. Điều khiển băng chuyền

-  Phân tích các yêu cầu của bài tập.

-  Vẽ lưu đồ giải thuật.

-  Viết chương trình.

-  Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC

-  Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.

-  Sửa lỗi.

Bài 4: PLC điều khiển hệ thống sản xuất linh hoạt.	Thời gian: 20 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện được các chương trình điều khiển hệ thống tự động và hệ thống khí nén.

Nội dung:

4.1 Điều khiển hệ thống tự động

4.2 Điều khiển hệ thống khí nén

-  Phân tích các yêu cầu của bài tập.

-  Vẽ lưu đồ giải thuật.

-  Viết chương trình.

-  Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC

-  Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.

-  Sửa lỗi.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành đủ điều kiện Thực hành

2. Trang thiết bị máy móc:

# + Bộ thí nghiệm Lập trình PLC.

# + Máy tính có cài đặt phần mềm Proteus

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: dây kết nối

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

a. Kiến thức:

    - Kiến thức về PLC và cách lập trình chương trình điều khiển các hệ thống đơn giản

b. Kỹ năng:

- Sử dụng phần mềm lập trình PLC

c.  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

    - Tập trung, nghiêm túc, trung thực trong học tập để tiếp thu các kiến thức mới

    - Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc, luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn lao động.

2. Phương pháp:

Dựa trên chương trình và sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

-  Hoạt động của mạch ứng dụng.

- Thời gian thực hiện.

# - Thẩm mỹ.

# - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:  dành cho sinh viên Cao đẳng ngành Điện – Điện tử, Điện Công nghiệp, Cơ Điện Tử, Tự Động Hóa.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# + Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy

# + Cho thêm nhiều dạng bài tập khác nhau để người học vận dụng và rèn luyện kỹ năng lập trình.

# - Đối với người học: Có tin thần học tập, chuẩn bị trước bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Điều khiển tuần tự

4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

[1]- Giáo trình Thực tập PLC – Khoa Điện tử, trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM.

  - Tài liệu tham khảo

[1]. Giáo trình Thực tập PLC – Khoa Điện Công nghiệp, trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Trang bị điện

# Mã môn học: DDC112

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyế t: 28 giờ; Bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học này cần phải học sau khi đã học xong các môn học  khí cụ điện, máy điện, cung cấp điện.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Đọc và phân tích sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều, các mạch điện ứng dụng cơ bản.

- Kỹ năng:

- Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều;

- Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ điện ba pha, động cơ điện một chiều, các mạch điện ứng dụng cơ bản.

- Phân tích được các hư hỏng cơ bản của mạch điện điều khiển động cơ điện ba pha, động cơ điện một chiều, các mạch điện ứng dụng cơ bản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong  thiết kế, phân tích mạch điện.

- Phối hợp trong việc học nhóm, tự giác làm bài tập cuối mỗi chương.

- Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Thời gian (giờ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện | 2 | 2 |  | 1 |
|  | - Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng hở |  | 1 |  |  |
|  | - Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng kín có mạch phản hồi tín hiệu đầu ra |  | 1 |  |  |
| 2 | Chương 2: Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha | 12 | 11 |  |  |
|  | - Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc |  | 8 |  |  |
|  | - Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn |  | 3 |  |  |
| 3 | Chương 3: Điều khiển động cơ điện một chiều | 6 | 6 |  | 1 |
|  | - Mạch khởi động động cơ điện một chiều |  | 2 |  |  |
|  | - Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều |  | 2 |  |  |
|  | - Mạch khởi động, dừng hãm động cơ điện một chiều |  | 2 |  |  |
|  | Chương 4: Các mạch trang bị điện ứng dụng cơ bản | 10 | 9 |  |  |
|  | - Mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ |  | 2 |  |  |
|  | - Mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc dùng bộ khởi động mềm |  | 1 |  |  |
|  | - Mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha dùng bộ biến tần |  | 1 |  |  |
|  | - Mạch điện điều khiển cửa cuốn, cửa cổng |  | 1 |  |  |
|  | - Mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự. |  | 2 |  |  |
|  | - Mạch điện điều khiển trạm bơm nước hai động cơ làm việc luân phiên |  | 2 |  |  |
|  | Tổng | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:  Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện	Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện

Nội dung:

- Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng hở

- Khái niệm

- Các nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng hở

- Ưu nhược điểm và phạm vi sử dụng

- Nguyên tắc điều khiển hệ thống truyền động điện vòng kín có mạch phản hồi tín hiệu đầu ra

- Đặc điểm, phân loại hệ thống truyền động điện vòng kín có phản hồi tín hiệu đầu ra

- Khảo sát mạch tự động điều khiển truyền động điện vòng kín có mạch phản hồi tín hiệu đầu ra

Chương 2:  Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha 	Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha;

- Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ điện ba pha;

- Phân tích được các hư hỏng cơ bản mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.

Nội dung:

- Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc

- Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha

- Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha có đảo chiều quay

- Mạch khởi động gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha

- Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm

- Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor dây quấn

- Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian

- Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc dòng điện

- Mạch khởi động, dừng có hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn

Chương 3:  Điều khiển động cơ điện một chiều 	Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ điện một chiều;

- Trình bày được nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển động cơ điện một chiều;

- Phân tích được hư hỏng cơ bản mạch điện điều khiển động cơ điện một chiều.

Nội dung:

- Mạch khởi động động cơ điện một chiều

- Mạch điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều

- Mạch khởi động, dừng hãm động cơ điện một chiều

Chương 4:  Các mạch trang bị điện ứng dụng cơ bản 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Giới thiệu được sơ đồ mạch trang bị điện cơ bản;

- Giải thích được nguyên lý làm việc của các mạch trang bị điện cơ bản;

- Phân tích được hư hỏng của các mạch trang bị điện cơ bản.

Nội dung:

4.1  Mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ

4.2  Mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc dùng bộ khởi động mềm

4.3  Mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha dùng bộ biến tần

4.4  Mạch điện điều khiển cửa cuốn, cửa cổng.

4.5  Mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự.

4.6  Mạch điện điều khiển trạm bơm nước hai động cơ làm việc luân phiên.

- Điều kiện thực hiện:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết tương ứng

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, Overhead.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các mô hình mô phỏng trang bị điện.

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

- Giáo trình Trang bị điện

# 4. Các điều kiện khác: Không

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

  - Kiến thức:

- Đọc và phân tích sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều, các mạch trang bị điện cơ bản ứng dụng thực tiễn.

  - Kỹ năng:

- Thiết lập được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều, các mạch trang bị điện cơ bản ứng dụng thực tiễn;

- Giải thích được mạch điện điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều, các mạch trang bị điện cơ bản ứng dụng thực tiễn;

- Phân tích được hư hỏng cơ bản mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha, động cơ điện một chiều, các mạch trang bị điện cơ bản ứng dụng thực tiễn.

  - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc, tự giác trong học tập để tiếp thu các kiến thức, hình thành kỹ năng về trang bị điện cơ bản

- Trung thực trong kiểm tra.

2. Phương pháp:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

- Hướng dẫn thực hiện:

# 1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp dạy học tích cực hóa người học.

- Nên sử dụng các mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa cho nội dung giảng dạy.

- Đối với người học:

- Chuẩn bị tài liệu học tập.

- Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu theo hướng dẫn.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các mạch khởi động, dừng máy động cơ rôto lồng sóc, động cơ một chiều; các mạch trang bị điện cơ bản ứng dụng thực tiễn.

- Các phương pháp bảo vệ các loại sự cố.

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Ngọc Cẩn. Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại. Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. 2001

- Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Thị Liên Anh. Trang bị điện – Điện tử máy công nghiệp dùng chung. Nhà xuất bản giáo dục. 2000

- Nguyễn Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử máy gia công kim loại. Nhà xuất bản Giáo Dục. 2001

- Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử công nghiệp. Nhà xuất bản giáo dục. 2000.

- Đỗ Xuân Tùng. Trang bị điện máy xây dựng. Nhà xuất bản xây dựng. 1998

- John M. Nadon, Bert J. Gelmine, EdwardD. McLaughlin – Industrial Electricity. 1994

# 5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực hành Trang bị điện.

# Mã môn học: DDC113

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: 00 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Thực hành trang bị điện được bố trí học sau môn học Khí cụ điện, Trang bị điện.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.

- Có các kiến thức lắp mạch điện, đo, kiểm tra và vận hành mạch điện.

- Có các kiến thức tính toán thiết lập mạch điện theo yêu cầu.

- Kỹ năng:

- Lắp ráp, sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.

- Sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.

- Hình thành được ý thức tổ chức, kỷ luật, kỹ năng hợp tác trong làm việc trong nhóm, tác phong công nghiệp của một nhân viên kỹ thuật trong quá trình làm việc.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Trách nhiệm và chuẩn xác với công việc.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Lắp mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha 1.1 Công việc chuẩn bị 1.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện 1.3 Vận hành 1.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 10 |  | 10 |  |
| 2 | Bài 2: Lắp mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha 2.1 Công việc chuẩn bị 2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện 2.3 Vận hành 2.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 10 |  | 10 |  |
| 3 | Bài 3: Lắp mạch điện tự động giới hạn hành trình 3.1 Công việc chuẩn bị 3.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện 3.3 Vận hành 3.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 10 |  | 10 |  |
| 4 | Bài 4: Lắp mạch điện mở máy động cơ không đồng bộ ba pha bằng đổi nối Y/Δ 4.1 Công việc chuẩn bị 4.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện 4.3 Vận hành 4.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 10 |  | 10 |  |
| 5 | Bài 5: Lắp mạch điện hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha 5.1 Công việc chuẩn bị 5.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện 5.3 Vận hành 5.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 10 |  | 10 |  |
| 6 | Bài 6: Lắp mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự 6.1 Công việc chuẩn bị 6.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện 6.3 Vận hành 6.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 10 |  | 10 |  |
|  | Tổng | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

- Lắp mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha  	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

  - Vận hành

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

- Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển

- Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

- Lắp mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha

Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện

- Đấu dây và kiểm tra mạch động lực

- Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

  - Vận hành

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

- Lắp mạch điện tự động giới hạn hành trình

Mục tiêu:

- Lắp mạch điện tự động giới hạn hành trình

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

  - Vận hành

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

- Lắp ráp mạch điện mở máy động cơ  không đồng bộ ba pha bằng đổi nối Y/Δ

Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch điện mở máy động cơ  không đồng bộ ba pha bằng đổi nối Y/Δ

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

  - Vận hành

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

- Lắp mạch điện hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha

Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch điện hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

  - Vận hành

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

- Lắp mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự

Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

  - Vận hành

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

- Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành Trang bị điện

2. Trang thiết bị máy móc: Tủ thực hành trang bị điện, động cơ; Nguồn điện xoay chiều 3 pha

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: VOM, ampe kìm, thùng dụng cụ cầm tay nghề điện dân dụng...dây kết nối

4. Các điều kiện khác: không

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

              - Kiến thức:

    - Mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.

              - Kỹ năng:

    - Lắp ráp, sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.

              - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

    - Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức mới

    - Trung thực trong kiểm tra

    - Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn

2. Phương pháp:

Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

      - Hoạt động của mạch điện đúng yêu cầu

      - Thời gian thực hiện

      - Thẩm mỹ

      - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị

- Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học:

# Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên bố trí thời gian hướng dẫn bài thực hành hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

- Nên phân tích các hư hỏng thường gặp và biện pháp khắc phục.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

    - Lắp ráp, sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha.

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Bùi Hồng Quế, Lê Nho Khanh. Giáo trình Hướng dẫn thực hành Điện công nghiệp. Nhà xuất bản Xây dựng, 2002

- Bộ xây dựng. Giáo trình thực hành trang bị điện theo phương pháp mô đun. Nhà xuất bản xây dựng 2011.

- Trần Duy Phụng. Hướng dẫn thực hành lắp đặt Điện công nghiệp. Trung tâm KTTH hướng nghiệp – Dạy nghề Lê Thị Hồng Gấm 1998

- Giáo trình Điện công nghiệp – Khoa Điện - Điện tử, Trường CĐ Lý Tự Trọng

# 5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Điện tử công suất

# Mã môn học: DDC114

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Đây l một trong các môn học lý thuyết chuyên môn ngành nghề dành cho sinh viên ngành điện - điện tử

- Tính chất:

Là môn học bắt buộc dành cho sinh viên ngành điện - điện tử

II. Mục tiêu môn học:

Kiến thức:

- Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có khả năng

+ Sinh viên nắm được cấu trúc cơ bản, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các linh kiện điện tử công suất vào mạch điện tử.

+ Sinh viên hiểu và phân tích được các mạch công suất ứng dụng cơ bản

+ Sinh viên tính toán được công suất của các loại mạch chỉnh lưu, các bộ biến đổi điện áp.

- Về kỹ năng:

+ Biết được tên gọi chính xác các linh kiện điện tử công suất.

+ Biết được các ứng dụng cơ bản của các linh kiện công suất.

+ Tính toán chính xác công suất mạch chỉnh lưu.

- Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm:

- Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

            - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hnh / thực tập/ thí nghiệm/ bi tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 | Chương 1: CÁC PHẦN TỬ BÁN DẪN CÔNG SUẤT - Diode công suất và ứng dụng - Tổng quan về Diode. - Diode công suất và ứng dụng - Transistor - Tổng quan về transistor - Transistor công suất v ứng dụng - SCR - Tổng quan về SCR - SCR công suất và ứng dụng - Triac - Tổng quan về Triac - Triac công suất và ứng dụng - MOSFET - Tổng quan về MOSFET - MOSFET công suất và ứng dụng Chương 2: MẠCH CHỈNH LƯU KHÔNG ĐIỀU KHIỂN 2.1 Chỉnh lưu 1 pha 2.1.1 Chỉnh lưu bán kỳ công suất 2.1.2 Chỉnh lưu toàn kỳ công suất 2.2 Chỉnh lưu 3 pha 2.2.1. Chỉnh lưu hình tia 3 pha 2.2.2 Chỉnh lưu cầu 3 pha Chương 3: MẠCH CHỈNH LƯU CÓ ĐIỀU KHIỂN 3.1Chỉnh lưu 1 pha 3.1.1 Chỉnh lưu bán kỳ công suất 3.1.2 Chỉnh lưu toàn kỳ công suất 3.2 Chỉnh lưu 3 pha 3.2.1. Chỉnh lưu hình tia 3 pha 3.2.2 Chỉnh lưu cầu 3 pha Chương 4: MẠCH NGHỊCH LƯU ĐỘC LẬP 4.1 Tổng quan 4.2 Nghịch lưu độc lập nguồn dòng 4.2.1 Nghịch lưu độc lập nguồn dòng 1 pha 4.2.2 Nghịch lưu độc lập nguồn dòng 3 pha 4.3 Nghịch lưu độc lập nguồn áp 4.3.1 Nghịch lưu độc lập nguồn áp 1 pha 4.3.2 Nghịch lưu độc lập nguồn áp 3 pha Chương 5: CÁC BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP 5.1 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 5.1.1 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1 pha 5.1.2 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha 5.2 Bộ biến đổi điện áp một chiều 5.2.1 Tổng quan 5.2.2 Chopper 5.2.3 Bộ chuyển đổi Buck 5.2.4 Bộ chuyển đổi Boost Chương 6: BIẾN TẦN 6.1 Tổng quan 6.2 Bộ biến tần gián tiếp 6.2.1 Biến tần gián tiếp nguồn áp 6.2.2 Biến tần gián tiếp nguồn dòng 6.3 Bộ biến tần trực tiếp 6.3.1 Biến tần trực tiếp một pha 6.3.2 Biến tần trực tiếp ba pha | 6 6 5 4 5 4 | 6 1 1 2 1 1 6 3 3 4 2 2 4 0,5 1,5 2 4 2 2 4 2 2 |  | 1 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: CÁC PHẦN TỬ BÁN DẪN CÔNG SUẤT          Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được cấu tạo của các linh kiện điện tử công suất

- Phân tích được hoạt động của từng loại linh kiện điện tử công suất và ứng dụng của chúng trong thực tế.

Nội dung :

- Diode công suất và ứng dụng

1.1.1. Tổng quan về Diode.

1.1.1.1  Cấu tạo – ký hiệu – hoạt động.

1.1.1.2  Các thông số của Diode.

1.1.1.3  Đặc tính đóng ngắt của Diode

1.1.2  Diode công suất và ứng dụng

1.1.2.1  Đặc điểm Diode công suất

1.1.2.2  Ứng dụng.

- Transistor

1.2.1  Tổng quan về Transistor.

1.2.1.1  Cấu tạo – ký hiệu – hoạt động.

1.2.1.2   Các thông số của Transistor .

1.2.1.3  Đặc tính đóng ngắt của Transistor

1.2.2   Transistor  công suất và ứng dụng

1.2.2.1  Đặc điểm Transistor  công suất

1.2.2.2  Ứng dụng.

- SCR

- Tổng quan về SCR.

1.3.1.1  Cấu tạo – ký hiệu – hoạt động.

1.3.1.2  Các các thông số của SCR .

1.3.1.3  Đặc tính đóng ngắt của SCR

- SCR  công suất và ứng dụng

1.3.2.1  Đặc điểm SCR  công suất lớn

1.3.2.2  Ứng dụng.

- TRIAC

- Tổng quan về Triac .

1.4.1.1  Cấu tạo – ký hiệu – hoạt động.

1.4.1.2  Các thông số của Triac .

1.4.1.3  Đặc tính đóng ngắt của Triac

- Triac công suất và ứng dụng

1.4.2.1  Đặc điểm TRIAC  công suất lớn

1.4.2.2  Ứng dụng.

- MOSFET

- Tổng quan về MOSFET.

1.5.1.1  Cấu tạo – ký hiệu – hoạt động.

1.5.1.2   Các thông số của MOSFET .

1.5.1.3  Đặc tính đóng ngắt của MOSFET

- MOSFET công suất và ứng dụng

1.5.2.1  Đặc điểm MOSFET  công suất lớn

1.5.2.2  Ứng dụng

Chương 2: 	MẠCH CHỈNH LƯU KHÔNG ĐIỀU KHIỂN            Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức về  mạch chỉnh lưu 1 pha, 3 pha không điều khiển và ứng dụng của chúng trong CN

Nội dung :

2.1. Chỉnh lưu 1 pha

2.1.1  Chỉnh lưu một bán kỳ  .

2.1.1.1  Sơ đồ mạch.

2.1.1.2   Hoạt động – Các thông số của mạch.

2.1.1.3   Bài tập ứng dụng

2.1.2  Chỉnh lưu toàn  kỳ công suất

2.1.2.1   Sơ đồ mạch.

      - Hoạt động  - Các thông số của mạch.

2.1.2.3  Bài tập ứng dụng

2.2. Chỉnh lưu 3 pha

2.2.1  Chỉnh lưu hình tia 3 pha.

2.2.1.1   Sơ đồ mạch.

2.2.1.2   Hoạt động – Các thông số của mạch.

2.2.1.3   Bài tập ứng dụng

2.2.2  Chỉnh  lưu hình cầu 3 pha

      - Sơ đồ mạch.

      - Hoạt động  - Các thông số của mạch.

      - Bài tập ứng dụng

Chương 3: 	MẠCH CHỈNH LƯU CÓ ĐIỀU KHIỂN            Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức về  mạch chỉnh lưu 1 pha, 3 pha có điều khiển và ứng dụng của chúng trong CN

Nội dung :

3.1. Chỉnh lưu 1 pha

3.1.1  Chỉnh lưu một bán kỳ  .

3.1.1.1  Sơ đồ mạch.

3.1.1.2   Hoạt động – Các thông số của mạch.

3.1.1.3   Bài tập ứng dụng

3.1.2  Chỉnh lưu toàn  kỳ

      - Sơ đồ mạch.

3.1.2.2  Hoạt động  - Các thông số của mạch.

3.1.2.3  Bài tập ứng dụng

3.2. Chỉnh lưu 3 pha

3.2.1  Chỉnh lưu hình tia 3 pha.

3.2.1.1   Sơ đồ mạch.

3.2.1.2   Hoạt động – Các thông số của mạch.

      - Bài tập ứng dụng

3.2.2   Chỉnh  lưu hình cầu 3 pha

      - Sơ đồ mạch.

3.2.2.2 Hoạt động  - Các thông số của mạch.

3.2.2.3 Bài tập ứng dụng

Chương 4:  MẠCH NGHỊCH LƯU ĐỘC LẬP            	Thời gian:  4 giờ

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức về các dạng mạch nghịch lưu độc lập và ứng dụng của chúng trong CN

Nội dung :

4.1 Tổng quan

4.2 Nghịch lưu độc lập nguồn dòng

4.2.1 Nghịch lưu độc lập nguồn dòng 1 pha

4.2.2 Nghịch lưu độc lập nguồn dòng 3 pha

4.3 Nghịch lưu độc lập nguồn áp

4.3.1 Nghịch lưu độc lập nguồn áp 1 pha

4.3.2 Nghịch lưu độc lập nguồn áp 3 pha

Chương 5:  CÁC BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP                           Thời gian:  4 giờ

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức về các bộ biến đổi điện áp và ứng dụng của chúng trong CN

Nội dung :

5.1 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều

5.1.1 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1 pha

5.1.2 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha

5.2 Bộ biến đổi điện áp một chiều

5.2.1 Tổng quan

5.2.2 Chopper

5.2.3 Bộ chuyển đổi Buck

5.2.4 Bộ chuyển đổi Boost

Chương 6 :  BIẾN TẦN                           Thời gian:  4 giờ

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức về  các loại biến tần và ứng dụng của chúng  trong CN

Nội dung :

6.1 Tổng quan

6.2  Bộ biến tần gián tiếp

6.2.1 Biến tần gián tiếp nguồn áp

6.2.2 Biến tần gián tiếp nguồn dòng

6.3 Bộ biến tần trực tiếp

6.3.1 Biến tần trực tiếp một pha

6.3.2 Biến tần trực tiếp ba pha

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

- Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

# -  Phòng học lý thuyết đủ điều kiện giảng dạy

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- Projector, LCD.

- Máy tính có cài phần mềm PSIM.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các sơ đồ mạch nguyên lý, bản vẽ, tranh ảnh cần thiết, Linh kiện điện tử công suất

# 4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Sinh viên nắm được cấu trúc cơ bản, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các linh kiện điện tử công suất vào mạch điện tử.

+ Sinh viên hiểu và phân tích được các mạch công suất ứng dụng cơ bản

+ Sinh viên tính toán được công suất của các loại mạch chỉnh lưu, các bộ biến đổi điện áp.

- Kỹ năng:

+ Biết được tên gọi chính xác các linh kiện điện tử công suất.

+ Biết được các ứng dụng cơ bản của các linh kiện công suất.

+ Tính toán chính xác công suất mạch chỉnh lưu.

- Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm:

- Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

# 2. Phương pháp:

# Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học:

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy

# - Đối với người học: Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo TL

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: lập trình ứng dụng

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Điện tử công suất – Lê Văn Doanh, Vụ trung học chuyên nghiệp – Dạy nghề

- Giáo trình Điện Tử Công Suất – Châu Minh Thuyên, NXB Giáo Dục

- Giáo trình Điện Tử Công Suất – Lê Minh Phương, NXB ĐHQG TP.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Khí cụ điện

# Mã môn học: DDC115

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học này cần phải học sau khi đã học xong các môn học  An toàn điện, Mạch điện.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Nhận dạng và phân loại được các loại khí cụ điện. Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện thông dụng.

- Kỹ năng:

- Tính toán, chọn được các loại khí cụ điện theo yêu cầu của phụ tải.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Trách nhiệm và chuẩn xác với công việc.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán, lựa chọn.

- Phối hợp trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Thời gian (giờ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Tổng quan về khí cụ điện | 4 | 4 |  | 1 |
|  | - Khái niệm |  | 2 |  |  |
|  | - Chức năng của khí cụ điện |  |  |  |  |
|  | - Yêu cầu cơ bản của khí cụ điện |  |  |  |  |
|  | - Phân loại khí cụ điện |  |  |  |  |
|  | - Phát nóng khí cụ điện |  | 2 |  |  |
|  | - Tiếp xúc điện – Tiếp điểm |  |  |  |  |
|  | - Hồ quang điện |  |  |  |  |
| 2 | Chương 2: Khí cụ điện đóng cắt | 2 | 2 |  |  |
|  | - Công tắc |  | 2 |  |  |
|  | - Nút nhấn |  |  |  |  |
|  | - Cầu dao |  |  |  |  |
| 3 | Chương 3: Khí cụ điện bảo vệ | 12 | 11 |  |  |
|  | - Rơle dòng điện (RI) |  | 1 |  |  |
|  | - Rơle điện áp (RU) |  | 1 |  |  |
|  | - Rơle nhiệt |  | 2 |  |  |
|  | - Cầu chì. |  | 2 |  |  |
|  | - Máy cắt hạ áp: (Circuit Breaker: CB) |  | 3 |  |  |
|  | - Thiết bị chống dòng rò (RCD) |  | 2 |  |  |
| 4 | Chương 4: Khí cụ điện điều khiển | 6 | 6 |  | 1 |
|  | - Công tắc tơ |  | 2 |  |  |
|  | - Rơle trung gian |  | 1 |  |  |
|  | - Rơle tốc độ |  | 1 |  |  |
|  | - Rơle thời gian |  | 2 |  |  |
| 5 | Chương 5: Một số mạch ứng dụng | 6 | 5 |  |  |
|  | - Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha |  | 2 |  |  |
|  | - Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha |  | 2 |  |  |
|  | - Mạch điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng rơle thời gian |  | 1 |  |  |
|  | Tổng | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: TỔNG QUAN  VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN 	Thời gian: 4  giờ

Mục tiêu:

-  Nêu được khái niệm, công dụng, phân loại khí cụ điện

-  Trình bày được tiếp xúc điện, hồ quang điện.

Nội dung:

  - Khái niệm

  - Chức năng khí cụ điện

- Nhóm khí cụ điện đóng cắt

- Nhóm khí cụ điện dùng để hạn chế dòng điện, điện áp

- Nhóm khí cụ điện dùng để mở máy, điều khiển

- Nhóm khí cụ điện kiểm tra, theo dõi

- Nhóm khí cụ điện biến đổi dòng điện, điện áp

  - Yêu cầu cơ bản của khí cụ điện

  - Phân loại

- Theo chức năng

- Theo nguyên lý làm việc

- Theo nguồn điện

- Theo độ lớn của điện áp làm việc

- Theo điều kiện môi trường

  - Phát nóng khí cụ điện

- Chế độ làm việc dài hạn

- Chế độ làm việc ngắn hạn

- Chế độ làm việc ngắn hạn lặp lại

- Chế độ phát nóng khi ngắn mạch

  - Tiếp xúc điện – tiếp điểm

    - Khái niệm

    - Phân loại

    - Tiếp điểm

- Các kiểu tiếp điểm thường dùng

- Nguyên nhân gây hư hỏng tiếp điểm

  - Hồ quang điện

Chương 2: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT 	Thời gian: 2  giờ

Mục tiêu:

    - Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện đóng cắt thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện đóng cắt nói trên, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện đóng cắt thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Nội dung:

  - Công tắc

- Khái niệm

- Cấu tạo

- Phân loại

- Thông số kỹ thuật

- Công tắc hành trình

  - Nút nhấn

- Khái niệm

- Cấu tạo

- Nguyên lý hoạt động

- Phân loại

- Thông số kỹ thuật

  - Cầu dao

- Khái niệm

- Cấu tạo

- Nguyên lý hoạt động

- Phân loại – Ký hiệu

- Thông số kỹ thuật, lựa chọn

Chương 3: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ 	Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

    - Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện bảo vệ thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Nội dung:

  - Rơle dòng điện (RI)

    - Khái niệm

    - Cấu tạo

    - Nguyên lý làm việc

    - Thông số kỹ thuật

  - Rơle điện áp (RU)

- Khái niệm

- Cấu tạo

- Nguyên lý làm việc

- Thông số kỹ thuật

  - Rơle nhiệt

    - Khái niệm

    - Cấu tạo

    - Nguyên lý làm việc

    - Phân loại

    - Thông số kỹ thuật, lựa chọn

  - Cầu chì.

    - Khái niệm

    - Cấu tạo

    - Nguyên lý làm việc

    - Phân loại

    - Thông số kỹ thuật, lựa chọn

  - Máy cắt hạ áp (CB)

    - Khái niệm

    - Cấu tạo

    - Nguyên lý làm việc

    - Phân loại

    - Thông số kỹ thuật, lựa chọn

  - Thiết bị chống dòng rò (RCD)

  - Cấu tạo

  - Nguyên lý làm việc

  - Phân loại

  - Thông số kỹ thuật, lựa chọn

Chương 4: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN 	Thời gian: 6  giờ

Mục tiêu:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện điều khiển thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện điều khiển thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Nội dung:

  - Công tắc tơ

  - Khái niệm

  - Cấu tạo

  - Nguyên lý làm việc

  - Phân loại

  - Thông số kỹ thuật, lựa chọn

  - Rơle trung gian

- Cấu tạo

- Nguyên lý làm việc

- Thông số kỹ thuật

  - Rơle tốc độ

    - Cấu tạo

    - Nguyên lý làm việc

    - Thông số kỹ thuật

  - Rơle thời gian

- Rơ le thời gian tác động trễ (ON – DELAY TIMING RELAY)

- Rơ le thời gian ngắt trễ (OFF – DELAY TIMING RELAY)

Chương 5: MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG 	Thời gian: 6  giờ

Mục tiêu:

    - Trình bày được ứng dụng của các loại khí cụ điện  thường dùng trong cá mạch điện công nghiệp và dân dụng.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Nội dung:

    - Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha

- Giới thiệu mạch điện

- Nguyên lý làm việc

    - Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha

  - Giới thiệu mạch điện

  - Nguyên lý làm việc

    - Mạch điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng rơle thời gian

5.3.1  Giới thiệu mạch điện

5.3.2  Nguyên lý làm việc

- Điều kiện thực hiện:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết tương ứng

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, Overhead.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các mô hình khí cụ điện.

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

# 4. Các điều kiện khác: không

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

  - Kiến thức:

- Công dụng, cấu tạo, nguyên lý, phạm vi sử dụng của các loại khí cụ điện.

- Phân tích, so sánh về tính năng của từng loại khí cụ điện.

  - Kỹ năng:

- Tính chọn khí cụ điện theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

  - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức về khí cụ điện

- Trung thực trong kiểm tra.

2. Phương pháp:

- Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

- Hướng dẫn thực hiện:

# 1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp dạy học tích cực hóa người học.

- Nên sử dụng các mô hình, học cụ mô phỏng để minh họa cho nội dung giảng dạy.

- Đối với người học:

- Chuẩn bị tài liệu học tập.

- Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu theo hướng dẫn.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Công dụng, cấu tạo, nguyên lý, phạm vi sử dụng của các loại khí cụ điện.

- Tính chọn khí cụ điện theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

- Phân tích, so sánh về tính năng của từng loại khí cụ điện.

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Xuân Phú, Khí cụ Điện - Kết cấu, sử dụng và sửa chữa, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật 2000.

- Nguyễn Xuân Phú, Vật liệu điện, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật 2000.

- Đặng Văn Đào, Kỹ Thuật Điện, NXB Giáo dục 2004.

- Nguyễn Xuân Phú, Cung cấp điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2004.

- K.B. Raina, S.k.bhattcharya, Phạm Văn Niên (dịch), Thiết kế điện và dự toán giá thành, NXB Khoa và Học Kỹ Thuật 1996.

- Phạm Văn Chới, Bùi Tín Hữu, Khí cụ điện,  NXB Khoa Học và Kỹ Thuật 2000.

- TS. Hồ Xuân Thanh, Th.S Phạm Xuân Hổ – Giáo trình Khí cụ điện – NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2010.

- PGS.TS. Đào Hoa Việt – Giáo trình Khí cụ điện – NXB Giáo dục Việt Nam, 2009.

# 5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  10  tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học:	Vi xử lý

# Mã môn học: DDC137

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: .... giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

1. Vị trí: Môn học này được bố trí sau các môn học Kỹ thuật số, TH Kỹ thuật số.

2. Tính chất: Là môn học bắt buộc, môn học chuyên ngành

- Mục tiêu môn học:

1. Kiến thức:

- Trình bày được nguyên lý hoạt động hệ thống vi xử lý.

- Vận dụng được tập lệnh để viết được chương trình điều khiển.

2. Kỹ năng:

- Viết được chương trình điều khiển các thiết bị ngoại vi.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán, lựa chọn.

- Phối hợp trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà..

- Nội dung môn học:

      - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 | Chương 1: Tổng quan về vi điều khiển 1.1. Cấu trúc hệ thống vi xử lý 1.2. Phân biệt Vi xử lý – Vi đều khiển Chương 2: Phần cứng Vi điều khiển 2.1. Đặc điểm đặc trưng 2.2. Sơ đồ cấu trúc 2.3. Các chân của chip Vi điều khiển 2.4. Tổ chức bộ nhớ 2.5. Các thanh ghi có chức năng đặc biệt Chương 3: Tập lệnh và lập trình Vi điều khiển 3.1. Tập lệnh hợp ngữ 3.2. Ngôn ngữ lập trình C 3.3. Phần mềm lập trình Vi điều khiển Chương 4: Các chức năng đặc biệt 4.1. Timer - Counter 4.2. Ngắt (Interrupt) 4.3. ADC 4.4. PWM Chương 5: Lập trình ứng dụng 5.1. Điều khiển hiển thị trên Led đơn 5.2. Điều khiển hiển thị trên Led 7 đoạn 5.3. Điều khiển hiển thị trên LCD 5.4. Nhập dữ liệu từ cảm biến 5.5. Nhập dữ liệu từ bàn phím 5.6. Điều khiển động cơ | 2 4 7 6 11 | 2 1,5 0,5 4 0.5 1 1 0.5 1 6 2 2 2 6 2 2 1 1 10 2 1 2 2 1 2 |  | 1 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VI ĐIỀU KHIỂN 		Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được cấu trúc hệ thống vi xử lý và chức năng của các thành phần trong hệ thống.

- Phân biệt được các khái niệm Vi xử lý và Vi điều khiển.

Nội dung:

1.1. Cấu trúc hệ thống vi xử lý

1.2. Phân biệt Vi xử lý – Vi đều khiển

Chương 2: PHẦN CỨNG VI ĐIỀU KHIỂN			Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu trúc hệ thống vi điều khiển.

- Nắm rõ chức năng của các chân của IC vi điều khiển

- Hiểu rõ tổ chức bộ nhớ

Nội dung:

2.1. Đặc điểm đặc trưng

2.2. Sơ đồ cấu trúc

2.3. Các chân của chip Vi điều khiển

2.4. Tổ chức bộ nhớ

2.5. Các thanh ghi có chức năng đặc biệt

Chương 3: TẬP LỆNH VÀ LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN	Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được tập lệnh hợp ngữ của vi điều khiển.

- Nắm rõ cấu trúc lệnh và cách sử dụng ngôn ngữ lập trình C.

- Sử dụng được phần mềm lập trình vi điều khiển.

- Vận dụng được tập lệnh và ngôn ngữ lập trình C để viết chương trình điều khiển.

Nội dung:

3.1. Tập lệnh hợp ngữ

3.2.  Ngôn ngữ lập trình C

3.3. Phần mềm lập trình Vi điều khiển

Chương 4: CÁC CHỨC NĂNG ĐẶC BIỆT 				Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Sử dụng được bộ định thời Timer - Counter.

- Vận dụng được ngắt (interrupt) vào chương trình điều khiển.

- Sử dụng được chức năng chuyển đổi ADC.

- Sử dụng được chức năng điều rộng xung PWM.

Nội dung:

4.1. Timer - Counter

4.2. Ngắt (Interrupt)

4.3. ADC

4.4. PWM

Chương 5: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG 				Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Vận dụng được tập lệnh vào chương trình điều khiển của các thiết bị ngoại vi.

Nội dung:

5.1. Điều khiển hiển thị trên Led đơn

5.2. Điều khiển hiển thị trên Led 7 đoạn

5.3. Điều khiển hiển thị trên LCD

5.4. Nhập dữ liệu từ cảm biến

5.5. Nhập dữ liệu từ bàn phím

5.6. Điều khiển động cơ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết đủ điều kiện giảng dạy

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- Projector, Overhead.

- Máy tính có cài phần mềm Proteus.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các sơ đồ mạch nguyên lý, bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

# 4. Các điều kiện khác:

# - Sinh viên có máy tính cài phần mềm mô phỏng Proteus để hỗ trợ việc học (không bắt buộc).

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

a. Kiến thức:

1. Phân biệt vi điều khiển và vi xử lý

2. Cấu trúc phần cứng của vi điều khiển

3. Tập lệnh hợp ngữ và cách lập trình bằng ngôn ngữ C

4. Các chức năng đặc biệt

5. Các ứng dụng mẫu

b. Kỹ năng:

- Phân tích chức năng, lập lưu đồ giải thuật, viết chương trình điều khiển.

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức về kỹ thuật số logic.

- Trung thực trong kiểm tra.

# 2. Phương pháp:

# Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: dành cho sinh viên Cao đẳng ngành Điện – Điện tử, Điện Công nghiệp, Cơ Điện Tử, Tự Động Hóa

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# + Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy

# + Cho các dạng bài tập khác nhau để người học vận dụng và rèn luyện kỹ năng lập trình.

# - Đối với người học: Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# - Cấu trúc phần cứng của vi điều khiển.

# - Tập lệnh và cách sử dụng ngôn ngữ lập trình C để lập trình vi điều khiển.

# 4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

[1]. Giáo trình Vi xử lý, Khoa Điện – Điện tử, Trường CĐ Lý Tự Trọng.

- Tài liệu tham khảo

[1]. Giáo trình Vi điều khiển PIC – PIC 16F887 – Nguyễn Đình Phú – Trường ĐH. Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM.

[2] Phạm Hữu Lộc, Phạm Quang Trí – Vi điều khiển MCS – Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh – 2009

[3]. Tống văn On – Họ vi điều khiển 8951  Nhà xuất bản KHKT Hà Nội – 1988.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực hành Vi xử lý

# Mã môn học: DDC138

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: .... giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: .... giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

1. Vị trí: Môn học này sinh viên được sắp xếp  học sau môn học Vi xử lý.

2. Tính chất: Là môn học chuyên ngành bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

1. Kiến thức:

- Đọc và hiểu được chức năng sơ đồ chân, tập lệnh.

- Biết cách lập trình, nạp chương trình điều khiển hệ thống vi điều khiển.

2. Kỹ năng:

- Thực hành viết chương trình, nạp chương trình, giao tiếp thiết bị ngoại vi.

- Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các lỗi thường gặp trong các chương trình Vi điều khiển.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong  thiết kế, phân tích và lập trình điều khiển mạch.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, tự giác làm bài tập.

- Nội dung môn học:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Bài 1: Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình vi điều khiển - Phần mềm MPLAB X - Phần mềm nạp IC PICKit - Phần mềm mô phỏng Proteus Bài 2: Lập trình ứng dụng điều khiển hiển thị LED đơn. Bài 3: Lập trình ứng dụng điều khiển hiển thị LED 7 đoạn. Bài 4: Lập trình ứng dụng điều khiển hiển thị LCD. Bài 5: Lập trình ứng dụng nhập dữ liệu từ nút nhấn, bàn phím Bài 6: Lập trình ứng dụng nhập dữ liệu từ cảm biến digital Bài 7: Lập trình ứng dụng nhập dữ liệu từ cảm biến analog Bài 8: Lập trình ứng dụng điều khiển động cơ DC Bài 9: Lập trình ứng dụng điều khiển động cơ bước Bài 10: Lập trình ứng dụng điều khiển động cơ servo Bài 11: Lập trình ứng dụng tổng hợp 1 Bài 12: Lập trình ứng dụng tổng hợp 2 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |  | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |  |
| Tổng cộng |  | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình vi điều khiển        Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Sử dụng được các phần mềm MPLAB X

- Mô phỏng được hoạt động của chương trình trên phần mềm Proteus

- Nạp được IC

Nội dung:

  - Phần mềm MPLAB X

  - Phần mềm nạp IC PICKit

  - Phần mềm mô phỏng Proteus

Quy trình thực hành:

- Viết chương trình (theo mẫu).

- Biên dịch và sửa lỗi cú pháp của chương trình.

- Mô phỏng chương trình trên Proteus.

- Hiệu chỉnh lại các lỗi (nếu có) trong chương trình

- Tiến hành mô phỏng lại và chỉnh sửa cho đến khi đạt yêu cầu.

- Sinh viên lưu kết quả và viết báo cáo

Bài 2: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN HIỂN THỊ LED ĐƠN

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Viết được chương trình điều khiển LED đơn độc lập, dãy LED đơn, LED đa sắc..

- Mô phỏng được hoạt động của chương trình trên phần mềm Proteus

Nội dung:

2.1. Điều khiển LED đơn sắc sáng tắt

2.2. Điều khiển dãy 8 LED đơn sắc sáng dần

2.3. Điều khiển dãy 8 LED đơn sắc sáng đuổi

2.4. Điều khiển dãy 8 LED đơn sắc sáng dồn

2.5. Điều khiển LED đơn sắc thay đổi độ sáng mờ tỏ

2.6. Điều khiển LED đa sắc thay đổi màu

Quy trình thực hành:

- Phân tích các yêu cầu của bài tập.

- Vẽ lưu đồ giải thuật

- Viết chương trình

- Mô phỏng chương trình trên máy tính

- Biên dịch và nạp chương trình cho IC

- Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài

Bài 3: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN HIỂN THỊ LED 7 ĐOẠN

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Viết được chương trình hiển thị số đếm trên các  LED 7 đoạn bằng nhiều cách khác nhau.

- Mô phỏng được hoạt động của chương trình trên phần mềm Proteus

Nội dung:

3.1. Điều khiển đếm lên trên 1 LED 7 đoạn theo kiểu mã 7 đoạn

3.2. Điều khiển đếm xuống trên 1 LED 7 đoạn theo kiểu mã 7 đoạn

3.3. Điều khiển đếm lên / đếm xuống trên 1 LED 7 đoạn theo kiểu mã BCD, giải mã bên ngoài

3.4. Điều khiển đếm lên / đếm xuống trên 2 LED 7 đoạn theo kiểu mã BCD, giải mã bên ngoài

3.5. Điều khiển đếm lên / đếm xuống trên LED 7 đoạn  dùng IC 74HC595

3.6. Điều khiển đếm lên / đếm xuống trên LED 7 đoạn  dùng IC MAX7219

Quy trình thực hành:

- Phân tích các yêu cầu của bài tập.

- Vẽ lưu đồ giải thuật

- Viết chương trình

- Mô phỏng chương trình trên máy tính

- Biên dịch và nạp chương trình cho IC

- Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài

Bài 4: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN HIỂN THỊ LCD

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Viết được chương trình hiển thị nội dung lên LCD bằng nhiều cách giao tiếp.

- Mô phỏng được hoạt động của chương trình trên phần mềm Proteus

Nội dung:

4.1. Giao tiếp với LCD 1602 qua cổng song song

4.2. Giao tiếp với LCD 1602 qua I2C

4.3. Điều khiển hiển thị trên Graphic LCD

Quy trình thực hành:

- Phân tích các yêu cầu của bài tập.

- Vẽ lưu đồ giải thuật

- Viết chương trình

- Mô phỏng chương trình trên máy tính

- Biên dịch và nạp chương trình cho IC

- Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài

Bài 5: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG NHẬP DỮ LIỆU TỪ NÚT NHẤN, BÀN PHÍM

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Viết được chương trình nhận dữ liệu từ nút nhấn, bàn phím...

- Mô phỏng được hoạt động của chương trình trên phần mềm Proteus

Nội dung:

5.1. Nhận dữ liệu từ nút nhấn

5.2. Điều khiển trạng thái đèn LED bằng số lần nhấn nút

5.3. Nhận dữ liệu từ bàn phím 4x4

Quy trình thực hành:

- Phân tích các yêu cầu của bài tập.

- Vẽ lưu đồ giải thuật

- Viết chương trình

- Mô phỏng chương trình trên máy tính

- Biên dịch và nạp chương trình cho IC

- Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài

Bài 6: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG NHẬP DỮ LIỆU TỪ CẢM BIẾN DIGITAL

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Viết được chương trình nhận dữ liệu từ các loại cảm biến Digital out...

- Mô phỏng được hoạt động của chương trình trên phần mềm Proteus

Nội dung:

6.1. Ứng dụng cảm biến tiệm cận

6.2. Ứng dụng sử dụng công tắc hành trình

6.3. Ứng dụng sử dụng cảm biến độ nghiêng

6.4. Ứng dụng đếm sản phẩm trên băng tải

Quy trình thực hành:

- Phân tích các yêu cầu của bài tập.

- Vẽ lưu đồ giải thuật

- Viết chương trình

- Mô phỏng chương trình trên máy tính

- Biên dịch và nạp chương trình cho IC

- Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài

Bài 7: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG NHẬP DỮ LIỆU TỪ CẢM BIẾN ANALOG

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Viết được chương trình nhận dữ liệu từ các cảm biến có tín hiệu ra là tín hiệu analog như quang trở, siêu âm hay nhiệt độ, độ ẩm....

- Mô phỏng được hoạt động của chương trình trên phần mềm Proteus

Nội dung:

7.1. Ứng dụng sử dụng cảm biến quang trở nhận biết mức độ sáng tối

7.2. Ứng dụng đo khoảng cách bằng cảm biến siêu âm

7.3. Ứng dụng cảm biến đo nhiệt độ, đo độ ẩm

Quy trình thực hành:

- Phân tích các yêu cầu của bài tập.

- Vẽ lưu đồ giải thuật

- Viết chương trình

- Mô phỏng chương trình trên máy tính

- Biên dịch và nạp chương trình cho IC

- Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài

Bài 8: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Viết được chương trình điều khiển động cơ DC thay đổi chiều quay, tốc độ....

- Mô phỏng được hoạt động của chương trình trên phần mềm Proteus

Nội dung:

8.1. Điều khiển tốc độ động cơ DC

8.2. Điều khiển chiều quay động cơ DC

8.3. Ứng dụng điều khiển hoạt động xe robot

Quy trình thực hành:

- Phân tích các yêu cầu của bài tập.

- Vẽ lưu đồ giải thuật

- Viết chương trình

- Mô phỏng chương trình trên máy tính

- Biên dịch và nạp chương trình cho IC

- Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài

Bài 9: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Viết được chương trình điều khiển vị trí của động cơ bước

- Mô phỏng được hoạt động của chương trình trên phần mềm Proteus

Nội dung:

9.1. Điều khiển góc quay của động cơ bước theo kiểu full step

9.2. Điều khiển góc quay của động cơ bước theo kiểu haft step

Quy trình thực hành:

- Phân tích các yêu cầu của bài tập.

- Vẽ lưu đồ giải thuật

- Viết chương trình

- Mô phỏng chương trình trên máy tính

- Biên dịch và nạp chương trình cho IC

- Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài

Bài 10: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ SERVO

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Viết được chương trình điều khiển động cơ servo DC

- Mô phỏng được hoạt động của chương trình trên phần mềm Proteus

Nội dung:

10.1. Điều khiển động cơ Servo bằng biến trở

10.2. Ứng dụng điều khiển cánh tay robot

Quy trình thực hành:

- Phân tích các yêu cầu của bài tập.

- Vẽ lưu đồ giải thuật

- Viết chương trình

- Mô phỏng chương trình trên máy tính

- Biên dịch và nạp chương trình cho IC

- Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài

Bài 11: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG TỔNG HỢP 1

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Viết được chương trình điều khiển các ứng dụng tổng hợp dựa trên mô hình xe robot

- Mô phỏng được hoạt động của chương trình trên phần mềm Proteus

Nội dung:

11.1. Điều khiển mô hình xe robot tự hoạt động theo line

11.2. Điều khiển mô hình xe robot tránh vật cản

11.3. Điều khiển mô hình xe robot di chuyển theo vật

Quy trình thực hành:

- Phân tích các yêu cầu của bài tập.

- Vẽ lưu đồ giải thuật

- Viết chương trình

- Mô phỏng chương trình trên máy tính

- Biên dịch và nạp chương trình cho IC

- Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài

Bài 12: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG TỔNG HỢP 2

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Viết được chương trình điều khiển các ứng dụng tổng hợp như máy vẽ, cánh tay robot, hệ thống giám sát nhiêt độ....

- Mô phỏng được hoạt động của chương trình trên phần mềm Proteus

Nội dung:

12.1. Điều khiển máy vẽ plotter

12.2. Điều khiển cánh tay robot 4 bậc tự do

12.3. Hệ thống giám sát nhiệt độ phòng từ nhiều cảm biến nhiệt

Quy trình thực hành:

- Phân tích các yêu cầu của bài tập.

- Vẽ lưu đồ giải thuật

- Viết chương trình

- Mô phỏng chương trình trên máy tính

- Biên dịch và nạp chương trình cho IC

- Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành đủ điều kiện Thực hành

# 2. Trang thiết bị máy móc: Bộ TN VĐK, máy Vi tính có chứa phần mềm.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: PIC16F887, PIC16F887A, dây Bus

# 4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

a. Kiến thức:

    - Kiến thức về vi điều khiển PIC16F887.

    - Kiến thức về các thiết bị ngoại vi: hiển thị, cảm biến, động cơ các loại…

    - Cách lập trình chương trình điều khiển các hệ thống đơn giản.

b. Kỹ năng:

- Sử dụng phần mềm lập trình vi điều khiển PIC MPLAB X.

- Sử dụng phần mềm nạp chip vi điều khiển PICkit.

- Sử dụng phần mềm mô phỏng.

c.  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

    - Tập trung, nghiêm túc, trung thực trong học tập để tiếp thu các kiến thức mới

    - Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc, luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn lao động.

2. Phương pháp:

Dựa trên chương trình và sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

-  Hoạt động của mạch ứng dụng.

- Thời gian thực hiện.

# - Thẩm mỹ.

# - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: dành cho sinh viên Cao đẳng ngành Điện – Điện tử, Điện Công nghiệp, Cơ Điện Tử, Tự Động Hóa

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# + Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy

# + Cho thêm nhiều dạng bài tập khác nhau để người học vận dụng và rèn luyện kỹ năng lập trình.

# - Đối với người học: Có tin thần học tập, chuẩn bị trước bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# - Các ứng dụng điều khiển hiển thị.

# - Các ứng dụng điều khiển xuất nhập từ cảm biến.

# - Các ứng dụng điều khiển động cơ các loại.

# 4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

- Giáo trình thực tập Vi xử lý, Khoa Điện-Điện Tử CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM, 2020

  - Tài liệu tham khảo

[1]. Giáo trình thực tập Vi điều khiển – Khoa Điện - Điện tử, trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

[2]. Giáo trình thực tập Vi điều khiển – Khoa Điện - Điện tử, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8  năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Tự động hóa quá trình công nghệ

# Mã môn học: DDC144

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

1. Vị trí:  Môn học này được bố trí sau các môn học Lập trình PLC, .

2. Tính chất: Là môn học chuyên ngành, bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

1. Kiến thức:

- Hiểu biết được quá trình công nghệ và cách điều khiển các quá trình công nghệ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng lập giản đồ quá trình, phân chia giai đoạn và lập trình điều khiển cho một quá trình công nghệ

- Lập trình điều khiển các hệ thống tự động, dây chuyền sản xuất, tự động hóa...

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện ý thức tổ chức, kỷ luật, kỹ năng hợp tác trong làm việc trong nhóm, tác phong công nghiệp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, kiên nhẫn, chính xác.

- Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 | Chương 1: Khái niệm về Điều khiển tự động quá trình công nghệ - Khái niệm về hệ thống điều khiển tự động quá trình công nghệ - Sự cần thiết của điều khiển tự động quá trình trong công nghiệp Chương 2: Các thành phần cơ bản trong hệ thống điều khiển tự động quá trình công nghệ - Cảm biến - Cơ cấu chấp hành - Thiết bị điều khiển - Hệ thống cấp phôi tự động Chương 3: Hệ thống sản xuất tự động hóa 3.1. Dây chuyền sản xuất tự động hóa 3.2. Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS 3.3. Hệ thống sản xuất tích hợp Chương 4: Kỹ thuật lập trình điều khiển các quá trình công nghệ 4.1. Các bước lập trình 4.2. Lập trình cho các loại quá trình 4.3. Lập trình điều khiển quá trình tuần tự nối tiếp 4.4. Lập trình điều khiển quá trình tuần tự song song 4.5. Lập trình điều khiển quá trình tuần tự có điều kiện 4.6. Lập trình điều khiển quá trình tuần tự có lặp vòng 4.7. Lập trình điều khiển quá trình tuần tự hỗn hợp | 2 6 4 18 | 2 6 3 17 |  | 1 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:  Khái niệm về Điều khiển tự động quá trình công nghệ

Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm về Điều khiển tự động quá trình công nghệ.

Nội dung:

1.1. Khái niệm về hệ thống điều khiển tự động quá trình công nghệ

1.2. Sự cần thiết của điều khiển tự động quá trình trong công nghiệp

Chương 2: Các thành phần cơ bản trong hệ thống điều khiển tự động quá trình công nghệ   									Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày các thành phần cơ bản trong hệ thống điều khiển tự động quá trình công nghệ.

Nội dung:

2.1. Cảm biến

2.2. Cơ cấu chấp hành

2.3. Thiết bị điều khiển

2.4. Hệ thống cấp phôi tự động

Chương 3: Hệ thống sản xuất tự động hóa                                Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các hệ thống sản xuất tự động hóa.

Nội dung:

3.1. Dây chuyền sản xuất tự động hóa

3.2. Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS

3.3. Hệ thống sản xuất tích hợp

Chương 4: Kỹ thuật lập trình điều khiển các quá trình công nghệ   Thời gian: 17 giờ

Mục tiêu:

- Lập trình điều khiển được các hệ thống điều khiển tự động quá trình công nghệ.

Nội dung:

4.1. Các bước lập trình

4.2. Lập trình cho các loại quá trình

4.3. Lập trình điều khiển quá trình tuần tự nối tiếp

4.4. Lập trình điều khiển quá trình tuần tự song song

4.5. Lập trình điều khiển quá trình tuần tự có điều kiện

4.6. Lập trình điều khiển quá trình tuần tự có lặp vòng

4.7. Lập trình điều khiển quá trình tuần tự hỗn hợp

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết đủ điều kiện giảng dạy

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- Projector, Overhead.

- Máy tính có cài phần mềm FluidSIM P.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các sơ đồ mạch nguyên lý, bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

  - Kiến thức:

  - Các thành phần cơ bản trong hệ thống điều khiển tự động quá trình công nghệ

  - Các Hệ thống sản xuất tự động hóa

  - Kỹ thuật lập trình điều khiển các quá trình công nghệ

  - Kỹ năng:

- Lập trình điều khiển các quá trình công nghệ.

  - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức về kỹ thuật số logic.

- Trung thực trong kiểm tra.

# 2. Phương pháp:

# Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: sinh viên Cao đẳng Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Điện Công nghiệp

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy

# - Đối với người học: Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:lập trình ứng dụng

# 4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

[1]. Giáo trình TĐH QTr công nghệ  Khoa điện – điện tử, CĐLý Tự Trọng.

- Tài liệu tham khảo

[1]. Trần Doãn Tiến – Tự động điều khiển các quá trình công nghệ– Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh – 1999

[2]. Lê Hoài Quốc, chung Tấn Lâm – PLC trong điều khiển các quá trình công nghệp -  Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh – 2009

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực hành Tự động hóa quá trình công nghệ

# Mã môn học: DDC145

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: .... giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: .... giờ)

I.  Vị trí, tính chất của môn học:

1. Vị trí:  Môn học này học sau môn học Tự động hóa quá trình công nghệ.

2. Tính chất: Là môn học bắt buộc, môn học chuyên ngành ứng dụng.

II. Mục tiêu môn học:

1. Kiến thức:

- Đọc và hiểu được giản đồ quá trình.

- Biết cách lập trình, nạp chương trình điều khiển hệ thống PLC, khí nén, thủy lực.

2. Kỹ năng:

- Thực hành viết chương trình điều khiển, nạp chương trình, giao tiếp thiết bị ngoại vi.

- Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng đơn giản trong hệ thống tự động hóa quá trình công nghiệp.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong  thiết kế, phân tích và lập trình điều khiển hệ thống.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, tự giác làm bài tập.

III. Nội dung môn học:

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 | Bài 1: TH mô phỏng Fluidsim p - Hướng dẫn sử dụng phần mềm FluidSim P - Ứng dụng mô phỏng điều khiển hệ thống khí nén dùng các phần tử điện - Ứng dụng mô phỏng điều khiển hệ thống khí nén dùng lập trình PLC - Ứng dụng lập trình PLC điều khiển hệ thống khí nén Bài 2:TH điều khiển hệ thống khí nén - . Tìm hiểu các thành phần trên bộ thí nghiệm điều khiển khí nén 2.2. Điều khiển điện KN 2.3. Điều khiển PLC - Điều khiển hệ thống khí nén bằng lập trình PLC Bài 3:TH Điều khiển các thiết bị mô hình tự động - Tìm hiểu thiết bị. xem Video clip hoạt động của MH - Thiết lập giản đồ quá trình - Tiến hành lập trình - Kết nối PLC và máy tính và thiết bị điều khiển - Chạy thử chương trình, chỉnh sửa Bài 4:TH Điều khiển dây chuyền sản xuất 4.1 Điều khiển các Module trong dây chuyền sản xuất 4.2 Điều khiển tay máy Kawasaky | 15 20 15 10 |  | 15 20 15 10 |  |
| Tổng cộng |  | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

## Bài 1: TH MÔ PHỎNG  FLUIDSIM P        			  Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Sử dụng được phần mềm FluidSIM P để mô phỏng  hoạt động của hệ thống khí nén.

- Lập trình PLC điều khiển hệ thống khí nén

Nội dung:

1.1  Hướng dẫn sử dụng phần mềm FluidSim P

1.2 Ứng dụng mô phỏng điều khiển hệ thống khí nén dùng các phần tử điện

1.3 Ứng dụng mô phỏng điều khiển hệ thống khí nén dùng lập trình PLC

1.4 Ứng dụng lập trình PLC điều khiển hệ thống khí nén.

## Bài 2: TH ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG KHÍ NÉN            		Thời gian: 20 giờ

Mục tiêu:

- Sử dụng được các thành phần trên bộ thí nghiệm khí nén

- Điều khiển hệ thống khí nén bằng relais và lập trình PLC

Nội dung:

  - Tìm hiểu các thành phần trên bộ thí nghiệm điều khiển khí nén

  - Điều khiển hệ thống khí nén bằng điện

  - Điều khiển hệ thống khí nén bằng lập trình PLC

## Bài 3: TH ĐIỀU KHIỂN CÁC THIẾT BỊ MÔ HÌNH TỰ ĐỘNG    Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được hoạt động của mô hình thiết bị hệ thống tự động hóa.

- Lập trình PLC điều khiển hệ thống

Nội dung:

3.1  Tìm hiểu thiết bị. xem Video clip hoạt động của MH

3.2 Thiết lập giản đồ quá trình

3.3 Tiến hành lập trình

3.4 Kết nối PLC và máy tính và thiết bị điều khiển

3.5 Chạy thử chương trình, chỉnh sửa

## Bài 4: TH ĐIỀU KHIỂN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 		Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được hoạt động của các module trong dây chuyền sản xuất.

- Lập trình PLC điều khiển các module trong dây chuyền

- Điều khiển hoạt động của cánh tay máy

Nội dung:

4.1 Điều khiển các Module trong dây chuyền sản xuất

4.1.1 Xem phim hoạt động của dây chuyền tự động trong phòng cơ điện tử

4.1.2 Điều khiển Module vận chuyển

    - Điều khiển Module lắp ráp

4.1.4 Điều khiển Module sắp xếp

4.2. Điều khiển tay máy Kawasaky

4.2.1 Xem phim hoạt động của dây chuyền tự động lưu ý đến hoạt động của tay máy trong phòng cơ điện tử

4.2.2 Xem trực tiếp hoạt động của tay máy

4.2.3 Điều khiển tay máy Kawasaky

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:  Phòng học thực hành đủ điều kiện Thực hành

# 2. Trang thiết bị máy móc: Bộ TN khí nén, máy Vi tính có chứa phần mềm. Hệ thống dây chuyền sản xuất.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: dây kết nối

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

a. Kiến thức:

- Kiến thức về thiết bị thí nghiệm khí nén

- Kiến thức về hệ thống tự động hóa quá trình

- Kiến thức về hoạt động của các dây chuyền sản xuất và cánh tay robot

b. Kỹ năng:

- Sử dụng được phần mềm FluidSIM P để mô phỏng  hoạt động của hệ thống

- Lập trình được PLC điều khiển hệ thống

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

    - Tập trung, nghiêm túc, trung thực trong học tập để tiếp thu các kiến thức mới

    - Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc, luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn lao động.

# 2. Phương pháp:

Dựa trên chương trình và sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

-  Hoạt động của mạch ứng dụng.

- Thời gian thực hiện.

# - Thẩm mỹ.

# - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: sinh viên Cao đẳng Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy, kinh nghiệm

# - Đối với người học: Có tin thần học tập, tham khảo TL, nhiệt tình thực hành

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: Điều khiển khí nén, mô hình tự động

# 4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

- Giáo trình thực tập TĐH Qtr công nghệ, Khoa Điện-Điện Tử KT Lý Tự Trọng TP.HCM, 2010

  - Tài liệu tham khảo

[1]. Giáo trình thực tập Tự động hóa – Khoa Điện - Điện tử, trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

[2]. Giáo trình thực tập thực tập Tự động hóa – Khoa Điện - Điện tử, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 8  năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

# Mã môn học: DDC153

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: .... giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Đây là môn học chuyên ngành được bố trí ở học kỳ 3, trước khi học Module này sinh viên phải học xong các môn học Toán CC3, Vật lý 2.

- Tính chất: Là môn học bắt buộc, môn học chuyên ngành để học các môn sau như TH KTĐKTĐ.

- Mục tiêu môn học:

1. Kiến thức:

- Trình bày được các khái niệm chung về hệ thống điều khiển tự động.

- Vận dụng được các phương pháp tính toán thiết kế cho hệ thống điều khiển tự động.

2. Kỹ năng:

- Tính toán thiết kế cho hệ thống điều khiển tự động.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán, lựa chọn.

- Phối hợp trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà..

- Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 5 6 | Chương 1: Nhập môn Chương 2: Mô tả toán học hệ thống - Biến đổi LAPLACE và một số tính chất - Hàm truyền đạt. - Phương trình trạng thái - Quan hệ giữa hàm truyền đạt và phương trình trạng thái Chương 3: Đặc tính động học 3.1. Khái niệm cơ bản 3.2. Đặc tính động học của một số khâu cơ bản Chương 4: Ổn định của hệ thống tự động Chương 5: Thiết kế bộ điều khiển PID Chương 6: Ứng dụng CNTT vào điều khiển tự động 6.1 Giới thiệu phần mềm Matlab 6.2 Sử dụng phần Simulink | 3 13 5 11 6 7 | 3 12 5 10 6 7 |  | 1 1 |
| Tổng cộng |  | 45 | 43 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: NHẬP MÔN    	Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được cấu trúc hệ thống điều khiển tự động

Nội dung:

  - Đại cương

  - Các khái niệm – các thuật ngữ

  - Phân loại hệ thống điều khiển

Chương 2: MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ THỐNG         	 Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững các phương pháp mô tả toán học của hệ thống điều khiển tự động.

Nội dung:

- Biến đổi LAPLACE và một số tính chất của phép biến đổi LAPLACE

2.1.1 Khái niệm

2.1.2 Biến đổi LAPLACE và một số tính chất của phép biến đổi LAPLACE

2.1.3 Các hàm cơ bản thường dùng trong điều khiển tự động

- Hàm truyền đạt.

2.2.1 Định nghĩa

2.2.2 Phương pháp tìm hàm truyền đạt

2.2.3 Đại số sơ đồ khối

2.2.4 Hàm truyền đạt của một số thiết bị điển hình

- Phương trình trạng thái

2.3.1 Phương trình trạng thái tổng quát

2.3.2 Phương pháp xác định phương trình trạng thái

- Quan hệ giữa hàm truyền đạt và phương trình trạng thái.

2.4.1 Xây dựng phương trình trạng thái từ hàm truyền đạt

2.4.2 Xây dựng hàm truyền đạt từ phương trình trạng thái

Chương 3: ĐẶC TÍNH ĐỘNG HỌC 	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được các đặc tính động học của  hệ thống điều khiển tự động

Nội dung:

- Khái niệm cơ bản

3.1.1 Khái niệm chung

3.1.2 Phản ứng của một khâu trong hệ thống

3.1.3 Đặc tính tần số của một khâu

- Đặc tính động học của một số khâu cơ bản

3.2.1 Khâu tỉ lệ

3.2.2 Khâu quán tính bậc 1

3.2.3 Khâu quán tính bậc 2

3.2.4 Khâu vi phân lý tưởng

3.2.5 Khâu tích phân lý tưởng

3.2.6 Khâu chậm trể

Chương 4: ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG  	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Tính toán được ổn định của hệ thống điều khiển tự động

Nội dung:

- Tính ổn định

- Mặt phẳng phức và tính ổn định

- Các phương pháp xác định tính ổn định.

- Tiêu chuẩn ổn định Routh.

- Tiêu chuẩn ổn định Hurwitz

- Giải bài tập

Chương 5: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PID	Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Thiết kế được bộ điều khiển PID cho hệ thống điều khiển tự động

Nội dung:

- Các khái niệm cơ bản

5.1.1 Khái niệm về thiết kế hệ thống điều khiển

5.1.2 Ảnh hưởng của các bộ điều khiển đến chất lượng của hệ thống

- Thiết kế bộ điều khiển PID bằng phương pháp giải tích.

5.2.1 Thiết kế bộ điều khiển P

5.2.2 Thiết kế bộ điều khiển I

5.2.3 Thiết kế bộ điều khiển D

5.3.4 Thiết kế bộ điều khiển PID

- Thiết kế bộ điều khiển PID bằng phương pháp Ziegler-Nichols.

5.3.1 Phương pháp Ziegler-Nichols  dựa vào đáp ứng nấc của hệ hở

5.3.2 Phương pháp Ziegler-Nichols  dựa vào đáp ứng của hệ kín ở biên giới ổn định

5.4   Phương pháp dùng máy vi tính  (Giới thiệu phần mềm MATLAB).

Chương 6: ỨNG DỤNG CNTT VÀO ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG	Thời gian: 7 giờ

- Giới thiệu phần mềm Matlab.

- Hướng dẫn sử dụng phần Simulink mô phỏng.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết đủ điều kiện GD

# 2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống âm thanh, máy chiếu

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

a. Kiến thức:

- Trình bày được các khái niệm chung về hệ thống điều khiển tự động.

- Vận dụng được các phương pháp tính toán thiết kế cho hệ thống điều khiển tự động.

b. Kỹ năng:

- Tính toán thiết kế cho hệ thống điều khiển tự động.

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức về kỹ thuật số logic.

- Trung thực trong kiểm tra.

# 2. Phương pháp:  kiểm tra viết

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: sinh viên Cao đẳng Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy

# - Đối với người học: Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo TL

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:lập trình ứng dụng

# 4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

[1]. Giáo trình Kỹ thuật điều khiển tự động-  Khoa điện – điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.

- Tài liệu tham khảo

- Lương Văn Lăng, Cơ sở tự động, NXB ĐH Quốc gia, 2002.

- Nguyễn Phương Hà, Lí thuyết Điều khiển Tự động, NXB ĐH Quốc gia, 2005.

- TS Huỳnh Thái Hoàng. Giáo trình cơ sở điều khiển tự động. Đại học Bách khoa Tp.HCM.

- Phạm Văn Tấn.  Giáo trình cơ sở tự động học. Trường Đại học Cần Thơ.

- TS Nguyễn Đức Thành - Matlab và ứng dụng trong điều khiển – nhà xuất bản Đại học quốc gia TP HCM.

- PGS TS Trần Hoài An. Bài giảng lý thuyết điều khiển tự động. Đại học Giao thông Vận tải Tp.HCM.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

# Mã môn học: DDC140

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; ( Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: giờ )

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí:

Thực hành Điện Tử Công Nghiệp là môn học chuyên ngành Điện Tử Công Nghiệp, học sau các môn Điện Tử Cơ Bản, Kỹ thuật Số, Điện tử Công Suất, Đo Lường Cảm Biến, Điện tử công nghiệp.

- Tính chất:

Môn học thực hành điện tử công nghiệp giúp sinh viên hiểu được các chế độ làm việc của các linh kiện điện tử công suất. Lắp ráp được các mạch chỉnh lưu, điều áp, biến tần.Vận hành được máy công cụ CNC. Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Nhận dạng được các linh kiện điện tử : DIOT, SCR, DIAC, TRIAC, MOSFET

- Hiểu được các chế độ làm việc của các linh kiện điện tử công suất.

- Giải thích được nguyên lý làm việc của mạch chỉnh lưu, điều áp, biến tần, điều khiển độnc cơ bước, điều khiển độnc cơ servo.

- Giải thích được hoạt động của máy tiện CNC.

- Kỹ năng:

- Kiểm tra được các linh kiện  DIOT, SCR, DIAC, TRIAC, MOSFET

- Lắp ráp được các mạch chỉnh lưu, điều áp, biến tần, điều khiển động cơ bước, điều khiển độnc cơ servo.

- Sử dụng được phần mềm mô phỏng Powersim

- Vận hành được máy tiện CNC.

- Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

  - Người học đưa ra các giải pháp thực hiện và hoàn thành với tinh thần trách nhiệm

  - Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán, lựa chọn.

  - Phối hợp trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà

- Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | BÀI 1. Chỉnh Lưu Thyristor | 5 |  |  |  |
|  | - Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu thyristor 1 pha - Vẽ đồ thị mạch chỉnh lưu thyristor 1 pha - Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu cầu thyristor 1 pha - Vẽ đồ thị mạch chỉnh lưu cầu thyristor 1 pha - Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu thyristor 3 pha - Vẽ đồ thị mạch chỉnh lưu thyristor 3 pha - Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu cầu thyristor 3 pha - Vẽ đồ thị mạch chỉnh lưu cầu thyristor 3 pha - Ráp mạch chỉnh lưu thyristor 1 pha - Ráp mạch chỉnh lưu thyristor 3 pha |  |  |  |  |
| 2 | BÀI 2. Ráp Mạch Điều Khiển Động Cơ Một Chiều | 5 |  |  |  |
|  | - Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý - Làm mạch in - Kiểm tra linh kiện - Ráp linh kiện lên mạch in - Thử mạch |  |  |  |  |
| 3 | BÀI 3. Điều Chỉnh Điện Áp Xoay Chiều | 5 |  |  |  |
|  | - Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha bằng thyristor - Vẽ đồ thị mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha bằng thyristor - Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha bằng Triac - Vẽ đồ thị mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha bằng Triac - Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha bằng thyristor - Vẽ đồ thị mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha bằng thyristor - Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha bằng Triac - Vẽ đồ thị mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha bằng Triac - Ráp mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha - Ráp mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha |  |  |  |  |
| 4 | BÀI 4. Ráp Mạch Giao Tiếp Đèn Công Suất Lớn Dùng MOC 3020 | 5 |  |  |  |
|  | - Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý - Làm mạch in - Kiểm tra linh kiện - Ráp linh kiện lên mạch in - Thử mạch |  |  |  |  |
| 5 | BÀI 5. Biến Tần | 5 |  |  |  |
|  | - Vẽ mạch mạch biến tần bằng Mosfet theo sơ đồ - Vẽ đồ thị của mạch biến tần bằng Mosfet - Chỉnh tần số dao động của sóng mang Triangular là 180, quan sát dạng điện áp V_1 - Tương tự, quan sát dạng điện áp V_3, V_5 và V_2, V_6, V_4. - Giải thích hoạt động của mạch - So sánh họat động của mạch với bảng mẫu - Quan sát các khối của bộ biến tần - Tên gọi và công dụng của các phím nhấn, đèn chỉ thị - Sơ đồ đấu dây - Trình tự cài đặt các thông số - Chỉnh các thông số |  |  |  |  |
| 6 | BÀI 6. Điều Khiển Động Cơ Bước | 5 |  |  |  |
|  | - Sơ đồ đấu dây mạch điều khiển động cơ bước - Phương pháp điều khiển động cơ bước - Điều khiển động cơ bước chạy thuận - Điều khiển động cơ bước chạy nghịch - Điều chỉnh tốc độ động cơ bước |  |  |  |  |
| 7 | BÀI 7. Điều Khiển Động Cơ Servo | 5 |  |  |  |
|  | - Sơ đồ đấu dây bộ điều khiển động cơ Servo - Sơ đồ chân cắm CN I/F - Sơ đồ chân cắm CN SIG - Chức năng các phím nhấn của bộ điều khiển động cơ Servo. - Các thông số của bộ điều khiển động cơ Servo. - Điều chỉnh tốc độ động cơ Sevo - Đảo chiều quay động cơ Servo. |  |  |  |  |
| 8 | BÀI 8. Ráp Mạch Inverter 1 Pha | 5 |  | 5 |  |
|  | - Làm mạch in - Kiểm tra linh kiện - Ráp linh kiện lên mạch in - Thử mạch |  |  |  |  |
| 9 | BÀI 9. Cấu Trúc Máy Tiện Edu Vr1 | 5 |  | 5 |  |
|  | - Thông số kỹ thuật máy - Mâm cặp, Đài dao - Truyền động trục chính, trục X, trục Z - Hệ thống khí nén, Hệ thống làm mát - Khối cấp nguồn - Khối điều khiển động cơ Servo - Khối điều khiển động cơ trục chính - Bộ điều khiển - Khối vào ra - Khối cảm biến dao - Khối cảm biến vị trí trục X, Z - Khối giao tiếp I/O - Khối tạo lỗi Đèn chiếu sáng và đèn báo |  |  |  |  |
| 10 | BÀI 10. Khởi Động Máy Tiện Edu Vr1 | 5 |  | 5 |  |
|  | - Đóng CB cấp nguồn 3 pha - Nhấn nút NC - Máy nạp dữ liệu - Thông báo của máy - Nhả nút dừng khẩn cấp ‘Emergency Stop’ - Đặt máy về vị trí 0 - Gá phôi - Offset dao trục Z - Offset dao trục X - Kiểm tra |  |  |  |  |
| 11 | BÀI 11. Khảo Sát Sơ Đồ Điện Edu VR1 | 5 |  | 5 |  |
|  | - Khảo sát sơ đồ bộ điều khiển. - Vẽ sơ đồ mạch động lực máy tiện EDU VR1. - Mạch điều khiển động cơ trục chính, làm mát. - Mạch cấp nguồn - Mạch giao tiếp với mạch chủ - Mạch điều khiển trục X - Mạch điều khiển trục Z - Mạch nhận tín hiệu vào - Mạch cảm biến vị trí 0, đóng mở cửa và đèn báo - Mạch xuất tín hiệu ra - Mạch cảm biến dao - Mạch báo lỗi |  |  |  |  |
| 12 | BÀI 12. Nhập Chương Trình Trên Máy Cnc | 5 |  | 5 |  |
|  | - Khảo sát các phím nhấn - Khởi động chương trình Win NC - Đặt máy về vị trí không - Nhập chương trình - Offset dao - Chạy thử |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  | 60 | 0 | 60 | 0 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1. CHỈNH LƯU THYRISTOR                                                  Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

-Nhận dạng được SCR

- Giải thích được nguyên lý làm việc

-Lắp ráp được các mạch chỉnh lưu

-Sử dụng được phần mềm mô phỏng Powersim

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Nội dung:

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu thyristor 1 pha

- Vẽ đồ thị  mạch chỉnh lưu thyristor 1 pha

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu cầu thyristor 1 pha

- Vẽ đồ thị  mạch chỉnh lưu cầu thyristor 1 pha

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu thyristor 3 pha

- Vẽ đồ thị  mạch chỉnh lưu thyristor 3 pha

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu cầu thyristor 3 pha

- Vẽ đồ thị  mạch chỉnh lưu cầu thyristor 3 pha

- Ráp mạch chỉnh lưu thyristor 1 pha

- Ráp mạch chỉnh lưu thyristor 3 pha

Bài 2. RÁP MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU      Thờigian:5 giờ

Mục tiêu:

-Nhận dạng được MOSFET

- Hiểu được các chế độ làm việc

- Giải thích được nguyên lý làm việc

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Nội dung:

- Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý

- Làm mạch in

- Kiểm tra linh kiện

- Ráp linh kiện lên mạch in

- Thử mạch

Bài 3. ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU                     Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

-Nhận dạng được SCR, TRIAC

-Lắp ráp được các mạch điều áp

-Giải thích được nguyên lý làm việc

-Sử dụng được phần mềm mô phỏng Powersim

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Nội dung :

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha bằng thyristor

- Vẽ đồ thị  mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha bằng thyristor

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha bằng Triac

- Vẽ đồ thị  mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha bằng Triac

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha bằng thyristor

- Vẽ đồ thị  mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha bằng thyristor

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha bằng Triac

- Vẽ đồ thị  mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha bằng Triac

- Ráp mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha

- Ráp mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha

Bài 4. RÁP MẠCH GIAO TIẾP ĐÈN CÔNG SUẤT LỚN DÙNG MOC 3020

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

-Nhận dạng được SCR, TRIAC

-Hiểu được các chế độ làm việc

-Giải thích được nguyên lý làm việc

-Lắp ráp được mạch giao tiếp

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Nội dung :

- Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý

- Làm mạch in

- Kiểm tra linh kiện

- Ráp linh kiện lên mạch in

- Thử mạch

Bài 5. BIẾN TẦN                                                                            Thời gian:  5 giờ

Mục tiêu:

- Lắp ráp được các mạch biến tần

- Hiểu được các chế độ làm việc

- Giải thích được nguyên lý làm việc

- Sử dụng được phần mềm mô phỏng Powersim

- Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Nội dung :

- Vẽ mạch  mạch biến tần bằng Mosfet theo sơ đồ

- Vẽ  đồ thị của mạch biến tần bằng Mosfet

- Chỉnh tần số dao động của sóng mang  Triangular là 180, quan sát dạng điện áp V_1

- Tương tự, quan sát dạng điện áp V_3, V_5 và V_2,   V_6, V_4.

- Giải thích hoạt động của mạch

- So sánh họat động của mạch  với bảng mẫu

- Quan sát các khối của bộ biến tần

- Tên gọi và công dụng của các phím nhấn, đèn chỉ thị

- Sơ đồ đấu dây

- Trình tự cài đặt các thông số

- Chỉnh các thông số

Bài 6.  ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC                                       Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

-Lắp ráp được các mạch điều khiển độnc cơ bước

- Giải thích được nguyên lý làm việc

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Nội dung :

- Sơ đồ đấu dây mạch điều khiển động cơ bước

- Phương pháp điều khiển động cơ bước

- Điều khiển động cơ bước chạy thuận

- Điều khiển động cơ bước chạy nghịch

- Điều chỉnh tốc độ động cơ bước

Bài 7. ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ SERVO                                  Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Giải thích được chức năng các phím  nhấn

- Giải thích được chức năng các chân cắm

- Giải thích được các thông số

-Lắp ráp được mạch điều khiển độnc cơ servo.

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Nội dung :

- Sơ đồ đấu dây bộ điều khiển động cơ Servo

- Sơ đồ chân cắm CN I/F

- Sơ đồ chân cắm CN SIG

- Chức năng các phím nhấn của bộ điều khiển động cơ Servo.

- Các thông số của bộ điều khiển động cơ Servo.

- Điều chỉnh  tốc độ động cơ Sevo

- Đảo chiều quay động cơ Servo.

Bài 8. RÁP MẠCH INVERTER 1 PHA                                       Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

-Làm được mạch in

-Giải thích được nguyên lý làm việc

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Nội dung :

Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý

- Làm mạch in

- Kiểm tra linh kiện

- Ráp linh kiện lên mạch in

- Thử mạch

Bài 9. CẤU TRÚC MÁY TIỆN EDU VR1                                   Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

-Nhận dạng được các khối

- Hiểu được các chế độ làm việc

- Giải thích được nguyên lý làm việc

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Nội dung:

- Thông số kỹ thuật máy

- Mâm cặp, Đài dao

- Truyền động trục chính, trục X, trục Z

- Hệ thống khí nén, Hệ thống làm mát

- Khối cấp nguồn

- Khối điều khiển động cơ Servo

- Khối điều khiển động cơ trục chính

- Bộ điều khiển

- Khối vào ra

- Khối cảm biến dao

- Khối cảm biến vị trí trục X, Z

- Khối giao tiếp I/O

- Khối tạo lỗi

- Đèn chiếu sáng và đèn báo

Bài 10. KHỞI ĐỘNG MÁY TIỆN EDU VR1                              Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Vận hành được máy tiện CNC

- Hiểu được các chế độ làm việc

- Giải thích được nguyên lý làm việc

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Nội dung :

- Đóng CB cấp nguồn 3 pha

- Nhấn nút NC

- Máy nạp dữ liệu

- Thông báo của máy

- Nhả nút dừng khẩn cấp ‘Emergency Stop’

- Đặt máy về vị trí 0

- Gá phôi

- Offset dao trục Z

- Offset dao trục X

- Kiểm tra

Bài 11. KHẢO SÁT SƠ ĐỒ ĐIỆN EDU VR1                              Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được các chế độ làm việc

- Giải thích được nguyên lý làm việc

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Nội dung:

- Khảo sát sơ đồ bộ điều khiển.

- Vẽ sơ đồ mạch động lực máy tiện EDU VR1.

- Mạch điều khiển động cơ trục chính, làm mát.

- Mạch cấp nguồn

- Mạch giao tiếp với mạch chủ

- Mạch điều khiển trục X

- Mạch điều khiển trục Z

- Mạch nhận tín hiệu vào

- Mạch cảm biến vị trí 0, đóng mở cửa và đèn báo

- Mạch xuất tín hiệu ra

- Mạch cảm biến dao

- Mạch báo lỗi

Bài 12. NHẬP CHƯƠNG TRÌNH TRÊN MÁY CNC                Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Vận hành được máy tiện CNC

- Hiểu được các chế độ làm việc

- Giải thích được nguyên lý làm việc

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Nội dung :

- Khảo sát các phím nhấn

- Khởi động chương trình Win NC

- Đặt máy về vị trí không

- Nhập chương trình

- Offset dao

- Chạy thử

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

- Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

# Phòng thực hành điện tử công nghiệp

- Trang thiết bị máy móc:

# Máy tiện CNC

# Tủ điều khiển máy CNC

- Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

# Máy dao động ký

# Palme điện tử

# Phôi nhựa

- Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Nhận dạng được các linh kiện điện tử : DIOT, SCR, DIAC, TRIAC, MOSFET

- Hiểu được các chế độ làm việc của các linh kiện điện tử công suất.

- Giải thích được nguyên lý làm việc của mạch chỉnh lưu, điều áp, biến tần, điều khiển độnc cơ bước, điều khiển độnc cơ servo.

- Giải thích được hoạt động của máy tiện CNC.

- Kỹ năng:

- Kiểm tra được các linh kiện  DIOT, SCR, DIAC, TRIAC, MOSFET

- Lắp ráp được các mạch chỉnh lưu, điều áp, biến tần, điều khiển động cơ bước, điều khiển độnc cơ servo.

- Sử dụng được phần mềm mô phỏng Powersim

- Vận hành được máy tiện CNC.

- Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

  - Người học đưa ra các giải pháp thực hiện và hoàn thành với tinh thần trách nhiệm

  - Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán, lựa chọn.

Phối hợp trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà

# 2. Phương pháp: Làm việc nhóm, báo cáo thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: khoa công nghệ Điện- Điện Tử

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# Hướng dẫn người học đọc tài liệu, giải thích nguyên lý hoạt động các thiết bị. Hoạt động nhóm

# - Đối với người học:

Có ý thức tự học tốt, tích cực luyện tập bài tập

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# Hoạt động của động cơ Servo

# PMC

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Sách, giáo trình chính:

Giáo trình Điện tử công nghiệp, Khoa điện – điện tử, CĐLý Tự Trọng.

- Sách, tài liệu tham khảo:

- Modern control technology - Christopher T. Kilian - West Publishing Company 1996

- FANUC Series Oi model D Maintenance Manual B-64305EN /03

- Modern industrial electronics – Timothy J.maloney

- Inverter 3G3JV User’s manual - Omron

- Inverter FR-D700 instruction manual – Mitsubishi

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: TH Lập trình hướng đối tượng

# Mã môn học: DDC134

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết 0; Thực hành: 60 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

1. Vị trí: Môn học này được bố trí sau các môn học Lập trình PLC, Vi xử lý.

2. Tính chất: Là môn học bắt buộc, môn học chuyên ngành.

- Mục tiêu môn học:

1. Kiến thức:

- Đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển các linh kiện, module cơ bản dùng Arduino.

- Mô tả được chức năng các lệnh trong lập trình Arduino.

2. Kỹ năng:

- Thiết lập được mạch điều khiển các linh kiện cơ bản dùng Arduino.

- Giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điều khiển dùng Arduino.

- Lập trình điều khiển được các mạch ứng dụng cơ bản dùng Arduino.

- Phân tích được các hư hỏng và các biện pháp khắc phục.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong  thiết kế, phân tích và lập trình điều khiển mạch.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, tự giác làm bài tập.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Lập trình C trên Arduino IDE | 10 |  | 10 |  |
| 2 | Bài 2: Điều khiển hiển thị trên LED đơn | 5 |  | 5 |  |
| 3 | Bài 3: Điều khiển hiển thị trên LED 7 đoạn | 5 |  | 5 |  |
| 4 | Bài 4: Điều khiển hiển thị trên LCD | 5 |  | 5 |  |
| 5 | Bài 5: Nhận dữ liệu từ nút nhấn, bàn phím | 5 |  | 5 |  |
| 6 | Bài 6: Nhận tín hiệu từ cảm biến | 10 |  | 10 |  |
| 7 | Bài 7: Điều khiển động cơ DC | 5 |  | 5 |  |
| 8 | Bài 8: Điều khiển động cơ bước | 5 |  | 5 |  |
| 9 | Bài 9: Điều khiển động cơ servo | 5 |  | 5 |  |
| 10 | Bài 10: Điều khiển từ xa | 5 |  | 5 |  |
|  | Tổng | 60 |  | 60 |  |

#### Ghi chú:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Lập trình C trên Arduino IDE                                         Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Sử dụng thuần thục phần mềm lập trình Arduino IDE.

- Thông hiểu các cấu trúc lệnh trong ngôn ngữ lập trình C.

Nội dung:

1.1. Sử dụng Arduino IDE

1.1.1. Cài đặt IDE (Intergrated Development Environment)

1.1.2. Mạch Arduino

1.1.3. Giao diện lập trình cho Arduino

1.1.4. Nạp và chạy chương trình

1.1.5. Tạo và lưu chương trình

1.1.6. Sử dụng mạch Arduino

1.2. Lập trình C trên Arduino IDE

1.2.1  Cấu trúc chương trình Arduino

1.2.2  Hàm

1.2.3  Điều kiện

1.2.4  Vòng Lặp While

1.2.5  Vòng Lặp For

1.2.6  So sánh logic

1.2.7  Các toán tử xử lý bit

1.3. Các phép toán

1.3.1  Cộng, trừ, nhân , chia

1.3.2  Tăng, giảm

1.3.3  Đặt và đọc bit

1.3.4  Dịch chuyển bit

Bài 2: Điều khiển hiển thị trên LED đơn                                      Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Điều khiển độ sáng hiển thị của LED đơn theo nhiều mức độ khác nhau.

- Điều khiển hiển thị trên dãy nhiều LED đơn 1 màu sáng tắt nhiều kiểu.

- Điều khiển hiển thị trên dãy nhiều LED đơn đa sắc.

Nội dung:

2.1. Điều khiển độ sáng của LED đơn.

2.2. Điều khiển hiển thị trên dãy nhiều LED đơn 1 màu

2.3. Điều khiển hiển thị màu trên LED RGB

2.4. Bài tập tổng hợp trên dãy LED đơn

Bài 3: Điều khiển hiển thị trên LED 7 đoạn                                   Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Điều khiển hiển thị các giá trị đếm trên các module LED 7 đoạn dùng nhiều loại IC khác nhau.

Nội dung:

3.1. Điều khiển hiển thị giá trị đếm lên xuống trên 1 LED 7 đoạn dùng mã 7 đoạn

3.2. Điều khiển hiển thị trên LED 7 đoạn dùng IC 74HC595

3.3. Điều khiển hiển thị trên nhiều LED 7 đoạn dùng IC 74HC595

3.4. Điều khiển hiển thị trên nhiều LED 7 đoạn dùng IC MAX7219

3.5. Điều khiển hiển thị trên nhiều LED 7 đoạn dùng IC TM1637

Bài 4: Điều khiển hiển thị trên LCD                                                 Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Điều khiển hiển thị các nội dung trên LCD 1602 bằng các chế độ truyền dữ liệu song song và I2C.

Nội dung:

4.1. Xuất dữ liệu từ Arduino ra LCD qua cổng song song 4 bit

4.2. Xuất dữ liệu từ Arduino ra LCD qua module I2C

Bài 5: Nhận dữ liệu từ nút nhấn, bàn phím                                     Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Điều khiển hiển thị các nội dung trên LCD 1602 bằng các chế độ truyền dữ liệu song song và I2C.

Nội dung:

5.1. Module MultiFunction Shield

5.2. Đọc trạng thái nút nhấn

5.2. Nhập dữ liệu từ bàn phím

Bài 6: Nhận tín hiệu từ cảm biến                                                        Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Nhận được dữ liệu từ các loại cảm biến có ngõ ra digital và ngõ ra analog.

Nội dung:

6.1. Phát hiện chuyển động bằng cảm biến độ nghiêng / cảm biến rung

6.2. Đo cường độ ánh sáng bằng cảm biến quang trở

6.3. Đo khoảng cách dùng cảm biến siêu âm

6.4. Sử dụng cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm

6.5. Sử dụng thẻ RFID

6.6. Sử dụng la bàn số

Bài 7: Điều khiển động cơ  DC                                                         Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Điều khiển vận tốc, chiều quay của động cơ DC

Nội dung:

7.1. Sử dụng driver LM298N

7.2. Điều khiển chiều quay của động cơ DC

7.3. Điều khiển tốc độ động cơ DC

Bài 8: Điều khiển động cơ bước                                                         Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Điều khiển chiều quay, vị trí của động cơ bước.

Nội dung:

8.1. Điều khiển chiều quay của động cơ bước

8.2. Điều khiển vị trí động cơ bước

Bài 9: Điều khiển động cơ servo                                                         Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Điều khiển chiều quay, tốc độ, vị trí của động cơ servo.

Nội dung:

9.1. Điều khiển chiều quay của động cơ servo

9.2. Điều khiển tốc độ động cơ servo

9.3. Điều khiển vị trí động cơ servo

Bài 10: Điều khiển từ xa

Mục tiêu:

- Điều khiển thiết bị từ xa qua bluetooth, qua remote hồng ngoại, qua sóng RF.

Nội dung:

10.1. Điều khiển thiết bị từ xa qua bluetooth

10.2. Điều khiển thiết bị từ xa qua remote hồng ngoại

10.3. Điều khiển thiết bị từ xa qua sóng RF

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Thực hành đủ điều kiện giảng dạy

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- Projector, Overhead.

- Máy tính có cài phần mềm Proteus.

- Máy tính có cài phần mềm Arduino IDE.

- Mô hình thực hành Lập trình hướng đối tượng

- Board mạch Arduino UNO và các module cần thiết

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Dây cắm đực – đực , đực – cái, cái - cái

- Chì hàn, mỏ hàn

- Linh kiện tiêu hao như điện trở, LED….

# 4. Các điều kiện khác: - Sinh viên có máy tính cài phần mềm mô phỏng Proteus để hỗ trợ việc học

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

a. Kiến thức:

1. Lập trình C cho vi điều khiển Arduino

2. Các phương pháp điều khiển hiển thị trên dãy LED đơn, LED RGB, LED 7 đoạn, LCD

3. Nhập dữ liệu từ nút nhấn, bàn phím

4. Nhận dữ liệu từ các loại cảm biến khác nhau có ngõ ra cảm biến là tín hiệu digital và analog.

5. Điều khiển chiều quay, vận tốc, vị trí các loại động cơ DC, động cơ bước, động cơ servo.

6. Các phương pháp điều khiển thiết bị từ xa thông qua bluetooth, remote hồng ngoại, sóng RF.

b. Kỹ năng:

- Phân tích chức năng, lập lưu đồ giải thuật, viết chương trình điều khiển.

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức về kỹ thuật lập trình vi điều khiển Arduino.

- Trung thực trong kiểm tra.

# 2. Phương pháp:  đánh giá thông qua bài tập thực hành chuẩn bị ở nhà

Dựa trên chương trình và sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

-  Hoạt động của mạch ứng dụng.

- Thời gian thực hiện.

# - Thẩm mỹ.

# - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: dành cho sinh viên Cao đẳng ngành Điện – Điện tử, Điện Công nghiệp, Cơ Điện Tử, Tự Động Hóa

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# + Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy

# + Cho thêm nhiều dạng bài tập khác nhau để người học vận dụng và rèn luyện kỹ năng lập trình.

# - Đối với người học: Có tin thần học tập, chuẩn bị trước bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# - Các ứng dụng điều khiển hiển thị.

# - Các ứng dụng điều khiển xuất nhập từ cảm biến.

# - Các ứng dụng điều khiển động cơ các loại.

# 4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

- Giáo trình TT Lập trình hướng đối tượng , Khoa công nghệ điện – điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.

  - Tài liệu tham khảo

[1]  Arduino cookbook, Michael Margolis, O’Reilly 2011

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Đồ án chuyên ngành 1

# Mã môn học: DDC155

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (Lý thuyết:  giờ; Bài tập: 45 giờ; Kiểm tra:  giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Đồ án chuyên  ngành 1 được bố trí học sau các môn học Máy điện, Điện tử cơ bản, Điện tử công suất, Kỹ thuật điều khiển tự động

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Hiểu sâu hơn và có khả năng ứng dụng kiến thức lý thuyết Kỹ thuật điều khiển tự động, máy điện, Điện tử công suất vào việc đánh giá, tính toán, thiết kế, cải tạo, thi công một hệ thống tự động hóa trong thực tế

- Kỹ năng:

- Có khả năng độc lập tính toán thiết kế một phần hoặc toàn bộ hệ thống tự động hóa  quy mô vừa và nhỏ trong những điều kiện kinh tế và yêu cầu kỹ thuật nhất định

- Có điều kiện kiểm nghiệm thực tế những nội dung lý thuyết đã được học, và có định hướng áp dụng kiến thức lý thuyết vào công việc thực tiễn

- Có điều kiện phát triển khả năng nghiên cứu, marketing thị trường thiết bị cung cấp điện và các tính năng sử dụng của các thiết bị có liên quan

- Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, khả năng tổ chức, triển khai, thực hiện dự án, khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm theo hướng tích cực

- Có thói quen nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực thực hiện đồ án.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu | 3 |  | 3 |  |
| 2 | Chương 2: Cơ sở lý luận và khoa học của vấn đề nghiên cứu | 9 |  | 9 |  |
| 3 | Chương 3: Phạm vi và phương pháp thực hiện đề tài | 9 |  | 9 |  |
| 4 | Chương 4: Ứng dụng thực tiễn của vấn đề nghiên cứu | 21 |  | 21 |  |
| 5 | Chương 5: Kết luận và hướng phát triển của đề tài | 3 |  | 3 |  |
|  | Tổng | 45 |  | 45 |  |

2. Nội dung chi tiết:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu	Thời gian: 3  giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên thực hiện Kế hoạch thực hiện và đề cương chi tiết của đề tài.

Nội dung:

- Mở đầu

- Lý do chọn đề tài nghiên cứu

- Đề cương chi tiết

Chương 2: Cơ sở lý luận và khoa học của vấn đề nghiên cứu 	Thời gian: 9  giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên trình bày cơ sở khoa học và kiến thức phục vụ nghiên cứu của đề tài.

Nội dung:

  - Khái niệm chung

  - Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu

  - Cơ sở khoa học và kiến thức phục vụ nghiên cứu

Chương 3: Phạm vi và phương pháp thực hiện đề tài  	Thời gian: 9  giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên trình bày phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu , cơ sở khoa học của các phương pháp hoặc các tính toán.

Nội dung:

  - Giới thiệu tổng quan

  - Nội dung và phạm vi nghiên cứu của đề tài

  - Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu

  - Cơ sở khoa học của các phương pháp hoặc các tính toán

  - Các vấn đề liên quan khác

Chương 4: Ứng dụng thực tiễn của vấn đề nghiên cứu 	Thời gian: 21  giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên nêu ứng dụng thực tiễn, tính khả thi của các ứng dụng và hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của các ứng dụng

Nội dung:

  - Các ứng dụng thực tiễn

  - Tính khả thi của các ứng dụng

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển của đề tài	Thời gian: 3  giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên nêu kết luận, giải pháp đề xuất và hướng phát triển của đề tài.

Nội dung:

- Kết luận và kinh nghiệm khi thực hiện đề tài

- Quan điểm và hướng phát triển

- Giải pháp đề xuất

- Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học chuyên môn tương ứng

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, Overhead.

- Máy chiếu vật thể ba chiều.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

# 4. Các điều kiện khác:

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Hiểu sâu hơn và có khả năng ứng dụng kiến thức lý thuyết Kỹ thuật điều khiển tự động, máy điện, Điện tử công suất vào việc đánh giá, tính toán, thiết kế, cải tạo, thi công một hệ thống tự động hóa trong thực tế

- Kỹ năng:

- Có khả năng độc lập tính toán thiết kế một phần hoặc toàn bộ hệ thống tự động hóa  quy mô vừa và nhỏ trong những điều kiện kinh tế và yêu cầu kỹ thuật nhất định

- Có điều kiện kiểm nghiệm thực tế những nội dung lý thuyết đã được học, và có định hướng áp dụng kiến thức lý thuyết vào công việc thực tiễn

- Có điều kiện phát triển khả năng nghiên cứu, marketing thị trường thiết bị cung cấp điện và các tính năng sử dụng của các thiết bị có liên quan

- Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, khả năng tổ chức, triển khai, thực hiện dự án, khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm theo hướng tích cực

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

# 2. Phương pháp:

Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

      - Kết quả thực hiện đồ án

      - Nội dung thực hiện

      - Thái độ thực hiện

      - Kết quả vệ đồ án trước hội đồng.

- Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học:

# Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần định hướng cho sinh viên những nội dung cần nghiên cứu.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các các đề xuất, các giải pháp kinh tế - kỹ thuật trong lựa chọn các phần tử hệ thống cũng như trong tính toán thiết kế một hệ thống cung cấp điện

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Phan Thị Thanh Bình (chủ biên)–Hướng dẫn thực hiện đồ án môn học thiết kế cung cấp điện–Nhà xuất bản ĐH Quốc Gia Tp.HCM năm 2009

- Dương Lan Hương–Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng- ĐH Bách Khoa TP.HCM– Nhà xuất bản ĐH Quốc Gia TP.HCM năm 2011

- Đặng Ngọc Dinh (chủ biên),  Ngô Hồng Quang, Bùi Ngọc Thư –Tính toán thiết kế và quy hoạch và mạng lưới điện–Nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật -1999

- Khoa Điện-Điện Tử - Giáo trình mạng cung cấp điện–Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM năm 2012

5. Ghi chú và chú thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Đồ án chuyên  ngành 2

# Mã môn học: DDC156

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (Lý thuyết: giờ; Bài tập: 45giờ; Kiểm tra:  giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Đồ án chuyên  ngành 2 được bố trí học sau các môn học Trang bị điện, TT Điện tử công nghiệp, vi xử , Tự động hóa quá trình.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Ứng dụng được kiến thức lý thuyết chuyên ngành vào việc giải quyết các vấn đề cụ thể như khảo sát, phân tích các mạch điện tự động hóa các máy trong công nghiệp.

- Kiểm tra, lựa chọn các thiết điện tử trong mạch mạch điện

- Phân tích ưu nhược điểm của mạch điện, đề xuất các giải pháp cải thiện.

- Kỹ năng:

- Rèn luyện khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm theo hướng tích cực.

- Hình thành kỹ năng nghiên cứu khoa học và ứng dụng

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

-	Sinh viên nghiêm túc, tích cực thực hiện đồ án.

-  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.

-  Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu | 3 |  | 3 |  |
| 2 | Chương 2: Cơ sở lý luận và khoa học của vấn đề nghiên cứu | 3 |  | 3 |  |
| 3 | Chương 3: Phạm vi và phương pháp thực hiện đề tài | 9 |  | 9 |  |
| 4 | Chương 4: Ứng dụng thực tiễn của vấn đề nghiên cứu | 21 |  | 21 |  |
| 5 | Chương 5: Mô phỏng hoặc thi công | 6 |  | 6 |  |
| 6 | Chương 6: Kết luận và hướng phát triển của đề tài | 3 |  | 3 |  |
|  | Tổng | 45 |  | 45 |  |

2. Nội dung chi tiết:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu	Thời gian: 3  giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên thực hiện Kế hoạch thực hiện và đề cương chi tiết của đề tài.

Nội dung:

- Mở đầu

- Lý do chọn đề tài nghiên cứu

- Đề cương chi tiết

Chương 2: Cơ sở lý luận và khoa học của vấn đề nghiên cứu 	Thời gian: 3  giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên trình bày lý luận về chuyên ngành đề tài.

Nội dung:

  - Khái niệm.

  - Lý luận về chuyên ngành

Chương 3: Thiết kế sơ đồ mạch điện	Thời gian: 9  giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên thiết kế mạch điện

Nội dung:

  - Giới thiêu tổng quan

  - Giới thiệu mạch điện

Chương 4: Tính toán lựa chọn thiết bị	Thời gian: 21  giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên tính toán lựa chọn thiết bị cho mạch điện theo thiết kế của đồ án

Nội dung:

  - Tính toán thiết bị mạch điều khiển

  - Tính toán thiết bị mạch động lực

Chương 5: Mô phỏng hoặc thi công	Thời gian: 6  giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên thi công mạch điện theo thiết kế của đồ án, mô hình mô phỏng

Nội dung:

  - Mô phỏng

  - Thi công mạch điện theo thiết kế của đồ án

Chương 6: Kết luận và hướng phát triển				Thời gian: 3  giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên nêu kết luận, giải pháp đề xuất và hướng phát triển của đề tài.

Nội dung:

- Kết luận

- Hướng phát triển

- Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học chuyên môn tương ứng

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, Overhead.

- Máy chiếu vật thể ba chiều.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

# 4. Các điều kiện khác:

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

Ứng dụng kiến thức lý thuyết đã học về chuyên ngành Tự động hóa để phân tích, thiết kế và thực hiện một đề tài, tạo điều kiện cho sinh viên tự nghiên cứu, giải quyết vấn đề và làm quen với các thiết bị thực tế.

- Kỹ năng:

Phân tích ưu nhược điểm của mạch điện, đề xuất các giải pháp cải thiện.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

# 2. Phương pháp:

Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

      - Kết quả thực hiện đồ án

      - Nội dung thực hiện

      - Thái độ thực hiện.

      - Kết quả vệ đồ án trước hội đồng.

- Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: sinh viên Cao đẳng Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

# Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần định hướng cho sinh viên những nội dung cần nghiên cứu.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Ứng dụng các kiến thức đã học về chuyên ngành Điện công nghiệp để phân tích, thiết kế và thực hiện một đề tài

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Trang bị điện – điện tử công nghiệp – Vũ Quang Hồi – NXB Giáo Dục – 2000

- Trang bị điện máy xây dựng – Đỗ Xuân Tùng – NXB Xây dựng – 1998

- Đọc và phân tích mạch điện máy cắt gọt kim loại – Phan Thế Hựu , Võ Hồng Căn – NXB KHKT – 1984

- Sửa chữa máy điện công nghiệp – Bùi Văn Yên – NXB Hải Phòng – 1998

- Trang bị điện – điện tử máy cắt gọt kim loại – Vũ Mạnh Tiến , Vũ Quang Hồi – NXB Giáo dục – 1998

- Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại – Nguễn Ngọc Cẩn – NXB Đại Học Quốc Gia TP.HCM – 2001

- Trần Duy Phụng, Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện công nghiệp, nhà xuất bản khoa học kỹ thuật.

5. Ghi chú và chú thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực tập tốt nghiệp

# Mã môn học: DDC157

Thời gian thực hiện môn học: 270 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 270 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học :

- Vị trí: Trước khi môn học  này phải hoàn thành tất cả các môn học trong chương trình đào tạo.

- Tính chất: Là môn học  kĩ thuật chuyên môn thực hành, thuộc môn học  đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

1. Kiến thức:

- Tổng hợp các kiến thức lý thuyết, trải nghiệm kỹ năng thực hành.

- Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng giải quyết công việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm.

2. Kỹ năng:

- Vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, kỹ năng tự trau dồi bổ sung kiến thức nhằm giải quyết công việc kỹ thuật cụ thể, mở rộng mối quan hệ vói các  nghề liên quan.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp trong lao động sản xuất.

-Sinh viên nghiêm túc, tích cực thực hiện đồ án

# III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian :

| Số | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài mở đầu: Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp | 2 |  | 2 |  |
| 2 | Nội dung 1: Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động. | 8 |  | 8 |  |
| 3 | Nội dung 2: Thực tập tại doanh nghiệp | 245 |  | 245 |  |
| 4 | Nội dung 3: Báo cáo kết quả thực tập | 15 |  | 15 |  |
|  | Cộng | 270 |  | 270 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu							Thời gian: 2 giờ

# Nội dung: Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp

- Nội quy thực tập của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho thực tập tại doanh nghiệp

# Nội dung1: Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động

# Thời gian:  8 giờ

# Mục tiêu:

- Trình bày được các biện pháp an toàn và quy trình phòng chống cháy nổ

- Thực hiện được các biện pháp sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật.

- Thực hiện đúng nội quy, quy định về bảo quản dụng cụ và vệ sinh công nghiệp

Nội dung:

1. Bảo quản dụng cụ và vệ sinh môi trường lao động

2. Thực hiện các biện pháp an toàn và phòng chống cháy nổ

3. Sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật

4. Sinh viên tự tìm hiểu khái quát về cách thức quản lý, tổ chức, điều hành giải quyết các vấn đề kỹ thuật của công ty, xí nghiệp nơi mà sinh viên được phép đến thực tập.

# Nội dung 2:  Thực tập tại doanh nghiệp 			Thời gian 245 giờ

# Mục tiêu:

- Tìm hiểu được công nghệ, đối tượng sản xuất và các công đoạn của quá trình sản xuất của Công ty, Xí nghiệp mà sinh viên đến thực tập.

- Xác định được nhiệm vụ của sinh viên thực tập.

# - Rèn luyện, nâng cao được tay nghề, đảm bảo an toàn, vệ sinh, tác phong công nghiệp.

Nội dung:

1. Tìm hiểu tổng quát về kỹ thuật, công nghệ sản xuất và các công đoạn của quá trình sản xuất tại doanh nghiệp.

2. Tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất.

3. Tham gia giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc chuyên môn của mình 			Nội dung 3: Báo cáo kết quả thực tập 			Thời gian: 15 giờ

# Mục tiêu:

# - Báo cáo được đầy đủ nội dung thực tập

- Báo cáo tuần và tháng phải có nhận xét, đánh giá của cán bộ ở công ty hoặc giáo viên phụ trách.

- Báo cáo kết thúc được trình bày sạch sẽ, đóng quyển và có nhận xét đánh giá của cán bộ doanh nghiệp.

- Rèn luyện tính trung thực, chính xác, tác phong công nghiệp.

Nội dung:

1. Báo cáo tuần và tháng

2. Báo cáo kết thúc

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

- Vật liệu: Do doanh nghiệp cung cấp.

- Dụng cụ và trang thiết bị: Do doanh nghiệp cung cấp

# - Nguồn lực khác: Theo điều kiện thực tế của doanh nghiệp và nhà trường.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa kỹ năng và thái độ thực tập

- Kỹ năng: Kết quả tham gia sản xuất tại doanh nghiệp

- Thái độ: Tinh thần thái độ lao động, học tập

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

Trước khi cho sinh viên đi thực tập, giáo viên cần căn cứ vào kết quả học tập của từng sinh viên để phân nhóm sinh viên đến các doanh nghiệp phù hợp với trình độ.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Chấp hành nội quy thực tập

- Tinh thần thái độ học tập, lao động.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Sách, giáo trình chính: (tuỳ vào quá trình thực tập cụ thể).

- Sách tham khảo: (tuỳ vào quá trình thực tập cụ thể).

5. Ghi chú và chú thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực tập doanh nghiệp

# Mã môn học: DDC1116

Thời gian thực hiện môn học: 450 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 450 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học :

- Vị trí: Trước khi môn học này phải hoàn thành tất cả các môn học trong chương trình đào tạo.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật chuyên môn thực hành, thuộc môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

      - Kiến thức:

- Kiến thức về chuyên ngành cụ thể khi thực tập tại công ty, xưởng sản xuất

- Kiến thức về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất cụ thể khi thực tập tại xưởng sản xuất, công ty

- Tổng hợp các kiến thức lý thuyết, trải nghiệm kỹ năng thực hành.

      - Kỹ năng:

- Vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, kỹ năng tự trau dồi bổ sung kiến thức nhằm giải quyết công việc kỹ thuật cụ thể, mở rộng mối quan hệ vói các  nghề liên quan.

- Sử dụng thành thạo các loại máy công cụ

- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

- Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

- Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

- Kỹ năng sắp xếp công việc hiệu quả

      - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên thể hiện nghiêm túc, tích cực thực hiện thực tập tốt nghiệp.

- Sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đối tác

- Tuân thủ kỷ luật của cơ quan và những qui định chung của đơn vị

- Học tập suốt đời và cải tiến liên tục

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian :

| TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực tập | Kiểm tra |
| 1 | Mở đầu: Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp | 2 |  | 2 |  |
| 2 | Nội dung 1: Phổ biến nội quy, quy định của công ty | 2 |  | 2 |  |
| 3 | Nội dung 2: Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động. | 4 |  | 4 |  |
| 4 | Nội dung 3: Thực tập tại doanh nghiệp | 430 |  | 430 |  |
| 5 | Nội dung 4: Báo cáo kết quả thực tập | 12 |  | 12 |  |
|  | Cộng | 450 |  | 450 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Mở đầu: Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp	Thời gian: 2 giờ

# Mục tiêu:

- Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp.

# Nội dung:

- Nội quy thực tập của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho thực tập tại doanh nghiệp.

Nội dung 1: Phổ biến nội quy, quy định của công ty  		Thời gian: 2 giờ

# Mục tiêu:

- Phổ biến nội quy, quy định của công ty đối với sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp.

- Sinh viên hiểu được lịch sử phát triển của công ty để phát triển tình cảm gắn bó, tự hào..

- Sinh viên nắm được cơ cấu tổ chức để học phương pháp tổ chức quản lý sản xuất trong thực tế, thuận lợi giao tiếp và học tập

# Nội dung:

- Giáo dục qui định, nội qui của công ty

- Lịch sử phát triển công ty

- Cơ cấu tổ chức công ty

Nội dung 2: Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động	Thời gian:  4 giờ

# Mục tiêu:

- Trình bày được các biện pháp an toàn và quy trình phòng chống cháy nổ.

- Thực hiện được các biện pháp sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật.

- Thực hiện đúng nội quy, quy định về bảo quản dụng cụ và vệ sinh công nghiệp.

# Nội dung:

- Bảo quản dụng cụ và vệ sinh môi trường lao động.

- Thực hiện các biện pháp an toàn và phòng chống cháy nổ.

- Sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật.

- Sinh viên tự tìm hiểu khái quát về cách thức quản lý, tổ chức, điều hành giải quyết các vấn đề kỹ thuật của công ty, xí nghiệp nơi mà sinh viên được phép đến thực tập.

Nội dung 3:  Thực tập tại doanh nghiệp 	Thời gian 430 giờ

# Mục tiêu:

- Tìm hiểu được công nghệ, đối tượng sản xuất và các công đoạn của quá trình sản xuất của Công ty, Xí nghiệp mà sinh viên đến thực tập.

- Xác định được nhiệm vụ của sinh viên thực tập.

- Rèn luyện, nâng cao được tay nghề, đảm bảo an toàn, vệ sinh, tác phong công nghiệp.

# Nội dung:

- Tìm hiểu tổng quát về kỹ thuật, công nghệ sản xuất và các công đoạn của quá trình sản xuất tại doanh nghiệp.

- Tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất.

- Tham gia giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc chuyên môn của mình.

Nội dung 4: Báo cáo kết quả thực tập 	Thời gian: 12 giờ

# Mục tiêu:

- Báo cáo được đầy đủ nội dung thực tập mà công ty giao và hướng dẫn

- Trình bày được qui trình  công nghiệp mà SV đang thực tập

- Báo cáo quá trình thực tập phải có nhận xét, đánh giá của cán bộ ở công ty hoặc giáo viên phụ trách.

- Báo cáo kết thúc được trình bày sạch sẽ, đóng quyển và có nhận xét đánh giá của cán bộ hướng dẫn tại doanh nghiệp.

- Rèn luyện tính trung thực, chính xác, tác phong công nghiệp.

# Nội dung:

- Báo cáo kết thúc quá trình thực tập.

- Điều kiện thực hiện:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Theo điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

# 2. Trang thiết bị máy móc: Do doanh nghiệp cung cấp.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Do doanh nghiệp cung cấp.

# 4. Các điều kiện khác: Theo yêu cầu của doanh nghiệp.

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

      - Kiến thức:

- Kiến thức về chuyên ngành cụ thể khi thực tập tại công ty, xưởng sản xuất

- Kiến thức về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất cụ thể khi thực tập tại xưởng sản xuất, công ty

- Tổng hợp các kiến thức lý thuyết, trải nghiệm kỹ năng thực hành.

      - Kỹ năng:

- Vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, kỹ năng tự trau dồi bổ sung kiến thức nhằm giải quyết công việc kỹ thuật cụ thể, mở rộng mối quan hệ vói các  nghề liên quan.

- Sử dụng thành thạo các loại máy công cụ

- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

- Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

- Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

- Kỹ năng sắp xếp công việc hiệu quả

      - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên thể hiện nghiêm túc, tích cực thực hiện thực tập tốt nghiệp.

- Sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đối tác

- Tuân thủ kỷ luật của cơ quan và những qui định chung của đơn vị

- Học tập suốt đời và cải tiến liên tục

2. Phương pháp:

- Áp dụng hình thức kiểm tra kỹ năng, thái độ thực tập tại công ty và quyển báo cáo thực tập.

- Hướng dẫn thực hiện:

- Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

- Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Căn cứ vào vào kết quả học tập của từng sinh viên để phân nhóm sinh viên đến các doanh nghiệp phù hợp với trình độ.

- Giảng viên được phân công theo dõi suốt quá trình thực tập tại doanh nghiệp

- Đối với người học:

- Thực hiện nghiêm các nội quy, quy định của doanh nghiệp.

- Có tin thần học tập, tích cực thực hiện thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp.

- Thực hiện đầy đủ yêu cầu của nhà trường và doanh nghiệp

- Những trọng tâm cần chú ý:

- Chấp hành nội quy thực tập.

- Tinh thần thái độ học tập, lao động.

- Giáo trình, Giáo trình, tài liệu tham khảo:

- Sách, giáo trình chính: (tuỳ vào quá trình thực tập cụ thể tại doanh nghiệp).

- Sách tham khảo: (tuỳ vào quá trình thực tập cụ thể tại doanh nghiệp).

- Ghi chú và chú thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Kỹ thuật robot

# Mã môn học: DDC158

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: .... giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Đây là môn học chuyên ngành, trước khi học môn học này sinh viên phải học xong các môn học Kỹ thuật số, Vi xử lý, Lập trình PLC

- Tính chất: Là môn học bắt buộc, môn học chuyên môn ngành.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: Nắm được nguyên lí động học, động lực học; cấu tạo và nguyên tắc vận hành của robot.

- Kỹ năng: có khả năng trình bày nguyên lý hoạt động của các phần tử cơ bản trong hệ thống robot; khắc phục sự cố, sửa chữa được các hư hỏng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: phải có thái độ học tập nghiêm túc, phải hoàn thành nội dung học tập do Giảng viên hướng dẫn yêu cầu.

- Nội dung môn học:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 5 6 | Chương 1: Giới thiệu về kỹ thuật Robot 1.1 Giới thiệu 1.2 Phân loại robot 1.3 Ưu và nhược điểm của hệ thống robot 1.4 Cấu trúc của một hệ thống robot 1.5 Tương lai của robot Thời gian: 2 giờ ## Chương 2: Cơ sở thiết kế và lựa chọn robot 2.1 Cấu trúc tay máy robot 2.2 Các thành phần của một robot 2.3 Robot di động 2.4 Thiết kế hệ thống robot ## Chương 3: Động học robot 3.1 Vị trí và hướng của vật trong không gian 3.2 Phép quay một vector quanh 1 trục bất kỳ 3.3 Phép chuyển đổi thuần nhất 3.4 Bài toán thuận 3.5 Bài toán ngược 3.6 Bài toán vận tốc ## Chương 4: Động lực học robot 4.1 Phương pháp LaGrange 4.2 Phương pháp Newton - Euler ## Chương 5: Cơ sở điều khiển robot 5.1 Thiết kế quỹ đạo 5.2 Điều khiển chuyển động ## Chương 6: Hệ thống điều khiển robot - Hệ thống chấp hành - Điều khiển động cơ servo 6.3 Hệ thống cảm biến 6.4 Hệ thống điều khiển | 2 6 8 5 4 7 | 2 4 8 4 4 6 |  | 1 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết: Thời gian: 6 giờ

Chương 1: Tổng quan về robot	Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được robot là gì, lịch sử phát triển của robot và cách phân loại robot.

- Phân tích được các thành phần cấu tạo nên một robot và chức năng của từng phần.

- Rèn luyện tính quan sát cẩn thận

Nội dung

- Khái niệm về robot

- Lịch sử phát triển của robot.

- Phân loại robot

- Các bộ phận cấu thành robot công nghiệp

- Các lĩnh vực ứng dụng robot và xu thế trong tương lai

## Chương 2: Cơ sở thiết kế và lựa chọn robot                               Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Biết cách đánh giá robot thông qua các thông số kỹ thuật.

- Giải thích được nguyên lý hoạt động của các cấu trúc kết cấu robot.

- Biết được cấu tạo của các dạng robot khác nhau và ứng dụng cụ thể từng loại.

- Rèn luyện tính cẩn thận, quan sát

Nội dung

- Các thông số kỹ thuật của robot

- Thiết kế và tổ hợp robot

- Một số kết cấu robot điển hình

- Cơ cấu tay kẹp

## Chương 3: Động học tay máy 	Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu và thực hiện được các bài toán quay vector quanh trục bất kỳ và phép chuyển đổi thuần nhất.

- Giải được bài toán thuận, bài toán ngược và bài toán vận tốc của động học robot.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Nội dung

- Vị trí và hướng của vật trong không gian

- Phép quay một vector quanh 1 trục bất kỳ

- Phép chuyển đổi thuần nhất

- Bài toán thuận của động học robot

- Bài toán ngược của động học robot

- Bài toán vận tốc

## Chương 4: Động lực học tay máy  					  Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Lập được phương trình chuyển động của robot theo các phương pháp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Nội dung

- Phương pháp LaGrange

- Phương pháp Newton - Euler

## Chương 5: Cơ sở điều khiển robot 					  Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Biết lập đường đi và tạo được các dạng quỹ đạo chuyển động của robot.

- Biết điều khiển chuyển động của robot theo quỹ đạo.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Nội dung

- Thiết kế quỹ đạo

- Điều khiển chuyển động

## Chương 6: Hệ thống điều khiển robot  				 Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Phân tích được các hệ thống trong một robot: hệ thống chấp hành, hệ cảm biến, hệ điều khiển.

- Rèn luyện tính cẩn thận, quan sát chi tiết.

Nội dung

6.1 Hệ thống chấp hành

6.2 Điều khiển động cơ servo

6.3 Hệ thống cảm biến

6.4 Hệ thống điều khiển

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết đủ điều kiện GD

# 2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống âm thanh, máy chiếu

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

a. Kiến thức:

- Cấu tạo và hoạt động của hệ thống robot

b. Kỹ năng:

- Phân tích, thiết kế hoạt động cho hệ thống robot.

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc trong học tập.

- Trung thực trong kiểm tra.

# 2. Phương pháp: kiểm tra viết hoặc làm bài tiểu luận

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: sinh viên Cao đẳng Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy

# - Đối với người học: Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:  Tính toán thiết kế cho hệ thống robot

# 4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

- Giáo trình Kĩ thuật Robot, Khoa Điện – Điện từ , Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM

-	Tài liệu tham khảo

- Nguyễn Trường Thịnh, Giáo trình kỹ thuật Robot, NXB ĐHQG Tp.HCM, 2014

- Đào Văn Hiệp, Kỹ thuật Robot, NXB KHKT, 2004

- Nguyễn Thiện Phúc, Robot công nghiệp, NXB KHKT, 2006

- Nguyễn Thiện Phúc, Tay máy và người máy công nghiệp, 1992.

- Tạ Duy Liêm, Robot và hệ thống công nghệ robot, NXB Khoa học Kĩ thuật, 2004

- Lê Hoài Quốc, Kĩ thuật người máy, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2004.

- Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Phương, Hướng dẫn thiết kế lắp ráp robot, NXB Đà Nẵng, 2005

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: THỰC HÀNH  KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

# Mã môn học: DDC154

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: .... giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: .... giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí:Đây là môn học chuyên ngành, trước khi học module này sinh viên phải học xong môn học Kỹ thuật điều khiển tự động.

- Tính chất: Là môn học bắt buộc, môn học chuyên ngành ứng dụng.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: có kiến thức về hàm truyền, tính ổn định, điều khiển PID...

- Kỹ năng: Mô phỏng, thiết kế các thông số cho hệ thống điều khiển tự động hoạt động ổn định.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:Khắc phục sửa chữa được các sự cố, hỏng hóc đơn giản, lắp ráp lập trình được được các hệ thống cơ bản.

- Nội dung môn học:

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 | Bài 1: TH Mô phỏng hàm truyền Bài 2: TH Mô phỏng tính ổn định Bài 3: TH Mô phỏng bộ điều khiển PID Bài 4: TH Điều khiển quá trình | 15 15 15 15 |  | 15 15 15 15 |  |
| Tổng cộng |  | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: TH MÔ PHỎNG HÀM TRUYỀN    	Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Mô phỏng được hàm truyền đạt và phương trình trạng thái của các hệ thống

Nội dung:

- Mô phỏng hàm truyền đạt và phương trình trạng thái của hệ thống cơ khí

- Mô phỏng hàm truyền đạt và phương trình trạng thái của hệ thống điện – điện tử

- Mô phỏng hàm truyền đạt và phương trình trạng thái của hệ thống cơ điện

Bài 2: TH MÔ PHỎNG TÍNH ỔN ĐỊNH	Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Mô phỏng được tính ổn định của các hệ thống

Nội dung:

- Mô phỏng tính ổn định của hệ thống cơ khí

- Mô phỏng tính ổn định của hệ thống điện – điện tử

- Mô phỏng tính ổn định của hệ thống cơ điện

Bài 3: TH MÔ PHỎNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PID 	Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Thiết kế và mô phỏng được bộ điều khiển PID của các hệ thống

Nội dung:

- Thiết kế bộ điều khiển PI, PD, PID và trể sớm pha của hệ thống cơ khí.

- Thiết kế bộ điều khiển PI, PD, PID và trể sớm pha của hệ thống điện – điện tử

- Thiết kế bộ điều khiển PI, PD, PID và trể sớm pha của hệ thống cơ điện

Bài 4: TH ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH 	Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Mô phỏng được các quá trình

Nội dung:

- Điều khiển hệ thống nhiệt độ

- Điều khiển hệ thống dòng chảy

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành đủ điều kiện Thực tập

# 2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy Vi tính có chứa phần mềm. Hệ thống dây chuyền sản xuất.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: dây kết nối

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: có kiến thức về hàm truyền, tính ổn định, điều khiển PID...

- Kỹ năng: Mô phỏng, thiết kế các thông số cho hệ thống điều khiển tự động hoạt động ổn định.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:Khắc phục sửa chữa được các sự cố, hỏng hóc đơn giản, lắp ráp lập trình được được các hệ thống cơ bản.

# 2. Phương pháp:

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: sinh viên Cao đẳng Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy, kinh nghiệm

# - Đối với người học: Có tin thần học tập, tham khảo TL, nhiệt tình thực hành

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: Điều khiển khí nén, mô hình tự động

# 4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

- Giáo trình thực tập kỹ thuật điều khiển tự động, Khoa Điện-Điện Tử CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM, 2010

  - Tài liệu tham khảo

[1]. Nguyễn Đức Thành, MATLAB và Ứng dụng trong điều khiển tự động, NXB ĐH Quốc gia Tp.HCM, 2005

[2]. Lương Văn Lăng, Cơ sở tự động, NXB ĐH Quốc gia, 2002

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực hành  SCADA

# Mã môn học: DDC128

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: .... giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: .... giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

1. Vị trí:   Môn học này phải được bố trí học sau môn học TH Lập trình PLC.

2. Tính chất:  Là môn học bắt buộc, môn học chuyên ngành ứng dụng.

- Mục tiêu môn học:

1. Kiến thức:  Đọc và hiểu được giản đồ quá trình, biết cách lập trình, nạp chương trình điều khiển hệ thống PLC Mishubishi

- Kỹ năng:

- Thực hành viết chương trình điều khiển, nạp chương trình, giao tiếp thiết bị ngoại vi.

- Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng đơn giản trong hệ thống băng tải .

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán, lựa chọn.

- Phối hợp trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà..

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| Bài 1 | TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG SCADA | 5 |  | 5 |  |
|  | 1.1 Các thành phần của hệ thống 1.2 Các thành phần khác 1.3 Cơ chế thu thập dữ liệu 1.4 Khảo sát các phần mềm lập trình 1.4.1 Phần mềm GX-Work2 1.4.2 Phần mềm GT Designer3 |  |  |  |  |
| Bài 2 | LẬP TRÌNH PLC FX-3U – Q02H | 5 |  | 5 |  |
|  | 2.1 FX-3U 2.2 Q02H 2.3 Các bài tập |  |  |  |  |
| Bài 3 | LẬP TRÌNH HMI MITSUBISHI GOT1000 | 10 |  | 10 |  |
|  | 3.1. Mô phỏng màn hình GOT và PLC 3.2 Nạp chương trình vào GOT 1000 3.3 Down load chương trình từ GX Work2 xuống PLC FX3u thông qua HMI |  |  |  |  |
| Bài 4 | LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG | 15 |  | 15 |  |
|  | 4.1 Các mạch cơ bản 4.2 Đèn giao thông |  |  | 5 |  |
|  | 4.3 Mạch chuông đố vui 4.4 Mạch điều khiển 3 motor chạy theo chương trình |  |  | 5 |  |
|  | 4.5 Lập trình HMI cần cho nhiều trang màn hình 4.6 Nạp hình ảnh vào screen làm hình nền 4.7 Hiển thị nhiều số đếm trên cùng 1 khung |  |  | 5 |  |
| Bài 5 | ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BĂNG TẢI | 20 |  | 20 |  |
|  | 5.1 Mô hình băng tải 5.2 Các chương trình mẫu |  |  | 10 10 |  |
| Bài 6 | TRUYỀN THÔNG CCLINK | 5 |  | 5 |  |
|  | 6.1. Giới thiệu CCLINK 6.2. Truyền dữ liệu giữa Master và 1 Slave |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

## Bài 1:	   TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG SCADA	                    		Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu rõ chức năng của các thành phần trong hệ thống SCADA.

- Sử dụng phần mềm lập trình PLC Misubishi

Nội dung:

  - Các thành phần của hệ thống

  - Các thành phần khác

  - Cơ chế thu thập dữ liệu

## 1.4  Khảo sát các phần mềm lập trình

  - Sử dụng phần mềm GX-Works 2

  - Sử dụng phần mềm GT Designer3

## Bài 2:	    LẬP TRÌNH PLC FX-3U – Q02H	      			 Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Lập trình các ví dụ trên phần mềm lập trình và download xuống PLC.

Nội dung:

  - FX-3U

  - Q02H

  - Các bài tập

## Bài 3:     LẬP TRÌNH HMI MITSUBISHI GOT1000 		        	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Mô phỏng chương trình trên màn hình HMI

- Kết nối chương trình giữa PLC, máy tính và HMI

Nội dung:

3.1  Mô phỏng màn hình GOT và PLC

3.2  Nạp chương trình vào GOT 1000

3.3  Down load chương trình từ GX Work2 xuống PLC FX3u thông qua HMI.

## Bài 4:       LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG		  			Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Lập trình được các ứng dụng trên hệ thống PLC, HMI

Nội dung:

4.1  Các mạch cơ bản

4.2 Đèn giao thông

4.3 Mạch chuông đố vui

4.4 Mạch điều khiển 3 motor chạy theo chương trình

4.5 Lập trình HMI cần cho nhiều trang màn hình

4.6 Nạp hình ảnh vào screen làm hình nền

4.7 Hiển thị nhiều số đếm trên cùng 1 khung

## Bài 5:        ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BĂNG TẢI		    	Thời gian: 20 giờ

Mục tiêu:

- Lập trình được các ứng dụng trên hệ thống PLC, HMI

Nội dung:

5.1  Mô hình băng tải

5.2 Các chương trình mẫu

Bài 6:      TRUYỀN THÔNG CCLINK		     			Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện được truyền thông qua CCLink giữa các PLC

Nội dung:

6.1. Giới thiệu CCLINK

6.2. Truyền dữ liệu giữa Master (Q-CPU) và 1 Slave (Fx-CPU)

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành đủ điều kiện Thực hành

# 2. Trang thiết bị máy móc:

# + Bộ thí nghiệm PLC Misubishi

# + Máy tính đã cài đặt phần mềm GX-Works 2 và GT Designer 3.

# + Hệ thống dây chuyền sản xuất.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: dây kết nối

# 4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

    - Lập trình PLC Mitsubishi, màn hình HMI.

- Kỹ năng:

    - Sử dụng phần mềm lập trình và phần mềm mô phỏng chương trình trên máy tính.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

    - Tập trung, nghiêm túc, trung thực trong học tập để tiếp thu các kiến thức mới

    - Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc, luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn lao động.

# 2. Phương pháp:

Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

    - Hoạt động của mạch ứng dụng.

    - Thời gian thực hiện.

    - Thẩm mỹ.

    - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: dành cho sinh viên Cao đẳng ngành Điện – Điện tử, Công nghệ kỹ thuật Điều khiển Tự Động Hóa.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy, kinh nghiệm

# - Đối với người học: Có tin thần học tập, tham khảo tài liệu, nhiệt tình thực hành

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: Điều khiển PLC FX3u, HMI, CC-LINK

# 4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

- Giáo trình thực tập SCADA, Khoa Điện-Điện Tử KT Lý Tự Trọng TP.HCM.

  - Tài liệu tham khảo

[1] HDSD PLC Mitsubishi FX-3u

[2] HDSD phần mềm GX-WORK2

[3] HDSD phần mềm GT-WORK3, designer, simulator

[4] HDSD phần mềm MC-WORK64

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ

# Mã môn học: DDC146

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: .... giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí:

Đây là một trong các môn học lý thuyết chuyên môn ngành nghề dành cho sinh viên ngành điện - điện tử

- Tính chất:

Là môn học bắt buộc dành cho sinh viên ngành điện - điện tử

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: Sau khi kết thúc môn học này, sinh viên có khả năng

- Hiểu và trình bày được mạch khuếch đại Transistor.

- Hiểu và trình bày được mạch khuếch đại thuật toán

- Hiểu và trình bày được các ứng dụng của khuếch đại thuật toán, mạch dao động sin, mạch biến đổi tần số.

- Hiểu và trình bày được mạch nguồn, mạch chuyển đổi A/D, D/A và mạch ứng dụng của khuếch đại thuật toán, biết vận dụng để phân tích và thiết kế mạch.

- Kỹ năng:

- Nhận dạng các dạng mạch khuếch đại Transistor.

- Tính toán các tham số cho mạch khuếch đại thuật toán, mạch tạo xung.

- Phận tích và xác định ứng dụng của khuếch đại thuật toán, mạch dao động sin, mạch nguồn.

- Phân tích mạch chuyển đổi A/D, D/A .

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 5 | Chương 1: Mạch khuếch đại Tranzitor 1.1 Định nghĩa các chỉ tiêu và các tham số cơ bản của mạch khuếch đại 1.2 Phân cực và phương trình đường tải tĩnh transistor 1.3 Phương trình đường tải động transistor. 1.4 Hồi tiếp trong các tầng khuếch đại 1.5 Phương pháp ghép các tầng khuếch đại 1.6 Các chế độ khyếch đại (BJT) 1.7 Khuếch đại công suất Chương 2: Bộ khuếch đại thuật toán 2.1 Các tính chất chung của Bộ khuếch đại thuật toán 2.2 Mạch khuếch đại vi sai 2.3 Mạch khuếch đại dùng Bộ khuếch đại thuật toán 2.4 Các phương pháp chống trôi và bù điểm không 2.5 Mạch cộng 2.6 Mạch trừ 2.7 Mạch vi phân, mạch tích phân 2.8 Mạch tạo hàm logarit và lũy thừa 2.9 Mạch nhân tương tự 2.10 Mạch lọc tích cực Chương 3: Kỹ thuật xung và Mạch tạo dao động 3.1 Tín hiệu xung 3.2 Mạch lọc RC & ứng dụng trong kỹ thuật xung 3.3 Mạch dao động đa hài 3.4 Mạch schmitt trigger 3.5 Mạch xén - mạch kẹp 3.6 Mạch tạo xung dùng op-amp 3.7 Mạch tạo xung răng cưa 3.8 Mạch tao dao động sin ghép RC 3.9 Mạch dao động dùng thạch anh 3.10 Mạch dao động IC LM555 Chương 4: Mạch nguồn 4.1 Khái niệm chung 4.2 Ổn áp dùng diode Zener 4.3 Ổn áp dùng vi mạch 4.3 Ổn định điện áp 1 chiều với hiệu chỉnh nối tiếp kiểu liên tục 4.4 Nguồn chuyển mạch Chương 5: Mạch chuyển đổi A/D, D/A 5.1 Cơ sở lý luận 5.2 Các phương pháp chuyển đổi A/D 5.3 Các phương pháp chuyển đổi D/A 5.4 Chuyển đổi A/D, D/A phi tuyến | 6 8 8 4 4 | 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 |  | 1 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:	Mạch khuếch đại Tranzitor			Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

-	Trình bày đúng các chỉ tiêu và các tham số cơ bản của mạch khuếch đại

-	Xác định được các chế độ phân cực, viết được phương trình đường tải tĩnh transistor lưỡng cực.

-  Xác định được phương trình đường tải động transistor lưỡng cực.

-	Trình bày đúng các kiểu mắc mạch, các đặc tính cơ bản của các kiểu mạch Transistor lưỡng cực.

- Trình bày được các mạch công suất dùng transistor

Nội dung :

1.1  Định nghĩa các chỉ tiêu và các tham số cơ bản của mạch khuếch đại

1.2  Phân cực và phương trình đường tải tĩnh transistor

1.3  Phương trình đường tải động transistor

1.4  Hồi tiếp trong các tầng khuếch đại

1.5  Phương pháp ghép các tầng khuếch đại

1.6  Các chế độ khyếch đại (BJT)

1.7  Khuếch đại công suất

Chương 2: Bộ khuếch đại thuật toán			Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

-	Trình bày chính xác các khái niệm chung của mạch khuếch đại thuật toán

-	Trình bày chính xác sơ đồ mạch điện, tác dụng của các linh kiện và ứng dụng của các mạch khuếch đại thuật toán

Nội dung :

  - Các tính chất chung của Bộ khuếch đại thuật toán

  - Mạch khuếch đại vi sai

  - Mạch khuếch đại dùng Bộ khuếch đại thuật toán

  - Các phương pháp chống trôi và bù điểm không

  - Mạch cộng

  - Mạch trừ

  - Mạch vi phân, mạch tích phân

  - Mạch tạo hàm logarit và lũy thừa

  - Mạch nhân tương tự

  - Mạch lọc tích cực

### Chương 3: Kỹ thuật xung và mạch tạo dao động 	Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu::

-	Giải thích được nguyên lý, điều kiện làm việc của các mạch xung,  dao động

Nội dung :

  - Tín  hiệu  xung

  - Mạch  lọc  RC  &  ứng  dụng  trong  kỹ  thuật  xung

  - Mạch  dao  động  đa  hài

  - Mạch  schmitt  trigger

  - Mạch  xén -  mạch  kẹp

  - Mạch  tạo  xung  dùng  op-amp

  - Mạch  tạo  xung  răng  cưa

  - Mạch tao dao động sin ghép RC

  - Mạch dao động dùng thạch anh

  - Mạch dao động IC LM555

### Chương 4:	Mạch nguồn					Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

-	Sinh viên xác định được dạng mạch nguồn

-	Phân tích được nguyên lý hoạt động các mạch nguồn: dùng zener, vi mạch ổn áp, tuyến tính, chuyển mạch

- 	Xác định hiệu quả và ứng dụng mạch nguồn

Nội dung :

- Khái niệm

- Khái niệm chung

- Ổn áp dùng diode Zener

- Ổn áp dùng vi mạch

- Ổn định điện áp 1 chiều với hiệu chỉnh nối tiếp kiểu liên tục

- Nguồn chuyển mạch

Chương 5: Mạch chuyển đổi A/D, D/A   			Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu::

-	Sinh viên nắm được nguyên lý mạch biến đổi A/D, D/A

-	Phân tích được nguyên lý hoạt động mạch biến đổi A/D, D/A

-   Sinh ứng dụng được mạch biến đổi A/D, D/A

Nội dung :

- Cơ sở lý luận

- Các phương pháp chuyển đổi A/D

- Các phương pháp chuyển đổi D/A

- Chuyển đổi A/D, D/A phi tuyến

IV. Điều kiện thực hiện:

- Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

# Phòng học lý thuyết, phòng máy online (phòng học liệu)

- Trang thiết bị máy móc:

# Máy tính, LCD

- Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

# Bo mạch minh họa. Linh kiện, bản vẽ

# 4. Các điều kiện khác: Không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: Sau khi kết thúc môn học này, sinh viên có khả năng

- Hiểu và trình bày được mạch khuếch đại Transistor.

- Hiểu và trình bày được mạch khuếch đại thuật toán

- Hiểu và trình bày được các ứng dụng của khuếch đại thuật toán, mạch dao động sin, mạch biến đổi tần số.

- Hiểu và trình bày được mạch nguồn, mạch chuyển đổi A/D, D/A và mạch ứng dụng của khuếch đại thuật toán, biết vận dụng để phân tích và thiết kế mạch.

- Kỹ năng:

- Nhận dạng các dạng mạch khuếch đại Transistor.

- Tính toán các tham số cho mạch khuếch đại thuật toán, mạch tạo xung.

- Phận tích và xác định ứng dụng của khuếch đại thuật toán, mạch dao động sin, mạch nguồn.

- Phân tích mạch chuyển đổi A/D, D/A .

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

# 2. Phương pháp:

# Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: sinh viên các ngành học thuộc khoa CN Điện – Điện tử

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# Phối hợp kiến thức các môn đã học như Điện tử căn bản, kỹ thuật số giúp sinh viên hiểu bài hoàn chỉnh

# Thực hiện bài giảng theo thứ tự chương trình

# - Đối với người học:

# Sử dụng giáo trình chính :

# + Nguyễn Trinh Đường,  Điện tử tương tự , Nhà xuất bản giáo dục, 2006

# + Giáo trình Điện tử tương tự, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng

# Làm bài tập và đọc trước giáo trình, tài liệu tham khảo theo hướng dẫn của giảng viên

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

- Điện tử tương tự, Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông, 2008

- Nguyễn Trinh Đường,  Điện tử tương tự , Nhà xuất bản giáo dục, 2006

  - Tài liệu tham khảo

- Giáo trình TT Kỹ thuật xung số, Khoa Điện-Điện tử KT Lý Tự Trọng, 2010.

- Phạm Minh Hà, Kỹ thuật mạch điện tử, NXB Khoa học kỹ thuật, 2002

- Đỗ Xuân Thụ, Kỹ thuật điện tử, NXB GD, 2002

- Nguyễn Tấn Phước, Kỹ thuật xung, Nhà xuất bản TP Hồ Chí Minh, 2003

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Năng lượng tái tạo

# Mã môn học: DDC133

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học này cần phải học sau khi đã học xong các môn học cung cấp điện, máy điện.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề tự chọn.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

- Trình bày tính toán, lựa chọn được các thiết bị theo yêu cầu của phụ tải đối với hệ thống năng lượng mặt trời và hệ thống năng lượng gió.

- Kỹ năng:

- Tính toán và lựa chọn được thiết bị trong hệ thống điện dân dụng sử dụng năng lượng mặt trời, gió.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Trách nhiệm và chuẩn xác với công việc.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán, thiết kế.

- Phối hợp trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Thời gian (giờ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
|  | Chương 1: Giới thiệu chung về các dạng năng lượng. | 4 | 4 |  | 1 |
|  | 1.1 Giới thiệu 1.2 Khái niệm về năng lượng điện tái tạo. 1.3 Nguồn gốc của năng lượng điện tái tạo. |  | 2 |  |  |
|  | 1.4 Phân loại các nguồn năng lượng điện tái tạo. 1.5 Nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng năng lượng điện tái tạo. 1.6 Vai trò của năng lượng điện tái tạo. |  | 2 |  |  |
|  | Chương 2: Năng lượng mặt trời. | 12 | 11 |  |  |
|  | 2.1 Tổng quan về năng lượng mặt trời. |  | 2 |  |  |
|  | 2.2 Pin mặt trời |  | 2 |  |  |
|  | 2.3 Bức xạ mặt trời. |  | 1 |  |  |
|  | 2.4 Tính toán thiết kế hệ thống pin năng lượng mặt trời. |  | 3 |  |  |
|  | 2.5 Hệ thống lai. |  | 1 |  |  |
|  | 2.6 Ứng dụng năng lượng mặt trời. |  | 2 |  |  |
|  | Chương 3: Năng lượng gió | 8 | 8 |  | 1 |
|  | 3.1 Tổng quan về năng lượng gió |  | 2 |  |  |
|  | 3.2 Tốc độ gió và năng lượng. |  | 2 |  |  |
|  | 3.3 Hệ thống năng lượng gió. |  | 4 |  |  |
|  | Chương 4: Năng lượng nước. | 6 | 5 |  |  |
|  | 4.1 Năng lượng nước của sông, suối trên đất liền. |  | 2 |  |  |
|  | 4.2 Năng lượng sóng biển. |  | 2 |  |  |
|  | 4.3 Năng lượng thủy triều. |  | 1 |  |  |
|  | Tổng | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:  Giới thiệu chung về các dạng năng lượng.	Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được nguồn gốc, phân loại và vai trò của các nguồn năng lượng điện tái tạo.

Nội dung:

1.1 Giới thiệu

1.2 Khái niệm về năng lượng điện tái tạo.

1.3 Nguồn gốc của năng lượng điện tái tạo.

1.4 Phân loại các nguồn năng lượng điện tái tạo.

1.5 Nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng năng lượng điện tái tạo.

1.6 Vai trò của năng lượng điện tái tạo.

Chương 2: Năng lượng mặt trời.	Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được khái quát về năng lượng mặt trời.

- Trình bày được quá trình chuyển hóa năng lượng mặt trời thành điện năng

- Tính toán, lựa chọn được thiết bị trong hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời.

Nội dung:

2.1 Tổng quan về năng lượng mặt trời.

2.1.1  Các khái niệm.

2.1.2  Lịch sử phát triển của pin mặt trời.

2.1.3 Năng lượng mặt trời trên thế giới.

2.1.4 Tiềm năng năng lượng mặt trời tại Việt Nam.

2.2 Pin mặt trời

2.2.1  Cấu tạo.

2.2.2  Các công nghệ chế tạo pin năng lượng mặt trời.

2.2.3  Nguyên lý hoạt động.

2.2.4  Tấm và dãy năng lượng mặt trời.

2.2.5  Đặc điểm của pin mặt trời.

2.3  Bức xạ mặt trời.

2.3.1  Năng lượng từ mặt trời.

2.3.2  Một số khái niệm.

2.3.3  Đo cường độ bức xạ mặt trời.

2.4 Tính toán thiết kế hệ thống pin năng lượng mặt trời.

2.4.1  Lựa chọn sơ đồ cho hệ thống điện mặt trời.

2.4.2  Tính toán hệ nguồn điện Pin mặt trời.

2.5 Hệ thống lai.

2.5.1 Khái niệm.

2.5.2 Các hệ thống lai thông dụng.

2.6 Ứng dụng năng lượng mặt trời.

2.6.1 Ứng dụng kết nối lưới.

2.6.2 Ứng dụng không kết nối lưới.

Chương 3: Năng lượng gió 	Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được khái quát về năng lượng gió.

- Trình bày được quá trình sản xuất điện năng từ năng lượng gió.

Nội dung

3.1 Tổng quan về năng lượng gió

3.1.1  Khái niệm.

3.1.2  Lịch sử phát triển.

3.1.3  Nguồn tài nguyên gió.

3.1.4  Năng Lượng gió trên thế giới và Việt Nam.

3.1.5 Năng lượng gió ở Việt Nam triển vọng và phát triển.

3.2 Tốc độ gió và năng lượng.

3.2.1 Tốc độ gió và công suất.

3.2.2 Vòng quét Rotor.

3.2.3 Mật độ không khí.

3.2.4 Hệ số mật độ không khí.

3.3 Hệ thống năng lượng gió.

3.3.1 Xác suất phân bố và mật độ năng lượng gió.

3.3.2  Mật độ năng lượng gió.

3.3.3  Sự ảnh hưởng của chiều cao đặt rotor (hub height) đến tốc độ gió.

3.3.4  Tài nguyên gió tại Việt Nam.

3.3.5 Nguyên lý hoạt động và cấu trúc của tua bin năng lượng gió.

3.3.6 Cấu trúc của hệ thống năng lượng gió.

Chương 4: Năng lượng nước	 Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được khái quát về năng lượng nước.

- Trình bày được quá trình sản xuất điện năng từ năng lượng nước.

Nội dung:

4.1 Năng lượng nước của sông, suối trên đất liền.

4.1.1 Lịch sử năng lượng nước.

4.1.2 Chuyển hóa năng lượng của sông, suối thành điện năng (thủy điện).

4.1.3 Thủy điện – nguồn năng lượng tái tạo quan trọng của thế giới đã được khẳng định

4.1.4 Thủy điện và môi trường.

4.2 Năng lượng sóng biển.

4.2.1 Đặc tính của sóng biển và năng lượng sóng biển.

4.2.2 Chuyển hóa năng lượng sóng biển thành điện năng.

4.3 Năng lượng thủy triều.

4.3.1 Thủy triều.

4.3.2 Chuyển hóa năng lượng thủy triều thành điện năng.

- Điều kiện thực hiện:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết tương ứng

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, Overhead.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các sơ đồ, hình ảnh liên quan.

- Giáo trình Năng lượng tái tạo

# 4. Các điều kiện khác:

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

  - Kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản của các dạng năng lượng mới bao gồm: cơ sở hình thành, khai thác và sử dụng hiệu quả các dạng năng lượng mới.

  - Kỹ năng:

- Tính toán lựa chọn được thiết bị trong hệ thống điện dân dụng sử dụng năng lượng mặt trời.

- Nắm được các quá trình sản xuất ra điện từ các nguồn năng lượng điện tái tạo.

  - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức về năng lượng điện tái tạo.

- Trung thực trong kiểm tra.

2. Phương pháp:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

- Hướng dẫn thực hiện:

# 1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp dạy học tích cực hóa người học.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

- Đối với người học:

- Chuẩn bị tài liệu học tập.

- Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu theo hướng dẫn.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước.

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Võ Viết Cường , Giáo trình “Năng lượng tái tạo”,  Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM, 2014.

- Lê Phương Trường, Bài giảng “Năng lượng tái tạo”,  Trường ĐH Lạc Hồng, 2010.

- Renewable Energy – Power For A Sustainable Future; Godfrey Boyle; Oxford. 2005.

- Renewable Energy; Bent Sorensen; Elsevier Academic Press; 2004.

# 5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực hành Kỹ thuật Robot

# Mã môn học: DDC135

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết; Thực hành: 60 giờ, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: .... giờ; Kiểm tra: )

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Đây là môn học chuyên ngành tự chọn, trước khi học module này sinh viên phải học xong môn học Vi xử lý, Kỹ thuật Robot.

- Tính chất: Là môn học tự chọn, môn học chuyên ngành ứng dụng.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

Sau khi học xong môn học Thực hành Kỹ thuật Robot, sinh viên thực hiện được:

-  Viết được các chương trình điều khiển các dạng robot vận hành đơn giản.

-  Sử dụng được các chương trình điều khiển cánh tay robot công nghiệp.

- Kỹ năng:

Lập trình  điều khiển hoạt động của động cơ DC, động cơ bước, động cơ servo, nhận tín hiệu từ các cảm biến, điều khiển từ xa .....

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có khả năng làm việc độc lập hoặc tổ chức làm việc theo nhóm.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Khảo sát mô hình và chương trình lập trình | 6 |  | 6 |  |
| 2 | Bài 2: Điều khiển động cơ DC – điều khiển xe robot | 6 |  | 6 |  |
| 3 | Bài 3: Lập trình xe robot di chuyển theo vạch dùng cảm biến dò line | 6 |  | 6 |  |
| 4 | Bài 4: Lập trình xe robot di chuyển tránh vật cản dùng cảm biến siêu âm | 6 |  | 6 |  |
| 5 | Bài 5: Điều khiển động cơ servo - Lập trình robot dạng người | 6 |  | 6 |  |
| 6 | Bài 6: Lập trình điều khiển cánh tay robot | 12 |  | 12 |  |
| 7 | Bài 7: Điều khiển động cơ bước | 6 |  | 6 |  |
| 8 | Bài 8: Lập trình điều khiển robot vẽ | 12 |  | 12 |  |
|  | Tổng | 60 |  | 60 |  |

#### Ghi chú:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Khảo sát mô hình và chương trình lập trình            Thời lượng:  6 tiết

Mục tiêu:

- Khảo sát các mô hình robot, mạch điều khiển dùng Arduino và chương trình lập trình Arduino IDE.

- Khởi tạo, viết chương trình, biên dịch và lưu được một chương trình (dự án) Arduino.

- Thực hiện các thao tác và hiểu ý nghĩa các bước thực hiện chương trình

Nội dung:

- Khảo sát mô hình robot

- Khảo sát mạch điểu khiển Arduino

- Chương trình lập trình Arduino IDE

- Mở chương trình mẫu chớp tắt đèn

- Biên dịch và nạp chương trình

- Kiểm tra hoạt động của mạch

Bài 2: Điều khiển động cơ DC – điều khiển xe robot             Thời lượng:  6 tiết

Mục tiêu:

- Hiểu nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển động cơ L298N

- Thực hiện ráp mạch điều khiển Arduino và mạch điều khiển động cơ vào khung xe robot.

- Kiểm tra mạch và lập trình chương trình để điều khiển xe robot chạy.

Nội dung:

- Động cơ DC.

- Mạch điều khiển động cơ DC L298N

- Lưu đồ giải thuật chương trình điều khiển động cơ

- Lập trình điều khiển động cơ DC

- Lập trình điều khiển xe robot

Bài 3: Lập trình xe robot di chuyển theo vạch dùng cảm biến dò line          Thời lượng:  6 tiết

Mục tiêu:

- Hiểu nguyên lý hoạt động của cảm biến dò line

- Thực hiện ráp mạch điều khiển Arduino, mạch điều khiển động cơ L298N và mạch cảm biến dò line vào khung xe robot.

- Kiểm tra mạch và lập trình điều khiển xe robot chạy theo line định sẵn.

Nội dung:

- Cảm biến dò line

- Lưu đồ giải thuật chương trình sử dụng cảm biến dò line

- Lập trình điều khiển xe robot di chuyển theo vạch định sẵn

Bài 4: Lập trình xe robot di chuyển tránh vật cản dùng cảm biến siêu âm    Thời lượng:  6 tiết

Mục tiêu:

- Hiểu nguyên lý hoạt động của cảm biến dò line

- Thực hiện ráp mạch điều khiển Arduino, mạch điều khiển động cơ L298N và mạch cảm biến dò line vào khung xe robot.

- Kiểm tra mạch và lập trình điều khiển xe robot chạy theo line định sẵn.

Nội dung:

- Cảm biến siêu âm

- Lưu đồ giải thuật chương trình sử dụng cảm biến siêu âm

- Lập trình điều khiển xe robot di chuyển tránh vật cản dùng cảm biến siêu âm

Bài 5: Điều khiển động cơ servo - Lập trình robot dạng người              Thời lượng:  6 tiết

Mục tiêu:

- Hiểu nguyên lý hoạt động của động cơ servo

- Thực hiện lắp ráp robot dạng người Otto và Minion

- Kiểm tra mạch và lập trình điều khiển robot hoạt động.

Nội dung:

- Động cơ Servo RC

- Lưu đồ giải thuật điều khiển hoạt động của động cơ servo RC

- Robot dạng người Otto

- Lập trình điều khiển robot Otto hoạt động

Bài 6: Lập trình điều khiển cánh tay robot                                  Thời lượng:  12 tiết

Mục tiêu:

- Hiểu nguyên lý hoạt động của động cơ servo

- Thực hiện lắp ráp cánh tay robot 4 bậc tự do và 6 bậc tự do

- Kiểm tra mạch và lập trình điều khiển các cánh tay robot hoạt động.

Nội dung:

- Cánh tay robot 4 bậc tự do

- Lưu đồ giải thuật điều khiển cánh tay robot 4 bậc tự do

- Cánh tay robot 6 bậc tự do

- Lưu đồ giải thuật điều khiển cánh tay robot 6 bậc tự do

- Lập trình điều khiển các cánh tay robot hoạt động

Bài 7: Điều khiển động cơ bước                                                    Thời lượng:  6 tiết

Mục tiêu:

- Hiểu nguyên lý hoạt động của động cơ bước

- Thực hiện ráp mạch điều khiển và lập trình điều khiển vị trí, chiều quay động cơ bước

- Kiểm tra mạch và lập  trình điều khiển vị trí, chiều quay động cơ bước.

Nội dung:

- Động cơ bước

- Mạch điều khiển động cơ bước

- Lưu đồ giải thuật điều khiển vị trí động cơ bước

- Lưu đồ giải thuật điều khiển vị trí động cơ bước

- Lập trình điều khiển vị trí và chiều quay động cơ bước

Bài 8: Lập trình điều khiển robot vẽ                                           Thời lượng:  12 tiết

Mục tiêu:

- Hiểu nguyên lý hoạt động của động cơ bước, mạch điều khiển động cơ bước

- Biết cách tạo mã G-code

- Thực hiện ráp mạch điều khiển và lập trình điều khiển robot vẽ

- Kiểm tra mạch và lập  trình điều khiển hoạt động của robot vẽ

Nội dung:

- Robot vẽ

- Mã G-code

- Chương trình chuyển mã G-code

- Lưu đồ giải thuật điều khiển robot vẽ

- Lập trình điều khiển robot vẽ hoạt động

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết đủ điều kiện GD

# 2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống âm thanh, máy chiếu

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: mạch Arduino, KIT Arduino, mô hình thực hành kỹ thuật Robot.

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:80%

- Kỹ năng:10%

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:10%

# 2. Phương pháp:

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: sinh viên Cao đẳng Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy, kinh nghiệm

# - Đối với người học: Có tin thần học tập, tham khảo TL, nhiệt tình thực hành

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: mạch Arduino

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Giáo trình Thực tập Kỹ thuật Robot, Khoa Điện – Điện tử, Trường CĐ Lý Tự Trọng, 2019

- Arduino cookbook, Michael Margolis, O’Reilly 2011

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2019

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG