UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN  TỰ ĐỘNG

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2020

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

# CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định số:795/QĐ-LTT, ngày 10 tháng 8  năm 2020
 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

# Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động

# Mã ngành, nghề: 5510305

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy (tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS

# Thời gian đào tạo: 03  năm

# 1. Mục tiêu đào tạo

# 1.1. Mục tiêu chung:

# -  Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật;

# -  Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;

# -  Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

# 1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

- Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành KTĐK tự động;

# -  Đạt được kiến thức chuyên môn về chuyên ngành Điện tử với môn học: Điện tử cơ bản, Cảm biến, Vi xử lý, Điện tử công suất, Trang bị điện, điều khiển khí nén, Tự động hóa;

# -  Đọc hiểu chương trình PLC để điều khiển các hệ thống tự động cơ bản trong công nghiệp;

- Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.

- Kỹ năng:

# -  Vẽ và mô phỏng mạch điện tử trên máy tính và thiết kế, lắp ráp được các mạch điện tử trong công nghiệp;

# -  Kiểm tra sửa chữa, bảo trì hệ thống điện máy công cụ, hệ thống băng chuyền;

# - Lắp ráp, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện tử, điều khiển các máy công nghiệp, dây chuyền sản xuất;

- Vận dụng được những kiến thức chuyên môn tiếp thu công nghệ tiên tiến và cải tiến kỹ thuật về hệ thống tự động hóa;Lắp đặt, vận hành và bảo trì được mạng điện động lực phân xưởng, xí nghiệp;

- Lắp đặt, vận hành và bảo trì được hệ thống điều khiển tự động công nghiệp vừa và nhỏ;

- Mức độ tự chủ và trách nhiêm:

- Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp;

- Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

- Tích cực làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc;

# - Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

# 1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về điện tử tự động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở lắp ráp máy móc thiết bị công nghiệp, các khu công nghiệp, nhà máy công nghệ cao, lĩnh vực liên quan đến các thiết bị điện tử công nghiệp;

- Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật điện tử, tự động hóa.

# 2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học: 45

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 139 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 315 giờ

- Khối lượng các môn học văn hóa: 1110 giờ.

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1605 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 1539 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1491 giờ

- Thời gian khóa học: 3  năm

# 3. Nội dung chương trình:

| Mã Môn học | Tên Môn học | Thời gian đào tạo (giờ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) |  |  |  |
|  |  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành/thực tập/thí nghiệm/ bài tập/thảo luận | Kiểm tra |
| I | Các môn học chung/đại cương | 19 | 315 | 149 | 148 | 18 |
| CTT402 | Giáo dục Chính trị | 2(1,1,3) | 30 | 15 | 13 | 2 |
| CTT406 | Pháp luật | 1(1,0,2) | 15 | 9 | 5 | 1 |
| CBT424 | Giáo dục thể chất (*) | 1(0,1,1) | 30 | 4 | 24 | 2 |
| CBT417 | Giáo dục quốc phòng và An ninh (*) | 3(2,1,5) | 45 | 21 | 21 | 3 |
| TTT4200 | Tin học | 3(2,1,5) | 45 | 15 | 29 | 1 |
| CBT441 | Tiếng anh 1 | 3(1,2,3) | 60 | 20 | 30 | 2 |
| CBT442 | Tiếng anh 2 | 2(1,1,3) | 30 | 10 | 26 | 2 |
| KTT401 | Kỹ năng mềm (*) | 4(4,0,8) | 60 | 55 |  | 5 |
| II | Các môn học văn hóa | 74 | 1110 | 1074 | 0 | 36 |
| CBT401 | Toán 1 | 4(4,0,8) | 60 | 58 |  | 2 |
| CBT405 | Toán 2 | 4(4,0,8) | 60 | 58 |  | 2 |
| CBT409 | Toán 3 | 4(4,0,8) | 60 | 58 |  | 2 |
| CBT413 | Toán 4 | 4(4,0,8) | 60 | 58 |  | 2 |
| CBT419 | Toán 5 | 5(5,0,10) | 75 | 73 |  | 2 |
| CBT420 | Toán 6 | 5(5,0,10) | 75 | 73 |  | 2 |
| CBT402 | Vật lý 1 | 4(4,0,8) | 60 | 58 |  | 2 |
| CBT406 | Vật lý 2 | 4(4,0,8) | 60 | 58 |  | 2 |
| CBT410 | Vật lý 3 | 4(4,0,8) | 60 | 58 |  | 2 |
| CBT414 | Vật lý 4 | 4(4,0,8) | 60 | 58 |  | 2 |
| CBT404 | Ngữ văn 1 | 4(4,0,8) | 60 | 58 |  | 2 |
| CBT408 | Ngữ văn 2 | 4(4,0,8) | 60 | 58 |  | 2 |
| CBT412 | Ngữ văn 3 | 4(4,0,8) | 60 | 58 |  | 2 |
| CBT416 | Ngữ văn 4 | 4(4,0,8) | 60 | 58 |  | 2 |
| CBT403 | Hóa học 1 | 4(4,0,8) | 60 | 58 |  | 2 |
| CBT407 | Hóa học 2 | 4(4,0,8) | 60 | 58 |  | 2 |
| CBT411 | Hóa học 3 | 4(4,0,8) | 60 | 58 |  | 2 |
| CBT415 | Hóa học 4 | 4(4,0,8) | 60 | 58 |  | 2 |
| III | Các môn học chuyên môn ngành, nghề | 46 | 1605 | 316 | 1275 | 14 |
| III.1 | Môn học cơ sở | 16 | 330 | 144 | 180 | 6 |
| DDT461 | Mạch điện | 4(4,0,8) | 60 | 58 |  | 2 |
| DDT462 | Điện tử cơ bản | 4(4,0,8) | 60 | 58 |  | 2 |
| DDT403 | Thực hành Đo lường và cảm biến | 2(0,2,1) | 60 |  | 60 |  |
| DDT407 | An toàn điện | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| DDT405 | Thực hành Điện cơ bản | 2(0,2,1) | 60 |  | 60 |  |
| DDT406 | Thực hành Điện tử cơ bản | 2(0,2,1) | 60 |  | 60 |  |
| III.2 | Môn học chuyên môn ngành | 26 | 1185 | 144 | 1035 | 6 |
| DDT463 | Máy điện | 4(4,0,8) | 60 | 58 |  | 2 |
| DDT471 | Lập trình PLC | 3(3,0,6) | 45 | 43 |  | 2 |
| DDT469 | Thực hành Lập trình PLC | 3(0,3,2) | 90 |  | 90 |  |
| DDT465 | Thực hành Trang bị điện** | 3(0,3,2) | 90 |  | 90 |  |
| DDT474 | Tự động hóa quá trình công nghệ | 3(3,0,6) | 45 | 43 |  | 2 |
| DDT475 | Thực hành Tự động hóa quá trình công nghệ** | 3(0,3,2) | 90 |  | 90 |  |
| DDT428 | Đồ án chuyên ngành 1 | 1(0,1,0) | 45 |  | 45 |  |
| DDT429 | Thực tập tốt nghiệp** | 6(0,6,0) | 270 |  | 270 |  |
| DDT4116 | Thực tập doanh nghiệp (**) | 10(0,10,0) | 450 |  | 450 |  |
| III.3 | Môn học tự chọn 4TC | 4 | 90 | 28 | 60 | 2 |
| DDT430 | Điện tử công suất | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| DDT423 | Thực hành Điện tử công nghiệp | 2(0,2,1) | 60 |  | 60 |  |
| DDT433 | Năng lượng tái tạo | 2(2,0,4) | 30 | 28 |  | 2 |
| DDT434 | Thực hành Lập trình hướng đối tượng | 2(0,2,1) | 60 |  | 60 |  |
|  | Tổng cộng | 139 | 3030 | 1539 | 1423 | 68 |

# 4. Kế hoạch giảng dạy

| TH | Mã Môn học | Tên môn học | Số tín chỉ | Mã môn học: Học trước (a) Song hành (b) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Học kỳ 1 |  |  | 18 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 18 |  |  |
| 1 | CBT404 | Ngữ văn 1 | 4(4,0,8) |  |  |
| 2 | CBT401 | Toán 1 | 4(4,0,8) |  |  |
| 3 | KTT401 | Kỹ năng mềm (*) | 4(4,0,8) |  |  |
| 4 | DDT407 | An toàn điện | 2(2,0,4) |  |  |
| 5 | DDT461 | Mạch điện | 4(4,0,8) |  |  |
| Môn học tự chọn |  |  | 0 |  |  |
| Học kỳ 2 |  |  | 25 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 25 |  |  |
| 1 | CTT402 | Giáo dục Chính trị | 2(1,1,3) |  |  |
| 2 | CTT406 | Pháp luật | 1(1,0,2) |  |  |
| 3 | CBT424 | Giáo dục thể chất (*) | 1(0,1,1) |  |  |
| 4 | CBT417 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh (*) | 3(2,1,5) |  |  |
| 5 | CBT405 | Toán 2 | 4(4,0,8) | CBT401(a) |  |
| 6 | CBT402 | Vật lý 1 | 4(4,0,8) |  |  |
| 7 | CBT408 | Ngữ văn 2 | 4(4,0,8) | CBT404(a) |  |
| 8 | DDT405 | Thực hành Điện cơ bản | 2(0,2,1) |  |  |
| 9 | DDT463 | Máy điện | 4(4,0,8) |  |  |
| Môn học tự chọn |  |  | 0 |  |  |
| Học kỳ 3 |  |  | 23 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 23 |  |  |
| 1 | CBT403 | Hóa học 1 | 4(4,0,8) |  |  |
| 2 | CBT409 | Toán 3 | 4(4,0,8) | CBT405(a) |  |
| 3 | CBT406 | Vật lý 2 | 4(4,0,8) | CBT402(a) |  |
| 4 | CBT412 | Ngữ văn 3 | 4(4,0,8) | CBT408(a) |  |
| 5 | DDT462 | Điện tử cơ bản | 4(4,0,8) |  |  |
| 6 | DDT465 | Thực hành Trang bị điện** | 3(0,3,2) |  |  |
| Môn học tự chọn |  |  | 0 |  |  |
| Học kỳ 4 |  |  | 24 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 24 |  |  |
| 1 | CBT407 | Hóa học 2 | 4(4,0,8) | CBT403(a) |  |
| 2 | CBT416 | Ngữ văn 4 | 4(4,0,8) | CBT412(a) |  |
| 3 | CBT413 | Toán 4 | 4(4,0,8) | CBT409(a) |  |
| 4 | CBT410 | Vật lý 3 | 4(4,0,8) | CBT406(a) |  |
| 5 | TTT4200 | Tin học | 3(2,1,5) |  |  |
| 6 | DDT406 | Thực hành Điện tử cơ bản | 2(0,2,1) | DDT462 (a) |  |
| 7 | DDT471 | Lập trình PLC | 3(3,0,6) | DDT465 (a) |  |
| Môn học tự chọn |  |  | 0 |  |  |
| Học kỳ 5 |  |  | 24 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 24 |  |  |
| 1 | CBT411 | Hóa học 3 | 4(4,0,8) | CBT407(a) |  |
| 2 | CBT414 | Vật lý 4 | 4(4,0,8) | CBT410(a) |  |
| 3 | CBT419 | Toán 5 | 5(5,0,10) | CBT413(a) |  |
| 4 | CBT441 | Tiếng anh 1 | 3(1,2,3) |  |  |
| 5 | CBT442 | Tiếng anh 2 | 2(1,1,3) |  |  |
| 6 | DDT474 | Tự động hóa quá trình công nghệ | 3(3,0,6) | DDT468 (a) |  |
| 7 | DDT469 | Thực hành Lập trình PLC | 3(0,3,2) | DDT468 (a) |  |
| Học kỳ 6 |  |  | 25 |  |  |
| Môn học bắt buộc |  |  | 23 |  |  |
| 1 | CBT415 | Hóa học 4 | 4(4,0,8) | CBT411(a) |  |
| 2 | CBT420 | Toán 6 | 5(5,0,10) | CBT419(a) |  |
| 3 | DDT403 | Thực hành Đo lường và cảm biến | 2(0,2,1) | DDT406 (a) |  |
| 4 | DDT475 | Thực hành Tự động hóa quá trình công nghệ** | 3(0,3,2) | DDT474 (a) |  |
| 5 | DDT428 | Đồ án chuyên ngành 1 | 1(0,1,0) |  |  |
| 6 | DDT429 | Thực tập tốt nghiệp** | 6(0,6,0) |  |  |
| 7 | DDT4116 | Thực tập doanh nghiệp (**) | 10(0,10,0) |  |  |
| Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn) |  |  | 2 |  |  |
| 1 | DDT423 | Thực hành Điện tử công nghiệp | 2(0,2,1) | DDT414 (a) |  |
| 2 | DDT434 | Thực hành Lập trình hướng đối tượng | 2(0,2,1) |  |  |
| Môn học tự chọn (Chọn 1 trong 2 môn) |  |  | 2 |  |  |
| 1 | DDT430 | Điện tử công suất | 2(2,0,4) | DDT462 (b) |  |
| 2 | DDT433 | Năng lượng tái tạo | 2(2,0,4) |  |  |
| Tổng cộng |  |  | 139 |  |  |

# 5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

5.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.

5.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

5.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Xét công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 573/QĐ-LTT-ĐT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp cho những học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp.

5.4. Các chú ý khác

# Các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Kỹ năng mềm và Thực tập Doanh nghiệp không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.

# Môn học Thực tập Doanh nghiệp có số tín không tính vào tổng số tín chỉ trong chương trình. Tùy theo chuyên môn của từng ngành, nghề, Trưởng khoa có thể chọn 1 trong các hình thức sau để thực hiện:

- Thực tập tại Doanh nghiệp.

- Thực tập tại các Xưởng chuyên môn hoặc các Trung tâm Doanh nghiệp liên kết đặt tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM.

- Tham gia các Câu lạc bộ chuyên nghành tại khoa.

- Thực hiện các mô hình, dự án do khoa triển khai.

Các môn học gắn dấu (**) học tại Doanh nghiệp.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Hữu Lộc

SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC MÔN HỌC

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động

Mã ngành, nghề:  5510305

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Mạch điện

# Mã môn học: DDT461

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 58 giờ; Bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học mạch điện được bố trí học sau các môn học chung và học  trước các môn học chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Phát biểu được các khái niệm, định luật, định lý cơ bản trong mạch điện.

- Trình bày được các phương pháp phân tích, các phương pháp giải  mạch điện  một chiều, xoay chiều hình sin, mạch ba pha

- Kỹ năng:

- Tính toán được các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, mạch ba pha ở trạng thái xác lập và quá độ.

- Vận dụng được các phương pháp phân tích, biến đổi mạch để giải các bài toán về mạch điện hợp lý.

- Vận dụng phù hợp các định lý, các phép biến đổi tương đương để giải các mạch điện phức tạp.

- Giải thích được một số ứng dụng đặc trưng theo quan điểm của kỹ thuật điện.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khái niệm về mạch điện | 12 | 12 |  | 1 |
|  | - Khái niệm về mạch điện – các phần tử hình thành mạch điện |  | 1 |  |  |
|  | - Cấu trúc mạch điện |  |  |  |  |
|  | - Các đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất mạch điện |  | 1 |  |  |
|  | - Phần tử nguồn |  | 1 |  |  |
|  | - Phần tử tải của mạch điện |  | 1 |  |  |
|  | - Các định luật cơ bản của mạch điện |  | 3 |  |  |
|  | - Các phương pháp biến đổi tương đương |  | 5 |  |  |
| 2 | Chương 2: Phân tích mạch điện một chiều | 18 | 17 |  |  |
|  | - Phương trình điện thế nút |  | 4 |  |  |
|  | - Phương trình dòng mắc lưới |  | 4 |  |  |
|  | - Mạch tương đương Thévenin – Norton |  | 5 |  |  |
|  | - Nguyên lý xếp chồng |  | 4 |  |  |
| 3 | Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều (chế độ xác lập) | 18 | 18 |  | 1 |
|  | - Tổng quan về tín hiệu áp (dòng) hình sin |  | 4 |  |  |
|  | - Mạch điện hình sin đơn giản |  | 4 |  |  |
|  | - Nguyên lý bảo toàn công suất |  | 2 |  |  |
|  | - Mạch điện hình sin ghép nhiều nhánh song song |  | 2 |  |  |
|  | - Điều chỉnh hệ số công suất của phụ tải |  | 2 |  |  |
|  | - Biểu diễn tín hiệu xoay chiều bằng số phức |  | 2 |  |  |
|  | - Phân tích mạch điện xoay chiều (chế độ xác lập) |  | 2 |  |  |
| 4 | Chương 4: Mạch điện xoay chiều ba pha | 12 | 11 |  |  |
|  | - Tổng quan về nguồn áp 3 pha cân bằng |  | 1 |  |  |
|  | - Phương pháp giải mạch điện ba pha cân bằng |  | 8 |  |  |
|  | - Phương pháp giải mạch điện ba pha không cân bằng |  | 2 |  |  |
|  | Tổng | 60 | 58 |  | 02 |

2. Nội dung chi tiết:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Khái niệm về mạch điện 	Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện như: nguồn điện, dây dẫn, phụ tải, thiết bị đo lường, đóng cắt...

- Giải thích được cách xây dựng mô hình mạch điện, các phần tử chính trong mạch điện. Phân biệt được phần tử lý tưởng và phần tử thực.

- Phân tích và giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch điện, hiểu và vận dụng được các biểu thức tính toán cơ bản.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán

Nội dung

- Khái niệm về mạch điện – các phần tử hình thành mạch điện

- Cấu trúc mạch điện

- Các đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất mạch điện

1.3.1. Dòng điện

1.3.2. Điện áp

1.3.3. Công suất

1.3.4. Điện năng

- Phần tử nguồn

1.4.1. Nguồn áp độc lập

1.4.2. Nguồn dòng độc lập

1.4.3. Nguồn áp phụ thuộc

1.4.4. Nguồn dòng phụ thuộc

- Phần tử tải của mạch điện

1.5.1. Điện trở – Định luật Ohm

1.5.2. Điện cảm – Hiện tượng tự cảm

1.5.3. Tụ điện – Hiện tượng nạp điện

- Các định luật cơ bản của mạch điện

1.6.1. Định luật Kirchhoff 1

1.6.2. Định luật Kirchhoff 2

- Các phương pháp biến đổi tương đương

1.7.1. Điện trở đấu nối tiếp và cầu phân áp

1.7.2. Điện trở đấu song song và cầu phân dòng

1.7.3. Biến đổi điện trở từ dạng Y sang  và nguợc lại

Bài tập chương 1

Chương 2: Phân tích mạch điện một chiều 	Thời gian: 18 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày, giải thích và vận dụng linh hoạt các biểu thức tính toán trong mạch điện DC (dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng...).

- Tính toán được các thông số (điện trở, dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng) của mạch DC một nguồn, nhiều nguồn từ đơn giản đến phức tạp.

- Phân tích được  sơ đồ và chọn phương pháp giải mạch hợp lý.

- Lắp ráp, đo đạc được các thông số của mạch DC theo yêu cầu.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán

Nội dung:

- Phương trình điện thế nút

- Phương trình dòng mắc lưới

- Mạch tương đương Thévenin – Norton

- Nguyên lý xếp chồng

Bài tập chương 2

Chương 3: Phân tích mạch điện xoay chiều (chế độ xác lập) 	Thời gian: 18 giờ

Mục tiêu:

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng... Phân biệt các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều.

- Biểu diễn được lượng hình sine bằng đồ thị vector, bằng phương pháp biên độ phức.

- Tính toán đượccác thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện xoay chiều một pha không phân nhánh và phân nhánh; Giải được các bài toán cộng hưởng điện áp, cộng hưởng dòng điện.

- Phân tích được ý nghĩa của hệ số công suất và các phương pháp nâng cao hệ số công suất. Tính toán giá trị tụ bù ứng với hệ số công suất cho trước.

- Lắp ráp, đo đạc các thông số của mạch xoay chiều theo yêu cầu.

# - Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán

Nội dung:

  - Tổng quan về tín hiệu áp (dòng) hình sin

    - Biểu thức tức thời

    - So sánh góc pha- độ lệch pha

    - Phương pháp biểu diễn tín hiệu sin bằng vector phase fresnel

    - Giá trị hiệu dụng của dòng điện và điện áp

    - Tổng hợp hai tín hiệu hình sin

  - Mạch điện hình sin đơn giản

    - Mạch điện hình sin với phần tử thuần trở

    - Mạch điện hình sin với phần tử thuần cảm

    - Mạch điện hình sin với phần tử thuần dung

    - Mạch điện hình sin với các phần tử R, L, C ghép nối tiếp

    - Công suất của mạch điện xoay chiều với các phần tử R, L, C mắc nối tiếp

  - Nguyên lý bảo toàn công suất

  - Mạch điện hình sin ghép nhiều nhánh song song

  - Điều chỉnh hệ số công suất của phụ tải

  - Biểu diễn tín hiệu xoay chiều bằng số phức

    - Tổng trở phức

    - Công suất phức

  - Phân tích mạch điện xoay chiều (chế độ xác lập)

    - Trình tự giải mạch xoay chiều dùng số phức

    - Truyền công suất cực đại

Bài tập chương 3

Chương 4: Mạch điện xoay chiều ba pha  	Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Phân tích được khái niệm, đặc điểm  và ý nghĩa mạch xoay chiều ba pha.

- Phân tích và vận dụng được các dạng sơ đồ đấu dây trong mạng ba pha.

- Giải được các dạng bài toán về mạng ba pha cân bằng.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán

Nội dung:

  - Tổng quan về nguồn áp 3 pha cân bằng

4.1.1 Định nghĩa

4.1.2. Phân loại

4.1.3. Các phương pháp đấu nguồn 3 pha cân bằng

  - Phương pháp giải mạch điện ba pha cân bằng

    - Mạch điện ba nguồn Y – Tải Y

    - Mạch điện ba nguồn Y – Tải

    - Mạch điện ba nguồn  – Tải Y

    - Mạch điện ba nguồn  – Tải

  - Phương pháp giải mạch điện ba pha không cân bằng

    - Mạch điện ba nguồn Y cân bằng – Tải Y không cân bằng

    - Mạch điện ba nguồn Y cân bằng – Tải  không cân bằng

Bài tập chương 4

- Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, Overhead.

- Máy chiếu vật thể ba chiều.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các mô hình mô phỏng mạch một chiều, xoay chiều.

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

# 4. Các điều kiện khác:

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Chương 2:

+ Các Định luật, biểu thức cơ bản.

+ Giải mạch một chiều có nhiều nguồn tác động.

- Chương 3:

+ Giải mạch xoay chiều phân nhánh, mạch không phân nhánh dang bài toán ngược.

+ Cộng hưởng và phương pháp nâng cao hệ số công suất.

- Chương 4:

+ Sơ đồ đấu dây mạng 3 pha, mối quan hệ giữa đại dây và đại lượng pha, công suất trong mạng 3 pha cân bằng.

+ Giải bài toán mạng 3 pha cân bằng 1 tải, nhiều tải (ghép nối tiếp, song song).

+ Phương pháp giải mạng 3 pha bất đối xứng.

+ Giải mạch xoay chiều bằng định luật Kirchooff.

- Kỹ năng:

- Tính toán được các thông số kỹ thuật trong mạch điện một chiều, xoay chiều, mạch ba pha ở trạng thái xác lập và quá độ.

- Vận dụng được các phương pháp phân tích, biến đổi mạch để giải các bài toán về mạch điện hợp lý.

- Vận dụng phù hợp các định lý, các phép biến đổi tương đương để giải các mạch điện phức tạp.

- Giải thích được một số ứng dụng đặc trưng theo quan điểm của kỹ thuật điện.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

2. Phương pháp:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra tập trung ở chương 2, chương 3 và chương 4

- Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

- Nên tập trung phân tích nhiều dạng bài tập ở phần “Các phương pháp ứng dụng Định luật Kirchhoff” ở chương 1.

- Chú ý bổ sung phần số phức trước khi dạy phần “phương pháp biên độ phức” ở chương 2.

- Nêu mối liên hệ về phương pháp giải mạch xoay chiều 1 và 3 pha cân bằng

- Bổ sung về toán tử Lap-Lace khi dạy phần “quá trình quá độ”

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Phương pháp giải mạch, tính toán các thông số trong mạch DC nhiều nguồn.

- Phương pháp giải mạch, tính toán các thông số trong mạch AC phân nhánh.

- Phương pháp giải mạch, tính toán các thông số trong mạch AC 3 pha cân bằng 1 tải, nhiều tải (ghép nối tiếp, song song).

- Phương pháp giải một số mạch nâng cao và giải bài toán quá độ đơn giản.

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Phạm Thị Cư, Lê Minh Cường,Trương Trọng Tuấn Mỹ, Mạch điện, Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006

- Nguyễn Kim Đính, Bài tập Kỹ Thuật điện, Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2010

- Phương Xuân Nhàn, Hồ Anh Túy, Lý thuyết mạch, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật Hà Nội, 2005

- Hoàng Hữu Thận, Cơ sở Kỹ thuật điện, Nhà xuất bản Khoa Học Kỹ Thuật Hà Nội, 2010

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng  8  năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Điện tử cơ bản

# Mã môn học: DDT462

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 58 giờ; Thực hành: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí:

Đây là một trong các môn học lý thuyết chuyên môn ngành nghề dành cho sinh viên ngành điện - điện tử

- Tính chất:

Là môn học bắt buộc dành cho sinh viên ngành điện - điện tử

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Trình bày được: Cấu tạo, ký hiệu, đặc tính và nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử.

- Hiểu được nguyên lý hoạt động của các mạch ứng dụng.

- Trình bày được các ứng dụng cơ bản của các linh kiện.

- Về kỹ năng:

- Nhận dạng và đọc được các thông số kỹ thuật của các loại loại linh kiện điện tử cơ bản.

- Phân tích được hoạt động của các mạch điện tử ứng dụng cấu thành bởi các linh kiện điện tử.

- Tính toán được một số tham số cơ bản của mạch điện tử

- Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm:

- Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo.

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành, thảo luận, Bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Chương I: LINH KIỆN THỤ ĐỘNG | 12 | 9 | 3 |  |
|  | - Điện trở |  | 3 | 1 |  |
|  | - Tụ điện |  | 3 | 1 |  |
|  | - Cuộn cảm và máy biến áp |  | 3 | 1 |  |
| 2 | Chương II: DIODE và MẠCH CHỈNH LƯU | 15 | 12 | 2 | 1 |
|  | - Chất bán dẫn - Diode |  | 4 | 1 |  |
|  | - Các mạch chỉnh lưu |  | 4 |  |  |
|  | - Các loại Diode khác |  | 4 | 1 |  |
| 3 | Chương III: TRANSISTOR | 20 | 15 | 4 | 1 |
|  | - Transistor lưỡng cực (BJT) |  | 3 |  |  |
|  | - Phân cực Transistor |  | 4 | 4 |  |
|  | - Các mạch khuếch đại của Transistor |  | 4 |  |  |
|  | - Transistor trường (FET) |  | 3 |  |  |
| 4 | Chương IV: THYRISTOR | 7 | 5 | 2 |  |
|  | - SCR |  | 2 | 1 |  |
|  | - DIAC |  | 1 |  |  |
|  | - TRIAC |  | 2 | 1 |  |
|  | - Các linh kiện điều khiển công suất khác |  |  |  |  |
| 5 | Chương V: LINH KIỆN QUANG ĐIỆN TỬ | 6 | 6 |  |  |
|  | - Mặt chỉ thị |  | 1 |  |  |
|  | - Diode quang – Led hồng ngoại |  | 1 |  |  |
|  | - Tế bào quang điện |  | 1 |  |  |
|  | - Transistor quang - JFET quang |  | 1 |  |  |
|  | - SCR quang |  | 1 |  |  |
|  | - Các bộ ghép quang |  | 1 |  |  |
|  | Tổng | 60 | 47 | 11 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

CHƯƠNG 1 : LINH KIỆN THỤ ĐỘNG		Thời gian: 12 giờ

MỤC TIÊU :

- Biết cấu tạo, nhận dạng được các loại điện trở.

- Đọc chính xác các trị số điện trở.

- Phân tích được các ứng dụng của điện trở trong kỹ thuật điện, điện tử.

- Biết cấu tạo, nhận dạng được các loại tụ điện .

- Đọc chính xác các trị số, thông số kỹ thuật của tụ điện.

- Phân tích được các đặc tính điện, ứng dụng của tụ điện trong kỹ thuật điện, điện tử.

- Biết cấu tạo, nhận dạng được các loại cuộn cảm.

- Biết đọc các trị số, thông số kỹ thuật của cuộn cảm.

- Hiểu được các đặc tính điện, ứng dụng của cuộn cảm trong kỹ thuật điện, điện tử.

- Hiểu biết về máy biến áp và các ứng dụng của chúng.

1.1 ĐIỆN TRỞ

1.1.1 Khái niệm

1.1.1.1 Định nghĩa

1.1.1.2 Điện trở của dây dẫn

1.1.1.3 Định luật OHM

1.1.2. Phân loại điện trở

1.1.2.1 Phân loại theo cấu tạo

1.1.2.1.1 Điện trở than

1.1.2.1.2 Điện trở màng kim loại

1.1.2.1.3. Điện trở oxyt kim loại

1.1.2.1.4. Điện trở dây quấn

1.1.2.2 Phân loại theo công dụng

1.1.2.2 1.Biến trở

1.1.2.2 2. Nhiệt trở

1.1.2.2 3. Quang trở

1.1.2.2 4. Điện trở tùy áp

1.1.3.Các thông số kỹ thuật của điện trở

1.1.3.1. Trị số điện trở

1.1.3.2. Công suất của điện trở

1.1.3.3. Công suất tỏa nhiệt của điện trở

1.1.3.4. Các trị số tiêu chuẩn của điện trở

1.1.4. Xác định trị số điện trở

1.1.4.1. Cách xác định trực tiếp

1.1.4.2. Cách xác định theo quy luật vòng màu

1.1.5. Phương pháp ghép điện trở

1.1.3. 1. Ghép nối tiếp

1.1.3. 2. Ghép song song

1.1.6. Ứng dụng của điện trở

1.2  TỤ ĐIỆN

1.2.1. Cấu tạo

1.2.2. Điện dung của tụ điện

1.2.3. Phân loại và ký hiệu của tụ.

1.2.3.1. Tụ điện có cực tính.

1.2.3.2. Tụ điện không cực tính.

1.2.4. Các thông số của tụ điện

1.2.4.1. Điện áp làm việc.

1.2.4.2. Điện dung của tụ

1.2.5.Đặc tính của tụ

1.2.5.1. Đối với điện DC

      - Đối với điện AC

1.2.6. Các phương pháp ghép tụ điện

      - Ghép nối tiếp.

      - Ghép song song.

1.2.7. Các ứng dụng của tụ điện

1.2.7.1.  Mạch lọc điện

1.2.7.2. Mạch lọc tần số.

1.3  Cuộn Cảm và Máy Biến Ap

    - Tổng quan

1.3.1.1. Cấu tạo - Ký hiệu.

1.3.1.2. Tạo ra từ trường bằng dòng điện

1.3.1.3. Tạo ra dòng điện bằng từ trường

1.3.1.4. Các đại lượng đặc trưng của cuộn cảm.

- Hệ số tự cảm L

- Năng lượng nạp của cuộn dây

- Hiện tượng hổ cảm

    - Đặc tính của cuộn cảm

      - Đối với điện DC.

- Quá trình nạp

- Quá trình xả

      - Đối với điện AC.

- Biên độ cực đại

- Sức cản của cuộn dây

    - Ghép cuộn dây

      - Ghép nối tiếp

      - Ghép song song

    - Máy biến áp

      - Cấu tạo - Ký hiệu.

      - Nguyên lý hoạt động

      - Các hệ thức của biến áp

      - Các loại máy biến áp

    - Ứng dụng khác

      - Micro điện động

      - Loa điện động

CHƯƠNG 2 :  DIODE và MẠCH CHỈNH LƯU 								Thời gian: 15 giờ

MỤC TIÊU:

  - Biết được đặc tính  của chất bán dẫn.

  - Giải thích được nguyên lý hoạt động của diode

  - Phân tích được đặc tính V-A của diode.

  - Phân biệt được các dạng mạch chỉnh lưu.

  - Giải thích được nguyên lý hoạt động của từng loại mạch chỉnh lưu

  - Phân biệt được các dạng diode.

  - Giải thích được nguyên lý hoạt động của từng loại diode.

  - Chất bán dẫn - Diode

2.1.1. Chất bán dẫn.

2.1.1.1. Chất bán dẫn thuần.

2.1.1.2. Chất bán dẫn tạp.

- Chất bán dẫn loại N.

- Chất bán dẫn loại P.

2.1.2. DIODE

2.1.2.1. Cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý hoạt động của diode.

- Cấu tạo , ký hiệu , hình dạng

- Nguyên lý hoạt động

2.1.2.2. Đặc tuyến V/A

2.1.2.3. Các thông số kỹ thuật của diode

  - Các mạch chỉnh lưu

    - Mạch chỉnh lưu bán kỳ。

    - Mạch chỉnh lưu toàn kỳ。

- Chỉnh lưu hình tia.

- Chỉnh lưu cầu.

  - Các loại Diode khác

    - Diode Zener

    - Diode phát quang (LED)

    - Diode biến dung (Varicap).

    - Diode tách sóng.

CHƯƠNG 3 :  TRANSISTOR  			Thời gian: 20 giờ

MỤC TIÊU:

-    Biết cấu tạo, nguyên lý hoạt động của BJT. Nhận dạng được các loại BJT.

- Phân tích được đặc tính kỹ thuật của transistor.

- Giải thích được các cách mắc, tính toán điện áp phân cực cho BJT.

- Phân tích được các ứng dụng của BJT trong kỹ thuật điện tử.

- Giải thích được vấn đề nhiệt độ và phương pháp ổn định nhiệt.

- Trình bày được các trạng thái làm việc của transistor.

- Phân biệt và giải thích được các cách mắc của mạch khuếch đại.

- Trình bày được các chế độ công tác của transistor.

- Phân tích được mạch ghép các tầng khuếch đại.

Biết cấu tạo, phân loại, nguyên lý hoạt động của FET.

Hiểu được các cách mắc, phân cực cho FET.

- Biết các ứng dụng của FET trong kỹ thuật điện tử.

3.1. Transistor Lưỡng Cực.

3.1.1. Cấu tạo, ký hiệu.

3.1.2. Nguyên lý.

3.1.3. Thông số kỹ thuật của transistor.

3.1.4. Đặc tính kỹ thuật của transistor.

3.2. Phân cực transistor.

3.2.1. Đại cương.

3.2.2. Phân cực dùng nguồn chung.

- Trường hợp không có RE.

- Trường hợp có RE.

3.2.3. Phân cực dùng nguồn riêng.

- Phân cực cho cực B bằng điện trở RB.

- Phân cực cho chân B bằng cầu phân áp.

3.2.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với các thông số của transistor.

3.2.5. Các biện pháp ổn định nhiệt.

3.2.6. Ba trạng thái làm việc của transistor.

3.3. Các Mạch Khuếch Đại Của Transistor.

3.3.1. Các khái niệm cơ bản.

3.3.2. Ba cách mắc cơ bản của mạch khuếch đại.

- Mạch khuếch đại mắc kiểu E chung.

- Mạch khuếch đại mắc kiểu C chung.

- Mạch khuếch đại mắc kiểu B chung.

3.3.3. Các chế độ công tác của transistor.

- Chế độ A.

- Chế độ B.

- Chế độ AB.

3.3.4. Ghép các tầng khuếch đại.

- Ghép các tầng bằng tụ điện liên lạc.

- Ghép các tầng bằng biến áp.

- Ghép các bằng cách nối trực tiếp.

3.4  TRANSISTOR TRƯỜNG (FET)

3.4.1. Đại cương.

3.4.2. Transistor JFET.

- Cấu tạo, phân loại.

- Đặc tính.

- Phân cực.

3.4.3. Transistor MOSFET.

- Cấu tạo, phân loại.

- Đặc tính.

- Phân cực.

CHƯƠNG 4 :  THYRISTOR 			Thời gian: 7 giờ

Mục tiêu:

- Biết cấu tạo, nguyên lý hoạt động và nguyên lý điều khiển pha của SCR.

- Phân tích được mạch ứng dụng trong thực tế.

- Biết cấu tạo, nguyên lý hoạt động của Diac.

- Giải thích được đường đặc tính của Diac.

- Trình bày được các thông số kỹ thuật của Diac

- Biết cấu tạo, nguyên lý hoạt động của Triac.

- Giải thích được đặc tính của Triac.

- Phân tích được mạch ứng dụng trong thực tế.

- Biết cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý hoạt động của từng loại.

- Giải thích được đặc tính của từng loại.

- Biết cấu tạo, nguyên lý hoạt động của từng loại.

- Giải thích được đặc tính của từng loại.

- Phân tích được mạch ứng dụng trong thực tế.

4.1. SCR.

4.1.1. Cấu tạo, ký hiệu, hình dạng.

4.1.2. Nguyên lý làm việc và đặc tính.

- Nguyên lý làm việc.

- Đặc tính kỹ thuật.

4.1.3. Các thông số kỹ thuật.

4.1.4. Nguyên lý điều khiển pha.

4.1.5. Mạch ứng dụng.

4.2. DIAC.

4.2.1. Cấu tạo, ký hiệu, hình dạng.

4.2.2. Nguyên lý làm việc và đặc tính.

- Nguyên lý làm việc.

- Đặc tính kỹ thuật.

4.2.3. Các thông số kỹ thuật.

4.3. TRIAC.

4.3.1. Cấu tạo, ký hiệu, hình dạng.

4.3.2. Nguyên lý làm việc và đặc tính.

- Nguyên lý làm việc.

- Đặc tính kỹ thuật.

- 4 cách kích Triac.

4.3.3. Các thông số kỹ thuật.

4.3.4. Mạch ứng dụng.

4.4. CÁC LINH KIỆN ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT KHÁC.

4.4.1. UJT

- Cấu tạo, ký hiệu, hình dạng.

- Nguyên lý, đặc tính.

- Thông số kỹ thuật.

- Mạch ứng dụng.

4.4.2. GTO.

- Cấu tạo, ký hiệu, hình dạng.

- Nguyên lý, đặc tính.

4.3.3. IGBT.

- Cấu tạo, ký hiệu, mạch tương đương.

- Nguyên lý, đặc tính.

- Thông số kỹ thuật.

CHƯƠNG 5 :  LINH KIỆN QUANG ĐIỆN TỬ 		   Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Biết cấu tạo, nguyên lý hoạt động linh kiện quang điện tử.

- Giải thích được đặc tính của linh kiện quang điện tử.

5.1. Mặt chỉ thị.

5.1.1. Mặt chỉ thị led 7 đoạn

5.1.2. Mặt chỉ thị tinh thể lỏng LCD.

5.2. Diode quang, led hồng ngoại.

5.2.1. Diode quang.

5.2.1. Led hồng ngoại.

5.3. Tế bào quang điện.

5.4. Transistor quang, JFET quang.

5.4.1. Transistor quang.

5.4.2. JFET quang.

5.5. SCR quang.

5.6. Bộ ghép quang. (opto – couplers)

- Cấu tạo.

- Nguyên lý.

- Đặc tính.

- Ứng dụng.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết tương ứng

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy tính, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, LCD

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Linh kiện điện tử

- Mô hình, mạch điện tử.

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

- Video phục vụ chuyên ngành

# 4. Các điều kiện khác: Không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

- Nội dung:

- Kiến thức:

- Trình bày được: Cấu tạo, ký hiệu, đặc tính và nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử.

- Hiểu được nguyên lý hoạt động của các mạch ứng dụng.

- Trình bày được các ứng dụng cơ bản của các linh kiện.

- Kỹ năng:

- Nhận dạng và đọc được các thông số kỹ thuật của các loại loại linh kiện điện tử cơ bản.

- Phân tích được hoạt động của các mạch điện tử ứng dụng cấu thành bởi các linh kiện điện tử.

- Tính toán được một số tham số cơ bản của mạch điện tử

- Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm:

- Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo.

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Phương pháp

# Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp .

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Cần thực hiện theo trình tự, phải có bài tập để sinh viên tính toán thực tế, từ đó sẽ hiểu được bài học tốt hơn

- Đối với người học:

# + Sử dụng giáo trình chính

# + Thực hiện đầy đủ các bài tập ở lớp và ở nhà, xem trước bài học trong giáo trình

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Giáo trình, tài liệu tham khảo:

# - Giáo trình:

# Giáo trình Điện tử cơ bản, Khoa Điện - Điện Tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM.

# - Tài liệu tham khảo:

  - Nguyễn Tấn Phước, giáo trình Linh kiện điều khiển điện một chiều công nghiệp, NXB TP.HCM – năm 2000.

  - Nguyễn Tấn Phước, giáo trình Linh kiện điện tử, NXB TP.HCM – năm 2002.

5. Ghi chú và giải thích: Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  10  tháng  8  năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực hành Đo lường và cảm biến

# Mã môn học: DDT403

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết:..giờ; Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra:.. giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí:

+ Đây là một trong các môn học thực hành chuyên ngành dành cho sinh viên ngành điện – điện tử.

- Tính chất:

+ Là môn học bắt buộc cho sinh viên ngành Điện - Điện tử

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: Sau khi kết thúc môn học này, sinh viên có khả năng

+ Hiểu được nguyên lý làm việc của các loại cảm biến.

+ Lắp ráp  được các loại cảm biến.

+ Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

+ Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng được các loại cảm biến từ, cảm biến chuyển động,  cảm biến nhiệt độ, cảm biến quang, cảm biến tốc độ, cảm biến mức chất lỏng, cảm biến vị trí.

+ Khảo sát các chế độ làm việc của cảm biến. Điều chỉnh được các thông số

+ Lắp đặt các loại cảm biến

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Ráp mạch cảm biến từ | 5 |  | 5 |  |
|  | 1.1 Vẽ sơ đồ kết nối cảm biến từ 1.2 Đọc được đặc tính kỹ thuật của cảm biến từ 1.3 Ráp mạch kiểm tra sản phẩm 1.4 Ráp mạch hạn chế hành trình |  |  |  |  |
| 2 | Bài 2: Ráp mạch cảm biến chuyển động | 5 |  | 5 |  |
|  | - Vẽ sơ đồ kết nối cảm biến chuyển động - Đọc được đặc tính kỹ thuật của chuyển động - Ráp mạch chiếu sáng tự động - Ráp mạch đóng mở cửa tự động |  |  |  |  |
| 3 | Bài 3: Ráp mạch cảm biến nhiệt độ | 10 |  | 10 |  |
|  | - Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo - Kết nối tín hiệu đầu vào, đầu ra - Đọc giá trị hiển thị trên mặt đồng hồ và sử dụng nút nhấn Panel - Lưu đồ cài đặt - Đặt giá trị giới hạn ngõ ra - Cài đặt các thông số cơ bản. - Đo nhiệt độ lò sấy |  |  |  |  |
| 4 | Bài 4: Ráp mạch cảm biến quang | 5 |  | 5 |  |
|  | - Kiểm tra LED thu phát tia hồng ngoại - Ráp mạch điện thu phát tia hồng ngoại - Vẽ sơ đồ mạch cảm biến thu phát riêng - Vẽ sơ đồ mạch cảm biến thu phát chung - Ráp mạch chống trộm |  |  |  |  |
| 5 | Bài 5: Ráp mạch máy đo tần số | 5 |  | 5 |  |
|  | - Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo - Kết nối tín hiệu đầu vào, đầu ra - Đọc giá trị hiển thị trên mặt đồng hồ và sử dụng nút nhấn Panel - Lưu đồ cài đặt. - Đặt giá trị giới hạn ngõ ra - Cài đặt các thông số cơ bản. - Đo tốc độ động cơ |  |  |  |  |
| 6 | Bài 6: Ráp mạch cảm biến mức chất lỏng | 10 |  | 10 |  |
|  | - Đọc được các đặc tính kỹ thuật - Đọc sơ đồ nguyên lý mạch - Giải thích hoạt động của mạch - Ráp mạch cấp nước từ hồ chứa đến hộ tiêu thụ - Kiểm tra hoạt động của mạch |  |  |  |  |
| 7 | Bài 7: Ráp mạch máy đo dòng và áp | 5 |  | 5 |  |
|  | - Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo - Kết nối tín hiệu đầu vào, đầu ra - Đọc giá trị hiển thị trên mặt đồng hồ và sử dụng nút nhấn Panel - Lưu đồ cài đặt. - Đặt giá trị giới hạn ngõ ra - Cài đặt các thông số cơ bản. - Đo điện áp, dòng điện |  |  |  |  |
| 8 | Bài 8: Ráp mạch cảm biến vị trí | 5 |  | 5 |  |
|  | - Đọc các đặc tính kỹ thuật của cảm biến - Kết nối động cơ DC, tín hiệu đầu ra - Đo các giá trị ngõ ra A,B,C - Quan sát và đo điện áp các ngõ ra |  |  |  |  |
| 9 | Bài 9: Ráp mạch báo khói | 10 |  | 10 |  |
|  | - Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý - Làm mạch in - Kiểm tra linh kiện - Ráp linh kiện lên mạch in - Thử mạch |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1:	Ráp mạch cảm biến từ					Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

    - Kết nối và điều khiển được cảm biến từ.

    - Nhận dạng được cảm biến từ

    - Hiểu được các chế độ làm việc

    - Giải thích được nguyên lý làm việc

Nội dung:

- Vẽ sơ đồ kết nối cảm biến từ

- Đọc được đặc tính kỹ thuật của cảm biến từ

- Ráp mạch kiểm tra sản phẩm

- Ráp mạch hạn chế hành trình

Bài 2:	Ráp mạch cảm biến chuyển động			Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Kết nối và điều khiển được cảm biến chuyển động.

- Nhận dạng được cảm biến chuyển động

- Hiểu được các chế độ làm việc

    - Giải thích được nguyên lý làm việc

    - Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Nội dung:

- Vẽ sơ đồ kết nối cảm biến chuyển động

- Đọc được đặc tính kỹ thuật của chuyển động

- Ráp mạch chiếu sáng tự động

- Ráp mạch đóng mở cửa tự động

Bài 3:	 Ráp mạch cảm biến nhiệt độ					Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

  - Kết nối và điều khiển được máy đo nhiệt độ hiệu OMRON.

  - Phân biệt được ký hiệu, các loại máy đo nhiệt độ theo điện áp cung cấp, tính năng sử dụng cũng như các loại sensor lấy tín hiệu về máy đo.

  - Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo.

  - Kết nối được máy đo với nguồn điện, đầu vào nhập / xuất tín hiệu điều khiển.

  - Lập trình được mạch điều khiển với tín hiệu nhiệt độ nhập nhỏ hơn, lớn hơn, lớn hơn và nhỏ hơn giá trị nhiệt độ chuẩn định trước.

Nội dung:

- Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo

- Kết nối tín hiệu đầu vào, đầu ra

- Đọc giá trị hiển thị trên mặt đồng hồ và sử dụng nút nhấn Panel

- Lưu đồ cài đặt

- Đặt giá trị giới hạn ngõ ra

- Cài đặt các thông số cơ bản.

- Đo nhiệt độ lò sấy

Bài 4:	 Ráp mạch cảm biến quang					Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Ráp được mạch cảm biến quang

- Hiểu và phân tích được hoạt động của cảm biến quang

- Xác định được loại cảm biến

- Xác định được cảm biến phát , thu

- Đấu được cảm biến trong mạch đóng cắt

Nội dung:

- Kiểm tra LED  thu phát tia hồng ngoại

- Ráp mạch điện thu phát tia hồng ngoại

- Vẽ sơ đồ  mạch cảm biến thu phát riêng

- Vẽ sơ đồ  mạch cảm biến thu phát chung

- Ráp mạch chống trộm

Bài 5:	Ráp mạch máy đo tần số					Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Kết nối và điều khiển được máy đo tần số hiệu OMRON.

- Phân biệt được ký hiệu, các loại máy đo tần số theo điện áp, tính năng sử dụng.

- Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo.

- Kết nối được máy đo với nguồn điện, đầu vào nhập / xuất tín hiệu điều khiển.

- Đo được các loại tín hiệu tần số nhập.

- Lập trình được mạch điều khiển với tín hiệu tần số nhập nhỏ hơn, lớn hơn, lớn hơn và nhỏ hơn tần số chuẩn định trước.

- Sử dụng máy đo được tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha.

Nội dung:

- Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo

- Kết nối tín hiệu đầu vào, đầu ra

- Đọc giá trị hiển thị trên mặt đồng hồ và sử dụng nút nhấn Panel

- Lưu đồ cài đặt.

- Đặt giá trị giới hạn ngõ ra

- Cài đặt các thông số cơ bản.

- Đo tốc độ động cơ

Bài 6:	Ráp mạch cảm biến mức chất lỏng				Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Ráp được mạch cảm biến mức chất lỏng

- Hiểu và phân tích được hoạt động của cảm biến mức chất lỏng

- Xác định được loại cảm biến

- Đấu được cảm biến trong mạch cấp nước

Nội dung:

- Đọc được các đặc tính kỹ thuật

- Đọc sơ đồ nguyên lý mạch

- Giải thích hoạt động của mạch

- Ráp mạch cấp nước từ hồ chứa đến hộ tiêu thụ

- Kiểm tra hoạt động của mạch

Bài 7:	Ráp mạch máy đo dòng và áp					Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Phân biệt được ký hiệu, các loại máy đo dòng – áp theo nguồn điện áp, tính năng sử dụng.

- Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo.

- Kết nối được máy đo với nguồn điện, đầu vào nhập / xuất tín hiệu điều khiển.

- Lập trình được mạch điều khiển với tín hiệu nhiệt độ nhập nhỏ hơn, lớn hơn, lớn hơn và nhỏ hơn giá trị nhiệt độ chuẩn định trước.

Nội dung:

- Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo

- Kết nối tín hiệu đầu vào, đầu ra

- Đọc giá trị hiển thị trên mặt đồng hồ và sử dụng nút nhấn Panel

- Lưu đồ cài đặt.

- Đặt giá trị giới hạn ngõ ra

- Cài đặt các thông số cơ bản.

- Đo điện áp, dòng điện

Bài 8:	 Ráp mạch cảm biến vị trí				Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Kết nối và kiểm tra  được cảm biến vị trí   E6B2-CWZ6C

- Nhận dạng được cảm biến vị trí E6B2-CWZ6C,

- Nhận dạng được đồng hồ đo xung MP5W-4N

- Hiểu được các chế độ làm việc

- Giải thích được nguyên lý làm việc

- Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Nội dung:

- Đọc các đặc tính kỹ thuật của cảm biến

- Kết nối động cơ DC, tín hiệu đầu ra

- Đo các giá trị ngõ ra A,B,C

- Quan sát và đo điện áp các ngõ ra

Bài 9:	 Ráp mạch báo khói					Thời gian: 10  giờ

Mục tiêu:

- Ráp được mạch cảm biến khĩi

- Vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch in

- Làm được mạch in

- Khi phát hiện khói quá mức cho phép, Rơ le tác động

- Giải thích được nguyên lý làm việc

Nội dung:

- Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý

- Làm mạch in

- Kiểm tra linh kiện

- Ráp linh kiện lên mạch in

- Thử mạch

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng/xưởng thực hành

# 2. Trang thiết bị máy móc: Máy vi tính, Bộ thí nghiệm Đo lường càm biến

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các loại cảm biến, biến áp, IC, mạch in….

- Đồng hồ đo VOM.

- Các nguồn điện DC, AC thích hợp có thể thay đổi được từ 1,25 - 25V

# 4. Các điều kiện khác: Không.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: Sau khi kết thúc môn học này, sinh viên có khả năng

+ Hiểu được nguyên lý làm việc của các loại cảm biến.

+ Lắp ráp  được các loại cảm biến.

+ Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng được các loại cảm biến từ, cảm biến chuyển động,  cảm biến nhiệt độ, cảm biến quang, cảm biến tốc độ, cảm biến mức chất lỏng, cảm biến vị trí.

+ Khảo sát các chế độ làm việc của cảm biến. Điều chỉnh được các thông số

+ Lắp đặt các loại cảm biến

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

# 2. Phương pháp:

# Áp dụng phương pháp kiểm tra thực hành và viết báo cáo.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: sinh viên ngành Điện - Điện tử

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: Thực hiện mẫu trong mỗi bài thực hành, tạo hướng dẫn xử lý  hỏng hóc trên mạch cảm biến cho sinh viên thực hành

Sử dụng Giáo trình: Thực tập đo lường cảm biến–Khoa Điện-Điện Tử, 2013.

# - Đối với người học:

# Khảo sát sơ đồ, dò mạch, đo kiểm, kết nối mạch, kiểm tra và xử lý sự cố

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

  - Giáo trình cảm biến – Nhà Xuất Bản Khoa Học và Kỹ Thuật  năm 2006

  - Giáo trình kỹ thuật cảm biến – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam  năm 2006

  - http://omron.com

# 5. Ghi chú và giải thích: Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  10  tháng  8  năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: An toàn điện

# Mã môn học: DDT407

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học An toàn điện được bố trí học trước các môn học chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sơ thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Về kiến thức:

- Trình bày được: Các khái niệm cơ bản về an toàn điện; Bảo vệ an toàn điện cho người; Biện pháp kỹ thuật an toàn điện; Cấp cứu người bị điện giật

- Về kỹ năng:

- Vận dụng: Bảo vệ an toàn điện cho người; Biện pháp kỹ thuật an toàn điện; Cấp cứu người bị điện giật trong thực tế

- Về thái độ:

- Có ý thức tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn điện.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Bài tập | Kiểm tra |
| 1. | Chương 1. Các khái niệm cơ bản về an toàn điện | 9 | 8 |  | 1 |
|  | 1.1. Tai nạn về điện. |  | 1 |  |  |
|  | 1.2. Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người. |  | 1 |  |  |
|  | 1.3. Yếu tố ảnh hưởng đến tai nạn điện giật. |  | 3 |  |  |
|  | 1.4. Điện áp bước. |  | 1 |  |  |
|  | 1.5. Điện áp tiếp xúc. |  | 1 |  |  |
|  | 1.6. Các nguyên nhân chính gây tai nạn điện. |  | 1 |  |  |
| 2. | Chương 2: Bảo vệ an toàn điện cho người | 10 | 10 |  | 1 |
|  | 2.1. Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp |  | 1 |  |  |
|  | 2.2. Bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp |  | 4 |  |  |
|  | 2.3. Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp |  | 3 |  |  |
|  | 2.4. Bảo vệ chống giật do tiếp xúc với vật mang điện |  | 1 |  |  |
|  | 2.5. Bảo vệ chống đốt cháy hồ quang |  | 1 |  |  |
| 3. | Chương 3: Biện pháp kỹ thuật an toàn điện | 6 | 6 |  |  |
|  | 3.1. Các loại công cụ bảo vệ |  | 4 |  |  |
|  | 3.2. An toàn điện khi sử dụng và vận hành các thiết bị dùng điện |  | 2 |  |  |
| 4. | Chương 4: Cấp cứu người bị điện giật | 5 | 4 |  |  |
|  | 4.1. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện. |  | 1 |  |  |
|  | 4.2. Cấp cứu người bị điện giật. |  | 3 |  |  |
|  | Cộng: | 30 | 28 |  | 2 |

Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Các khái niệm cơ bản về an toàn điện 	Thời gian:9 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được: Các tai nạn về điện; Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người; Yếu tố ảnh hưởng đến tai nạn điện giật; Điện áp bước; Điện áp tiếp xúc; Các nguyên nhân chính gây tai nạn điện.

Nội dung:

1.1. Tai nạn về điện.

1.2. Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người.

1.2.1. Tác dụng kích thích.

1.2.2. Tác dụng gây chấn thương.

1.2.3. Tác dụng tâm lý.

1.3. Yếu tố ảnh hưởng đến tai nạn điện giật.

1.3.1. Đặc tuyến dòng điện thời gian.

1.3.2. Điện trở người.

1.3.3. Đường đi của dòng điện qua người.

1.3.4. Tần số dòng điện.

1.3.5. Môi trường xung quanh.

1.3.6. Điện áp cho phép.

1.4. Điện áp bước.

1.5. Điện áp tiếp xúc.

1.6. Các nguyên nhân chính gây tai nạn điện.

Chương 2: Bảo vệ an toàn điện cho người 	Thời gian:10 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các biện pháp bảo vệ an toàn điện cho người.

Nội dung:

2.1. Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp

2.1.1. Ngăn ngừa dòng điện qua cơ thể người

2.1.2. Các biện pháp bảo vệ bổ sung

2.2. Bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp

2.2.1. Nối đất vỏ thiết bị

2.2.2. Cắt nhanh bằng máy cắt

2.2.3. Cắt nhanh bằng cầu chì

2.2.4. Các biện pháp khác

2.3. Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp

2.3.1. Hệ thống SFLV (Safety Extra Low Voltage)

2.3.2. Hệ thống PELV (Protective Extra Low Voltage)

2.3.3. Hệ thống FELV (Funtional Extra Low Voltage)

2.4. Bảo vệ chống giật do tiếp xúc với vật mang điện

2.5. Bảo vệ chống đốt cháy hồ quang

Chương 3: Biện pháp kỹ thuật an toàn điện 	Thời gian:6 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các biện pháp kỹ thuật an toàn điện

Nội dung:

3.1. Các loại công cụ bảo vệ

3.1.1 Phân loại

3.1.2. Các loại công cụ cách ly bảo vệ chủ yếu và phụ trợ

3.1.3. Công cụ bảo vệ làm việc với trang thiết bị khi đã cắt điện

3.1.4. Các biển báo phòng ngừa

3.1.5. Các công cụ bảo vệ dùng khi làm việc trên cao

3.2. An toàn điện khi sử dụng và vận hành các thiết bị dùng điện

3.2.1. Yêu cầu chung về kỹ thuật an toàn điện

3.2.2. Yêu cầu an toàn khi sử dụng các dụng cụ điện

3.2.3. Yêu cầu an toàn khi sử dụng thiết bị chiếu sáng

3.2.4. Yêu cầu an toàn khi công tác trên cao

Chương 4: Cấp cứu người bị điện giật	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cách tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện.

- Nêu được cách xử lý và cấp cứu người bị điện giật.

Nội dung:

4.1. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện.

4.1.1. Trường hợp cắt được nguồn điện

4.1.2. Trường hợp không cắt được nguồn điện

4.2. Cấp cứu người bị điện giật.

4.2.1. Người bị nạn chưa mất tri giác.

4.2.2. Người bị nạn mất tri giác.

4.2.3. Người bị nạn đã tắt thở

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector.

- Máy chiếu vật thể ba chiều.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Bộ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân ngành điện.

- Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện.

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, ĐÁNH GIÁ:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Các khái niệm cơ bản về an toàn điện

- Bảo vệ an toàn điện cho người

- Biện pháp kỹ thuật an toàn điện

- Cấp cứu người bị điện giật

- Kỹ năng:

- Bảo vệ an toàn cho người

- Biện pháp kỹ thuật an toàn điện

- Cấp cứu người bị điện giật

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính cẩn thận trong cấp cứu

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

2.Phương pháp:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Trước khi giảng dạy, giảng viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Các khái niệm cơ bản về an toàn điện

- Bảo vệ an toàn điện cho người

- Biện pháp kỹ thuật an toàn điện

- Cấp cứu người bị điện giật

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]  Trần Quang Khánh, Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện, Nxb KHKT 2008

[2]  Nguyễn Xuân Phú, Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện, NXB Khoa   học và Kỹ thuật 1996.

[3]  Đặng Văn Đào, Kỹ Thuật Điện, NXB Giáo dục 2004.

[4]  Nguyễn Thế Đạt, Giáo trình an toàn lao động, NXB Giáo dục 2002.

[5]  Nguyễn Đình Thắng, Giáo trình an toàn điện, NXB Giáo dục 2002.

[6]  Trần Văn Tớp, Giáo trình kỹ thuật an toàn điện, NXB Giáo dục 2010.

[7]  Quyền Huy Ánh, Giáo trình An toàn điện, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM 2015

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  10  tháng  8  năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực hành Điện cơ bản

# Mã môn học: DDT405

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Thực hành Điện cơ bản được bố trí học sau các môn học chung và học  trước các môn học chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Trình bày được kiến thức cơ bản trong sử dụng dụng cụ đo lường ngành điện và các loại dụng cụ thợ điện.

- Tính toán thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, thi công các công trình điện, công trình chiếu sáng dân dụng và công nghiệp.

- Có các kiến thức đo kiểm và vận hành công tơ điện, các máy điện gia dụng.

- Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo dụng cụ thợ điện.

- Tính toán thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, thi công các công trình điện, công trình chiếu sáng dân dụng và công nghiệp.

- Lắp đặt, kiểm tra và vận hành công tơ điện, quạt bàn, quạt trần, máy bơm nước.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Trách nhiệm và chuẩn xác với công việc.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Thời gian (giờ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | ### Bài 1: Nhập môn thực hành điện cơ bản 1.1 Nội quy xưởng thực hành 1.2 An toàn trong xưởng thực hành 1.3 Sử dụng dụng cụ thợ điện | 5 |  | 5 |  |
| 2 | ### Bài 2: Kỹ thuật nối dây – cáp điện 2.1 Phân loại dây dẫn – dây cáp điện. 2.2 Kỹ thuật nối dây – cáp điện 2.3 Nối dây – Cáp điện bằng đầu code | 5 |  | 5 |  |
| 3 | ### Bài 3: Các mạch điện chiếu sáng cơ bản 3.1 Mạch đèn nối tiếp, song song. 3.2 Mạch đèn cầu thang. 3.3 Mạch đèn nhà kho/hành lang 3.4 Mạch đèn huỳnh quang. 3.5 Hư hỏng thường gặp | 5 |  | 5 |  |
| 4 | ### Bài 4: Lắp đặt mạch điện một pha, ba pha dạng nổi 4.1 Sơ đồ nguyên lý mạch điện 4.2 Sơ đồ đơn tuyến mạch điện 4.3 Lắp đặt mạch điện. 4.4 Hư hỏng thường gặp | 10 |  | 10 |  |
| 5 | ### Bài 5: Lắp đặt mạch điện một pha, ba pha dạng âm tường 5.1 Sơ đồ nguyên lý mạch điện 5.2 Sơ đồ đơn tuyến mạch điện 5.3 Lắp đặt mạch điện điện 5.4 Hư hỏng thường gặp | 10 |  | 10 |  |
| 6 | ### Bài 6: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng 6.1 Quạt bàn 6.2 Quạt trần 6.3 Động cơ bơm nước. 6.4 Hư hỏng thường gặp | 10 |  | 10 |  |
| 7 | ### Bài 7: Lắp đặt công tơ điện một pha, ba pha. 7.1 Lắp đặt công cơ điện một pha 7.2 Lắp đặt công tơ điện ba pha. 7.3 Hư hỏng thường gặp | 5 |  | 5 |  |
| 8 | ### Bài 8: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng 8.1 Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư 8.2 Phương pháp bố trí và đi dây 8.3 Phương pháp bấm dây, kiểm tra, bố trí và đi đường dây tín hiệu (cáp TV, internet, cáp viễn thông) 8.4 Lắp đặt mạch điện 8.5 Hư hỏng thường gặp | 10 |  | 10 |  |
|  | Tổng | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Nhập môn thực hành điện cơ bản 	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản trong An toàn điện trong xưởng thực hành

- Sử dụng các loại dụng cụ thợ điện

Nội dung:

1.1 Nội quy xưởng thực hành

1.2 An toàn trong xưởng thực hành

1.3 Sử dụng dụng cụ thợ điện

Bài 2: Kỹ thuật nối dây – cáp điện	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Thực hành nối dây – cáp điện

Nội dung:

2.1 Phân loại dây dẫn – dây cáp điện.

2.2 Kỹ thuật nối dây – cáp điện

2.2.1 Nối dây đơn cứng

2.2.2  Nối cáp

2.3 Nối dây – Cáp điện bằng đầu code

Bài 3: Các mạch  điện chiếu sáng cơ bản	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện các mạch chiếu sáng cơ bản

Nội dung:

3.1 Mạch đèn nối tiếp, song song.

3.2 Mạch đèn cầu thang.

3.3 Mạch đèn nhà kho/hành lang

3.4 Mạch đèn huỳnh quang.

3.5 Hư hỏng thường gặp

Bài 4: Lắp đặt mạch điện một pha, ba pha dạng nổi 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp đặt mạch điện một pha, ba pha dạng nổi

Nội dung:

4.1 Sơ đồ nguyên lý mạch điện

4.2 Sơ đồ đơn tuyến mạch điện

4.3 Lắp đặt mạch điện.

4.4  Hư hỏng thường gặp

Bài 5: Lắp đặt mạch điện một pha, ba pha dạng âm tường 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp đặt mạch điện một pha, ba pha dạng âm tường

Nội dung:

5.1 Sơ đồ nguyên lý mạch điện

5.2 Sơ đồ đơn tuyến mạch điện

5.3 Lắp đặt mạch điện điện

5.4  Hư hỏng thường gặp

Bài 6: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng

Nội dung:

6.1  Quạt bàn

6.1.1  Sơ đồ mạch điện quạt bàn

6.1.2  Kiểm tra,  xác định đầu dây quạt bàn.

6.1.3  Đấu dây vận hành quạt bàn.

6.2  Quạt trần

6.2.1 Sơ đồ mạch điện quạt trần

6.2.2  Kiểm tra, xác định đầu dây quạt trần.

6.2.3  Đấu dây vận hành quạt trần.

6.3  Động cơ bơm nước.

6.1.1 Sơ đồ mạch điện động cơ bơm nước.

6.1.2  Kiểm tra, xác định đầu dây động cơ bơm nước.

6.1.3  Đấu dây vận hành động cơ bơm nước.

6.4  Hư hỏng thường gặp

#### Bài 7: Lắp đặt công tơ điện một pha, ba pha 	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Lắp đặt công cơ điện một pha, ba pha

Nội dung:

7.1 Lắp đặt công cơ điện một pha

7.2 Lắp đặt công tơ điện ba pha.

7.3  Hư hỏng thường gặp

Bài 8: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng

Nội dung:

8.1  Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư

8.2  Phương pháp bố trí và đi dây

8.3 Phương pháp bấm dây, kiểm tra, bố trí và đi đường dây tín hiệu (cáp TV, internet, cáp viễn thông)

8.4 Lắp đặt mạch điện

8.5  Hư hỏng thường gặp

- Điều kiện thực hiện:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Xưởng Thực hành Điện cơ bản

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Projector, Phần mềm chuyên dùng.

- Máy biến áp; động cơ không đồng bộ 3 pha, một pha.

- Nguồn điện một chiều, xoay chiều 1 pha, 3 pha

- Mô hình thực hành điện cơ bản;; thùng dụng cụ cầm tay nghề điện.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

- Dây dẫn và vật tư phục vụ cho các bài thực hành.

- Giáo trình Thực hành Điện cơ bản

# 4. Các điều kiện khác: không

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

    - Kiến thức cơ bản trong sử dụng dụng cụ đo lường ngành điện và các loại dụng cụ thợ điện.

    - Tính toán thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, thi công các công trình điện, công trình chiếu sáng dân dụng và công nghiệp.

    - Đo kiểm và vận hành công tơ điện, các máy điện gia dụng.

- Kỹ năng:

    - Thực hiện các mạch chiếu sáng – chuông điện – công tơ điện

    - Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng

    - Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

    - Tập trung, nghiêm túc, trung thực trong học tập để tiếp thu các kiến thức mới

    - Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn

2. Phương pháp:

Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

    - Hoạt động của thiết bị theo tiêu chuẩn sửa chữa.

    - Thời gian thực hiện.

    - Thẩm mỹ.

    - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Hướng dẫn thực hiện:

- Phạm vi áp dụng: Chương trình học phần này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

- Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên bố trí thời gian hướng dẫn bài thực hành hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

- Nên phân tích các sai số đo lường thường gặp và biện pháp khắc phục.

- Đối với người học:

- Chuẩn bị tài liệu học tập.

- Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu theo hướng dẫn.

- Những trọng tâm cần chú ý:

- Thực hiện các mạch chiếu sáng cơ bản, công tơ điện

- Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng

- Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng

- Tài liệu tham khảo:

- Khoa Điện - Điện Tử - Giáo trình thực hành điện cơ bản - Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP HCM, 2010

- Bùi Văn Hồng - Giáo trình thực tập điện cơ bản - Đại học quốc gia TP HCM, 2009

- Trần Duy Phụng - Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt mạng điện nhà - Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2010

- Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  10  tháng  8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực hành Điện tử cơ bản

# Mã môn học: DDT406

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết:..giờ; Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra:.. giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí:

+ Đây là một trong các môn học thực hành chuyên ngành dành cho sinh viên ngành Điện công nghiệp.

- Tính chất:

+ Là môn học bắt buộc cho sinh viên ngành Điện công nghiệp.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: Sau khi kết thúc môn học này, sinh viên có khả năng

+ Hiểu được nguyên lý làm việc của các linh kiện, thiết bị điện tử cơ bản.

+ Kiểm tra  được các linh kiện, thiết bị điện tử cơ bản.

+ Lắp ráp  được các mạch điện tử cơ bản.

+ Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng chính xác các linh kiện điện tử.

+ Đọc được chính xác giá trị các linh kiện điện tử thông dụng

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Nhận dạng, đọc trị số điện trở, cuộn dây và tụ điện | 5 |  | 5 |  |
|  | - Nhận biết điện trở, tụ điện - Đọc trị số điện trở, tụ điện |  |  |  |  |
| 2 | Bài 2: Đo kiểm điện trở, cuộn dây, tụ điện , Diode, transistor | 5 |  | 5 |  |
|  | - Đo kiểm R, L, C - Đo kiểm Diode (kể cả các loại Diode đặc biệt) - Đo kiểm để xác định chân - Đo kiểm để xác định hư hỏng - Đo kiểm để xác định chân - Đo kiểm để xác định hư hỏng |  |  |  |  |
| 3 | Bài 3: Phương pháp làm mạch in | 5 |  | 5 |  |
|  | - Thiết kế mạch in - Chuyển từ mạch in trên giấy sang mạch in thật - Hiệu chỉnh lại mạch in bằng bút lông cho sắc xảo - Ngâm mạch in - Tẩy mực, phơi khô tráng nhựa thông, phơi khô - Khoan mạch. |  |  |  |  |
| 4 | Bài 4: Kỹ thuật hàn chì | 5 |  | 5 |  |
|  | - Hàn điểm - Hàn nối dây |  |  |  |  |
| 5 | Bài 5: Ráp mạch chỉnh lưu | 5 |  | 5 |  |
|  | - Ráp Adaptor theo sơ đồ hướng dẫn - Thử Adaptor - Hoàn chỉnh bộ Adaptor - Ráp mạch chỉnh lưu |  |  |  |  |
| 6 | Bài 6: Ráp mạch ổn áp DC | 5 |  | 5 |  |
|  | 6.1 Vẽ mạch in mạch trời tối đèn sáng 6.2 Thực hiện các bước lắp ráp mạch |  |  |  |  |
| 7 | Bài 7: Ráp mạch dao động đa hài | 5 |  | 5 |  |
|  | 7.1 Vẽ mạch in mạch đèn chớp 2 bóng, 12 bóng 7.2 Các bước lắp ráp mạch |  |  |  |  |
| 8 | Bài 8: Ráp mạch điều khiển độ sáng đèn | 5 |  | 5 |  |
|  | 8.1 Vẽ mạch in mạch điều chỉnh độ sáng đèn 8.2 Các bước lắp ráp mạch |  |  |  |  |
| 9 | Bài 9: Ráp mạch đèn sáng khi trời tối | 5 |  | 5 |  |
|  | 9.1 Mạch in mạch trời tối đèn sáng 9.2 Đồng hồ đo VOM, mỏ hàn, bộ đồ nghề lắp ráp mạch |  |  |  |  |
| 10 | Bài 10: Ráp mạch đèn sáng lan dần | 5 |  | 5 |  |
|  | 10.1 Vẽ mạch in mạch đèn sáng lan dần 10.2 Các bước lắp ráp mạch |  |  |  |  |
| 11 | Bài 11: Ráp mạch dao động tạo tiếng còi hụ | 10 |  | 10 |  |
|  | 11.1 Vẽ mạch in mạch tạo tiếng còi hụ chim hót 11.2 Các bước lắp ráp mạch |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1:	Nhận dạng, đọc trị số điện trở, cuộn dây và tụ điện		Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

Phải nhận dạng được các loại điện trở, tụ điện đọc trị số chính xác, tính toán các thông số và ứng dụng trong mạch.

Nội dung:

- Nhận biết điện trở, tụ điện

- Đọc trị số điện trở, tụ điện

Bài 2:	Đo kiểm điện trở, cuộn dây, tụ điện , Diode, transistor	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

Phải sử dụng được đồng hồ VOM, đo kiểm nhanh các đại lượng điện, các linh kiện R, L, C, xác định chân cũng như hư hỏng của Diode, và Transistor.

Nội dung:

- Đo kiểm R, L, C

- Đo kiểm  Diode (kể cả các loại Diode đặc biệt)

- Đo kiểm để xác định chân

- Đo kiểm để xác định hư hỏng

- Đo kiểm để xác định chân

- Đo kiểm để xác định hư hỏng

Bài 3:	Phương pháp làm mạch in					Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

Sinh viên có kiến thức căn bản về kỹ thuật tạo ra một bảng mạch in đơn giản, đúng chỉ tiêu kỹ thuật.

Nội dung:

- Thiết kế mạch in

- Chuyển từ mạch in trên giấy sang mạch in thật

- Hiệu chỉnh lại mạch in bằng bút lông cho sắc xảo

- Ngâm mạch in

- Tẩy mực, phơi khô tráng nhựa thông, phơi khô

- Khoan mạch.

Bài 4: Kỹ thuật hàn chì							Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

Sinh viên biết cách hàn chì trên nhiều nơi khác nhau, rèn luyện tay nghề hàn, mối hàn đẹp, chắc, bóng, đúng chỉ tiêu kỹ thuật.

Nội dung:

- Hàn điểm

  - Tráng chì đầu mỏ hàn, mạch in

  - Làm sạch đầu mỏ hàn và nơi cần hàn.

  - Thao tác hàn để có mối hàn bóng, đều, đẹp.

- Hàn nối dây

  - Tráng chì đầu mỏ hàn, mạch in

  - Làm sạch đầu mỏ hàn và nơi cần hàn.

  - Thao tác hàn để có mối hàn bóng, đều, đẹp.

Bài 5:	Ráp mạch chỉnh lưu 						Thời gian:5 giờ

Mục tiêu:

Sinh viên ráp được mạch chỉnh lưu

Nội dung:

- Ráp Adaptor theo sơ đồ hướng dẫn

- Thử Adaptor

- Hoàn chỉnh bộ Adaptor

- Ráp mạch chỉnh lưu

Bài 6:	Ráp mạch ổn áp DC						Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

Sinh viên ráp được mạch ổn áp

Nội dung:

- Vẽ mạch in mạch trời tối đèn sáng

- Thực hiện các bước lắp ráp mạch

Bài 7:	Ráp mạch dao động đa hài					Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

Sinh viên ráp được mạch dao động đa hài

Nội dung:

- Vẽ mạch in mạch đèn chớp 2 bóng, 12 bóng

- Các bước lắp ráp mạch

Bài 8:	Ráp mạch điều khiển độ sáng đèn				Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

Rèn luyện tay nghề lắp ráp mạch điện tử, bổ sung kiến thức phần lý thuyết, hình thành kỹ năng vẽ mạch in và lắp ráp mạch,ứng dụng của điện tử công suất

Nội dung:

- Vẽ mạch in mạch điều chỉnh độ sáng đèn

- Các bước lắp ráp mạch

Bài 9:	 Ráp mạch đèn sáng khi trời tối					Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

Rèn luyện tay nghề lắp ráp mạch điện tử, bổ sung kiến thức phần lý thuyết, hình thành kỹ năng vẽ mạch in và lắp ráp mạch. Hiểu được rõ hơn ứng dụng của quang trở

Nội dung:

- Mạch in mạch trời tối đèn sáng

- Đồng hồ đo VOM, mỏ hàn, bộ đồ nghề lắp ráp mạch

Bài 10: Ráp mạch đèn sáng lan dần					Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

Rèn luyện tay nghề lắp ráp mạch điện tử, bổ sung kiến thức phần lý thuyết, hình thành kỹ năng vẽ mạch in và lắp ráp mạch, ứng dụng mạch đèn quảng cáo.

Nội dung:

  - Vẽ mạch in mạch đèn sáng lan dần

  - Các bước lắp ráp mạch

Bài 11: Ráp mạch dao động tạo tiếng còi hụ                         		Thời gian:10  giờ

Mục tiêu:

Rèn luyện tay nghề lắp ráp mạch điện tử, bổ sung kiến thức phần lý thuyết, hình thành kỹ năng vẽ mạch in và lắp ráp mạch.

Nội dung:

      - Vẽ mạch in mạch tạo tiếng còi hụ chim hót

      - Các bước lắp ráp mạch

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng/xưởng thực hành

# 2. Trang thiết bị máy móc:

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

-  Các loại linh kiện điện trở, tụ điện, cuộn dây, biến áp, IC, mạch in….

- Các Board mạch điện tử

- Đồng hồ đo VOM.

- Các nguồn điện DC, AC thích hợp có thể thay đổi được từ 1,25 - 25V

# 4. Các điều kiện khác: Không.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: Sau khi kết thúc môn học này, sinh viên có khả năng

+ Hiểu được nguyên lý làm việc của các linh kiện, thiết bị điện tử cơ bản.

+ Kiểm tra  được các linh kiện, thiết bị điện tử cơ bản.

+ Lắp ráp  được các mạch điện tử cơ bản.

+ Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng chính xác các linh kiện điện tử.

+ Đọc được chính xác giá trị các linh kiện điện tử thông dụng

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

# 2. Phương pháp:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: Sinh viên Trung cấp Cơ Điện Tử.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# Thực hiện mẫu trong mỗi bài thực hành, tạo hướng dẫn xử lý  hỏng hóc trên bo mạch cho sinh viên thực tập

# - Đối với người học:

# Khảo sát sơ đồ, dò mạch, đo kiểm, xử lý sự cố

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1] Giáo trình thực tập điện tử cơ bản – Khoa Điện-Điện Tử, 2014.

# [2] Giáo trình điện tử cơ bản – Khoa Điện-Điện Tử, 2012.

# [3] Giáo trình linh kiện điều khiển – Nhà Xuất Bản Thành Phố Hồ Chí Minh.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Máy điện

# Mã môn học: DDT463

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 56 giờ; Bài tập: 0giờ; Kiểm tra: 4giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học máy điện được bố trí học sau các môn học chung và các môn học cơ sở.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của các loại máy điện thông dụng.

- Kỹ năng:

- Tính toán được các thông số điện cơ bản của các loại máy điện thông dụng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Máy biến áp | 19 | 19 |  |  |
|  | - Khái quát |  | 1 |  | 1 |
|  | - Cấu tạo |  |  |  |  |
|  | - Nguyên lý làm việc của máy biến áp |  | 2 |  |  |
|  | - Các đại lượng định mức |  | 1 |  |  |
|  | - Thí nghiệm không tải và thí nghiệm ngắn mạch |  | 2 |  |  |
|  | - Chế độ có tải |  | 3 |  |  |
|  | - Cực tính cuộn dây máy biến áp |  | 1 |  |  |
|  | - Máy biến áp ba pha |  | 3 |  |  |
|  | - Máy biến áp đặc biệt |  | 3 |  |  |
|  | 1.10 Tính toán máy biến áp 1 pha công suất nhỏ |  | 3 |  |  |
| 2 | Chương 2: Máy điện không đồng bộ | 17 | 16 |  |  |
|  | - Khái quát |  | 1 |  |  |
|  | - Cấu tạo |  | 1 |  |  |
|  | - Các đại lượng định mức trên nhãn động cơ |  | 1 |  |  |
|  | - Từ trường trong động cơ không đồng bộ ba pha. |  | 2 |  |  |
|  | - Nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ. |  | 1 |  |  |
|  | - Quan hệ điện từ |  | 1 |  |  |
|  | - Công suất của động cơ không đồng bộ |  | 3 |  |  |
|  | - Momen quay của động cơ không đồng bộ |  | 1 |  |  |
|  | 2.9 Động cơ không đồng bộ một pha |  | 4 |  |  |
|  | 2.10 Các đặc tuyến động cơ không đồng bộ |  | 1 |  |  |
| 3 | Chương 3: Máy điện đồng bộ | 11 | 11 |  | 1 |
|  | - Khái niệm chung |  | 1 |  |  |
|  | - Cấu tạo |  | 1 |  |  |
|  | - Nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ |  | 1 |  |  |
|  | - Phản ứng phần ứng trong máy phát điện đồng bộ |  | 1 |  |  |
|  | - Phương trình điện áp của máy phát điện đồng bộ |  | 1 |  |  |
|  | - Công suất của máy phát điện đồng bộ |  | 1 |  |  |
|  | - Đặc tuyến của máy phát điện đồng bộ |  | 1 |  |  |
|  | - Máy phát điện đồng bộ làm việc song song |  | 1 |  |  |
|  | - Động cơ đồng bộ |  | 2 |  |  |
|  | - Động cơ đồng bộ đặc biệt |  | 1 |  |  |
| 4 | Chương 4: Máy điện một chiều | 13 | 12 |  |  |
|  | - Khái niệm chung |  | 1 |  |  |
|  | - Cấu tạo |  | 1 |  |  |
|  | - Nguyên lý làm việc của máy phát điện và động cơ điện một chiều |  | 1 |  |  |
|  | - Sức điện động phần ứng của máy điện một chiều |  | 1 |  |  |
|  | - Công suất và momen điện từ của máy điện một chiều |  | 1 |  |  |
|  | - Phản ứng phần ứng trong máy điện một chiều |  | 2 |  |  |
|  | - Tia lửa điện trên cổ góp |  | 1 |  |  |
|  | - Máy phát điện một chiều |  | 2 |  |  |
|  | - Động cơ điện một chiều |  | 2 |  |  |
|  | Tổng | 60 | 58 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Máy biến áp 	Thời gian: 19 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của máy biến áp.

- Tính toán được các thông số điện cơ bản của máy biến áp

Nội dung:

1.1 Khái quát

1.2 Cấu tạo

1.3 Nguyên lý làm việc của máy biến áp

1.4 Các đại lượng định mức

1.5 Thí nghiệm không tải và thí nghiệm ngắn mạch

1.6 Chế độ có tải

1.7 Cực tính cuộn dây máy biến áp

1.8 Máy biến áp ba pha

1.9 Máy biến áp đặc biệt

1.10 Tính toán máy biến áp 1 pha công suất nhỏ

Chương 2: Máy điện không đồng bộ 	Thời gian: 17 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của máy điện không đồng bộ.

- Tính toán được các thông số điện cơ bản của máy điện không đồng bộ.

Nội dung:

2.1 Khái quát

2.2 Cấu tạo

2.3 Các đại lượng định mức trên nhãn động cơ

2.4 Từ trường trong động cơ không đồng bộ ba pha.

2.5 Nguyên lý làm việc của động cơ không đồng bộ.

2.6 Quan hệ điện từ

2.7 Công suất của động cơ không đồng bộ

2.8 Momen quay của động cơ không đồng bộ

2.9 Động cơ không đồng bộ một pha

2.10 Các đặc tuyến động cơ không đồng bộ

Chương 3: Máy điện đồng bộ 	Thời gian:11 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của máy điện đồng bộ.

- Tính toán được các thông số điện cơ bản của máy điện đồng bộ.

Nội dung:

3.1 Khái niệm chung

3.2 Cấu tạo

3.3 Nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ

3.4 Phản ứng phần ứng trong máy phát điện đồng bộ

3.5 Phương trình điện áp của máy phát điện đồng bộ

3.6 Công suất của máy phát điện đồng bộ

3.7 Đặc tuyến của máy phát điện đồng bộ

3.8 Máy phát điện đồng bộ làm việc song song

3.9 Động cơ đồng bộ

3.10 Động cơ đồng bộ đặc biệt

Chương 4: Máy điện một chiều 	Thời gian: 13 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của máy điện một chiều.

- Tính toán được các thông số điện cơ bản của máy điện một chiều.

Nội dung:

4.1 Khái niệm chung

4.2 Cấu tạo

4.3 Nguyên lý làm việc của máy phát điện và động cơ điện một chiều

4.4 Sức điện động phần ứng của máy điện một chiều

4.5 Công suất và momen điện từ của máy điện một chiều

4.6 Phản ứng phần ứng trong máy điện một chiều

4.7 Tia lửa điện trên cổ góp

4.8 Máy phát điện một chiều

4.9 Động cơ điện một chiều

- Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, Overhead.

- Máy chiếu vật thể ba chiều.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các mô hình máy điện.

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

# 4. Các điều kiện khác:

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

  - Kiến thức:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc tính và ứng dụng của máy điện.

  - Kỹ năng:

- Tính toán được các thông số điện cơ bản của máy điện.

  - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức về máy biến áp

- Trung thực trong kiểm tra

2. Phương pháp:

Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

      - Hoạt động của thiết bị theo tiêu chuẩn sửa chữa

      - Thời gian thực hiện

      - Thẩm mỹ

      - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện

- Các đặc tính, các đại lượng định mức, các tổn hao và năng lượng của máy điện

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh – Máy điện – Nhà xuất bản Giáo Dục 2008.

- Nguyễn Trọng Thắng, Ngô Quang Hà – Máy điện I,II – NXB Giáo dục, 2005

- Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt – Công nghệ chế tạo và tính toán sửa chữa Máy điện , NXB Giáo dục, 1995.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng  8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học:	LẬP TRÌNH PLC

Mã môn học: DDT471

Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

1. Vị trí: Môn học này phải học sau môn Kỹ thuật số, Thực hành Điện cơ bản.

2. Tính chất: Đây là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

1. Kiến thức:

- Trình bày được cấu trúc cơ bản của một PLC.

- Giải thích được nguyên lý hoạt động của hệ thống điều khiển PLC.

- Vận dụng được tập lệnh để viết được chương trình điều khiển.

2. Kỹ năng:

- Lập trình, chạy mô phỏng các chương trình PLC điều khiển hệ thống đơn giản.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán, lựa chọn.

- Phối hợp trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà..

- Nội dung học phần:

            - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Tổng quan về PLC 1.1. Hệ thống điều khiển là gì? 1.2. Điều khiển bằng relay điện 1.3. Điều khiển bằng lập trình PLC 1.4. Ưu nhược điểm của điều khiển bằng PLC. 1.5. Ứng dụng của hệ thống điều khiển bằng PLC | 2 | 2 0.5 0.5 0.5 0.3 0.2 |  |  |
| 2 | Chương 2: Cấu trúc và phương thức hoạt động của PLC 2.1. Khái niệm PLC 2.2. Cấu trúc của một PLC 2.3. Quá trình hoạt động của PLC 2.4. Phân loại PLC | 4 | 4 1 1 1 1 |  |  |
| 3 | Chương 3: Lập trình PLC 3.1. Các ngôn ngữ lập trình 3.2. Phần mềm lập trình | 2 | 2 1 1 |  |  |
| 4 | Chương 4: PLC OMRON CPM2A 4.1. Sơ đồ cấu trúc của PLC OMRON 4.2. Các loại PLC OMRON CPM2A 4.3. Các thành phần chính trên PLC CPM2A 4.4. Kết nối PLC với thiết bị ngoại vi | 4 | 4 1 1 1 1 |  |  |
| 5 | Chương 5: Các lệnh cơ bản của PLC OMRON 5.1. Các lệnh logic cơ bản | 11 | 10 1 |  |  |
|  | 5.2. Cấu trúc một chương trình 5.3. Các quy tắc chung 5.4. Lệnh tiếp điểm 5.5. Lệnh cuộn dây OUT, OUT NOT |  | 1 |  |  |
|  | 5.6. Mạch tự giữ 5.6. Lệnh END(01) 5.7. Lệnh IL(02), ILC(03) |  | 1 |  |  |
|  | 5.8. Lệnh TR 5.9. Lệnh JMP(04), JME(05) |  | 1 |  |  |
|  | 5.10. Lệnh SET, RSET 5.11. Lệnh KEEP(11) |  | 1 |  |  |
|  | 5.12. Lệnh DIFU(13), DIFD(14) 5.13. Lệnh MOV(21) |  | 1 1 |  |  |
|  | 5.14. Lệnh Timer TIM, TIMH |  | 1 |  |  |
|  | 5.15. Lệnh Counter, CNT, CNTR 5.16. Lệnh thanh ghi dịch SFT(10), SFTR(084) |  | 1 1 |  |  |
| 6 | Chương 6: Các nhóm lệnh khác của PLC OMRON 6.1. Lệnh so sánh dữ liệu 6.2. Lệnh truyền dữ liệu | 7 | 7 1 1 |  |  |
|  | 6.3. Lệnh chuyển đổi 6.4. Lệnh dịch chuyển dữ liệu |  | 1 |  |  |
|  | 6.5. Lệnh tính toán dữ liệu dạng BCD 6.6. Lệnh tính toán dữ liệu dạng nhị phân |  | 1 1 |  |  |
|  | 6.7. Lệnh logic 6.8. Lệnh tăng giảm |  | 1 |  |  |
|  | 6.9. Lệnh chương trình con 6.10. Lệnh đặc biệt |  | 1 |  |  |
| 7 | Chương 7: Các Chương tập ứng dụng 7.1. Điều khiển khởi động động cơ 7.2. Điều khiển hệ thống bơm nước 7.3. Điều khiển hệ thống đố vui 7.4. Điều khiển hệ thống cửa tự động 7.5. Điều khiển bãi đậu xe 7.6. Điều khiển hệ thống băng tải 7.7. Điều khiển dây chuyền đóng gói | 15 | 14 2 2 2 2 2 2 2 |  | 1 |
| Tổng cộng |  | 45 | 43 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương  1: Tổng quan về PLC                                                                      Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Biết được hệ thống điều khiển là gì và các phương pháp điều khiển bằng relay, điều khển bằng lập trình PLC.

Nội dung:

1.1. Hệ thống điều khiển là gì?

1.2. Điều khiển bằng relay điện

1.3. Điều khiển bằng lập trình PLC

1.3. Ưu nhược điểm của điều khiển  bằng PLC.

1.4. Ứng dụng của hệ thống điều khiển bằng PLC

Chương  2: Cấu trúc và phương thức hoạt động của PLC                   Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được PLC là gì, cấu trúc của một PLC, quá trình hoạt độngg của PLC.

Nội dung:

2.1. Khái niệm PLC

2.2. Cấu trúc của một PLC

2.2.1. Khối nguồn

2.2.2. Khối input

2.2.3. Bộ xử lý trung tâm

2.2.4. Bộ nhớ

2.2.5. Khối Output

2.3. Quá trình hoạt động của PLC

2.4. Phân loại PLC

Chương  3: Lập trình PLC                                                                  Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Biết được các ngôn ngữ lập trình PLC.

- Sử dụng được phần mềm lập trình PLC.

Nội dung:

3.1. Các ngôn ngữ lập trình

3.1.1. Ngôn ngữ lập trình hình thang (LAD).

3.1.2. Ngôn ngữ lập trình liệt kê (STL).

3.1.3. Ngôn ngữ lập trình sơ đồ khối chức năng (FBD)

3.2. Phần mềm lập trình

3.2.1. Yêu cầu cấu hình máy tính

3.2.2. Các bước cài đặt

3.2.3. Tạo chương trình mới

3.2.4. Lưu chương trình

3.2.5. Biên dịch chương trình

3.2.6. Download chương trình đã biên dịch xuống PLC

Chương  4: PLC OMRON CPM2A                                                      Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được sơ đồ cấu trúc PLC OMRON CPM2A

- Phân biệt được các loại PLC OMRON

- Biết cách kết nối PLC OMRON với thiết bị ngoại vi.

Nội dung:

4.1. Sơ đồ cấu trúc của PLC OMRON

4.1.1. Sơ đồ khối cấu trúc PLC OMRON

4.1.2. Chức năng của các khối

4.2. Bộ nhớ PLC OMRON

4.2.1. Các vùng nhớ trong PLC OMRON CPM2A

4.2.2. Chức năng của các vùng nhớ

4.3. Các loại PLC OMRON CPM2A

4.3.1. Ký hiệu

4.3.2. Đặc tính kỹ thuật chung

4.4. Các thành phần chính trên PLC CPM2A

4.5. Kết nối PLC với thiết bị ngoại vi

4.5.1. Kết nối ngõ vào Input

4.5.2. Kết nối ngõ ra Output

4.5.3. Kết nối với máy tính

4.5.4. Kết nối với module mở rộng

4.5.5. Nối mạng PLC

Chương  5: Các lệnh cơ bản của PLC OMRON                                    Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Sử dụng được các lệnh cơ bản của PLC OMRON để lập trình.

Nội dung:

5.1. Các lệnh logic cơ bản

5.2. Cấu trúc một chương trình

5.3. Các quy tắc chung

5.4. Lệnh tiếp điểm

5.4.1. LD, LD NOT

5.4.2. AND, AND NOT

5.4.3. OR, OR NOT

5.4.4. AND LD, OR LD

5.5. Lệnh cuộn dây OUT, OUT NOT

5.6. Mạch tự giữ

5.6. Lệnh END(01)

5.7. Lệnh IL(02), ILC(03)

5.8. Lệnh TR

5.9. Lệnh JMP(04), JME(05)

5.10. Lệnh SET, RSET

5.11. Lệnh KEEP(11)

5.12. Lệnh DIFU(13), DIFD(14)

5.13. Lệnh MOV(21)

5.14. Lệnh Timer TIM, TIMH

5.15. Lệnh Counter, CNT, CNTR

5.16. Lệnh thanh ghi dịch SFT(10), SFTR(084)

Chương  6: Các nhóm lệnh khác của PLC OMRON                        Thời gian: 7 giờ

Mục tiêu:

- Biết được các nhóm lệnh khác của PLC OMRON để lập trình.

Nội dung:

6.1. Lệnh so sánh dữ liệu

6.1.1. Lệnh MCMP(19)

6.1.2.. CMP(20)

6.1.3. CMPL(60)

6.1.4. BCMP(68)

6.1.5. TCMP(85)

6.1.6. ZCP

6.1.7. CPS

6.1.8. CPSL

6.1.9. ZCPL

6.2. Lệnh truyền dữ liệu

6.3. Lệnh chuyển đổi

6.4. Lệnh dịch chuyển dữ liệu

6.5. Lệnh tính toán dữ liệu dạng BCD

6.6. Lệnh tính toán dữ liệu dạng nhị phân

6.7. Lệnh logic

6.8. Lệnh tăng giảm

6.9. Lệnh chương trình con

6.10. Lệnh đặc biệt

Chương  7: Các bài tập ứng dụng                                                     Thời gian: 14 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện được các bài tập ứng dụng PLC trên máy tính và chạy mô phỏng.

Nội dung:

7.1. Điều khiển khởi động động cơ

7.2. Điều khiển hệ thống bơm nước

7.2. Điều khiển hệ thống đố vui

7.3. Điều khiển hệ thống cửa tự động

7.4. Điều khiển bãi đậu xe

7.5. Điều khiển hệ thống băng tải

7.6. Điều khiển dây chuyền đóng gói

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết đủ điều kiện giảng dạy

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- Projector, Overhead.

- Máy tính có cài phần mềm CX Programmer, CX One.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các sơ đồ mạch kết nối, bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

# 4. Các điều kiện khác:

# - Sinh viên có máy tính cài phần mềm CX Programmer, CX One để hỗ trợ việc học (không bắt buộc).

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

  - Kiến thức:

1. PLC là gì? Ưu nhược điểm của phương pháp điều khiển bằng lập trình PLC?

2. Cấu trúc cơ bản của một PLC. Quy trình hoạt động của PLC.

3. Cấu trúc của PLC OMRON CPM2A. Các thành phần chính của PLC OMRON CPM2A.

4. Các lệnh của PLC OMRON

  - Kỹ năng:

- Lập trình trên phần mềm CX-Programmer, CX One.

  - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức về kỹ thuật số logic.

- Trung thực trong kiểm tra.

2. Phương pháp:

- Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: dành cho sinh viên Trung cấp ngành Điện – Điện tử, Điện Công nghiệp, Cơ Điện Tử, Tự Động Hóa.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# + Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy.

# + Cho các dạng bài tập khác nhau để người học vận dụng và rèn luyện kỹ năng tính toán, thiết kế.

# - Đối với người học: Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu

3. Những trọng tâm cần chú ý: Cấu trúc PLC OMRON CPM2A, Tập lệnh PLC OMRON

4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

- Giáo trình Lập trình PLC, Khoa Điện-Điện Tử CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM, 2020

-	Tài liệu tham khảo

- Giáo trình Điều khiển công nghiệp, ĐH Công nghiệp TP.HCM

- Tự động hóa với Simatic S7-200, Trung tâm Hợp tác Đào tạo, ĐH Bách Khoa Hà Nội.

- Omron, Technical Training Course.

- LG Programmable Controller Master- Kseries, LG Industry Systems..

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng  8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Thực hành Lập trình PLC

Mã môn học: DDT469

Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Lý thuyết: .... giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 90 giờ; Kiểm tra: .... giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

1. Vị trí: Môn học này được bố trí học sau môn học Lập trình PLC.

2. Tính chất: Là môn học chuyên ngành bắt buộc

- Mục tiêu học phần:

1. Kiến thức: Đọc và hiểu được chức năng sơ đồ chương trình, tập lệnh, biết cách lập trình, nạp chương trình điều khiển hệ thống PLC

2. Kỹ năng: Thực hành viết chương trình, nạp chương trình, giao tiếp thiết bị ngoại vi. Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng đơn giản trong các mạch dùng PLC.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong  thiết kế, phân tích và lập trình điều khiển PLC.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, tự giác làm bài tập.

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 | Bài 1: Nội quy thực tập xưởng PLC - Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình PLC 1.1. Nội quy xưởng thực tập PLC 1.2. Kỹ thuật an toàn khi thực hiện trên PLC 1.3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình PLC Bài 2: PLC điều khiển thiết bị 2.1 Điều khiển motor 2.2 Điều khiển đèn giao thông 2.3 Điều khiển chuông đố vui Bài 3: PLC điều khiển hệ thống tuần tự - Điều khiển hệ thống động cơ chạy tuần tự - Điều khiển băng chuyền Bài 4: PLC điều khiển hệ thống sản xuất linh hoạt. 4.1 Điều khiển hệ thống tự động 4.2 Điều khiển hệ thống khí nén | 5 30 30 25 |  | 5 30 10 10 10 30 15 15 25 15 10 |  |
| Tổng cộng |  | 90 |  | 90 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Nội quy thực tập xưởng PLC - Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình PLC        		                                                                                             Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững các quy định, quy trình thực hành Lập trình PLC.

- Sử dụng được phần mềm lập trình PLC.

- Kết nối máy tính và PLC

Nội dung:

1.1. Nội quy xưởng thực tập PLC

1.2. Kỹ thuật an toàn khi thực hiện trên PLC

1.3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình PLC

1.3.1. Tạo project mới

1.3.2. Giao diện lập trình

1.3.3. Viết chương trình dạng Ladder

1.3.4. Biên dịch chương trình

1.3.5. Sửa lỗi chương trình (nếu có).

1.3.6. Download chương trình xuống PLC

1.3.7. Chạy chương trình mô phỏng

Bài 2: PLC điều khiển thiết bị          				 	Thời gian: 30 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện được các chương trình điều khiển động cơ, đèn giao thông, đố vui.

Nội dung:

2.1 Điều khiển motor

2.2 Điều khiển đèn giao thông

2.3 Điều khiển chuông đố vui

-  Phân tích các yêu cầu của bài tập.

-  Vẽ lưu đồ giải thuật.

-  Viết chương trình.

-  Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC

-  Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.

-  Sửa lỗi.

Bài 3: PLC điều khiển hệ thống tuần tự				Thời gian: 30 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện được các chương trình điều khiển động cơ chạy tuần tự và điều khiển băng chuyền.

Nội dung:

3.1. Điều khiển hệ thống động cơ chạy tuần tự

3.2. Điều khiển băng chuyền

-  Phân tích các yêu cầu của bài tập.

-  Vẽ lưu đồ giải thuật.

-  Viết chương trình.

-  Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC

-  Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.

-  Sửa lỗi.

Bài 4: PLC điều khiển hệ thống sản xuất linh hoạt.		Thời gian: 25 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện được các chương trình điều khiển hệ thống tự động và hệ thống khí nén.

Nội dung:

4.1 Điều khiển hệ thống tự động

4.2 Điều khiển hệ thống khí nén

-  Phân tích các yêu cầu của bài tập.

-  Vẽ lưu đồ giải thuật.

-  Viết chương trình.

-  Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC

-  Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.

-  Sửa lỗi.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành đủ điều kiện Thực hành

2. Trang thiết bị máy móc:

# + Bộ thí nghiệm Lập trình PLC.

# + Máy tính có cài đặt phần mềm Proteus

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: dây kết nối

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

a. Kiến thức:

    - Kiến thức về PLC và cách lập trình chương trình điều khiển các hệ thống đơn giản

b. Kỹ năng:

- Sử dụng phần mềm lập trình PLC

c.  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

    - Tập trung, nghiêm túc, trung thực trong học tập để tiếp thu các kiến thức mới

    - Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc, luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn lao động.

2. Phương pháp:

Dựa trên chương trình và sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

-  Hoạt động của mạch ứng dụng.

- Thời gian thực hiện.

# - Thẩm mỹ.

# - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:  dành cho sinh viên Trung cấp ngành Điện – Điện tử, Điện Công nghiệp, Cơ Điện Tử, Tự Động Hóa.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# + Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy

# + Cho thêm nhiều dạng bài tập khác nhau để người học vận dụng và rèn luyện kỹ năng lập trình.

# - Đối với người học: Có tin thần học tập, chuẩn bị trước bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Điều khiển tuần tự

4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

[1]- Giáo trình Thực tập PLC – Khoa Điện tử, trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM.

  - Tài liệu tham khảo

[1]. Giáo trình Thực tập PLC – Khoa Điện Công nghiệp, trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  10  tháng  8  năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực hành trang bị điện.

# Mã môn học: DDT465

Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ (Lý thuyết: giờ; Thực hành: 90giờ; Kiểm tra: giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Thực hành trang bị điện được bố trí học sau môn học Khí cụ điện, Trang bị điện.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha.

- Có các kiến thức lắp mạch điện, đo, kiểm tra và vận hành mạch điện.

- Có các kiến thức tính toán thiết lập mạch điện theo yêu cầu.

- Kỹ năng:

- Lắp ráp, sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.

- Sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.

- Hình thành được ý thức tổ chức, kỷ luật, kỹ năng hợp tác trong làm việc trong nhóm, tác phong công nghiệp của một nhân viên kỹ thuật trong quá trình làm việc.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Trách nhiệm và chuẩn xác với công việc.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Lắp mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha 1.1 Công việc chuẩn bị 1.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện 1.3 Vận hành 1.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 15 |  | 15 |  |
| 2 | Bài 2: Lắp mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha 2.1 Công việc chuẩn bị 2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện 2.3 Vận hành 2.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 15 |  | 15 |  |
| 3 | Bài 3: Lắp mạch điện tự động giới hạn hành trình 3.1 Công việc chuẩn bị 3.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện 3.3 Vận hành 3.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 15 |  | 15 |  |
| 4 | Bài 4: Lắp mạch điện mở máy động cơ không đồng bộ ba pha bằng đổi nối Y/Δ 4.1 Công việc chuẩn bị 4.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện 4.3 Vận hành 4.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 15 |  | 15 |  |
| 5 | Bài 5: Lắp mạch điện hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha 5.1 Công việc chuẩn bị 5.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện 5.3 Vận hành 5.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 15 |  | 15 |  |
| 6 | Bài 6: Lắp mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự 6.1 Công việc chuẩn bị 6.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện 6.3 Vận hành 6.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 15 |  | 15 |  |
|  | Tổng | 90 |  | 90 |  |

2. Nội dung chi tiết:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

- Lắp mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha  	Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

  - Vận hành

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

- Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển

- Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

- Lắp mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha

Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch khởi động và đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện

- Đấu dây và kiểm tra mạch động lực

- Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

  - Vận hành

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

- Lắp mạch điện tự động giới hạn hành trình                                   Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch điện tự động giới hạn hành trình

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

  - Vận hành

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

- Lắp ráp mạch điện mở máy động cơ  không đồng bộ ba pha bằng đổi nối Y/Δ

Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch điện mở máy động cơ  không đồng bộ ba pha bằng đổi nối Y/Δ

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

  - Vận hành

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

- Lắp mạch điện hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha

Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch điện hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

  - Vận hành

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

- Lắp mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự

Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự

- Sửa chữa hư hỏng.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

  - Vận hành

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

- Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành Trang bị điện

2. Trang thiết bị máy móc: Tủ thực hành trang bị điện, động cơ; Nguồn điện xoay chiều 3 pha

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: VOM, ampe kìm, thùng dụng cụ cầm tay nghề điện dân dụng...dây kết nối

4. Các điều kiện khác: không

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

              - Kiến thức:

    - Mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.

              - Kỹ năng:

    - Lắp ráp, sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.

              - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

    - Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức mới

    - Trung thực trong kiểm tra

    - Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn

2. Phương pháp:

Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

      - Hoạt động của mạch điện đúng yêu cầu

      - Thời gian thực hiện

      - Thẩm mỹ

      - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị

- Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học:

# Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên bố trí thời gian hướng dẫn bài thực hành hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

- Nên phân tích các hư hỏng thường gặp và biện pháp khắc phục.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

    - Lắp ráp, sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha.

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Bùi Hồng Quế, Lê Nho Khanh. Giáo trình Hướng dẫn thực hành Điện công nghiệp. Nhà xuất bản Xây dựng, 2002

- Bộ xây dựng. Giáo trình thực hành trang bị điện theo phương pháp mô đun. Nhà xuất bản xây dựng 2011.

- Trần Duy Phụng. Hướng dẫn thực hành lắp đặt Điện công nghiệp. Trung tâm KTTH hướng nghiệp – Dạy nghề Lê Thị Hồng Gấm 1998

- Giáo trình Điện công nghiệp – Khoa Điện - Điện tử, Trường CĐ Lý Tự Trọng

# 5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học:	TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ

# Mã môn học: DDT474

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: .... giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

1. Vị trí:  Môn học này được bố trí sau các môn học Lập trình PLC, .

2. Tính chất: Là môn học chuyên ngành, bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

1. Kiến thức:

- Hiểu biết được quá trình công nghệ và cách điều khiển các quá trình công nghệ.

2. Kỹ năng:

- Kỹ năng lập giản đồ quá trình, phân chia giai đoạn và lập trình điều khiển cho một quá trình công nghệ

- Lập trình điều khiển các hệ thống tự động, dây chuyền sản xuất, tự động hóa...

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện ý thức tổ chức, kỷ luật, kỹ năng hợp tác trong làm việc trong nhóm, tác phong công nghiệp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, kiên nhẫn, chính xác.

- Nội dung môn học:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 | Chương 1: Khái niệm về Điều khiển tự động quá trình công nghệ - Khái niệm về hệ thống điều khiển tự động quá trình công nghệ - Sự cần thiết của điều khiển tự động quá trình trong công nghiệp Chương 2: Các thành phần cơ bản trong hệ thống điều khiển tự động quá trình công nghệ - Cảm biến - Cơ cấu chấp hành - Thiết bị điều khiển - Hệ thống cấp phôi tự động Chương 3: Hệ thống sản xuất tự động hóa 3.1. Dây chuyền sản xuất tự động hóa 3.2. Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS 3.3. Hệ thống sản xuất tích hợp Chương 4: Kỹ thuật lập trình điều khiển các quá trình công nghệ 4.1. Các bước lập trình 4.2. Lập trình cho các loại quá trình 4.3. Lập trình điều khiển quá trình tuần tự nối tiếp 4.4. Lập trình điều khiển quá trình tuần tự song song 4.5. Lập trình điều khiển quá trình tuần tự có điều kiện 4.6. Lập trình điều khiển quá trình tuần tự có lặp vòng 4.7. Lập trình điều khiển quá trình tuần tự hỗn hợp | 2 9 7 27 | 2 9 3 3 1 2 6 2 2 2 26 2 2 3 4 5 5 5 |  | 1 1 |
| Tổng cộng |  | 45 | 43 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:  Khái niệm về Điều khiển tự động quá trình công nghệ

Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm về Điều khiển tự động quá trình công nghệ.

Nội dung:

1.1. Khái niệm về hệ thống điều khiển tự động quá trình công nghệ

1.2. Sự cần thiết của điều khiển tự động quá trình trong công nghiệp

Chương 2: Các thành phần cơ bản trong hệ thống điều khiển tự động quá trình công nghệ   									Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày các thành phần cơ bản trong hệ thống điều khiển tự động quá trình công nghệ.

Nội dung:

2.1. Cảm biến

2.2. Cơ cấu chấp hành

2.3. Thiết bị điều khiển

2.4. Hệ thống cấp phôi tự động

Chương 3: Hệ thống sản xuất tự động hóa                                Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các hệ thống sản xuất tự động hóa.

Nội dung:

3.1. Dây chuyền sản xuất tự động hóa

3.2. Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS

3.3. Hệ thống sản xuất tích hợp

Chương 4: Kỹ thuật lập trình điều khiển các quá trình công nghệ   Thời gian: 26 giờ

Mục tiêu:

- Lập trình điều khiển được các hệ thống điều khiển tự động quá trình công nghệ.

Nội dung:

4.1. Các bước lập trình

4.2. Lập trình cho các loại quá trình

4.3. Lập trình điều khiển quá trình tuần tự nối tiếp

4.4. Lập trình điều khiển quá trình tuần tự song song

4.5. Lập trình điều khiển quá trình tuần tự có điều kiện

4.6. Lập trình điều khiển quá trình tuần tự có lặp vòng

4.7. Lập trình điều khiển quá trình tuần tự hỗn hợp

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết đủ điều kiện giảng dạy

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- Projector, Overhead.

- Máy tính có cài phần mềm FluidSIM P.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các sơ đồ mạch nguyên lý, bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

  - Các thành phần cơ bản trong hệ thống điều khiển tự động quá trình công nghệ

  - Các Hệ thống sản xuất tự động hóa

  - Kỹ thuật lập trình điều khiển các quá trình công nghệ

- Kỹ năng:

- Lập trình điều khiển các quá trình công nghệ.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức về kỹ thuật số logic.

- Trung thực trong kiểm tra.

# 2. Phương pháp:

# Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: sinh viên Trung cấp nghề Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, Điện Công nghiệp

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy

# - Đối với người học: Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:lập trình ứng dụng

# 4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

[1]. Giáo trình TĐH QTr công nghệ  Khoa điện – điện tử, CĐLý Tự Trọng.

- Tài liệu tham khảo

[1]. Trần Doãn Tiến – Tự động điều khiển các quá trình công nghệ– Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh – 1999

[2]. Lê Hoài Quốc, chung Tấn Lâm – PLC trong điều khiển các quá trình công nghệp -  Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh – 2009

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng  8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực hành Tự động hóa quá trình công nghệ

# Mã môn học: DDT475

Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Lý thuyết: .... giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 90 giờ; Kiểm tra: .... giờ)

Vị trí, tính chất của môn học:

1. Vị trí:  Môn học này học sau môn học Tự động hóa quá trình công nghệ.

2. Tính chất: Là môn học bắt buộc, môn học chuyên ngành ứng dụng.

II. Mục tiêu môn học:

1. Kiến thức:

- Đọc và hiểu được giản đồ quá trình.

- Biết cách lập trình, nạp chương trình điều khiển hệ thống PLC, khí nén, thủy lực.

2. Kỹ năng:

- Thực hành viết chương trình điều khiển, nạp chương trình, giao tiếp thiết bị ngoại vi.

- Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng đơn giản trong hệ thống tự động hóa quá trình công nghiệp.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong  thiết kế, phân tích và lập trình điều khiển hệ thống.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, tự giác làm bài tập.

III. Nội dung môn học:

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 | Bài 1: TH mô phỏng Fluidsim p - Hướng dẫn sử dụng phần mềm FluidSim P - Ứng dụng mô phỏng điều khiển hệ thống khí nén dùng các phần tử điện - Ứng dụng mô phỏng điều khiển hệ thống khí nén dùng lập trình PLC - Ứng dụng lập trình PLC điều khiển hệ thống khí nén Bài 2: TH điều khiển hệ thống khí nén - . Tìm hiểu các thành phần trên bộ thí nghiệm điều khiển khí nén 2.2. Điều khiển điện KN 2.3. Điều khiển PLC - Điều khiển hệ thống khí nén bằng lập trình PLC Bài 3:TH Điều khiển các thiết bị mô hình tự động - Tìm hiểu thiết bị. xem Video clip hoạt động của MH - Thiết lập giản đồ quá trình - Tiến hành lập trình - Kết nối PLC và máy tính và thiết bị điều khiển - Chạy thử chương trình, chỉnh sửa Bài 4:TH Điều khiển dây chuyền sản xuất 4.1 Điều khiển các Module trong dây chuyền sản xuất 4.2 Điều khiển tay máy Kawasaky | 20 30 20 20 |  | 20 5 5 5 5 30 5 5 10 10 20 2 3 10 10 20 10 10 |  |
| Tổng cộng |  | 90 |  | 90 |  |

2. Nội dung chi tiết:

## Bài 1: TH MÔ PHỎNG  FLUIDSIM P        			  Thời gian: 20 giờ

Mục tiêu:

- Sử dụng được phần mềm FluidSIM P để mô phỏng  hoạt động của hệ thống khí nén.

- Lập trình PLC điều khiển hệ thống khí nén

Nội dung:

1.1  Hướng dẫn sử dụng phần mềm FluidSim P

1.2 Ứng dụng mô phỏng điều khiển hệ thống khí nén dùng các phần tử điện

1.3 Ứng dụng mô phỏng điều khiển hệ thống khí nén dùng lập trình PLC

1.4 Ứng dụng lập trình PLC điều khiển hệ thống khí nén.

## Bài 2: TH ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG KHÍ NÉN            		Thời gian: 30 giờ

Mục tiêu:

- Sử dụng được các thành phần trên bộ thí nghiệm khí nén

- Điều khiển hệ thống khí nén bằng relais và lập trình PLC

Nội dung:

  - Tìm hiểu các thành phần trên bộ thí nghiệm điều khiển khí nén

  - Điều khiển hệ thống khí nén bằng điện

  - Điều khiển hệ thống khí nén bằng lập trình PLC

## Bài 3: TH ĐIỀU KHIỂN CÁC THIẾT BỊ MÔ HÌNH TỰ ĐỘNG    Thời gian: 20 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được hoạt động của mô hình thiết bị hệ thống tự động hóa.

- Lập trình PLC điều khiển hệ thống

Nội dung:

3.1  Tìm hiểu thiết bị. xem Video clip hoạt động của MH

3.2 Thiết lập giản đồ quá trình

3.3 Tiến hành lập trình

3.4 Kết nối PLC và máy tính và thiết bị điều khiển

3.5 Chạy thử chương trình, chỉnh sửa

## Bài 4: TH ĐIỀU KHIỂN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 		Thời gian: 20 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được hoạt động của các module trong dây chuyền sản xuất.

- Lập trình PLC điều khiển các module trong dây chuyền

- Điều khiển hoạt động của cánh tay máy

Nội dung:

4.1 Điều khiển các Module trong dây chuyền sản xuất

4.1.1 Xem phim hoạt động của dây chuyền tự động trong phòng cơ điện tử

4.1.2 Điều khiển Module vận chuyển

    - Điều khiển Module lắp ráp

4.1.4 Điều khiển Module sắp xếp

4.2. Điều khiển tay máy Kawasaky

4.2.1 Xem phim hoạt động của dây chuyền tự động lưu ý đến hoạt động của tay máy trong phòng cơ điện tử

4.2.2 Xem trực tiếp hoạt động của tay máy

4.2.3 Điều khiển tay máy Kawasaky

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:  Phòng học thực hành đủ điều kiện Thực hành

# 2. Trang thiết bị máy móc: Bộ TN khí nén, máy Vi tính có chứa phần mềm. Hệ thống dây chuyền sản xuất.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: dây kết nối

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

a. Kiến thức:

- Kiến thức về thiết bị thí nghiệm khí nén

- Kiến thức về hệ thống tự động hóa quá trình

- Kiến thức về hoạt động của các dây chuyền sản xuất và cánh tay robot

b. Kỹ năng:

- Sử dụng được phần mềm FluidSIM P để mô phỏng  hoạt động của hệ thống

- Lập trình được PLC điều khiển hệ thống

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

    - Tập trung, nghiêm túc, trung thực trong học tập để tiếp thu các kiến thức mới

    - Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc, luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn lao động.

# 2. Phương pháp:

Dựa trên chương trình và sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

-  Hoạt động của mạch ứng dụng.

- Thời gian thực hiện.

# - Thẩm mỹ.

# - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: sinh viên Trung cấp nghề Công nghệ  Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy, kinh nghiệm

# - Đối với người học: Có tin thần học tập, tham khảo TL, nhiệt tình thực hành

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: Điều khiển khí nén, mô hình tự động

# 4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

- Giáo trình thực tập TĐH Qtr công nghệ, Khoa Điện-Điện Tử KT Lý Tự Trọng TP.HCM, 2010

  - Tài liệu tham khảo

[1]. Giáo trình thực tập Tự động hóa – Khoa Điện - Điện tử, trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

[2]. Giáo trình thực tập thực tập Tự động hóa – Khoa Điện - Điện tử, trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Đồ án chuyên ngành 1

# Mã môn học: DDT428

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (Lý thuyết:  giờ; Bài tập: 45giờ; Kiểm tra:  giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Đồ án chuyên ngành  được bố trí học sau các môn học Máy điện, Cung cấp điện, Thực hành Vẽ điện.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Hiểu sâu hơn và có khả năng ứng dụng kiến thức lý thuyết mạng cung cấp điện, máy điện, khí cụ điện vào việc đánh giá, tính toán, thiết kế, cải tạo, thi công một hệ thống cung cấp điện trong thực tế

- Kỹ năng:

- Có khả năng độc lập tính toán thiết kế một phần hoặc toàn bộ hệ thống cung cấp điện quy mô vừa và nhỏ trong những điều kiện kinh tế và yêu cầu kỹ thuật nhất định

- Có điều kiện kiểm nghiệm thực tế những nội dung lý thuyết đã được học, và có định hướng áp dụng kiến thức lý thuyết vào công việc thực tiễn

- Có điều kiện phát triển khả năng nghiên cứu, marketing thị trường thiết bị cung cấp điện và các tính năng sử dụng của các thiết bị có liên quan

- Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, khả năng tổ chức, triển khai, thực hiện dự án, khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm theo hướng tích cực

- Có thói quen nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực thực hiện đồ án.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu | 3 |  | 3 |  |
| 2 | Chương 2: Cơ sở lý luận và khoa học của vấn đề nghiên cứu | 9 |  | 9 |  |
| 3 | Chương 3: Phạm vi và phương pháp thực hiện đề tài | 9 |  | 9 |  |
| 4 | Chương 3: Ứng dụng thực tiễn của vấn đề nghiên cứu | 21 |  | 21 |  |
| 5 | Chương 5: Kết luận và hướng phát triển của đề tài | 3 |  | 3 |  |
|  | Tổng | 45 |  | 45 |  |

2. Nội dung chi tiết:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu	Thời gian: 3  giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên thực hiện Kế hoạch thực hiện và đề cương chi tiết của đề tài.

Nội dung:

- Mở đầu

- Lý do chọn đề tài nghiên cứu

- Đề cương chi tiết

Chương 2: Cơ sở lý luận và khoa học của vấn đề nghiên cứu 	Thời gian: 9  giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên trình bày cơ sở khoa học và kiến thức phục vụ nghiên cứu của đề tài.

Nội dung:

  - Khái niệm chung

  - Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu

  - Cơ sở khoa học và kiến thức phục vụ nghiên cứu

Chương 3: Phạm vi và phương pháp thực hiện đề tài  	Thời gian: 9  giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên trình bày phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu , cơ sở khoa học của các phương pháp hoặc các tính toán.

Nội dung:

  - Giới thiệu tổng quan

  - Nội dung và phạm vi nghiên cứu của đề tài

  - Phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu

  - Cơ sở khoa học của các phương pháp hoặc các tính toán

  - Các vấn đề liên quan khác

Chương 4: Ứng dụng thực tiễn của vấn đề nghiên cứu 	Thời gian: 21  giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên nêu ứng dụng thực tiễn, tính khả thi của các ứng dụng và hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của các ứng dụng

Nội dung:

  - Các ứng dụng thực tiễn

  - Tính khả thi của các ứng dụng

Chương 5: Kết luận và hướng phát triển của đề tài	Thời gian: 3  giờ

Mục tiêu:

- Sinh viên nêu kết luận, giải pháp đề xuất và hướng phát triển của đề tài.

Nội dung:

- Kết luận và kinh nghiệm khi thực hiện đề tài

- Quan điểm và hướng phát triển

- Giải pháp đề xuất

- Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, Overhead.

- Máy chiếu vật thể ba chiều.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

# 4. Các điều kiện khác:

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Ứng dụng kiến thức lý thuyết mạng cung cấp điện, máy điện, khí cụ điện vào việc đánh giá, tính toán, thiết kế, cải tạo, thi công một hệ thống cung cấp điện trong thực tế

- Kỹ năng:

- Có khả năng độc lập tính toán thiết kế một phần hoặc toàn bộ hệ thống cung cấp điện quy mô vừa và nhỏ trong những điều kiện kinh tế và yêu cầu kỹ thuật nhất định

- Có điều kiện kiểm nghiệm thực tế những nội dung lý thuyết đã được học, và có định hướng áp dụng kiến thức lý thuyết vào công việc thực tiễn

- Có điều kiện phát triển khả năng nghiên cứu, marketing thị trường thiết bị cung cấp điện và các tính năng sử dụng của các thiết bị có liên quan

- Hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, khả năng tổ chức, triển khai, thực hiện dự án, khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm theo hướng tích cực

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

# 2. Phương pháp:

Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

      - Kết quả thực hiện đồ án

      - Nội dung thực hiện

      - Thái độ thực hiện

      - Kết quả vệ đồ án trước hội đồng.

- Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học:

# Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao Trung cấp

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần định hướng cho sinh viên những nội dung cần nghiên cứu.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các các đề xuất, các giải pháp kinh tế - kỹ thuật trong lựa chọn các phần tử hệ thống cũng như trong tính toán thiết kế một hệ thống cung cấp điện

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Phan Thị Thanh Bình (chủ biên)–Hướng dẫn thực hiện đồ án môn học thiết kế cung cấp điện–Nhà xuất bản ĐH Quốc Gia Tp.HCM năm 2009

- Dương Lan Hương–Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng- ĐH Bách Khoa TP.HCM– Nhà xuất bản ĐH Quốc Gia TP.HCM năm 2011

- Đặng Ngọc Dinh (chủ biên),  Ngô Hồng Quang, Bùi Ngọc Thư –Tính toán thiết kế và quy hoạch và mạng lưới điện–Nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật -1999

- Khoa Điện-Điện Tử - Giáo trình mạng cung cấp điện–Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM năm 2012

5. Ghi chú và chú thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực tập tốt nghiệp

# Mã môn học: DDT429

Thời gian thực hiện môn học: 270 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 270 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học :

- Vị trí: Trước khi môn học  này phải hoàn thành tất cả các môn học trong chương trình đào tạo.

- Tính chất: Là môn học  kĩ thuật chuyên môn thực hành, thuộc môn học  đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

1. Kiến thức:

- Tổng hợp các kiến thức lý thuyết, trải nghiệm kỹ năng thực hành.

- Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng giải quyết công việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm.

2. Kỹ năng:

- Vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, kỹ năng tự trau dồi bổ sung kiến thức nhằm giải quyết công việc kỹ thuật cụ thể, mở rộng mối quan hệ vói các  nghề liên quan.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp trong lao động sản xuất.

-Sinh viên nghiêm túc, tích cực thực hiện đồ án

# III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian :

| Số | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực tập | Kiểm tra |
| 1 | Bài mở đầu: Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp | 2 |  | 2 |  |
| 2 | Nội dung 1: Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động. | 8 |  | 8 |  |
| 3 | Nội dung 2: Thực tập tại doanh nghiệp | 245 |  | 245 |  |
| 4 | Nội dung 3: Báo cáo kết quả thực tập | 15 |  | 15 |  |
|  | Cộng | 270 |  | 270 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu							Thời gian: 2 giờ

# Nội dung: Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp

- Nội quy thực tập của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho thực tập tại doanh nghiệp

# Nội dung1: Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động

# Thời gian:  8 giờ

# Mục tiêu:

- Trình bày được các biện pháp an toàn và quy trình phòng chống cháy nổ

- Thực hiện được các biện pháp sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật.

- Thực hiện đúng nội quy, quy định về bảo quản dụng cụ và vệ sinh công nghiệp

Nội dung:

1. Bảo quản dụng cụ và vệ sinh môi trường lao động

2. Thực hiện các biện pháp an toàn và phòng chống cháy nổ

3. Sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật

4. Sinh viên tự tìm hiểu khái quát về cách thức quản lý, tổ chức, điều hành giải quyết các vấn đề kỹ thuật của công ty, xí nghiệp nơi mà sinh viên được phép đến thực tập.

# Nội dung 2:  Thực tập tại doanh nghiệp 			Thời gian 245 giờ

# Mục tiêu:

- Tìm hiểu được công nghệ, đối tượng sản xuất và các công đoạn của quá trình sản xuất của Công ty, Xí nghiệp mà sinh viên đến thực tập.

- Xác định được nhiệm vụ của sinh viên thực tập.

# - Rèn luyện, nâng cao được tay nghề, đảm bảo an toàn, vệ sinh, tác phong công nghiệp.

Nội dung:

1. Tìm hiểu tổng quát về kỹ thuật, công nghệ sản xuất và các công đoạn của quá trình sản xuất tại doanh nghiệp.

2. Tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất.

3. Tham gia giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc chuyên môn của mình 			Nội dung 3: Báo cáo kết quả thực tập 			Thời gian: 15 giờ

# Mục tiêu:

# - Báo cáo được đầy đủ nội dung thực tập

- Báo cáo tuần và tháng phải có nhận xét, đánh giá của cán bộ ở công ty hoặc giáo viên phụ trách.

- Báo cáo kết thúc được trình bày sạch sẽ, đóng quyển và có nhận xét đánh giá của cán bộ doanh nghiệp.

- Rèn luyện tính trung thực, chính xác, tác phong công nghiệp.

Nội dung:

1. Báo cáo tuần và tháng

2. Báo cáo kết thúc

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

- Vật liệu: Do doanh nghiệp cung cấp.

- Dụng cụ và trang thiết bị: Do doanh nghiệp cung cấp

# - Nguồn lực khác: Theo điều kiện thực tế của doanh nghiệp và nhà trường.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa kỹ năng và thái độ thực tập

- Kỹ năng: Kết quả tham gia sản xuất tại doanh nghiệp

- Thái độ: Tinh thần thái độ lao động, học tập

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

Trước khi cho sinh viên đi thực tập, giáo viên cần căn cứ vào kết quả học tập của từng sinh viên để phân nhóm sinh viên đến các doanh nghiệp phù hợp với trình độ.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Chấp hành nội quy thực tập

- Tinh thần thái độ học tập, lao động.

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Sách, giáo trình chính: (tuỳ vào quá trình thực tập cụ thể).

- Sách tham khảo: (tuỳ vào quá trình thực tập cụ thể).

5. Ghi chú và chú thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  10  tháng  8  năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực tập doanh nghiệp

# Mã môn học: DDT4116

Thời gian thực hiện môn học: 450 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 450 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học :

- Vị trí: Trước khi môn học này phải hoàn thành tất cả các môn học trong chương trình đào tạo.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật chuyên môn thực hành, thuộc môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

      - Kiến thức:

- Kiến thức về chuyên ngành cụ thể khi thực tập tại công ty, xưởng sản xuất

- Kiến thức về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất cụ thể khi thực tập tại xưởng sản xuất, công ty

- Tổng hợp các kiến thức lý thuyết, trải nghiệm kỹ năng thực hành.

      - Kỹ năng:

- Vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, kỹ năng tự trau dồi bổ sung kiến thức nhằm giải quyết công việc kỹ thuật cụ thể, mở rộng mối quan hệ vói các  nghề liên quan.

- Sử dụng thành thạo các loại máy công cụ

- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

- Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

- Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

- Kỹ năng sắp xếp công việc hiệu quả

      - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên thể hiện nghiêm túc, tích cực thực hiện thực tập tốt nghiệp.

- Sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đối tác

- Tuân thủ kỷ luật của cơ quan và những qui định chung của đơn vị

- Học tập suốt đời và cải tiến liên tục

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian :

| TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực tập | Kiểm tra |
| 1 | Mở đầu: Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp | 2 |  | 2 |  |
| 2 | Nội dung 1: Phổ biến nội quy, quy định của công ty | 2 |  | 2 |  |
| 3 | Nội dung 2: Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động. | 4 |  | 4 |  |
| 4 | Nội dung 3: Thực tập tại doanh nghiệp | 430 |  | 430 |  |
| 5 | Nội dung 4: Báo cáo kết quả thực tập | 12 |  | 12 |  |
|  | Cộng | 450 |  | 450 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Mở đầu: Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp	Thời gian: 2 giờ

# Mục tiêu:

- Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp.

# Nội dung:

- Nội quy thực tập của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho thực tập tại doanh nghiệp.

Nội dung 1: Phổ biến nội quy, quy định của công ty  		Thời gian: 2 giờ

# Mục tiêu:

- Phổ biến nội quy, quy định của công ty đối với sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp.

- Sinh viên hiểu được lịch sử phát triển của công ty để phát triển tình cảm gắn bó, tự hào..

- Sinh viên nắm được cơ cấu tổ chức để học phương pháp tổ chức quản lý sản xuất trong thực tế, thuận lợi giao tiếp và học tập

# Nội dung:

- Giáo dục qui định, nội qui của công ty

- Lịch sử phát triển công ty

- Cơ cấu tổ chức công ty

Nội dung 2: Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động	Thời gian:  4 giờ

# Mục tiêu:

- Trình bày được các biện pháp an toàn và quy trình phòng chống cháy nổ.

- Thực hiện được các biện pháp sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật.

- Thực hiện đúng nội quy, quy định về bảo quản dụng cụ và vệ sinh công nghiệp.

# Nội dung:

- Bảo quản dụng cụ và vệ sinh môi trường lao động.

- Thực hiện các biện pháp an toàn và phòng chống cháy nổ.

- Sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật.

- Sinh viên tự tìm hiểu khái quát về cách thức quản lý, tổ chức, điều hành giải quyết các vấn đề kỹ thuật của công ty, xí nghiệp nơi mà sinh viên được phép đến thực tập.

Nội dung 3:  Thực tập tại doanh nghiệp 	Thời gian 430 giờ

# Mục tiêu:

- Tìm hiểu được công nghệ, đối tượng sản xuất và các công đoạn của quá trình sản xuất của Công ty, Xí nghiệp mà sinh viên đến thực tập.

- Xác định được nhiệm vụ của sinh viên thực tập.

- Rèn luyện, nâng cao được tay nghề, đảm bảo an toàn, vệ sinh, tác phong công nghiệp.

# Nội dung:

- Tìm hiểu tổng quát về kỹ thuật, công nghệ sản xuất và các công đoạn của quá trình sản xuất tại doanh nghiệp.

- Tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất.

- Tham gia giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc chuyên môn của mình.

Nội dung 4: Báo cáo kết quả thực tập 	Thời gian: 12 giờ

# Mục tiêu:

- Báo cáo được đầy đủ nội dung thực tập mà công ty giao và hướng dẫn

- Trình bày được qui trình  công nghiệp mà SV đang thực tập

- Báo cáo quá trình thực tập phải có nhận xét, đánh giá của cán bộ ở công ty hoặc giáo viên phụ trách.

- Báo cáo kết thúc được trình bày sạch sẽ, đóng quyển và có nhận xét đánh giá của cán bộ hướng dẫn tại doanh nghiệp.

- Rèn luyện tính trung thực, chính xác, tác phong công nghiệp.

# Nội dung:

- Báo cáo kết thúc quá trình thực tập.

- Điều kiện thực hiện:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Theo điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

# 2. Trang thiết bị máy móc: Do doanh nghiệp cung cấp.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Do doanh nghiệp cung cấp.

# 4. Các điều kiện khác: Theo yêu cầu của doanh nghiệp.

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

      - Kiến thức:

- Kiến thức về chuyên ngành cụ thể khi thực tập tại công ty, xưởng sản xuất

- Kiến thức về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất cụ thể khi thực tập tại xưởng sản xuất, công ty

- Tổng hợp các kiến thức lý thuyết, trải nghiệm kỹ năng thực hành.

      - Kỹ năng:

- Vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, kỹ năng tự trau dồi bổ sung kiến thức nhằm giải quyết công việc kỹ thuật cụ thể, mở rộng mối quan hệ vói các  nghề liên quan.

- Sử dụng thành thạo các loại máy công cụ

- Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

- Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả

- Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

- Kỹ năng sắp xếp công việc hiệu quả

      - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên thể hiện nghiêm túc, tích cực thực hiện thực tập tốt nghiệp.

- Sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đối tác

- Tuân thủ kỷ luật của cơ quan và những qui định chung của đơn vị

- Học tập suốt đời và cải tiến liên tục

2. Phương pháp:

- Áp dụng hình thức kiểm tra kỹ năng, thái độ thực tập tại công ty và quyển báo cáo thực tập.

- Hướng dẫn thực hiện:

- Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

- Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Căn cứ vào vào kết quả học tập của từng sinh viên để phân nhóm sinh viên đến các doanh nghiệp phù hợp với trình độ.

- Giảng viên được phân công theo dõi suốt quá trình thực tập tại doanh nghiệp

- Đối với người học:

- Thực hiện nghiêm các nội quy, quy định của doanh nghiệp.

- Có tin thần học tập, tích cực thực hiện thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp.

- Thực hiện đầy đủ yêu cầu của nhà trường và doanh nghiệp

- Những trọng tâm cần chú ý:

- Chấp hành nội quy thực tập.

- Tinh thần thái độ học tập, lao động.

- Giáo trình, Giáo trình, tài liệu tham khảo:

- Sách, giáo trình chính: (tuỳ vào quá trình thực tập cụ thể tại doanh nghiệp).

- Sách tham khảo: (tuỳ vào quá trình thực tập cụ thể tại doanh nghiệp).

- Ghi chú và chú thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  10  tháng  8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Điện tử công suất

# Mã môn học: DDT430

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Đây l một trong các môn học lý thuyết chuyên môn ngành nghề dành cho sinh viên ngành điện - điện tử

- Tính chất:

Là môn học bắt buộc dành cho sinh viên ngành điện - điện tử

II. Mục tiêu môn học:

Kiến thức:

- Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có khả năng

+ Sinh viên nắm được cấu trúc cơ bản, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các linh kiện điện tử công suất vào mạch điện tử.

+ Sinh viên hiểu và phân tích được các mạch công suất ứng dụng cơ bản

+ Sinh viên tính toán được công suất của các loại mạch chỉnh lưu, các bộ biến đổi điện áp.

- Về kỹ năng:

+ Biết được tên gọi chính xác các linh kiện điện tử công suất.

+ Biết được các ứng dụng cơ bản của các linh kiện công suất.

+ Tính toán chính xác công suất mạch chỉnh lưu.

- Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm:

- Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

            - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hnh / thực tập/ thí nghiệm/ bi tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 | Chương 1: CÁC PHẦN TỬ BÁN DẪN CÔNG SUẤT - Diode công suất và ứng dụng - Tổng quan về Diode. - Diode công suất và ứng dụng - Transistor - Tổng quan về transistor - Transistor công suất v ứng dụng - SCR - Tổng quan về SCR - SCR công suất và ứng dụng - Triac - Tổng quan về Triac - Triac công suất và ứng dụng - MOSFET - Tổng quan về MOSFET - MOSFET công suất và ứng dụng Chương 2: MẠCH CHỈNH LƯU KHÔNG ĐIỀU KHIỂN 2.1 Chỉnh lưu 1 pha 2.1.1 Chỉnh lưu bán kỳ công suất 2.1.2 Chỉnh lưu toàn kỳ công suất 2.2 Chỉnh lưu 3 pha 2.2.1. Chỉnh lưu hình tia 3 pha 2.2.2 Chỉnh lưu cầu 3 pha Chương 3: MẠCH CHỈNH LƯU CÓ ĐIỀU KHIỂN 3.1Chỉnh lưu 1 pha 3.1.1 Chỉnh lưu bán kỳ công suất 3.1.2 Chỉnh lưu toàn kỳ công suất 3.2 Chỉnh lưu 3 pha 3.2.1. Chỉnh lưu hình tia 3 pha 3.2.2 Chỉnh lưu cầu 3 pha Chương 4: MẠCH NGHỊCH LƯU ĐỘC LẬP 4.1 Tổng quan 4.2 Nghịch lưu độc lập nguồn dòng 4.2.1 Nghịch lưu độc lập nguồn dòng 1 pha 4.2.2 Nghịch lưu độc lập nguồn dòng 3 pha 4.3 Nghịch lưu độc lập nguồn áp 4.3.1 Nghịch lưu độc lập nguồn áp 1 pha 4.3.2 Nghịch lưu độc lập nguồn áp 3 pha Chương 5: CÁC BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP 5.1 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 5.1.1 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1 pha 5.1.2 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha 5.2 Bộ biến đổi điện áp một chiều 5.2.1 Tổng quan 5.2.2 Chopper 5.2.3 Bộ chuyển đổi Buck 5.2.4 Bộ chuyển đổi Boost Chương 6: BIẾN TẦN 6.1 Tổng quan 6.2 Bộ biến tần gián tiếp 6.2.1 Biến tần gián tiếp nguồn áp 6.2.2 Biến tần gián tiếp nguồn dòng 6.3 Bộ biến tần trực tiếp 6.3.1 Biến tần trực tiếp một pha 6.3.2 Biến tần trực tiếp ba pha | 6 6 5 4 5 4 | 6 1 1 2 1 1 6 3 3 4 2 2 4 0,5 1,5 2 4 2 2 4 2 2 |  | 1 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: CÁC PHẦN TỬ BÁN DẪN CÔNG SUẤT          Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được cấu tạo của các linh kiện điện tử công suất

- Phân tích được hoạt động của từng loại linh kiện điện tử công suất và ứng dụng của chúng trong thực tế.

Nội dung :

- Diode công suất và ứng dụng

1.1.1. Tổng quan về Diode.

1.1.1.1  Cấu tạo – ký hiệu – hoạt động.

1.1.1.2  Các thông số của Diode.

1.1.1.3  Đặc tính đóng ngắt của Diode

1.1.2  Diode công suất và ứng dụng

1.1.2.1  Đặc điểm Diode công suất

1.1.2.2  Ứng dụng.

- Transistor

1.2.1  Tổng quan về Transistor.

1.2.1.1  Cấu tạo – ký hiệu – hoạt động.

1.2.1.2   Các thông số của Transistor .

1.2.1.3  Đặc tính đóng ngắt của Transistor

1.2.2   Transistor  công suất và ứng dụng

1.2.2.1  Đặc điểm Transistor  công suất

1.2.2.2  Ứng dụng.

- SCR

- Tổng quan về SCR.

1.3.1.1  Cấu tạo – ký hiệu – hoạt động.

1.3.1.2  Các các thông số của SCR .

1.3.1.3  Đặc tính đóng ngắt của SCR

- SCR  công suất và ứng dụng

1.3.2.1  Đặc điểm SCR  công suất lớn

1.3.2.2  Ứng dụng.

- TRIAC

- Tổng quan về Triac .

1.4.1.1  Cấu tạo – ký hiệu – hoạt động.

1.4.1.2  Các thông số của Triac .

1.4.1.3  Đặc tính đóng ngắt của Triac

- Triac công suất và ứng dụng

1.4.2.1  Đặc điểm TRIAC  công suất lớn

1.4.2.2  Ứng dụng.

- MOSFET

- Tổng quan về MOSFET.

1.5.1.1  Cấu tạo – ký hiệu – hoạt động.

1.5.1.2   Các thông số của MOSFET .

1.5.1.3  Đặc tính đóng ngắt của MOSFET

- MOSFET công suất và ứng dụng

1.5.2.1  Đặc điểm MOSFET  công suất lớn

1.5.2.2  Ứng dụng

Chương 2: 	MẠCH CHỈNH LƯU KHÔNG ĐIỀU KHIỂN            Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức về  mạch chỉnh lưu 1 pha, 3 pha không điều khiển và ứng dụng của chúng trong CN

Nội dung :

2.1. Chỉnh lưu 1 pha

2.1.1  Chỉnh lưu một bán kỳ  .

2.1.1.1  Sơ đồ mạch.

2.1.1.2   Hoạt động – Các thông số của mạch.

2.1.1.3   Bài tập ứng dụng

2.1.2  Chỉnh lưu toàn  kỳ công suất

2.1.2.1   Sơ đồ mạch.

      - Hoạt động  - Các thông số của mạch.

2.1.2.3  Bài tập ứng dụng

2.2. Chỉnh lưu 3 pha

2.2.1  Chỉnh lưu hình tia 3 pha.

2.2.1.1   Sơ đồ mạch.

2.2.1.2   Hoạt động – Các thông số của mạch.

2.2.1.3   Bài tập ứng dụng

2.2.2  Chỉnh  lưu hình cầu 3 pha

      - Sơ đồ mạch.

      - Hoạt động  - Các thông số của mạch.

      - Bài tập ứng dụng

Chương 3: 	MẠCH CHỈNH LƯU CÓ ĐIỀU KHIỂN            Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức về  mạch chỉnh lưu 1 pha, 3 pha có điều khiển và ứng dụng của chúng trong CN

Nội dung :

3.1. Chỉnh lưu 1 pha

3.1.1  Chỉnh lưu một bán kỳ  .

3.1.1.1  Sơ đồ mạch.

3.1.1.2   Hoạt động – Các thông số của mạch.

3.1.1.3   Bài tập ứng dụng

3.1.2  Chỉnh lưu toàn  kỳ

      - Sơ đồ mạch.

3.1.2.2  Hoạt động  - Các thông số của mạch.

3.1.2.3  Bài tập ứng dụng

3.2. Chỉnh lưu 3 pha

3.2.1  Chỉnh lưu hình tia 3 pha.

3.2.1.1   Sơ đồ mạch.

3.2.1.2   Hoạt động – Các thông số của mạch.

      - Bài tập ứng dụng

3.2.2   Chỉnh  lưu hình cầu 3 pha

      - Sơ đồ mạch.

3.2.2.2 Hoạt động  - Các thông số của mạch.

3.2.2.3 Bài tập ứng dụng

Chương 4:  MẠCH NGHỊCH LƯU ĐỘC LẬP            	Thời gian:  4 giờ

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức về các dạng mạch nghịch lưu độc lập và ứng dụng của chúng trong CN

Nội dung :

4.1 Tổng quan

4.2 Nghịch lưu độc lập nguồn dòng

4.2.1 Nghịch lưu độc lập nguồn dòng 1 pha

4.2.2 Nghịch lưu độc lập nguồn dòng 3 pha

4.3 Nghịch lưu độc lập nguồn áp

4.3.1 Nghịch lưu độc lập nguồn áp 1 pha

4.3.2 Nghịch lưu độc lập nguồn áp 3 pha

Chương 5:  CÁC BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP                           Thời gian:  4 giờ

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức về các bộ biến đổi điện áp và ứng dụng của chúng trong CN

Nội dung :

5.1 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều

5.1.1 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1 pha

5.1.2 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha

5.2 Bộ biến đổi điện áp một chiều

5.2.1 Tổng quan

5.2.2 Chopper

5.2.3 Bộ chuyển đổi Buck

5.2.4 Bộ chuyển đổi Boost

Chương 6 :  BIẾN TẦN                           Thời gian:  4 giờ

Mục tiêu: Trang bị cho sinh viên kiến thức về  các loại biến tần và ứng dụng của chúng  trong CN

Nội dung :

6.1 Tổng quan

6.2  Bộ biến tần gián tiếp

6.2.1 Biến tần gián tiếp nguồn áp

6.2.2 Biến tần gián tiếp nguồn dòng

6.3 Bộ biến tần trực tiếp

6.3.1 Biến tần trực tiếp một pha

6.3.2 Biến tần trực tiếp ba pha

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

- Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

# -  Phòng học lý thuyết đủ điều kiện giảng dạy

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- Projector, LCD.

- Máy tính có cài phần mềm PSIM.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các sơ đồ mạch nguyên lý, bản vẽ, tranh ảnh cần thiết, Linh kiện điện tử công suất

# 4. Các điều kiện khác: không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Sinh viên nắm được cấu trúc cơ bản, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các linh kiện điện tử công suất vào mạch điện tử.

+ Sinh viên hiểu và phân tích được các mạch công suất ứng dụng cơ bản

+ Sinh viên tính toán được công suất của các loại mạch chỉnh lưu, các bộ biến đổi điện áp.

- Kỹ năng:

+ Biết được tên gọi chính xác các linh kiện điện tử công suất.

+ Biết được các ứng dụng cơ bản của các linh kiện công suất.

+ Tính toán chính xác công suất mạch chỉnh lưu.

- Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm:

- Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

# 2. Phương pháp:

# Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học:  là môn học tự chọn cho hệ Trung cấp nghề CNKT ĐKTĐ

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy

# - Đối với người học: Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo TL

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: lập trình ứng dụng

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Điện tử công suất – Lê Văn Doanh, Vụ trung học chuyên nghiệp – Dạy nghề

- Giáo trình Điện Tử Công Suất – Châu Minh Thuyên, NXB Giáo Dục

- Giáo trình Điện Tử Công Suất – Lê Minh Phương, NXB ĐHQG TP.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  10  tháng  8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

# Mã môn học: DDT423

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; ( Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: giờ )

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí:

Thực hành Điện Tử Công Nghiệp là môn học chuyên ngành Điện Tử Công Nghiệp, học sau các môn Điện Tử Cơ Bản, Kỹ thuật Số, Điện tử Công Suất, Đo Lường Cảm Biến, Điện tử công nghiệp.

- Tính chất:

Môn học thực hành điện tử công nghiệp giúp sinh viên hiểu được các chế độ làm việc của các linh kiện điện tử công suất. Lắp ráp được các mạch chỉnh lưu, điều áp, biến tần.Vận hành được máy công cụ CNC. Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Nhận dạng được các linh kiện điện tử : DIOT, SCR, DIAC, TRIAC, MOSFET

- Hiểu được các chế độ làm việc của các linh kiện điện tử công suất.

- Giải thích được nguyên lý làm việc của mạch chỉnh lưu, điều áp, biến tần, điều khiển độnc cơ bước, điều khiển độnc cơ servo.

- Giải thích được hoạt động của máy tiện CNC.

- Kỹ năng:

- Kiểm tra được các linh kiện  DIOT, SCR, DIAC, TRIAC, MOSFET

- Lắp ráp được các mạch chỉnh lưu, điều áp, biến tần, điều khiển động cơ bước, điều khiển độnc cơ servo.

- Sử dụng được phần mềm mô phỏng Powersim

- Vận hành được máy tiện CNC.

- Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

  - Người học đưa ra các giải pháp thực hiện và hoàn thành với tinh thần trách nhiệm

  - Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán, lựa chọn.

  - Phối hợp trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà

- Nội dung môn học:

  - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | BÀI 1. Chỉnh Lưu Thyristor | 5 |  |  |  |
|  | - Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu thyristor 1 pha - Vẽ đồ thị mạch chỉnh lưu thyristor 1 pha - Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu cầu thyristor 1 pha - Vẽ đồ thị mạch chỉnh lưu cầu thyristor 1 pha - Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu thyristor 3 pha - Vẽ đồ thị mạch chỉnh lưu thyristor 3 pha - Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu cầu thyristor 3 pha - Vẽ đồ thị mạch chỉnh lưu cầu thyristor 3 pha - Ráp mạch chỉnh lưu thyristor 1 pha - Ráp mạch chỉnh lưu thyristor 3 pha |  |  |  |  |
| 2 | BÀI 2. Ráp Mạch Điều Khiển Động Cơ Một Chiều | 5 |  |  |  |
|  | - Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý - Làm mạch in - Kiểm tra linh kiện - Ráp linh kiện lên mạch in - Thử mạch |  |  |  |  |
| 3 | BÀI 3. Điều Chỉnh Điện Áp Xoay Chiều | 5 |  |  |  |
|  | - Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha bằng thyristor - Vẽ đồ thị mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha bằng thyristor - Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha bằng Triac - Vẽ đồ thị mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha bằng Triac - Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha bằng thyristor - Vẽ đồ thị mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha bằng thyristor - Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha bằng Triac - Vẽ đồ thị mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha bằng Triac - Ráp mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha - Ráp mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha |  |  |  |  |
| 4 | BÀI 4. Ráp Mạch Giao Tiếp Đèn Công Suất Lớn Dùng MOC 3020 | 5 |  |  |  |
|  | - Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý - Làm mạch in - Kiểm tra linh kiện - Ráp linh kiện lên mạch in - Thử mạch |  |  |  |  |
| 5 | BÀI 5. Biến Tần | 5 |  |  |  |
|  | - Vẽ mạch mạch biến tần bằng Mosfet theo sơ đồ - Vẽ đồ thị của mạch biến tần bằng Mosfet - Chỉnh tần số dao động của sóng mang Triangular là 180, quan sát dạng điện áp V_1 - Tương tự, quan sát dạng điện áp V_3, V_5 và V_2, V_6, V_4. - Giải thích hoạt động của mạch - So sánh họat động của mạch với bảng mẫu - Quan sát các khối của bộ biến tần - Tên gọi và công dụng của các phím nhấn, đèn chỉ thị - Sơ đồ đấu dây - Trình tự cài đặt các thông số - Chỉnh các thông số |  |  |  |  |
| 6 | BÀI 6. Điều Khiển Động Cơ Bước | 5 |  |  |  |
|  | - Sơ đồ đấu dây mạch điều khiển động cơ bước - Phương pháp điều khiển động cơ bước - Điều khiển động cơ bước chạy thuận - Điều khiển động cơ bước chạy nghịch - Điều chỉnh tốc độ động cơ bước |  |  |  |  |
| 7 | BÀI 7. Điều Khiển Động Cơ Servo | 5 |  |  |  |
|  | - Sơ đồ đấu dây bộ điều khiển động cơ Servo - Sơ đồ chân cắm CN I/F - Sơ đồ chân cắm CN SIG - Chức năng các phím nhấn của bộ điều khiển động cơ Servo. - Các thông số của bộ điều khiển động cơ Servo. - Điều chỉnh tốc độ động cơ Sevo - Đảo chiều quay động cơ Servo. |  |  |  |  |
| 8 | BÀI 8. Ráp Mạch Inverter 1 Pha | 5 |  | 5 |  |
|  | - Làm mạch in - Kiểm tra linh kiện - Ráp linh kiện lên mạch in - Thử mạch |  |  |  |  |
| 9 | BÀI 9. Cấu Trúc Máy Tiện Edu Vr1 | 5 |  | 5 |  |
|  | - Thông số kỹ thuật máy - Mâm cặp, Đài dao - Truyền động trục chính, trục X, trục Z - Hệ thống khí nén, Hệ thống làm mát - Khối cấp nguồn - Khối điều khiển động cơ Servo - Khối điều khiển động cơ trục chính - Bộ điều khiển - Khối vào ra - Khối cảm biến dao - Khối cảm biến vị trí trục X, Z - Khối giao tiếp I/O - Khối tạo lỗi Đèn chiếu sáng và đèn báo |  |  |  |  |
| 10 | BÀI 10. Khởi Động Máy Tiện Edu Vr1 | 5 |  | 5 |  |
|  | - Đóng CB cấp nguồn 3 pha - Nhấn nút NC - Máy nạp dữ liệu - Thông báo của máy - Nhả nút dừng khẩn cấp ‘Emergency Stop’ - Đặt máy về vị trí 0 - Gá phôi - Offset dao trục Z - Offset dao trục X - Kiểm tra |  |  |  |  |
| 11 | BÀI 11. Khảo Sát Sơ Đồ Điện Edu VR1 | 5 |  | 5 |  |
|  | - Khảo sát sơ đồ bộ điều khiển. - Vẽ sơ đồ mạch động lực máy tiện EDU VR1. - Mạch điều khiển động cơ trục chính, làm mát. - Mạch cấp nguồn - Mạch giao tiếp với mạch chủ - Mạch điều khiển trục X - Mạch điều khiển trục Z - Mạch nhận tín hiệu vào - Mạch cảm biến vị trí 0, đóng mở cửa và đèn báo - Mạch xuất tín hiệu ra - Mạch cảm biến dao - Mạch báo lỗi |  |  |  |  |
| 12 | BÀI 12. Nhập Chương Trình Trên Máy Cnc | 5 |  | 5 |  |
|  | - Khảo sát các phím nhấn - Khởi động chương trình Win NC - Đặt máy về vị trí không - Nhập chương trình - Offset dao - Chạy thử |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  | 60 | 0 | 60 | 0 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1. CHỈNH LƯU THYRISTOR                                                  Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

-Nhận dạng được SCR

- Giải thích được nguyên lý làm việc

-Lắp ráp được các mạch chỉnh lưu

-Sử dụng được phần mềm mô phỏng Powersim

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Nội dung:

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu thyristor 1 pha

- Vẽ đồ thị  mạch chỉnh lưu thyristor 1 pha

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu cầu thyristor 1 pha

- Vẽ đồ thị  mạch chỉnh lưu cầu thyristor 1 pha

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu thyristor 3 pha

- Vẽ đồ thị  mạch chỉnh lưu thyristor 3 pha

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu cầu thyristor 3 pha

- Vẽ đồ thị  mạch chỉnh lưu cầu thyristor 3 pha

- Ráp mạch chỉnh lưu thyristor 1 pha

- Ráp mạch chỉnh lưu thyristor 3 pha

Bài 2. RÁP MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU      Thờigian:5 giờ

Mục tiêu:

-Nhận dạng được MOSFET

- Hiểu được các chế độ làm việc

- Giải thích được nguyên lý làm việc

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Nội dung:

- Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý

- Làm mạch in

- Kiểm tra linh kiện

- Ráp linh kiện lên mạch in

- Thử mạch

Bài 3. ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU                     Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

-Nhận dạng được SCR, TRIAC

-Lắp ráp được các mạch điều áp

-Giải thích được nguyên lý làm việc

-Sử dụng được phần mềm mô phỏng Powersim

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Nội dung :

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha bằng thyristor

- Vẽ đồ thị  mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha bằng thyristor

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha bằng Triac

- Vẽ đồ thị  mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha bằng Triac

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha bằng thyristor

- Vẽ đồ thị  mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha bằng thyristor

- Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha bằng Triac

- Vẽ đồ thị  mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha bằng Triac

- Ráp mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 1 pha

- Ráp mạch điều chỉnh điện áp xoay chiều 3 pha

Bài 4. RÁP MẠCH GIAO TIẾP ĐÈN CÔNG SUẤT LỚN DÙNG MOC 3020

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

-Nhận dạng được SCR, TRIAC

-Hiểu được các chế độ làm việc

-Giải thích được nguyên lý làm việc

-Lắp ráp được mạch giao tiếp

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Nội dung :

- Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý

- Làm mạch in

- Kiểm tra linh kiện

- Ráp linh kiện lên mạch in

- Thử mạch

Bài 5. BIẾN TẦN                                                                            Thời gian:  5 giờ

Mục tiêu:

- Lắp ráp được các mạch biến tần

- Hiểu được các chế độ làm việc

- Giải thích được nguyên lý làm việc

- Sử dụng được phần mềm mô phỏng Powersim

- Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Nội dung :

- Vẽ mạch  mạch biến tần bằng Mosfet theo sơ đồ

- Vẽ  đồ thị của mạch biến tần bằng Mosfet

- Chỉnh tần số dao động của sóng mang  Triangular là 180, quan sát dạng điện áp V_1

- Tương tự, quan sát dạng điện áp V_3, V_5 và V_2,   V_6, V_4.

- Giải thích hoạt động của mạch

- So sánh họat động của mạch  với bảng mẫu

- Quan sát các khối của bộ biến tần

- Tên gọi và công dụng của các phím nhấn, đèn chỉ thị

- Sơ đồ đấu dây

- Trình tự cài đặt các thông số

- Chỉnh các thông số

Bài 6.  ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ BƯỚC                                       Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

-Lắp ráp được các mạch điều khiển độnc cơ bước

- Giải thích được nguyên lý làm việc

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Nội dung :

- Sơ đồ đấu dây mạch điều khiển động cơ bước

- Phương pháp điều khiển động cơ bước

- Điều khiển động cơ bước chạy thuận

- Điều khiển động cơ bước chạy nghịch

- Điều chỉnh tốc độ động cơ bước

Bài 7. ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ SERVO                                  Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Giải thích được chức năng các phím  nhấn

- Giải thích được chức năng các chân cắm

- Giải thích được các thông số

-Lắp ráp được mạch điều khiển độnc cơ servo.

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Nội dung :

- Sơ đồ đấu dây bộ điều khiển động cơ Servo

- Sơ đồ chân cắm CN I/F

- Sơ đồ chân cắm CN SIG

- Chức năng các phím nhấn của bộ điều khiển động cơ Servo.

- Các thông số của bộ điều khiển động cơ Servo.

- Điều chỉnh  tốc độ động cơ Sevo

- Đảo chiều quay động cơ Servo.

Bài 8. RÁP MẠCH INVERTER 1 PHA                                       Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

-Làm được mạch in

-Giải thích được nguyên lý làm việc

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Nội dung :

Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý

- Làm mạch in

- Kiểm tra linh kiện

- Ráp linh kiện lên mạch in

- Thử mạch

Bài 9. CẤU TRÚC MÁY TIỆN EDU VR1                                   Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

-Nhận dạng được các khối

- Hiểu được các chế độ làm việc

- Giải thích được nguyên lý làm việc

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Nội dung:

- Thông số kỹ thuật máy

- Mâm cặp, Đài dao

- Truyền động trục chính, trục X, trục Z

- Hệ thống khí nén, Hệ thống làm mát

- Khối cấp nguồn

- Khối điều khiển động cơ Servo

- Khối điều khiển động cơ trục chính

- Bộ điều khiển

- Khối vào ra

- Khối cảm biến dao

- Khối cảm biến vị trí trục X, Z

- Khối giao tiếp I/O

- Khối tạo lỗi

- Đèn chiếu sáng và đèn báo

Bài 10. KHỞI ĐỘNG MÁY TIỆN EDU VR1                              Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Vận hành được máy tiện CNC

- Hiểu được các chế độ làm việc

- Giải thích được nguyên lý làm việc

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Nội dung :

- Đóng CB cấp nguồn 3 pha

- Nhấn nút NC

- Máy nạp dữ liệu

- Thông báo của máy

- Nhả nút dừng khẩn cấp ‘Emergency Stop’

- Đặt máy về vị trí 0

- Gá phôi

- Offset dao trục Z

- Offset dao trục X

- Kiểm tra

Bài 11. KHẢO SÁT SƠ ĐỒ ĐIỆN EDU VR1                              Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Hiểu được các chế độ làm việc

- Giải thích được nguyên lý làm việc

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Nội dung:

- Khảo sát sơ đồ bộ điều khiển.

- Vẽ sơ đồ mạch động lực máy tiện EDU VR1.

- Mạch điều khiển động cơ trục chính, làm mát.

- Mạch cấp nguồn

- Mạch giao tiếp với mạch chủ

- Mạch điều khiển trục X

- Mạch điều khiển trục Z

- Mạch nhận tín hiệu vào

- Mạch cảm biến vị trí 0, đóng mở cửa và đèn báo

- Mạch xuất tín hiệu ra

- Mạch cảm biến dao

- Mạch báo lỗi

Bài 12. NHẬP CHƯƠNG TRÌNH TRÊN MÁY CNC                Thời gian: 5  giờ

Mục tiêu:

- Vận hành được máy tiện CNC

- Hiểu được các chế độ làm việc

- Giải thích được nguyên lý làm việc

-Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

Nội dung :

- Khảo sát các phím nhấn

- Khởi động chương trình Win NC

- Đặt máy về vị trí không

- Nhập chương trình

- Offset dao

- Chạy thử

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

- Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

# Phòng thực hành điện tử công nghiệp

- Trang thiết bị máy móc:

# Máy tiện CNC

# Tủ điều khiển máy CNC

- Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

# Máy dao động ký

# Palme điện tử

# Phôi nhựa

- Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Nhận dạng được các linh kiện điện tử : DIOT, SCR, DIAC, TRIAC, MOSFET

- Hiểu được các chế độ làm việc của các linh kiện điện tử công suất.

- Giải thích được nguyên lý làm việc của mạch chỉnh lưu, điều áp, biến tần, điều khiển độnc cơ bước, điều khiển độnc cơ servo.

- Giải thích được hoạt động của máy tiện CNC.

- Kỹ năng:

- Kiểm tra được các linh kiện  DIOT, SCR, DIAC, TRIAC, MOSFET

- Lắp ráp được các mạch chỉnh lưu, điều áp, biến tần, điều khiển động cơ bước, điều khiển độnc cơ servo.

- Sử dụng được phần mềm mô phỏng Powersim

- Vận hành được máy tiện CNC.

- Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

  - Người học đưa ra các giải pháp thực hiện và hoàn thành với tinh thần trách nhiệm

  - Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán, lựa chọn.

Phối hợp trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà

# 2. Phương pháp: Làm việc nhóm, báo cáo thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: khoa công nghệ Điện- Điện Tử

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# Hướng dẫn người học đọc tài liệu, giải thích nguyên lý hoạt động các thiết bị. Hoạt động nhóm

# - Đối với người học:

Có ý thức tự học tốt, tích cực luyện tập bài tập

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# Hoạt động của động cơ Servo

# PMC

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Sách, giáo trình chính:

Giáo trình Điện tử công nghiệp, Khoa điện – điện tử, CĐLý Tự Trọng.

- Sách, tài liệu tham khảo:

- Modern control technology - Christopher T. Kilian - West Publishing Company 1996

- FANUC Series Oi model D Maintenance Manual B-64305EN /03

- Modern industrial electronics – Timothy J.maloney

- Inverter 3G3JV User’s manual - Omron

- Inverter FR-D700 instruction manual – Mitsubishi

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng  8  năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Năng lượng tái tạo

# Mã môn học: DDT433

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: môn học này cần phải học sau khi đã học xong các môn học cung cấp điện, máy điện.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề tự chọn.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

- Trình bày tính toán, lựa chọn được các thiết bị theo yêu cầu của phụ tải đối với hệ thống năng lượng mặt trời và hệ thống năng lượng gió.

- Kỹ năng:

- Tính toán và lựa chọn được thiết bị trong hệ thống điện dân dụng sử dụng năng lượng mặt trời, gió.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Trách nhiệm và chuẩn xác với công việc.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán, thiết kế.

- Phối hợp trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Thời gian (giờ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
|  | Chương 1: Giới thiệu chung về các dạng năng lượng. | 4 | 4 |  | 1 |
|  | 1.1 Giới thiệu 1.2 Khái niệm về năng lượng điện tái tạo. 1.3 Nguồn gốc của năng lượng điện tái tạo. |  | 2 |  |  |
|  | 1.4 Phân loại các nguồn năng lượng điện tái tạo. 1.5 Nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng năng lượng điện tái tạo. 1.6 Vai trò của năng lượng điện tái tạo. |  | 2 |  |  |
|  | Chương 2: Năng lượng mặt trời. | 12 | 11 |  |  |
|  | 2.1 Tổng quan về năng lượng mặt trời. |  | 2 |  |  |
|  | 2.2 Pin mặt trời |  | 2 |  |  |
|  | 2.3 Bức xạ mặt trời. |  | 1 |  |  |
|  | 2.4 Tính toán thiết kế hệ thống pin năng lượng mặt trời. |  | 3 |  |  |
|  | 2.5 Hệ thống lai. |  | 1 |  |  |
|  | 2.6 Ứng dụng năng lượng mặt trời. |  | 2 |  |  |
|  | Chương 3: Năng lượng gió | 8 | 8 |  | 1 |
|  | 3.1 Tổng quan về năng lượng gió |  | 2 |  |  |
|  | 3.2 Tốc độ gió và năng lượng. |  | 2 |  |  |
|  | 3.3 Hệ thống năng lượng gió. |  | 4 |  |  |
|  | Chương 4: Năng lượng nước. | 6 | 5 |  |  |
|  | 4.1 Năng lượng nước của sông, suối trên đất liền. |  | 2 |  |  |
|  | 4.2 Năng lượng sóng biển. |  | 2 |  |  |
|  | 4.3 Năng lượng thủy triều. |  | 1 |  |  |
|  | Tổng | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:  Giới thiệu chung về các dạng năng lượng.	Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được nguồn gốc, phân loại và vai trò của các nguồn năng lượng điện tái tạo.

Nội dung:

1.1 Giới thiệu

1.2 Khái niệm về năng lượng điện tái tạo.

1.3 Nguồn gốc của năng lượng điện tái tạo.

1.4 Phân loại các nguồn năng lượng điện tái tạo.

1.5 Nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng năng lượng điện tái tạo.

1.6 Vai trò của năng lượng điện tái tạo.

Chương 2: Năng lượng mặt trời.	Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được khái quát về năng lượng mặt trời.

- Trình bày được quá trình chuyển hóa năng lượng mặt trời thành điện năng

- Tính toán, lựa chọn được thiết bị trong hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời.

Nội dung:

2.1 Tổng quan về năng lượng mặt trời.

2.1.1  Các khái niệm.

2.1.2  Lịch sử phát triển của pin mặt trời.

2.1.3 Năng lượng mặt trời trên thế giới.

2.1.4 Tiềm năng năng lượng mặt trời tại Việt Nam.

2.2 Pin mặt trời

2.2.1  Cấu tạo.

2.2.2  Các công nghệ chế tạo pin năng lượng mặt trời.

2.2.3  Nguyên lý hoạt động.

2.2.4  Tấm và dãy năng lượng mặt trời.

2.2.5  Đặc điểm của pin mặt trời.

2.3  Bức xạ mặt trời.

2.3.1  Năng lượng từ mặt trời.

2.3.2  Một số khái niệm.

2.3.3  Đo cường độ bức xạ mặt trời.

2.4 Tính toán thiết kế hệ thống pin năng lượng mặt trời.

2.4.1  Lựa chọn sơ đồ cho hệ thống điện mặt trời.

2.4.2  Tính toán hệ nguồn điện Pin mặt trời.

2.5 Hệ thống lai.

2.5.1 Khái niệm.

2.5.2 Các hệ thống lai thông dụng.

2.6 Ứng dụng năng lượng mặt trời.

2.6.1 Ứng dụng kết nối lưới.

2.6.2 Ứng dụng không kết nối lưới.

Chương 3: Năng lượng gió 	Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được khái quát về năng lượng gió.

- Trình bày được quá trình sản xuất điện năng từ năng lượng gió.

Nội dung

3.1 Tổng quan về năng lượng gió

3.1.1  Khái niệm.

3.1.2  Lịch sử phát triển.

3.1.3  Nguồn tài nguyên gió.

3.1.4  Năng Lượng gió trên thế giới và Việt Nam.

3.1.5 Năng lượng gió ở Việt Nam triển vọng và phát triển.

3.2 Tốc độ gió và năng lượng.

3.2.1 Tốc độ gió và công suất.

3.2.2 Vòng quét Rotor.

3.2.3 Mật độ không khí.

3.2.4 Hệ số mật độ không khí.

3.3 Hệ thống năng lượng gió.

3.3.1 Xác suất phân bố và mật độ năng lượng gió.

3.3.2  Mật độ năng lượng gió.

3.3.3  Sự ảnh hưởng của chiều cao đặt rotor (hub height) đến tốc độ gió.

3.3.4  Tài nguyên gió tại Việt Nam.

3.3.5 Nguyên lý hoạt động và cấu trúc của tua bin năng lượng gió.

3.3.6 Cấu trúc của hệ thống năng lượng gió.

Chương 4: Năng lượng nước	 Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được khái quát về năng lượng nước.

- Trình bày được quá trình sản xuất điện năng từ năng lượng nước.

Nội dung:

4.1 Năng lượng nước của sông, suối trên đất liền.

4.1.1 Lịch sử năng lượng nước.

4.1.2 Chuyển hóa năng lượng của sông, suối thành điện năng (thủy điện).

4.1.3 Thủy điện – nguồn năng lượng tái tạo quan trọng của thế giới đã được khẳng định

4.1.4 Thủy điện và môi trường.

4.2 Năng lượng sóng biển.

4.2.1 Đặc tính của sóng biển và năng lượng sóng biển.

4.2.2 Chuyển hóa năng lượng sóng biển thành điện năng.

4.3 Năng lượng thủy triều.

4.3.1 Thủy triều.

4.3.2 Chuyển hóa năng lượng thủy triều thành điện năng.

- Điều kiện thực hiện:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết tương ứng

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, Overhead.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các sơ đồ, hình ảnh liên quan.

- Giáo trình Năng lượng tái tạo

# 4. Các điều kiện khác:

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

  - Kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản của các dạng năng lượng mới bao gồm: cơ sở hình thành, khai thác và sử dụng hiệu quả các dạng năng lượng mới.

  - Kỹ năng:

- Tính toán lựa chọn được thiết bị trong hệ thống điện dân dụng sử dụng năng lượng mặt trời.

- Nắm được các quá trình sản xuất ra điện từ các nguồn năng lượng điện tái tạo.

  - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức về năng lượng điện tái tạo.

- Trung thực trong kiểm tra.

2. Phương pháp:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

- Hướng dẫn thực hiện:

# 1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp dạy học tích cực hóa người học.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

- Đối với người học:

- Chuẩn bị tài liệu học tập.

- Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu theo hướng dẫn.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước.

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Võ Viết Cường , Giáo trình “Năng lượng tái tạo”,  Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM, 2014.

- Lê Phương Trường, Bài giảng “Năng lượng tái tạo”,  Trường ĐH Lạc Hồng, 2010.

- Renewable Energy – Power For A Sustainable Future; Godfrey Boyle; Oxford. 2005.

- Renewable Energy; Bent Sorensen; Elsevier Academic Press; 2004.

# 5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  10  tháng  8  năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực hành Lập trình hướng đối tượng

# Mã môn học: DDT434

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết; Thực hành: 60 giờ, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: .... giờ; Kiểm tra: )

- Vị trí, tính chất của môn học:

1. Vị trí: Môn học này được bố trí sau các môn học Lập trình PLC, Vi xử lý.

2. Tính chất: Là môn học bắt buộc, môn học chuyên ngành.

- Mục tiêu môn học:

1. Kiến thức:

- Đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển các linh kiện, module cơ bản dùng Arduino.

- Mô tả được chức năng các lệnh trong lập trình Arduino.

2. Kỹ năng:

- Thiết lập được mạch điều khiển các linh kiện cơ bản dùng Arduino.

- Giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điều khiển dùng Arduino.

- Lập trình điều khiển được các mạch ứng dụng cơ bản dùng Arduino.

- Phân tích được các hư hỏng và các biện pháp khắc phục.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong  thiết kế, phân tích và lập trình điều khiển mạch.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, tự giác làm bài tập.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Lập trình C trên Arduino IDE | 10 |  | 10 |  |
| 2 | Bài 2: Điều khiển hiển thị trên LED đơn | 5 |  | 5 |  |
| 3 | Bài 3: Điều khiển hiển thị trên LED 7 đoạn | 5 |  | 5 |  |
| 4 | Bài 4: Điều khiển hiển thị trên LCD | 5 |  | 5 |  |
| 5 | Bài 5: Nhận dữ liệu từ nút nhấn, bàn phím | 5 |  | 5 |  |
| 6 | Bài 6: Nhận tín hiệu từ cảm biến | 10 |  | 10 |  |
| 7 | Bài 7: Điều khiển động cơ DC | 5 |  | 5 |  |
| 8 | Bài 8: Điều khiển động cơ bước | 5 |  | 5 |  |
| 9 | Bài 9: Điều khiển động cơ servo | 5 |  | 5 |  |
| 10 | Bài 10: Điều khiển từ xa | 5 |  | 5 |  |
|  | Tổng | 60 |  | 60 |  |

#### Ghi chú:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Lập trình C trên Arduino IDE                                         Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Sử dụng thuần thục phần mềm lập trình Arduino IDE.

- Thông hiểu các cấu trúc lệnh trong ngôn ngữ lập trình C.

Nội dung:

1.1. Sử dụng Arduino IDE

1.1.1. Cài đặt IDE (Intergrated Development Environment)

1.1.2. Mạch Arduino

1.1.3. Giao diện lập trình cho Arduino

1.1.4. Nạp và chạy chương trình

1.1.5. Tạo và lưu chương trình

1.1.6. Sử dụng mạch Arduino

1.2. Lập trình C trên Arduino IDE

1.2.1  Cấu trúc chương trình Arduino

1.2.2  Hàm

1.2.3  Điều kiện

1.2.4  Vòng Lặp While

1.2.5  Vòng Lặp For

1.2.6  So sánh logic

1.2.7  Các toán tử xử lý bit

1.3. Các phép toán

1.3.1  Cộng, trừ, nhân , chia

1.3.2  Tăng, giảm

1.3.3  Đặt và đọc bit

1.3.4  Dịch chuyển bit

Bài 2: Điều khiển hiển thị trên LED đơn                                      Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Điều khiển độ sáng hiển thị của LED đơn theo nhiều mức độ khác nhau.

- Điều khiển hiển thị trên dãy nhiều LED đơn 1 màu sáng tắt nhiều kiểu.

- Điều khiển hiển thị trên dãy nhiều LED đơn đa sắc.

Nội dung:

2.1. Điều khiển độ sáng của LED đơn.

2.2. Điều khiển hiển thị trên dãy nhiều LED đơn 1 màu

2.3. Điều khiển hiển thị màu trên LED RGB

2.4. Bài tập tổng hợp trên dãy LED đơn

Bài 3: Điều khiển hiển thị trên LED 7 đoạn                                   Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Điều khiển hiển thị các giá trị đếm trên các module LED 7 đoạn dùng nhiều loại IC khác nhau.

Nội dung:

3.1. Điều khiển hiển thị giá trị đếm lên xuống trên 1 LED 7 đoạn dùng mã 7 đoạn

3.2. Điều khiển hiển thị trên LED 7 đoạn dùng IC 74HC595

3.3. Điều khiển hiển thị trên nhiều LED 7 đoạn dùng IC 74HC595

3.4. Điều khiển hiển thị trên nhiều LED 7 đoạn dùng IC MAX7219

3.5. Điều khiển hiển thị trên nhiều LED 7 đoạn dùng IC TM1637

Bài 4: Điều khiển hiển thị trên LCD                                                 Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Điều khiển hiển thị các nội dung trên LCD 1602 bằng các chế độ truyền dữ liệu song song và I2C.

Nội dung:

4.1. Xuất dữ liệu từ Arduino ra LCD qua cổng song song 4 bit

4.2. Xuất dữ liệu từ Arduino ra LCD qua module I2C

Bài 5: Nhận dữ liệu từ nút nhấn, bàn phím                                     Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Điều khiển hiển thị các nội dung trên LCD 1602 bằng các chế độ truyền dữ liệu song song và I2C.

Nội dung:

5.1. Module MultiFunction Shield

5.2. Đọc trạng thái nút nhấn

5.2. Nhập dữ liệu từ bàn phím

Bài 6: Nhận tín hiệu từ cảm biến                                                        Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Nhận được dữ liệu từ các loại cảm biến có ngõ ra digital và ngõ ra analog.

Nội dung:

6.1. Phát hiện chuyển động bằng cảm biến độ nghiêng / cảm biến rung

6.2. Đo cường độ ánh sáng bằng cảm biến quang trở

6.3. Đo khoảng cách dùng cảm biến siêu âm

6.4. Sử dụng cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm

6.5. Sử dụng thẻ RFID

6.6. Sử dụng la bàn số

Bài 7: Điều khiển động cơ  DC                                                         Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Điều khiển vận tốc, chiều quay của động cơ DC

Nội dung:

7.1. Sử dụng driver LM298N

7.2. Điều khiển chiều quay của động cơ DC

7.3. Điều khiển tốc độ động cơ DC

Bài 8: Điều khiển động cơ bước                                                         Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Điều khiển chiều quay, vị trí của động cơ bước.

Nội dung:

8.1. Điều khiển chiều quay của động cơ bước

8.2. Điều khiển vị trí động cơ bước

Bài 9: Điều khiển động cơ servo                                                         Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Điều khiển chiều quay, tốc độ, vị trí của động cơ servo.

Nội dung:

9.1. Điều khiển chiều quay của động cơ servo

9.2. Điều khiển tốc độ động cơ servo

9.3. Điều khiển vị trí động cơ servo

Bài 10: Điều khiển từ xa

Mục tiêu:

- Điều khiển thiết bị từ xa qua bluetooth, qua remote hồng ngoại, qua sóng RF.

Nội dung:

10.1. Điều khiển thiết bị từ xa qua bluetooth

10.2. Điều khiển thiết bị từ xa qua remote hồng ngoại

10.3. Điều khiển thiết bị từ xa qua sóng RF

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Thực hành đủ điều kiện giảng dạy

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- Projector, Overhead.

- Máy tính có cài phần mềm Proteus.

- Máy tính có cài phần mềm Arduino IDE.

- Mô hình thực hành Lập trình hướng đối tượng

- Board mạch Arduino UNO và các module cần thiết

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Dây cắm đực – đực , đực – cái, cái - cái

- Chì hàn, mỏ hàn

- Linh kiện tiêu hao như điện trở, LED….

# 4. Các điều kiện khác: - Sinh viên có máy tính cài phần mềm mô phỏng Proteus để hỗ trợ việc học

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

a. Kiến thức:

1. Lập trình C cho vi điều khiển Arduino

2. Các phương pháp điều khiển hiển thị trên dãy LED đơn, LED RGB, LED 7 đoạn, LCD

3. Nhập dữ liệu từ nút nhấn, bàn phím

4. Nhận dữ liệu từ các loại cảm biến khác nhau có ngõ ra cảm biến là tín hiệu digital và analog.

5. Điều khiển chiều quay, vận tốc, vị trí các loại động cơ DC, động cơ bước, động cơ servo.

6. Các phương pháp điều khiển thiết bị từ xa thông qua bluetooth, remote hồng ngoại, sóng RF.

b. Kỹ năng:

- Phân tích chức năng, lập lưu đồ giải thuật, viết chương trình điều khiển.

c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức về kỹ thuật lập trình vi điều khiển Arduino.

- Trung thực trong kiểm tra.

# 2. Phương pháp:  đánh giá thông qua bài tập thực hành chuẩn bị ở nhà

Dựa trên chương trình và sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

-  Hoạt động của mạch ứng dụng.

- Thời gian thực hiện.

# - Thẩm mỹ.

# - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: dành cho sinh viên Trung cấp ngành Điện – Điện tử, Điện Công nghiệp, Cơ Điện Tử, Tự Động Hóa

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# + Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy

# + Cho thêm nhiều dạng bài tập khác nhau để người học vận dụng và rèn luyện kỹ năng lập trình.

# - Đối với người học: Có tin thần học tập, chuẩn bị trước bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# - Các ứng dụng điều khiển hiển thị.

# - Các ứng dụng điều khiển xuất nhập từ cảm biến.

# - Các ứng dụng điều khiển động cơ các loại.

# 4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

- Giáo trình TT Lập trình hướng đối tượng , Khoa công nghệ điện – điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng.

  - Tài liệu tham khảo

[1]  Arduino cookbook, Michael Margolis, O’Reilly 2011

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng  8 năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG