| Giáo án số:01 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN. Thực hiện ngày 02/11 – 07/11/2020 |
| --- | --- |

Tên bài: LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng trình bày được khái niệm,chức năng các yêu cầu cơ bản về các loại khí cụ điện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu các cơ sở về điên. | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2 1.1 1.2 1.3 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Khái niệm Chức năng khí cụ điện -Nhóm khí cụ điện đóng cắt, phân phối điện năng - Nhóm khí cụ điện hạn chế dòng điện, điện áp - Nhóm khí cụ điện điều khiển _ Nhóm khí cụ điện theo dõi, kiểm tra _ Nhóm khí cụ điện tự động điều chỉnh , khống chế duy trì các thông số -Nhóm khí cụ điện chấp hành. Yêu cầu cơ bản của khí cụ điện | GV thuyết trình về khái niệm, phân loại khí cụ điện. GV thuyết trình GV diễn giảng | SV lắng nghe SV ghi nhận SV quan sát lắng nghe. SV ghi nhận SV quan sát lắng nghe. | 25’ 25’ 25’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện – điện tử |
| --- | --- |

| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2020 GIẢNG VIÊN Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:02 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN. Thực hiện ngày 9/11 – 14/11/2020 |
| --- | --- |

Tên bài: LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: SV trình bày được phân loại, sự phát nóng, các loại tiếp xúc điện và hồ quang điện phát sinh khi đóng cắt  khí cụ điện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu các cơ sở về điên. | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2 1.4 1.5 1.6 1.7 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Phân loại Phát nóng khí cụ điện Khái quát và đặc điểm Sự phát nóng khí cụ điện Sự phát nóng của vật thể làm việc ở chế độ dài hạn Sự phát nóng của vật thể làm việc ở chế độ ngắn hạn Sự phát nóng của vật thể làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại. Tiếp xúc điện Khái quát Bề mặt tiếp xúc, điện trở tiếp xúc của tiếp điểm Bề mặt tiếp xúc của tiếp điểm Điện trở tiếp xúc của tiếp điểm Yếu tố ảnh hưởng đến điện trở tiếp xúc và sự ăn mòn kim loại làm tiếp Hồ quang điện Khái quát Hồ quang điện Hồ quang điện một chiều Hồ quang điện xoay chiều Quá trình phát sinh, tác hại và biện pháp dập tắt hồ quang | GV thuyết trình GV thuyết trình về hồ quang điện GV diễn giảng GV thuyết trình, diễn giảng | SV lắng nghe SV ghi nhận SV quan sát lắng nghe. SV ghi nhận SV lắng nghe SV ghi nhận SV quan sát lắng nghe. SV ghi nhận | 15’ 20 20’ 20 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9 năm 2020 GIẢNG VIÊN Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:03 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT Thực hiện ngày 16/11 – 21/11/2020 |
| --- | --- |

Tên bài: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện đóng cắt thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện đóng cắt nói trên, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện đóng cắt thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu các khí cụ điện đóng cắt. | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2 2.1 2.2 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Công tắc Cấu tạo Phân loại Thông số kỹ thuật Nút nhấn Cấu tạo Phân loại Thông số kỹ thuật | GV diễn giảng, trình bày công tắc GV diễn giảng, trình bày nút nhấn | SV lắng nghe, ghi chép SV quan sát lắng nghe | 40’ 35’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 2020 GIẢNG VIÊN Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:04 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: Khí Cụ Điện Đóng Cắt (Chương 2) Khí Cụ Điện Bảo Vệ (Chương 3) Thực hiện ngày 23/11 – 28/11/2020 |
| --- | --- |

Tên bài: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT

KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện đóng cắt, bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện đóng cắt, bảo vệ nói trên, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện đóng cắt thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu các khí cụ điện đóng cắt. | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2 2.3 3.1 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Cầu dao Cấu tạo Phân loại Thông số kỹ thuật, lựa chọn Chương 3 Khí cụ điện bảo vệ Rơle dòng điện Cấu tạo Nguyên lý làm việc Thông số kỹ thuật, lựa chọn | GV diễn giảng, trình bày cầu dao GV diễn giảng, trình bày aptomat | SV lắng nghe, ghi chép SV quan sát lắng nghe | 40’ 35’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2020 GIẢNG VIÊN Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:05 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ Thực hiện ngày 30/11 – 05/12/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện bảo vệ, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện bảo vệ thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu khí cụ điện bảo vệ | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. 3.2 3.3 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Rơle Điện Áp Cấu tạo Nguyên lý làm việc Thông số kỹ thuật, lựa chọn Rơle nhiệt Phân loại Cấu tạo | # GV diễn giảng, trình bày về rơle điện áp. GV diễn giảng, trình bày về rơle nhiệt | SV lắng nghe, ghi nhận SV lắng nghe, ghi nhận | 15’ 15’ 15’ 15’ 15’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | GV Thuyết trình | SV Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |

| Giáo án số:06 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ Thực hiện ngày 09/12 – 09/12/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện bảo vệ, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện bảo vệ thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu khí cụ điện bảo vệ | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. 3.3 3.4 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Rơle Nhiệt Nguyên lý làm việc Thông số kỹ thuật, lựa chọn Cầu chì. - Cấu tạo - Nguyên lý làm việc - Phân loại | # GV diễn giảng, trình bày về Rơle nhiệt # GV diễn giảng, trình bày về cấu tạo cầu chì, mô hình vật thật GV diễn giảng Mô hình vật thật, GV thuyết trình | SV lắng nghe, ghi chép SV lắng nghe, ghi chép SV lắng nghe, ghi chép SV lắng nghe, ghi chép | 15’ 15’ 15’ 20’ 15’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày18 tháng 9 năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |

| Giáo án số:07 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ Thực hiện ngày 1412 – 19/12/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện bảo vệ, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện bảo vệ thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu khí cụ điện bảo vệ | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. 3.4. 3.5 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Cầu chì - Thông số kỹ thuật, lựa chọn - Bài tập ứng dụng Máy Cắt Hạ Áp (CB) - Cấu tạo - Nguyên lý làm việc của áptômát - Phân loại | GV thuyết trình GV hướng dẫn bài tập Mẫu . GV diễn giảng, trình bày CB kết hợp mô hình vật thật GV diễn giảng, trình bày CB GV diễn giảng, trình bày CB | SV lắng nghe, ghi chép SV lắng nghe, ghi chép | 20’ 25’ 20’ 15’ 10’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |

| Giáo án số:08 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ Thực hiện ngày 23/12 – 29/12/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện bảo vệ, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện bảo vệ thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu khí cụ điện bảo vệ | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. 3.5 3.6 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Máy cắt hạ áp - Thông số kỹ thuật, tính toán, lựa chọn Bài tập ứng dụng Thiết bị chống dòng rò RCD Cấu tạo Nguyên lý làm việc | # GV diễn giảng, trình bày về CB GV hướng dẫn bài tập mẫu # GV diễn giảng, trình bày về RCD | SV lắng nghe, ghi chép SV giải bài tập SV lắng nghe, ghi chép | 20’ 20’ 20’ 20’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |

| Giáo án số:09 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ Thực hiện ngày 28/12 – 02/1/2021 |
| --- | --- |

Tên bài:  KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện bảo vệ, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện bảo vệ thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu khí cụ điện bảo vệ | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. 3.6 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Thiết bị chống dòng rò RCD Phân loại Thông số kỹ thuật, lựa chọn Kiểm tra | # GV diễn giảng, trình bày về RCD GV ra đề kiểm tra tự luận | SV lắng nghe, ghi chép SV lắng nghe, ghi chép SV làm bài trên giấy | 15’ 20’ 40’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |

| Giáo án số:10 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN Thực hiện ngày 4/1 – 09/1/2021 |
| --- | --- |

Tên bài:  KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện điều khiển thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện điều khiển, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện điều khiển thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên |  | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu các khí cụ điện điều khiển | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. 4.1 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Công tắc tơ Cấu tạo Nguyên lý làm việc Phân loại Thông số kỹ thuật, lựa chọn | GV diễn giảng, trình bày về công tắc tơ kết hợp mô hình vật thật GV diễn giảng, trình bày về công tắc tơ GV diễn giảng, trình bày về công tắc tơ |  | SV lắng nghe, ghi chép SV lắng nghe, ghi chép SV lắng nghe, ghi chép | 25’ 25’ 10’ 15 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  |  | 3’ |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |  |  |  |
| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |  |  |

| Giáo án số:11 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN Thực hiện ngày 11/01 – 16/01/2021 |
| --- | --- |

Tên bài:  KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện điều khiển thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện điều khiển, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện điều khiển thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu các khí cụ điện điều khiển | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. 4.2 4.3 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Rơle trung gian Cấu tạo Phân loại Nguyên lý làm việc Thông số kỹ thuật, lựa chọn Rơle tốc độ Cấu tạo Nguyên lý làm việc | GV diễn giảng, trình bày về Rơle trung gian GV diễn giảng, trình bày về Rơle tốc độ | SV lắng nghe, ghi chép SV lắng nghe, ghi chép | 15’ 10’ 25’ 15 10 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |

| Giáo án số:12 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN Chương 5 MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG Thực hiện ngày 18/01 đến 23/01/2021 |
| --- | --- |

Tên bài:  KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

CHƯƠNG 5 MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động , ứng dụng của các loại khí cụ điện điều khiển thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện điều khiển,ứng dụng  đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện điều khiển, mạch ứng dụng  thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu các khí cụ điện điều khiển | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. 4.3 4.4 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Rơle tốc độ Thông số kỹ thuật, lựa chọn Rơle thời gian Rơ le thời gian điện từ, Rơle thời gian kiểu con lắc | GV diễn giảng, trình bày về Rơle tốc độ GV diễn giảng, trình bày về Rơle thời gian điện từ GV diễn giảng, trình bày về Rơle thời gian điện từ | SV lắng nghe, ghi chép SV lắng nghe, ghi chép SV lắng nghe, ghi chép | 15’ 45’ 15’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |

| Giáo án số:13 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG Thực hiện ngày 25/01 – 30/01/2021 |
| --- | --- |

Tên bài:  MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được ứng dụng của các loại khí cụ điện  thường dùng trong cá mạch điện công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu một số mạch ứng dụng | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. 4.4 5.1 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Rơle thời gian Rơ le thời gian điện từ, Rơle thời gian kiểu con lắc Chương 5 Một số mạch ứng dụng Mạch khởi động động cơ không đồng bộ ba pha - Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha | GV diễn giảng, trình bày về Rơle thời gian điện từ GV diễn giảng, trình bày về Rơle thời gian điện từ GV diễn giảng mạch khởi động động cơ không đồng bộ ba pha | SV lắng nghe, ghi chép SV lắng nghe, ghi chép | 35’ 40 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2020 GIẢNG VIÊN Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:14 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG Thực hiện ngày 22/02 – 27/02/2021 |
| --- | --- |

Tên bài:  MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được ứng dụng của các loại khí cụ điện  thường dùng trong cá mạch điện công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu một số mạch ứng dụng | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |  |
| 2. 5.2 5.3 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha Mạch khởi động sao- tam giác | GV diễn giảng Mạch khởi động trực tiếp động cơ GV diễn giảng Mạch khởi động sao- tam giác | SV lắng nghe, ghi chép SV lắng nghe, ghi chép | 25’ 45 |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 10’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |  |  |

| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 10 năm 2020 GIẢNG VIÊN Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:15 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG Thực hiện ngày 01/03 – 06/03/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được ứng dụng của các loại khí cụ điện  thường dùng trong cá mạch điện công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu một số mạch ứng dụng | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |  |
| 2. 5.4. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha Mạch khởi động, đảo chiều quay trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha Kiểm tra | GV diễn giảng mạch khởi động, đảo chiều quay trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha GV ra đề kiểm tra tự luận | SV lắng nghe, ghi chép SV làm bài trên giấy | 25’ 45 |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 10’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà ôn tập thi kết thúc môn |  | 3’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |  |  |

| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 10 năm 2020 GIẢNG VIÊN Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |