ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT

Môn học: Khí cụ điện

Lớp : 20T2 –ĐCN1	Khoá :20T2

Giảng viên : Trần Trung Hiếu

Năm học: 	2020 - 2021

Quyển số:.......

| Giáo án số:01 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN. Thực hiện ngày 02/11 – 07/11/2020 |
| --- | --- |

Tên bài: LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng trình bày được khái niệm cơ bản về các loại khí cụ điện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu các cơ sở về điên. | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2 I. 1. 2. 3. II. 1. 2. a. b. c. III 1. 2. 3. 4. 5. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Phân loại và các yêu cầu cơ bản về khí cụ điện Khái quát Phân loại Các yêu cầu cơ bản của khí cụ điện Sự phát nóng khí cụ điện Khái quát và đặc điểm Sự phát nóng khí cụ điện Sự phát nóng của vật thể làm việc ở chế độ dài hạn Sự phát nóng của vật thể làm việc ở chế độ ngắn hạn Sự phát nóng của vật thể làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại. Tiếp xúc điện Khái quát Bề mặt tiếp xúc, điện trở tiếp xúc của tiếp điểm Bề mặt tiếp xúc của tiếp điểm Điện trở tiếp xúc của tiếp điểm Yếu tố ảnh hưởng đến điện trở tiếp xúc và sự ăn mòn kim loại làm tiếp | GV thuyết trình về khái niệm, phân loại khis cụ điện. GV thuyết trình GV diễn giảng | SV lắng nghe SV ghi nhận SV quan sát lắng nghe. SV ghi nhận SV quan sát lắng nghe. | 25’ 25’ 25’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện – điện tử |
| --- | --- |

| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2020 GIẢNG VIÊN Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:02 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN. Thực hiện ngày 9/11 – 14/11/2020 |
| --- | --- |

Tên bài: LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: SV trình bày được khái niệm cơ bản về khí cụ điện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu các cơ sở về điên. | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2 IV 1. 2. a. b. 3. V 1. 2. 3. a. b. 4. a. b. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Hồ quang điện Khái quát Hồ quang điện Hồ quang điện một chiều Hồ quang điện xoay chiều Quá trình phát sinh, tác hại và biện pháp dập tắt hồ quang Cơ cấu điện từ và nam châm điện Khái niệm chung Mạch từ và các định luật về mạch từ Tính toán mạch từ Mạch từ một chiều Mạch từ xoay chiều Lực điện từ Lực điện từ nam châm điện một chiều Lực điện từ nam châm điện xoay chiều | GV thuyết trình về hồ quang điện GV diễn giảng | SV lắng nghe SV ghi nhận SV quan sát lắng nghe. SV ghi nhận | 30’ 45’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2020 GIẢNG VIÊN Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:03 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT Thực hiện ngày 16/11 – 21/11/2020 |
| --- | --- |

Tên bài: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện đóng cắt thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện đóng cắt nói trên, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện đóng cắt thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu các khí cụ điện đóng cắt. | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2 I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Công tắc Cấu tạo Phân loại Thông số kỹ thuật Nút nhấn Cấu tạo Phân loại Thông số kỹ thuật | GV diễn giảng, trình bày công tắc GV diễn giảng, trình bày nút nhấn | SV lắng nghe, ghi chép SV quan sát lắng nghe | 40’ 35’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2020 GIẢNG VIÊN Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:04 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT Thực hiện ngày 23/11 – 28/11/2020 |
| --- | --- |

Tên bài: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện đóng cắt thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện đóng cắt nói trên, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện đóng cắt thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu các khí cụ điện đóng cắt. | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2 III1. 2. 3. IV1. 2. 3. 4. 5. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Cầu dao Cấu tạo Phân loại Thông số kỹ thuật, lựa chọn Áptômát Cấu tạo Nguyên lý làm việc của áptômát Phân loại Thông số kỹ thuật, tính toán, lựa chọn Bài tập ứng dụng | GV diễn giảng, trình bày cầu dao GV diễn giảng, trình bày aptomat GV hướng dẫn | SV lắng nghe, ghi chép SV quan sát lắng nghe SV làm bài | 40’ 35’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2020 GIẢNG VIÊN Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:05 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ Thực hiện ngày 30/11 – 05/12/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện bảo vệ, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện bảo vệ thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu khí cụ điện bảo vệ | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. I. 1. 2. 3. 4. 5. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Cầu chì. Cấu tạo Nguyên lý làm việc Phân loại Thông số kỹ thuật, lựa chọn Bài tập ứng dụng | # GV diễn giảng, trình bày về cầu chì. GV hướng dẫn | SV lắng nghe, ghi chép SV giải bài tập | 15’ 15’ 15’ 15’ 15’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |

| Giáo án số:06 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ Thực hiện ngày 09/12 – 09/12/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện bảo vệ, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện bảo vệ thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu khí cụ điện bảo vệ | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. II. 1. 2. 3. 4. III. 1. 2. 3. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Rơle điện từ Cấu tạo Nguyên lý làm việc Phân loại Thông số kỹ thuật, lựa chọn Rơle dòng điện Cấu tạo Nguyên lý làm việc Thông số kỹ thuật, lựa chọn | # GV diễn giảng, trình bày về Rơle điện từ. # GV diễn giảng, trình bày về Rơle dòng điện. | SV lắng nghe, ghi chép SV lắng nghe, ghi chép | 15’ 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |

| Giáo án số:07 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ Thực hiện ngày 16/12 – 21/12/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện bảo vệ, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện bảo vệ thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu khí cụ điện bảo vệ | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. IV. 1. 2. 3. V. 1. 2. 3. 4. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Rơle điện áp Cấu tạo Nguyên lý làm việc Thông số kỹ thuật, lựa chọn Rơle nhiệt Phân loại Cấu tạo Nguyên lý làm việc Thông số kỹ thuật, lựa chọn | GV diễn giảng, trình bày về Rơle điện áp. GV diễn giảng, trình bày về Rơle điện áp. | SV lắng nghe, ghi chép GV diễn giảng, trình bày về Rơle điện áp. | 15’ 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |

| Giáo án số:08 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ Thực hiện ngày 23/12 – 29/12/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện bảo vệ, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện bảo vệ thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu khí cụ điện bảo vệ | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. VI. 1. 2. 3. 4. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Thiết bị chống dòng rò Cấu tạo Nguyên lý làm việc Phân loại Thông số kỹ thuật, lựa chọn | # GV diễn giảng, trình bày về cầu chì. GV hướng dẫn | SV lắng nghe, ghi chép SV giải bài tập | 20’ 20’ 20’ 15’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |

| Giáo án số:09 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN Thực hiện ngày 30/12 – 04/12/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện điều khiển thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện điều khiển, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện điều khiển thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên |  | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu các khí cụ điện điều khiển | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. I. 1. 2. 3. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Công tắc tơ Cấu tạo Nguyên lý làm việc Phân loại Thông số kỹ thuật, lựa chọn | GV diễn giảng, trình bày về công tắc tơ |  | SV lắng nghe, ghi chép | 25’ 25’ 25’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  |  | 3’ |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |  |  |  |
| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |  |  |

| Giáo án số:10 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN Thực hiện ngày 06/01 – 11/01/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện điều khiển thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện điều khiển, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện điều khiển thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu các khí cụ điện điều khiển | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. II. 1. 2. 3. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Rơle trung gian Cấu tạo Nguyên lý làm việc Thông số kỹ thuật, lựa chọn | GV diễn giảng, trình bày về Rơle trung gian | SV lắng nghe, ghi chép | 25’ 25’ 25’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |

| Giáo án số:11 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN Thực hiện ngày 03/02 – 08/02/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện điều khiển thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện điều khiển, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện điều khiển thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu các khí cụ điện điều khiển | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. III. 1. 2. 3. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Rơle tốc độ Cấu tạo Nguyên lý làm việc Thông số kỹ thuật, lựa chọn | GV diễn giảng, trình bày về Rơle tốc độ | SV lắng nghe, ghi chép | 25’ 25’ 25’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |

| Giáo án số:12 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN Thực hiện ngày 10/02 – 15/02/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện điều khiển thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện điều khiển, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện điều khiển thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu các khí cụ điện điều khiển | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 5‘ |  |
| 2. IV 1. 2. 3. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Rơle thời gian Rơ le thời gian điện từ, con lắc Rơ le thời gian điện tử Thông số kỹ thuật, lựa chọn | GV diễn giảng, trình bày về Rơle thời gian |  | SV lắng nghe, ghi chép | 25’ 25’ 25’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 5’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  |  | 3’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |  |  |  |
| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |  |  |

| Giáo án số:13 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG Thực hiện ngày 17/02 – 22/02/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được ứng dụng của các loại khí cụ điện  thường dùng trong cá mạch điện công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu một số mạch ứng dụng | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. I. 1. 2. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Mạch khởi động động cơ không đồng bộ ba pha Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha Mạch khởi động Y/ động cơ không đồng bộ ba pha | GV diễn giảng mạch khởi động động cơ không đồng bộ ba pha | SV lắng nghe | 40’ 35’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2020 GIẢNG VIÊN Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:14 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG Thực hiện ngày 24/02 – 29/02/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được ứng dụng của các loại khí cụ điện  thường dùng trong cá mạch điện công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu một số mạch ứng dụng | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |  |
| 2. II. 1. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha Mạch khởi động, đảo chiều quay gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha | GV diễn giảng Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha quay gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha | SV lắng nghe, ghi chép | 75’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |  |  |

| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2020 GIẢNG VIÊN Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:15 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG Thực hiện ngày 02/03 – 07/03/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được ứng dụng của các loại khí cụ điện  thường dùng trong cá mạch điện công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu một số mạch ứng dụng | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |  |
| 2. II. 2. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha Mạch khởi động, đảo chiều quay trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha | GV diễn giảng mạch khởi động, đảo chiều quay trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha | SV lắng nghe, ghi chép | 75’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |  |  |

| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2020 GIẢNG VIÊN Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |