| Giáo án số:03 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT Thực hiện ngày 18/11 – 23/11/2020 |
| --- | --- |

Tên bài: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện đóng cắt thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện đóng cắt nói trên, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện đóng cắt thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu các khí cụ điện đóng cắt. | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2 I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Công tắc Cấu tạo Phân loại Thông số kỹ thuật Nút nhấn Cấu tạo Phân loại Thông số kỹ thuật | GV diễn giảng, trình bày công tắc GV diễn giảng, trình bày nút nhấn | SV lắng nghe, ghi chép SV quan sát lắng nghe | 40’ 35’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2020 GIẢNG VIÊN Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:04 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT Thực hiện ngày 25/11 – 30/11/2020 |
| --- | --- |

Tên bài: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện đóng cắt thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện đóng cắt nói trên, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện đóng cắt thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu các khí cụ điện đóng cắt. | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2 III1. 2. 3. IV1. 2. 3. 4. 5. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Cầu dao Cấu tạo Phân loại Thông số kỹ thuật, lựa chọn Áptômát Cấu tạo Nguyên lý làm việc của áptômát Phân loại Thông số kỹ thuật, tính toán, lựa chọn Bài tập ứng dụng | GV diễn giảng, trình bày cầu dao GV diễn giảng, trình bày aptomat GV hướng dẫn | SV lắng nghe, ghi chép SV quan sát lắng nghe SV làm bài | 40’ 35’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2020 GIẢNG VIÊN Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |