ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT

Môn học: Khí cụ  điện

Lớp: 19C1- TĐH1     Khoá: 19C1

Họ và tên giảng viên: Nguyễn Văn Yên

Năm học: 2019 – 2020

Quyển số:.......

| Giáo án số:01 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Lý thuyết cơ sở về khí cụ điện. Thực hiện ngày 22/6/2020 đến 27/6/2020 |
| --- | --- |

Tên bài: 	LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày được khái niệm cơ bản về khí cụ điện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu các cơ sở về khí cụ điên. | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2 | Giảng bài mới - Phân loại và các yêu cầu cơ bản về khí cụ điện - Khái quát - Phân loại - Các yêu cầu cơ bản của khí cụ điện - Sự phát nóng khí cụ điện - Khái quát và đặc điểm - Sự phát nóng khí cụ điện - Tiếp xúc điện - Khái quát - Bề mặt tiếp xúc, điện trở tiếp xúc của tiếp điểm - Bề mặt tiếp xúc của tiếp điểm - Điện trở tiếp xúc của tiếp điểm - Yếu tố ảnh hưởng đến điện trở tiếp xúc và sự ăn mòn kim loại làm tiếp | - Thuyết trình về khái niệm, phân loại khis cụ điện. - Nêu VD thực tế về phát nóng khí cụ điện. - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về tiếp xúc điện - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 20 25 30 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài - Phân loại và các yêu cầu cơ bản về khí cụ điện - Sự phát nóng khí cụ điện - Tiếp xúc điện | Tóm tắt lại các nội dung chính | SV lắng nghe và tư duy | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2020 Giảng viên Nguyễn Văn Yên |
| --- | --- |

| Giáo án số:02 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Lý thuyết cơ sở về khí cụ điện. Thực hiện ngày 29/6/2020 đến 4/7/2020 |
| --- | --- |

Tên bài: 	LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày được khái niệm cơ bản về khí cụ điện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu các cơ sở về khí cụ điên. | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2 | Giảng bài mới - Hồ quang điện - Khái quát - Hồ quang điện - Hồ quang điện một chiều - Hồ quang điện xoay chiều - Quá trình phát sinh, tác hại và biện pháp dập tắt hồ quang - Cơ cấu điện từ và nam châm điện - Khái niệm chung - Mạch từ và các định luật về mạch từ - Tính toán mạch từ - Lực điện từ | - Thuyết trình về khái niệm, phân loại khis cụ điện. - Nêu VD thực tế về phát nóng khí cụ điện. - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về tiếp xúc điện - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 30 45 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài - Hồ quang điện - Cơ cấu điện từ và nam châm điện | Tóm tắt lại các nội dung chính | SV lắng nghe và tư duy | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020 Giảng viên Nguyễn Văn Yên |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Giáo án số:03 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện đóng cắt Thực hiện ngày 6/7/2020 đến 11/7/2020 |  |

Tên bài: 	KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện đóng cắt thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện đóng cắt nói trên, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện đóng cắt thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu các khí cụ điện đóng cắt. | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2 | Giảng bài mới - Công tắc - Cấu tạo - Phân loại - Thông số kỹ thuật - Nút nhấn - Cấu tạo - Phân loại - Thông số kỹ thuật | - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 40 40 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài - Công tắc - Nút nhấn | Tóm tắt lại các nội dung chính | SV lắng nghe và tư duy | 3 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 2 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 7 năm 2020 Giảng viên Nguyễn Văn Yên |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Giáo án số:04 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện đóng cắt Thực hiện ngày 13/7/2020 đến 18/7/2020 |  |

Tên bài: 	KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện đóng cắt thường dùng trong công nghiệp và dân dụng;

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện đóng cắt nói trên, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN;

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện đóng cắt thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  |  |  |  | Thời gian (phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên |  |  |  | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu các khí cụ điện đóng cắt. | Thuyết trình |  |  |  | Lắng nghe | 3 |
| 2 | Giảng bài mới - Cầu dao - Cấu tạo - Phân loại - Thông số kỹ thuật, lựa chọn - Áptômát - Cấu tạo - Nguyên lý làm việc của áptômát - Phân loại - Thông số kỹ thuật, tính toán, lựa chọn - Bài tập ứng dụng | - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. |  |  |  | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 35 30 10 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài - Cầu dao - Áptômát | Tóm tắt lại các nội dung chính |  |  |  | SV lắng nghe và tư duy | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  |  |  |  | 5 |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |  |  |  |  |
| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  |  |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2020 Giảng viên ) Nguyễn Văn Yên |  |  |  |
| Giáo án số:05 |  |  |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện bảo vệ Thực hiện ngày 20/7/2020 đến 25/7/2020 |  |  |  |

Tên bài:  	KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng;

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện bảo vệ, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN;

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện bảo vệ thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu khí cụ điện bảo vệ | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. | Giảng bài mới - Cầu chì. - Cấu tạo - Nguyên lý làm việc - Phân loại - Thông số kỹ thuật, lựa chọn - Bài tập ứng dụng - Rơle điện từ - Cấu tạo - Nguyên lý làm việc - Phân loại - Thông số kỹ thuật, lựa chọn | - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về thông số kỹ thuật - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Hướng dẫn bài tập - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về thông số kỹ thuật - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 10 15 10 20 15 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài - Rơle điện từ - Cầu chì. | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2020 Giảng viên Nguyễn Văn Yên |
| --- | --- |

| Giáo án số:06 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện bảo vệ Thực hiện ngày 27/7/2020 đến 01/8/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  	KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng;

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện bảo vệ, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN;

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện bảo vệ thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu khí cụ điện bảo vệ | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. | Giảng bài mới - Rơle dòng điện - Cấu tạo - Nguyên lý làm việc - Thông số kỹ thuật, lựa chọn - Rơle điện áp - Cấu tạo - Nguyên lý làm việc - Thông số kỹ thuật, lựa chọn | - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 35 40 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài - Rơle dòng điện - Rơle điện áp | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2020 Giảng viên Nguyễn Văn Yên |
| --- | --- |

| Giáo án số:07 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện bảo vệ Thực hiện ngày 3/8/2020 đến 8/8/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  	KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng;

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện bảo vệ, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN;

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện bảo vệ thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu khí cụ điện bảo vệ | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. | Giảng bài mới - Rơle nhiệt - Phân loại - Cấu tạo - Nguyên lý làm việc - Thông số kỹ thuật, lựa chọn | - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về thông số kỹ thuật - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 35 40 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Rơle nhiệt | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2020 Giảng viên Nguyễn Văn Yên |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Giáo án số:08 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện bảo vệ Thực hiện ngày 10/8/2020 đến 15/8/2020 |  |

Tên bài:  	KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng;

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện bảo vệ, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN;

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện bảo vệ thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu khí cụ điện bảo vệ | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. | Giảng bài mới - Thiết bị chống dòng rò - Cấu tạo - Nguyên lý làm việc - Phân loại - Thông số kỹ thuật, lựa chọn | - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về thông số kỹ thuật - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 35 40 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Thiết bị chống dòng rò | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 8 năm 2020 Giảng viên Nguyễn Văn Yên |
| --- | --- |

| Giáo án số:09 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện bảo vệ Thực hiện ngày 17/8/2020 đến 22/8/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  	KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện điều khiển thường dùng trong công nghiệp và dân dụng;

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện điều khiển, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN;

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện điều khiển thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu khí cụ điện điều khiển | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. | Giảng bài mới - Công tắc tơ - Cấu tạo - Nguyên lý làm việc - Phân loại - Thông số kỹ thuật, lựa chọn | - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về thông số kỹ thuật - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 35 40 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Công tắc tơ | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2020 Giảng viên Nguyễn Văn Yên |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Giáo án số:10 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện bảo vệ Thực hiện ngày 24/8/2020 đến 29/8/2020 |  |

Tên bài:  	KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện điều khiển thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện điều khiển, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện điều khiển thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu khí cụ điện điều khiển | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. | Giảng bài mới - Rơle trung gian - Cấu tạo - Nguyên lý làm việc - Thông số kỹ thuật, lựa chọn | - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về thông số kỹ thuật - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 35 40 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Rơle trung gian | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2020 Giảng viên Nguyễn Văn Yên |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Giáo án số:11 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện bảo vệ Thực hiện ngày 31/8/2020 đến 5/9/2020 |  |

Tên bài:  	KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện điều khiển thường dùng trong công nghiệp và dân dụng;

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện điều khiển, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN;

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện điều khiển thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu khí cụ điện điều khiển | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. | Giảng bài mới - Rơle tốc độ - Cấu tạo - Nguyên lý làm việc - Thông số kỹ thuật, lựa chọn | - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về thông số kỹ thuật - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 35 40 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Rơle tốc độ | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2020 Giảng viên Nguyễn Văn Yên |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Giáo án số:12 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện bảo vệ Thực hiện ngày 7/9/2020 đến 12/9/2020 |  |

Tên bài:  	KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện điều khiển thường dùng trong công nghiệp và dân dụng;

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện điều khiển, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN;

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện điều khiển thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu khí cụ điện điều khiển | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. | Giảng bài mới - Rơle thời gian - Rơ le thời gian điện từ, con lắc - Rơ le thời gian điện tử - Thông số kỹ thuật, lựa chọn | - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về thông số kỹ thuật - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 35 40 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Rơle thời gian | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2020 Giảng viên Nguyễn Văn Yên |
| --- | --- |

| Giáo án số:13 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện bảo vệ Thực hiện ngày 14/9/2020 đến 19/9/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  	MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được ứng dụng của các loại khí cụ điện  thường dùng trong cá mạch điện công nghiệp và dân dụng;

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN;

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu một số ứng dụng thực tế mạch điều khiển động cơ. | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. | Giảng bài mới - Mạch khởi động động cơ không đồng bộ ba pha - Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha - Mạch khởi động Y/ động cơ không đồng bộ ba pha | - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về thông số kỹ thuật - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 35 40 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Mạch khởi động Y/ động cơ không đồng bộ ba pha | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2020 Giảng viên Nguyễn Văn Yên |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Giáo án số:14 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện bảo vệ Thực hiện ngày 21/9/2020 đến 26/9/2020 |  |

Tên bài:  	MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG (tt)

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được ứng dụng của các loại khí cụ điện  thường dùng trong cá mạch điện công nghiệp và dân dụng;

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN;

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu một số ứng dụng thực tế mạch điều khiển động cơ | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. | Giảng bài mới - Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha - Mạch khởi động, đảo chiều quay gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha - Mạch khởi động, đảo chiều quay trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha | - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về thông số kỹ thuật - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 35 40 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2020 Giảng viên Nguyễn Văn Yên |  |  |
| Giáo án số:15 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện bảo vệ Thực hiện ngày 28/9/2020 đến 3/10/2020 |  |  |

Tên bài:  	MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG (tt)

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được ứng dụng của các loại khí cụ điện  thường dùng trong cá mạch điện công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu một số ứng dụng thực tế mạch điều khiển động cơ | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. | Giảng bài mới - Mạch khởi động động cơ không đồng bộ ba pha hai cấp tốc độ | - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 75 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Mạch khởi động động cơ không đồng bộ ba pha hai cấp tốc độ | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2020 Giảng viên Nguyễn Văn Yên |
| --- | --- |