|  | Mẫu số 6. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số: 05 | Thời gian thực hiện: 449 phút Bài học trước: Lắp mạch điện máy tiện 16E20 Thực hiện từ ngày 22/06 đến ngày 11/07/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:	LẮP MẠCH ĐIỆN BĂNG TẢI BA ĐỘNG CƠ

Mục tiêu của bài:

- Lắp ráp và sửa chữa mạch điện băng tải ba động cơ.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Lắp ráp và vận hành mạch điện băng tải ba động cơ đúng trình tự quy trình;

- Sửa chữa được hư hỏng cơ bản mạch điện băngb tải ba động cơ;

- An toàn cho người và thiết bị.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Một tủ điện công nghiệp.

- Ba động cơ kđb ba pha.

- VOM – Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ........................................ ........................................ ........................................ |  |  |  |
| 2 I II III 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 | Hướng dẫn ban đầu Mục đích yêu cầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Các bước thực hành Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý, các thông số kỹ thuật thiết bị dùng trong mạch Kiểm tra các thiết bị điện sử dụng trong mạch điện. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch động lực. Đấu dây, kiểm tra động cơ M1. Đấu dây, kiểm tra động cơ M2. Đấu dây kiểm tra động cơ M3. Đấu dây, kiểm tra và vận hành mạch điều khiển Vận hành mạch điện Đánh pan và sửa pan mạch điện | - GV thuyết trình. - GV trình bày - GV hướng dẫn SV nghiên cứu sơ đồ nguyên lý. - GV hướng dẫn SV đọc thông số kỹ thuật trên các thiết bị điện. - GV thao tác mẫu đo, kiểm tra các thiết bị điện trên vật thật. - GV hướng dẫn đấu dây mạch động lực, đo kiểm tra mạch động lực. - GV thao tác mẫu ráp mạch, đo kiểm trên mô hình - GV hướng dẫn đấu dây mạch điều khiển, đo kiểm tra mạch điều khiển. - GV thao tác mẫu ráp mạch, đo kiểm trên mô hình - GV hướng dẫn đo, kiểm tra toàn bộ mạch điện, vận hành mạch điện. - GV hướng dẫn phương pháp đánh pan, sửa pan mạch điện. - GV thao tác mẫu đánh pan, sửa pan trên mạch điện. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, làm thử và ghi lại nội dung chính. | 45’ 2’ 3’ 40’ 5’ 5’ 8’ 8’ 5’ 9’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 374’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 30’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | ...................................................................... .................................................................... .................................................................... ..................................................................... .................................................................... ..................................................................... |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020 Giảng viên Nguyễn Văn Yên |
| --- | --- |