TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	  	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG QUẢN TRỊ -DỊCH VỤ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2018

# BÁO CÁO

# Tình hình sử dụng điện, nước trong nhà trường năm 2017

- Đặc điểm tình hình.

Nhà trường đảm bảo việc cung cấp điện 24/24 giờ cho mọi hoạt động sinh hoạt, giảng dạy với 2 trạm biến áp, 1 trạm có công suất 400KVA và 1 trạm 560KVA. Hệ thống điện của nhà trường được cung cấp từ mạng lưới điện thành phố và có trạm biến áp riêng nên luôn đảm bảo nhu cầu cung cấp điện ổn định cho nhà trường.

Hệ thống nước nhà trường được sử dụng từ hai nguồn nước ngầm và nước máy được xử lý qua hệ thống lọc được kiểm nghiệm đảm bảo theo yêu cầu của Viện Pasteur nên đáp ứng được yêu cầu nguồn nước hợp vệ sinh cung cấp đảm bảo nhu cầu sử dụng nước cho HSSV, cung cấp nước cho từng khu vực, từng nhà, từng xưởng trong toàn trường.

- Công tác Quản lý và sử dụng điện, nước

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh xác định công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là đóng vai trò quan trọng trong gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ  chính trị được phân công, trong đó việc sử dụng tiết kiệm điện trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động chung trong cơ quan là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 về thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện.Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động nâng cao ý thức tiết kiệm điện bằng các biện pháp cụ thể: Tắt các thiết bị điện không cần thiết  khi ra khỏi phòng, cắt nguồn điện các thiết bị khi hết giờ làm việc, nghiêm cấm sử dụng điện, các thiết bị của cơ quan cho công việc cá nhân. Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên trong phòng làm việc và chỉ sử dụng điều hòa trong trường hợp cần thiết và để chế độ làm mát từ 250C …. Kết quả thực hiện tiết kiệm là một trong những tiêu chí để đánh mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua hàng tháng đối với các tập thể, cá nhân trong trường. Việc triển khai các biện pháp tiết kiệm điện năng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả tích,tạo sự chuyển biến trong nhận thức của công chức, viên chức, người lao động. Các phòng ban, đơn vị trong toàn trường đã hình thành và duy trì thói quen sử dụng điện tiết kiệm, nâng cao hiệu quả và thời gian làm việc. Tổng lượng điện tiêu thụ trong năm 2017 theo bảng thổng kê sau:

Đơn vị tính:1000 đồng

Trong năm 2017 trường sử dụng điện tiết kiệm và đảm bảo an toàn không để xảy ra trường hợp cháy nổ ảnh hưởng tới quá trình học tập giảng dạy và làm việc của học sinh sinh viên, giảng viên và nhân viên trong toàn trường.

Hệ thống nước của nhà trường được lấy từ 2 nguồn: nước ngầm và nước máy.

Nước ngầm được bơm lên bồn và cung cấp về từng khu vực phục vụ sinh hoạt học tập thực hành.

Nguồn nước máy được xử lý qua hệ thống lọc phục vụ uống cho học sinh, sinh viên.Và nước uống của cán bộ giảng viên nhân viên được cung cấp từ nhà cung cấp nước uống Lavie.

Nguồn nước thải được thu gom và đưa vào bể tự hoại sau đó mới thải ra hệ thống thoát nước chung của nhà Trường.

# Những thuận lợi và khó khăn trong công tác Quản lý sử dụng điện nước

  - Thuận lợi:

Nguồn điện nước của nhà trường ổn định cung cấp đáp ứng đầy đủ quá trình học tập giảng dạy và làm việc cho cán bộ giảng viên nhân viên và các em học sinh sinh viên học tập tại trường

- Công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong và ngoài trường được đảm bảo, đã kịp thời giải quyết các tình huống xảy ra.

  - Khó khăn:

# Vẫn còn một bộ phận cán bộ giảng viên nhân viên chưa nhận thức được hết tầm quan trọng của việc sử dụng điện tiết kiệm còn sử dụng lãng phí.

# Một số kiến nghị, đề xuất

Nhà trường cần kiểm tra, giám sát việc sử dụng điện của cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan.

PHÒNG QT-DV

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	  	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG QUẢN TRỊ -DỊCH VỤ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2019

# BÁO CÁO

# Tình hình sử dụng điện, nước trong nhà trường năm 2019

- Đặc điểm tình hình.

Nhà trường đảm bảo việc cung cấp điện 24/24 giờ cho mọi hoạt động sinh hoạt, giảng dạy với 2 trạm biến áp, 1 trạm có công suất 400KVA và 1 trạm 560KVA. Hệ thống điện của nhà trường được cung cấp từ mạng lưới điện thành phố và có trạm biến áp riêng nên luôn đảm bảo nhu cầu cung cấp điện ổn định cho nhà trường.

Hệ thống nước nhà trường được sử dụng từ hai nguồn nước ngầm và nước máy được xử lý qua hệ thống lọc được kiểm nghiệm đảm bảo theo yêu cầu của Viện Pasteur nên đáp ứng được yêu cầu nguồn nước hợp vệ sinh cung cấp đảm bảo nhu cầu sử dụng nước cho HSSV, cung cấp nước cho từng khu vực, từng nhà, từng xưởng trong toàn trường.

- Công tác Quản lý và sử dụng điện, nước

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh xác định công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là đóng vai trò quan trọng trong gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ  chính trị được phân công, trong đó việc sử dụng tiết kiệm điện trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động chung trong cơ quan là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 về thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện.Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động nâng cao ý thức tiết kiệm điện bằng các biện pháp cụ thể: Tắt các thiết bị điện không cần thiết  khi ra khỏi phòng, cắt nguồn điện các thiết bị khi hết giờ làm việc, nghiêm cấm sử dụng điện, các thiết bị của cơ quan cho công việc cá nhân. Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên trong phòng làm việc và chỉ sử dụng điều hòa trong trường hợp cần thiết và để chế độ làm mát từ 250C …. Kết quả thực hiện tiết kiệm là một trong những tiêu chí để đánh mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua hàng tháng đối với các tập thể, cá nhân trong trường. Việc triển khai các biện pháp tiết kiệm điện năng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả tích,tạo sự chuyển biến trong nhận thức của công chức, viên chức, người lao động. Các phòng ban, đơn vị trong toàn trường đã hình thành và duy trì thói quen sử dụng điện tiết kiệm, nâng cao hiệu quả và thời gian làm việc. Tổng lượng điện tiêu thụ trong năm 2019 theo bảng thổng kê sau:

Đơn vị tính:1000 đồng

Trong năm 2019 trường sử dụng điện tiết kiệm và đảm bảo an toàn không để xảy ra trường hợp cháy nổ ảnh hưởng tới quá trình học tập giảng dạy và làm việc của học sinh sinh viên, giảng viên và nhân viên trong toàn trường.

Hệ thống nước của nhà trường được lấy từ 2 nguồn: nước ngầm và nước máy.

Nước ngầm được bơm lên bồn và cung cấp về từng khu vực phục vụ sinh hoạt học tập thực hành.

Nguồn nước máy được xử lý qua hệ thống lọc phục vụ uống cho học sinh, sinh viên.Và nước uống của cán bộ giảng viên nhân viên được cung cấp từ nhà cung cấp nước uống Lavie.

Nguồn nước thải được thu gom và đưa vào bể tự hoại sau đó mới thải ra hệ thống thoát nước chung của nhà Trường.

- Những thuận lợi và khó khăn trong công tác Quản lý sử dụng điện nước

  - Thuận lợi:

Nguồn điện nước của nhà trường ổn định cung cấp đáp ứng đầy đủ quá trình học tập giảng dạy và làm việc cho cán bộ giảng viên nhân viên và các em học sinh sinh viên học tập tại trường

- Công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong và ngoài trường được đảm bảo, đã kịp thời giải quyết các tình huống xảy ra.

  - Khó khăn:

# Vẫn còn một bộ phận cán bộ giảng viên nhân viên chưa nhận thức được hết tầm quan trọng của việc sử dụng điện tiết kiệm còn sử dụng lãng phí.

- Một số kiến nghị, đề xuất

Nhà trường cần kiểm tra, giám sát việc sử dụng điện của cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan.

PHÒNG QT-DV

RƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	  	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG QUẢN TRỊ -DỊCH VỤ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2018

# BÁO CÁO

# Tình hình sử dụng điện, nước trong nhà trường năm 2018

- Đặc điểm tình hình.

Nhà trường đảm bảo việc cung cấp điện 24/24 giờ cho mọi hoạt động sinh hoạt, giảng dạy với 2 trạm biến áp, 1 trạm có công suất 400KVA và 1 trạm 560KVA. Hệ thống điện của nhà trường được cung cấp từ mạng lưới điện thành phố và có trạm biến áp riêng nên luôn đảm bảo nhu cầu cung cấp điện ổn định cho nhà trường.

Hệ thống nước nhà trường được sử dụng từ hai nguồn nước ngầm và nước máy được xử lý qua hệ thống lọc được kiểm nghiệm đảm bảo theo yêu cầu của Viện Pasteur nên đáp ứng được yêu cầu nguồn nước hợp vệ sinh cung cấp đảm bảo nhu cầu sử dụng nước cho HSSV, cung cấp nước cho từng khu vực, từng nhà, từng xưởng trong toàn trường.

- Công tác Quản lý và sử dụng điện, nước

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh xác định công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là đóng vai trò quan trọng trong gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ  chính trị được phân công, trong đó việc sử dụng tiết kiệm điện trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động chung trong cơ quan là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 về thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện.Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động nâng cao ý thức tiết kiệm điện bằng các biện pháp cụ thể: Tắt các thiết bị điện không cần thiết  khi ra khỏi phòng, cắt nguồn điện các thiết bị khi hết giờ làm việc, nghiêm cấm sử dụng điện, các thiết bị của cơ quan cho công việc cá nhân. Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên trong phòng làm việc và chỉ sử dụng điều hòa trong trường hợp cần thiết và để chế độ làm mát từ 250C …. Kết quả thực hiện tiết kiệm là một trong những tiêu chí để đánh mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua hàng tháng đối với các tập thể, cá nhân trong trường. Việc triển khai các biện pháp tiết kiệm điện năng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả tích,tạo sự chuyển biến trong nhận thức của công chức, viên chức, người lao động. Các phòng ban, đơn vị trong toàn trường đã hình thành và duy trì thói quen sử dụng điện tiết kiệm, nâng cao hiệu quả và thời gian làm việc. Tổng lượng điện tiêu thụ trong năm 2018 theo bảng thổng kê sau:

Đơn vị tính:1000 đồng

Trong năm 2018 trường sử dụng điện tiết kiệm và đảm bảo an toàn không để xảy ra trường hợp cháy nổ ảnh hưởng tới quá trình học tập giảng dạy và làm việc của học sinh sinh viên, giảng viên và nhân viên trong toàn trường.

Hệ thống nước của nhà trường được lấy từ 2 nguồn: nước ngầm và nước máy.

Nước ngầm được bơm lên bồn và cung cấp về từng khu vực phục vụ sinh hoạt học tập thực hành.

Nguồn nước máy được xử lý qua hệ thống lọc phục vụ uống cho học sinh, sinh viên.Và nước uống của cán bộ giảng viên nhân viên được cung cấp từ nhà cung cấp nước uống Lavie.

Nguồn nước thải được thu gom và đưa vào bể tự hoại sau đó mới thải ra hệ thống thoát nước chung của nhà Trường.

- Những thuận lợi và khó khăn trong công tác Quản lý sử dụng điện nước

  - Thuận lợi:

Nguồn điện nước của nhà trường ổn định cung cấp đáp ứng đầy đủ quá trình học tập giảng dạy và làm việc cho cán bộ giảng viên nhân viên và các em học sinh sinh viên học tập tại trường

- Công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong và ngoài trường được đảm bảo, đã kịp thời giải quyết các tình huống xảy ra.

  - Khó khăn:

# Vẫn còn một bộ phận cán bộ giảng viên nhân viên chưa nhận thức được hết tầm quan trọng của việc sử dụng điện tiết kiệm còn sử dụng lãng phí.

- Một số kiến nghị, đề xuất

Nhà trường cần kiểm tra, giám sát việc sử dụng điện của cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan.

PHÒNG QT-DV