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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 11 năm 2019
BÁO CÁO
Về việc thực hiện công tác an toàn phòng cháy chữa cháy

       Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện nhiệm vụ PCCC trong 2019 phòng Quản trị -Dịch vụ báo cáo công tác PCCC trong năm học như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PCCC.
    Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM nằm tại trung tâm thành phố, giao thông đi lại thuận lợi.

    Nhà trường đã đầu tư CSVC cơ bản ổn định, Các phòng học được xây dựng kiên cố có hệ thống điện an toàn.
    Công tác PCCC được triển khai tới toàn thể CBGV,NV trong toàn trường.

    Nhà trường có các bình PCCC đặt tại vị trí thích hợp 
   Được sự quan tâm của UBNDThành phố Hồ Chí Minh, đã đầu tư kinh phí xây dựng cho nhà trường cơ sở vật chất khang trang có đầy đủ trang thiết bị về công tác PCCC đồng bộ, hiện đại. 
  Do một số hạng mục trong gói thầu về công tác PCCC chưa hoàn thiện, nên bên thi công vẫn chưa bàn giao cho nhà trường, do vậy các trang thiết bị về công tác PCCC chưa được đưa vào sử dụng, chưa tổ chức tập huấn về công tác PCCC cho 1 số CB,GV,NV được.
     Nhà trường có tổng diện tích: 50.646m2.
    Diện tích xây dựng 27.125 m2.
     Các phòng học: Hiện tại, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng có nhiều phòng học trong đó có một số phòng học chuyên môn như: phòng thực hành ,phòng thí nghiệm ngoại ngữ, thực hành tin học. Ngoài ra nhà trường còn có một hội trường lớn với sức chứa hơn 600 chỗ với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết.‘


     Nhà có số tầng cao nhất là: 07 tầng.:    
- Hệ thống điện: + Có trạm biến áp riêng:     




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image1]             + Có thiết bị bảo vệ cho từng khu vực bằng aptomat, cầu dao:   
-  Bể nước sinh hoạt, kết hợp với nước chữa cháy
- Giao thông: Xe chữa cháy tiếp cận được các khu vực
- Về tình hình cháy nổ trong năm qua : Trong trường chưa xảy ra vụ cháy nổ nào nên không bị thiệt hại gì.
II. THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCCC CỦA TRƯỜNG: 
1. Công tác chỉ đạo:
    Xậy dựng kế hoạch công tác PCCC:

   Thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND Thành phố,Sở Giáo dục  và Đào tạo .Trường đã triển khai xây dựng kế hoạch PCCC theo mỗi năm học, sát thực và phù hợp điều kiện nhà trường.

   + Thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở;

   +Đầu tư trang thiết bị;

   Phổ biến,giáo dục, tuyên truyền.
  Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan.Ban giám hiệu nhà trường có trách nhiệm có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Nghị định số 79/2014 /NĐ-CP  ngày 31/7/2014 của Thủ Tướng chính phủ.

    Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật kiến thức phòng cháy chữa cháy cho toàn thể CBNV.Tổ chức cho CBQL, tổ bảo vệ tham dự các lớp  tập huấn về PCCC do quận Tổ chức.
Định kỳ kiểm tra an toàn về PCCC, xử lý hoạc đề xuất xử lý các hành vi vi phạm qui định, nội qui PCCC.
2. Nhà trường lập hồ sơ quản lý hoạt động PCCC, hồ sơ gồm có:

[image: image2]+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC
       + Biên bản kiểm tra nghiệm thu về PCCC
        + Nội quy về PCCC cơ quan

       + Quyết định thành lập đội PCCC cơ sở hảng năm.   
       + Bảng thống kê phương tiện PCCC

       + Phương án chữa cháy    

[image: image3]2. Trang bị phương tiện chữa cháy:

[image: image4]- Hệ thống báo cháy tự động tình trạng hoạt động: Tốt
       - Hệ thống chữa cháy vách tường tình trạng hoạt động: Tốt

[image: image5]- Các bình chữa cháy: Có nhiều chủng loại: Bình bột và bình khí, tình trạng hoạt động tốt và được bơm định kỳ hàng năm.
      - Các phương tiện chữa cháy khác: Hệ thống các phương tiện PCCC hiện đại, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn và hiện đại.
     + Có biên bản kiểm tra, thanh tra về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC quận, và phường 4,Quận Tân Bình.

3. Công tác tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ PCCC, lập, thực tập phương án chữa cháy.

[image: image6]- Tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ PCCC do cơ quan Cảnh sát  PCCC thực hiện
      - Công tác lập phương án chữa cháy

[image: image7]- Công tác thực tập phương án chữa cháy:    
       - Công tác tự kiểm tra an toàn PCCC của cơ sở định kỳ hang tháng 1 lần.
        Quán triệt nội dung các bản qui phạm pháp luật của Trung ương và địa phương qui định về PCCC.
     Nâng cao nhận thức của Cán bộ, giáo viên, học sinh sinh viên về luật PCCC, nâng cao tinh thần cảnh giác tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành luật  và các qui định của nhà nước về PCCC


III. TỒN TẠI THIẾU SÓT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TRONG THỜI GIAN TỚI:
           1. Tồn tại, thiếu sót:
          - Kiến thức về PCCC của cán bộ giáo viên, nhân viên còn hạn chế, chưa được tập huấn kỹ năng PCCC thường xuyên.
          - Công tác tuyên truyền, tập huấn về nghiệp vụ công tác PCCC, thực tập phương án chữa cháy của nhà trường còn hạn chế.
          - Nguồn tài chính của nhà trường còn hạn chế.
          - Kiến thức về PCCC của cán bộ giáo viên, nhân viên hạn chế, chưa được tập huấn kỹ năng PCCC.
         2. Biện pháp khắc phục những hạn chế trong thời gian tới:
          - Xây dựng kế hoạch tổ chức lớp tập huấn về công tác PCCC: Mời Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Quận 11 về tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về nghiệp vụ công tác PCCC, thực tập phương án chữa cháy tại nhà trường.
        - Thường xuyên chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của nhà trường về công tác PCCC trong nhà trường.
       - Thường xuyên đưa nội dung thực hiện công tác PCCC lồng ghép vào các buổi họp, sinh hoạt chuyên môn của GV,NV hàng tháng, hàng kỳ.
       - Xây dựng chuyên đề về GD kiến thức bảo vệ bản thân, công tác PCCC cho các em học sinh, sinh viên

       Chỉ đạo giáo viên thường xuyên lồng ghép, đưa nội dung giáo dục cho các em học sinh , sinh viên về kiến thức PCCC, kiến thức bảo vệ bản thân khi không may có hỏa hoạn xảy ra trong các hoạt động học tập, vui chơi ở mọi lúc, mọi nơi.
        Trên đây là báo cáo về công tác phòng cháy chữa cháy của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường rất mong đoàn kiểm tra tạo điều kiện, góp ý nhằm giúp cho CB,GV,NV của trường đảm bảo tốt về công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy trong nhà trường./.
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