| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 09 năm 2020 |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

V/v Đề xuất thiết bị kết nối hệ thống cáp mạng quang cho Ký túc xá

Kính gửi :

- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào chức năng của Trung tâm điều hành và quản lý dữ liệu;

Căn cứ tình hình hiện tại của Nhà trường;

Nhằm thực hiện triển khai các Camera quan sát tại khu vực ký túc xá, Nay Trung tâm Điều hành và quản lý dữ liệu trường đã khảo sát và là lên phương án thực hiện, Trung tâm đề nghị Hiệu trưởng xem xét, chỉ đạo thực hiện với các trang thiết bị như sau:

| TT | Tên dụng cụ, thiết bị | Thông số /KTqui cách/ Nước SX | ĐVT | Số lượng đề nghị cấp | Lý do trang bị | Chi phí tạm tính ( VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Camera Ip | Camera IP Ngoài trời K-vision (H265 Network Camera) Model: K-B204MPOE 02 MP /3.6 mm # 48V POE – 12v DC | Cái | 06 | Dùng để quan sát các khu vực trong KTX | 2.500.000 x 06 = 15.000.000 |
| 2 | Converter Quang | # Converter quang 10/100/1000 mbps multimode gnet, ( kèm theo dây nhảy quang tương ứng) | Cái | 02 | Chuyển các kết nối quang thành các kết nối mạng | 1.000.000 x 02 = 2.000.000 |
| 3 | Hộp ODF | Hộp phối quang ODF 8FO treo tường (đầy đủ phụ kiện) Cao x Rộng x Sâu: 330mm x 183mm x 70mm Trọng lượng 0.5Kg | Cái | 01 | Dùng để tập hợp các dây quang | 1.000.000 |
| 4 | Switch POE | 8-Port 10/100/1000Mbps PoE Switch NETONE NO-AFG-81 (130 Watt) Bao gồm: 1-port Gigabit Uplink Ethernet, 08 port PoE, công suất mỗi port 15.4W, tổng công suất 130W. - 8 Port Gigabit Switch,8 Port AF Gigabit PoE Ports and One Gigabit Ethernet Uplink - Bandwidth: 18 Gbps - Supply Line:End-Span(12+,36-) | Cái | 01 | Đặt tại các Phòng máy chủ của KTX | 3.000.000 |
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 21.000.000 |  |

Kính mong Hiệu trưởng nhà trường xem xét, và chỉ đạo thực hiện.

Trân trọng./.

| HIỆU TRƯỞNG |  | TRUNG TÂM ĐH & QLDL Nguyễn Hữu Thiện |
| --- | --- | --- |