ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT

Môn học: KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Lớp :  18C1-TĐH              . Khoá : 18C1

Họ và tên giảng viên : Nguyễn Thị Tố Nga

Năm học: 2019-2020.

Quyển số:.......

| Giáo án số:01 | Thời gian thực hiện:...3t.... Tên chương:... Nhập môn Thực hiện ngày.13..tháng.05 .năm.2020 |
| --- | --- |

Tên bài: NHẬP MÔN

Mục tiêu của bài:

- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: . sinh vieân trình trình bày về các đặc điểm điều khiển tự động

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

. Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

.. Noäi dung caàn nhaéc nhôû: taùc phong , chuyeân caàn .

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) .Gv giới thiệu các ứng dụng cơ bản của điều khiển tự động | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2 1. 2. a. b. c. d. e. 3. a. b. 4. 5. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Đại cương Các khái niệm – các thuật ngữ Định nghĩa Đặc điểm hệ thống Các nguyên tắc điều khiển Điều khiển bù nhiễu Điều khiển kết hợp Phân loại hệ thống điều khiển Hệ thống điều khiển hở: Hệ thống điều khiển kín Các thí dụ Một số vấn đề khác | Giáo viên thuyết trình về các khái niệm- thuật ngữ Giáo viên thuyết trình về điều khiển bù nhiễu Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv Giáo viên thuyết trình về phân loại hệ thống điều khiển Giáo viên thuyết trình về một số vấn đề khác | Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời | 30’ 35’ 30’ 25’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình ĐKTĐ khoa điện –điện tử. Giáo trình ĐKTĐ TS : Huỳnh Thái Hoàng ĐHBK TP.HCM |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Trần Nguyên Bảo Trân |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Nguyễn Thị Tố Nga |

| Giáo án số:02 | Thời gian thực hiện:.3 t Tên chương:... MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ THỐNG Thực hiện ngày.20..tháng.05.năm..2020 |
| --- | --- |

Tên bài: CHƯƠNG II: MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ THỐNG

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: . sinh vieân trình bày các đặc điểm về hàm truyền và sơ đồ khối của hệ thống

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

. Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

.. Noäi dung caàn nhaéc nhôû: taùc phong , chuyeân caàn .

I. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) .Gv giới thiệu các ứng dụng cơ bản của HTĐK | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2 2.1 1. 2. a b. 3. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Biến đổi LAPLACE và một số tính chất của phép biến đổi LAPLACE Khái niệm Biến đổi LAPLACE và một số tính chất của phép biến đổi Tính chất Các ví dụ minh họa Các hàm cơ bản thường dùng trong điều khiển tự động | Giáo viên thuyết trình về phép biến đổi Laplace Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv Giáo viên thuyết trình về một số tính chất của phép biến đổi Giáo viên thuyết trình về Các hàm cơ bản thường dùng trong điều khiển tự động Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv | Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời | 10’ 26’ 30’ 10’ 45’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 2’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình ĐKTĐ khoa điện –điện tử. Giáo trình ĐKTĐ TS : Huỳnh Thái Hoàng ĐHBK TP.HCM |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Trần Nguyên Bảo Trân |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.03.tháng 09..năm..2018 Giảng viên Nguyễn Thị Tố Nga |

| Giáo án số:03 | Thời gian thực hiện:.3 t Tên chương:... MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ THỐNG Thực hiện ngày. 27 .tháng. 5 .năm..2020 |
| --- | --- |

Tên bài: CHƯƠNG II: MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ THỐNG (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: . sinh vieân trình bày các đặc điểm về hàm truyền và sơ đồ khối của hệ thống

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

. Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

.. Noäi dung caàn nhaéc nhôû: taùc phong , chuyeân caàn .

I. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) .Gv giới thiệu các đặc điểm của hàn truyền đạt | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2 2.2 e. 2.3 a. b. c. 2.4 a. b. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Hàm truyền đạt.(tt) Hàm truyền đạt của một số thiết bị điển hình Phương trình trạng thái Phương trình trạng thái tổng quát Phương pháp xác định phương trình trạng thái Phương trình trạng thái của một số thiết bị điển hình Quan hệ giữa hàm truyền đạt và phương trình trạng thái. Xây dựng phương trình trạng thái từ hàm truyền đạt Xây dựng hàm truyền đạt từ phương trình trạng thái | Giáo viên thuyết trình về phương trình trạng thái Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv Giáo viên thuyết trình về phương trình trạng thái của một số thiết bị điển hình Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv Giáo viên thuyết trình về quan hệ giữa hàm truyền đạt và phương trình trạng thái Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv | Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời | 45’ 40’ 35’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình ĐKTĐ khoa điện –điện tử. Giáo trình ĐKTĐ TS : Huỳnh Thái Hoàng ĐHBK TP.HCM |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Trần Nguyên Bảo Trân |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.03.tháng 09..năm..2018 Giảng viên Nguyễn Thị Tố Nga |

| Giáo án số:04 | Thời gian thực hiện:.3 t Tên chương:... MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ THỐNG Thực hiện ngày. 3 .tháng. 6 .năm..2020 |
| --- | --- |

Tên bài: CHƯƠNG II: MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ THỐNG (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: . sinh vieân trình bày các đặc điểm phương trình trạng thái

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

. Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

.. Noäi dung caàn nhaéc nhôû: taùc phong , chuyeân caàn .

I. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) .Gv giới thiệu các ứng dụng đặc điểm phương trình trạng thái | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2 2.2 a. b. c. d. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Hàm truyền đạt Định nghĩa Phương pháp tìm hàm truyền đạt Đại số sơ đồ khối Các ví dụ minh họa | Giáo viên thuyết trình về hàm truyền đạt. Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv Giáo viên thuyết trình các ví dụ minh họa | Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời | 45’ 40’ 35’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình ĐKTĐ khoa điện –điện tử. Giáo trình ĐKTĐ TS : Huỳnh Thái Hoàng ĐHBK TP.HCM |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Trần Nguyên Bảo Trân |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày. 1 .tháng 6 ..năm..2020 Giảng viên Nguyễn Thị Tố Nga |

| Giáo án số:05 | Thời gian thực hiện:..3t... Tên chương: ĐẶC TÍNH ĐỘNG HỌC Thực hiện ngày.10. .tháng. 6 ..năm..2020 |
| --- | --- |

Tên bài: CHƯƠNG III: ĐẶC TÍNH ĐỘNG HỌC

Mục tiêu của bài:

- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: sinh vieân trình bày các đặc điểm về đặc tính động học của các khâu và của hệ thống trong miền tần số

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

.. Noäi dung caàn nhaéc nhôû: taùc phong , chuyeân caàn .

I. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) .Gv giới thiệu các ứng dụng đặc tính động học | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2 3.1 1. a. b. 2. 3. a. b. 3.2 1. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Khái niệm cơ bản Khái niệm chung Khaùi nieäm veà ñaëc tính ñoäng hoïc Ñaëc tính thôøi gian Phản ứng của một khâu trong hệ thống Đặc tính tần số của một khâu Định nghĩa Biểu đồ Bode Đặc tính động học của một số khâu cơ bản Khâu tỉ lệ | Giáo viên giới thiệu đặc điểm của đặc tính động học Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv Giáo viên giới thiệu đặc điểm của phản ứng của một khâu trong hệ thống Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv Giáo viên giới thiệu đặc điểm của đặc tính tần số của một khâu | Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời Sinh viên lắng nghe, quan sát | 45’ 35’ 40’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình ĐKTĐ khoa điện –điện tử. Giáo trình ĐKTĐ TS : Huỳnh Thái Hoàng ĐHBK TP.HCM |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Trần Nguyên Bảo Trân |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.4 .tháng 6.năm 2020 Giảng viên Nguyễn Thị Tố Nga |

| Giáo án số:06 | Thời gian thực hiện:..3t... Tên chương: ĐẶC TÍNH ĐỘNG HỌC Thực hiện ngày.. 17 ..tháng. 6 ..năm..2020. |
| --- | --- |

Tên bài: CHƯƠNG III: ĐẶC TÍNH ĐỘNG HỌC (tt)

Mục tiêu của bài:

- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: sinh vieân trình bày các đặc điểm về đặc tính động học của các khâu và của hệ thống trong miền tần số

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

.. Noäi dung caàn nhaéc nhôû: taùc phong , chuyeân caàn .

I. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) .Gv giới thiệu các ứng dụng đặc tính động học | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2 3.2. 1. a. b. 2. a. b. 3. a. b. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Đặc tính động học của một số khâu cơ bản Khâu tỉ lệ (tt) Ñaëc tính thôøi gian cuûa khaâu tæ leä Ñaëc tính taàn soá cuû a khaâ u tæ leä Khâu quán tính bậc 1 Ñaëc tính thôøi gian cuû a khaâ u quaùn tính baäc nhaát Ñaëc tính taàn soá cuûa khaâ u quaùn tính baäc nhaát Khâu quán tính bậc 2 Ñaëc tính thôøi gian cuû a khaâu dao ñoäng baäc hai Ñaëc tính taàn soá cuûa khaâ u dao ñoäng baäc hai | Giáo viên giới thiệu đặc điểm của đặc tính động học của một khâu Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv Giáo viên giới thiệu đặc điểm của khâu quán tính bậc 1 Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv Giáo viên giới thiệu đặc điểm của khâu quán tính bậc 2 Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv | Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời Sinh viên lắng nghe, quan sát Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời | 45’ 45’ 30’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình ĐKTĐ khoa điện –điện tử. Giáo trình ĐKTĐ TS : Huỳnh Thái Hoàng ĐHBK TP.HCM |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Trần Nguyên Bảo Trân |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.30 .tháng 09.năm 2018 Giảng viên Nguyễn Thị Tố Nga |

| Giáo án số:07 | Thời gian thực hiện:..3t... Tên chương: ĐẶC TÍNH ĐỘNG HỌC Thực hiện ngày..25 ..tháng. 6 ..năm..2020. |
| --- | --- |

Tên bài: CHƯƠNG III: ĐẶC TÍNH ĐỘNG HỌC (tt)

- Chương 4: Ổn định của hệ thống tự động

Mục tiêu của bài:

- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: sinh vieân trình bày các đặc điểm về đặc tính động học của các khâu và của hệ thống trong miền tần số

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

.. Noäi dung caàn nhaéc nhôû: taùc phong , chuyeân caàn .

I. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) .Gv giới thiệu các ứng dụng đặc tính động học | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2 3.2. 4. a. b. 5. a. b. 6. a. b. 4.1 a. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Đặc tính động học của một số khâu cơ bản (tt) Khâu vi phân lý tưởng Haøm quaù ñoä cuû a khaâu vi phaân lyù töôûng Ñaëc tính taàn soá cuûa khaâu vi phaân lyù töôû ng Khâu tích phân lý tưởng Ñaëc tính thôøi gian cuû a khaâ u tích phaân lyù töôûng Ñaëc tính taàn soá cuû a khaâ u tích phaân lyù töôûng Khâu chậm trể (khâu trễ) Ñaëc tính thôø i gian cuûa khaâu treã Ñaëc tính taàn soá cuûa khaâ u trì hoaõn Chương 4: Ổn định của hệ thống tự động Tính ổn định Ñònh nghóa | Giáo viên giới thiệu đặc điểm của đặc tính động học của một khâu vi phân lý tưởng Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv Giáo viên giới thiệu đặc điểm của khâu tích phân lý tưởng Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv Giáo viên giới thiệu đặc điểm của khâu chậm trể Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv | Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời Sinh viên lắng nghe, quan sát Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời | 45’ 40’ 35’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình ĐKTĐ khoa điện –điện tử. Giáo trình ĐKTĐ TS : Huỳnh Thái Hoàng ĐHBK TP.HCM |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Trần Nguyên Bảo Trân |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.20 .tháng 06.năm 2020 Giảng viên Nguyễn Thị Tố Nga |

| Giáo án số:08 | Thời gian thực hiện:.3t Tên chương: Ổn định của hệ thống tự động Thực hiện ngày.. 31 ..tháng. 6 .năm..2020. |
| --- | --- |

Chương 4: Ổn định của hệ thống tự động (tt)

- Mặt phẳng phức và tính ổn định

- Các phương pháp xác định tính ổn định.

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: sinh viên trình bày các đặc điểm về tiêu chuẩn ổn định ht theo mặt phẳng phức

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

.. Noäi dung caàn nhaéc nhôû: taùc phong , chuyeân caàn .

I. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) .Gv giới thiệu các ứng dụng cơ bản của tính ổn định | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. 4.1 b. 4.2. a. b. 4.3. a. b. c. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Tính ổn định(tt) Phaân bieät ba traïng thaùi caâ n baè ng: Mặc phẳng phức và tính ổn định Cực và Zero Tính ổn định trong mặt phẳng phức Các phương pháp xác định tính ổn định Đặc điểm Ñieàu kieän caàn ñeå heä thoáng oån ñònh Ví dụ | Giáo viên nêu đặc điểm tính ổn định Đặt câu hỏi gợi mở Giáo viên giới thiệu mặc phẳng phức và tính ổn định Đặt câu hỏi gợi mở Giáo viên giới thiệu các phương pháp xác định tính ổn định Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv | Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời Sinh viên lắng nghe, quan sát Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời | 30’ 45’ 45’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình ĐKTĐ khoa điện –điện tử. Giáo trình ĐKTĐ TS : Huỳnh Thái Hoàng ĐHBK TP.HCM |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Trần Nguyên Bảo Trân |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày..25...tháng .6...năm.2020.... Giảng viên Nguyễn Thị Tố Nga |

| Giáo án số:09 | Thời gian thực hiện:.3t Tên chương: Ổn định của hệ thống tự động Thực hiện ngày..8 ..tháng.7 .năm..2020 |
| --- | --- |

Chương 4: Ổn định của hệ thống tự động (tt)

- Tiêu chuẩn ổn định Routh.

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: sinh viên trình bày các đặc điểm về tiêu chuẩn ổn định ht tc Routh

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

.. Noäi dung caàn nhaéc nhôû: taùc phong , chuyeân caàn .

I. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) .Gv giới thiệu các ứng dụng tính chất ổn định Routh | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. 4.4 a. b. c. d. e | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Tiêu chuẩn ổn định Routh Điều kiện cần Qui tắc thành lập bảng Routh Caùch thaønh laäp baûng Routh Phát biểu tiêu chuẩn Giải bài tập | Giáo viên giới thiệu phương pháp tìm tính ổn định theo tiêu chuẩn Routh Đặt câu hỏi gợi mở Giáo viên giới thiệu caùch thaønh laäp baûng Routh Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv Giáo viên hướng dẫn các bài tập ứng dụng | Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời Sinh viên lắng nghe, quan sát Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời Sinh viên thực hiện ứng dụng | 35’ 45’ 40’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình ĐKTĐ khoa điện –điện tử. Giáo trình ĐKTĐ TS : Huỳnh Thái Hoàng ĐHBK TP.HCM |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Trần Nguyên Bảo Trân |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.1..tháng .7.năm.2020.... Giảng viên Nguyễn Thị Tố Nga |

| Giáo án số:10 | Thời gian thực hiện:.3t Tên chương: Ổn định của hệ thống tự động Thực hiện ngày..15 ..tháng. 7 .năm..2020. |
| --- | --- |

Chương 4: Ổn định của hệ thống tự động (tt)

- Tiêu chuẩn ổn định Hurwitz

Giải bài tập

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: sinh viên trình bày các đặc điểm về tiêu chuẩn ổn định hệ thống theo tiêu chuẩn  hurwitz

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

.. Noäi dung caàn nhaéc nhôû: taùc phong , chuyeân caàn .

I. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) .Gv giới thiệu tính chất ổn định hurwitz của hệ thống tự động | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. 4.5. a. b. c. d e. f. h. g, | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Tiêu chuẩn ổn định hurwitz Các khái niệm cơ bản về định thức Nhận xét Quy tắc Sarrus để tính định thức cấp 3 Định lý ma trận Quy tắc thành lập ma trận Hurwitz Phát biểu tiêu chuẩn Các hệ quả của tiêu chuẩn ứng dụng bài tập | Giáo viên giới thiệu phương pháp tìm tính ổn định theo tiêu chuẩn hurwitz Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv Giáo viên giới thiệu quy tắc Sarrus để tính định thức cấp 3 Đặt câu hỏi gợi mở Giáo viên giới thiệu caùch thaønh laäp baûng Routh Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv Giáo viên hướng dẫn các hệ quả của tiêu chuẩn | Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời Sinh viên lắng nghe, quan sát Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời Lắng nghe, quan sát, ghi nhận. Trả lời | 35’ 45’ 40’ 45’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình ĐKTĐ khoa điện –điện tử. Giáo trình ĐKTĐ TS : Huỳnh Thái Hoàng ĐHBK TP.HCM |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Trần Nguyên Bảo Trân |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.10.tháng 7.năm.2020.... Giảng viên Nguyễn Thị Tố Nga |

| Giáo án số:11 | Thời gian thực hiện:..1t Tên chương: TK bộ điều khiển PID Thực hiện ngày. .22..tháng.7 .năm..2020 |
| --- | --- |

Chương 5: Thiết kế bộ điều khiển PID

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: sinh vieân trình bàycác ảnh hưởng của các bộ điều khiển đến chất lượng của hệ thống

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

.. Noäi dung caàn nhaéc nhôû: taùc phong , chuyeân caàn .

I. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) .Gv giới thiệu các ứng dụng cơ bản bộ PID | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. 5.1. 1. 2. a. b. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Kiểm tra giữa kì Các khái niệm cơ bản Khái niệm về thiết kế hệ thống điều khiển Ảnh hưởng của các bộ điều khiển đến chất lượng của hệ thống Ảnh hưởng các thông số Sơ đồ hệ thống điều khiển dùng PID | Gv giới thiệu về các khái niệm cơ bản Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv | Sinh viên lắng nghe Sinh viên lắng nghe, quan sát Sv ghi nhận , quan sát Sinh viên lắng nghe, quan sát, ghi nhận | 30’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình ĐKTĐ khoa điện –điện tử. Giáo trình ĐKTĐ TS : Huỳnh Thái Hoàng ĐHBK TP.HCM |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Trần Nguyên Bảo Trân |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.15.tháng 7..năm.2020... Giảng viên Nguyễn Thị Tố Nga |

| Giáo án số:12 | Thời gian thực hiện:..3t Tên chương: TK bộ điều khiển PID Thực hiện ngày. .29..tháng.7 .năm..2020 |
| --- | --- |

Chương 5: Thiết kế bộ điều khiển PID (tt)

Thiết kế bộ điều khiển PID bằng phương pháp giải tích.

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: sinh vieân trình bày các phương pháp thiết kế bộ PID ,ưu và nhược điểm của từng phương pháp

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

.. Noäi dung caàn nhaéc nhôû: taùc phong , chuyeân caàn .

I. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Gv giới thiệu thiết kế bộ điều khiển PID bằng phương pháp giải tích | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. II. 1. 2. 3. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Kiểm tra giữa kì Thiết kế bộ điều khiển PID bằng phương pháp giải tích Thiết kế bộ điều khiển P Thiết kế bộ điều khiển PD Thiết kế bộ điều khiển PID | Gv giới thiệu về thiết kế bộ điều khiển P và PD bằng phương pháp giải tích Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv Gv giới thiệu về thiết kế bộ điều khiển PID Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv | Sinh viên lắng nghe Sinh viên lắng nghe, quan sát Sv ghi nhận , quan sát Sinh viên lắng nghe, quan sát, ghi nhận | 30’ 45’ 45’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình ĐKTĐ khoa điện –điện tử. Giáo trình ĐKTĐ TS : Huỳnh Thái Hoàng ĐHBK TP.HCM |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Trần Nguyên Bảo Trân |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.22.tháng 7năm 2020..... Giảng viên Nguyễn Thị Tố Nga |

| Giáo án số:13 | Thời gian thực hiện:..3t Tên chương: TK bộ điều khiển PID Thực hiện ngày 5.tháng. 8 .năm..2020 |
| --- | --- |

Chương 5: Thiết kế bộ điều khiển PID

Thiết kế bộ điều khiển PID bằng phương pháp Ziegler-Nichols.

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: sinh vieân trình bày thiết kế bộ điều khiển PID

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

.. Noäi dung caàn nhaéc nhôû: taùc phong , chuyeân caàn .

I. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Gv giới thiệu các phương pháp thiết kế | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. 5.3 1. 2. 3. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Thiết kế bộ điều khiển PID bằng phương pháp Ziegler-Nichols Phương pháp Ziegler-Nichols dựa vào đáp ứng nấc của hệ hở Phương pháp Ziegler-Nichols dựa vào đáp ứng của hệ kín ở biên giới ổn định Phương pháp dùng máy vi tính (Giới thiệu phần mềm MATLAB | Gv giới thiệu về thiết kế bộ điều khiển PID bằng phương pháp Ziegler-Nichols dựa vào đáp ứng nấc của hệ hở Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv Gv giới thiệu về thiết kế bộ điều khiển PID bằng phương pháp Ziegler-Nichols dựa vào đáp ứng của hệ kín ở biên giới ổn định | Sinh viên lắng nghe Sinh viên lắng nghe, quan sát Sv ghi nhận , quan sát Sinh viên lắng nghe, quan sát, ghi nhận | 35’ 40’ 45’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình ĐKTĐ khoa điện –điện tử. Giáo trình ĐKTĐ TS : Huỳnh Thái Hoàng ĐHBK TP.HCM |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Trần Nguyên Bảo Trân |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.1.tháng 8.năm.2020.... Giảng viên Nguyễn Thị Tố Nga |

| Giáo án số:14 | Thời gian thực hiện:..3t Tên chương: Ứng dụng CNTT vào ĐKTĐ Thực hiện ngày. 12.tháng. 8 .năm.2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  Ứng dụng CNTT vào  điều khiển tự động

- Giới thiệu phần mềm Matlab

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: sinh vieân ứng dụng cntt vào  điều khiển tự động

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

.. Noäi dung caàn nhaéc nhôû: taùc phong , chuyeân caàn .

I. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) .Gv giới thiệu các ứng dụng CNTT trong điều khiển | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. 6.1. a. b. c. d. 2. a. b. c. 3. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Giới thiệu phần mềm Matlab Công dụng Tóm tắt một số thủ thuật Chức năng của phần mềm matlab Một số thủ thuật cần thiết Sử dụng Matlab Ðịnh nghia biến Các toán tử số học Làm việc với mảng Ứng dụng matlab | Gv giới thiệu về phần công dụng phần mềm Matlab Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv Gv giới thiệu tóm tắt một số thủ thuật Gv giới thiệu một số thủ thuật cần thiết Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv Gv giới thiệu phương pháp sử dụng matlab Gv giới thiệu ứng dụng matlab Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv | Sinh viên lắng nghe Sinh viên lắng nghe, quan sát Sinh viên lắng nghe, quan sát Sinh viên lắng nghe, quan sát | 30’ 45’ 45’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình ĐKTĐ khoa điện –điện tử. Giáo trình ĐKTĐ TS : Huỳnh Thái Hoàng ĐHBK TP.HCM |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Trần Nguyên Bảo Trân |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày..3...tháng 8.năm.2020.... Giảng viên Nguyễn Thị Tố Nga |

| Giáo án số:15 | Thời gian thực hiện:..3t Tên chương: Ứng dụng CNTT vào ĐKTĐ Thực hiện ngày 17..tháng.8 .năm.2020. |
| --- | --- |

Tên bài:  Ứng dụng CNTT vào  điều khiển tự động

- Sử dụng phần Simulink mô phỏng

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: sinh vieân ứng dụng cntt vào  điều khiển tự động

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

Maùy chieáu, taøi lieäu, maùy tính, baûng phaán.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

.. Noäi dung caàn nhaéc nhôû: taùc phong , chuyeân caàn .

I. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) .Gv giới thiệu các ứng dụng CNTT trong điều khiển | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. 6.2. a. b. 3. | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Sử dụng phần Simulink Thiết kế trên Simulink ứng dụng Ứng dụng công nghệ thông tin trong tự động hóa | Gv giới thiệu về sử dụng phần Simulink Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv Gv giới thiệu tóm tắt ứng dụng Gv giới thiệu về ứng dụng công nghệ thông tin trongcuộc sống con người Giáo viên giải đáp thắc mắc cho sv | Sinh viên lắng nghe Sinh viên lắng nghe, quan sát Sinh viên lắng nghe, quan sát | 30’ 45’ 45’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình ĐKTĐ khoa điện –điện tử. Giáo trình ĐKTĐ TS : Huỳnh Thái Hoàng ĐHBK TP.HCM |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Trần Nguyên Bảo Trân |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày..11.tháng .8.năm 2020..... Giảng viên Nguyễn Thị Tố Nga |