| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÒNG QUẢN TRỊ DỊCH VỤ TỔ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ | ## C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

# BÁO CÁO CÁC LOẠI HỒ SƠ LƯU TRỮ CỦA TÒA NHÀ KTX

# ( Hồ sơ lưu để chuẩn bị kiểm định chất lượng)

| STT | Nội dung bàn giao | Có | Không | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biên bản kiểm tra về PCCC, cứu nạn, cứu hộ, nghiệm thu về PCCC (01-bản sao) tòa nhà KTX. | X |  |  |
| 2 | Bản vẽ hệ thống PCCC (01-bản sao) | X |  |  |
| 3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng vận hành hệ thống PCCC-01 bộ bản sao( 05 tờ) | X |  |  |
| 4 | Bản vẽ tủ bơm PCCC(01-bản sao) | X |  |  |
| 5 | Bản vẽ tủ điện từng tầng và từng phòng (01- bản sao) | X |  |  |
| 6 | Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC | X |  |  |
| 7 | Biên bản kiểm định an toàn thang máy điện không có phòng máy | X |  |  |
| 8 | Bản vẽ tủ điện của máy bơm |  | X | Nhà thầu còn nợ, chưa có |
| 9 | Thiếu 01 bản vẽ hệ thống điện, nước tòa nhà KTX |  | X | Nhà thầu còn nợ, chưa có |

-Ghi chú:Các loại hồ sơ trên đã nhận và chuyển cho cô Thủy lưu trữ để làm công tác kiểm định chất lượng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2020

Người báo cáo

Trịnh Hoàng Hiệp