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	T.T. tuần trong HK
	Từ ngày tháng…

Đến ngày tháng…
	Số tiết lý thuyết
	Số tiết

thực hành
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình quy định hiện hành)

	7
	16/11 ( 21/11
	2
	
	Chương 1: Khái niệm chung về hệ thống cung cấp điện

1.1  Các dặc điểm cơ bản của năng lượng điện - Khái niệm chung về hệ thống điện và hệ thống cung cấp điện

1.2  Các dạng nguồn điện – Các phần tử lưới điện

1.3  Các dạng lưới cung cấp điện, phụ tải điện, hộ tiêu thụ điện

1.4  Những chỉ tiêu cơ bản trong tính toán thiết kế cung cấp điện

	8
	23/11 ( 28/11
	2
	
	Chương 2: Tính toán phụ tải điện

2.1 Khái niệm phụ tải và đồ thị phụ tải

2.2 Các chế độ làm việc của phụ tải - Các phương pháp xây dựng đồ thị phụ tải

2.3 Các công thức tính toán phụ tải

2.4 Tính toán xác định phụ tải khu vực (công nghiệp, đô thị, nông thôn)

	9
	30/11 ( 05/12
	2
	
	Chương 3: Tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện

3.1 Ý nghĩa của tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện - Sơ đồ thay thế của các phần tử hệ thống (đường dây, trạm biến áp, phụ tải)
3.2 Tính toán tổn thất điện áp trên đường dây thẳng 1 phụ tải, n phụ tải, đường dây phân nhánh n phụ tải phân bố tập trung, phụ tải phân bố đều

	10
	07/12 ( 12/12
	2
	
	Chương 3: Tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện

3.2 Tính toán tổn thất điện áp trên đường dây thẳng 1 phụ tải, n phụ tải, đường dây phân nhánh n phụ tải phân bố tập trung, phụ tải phân bố đều

3.3 Tính toán tổn thất công suất (tác dụng, phản kháng, toàn phần) trên đường dây dẫn thẳng 1 phụ tải, n phụ tải, đường dây phân nhánh n phụ tải phân bố tập trung, phụ tải phân bố đều

	11
	14/12 ( 19/12
	2
	
	Chương 3: Tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện

3.3   Tính toán tổn thất công suất (tác dụng, phản kháng, toàn phần) trên đường dây dẫn thẳng 1 phụ tải, n phụ tải, đường dây phân nhánh n phụ tải phân bố tập trung, phụ tải phân bố đều
3.4 Tính toán tổn thất công suất trong trạm biến áp (một máy, nhiều máy làm việc song song)

	12
	21/12 ( 26/12
	2
	
	Chương 3: Tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện

3.5 Tính toán tổn thất điện năng trên đường dây thẳng 1 phụ tải, n phụ tải, đường dây phân nhánh n phụ tải phân bố tập trung, phụ tải phân bố đều

3.6 Tính toán tổn thất điện năng trong trạm biến áp (một máy, nhiều máy làm việc song song) - Vận hành kinh tế trạm biến áp

	13
	28/12 ( 02/01
	2
	
	Chương 3: Tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện

3.6   Tính toán tổn thất điện năng trong trạm biến áp (một máy, nhiều máy làm việc song song) - Vận hành kinh tế trạm biến áp
Kiểm tra

	14
	04/01 ( 09/01
	2
	
	Chương 4: Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện 
4.1  Khái niệm chung về ngắn mạch, nguyên nhân và hậu quả của ngắn mạch - Các hình thức ngắn mạch trên đường dây và trong trạm biến áp
4.2  Các phương pháp tính toán ngắn mạch hệ thống, ngắn mạch lưới trung áp, hạ áp

	15
	11/01( 16/01
	2
	
	Chương 5: Tính toán bù công suất kháng - Nâng cao hệ số công suất

5.1  Khái niệm chung và ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất
5.2  Các biện pháp nâng hệ số công suất, giảm tổn thất điện năng trên lưới điện

	16
	18/01 ( 23/01
	2
	
	Chương 5: Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện

5.3  Các loại thiết bị bù: đặc điểm, tính chất, phạm vi sử dụng 

5.4  Tính toán dung lượng bù, xác định và phân phối thiết bị bù để tối ưu công suất bù trên hệ thống

	17
	25/01 ( 30/01
	2
	
	Chương 6: Tính toán và lựa chọn các phần tử hệ thống cung cấp điện

6.1  Khái niệm chung, nhiệm vụ, chức năng, đặc điểm của các phần tử hệ thống điện - Mục đích, ý nghĩa và các công thức tính toán lựa chọn các phần tử hệ thống cung cấp điện 

	21
	22/02 ( 27/02
	2
	
	Chương 6: Tính toán và lựa chọn các phần tử hệ thống cung cấp điện

6.2  Trạm điện: chức năng, cấu trúc, phân loại (Trạm phân phối, Trạm biến áp trung gian, Trạm biến áp phân phối) - Tính toán, lựa chọn, xác định số lượng, dung lượng, vị trí lắp đặt, sơ đồ nối dây, hệ thống nối đất-chống sét

	22
	01/03 ( 06/03
	2
	
	Chương 6: Tính toán và lựa chọn các phần tử hệ thống cung cấp điện

6.2  Trạm điện: chức năng, cấu trúc, phân loại (Trạm phân phối, Trạm biến áp trung gian, Trạm biến áp phân phối) - Tính toán, lựa chọn, xác định số lượng, dung lượng, vị trí lắp đặt, sơ đồ nối dây, hệ thống nối đất-chống sét 

6.3  Tính toán, lựa chọn, kiểm tra Cầu chì, Dao cách ly, Aptomat, Máy cắt

	23
	08/03 ( 13/03
	2
	
	Chương 6: Tính toán và lựa chọn các phần tử hệ thống cung cấp điện

6.3  Tính toán, lựa chọn, kiểm tra Cầu chì, Dao cách ly, Aptomat, Máy cắt

6.4  Tính toán, lựa chọn, kiểm tra Sứ cách điện, Thanh góp, Dây dẫn và Cáp điện

	24
	15/03 ( 20/03
	2
	
	Chương 6: Tính toán và lựa chọn các phần tử hệ thống cung cấp điện

6.4  Tính toán, lựa chọn, kiểm tra Sứ cách điện, Thanh góp, Dây dẫn và Cáp điện

Kiểm tra

	Tổng số tiết
	30
	
	


Ghi chú: GV soạn thành 3 bản: 1 bản nộp P. ĐT, 1 bản lưu tại Khoa, 1 bản tự lưu
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