	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH 

PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC

VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	TP. Hồ Chí Minh, ngày  23   tháng 10  năm2015


BÁO CÁO

Về kết quả kiểm tra thực trạng ATLĐ – PCCC khu vực khoa Cơ khí-Động lực – Công nghệ Thông tin


Căn cứ nội dung buổi họp ngày 21/10/2015 về triển khai công tác kiểm tra ATLĐ – VSMT – PCCC  toàn bộ khuôn viên nhà trường
Nhóm 1 gồm:

 1/ Ông  Nguyễn Thanh Lâm nhóm trưởng phụ trách kiểm tra chung;(Khu E; F Khoa Động lực)

2/  Ông Chung Trần Thế Vinh  phụ trách kiểm tra Khoa  CN Cơ Khí

3/ Ông Nguyễn Văn Minh phụ trách kiểm tra Khoa  CNTT 


4/  Bà Trang Thị Xuân Uyên  phụ trách kiểm tra VSMT ( các nhà vệ sinh) + sau Thư viện  xin báo cáo cụ thể như sau:
NỘI DUNG ĐƯỢC GHI NHẬN  NHƯ SAU
1. Khoa CN – Cơ khí

	STT
	Nội dung ghi nhận
	Đơn vị
Địa điểm
	Tình trạng
	Ghi chú

	1
2

3

4

5

6
	- Bình chữa cháy
- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình Argon, CO2
- Bình chữa cháy
- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)


	P CNC  Cơ khí
- có

- Không có
- có

- không có
- có

- có
X. Phay (D3)

- có

- Không có

- có

- không có
- có

- có
X. Tiện (D4)

- có

- có

- có

- không có
- Không có
- có

X. Nguội

- có

- Không có

- Không có

- không có

- Không có

- có

X. Hàn
- có

- Không có

- Không có

- không có

- Không có

- có

- có

X Tiện 2

- Không có

- có

- có

- không có

- Không có

- có


	01 mờ

Tốt
- Bt

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt


	Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi




· Kiến nghị:

- Đề nghị cấp 01 bình chữa cháy cho xưởng Tiện 2
- Đề nghị cấp 02 tiêu lệnh chữa cháy cho xưởng Nguội, Hàn
2. Khoa CNTT

	STT
	Nội dung ghi nhận
	Đơn vị

Địa điểm
	Tình trạng
	Ghi chú

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
	- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

- Kim chống sét (cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

- Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

- Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

- Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

- Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

- Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

- Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

- Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

- Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

- Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

- Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

- Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

- Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

- Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

- Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao
	VP Khoa CNTT

- Có

- Không có

- Có

- Không có

- Không có

- Có

PM01

- Có

- Không có

- Có

- Không có

- Không có

- Có

PM02

- Có

- Không có

- Không có

- Không có

- Không có

- Có

PM04
- Có

- Không có

- Có

- Không có

- Không có

- Có

PM05

- Có

- Không có

- Có

- Không có

- Không có

- Có

PM06

- Có

- Không có

- Có

- Không có

- Không có

- Có

PM07

- Có

- Không có

- Không có

- Không có

- Không có

- Có

PM08

- Có

- Không có

- Không có

- Không có

- Không có

- Có

PM09

- Có

- Không có

- Có

- Không có

- Không có

- Có

PM11

- Có

- Không có

- Có

- Không có

- Không có

- Có

PM12

- Có

- Không có

- Có

- Không có

- Không có

- Có

PM15

- Có

- Không có

- Không có

- Không có

- Không có

- Có

PM16

- Có

- Không có

- Có

- Không có

- Không có

- Có

PM17

- Có

- Không có

- Có

- Không có

- Không có

- Có

PM18

- Có

- Không có

- Có

- Không có

- Không có

- Có

PLCM1

- Có

- Không có

- Có

- Không có

- Không có

- Có


	
	Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi





Kiến nghị:

- Hiện tại, Khoa CNTT có một số phòng máy thiết kế hệ thống điện âm dưới nền (các phòng máy: 7, 8, 11, 12) qua nhiều năm sử dụng, các nắp bảo vệ mặt trên hệ thống điện bị bể, để lộ các dây điện chằng chịt phía dưới, một số dây điện lòi trên mặt nền làm ảnh hưởng đến an toàn điện cho lớp học, khoa CNTT kính đề nghị Nhà trường cho thay mới lại các nắp bảo vệ hệ thống điện âm nền này.

- Phòng máy 12 có hệ thống điện âm dưới nền mà nền phòng lại thấp hơn mặt sân ngoài, khi trời mưa lớn có một lượng nước lọt vào phòng có thể ảnh hưởng hệ thống điện âm dưới nền, khoa CNTT kính đề nghị Nhà trường thiết kế cho nước mưa không vào được phòng.

4. Khoa CN- Động lực ( dãy nhà E;F)
	STT
	Nội dung ghi nhận
	Đơn vị

Địa điểm
	Tình trạng
	Ghi chú

	1

2

3

4


	- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)


	E2.1.01…05
- có

- Không có

- không có

- không có

- không có
- có
E2.2.01…05
- không có

- Không có

- không có

- không có

- không có

- có
F1
- không có

- không có

- không có

- không có

-  có

- có

F2
- không có

- Không có

- Không có

- không có

- Không có

- có


	Tốt

Tốt

Tốt

Tốt
	Thu hồi

Chưa bố trí
HTA
Chưa bố trí



· Kiến nghị:

· Đề nghị trang bị và bố trí dụng cụ PCCC ở những vị trí còn thiếu 
5. Vệ sinh môi trường ( các nhà vệ sinh)

	STT
	Nội dung ghi nhận
	Đơn vị

Địa điểm
	Tình trạng
	Ghi chú

	1

2 

3

4


	-Vệ sinh chung

-Nhà vệ sinh


	-Khoa Cơ Khí
-Khoa Động Lực

-Phía sau thư viên( dãy E;F)
- Khoa CNTT


	-Vệ sinh sạch.

-Có 02 nhà vệ sinh , nhà vệ sinh trong văn phòng khoa sạch, nhà vệ sinh trong xưởng  rất dơ.

-Khu ký túc xá  vệ sinh chưa tốt, sinh viên còn hút thuốc lá trong phòng, phía sau đồ phơi lộn xộn, có mùi ẩm mốc. Tường sát nhà dân nước chảy đọng lại có lăng quăng.

-Có 24 phòng vệ sinh khép kín trong mỗi phòng, vệ sinh sạch.

- Có 01 nhà vệ sinh nam phí dưới vệ sinh sạch.

- Vệ sinh sạch, bàn ghế còn để nhiều.

Có 02 nhà vệ sinh phía sau hội trường vệ sinh chưa sạch, còn nhiều tàn thuốc lá.

-  Toàn khoa vệ sinh sạch.

- Có 02 nhà vệ sinh, 01 nam, 01 nữ vệ sinh sạch, có 02 thùng rác không có nắp đậy.

-Có 01 nhà vệ sinh trong văn phòng khoa vệ sinh sạch.

	


Nơi nhận:
                                                                NHÓM TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Đội trưởng PCCC (đế báo cáo);

- Lưu.                                                                                              Đã ký

                                                                                     Nguyễn Thanh Lâm

