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BÁO CÁO
Công tác vệ sinh, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy 

	Căn cứ cuộc họp ngày 14/4/2016 với Ban Giám hiệu về việc triển khai nhiệm vụ và phân công các tổ công tác trong Ban An toàn lao động,
	Nay Đội công tác vệ sinh, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy kính báo cáo Ban Giám hiệu sau khi đã kiểm tra tại các khu vực như sau:
I. An toàn vệ sinh (ATVS), an toàn lao động (ATLĐ), phòng cháy chữa cháy (PCCC)
1. Công tác vệ sinh công nghiệp:
* Khu HC-TC: 
- Vệ sinh sạch sẽ, nhà vệ sinh sạch không hôi.
* Khoa Cơ Khí:
- Vệ sinh sạch.
- Có 02 nhà vệ sinh, nhà vệ sinh trong văn phòng khoa sạch, nhà vệ sinh trong xưởng  rất dơ.
* Khoa Động Lực: 
- Khu ký túc xá  vệ sinh chưa tốt, sinh viên còn hút thuốc lá trong phòng, phía sau đồ phơi lộn xộn, có mùi ẩm mốc. 
- Có 24 phòng vệ sinh khép kín trong mỗi phòng, vệ sinh sạch.
- Có 01 nhà vệ sinh nam phí dưới vệ sinh sạch.
* Phía sau thư viện: 
- Vệ sinh sạch, bàn ghế còn để nhiều. mùa mưa?
- Có 02 nhà vệ sinh phía sau hội trường vệ sinh chưa sạch, còn nhiều tàn thuốc lá.
* Khoa G, H:
- Vệ sinh sạch sẽ, nhà vệ sinh không hôi.
* Khoa CNTT:
-  Toàn khoa vệ sinh sạch.
- Có 02 nhà vệ sinh, 01 nam, 01 nữ vệ sinh sạch, có 02 thùng rác không có nắp đậy.
- Có 01 nhà vệ sinh trong văn phòng khoa vệ sinh sạch.
* THPT: 
- Vệ sinh sạch sẽ, nhà vệ sinh sạch.
* Căn tin THPT: 
- Vệ sinh chưa tốt, mẫu thức ăn tự lưu tại căn tin.	

* Căn tin khu C
- Vệ sinh tốt, lưu mẫu thức ăn hàng ngày có bộ phận Y Tế ký nhận.
2. Công tác an toàn lao động:
a. Về thiết bị máy móc học sinh thực tập
* Khoa CN Cơ khí; KTX; Dãy nhà E, F 
- Vệ sinh sạch sẽ
b. Về đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng
* Nhà G Khoa CN Điện – Điện tử, Khoa CN Động lực, Khoa CN Nhiệt lạnh; nhà H Khoa CNTT, Khoa CN May, THPT
- G1.102 – G1.104 Kính cửa bị hư
* Khoa CN Cơ khí; KTX; Dãy nhà E, F 
Đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng
c. Về trang phục bảo hộ lao động cho giảng viên – giáo viên (GV) và học sinh sinh viên (HSSV)
- Thực hiện đúng qui định về trang phục bảo hộ lao động cho giảng viên – giáo viên (GV) và học sinh sinh viên (HSSV)
3. Công tác PCCC
a. Hệ thống PCCC, các phương tiện chữa cháy tại chỗ
* Khoa CN Cơ khí; KTX; Dãy nhà E, F 
- Xưởng Phay thiếu hệ thống PCCC, các phương tiện chữa cháy tại chỗ
- Xưởng Nguội, Hàn thiếu hệ thống PCCC, các phương tiện chữa cháy tại chỗ
- Trang bị các bình chữa cháy tại chỗ cho các xưởng và khu ký túc xá gồm các bình CO2 vá bình bột.
b. Các tiêu lệnh PCCC, quy định PCCC, bảng biểu
- Các tiêu lệnh PCCC ở nhà G đã củ và bị phủ sơn nên nhìn không rỏ.
* Khoa CN Cơ khí; KTX; Dãy nhà E, F
- Xưởng CNC-CB thiếu tiêu lệnh PCCC, quy định PCCC
- Xưởng Nguội thiếu tiêu lệnh PCCC
- Xưởng Hàn thiếu tiêu lệnh PCCC, quy định PCCC
- Văn phòng khoa, Xưởng Cơ điện thiếu tiêu lệnh PCCC, quy định PCCC
 	- Các bảng tiêu lệnh PCCC đã cũ và còn thiếu ở một số khu vực, cần thay mới.
c. Hệ thống chống sét hiện có tại khu vực phân công quản lý
* Khoa CN Cơ khí; KTX; Dãy nhà E, F
- Đảm bảo an toàn cho khoa
- Hệ thống chống sét hiện có tại khu vực vẫn còn tốt.
II. Những ý kiến khác và kiến nghị đề xuất.
1. Những ý kiến khác phát sinh khi kiểm tra
· Những phòng thực tập ở mỗi tầng, thì mỗi phòng có bảng tiêu lệnh PCCC

2. Kiến nghị và đề xuất
- Bồn chứa cát và dụng cụ xúc cát để chữa cháy xăng dầu cho xưởng thực tập Động lực.
- Đề nghị nhà trường bổ sung, trang bị đầy đủ cho các xưởng nhằm đảm bảo về PCCC.
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