SƠ ĐỒ CUNG CẤP ĐIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT LÝ TỰ TRỌNG – TP. HCM
--------oOo--------

















	

	
	
	
	
	

	
	DỰ TRÙ VẬT TƯ NHƯ SAU :


	
	
	


SƠ ĐỒ LƯỚI ĐIỆN
--------oOo--------
· lưới ngưng cấp điện :



















Cáp đồng 4x200mm² 





KHU VĂN  PHÒNG


( KHU A)





(KHU D)





KHU E





TRẠM BIẾN ÁP 1





Cáp nhôm 4x120mm² 





KHU F





                KHU C3





KHU G





TRẠM BIẾN ÁP 2





KHU H1 - 2








BV


CỔNG SAU





Dây đơn cứng 30 x 4 sợi





Cáp đồng 4x28mm² 





Cáp đồng 4x50mm² 





KHU C1





KHU DÂN CƯ





MÁY PHÁT ĐIỆN





                KHU C2





ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ





                          








                        SÂN BÓNG ĐÁ





Cáp đồng 4x75mm² 





KHU DÂN CƯ





KHU I





KHU H3





Cáp đồng mềm 2x8mm² x 30m





Cáp đồng 4x50mm² x 60m





MÁY PHÁT ĐIỆN





             KHU VĂN   PHÒNG ( KHU A)





         Tủ


 cầu dao đảo





P. ĐÀO TẠO                                     


    (KHU D)





Cáp đồng 11mm² 





TRẠM BIẾN ÁP





HỘI TRƯỜNG B 





P. HÀNH CHÍNH 





Cáp đồng 21mm² x 35m x 4 sợi





Cáp nhôm 4x50mm² x 80m





Cáp đồng 11mm² 





Cáp đồng 11mm² 





                KHOA KHCB





YTẾ                                IN ẤN





P. QL HSSV





Cáp nhôm 4x50mm² x 70m





                          KHU LÝ THUYẾT








