UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

Về việc mua vật tư để lắp đặt tuyến cáp nguồn cho khu A1, A2 và D1

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của phòng Quản trị - Dịch vụ.

Căn cứ tờ trình về việc mua vật tư sửa chữa thường xuyên trong toàn trường của phòng Quản trị- Dịch vụ ngày 01 tháng 06 năm 2018.

Căn cứ vào bảng chào giá của Cửa hàng Ngọc Tuyết ngày 05 tháng 6 năm 2018.

Căn cứ Quyết định số 630A/QĐ-LTT-KHTC ngày 09 tháng 6 năm 2018 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc chỉ định thầu đơn vị cung cấp vật tư lắp đặt tuyến cáp nguồn khu A1, A2 và D1 thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ hợp đồng số 0602/HĐKT-2018 ngày 11 tháng 6 năm 2018 giữa Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh và Cửa hàng Ngọc Tuyết về việc cung cấp vật tư lắp đặt tuyến cáp nguồn khu A1, A2 và D1 thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Hôm nay ngày 03  tháng 07  năm 2018, chúng tôi gồm có:

Họ và tên:                                        Chức vụ

Ông: Phạm Hữu Lộc                      Hiệu trưởng

Ông: Nguyễn Kính                        Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính

Ông: Lê Quang Liêm                     Trưởng Phòng Quản trị - Dịch vụ

Ông: Lâm Viết Dũng                     Trưởng phòng Thiết bị - Vật tư

Nay chúng tôi tiến hành lập biên bản nghiệm thu thực tế về việc mua vật tư sửa chữa thường xuyên trong toàn trường và đưa ngay vào phục vụ sửa chữa như sau:

| STT | Tên chi tiết |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống Ø 90 |  | Mét | 186 |  |
| 2 | Ống Ø 76 |  | Mét | 76 |  |
| 3 | Ống Ø 60 |  | Mét | 30 |  |
| 4 | Ống Ø 42 |  | Mét | 76 |  |
| 5 | Ống Ø 34 |  | Mét | 19 |  |
| 6 | Co sừng |  | Cái | 11 |  |
| 7 | Thảm nhựa |  | Mét | 10 |  |
| 8 | Mương cáp |  | Mét | 88 |  |
| STT | Tên chi tiết |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| 9 | Hố kỹ thuật |  | Cái | 6 |  |
| 10 | Cáp 22 mm2 |  | m | 210 |  |
| 11 | Cáp 16 mm2 |  | m | 153 |  |
| 12 | Cáp 11 mm2 |  | m | 116 |  |
| 13 | Cáp 8 mm2 |  | m | 58 |  |
| 14 | CB 3P 100A |  | Cái | 1 |  |
| 15 | CB 3P 63A |  | Cái | 3 |  |
| 16 | CB 3P 50A |  | Cái | 1 |  |
| 17 | CB 3P 32A |  | Cái | 6 |  |
| 18 | Đầu cos 22 |  | Cái | 15 |  |
| 19 | Đầu cos 16 |  | Cái | 30 |  |
| 20 | Đầu cos 11 |  | Cái | 20 |  |
| 21 | Tủ điện sino 13 đường |  | Cái | 2 |  |
| 22 | Tủ điện sino 16 đường |  | Cái | 1 |  |

Chúng tôi cùng đánh giá như sau: Đã thực hiện mua vật tư đúng theo số lượng như bảng trên và đảm bảo yêu cầu về chất lượng, chủng loại vật tư.

| Ông Lê Quang Liêm | ------------------------------- |
| --- | --- |
| Ông Nguyễn Kính | ------------------------------- |
| Ông Lâm Viết Dũng | ------------------------------- |

Hiệu trưởng

Phạm Hữu Lộc

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ

Quản trị- Dịch vụ ngày 08/12/2016.

Căn cứ vào bảng báo giá của Cửa hàng Bùi Thị Thu Thúy ngày