ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT

Môn học: MẠCH ĐIỆN

Lớp:  		19C1– ĐĐT1	Khoá : 19C1

Họ và tên giảng viên : Nguyễn Văn Tấn

Năm học: 2019 - 2020

Quyển số:.......

| Giáo án số:01 | Thời gian thực hiện: 4 tiết Tên chương: KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN. Thực hiện ngày 20/08 – 25/08/2018 |
| --- | --- |

Tên bài: KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện như: nguồn điện, dây dẫn, phụ tải, thiết bị đo lường, đóng cắt...

- Giải thích được cách xây dựng mô hình mạch điện, các phần tử chính trong mạch điện. Phân biệt được phần tử lý tưởng và phần tử thực.

- Phân tích và giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch điện, hiểu và vận dụng được các biểu thức tính toán cơ bản.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| Giáo án số: 01 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN. Thực hiện ngày 22/6 /2020– 27/6/2020 |
| --- | --- |

Tên bài: KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện như: nguồn điện, dây dẫn, phụ tải, thiết bị đo lường, đóng cắt...

- Giải thích được cách xây dựng mô hình mạch điện, các phần tử chính trong mạch điện. Phân biệt được phần tử lý tưởng và phần tử thực.

- Phân tích và giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch điện, hiểu và vận dụng được các biểu thức tính toán cơ bản.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung |  | Hoạt động dạy học |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hoạt động của giảng viên |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điên. |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 4‘ |  |
| 2 | Giảng bài mới 1.1 Khái niệm về mạch điện – các phần tử hình thành mạch điện. 1.2 Cấu trúc mạch điện 1.3 Các đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất mạch điện 1.3.1 Dòng điện 1.3.2 Điện áp 1.3.3 Công suất - Điện năng 1.4 Phần tử nguồn 1.4.1. Nguồn áp độc lập 1.4.2. Nguồn dòng độc lập 1.4.3. Nguồn áp phụ thuộc 1.4.4. Nguồn dòng phụ thuộc |  | GV diễn giảng về khái niệm mạch điện. GV diễn giảng GV diễn giảng |  | SV lắng nghe SV ghi nhận SV lắng nghe SV quan sát lắng nghe. | 20’ 19’ 19’ 19’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạnh lại ý chính |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 4’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  | Bài tập chương 1 |  |  | 3’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn Võ Cường |  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2020 GIẢNG VIÊN Nguyễn Văn Tấn |  |  |  |  |

| Giáo án số:02 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN. Thực hiện ngày 29/6 – 04/7/2020 |
| --- | --- |

Tên bài: KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện như: nguồn điện, dây dẫn, phụ tải, thiết bị đo lường, đóng cắt...

- Giải thích được cách xây dựng mô hình mạch điện, các phần tử chính trong mạch điện. Phân biệt được phần tử lý tưởng và phần tử thực.

- Phân tích và giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch điện, hiểu và vận dụng được các biểu thức tính toán cơ bản.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung |  | Hoạt động dạy học |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hoạt động của giảng viên |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điên. |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 5‘ |  |
| 2 | Giảng bài mới - Phần tử tải của mạch điện 1.5.1. Điện trở – Định luật Ohm 1.5.2. Điện cảm – Hiện tượng tự cảm 1.5.3. Tụ điện – Hiện tượng nạp điện - Các định luật cơ bản của mạch điện 1.6.1. Định luật Kirchhoff 1 1.6.2. Định luật Kirchhoff 2 - Các phương pháp biến đổi tương đương 1.7.1. Điện trở đấu nối tiếp và cầu phân áp 1.7.2. Điện trở đấu song song và cầu phân dòng 1.7.3. Biến đổi điện trở từ dạng Y sang và nguợ |  | GV diễn giảng GV diễn giảng |  | SV lắng nghe, ghi nhận SV lắng nghe, ghi nhận | 65’ 50’ 50’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 5’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  | Bài tập chương 1 |  |  | 3’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn Võ Cường |  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2020 GIẢNG VIÊN Nguyễn Văn Tấn |  |  |  |  |

| Giáo án số:03 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU. Thực hiện ngày 16/09 – 21/09/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày, giải thích và vận dụng linh hoạt các biểu thức tính toán trong mạch điện DC (dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng...).

- Tính toán được các thông số (điện trở, dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng) của mạch DC một nguồn, nhiều nguồn từ đơn giản đến phức tạp.

- Phân tích được sơ đồ và chọn phương pháp giải mạch hợp lý.

- Lắp ráp, đo đạc được các thông số của mạch DC theo yêu cầu.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  |  |  | Thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên |  |  | Hoạt động của người học |  |  |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu cách phân tích ứng dụng cơ bản để giải mạch điên một chiều | Thuyết trình |  |  | Lắng nghe | 5‘ |  |  |
| 2 | Giảng bài mới 2.1 Phương trình điện thế nút | GV diễn giảng trình bày phương trình điện thế nút |  |  | SV lắng nghe, ghi chép | 165’ |  |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình |  |  | Lắng nghe | 5’ |  |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà. Bài tập chương 2 |  |  |  | 3’ |  |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn Võ Cường |  |  |  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2020 GIẢNG VIÊN Nguyễn Văn Tấn. |
| Giáo án số:04 |  |  | Thời gian thực hiện: 4 tiết Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU. Thực hiện ngày 23/09 – 28/09/2019 |  |  |  |

Tên bài: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày, giải thích và vận dụng linh hoạt các biểu thức tính toán trong mạch điện DC (dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng...).

- Tính toán được các thông số (điện trở, dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng) của mạch DC một nguồn, nhiều nguồn từ đơn giản đến phức tạp.

- Phân tích được sơ đồ và chọn phương pháp giải mạch hợp lý.

- Lắp ráp, đo đạc được các thông số của mạch DC theo yêu cầu.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  |  |  | Thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên |  |  | Hoạt động của người học |  |  |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu cách phân tích ứng dụng cơ bản để giải mạch điên một chiều | Thuyết trình |  |  | Lắng nghe | 5‘ |  |  |
| 2 | Giảng bài mới 2.2 Phương trình dòng mắt lưới | GV diễn giảng trình bày phương trình dòng mắt lưới |  |  | SV lắng nghe, ghi chép | 165’ |  |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình |  |  | Lắng nghe | 5’ |  |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà. Bài tập chương 2 |  |  |  | 3’ |  |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn (Đã ký) Võ Cường |  |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2019 GIẢNG VIÊN (Đã ký) Vũ Hạnh Chiêu |  |  |
| Giáo án số:05 |  |  | Thời gian thực hiện: 4 tiết Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU. Thực hiện ngày 30/09 – 05/10/2019 |  |  |  |  |

Tên bài: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày, giải thích và vận dụng linh hoạt các biểu thức tính toán trong mạch điện DC (dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng...).

- Tính toán được các thông số (điện trở, dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng) của mạch DC một nguồn, nhiều nguồn từ đơn giản đến phức tạp.

- Phân tích được sơ đồ và chọn phương pháp giải mạch hợp lý.

- Lắp ráp, đo đạc được các thông số của mạch DC theo yêu cầu.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  |  |  | Thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên |  |  | Hoạt động của người học |  |  |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu cách phân tích ứng dụng cơ bản để giải mạch điên một chiều | Thuyết trình |  |  | Lắng nghe | 5‘ |  |  |
| 2 | Giảng bài mới 2.3 Mạch tương đương Thévenin – Norton | GV diễn giảng trình bày Mạch tương đương Thévenin – Norton |  |  | SV lắng nghe, ghi chép | 165’ |  |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình |  |  | Lắng nghe | 5’ |  |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà. Bài tập chương 2 |  |  |  | 3’ |  |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn (Đã ký) Võ Cường |  |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2019 GIẢNG VIÊN (Đã ký) Vũ Hạnh Chiêu |  |  |
| Giáo án số:06 |  |  | Thời gian thực hiện: 4 tiết Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU. Thực hiện ngày 07/10 – 12/10/2019 |  |  |  |  |

Tên bài: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày, giải thích và vận dụng linh hoạt các biểu thức tính toán trong mạch điện DC (dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng...).

- Tính toán được các thông số (điện trở, dòng điện, điện áp, công suất, điện năng, nhiệt lượng) của mạch DC một nguồn, nhiều nguồn từ đơn giản đến phức tạp.

- Phân tích được sơ đồ và chọn phương pháp giải mạch hợp lý.

- Lắp ráp, đo đạc được các thông số của mạch DC theo yêu cầu.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu cách phân tích ứng dụng cơ bản để giải mạch điên một chiều | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 5‘ |  |
| 2 | Giảng bài mới - Nguyên lý xếp chồng | GV diễn giảng trình bày Nguyên lý xếp chồng |  | SV lắng nghe, ghi chép | 165’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 5’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà. Bài tập chương 2 |  |  | 3’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn (Đã ký) Võ Cường |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2019 GIẢNG VIÊN (Đã ký) Vũ Hạnh Chiêu |  |  |

| Giáo án số: 07 | Thời gian thực hiện : 4 tiết Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU Thực hiện ngày 14/10 – 19/10/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:  PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (CHẾ ĐỘ XÁC LẬP)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng... Phân biệt các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều.

- Biểu diễn được lượng hình sine bằng đồ thị vector, bằng phương pháp biên độ phức.

- Tính toán đượccác thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện xoay chiều một pha không phân nhánh và phân nhánh; Giải được các bài toán cộng hưởng điện áp, cộng hưởng dòng điện.

- Phân tích được ý nghĩa của hệ số công suất và các phương pháp nâng cao hệ số công suất. Tính toán giá trị tụ bù ứng với hệ số công suất cho trước.

- Lắp ráp, đo đạc các thông số của mạch xoay chiều theo yêu cầu.

# - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên |  |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điên | Thuyết trình |  |  | Lắng nghe | 5‘ |  |
| 2. | Giảng bài mới 3.1 Tổng quan về tín hiệu áp (dòng) hình sin 3.1.1 Biểu thức tức thời 3.1.2 So sánh góc pha- độ lệch pha 3.1.3 Phương pháp biểu diễn tín hiệu sin bằng vector phase fresnel 3.1.4 Giá trị hiệu dụng của dòng điện và điện áp 3.1.5 Tổng hợp hai tín hiệu hình sin | # GV diễn giảng về dòng điện xoay chiều hình sin |  |  | SV lắng nghe SV ghi chép | 35’ 35’ 35’ 30’ 30’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình |  |  | Lắng nghe | 5’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập chương 3 |  |  |  | 3’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn (Đã ký) Võ Cường |  |  |  | Tp.Hồ Chí Minh,ngày 22 tháng 8 năm 2019 GIẢNG VIÊN (Đã ký) Vũ Hạnh Chiêu |  |  |

| Giáo án số: 08 | Thời gian thực hiện : 4 tiết Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU Thực hiện ngày 14/10 – 19/10/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:  PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (CHẾ ĐỘ XÁC LẬP)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng... Phân biệt các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều.

- Biểu diễn được lượng hình sine bằng đồ thị vector, bằng phương pháp biên độ phức.

- Tính toán đượccác thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện xoay chiều một pha không phân nhánh và phân nhánh; Giải được các bài toán cộng hưởng điện áp, cộng hưởng dòng điện.

- Phân tích được ý nghĩa của hệ số công suất và các phương pháp nâng cao hệ số công suất. Tính toán giá trị tụ bù ứng với hệ số công suất cho trước.

- Lắp ráp, đo đạc các thông số của mạch xoay chiều theo yêu cầu.

# - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  |  |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên |  |  |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điên | Thuyết trình |  |  |  | Lắng nghe | 5‘ |  |
| 2. | Giảng bài mới 3.2 Mạch điện hình sin đơn giản - Mạch điện hình sin với phần tử thuần trở - Mạch điện hình sin với phần tử thuần cảm - Mạch điện hình sin với phần tử thuần dung - Mạch điện hình sin với các phần tử R, L, C ghép nối tiếp - Công suất của mạch điện xoay chiều với các phần tử R, L, C mắc nối tiếp | # GV diễn giảng về dòng điện xoay chiều hình sin |  |  |  | SV lắng nghe SV ghi chép | 35’ 35’ 35’ 30’ 30’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình |  |  |  | Lắng nghe | 5’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập chương 3 |  |  |  |  | 3’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn (Đã ký) Võ Cường |  |  |  |  | Tp.Hồ Chí Minh,ngày 22 tháng 8 năm 2019 GIẢNG VIÊN (Đã ký) Vũ Hạnh Chiêu |  |  |
| Giáo án số: 09 |  |  |  | Thời gian thực hiện : 4 tiết Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU Thực hiện ngày 21/10 – 26/10/2019 |  |  |  |

Tên bài:  PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (CHẾ ĐỘ XÁC LẬP)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng... Phân biệt các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều.

- Biểu diễn được lượng hình sine bằng đồ thị vector, bằng phương pháp biên độ phức.

- Tính toán đượccác thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện xoay chiều một pha không phân nhánh và phân nhánh; Giải được các bài toán cộng hưởng điện áp, cộng hưởng dòng điện.

- Phân tích được ý nghĩa của hệ số công suất và các phương pháp nâng cao hệ số công suất. Tính toán giá trị tụ bù ứng với hệ số công suất cho trước.

- Lắp ráp, đo đạc các thông số của mạch xoay chiều theo yêu cầu.

# - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  |  |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên |  |  |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điên | Thuyết trình |  |  |  | Lắng nghe | 5‘ |  |
| 2. | Giảng bài mới 3.3 Nguyên lý bảo toàn công suất - Mạch điện hình sin ghép nhiều nhánh song song | # GV diễn giảng về dòng điện xoay chiều hình sin |  |  |  | SV lắng nghe SV ghi chép | 75’ 90’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình |  |  |  | Lắng nghe | 5’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập chương 3 |  |  |  |  | 3’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn (Đã ký) Võ Cường |  |  |  |  | Tp.Hồ Chí Minh,ngày 22 tháng 8 năm 2019 GIẢNG VIÊN (Đã ký) Vũ Hạnh Chiêu |  |  |
| Giáo án số: 10 |  |  |  | Thời gian thực hiện : 4 tiết Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU Thực hiện ngày 08/10 – 13/10/2019 |  |  |  |

Tên bài:  PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (CHẾ ĐỘ XÁC LẬP)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng... Phân biệt các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều.

- Biểu diễn được lượng hình sine bằng đồ thị vector, bằng phương pháp biên độ phức.

- Tính toán đượccác thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện xoay chiều một pha không phân nhánh và phân nhánh; Giải được các bài toán cộng hưởng điện áp, cộng hưởng dòng điện.

- Phân tích được ý nghĩa của hệ số công suất và các phương pháp nâng cao hệ số công suất. Tính toán giá trị tụ bù ứng với hệ số công suất cho trước.

- Lắp ráp, đo đạc các thông số của mạch xoay chiều theo yêu cầu.

# - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  |  |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên |  |  |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điên | Thuyết trình |  |  |  | Lắng nghe | 5‘ |  |
| 2. | Giảng bài mới - Điều chỉnh hệ số công suất của phụ tải | # GV diễn giảng về dòng điện xoay chiều hình sin |  |  |  | SV lắng nghe SV ghi chép | 165’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Thuyết trình |  |  |  | Lắng nghe | 5’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập chương 3 |  |  |  |  | 3’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn (Đã ký) Võ Cường |  |  |  |  | Tp.Hồ Chí Minh,ngày 22 tháng 8 năm 2019 GIẢNG VIÊN (Đã ký) Vũ Hạnh Chiêu |  |  |
| Giáo án số: 11 |  |  |  | Thời gian thực hiện : 4 tiết Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU Thực hiện ngày 04/11 – 09/19/2019 |  |  |  |

Tên bài:  PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (CHẾ ĐỘ XÁC LẬP)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng... Phân biệt các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều.

- Biểu diễn được lượng hình sine bằng đồ thị vector, bằng phương pháp biên độ phức.

- Tính toán đượccác thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện xoay chiều một pha không phân nhánh và phân nhánh; Giải được các bài toán cộng hưởng điện áp, cộng hưởng dòng điện.

- Phân tích được ý nghĩa của hệ số công suất và các phương pháp nâng cao hệ số công suất. Tính toán giá trị tụ bù ứng với hệ số công suất cho trước.

- Lắp ráp, đo đạc các thông số của mạch xoay chiều theo yêu cầu.

# - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  |  |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên |  |  |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điên | Thuyết trình |  |  |  | Lắng nghe | 5‘ |  |
| 2. | Giảng bài mới - Biểu diễn tín hiệu xoay chiều bằng số phức - Tổng trở phức - Công suất phức | # GV diễn giảng về xoay chiều bằng số phức |  |  |  | SV lắng nghe SV ghi chép | 90’ 75’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình |  |  |  | Lắng nghe | 5’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập chương 3 |  |  |  |  | 3’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn (Đã ký) Võ Cường |  |  |  |  | Tp.Hồ Chí Minh,ngày 22 tháng 8 năm 2019 GIẢNG VIÊN (Đã ký) Vũ Hạnh Chiêu |  |  |
| Giáo án số: 12 |  |  |  | Thời gian thực hiện : 4 tiết Tên chương: PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU Thực hiện ngày 18/11 – 23/11/2019 |  |  |  |

Tên bài:  PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU (CHẾ ĐỘ XÁC LẬP)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch xoay chiều như: chu kỳ, tần số, pha, sự lệch pha, trị biên độ, trị hiệu dụng... Phân biệt các đặc điểm cơ bản giữa dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều.

- Biểu diễn được lượng hình sine bằng đồ thị vector, bằng phương pháp biên độ phức.

- Tính toán đượccác thông số (tổng trở, dòng điện, điện áp...) của mạch điện xoay chiều một pha không phân nhánh và phân nhánh; Giải được các bài toán cộng hưởng điện áp, cộng hưởng dòng điện.

- Phân tích được ý nghĩa của hệ số công suất và các phương pháp nâng cao hệ số công suất. Tính toán giá trị tụ bù ứng với hệ số công suất cho trước.

- Lắp ráp, đo đạc các thông số của mạch xoay chiều theo yêu cầu.

# - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên |  |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điên | Thuyết trình |  |  | Lắng nghe | 5‘ |  |
| 2. | Giảng bài mới 3.7 Phân tích mạch điện xoay chiều (chế độ xác lập) - Trình tự giải mạch xoay chiều dùng số phức - Truyền công suất cực đại | # GV diễn giảng Phân tích mạch điện xoay chiều |  |  | SV lắng nghe SV ghi chép | 90’ 75’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình |  |  | Lắng nghe | 5’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập chương 3 |  |  |  | 3’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn (Đã ký) Võ Cường |  |  |  | Tp.Hồ Chí Minh,ngày 22 tháng 8 năm 2019 GIẢNG VIÊN (Đã ký) Vũ Hạnh Chiêu |  |  |

| Giáo án số:13 | Thời gian thực hiện: 4 tiết Tên chương: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA Thực hiện ngày 25/11 – 30/11/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:  MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Phân tích được khái niệm, đặc điểm  và ý nghĩa mạch xoay chiều ba pha.

- Phân tích và vận dụng được các dạng sơ đồ đấu dây trong mạng ba pha.

- Giải được các dạng bài toán về mạng ba pha cân bằng.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  |  |  | Thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên |  |  | Hoạt động của người học |  |  |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điên 3 pha. | Thuyết trình |  |  | Lắng nghe | 5‘ |  |  |
| 2. | Giảng bài mới 4.1 Tổng quan về nguồn áp 3 pha cân bằng 4.1.1. Định nghĩa 4.1.2. Phân loại 4.1.3. Các phương pháp đấu nguồn 3 pha cân bằng | GV diễn giảng mạch điện xoay chiều 3 pha |  |  | SV lắng nghe, phát biểu | 45’ 45’ 75’ |  |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình |  |  | Lắng nghe | 5’ |  |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập chương 4 |  |  |  | 3’ |  |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn (Đã ký) Võ Cường |  |  |  | Tp Hồ Chí Minh,ngày 22 tháng 8 năm 2019 GIẢNG VIÊN (Đã ký) Vũ Hạnh Chiêu |  |  |
| Giáo án số:14 |  |  | Thời gian thực hiện: 4 tiết Tên chương: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA Thực hiện ngày 02/12 – 07/12/2019 |  |  |  |  |

Tên bài:  MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Phân tích được khái niệm, đặc điểm  và ý nghĩa mạch xoay chiều ba pha.

- Phân tích và vận dụng được các dạng sơ đồ đấu dây trong mạng ba pha.

- Giải được các dạng bài toán về mạng ba pha cân bằng.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  |  |  | Thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên |  |  | Hoạt động của người học |  |  |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điên 3 pha. | Thuyết trình |  |  | Lắng nghe | 5‘ |  |  |
| 2. | Giảng bài mới - Phương pháp giải mạch điện ba pha cân bằng - Mạch điện ba nguồn Y – Tải Y - Mạch điện ba nguồn Y – Tải - Mạch điện ba nguồn – Tải Y - Mạch điện ba nguồn – Tải | GV diễn giảng mạch điện xoay chiều 3 pha |  |  | SV lắng nghe, phát biểu | 45’ 45’ 45’ 30’ |  |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Thuyết trình |  |  | Lắng nghe | 5’ |  |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập chương 4 |  |  |  | 3’ |  |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn (Đã ký) Võ Cường |  |  |  | Tp Hồ Chí Minh,ngày 22 tháng 8 năm 2019 GIẢNG VIÊN (Đã ký) Vũ Hạnh Chiêu |  |  |
| Giáo án số:15 |  |  | Thời gian thực hiện: 4 tiết Tên chương: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA Thực hiện ngày 09/12 – 14/12/2019 |  |  |  |  |

Tên bài:  MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Phân tích được khái niệm, đặc điểm  và ý nghĩa mạch xoay chiều ba pha.

- Phân tích và vận dụng được các dạng sơ đồ đấu dây trong mạng ba pha.

- Giải được các dạng bài toán về mạng ba pha cân bằng.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điên 3 pha. | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 5‘ |  |
| 2. | Giảng bài mới 4.3 Phương pháp giải mạch điện ba pha không cân bằng - Mạch điện ba nguồn Y cân bằng – Tải Y không cân bằng - Mạch điện ba nguồn Y cân bằng – Tải không cân bằng | GV diễn giảng mạch điện xoay chiều 3 pha |  | SV lắng nghe, phát biểu | 55’ 55’ 55’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 5’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập chương 4 |  |  | 3’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn (Đã ký) Võ Cường |  |  | Tp Hồ Chí Minh,ngày 22 tháng 8 năm 2019 GIẢNG VIÊN (Đã ký) Vũ Hạnh Chiêu |  |  |