ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT

Môn học: MẠCH ĐIỆN

Lớp:  		19C1– ĐĐT1, ĐCN3	Khoá : 19C1

Họ và tên giảng viên : Nguyễn Văn Tấn

Năm học: 2019 - 2020

Quyển số:.......

| Giáo án số:01 | Thời gian thực hiện: 4 tiết Tên chương: KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN. Thực hiện ngày 20/08 – 25/08/2018 |
| --- | --- |

Tên bài: KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện như: nguồn điện, dây dẫn, phụ tải, thiết bị đo lường, đóng cắt...

- Giải thích được cách xây dựng mô hình mạch điện, các phần tử chính trong mạch điện. Phân biệt được phần tử lý tưởng và phần tử thực.

- Phân tích và giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch điện, hiểu và vận dụng được các biểu thức tính toán cơ bản.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| Giáo án số: 01 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN. Thực hiện ngày 22/6 – 27/6/2020 |
| --- | --- |

Tên bài: KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Phân tích được nhiệm vụ, vai trò của các phần tử cấu thành mạch điện như: nguồn điện, dây dẫn, phụ tải, thiết bị đo lường, đóng cắt...

- Giải thích được cách xây dựng mô hình mạch điện, các phần tử chính trong mạch điện. Phân biệt được phần tử lý tưởng và phần tử thực.

- Phân tích và giải thích được các khái niệm cơ bản trong mạch điện, hiểu và vận dụng được các biểu thức tính toán cơ bản.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung |  | Hoạt động dạy học |  |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hoạt động của giảng viên |  | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu các ứng dụng cơ bản của mạch điên. |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 4‘ |  |
| 2 | Giảng bài mới 1.1 Khái niệm về mạch điện – các phần tử hình thành mạch điện. 1.2 Cấu trúc mạch điện 1.3 Các đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất mạch điện 1.3.1 Dòng điện 1.3.2 Điện áp 1.3.3 Công suất - Điện năng 1.4 Phần tử nguồn 1.4.1. Nguồn áp độc lập 1.4.2. Nguồn dòng độc lập 1.4.3. Nguồn áp phụ thuộc 1.4.4. Nguồn dòng phụ thuộc |  | GV diễn giảng về khái niệm mạch điện. GV diễn giảng GV diễn giảng |  | SV lắng nghe SV ghi nhận SV lắng nghe SV quan sát lắng nghe. | 20’ 19’ 19’ 19’ |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạnh lại ý chính |  | Thuyết trình |  | Lắng nghe | 4’ |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  | Bài tập chương 1 |  |  | 3’ |  |
| Nguồn tài liệu tham khảo |  |  |  | Giáo trình mạch điện khoa điện –điện tử |  |  |  |
| Tổ trưởng bộ môn Võ Cường |  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2020 GIẢNG VIÊN Nguyễn Văn Tấn |  |  |  |  |