| TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG TPHCM KHOA XÂY DỰNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2019 |

Phụ lục

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ ĐÀO TẠO CHUYÊN DÙNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

| STT | Chủng loại (thiết bị) | Đơn vị tính | Số lượng ( Định mức sử dụng) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Ngành/ Nghề: Kỹ Thuật Xây Dựng |  |  |  |
| A. PHÒNG THÍ NGHIỆM |  |  |  |
| 1 | Máy siêu âm bê tông gồm:.Búa thử cường độ,.máy kéo thép & nén bê tông | cái | 3 |
| 2 | Bàn rung mẫu 55 C 161/A | cái | 1 |
| 3 | Bễ dưỡng mẫu lọai lớn 55 C191/D | cái | 1 |
| 4 | Máy dò cốt thép và phụ tùng gồm: | cái | 1 |
| 5 | Tủ sấy Vn | cái | 1 |
| 6 | Máy trộn vữa tự động JJ 5 | cái | 1 |
| 7 | Máy lắc sàng ZBSX - 92A,đường kính 200&300mm | cái | 1 |
| 8 | Khuôn đúc bê tông 55-C101/A | cái | 6 |
| 9 | Giá đỡ mẫu trên 55-C191/D1 | cái | 9 |
| 10 | Gia công khuôn trụ O 100x200mm | cái | 6 |
| 11 | Dụng cụ định vị sơ bộ thép trong bê tông 58 ED control (ý) | cái | 1 |
| 12 | thước lá | cái | 1 |
| 13 | Bảng viết 1,2 x 2,4 | cái | 1 |
| 14 | Cân ABC 120 | cái | 1 |
| 15 | Bình tỷ trọng 100ml | cái | 1 |
| 16 | Bình tỷ trọng 250ml | cái | 1 |
| 17 | Khay 450 x 450 x50 | cái | 1 |
| 18 | Khay 350 x 250 x 50 | cái | 2 |
| 19 | Ong đong 1000ml | cái | 2 |
| 20 | Ong đong 500 ml | cái | 2 |
| 21 | Ong đong 250 ml | cái | 2 |
| 22 | Ong đong 100ml | cái | 2 |
| 23 | Thước kẹp 200mm | cái | 1 |
| 24 | Giỏ cân thủy tĩnh | cái | 1 |
| 25 | Thùng đong 1l | cái | 1 |
| 26 | Thùng đong 2l | cái | 1 |
| 27 | Thùng đong 5l | cái | 1 |
| 28 | Thùng đong 10l | cái | 1 |
| 29 | Thùng đong 15l | cái | 1 |
| 30 | Thùng đong 20l | cái | 1 |
| 31 | Khuôn xi măng EMT - 41 | cái | 4 |
| 32 | Bàn xóc nhảy ZS - 15 | cái | 1 |
| 33 | Bể luộc mẫu FZ - 31A | cái | 1 |
| 34 | Khuôn LECHATELIER model LJ - 175 | cái | 9 |
| 35 | Tấm kính model EMT -30 | cái | 12 |
| 36 | Dụng cụ thử hệ số giản nở model LD - 50 | cái | 1 |
| 37 | Chảo trộn xi măng | cái | 1 |
| 38 | Bay trộn xi măng | cái | 1 |
| 39 | Bộ đo độ sụt bê tông | cái | 1 |
| 40 | Bàn dằn tạo mẫu bê tông | cái | 1 |
| 41 | Bàn cân thủy tĩnh model VMT - 01 | cái | 1 |
| 42 | Cân kỷ thuật model BC 30 | cái | 1 |
| 43 | Bình khối lượng riêng model E014 | cái | 2 |
| 44 | Khuôn đo nở sunphát model EMT - 40 | cái | 1 |
| 45 | Thiết bị đo độ nở sunphát model BC 156 - 300 | cái | 1 |
| 46 | Bảng so màu model S 132 | cái | 1 |
| 47 | Bếp điện + nồi nấu PARAFIN | cái | 1 |
| 48 | Cối chày INOX phi 150mm | cái | 1 |
| 49 | Nhiệt kế thủy tinh 0-100 độ C/1 độ C | cái | 2 |
| 50 | Độ cứng VEBÉ model VBR -1 | cái | 1 |
| 51 | Bình hút ẩm | cái | 1 |
| 52 | Sàng xi măng | cái | 1 |
| 53 | Vicát ( độ dẻo, đông kết) model E 046 | cái | 1 |
| 54 | Độ mịn xi măng (blain air) model E009 | cái | 1 |
| 55 | 5mm | cái | 1 |
| 56 | 2,50mm | cái | 1 |
| 57 | 1,25mm | cái | 1 |
| 58 | 0,63mm | cái | 1 |
| 59 | 0,315mm | cái | 1 |
| 60 | 0,140mm | cái | 1 |
| 61 | Khay hứng nắp đậy = thau | cái | 1 |
| 62 | Thành phần hạt.dá A038 - XX đường kính 300mm | cái | 1 |
| 63 | 5,00mm | cái | 1 |
| 64 | 10,0mm | cái | 1 |
| 65 | 15,0mm | cái | 1 |
| 66 | 20,0mm | cái | 1 |
| 67 | 25,0mm | cái | 1 |
| 68 | 40,0mm | cái | 1 |
| 69 | 71,0mm | cái | 1 |
| 70 | Khay hứng nắp đậy | cái | 1 |
| 71 | Máy khoan mẫu bê tông động cơ xăng5HP | cái | 1 |
| 72 | Máy lắc sàng Matest A059-02-KIT | cái | 1 |
| 73 | Bộ lưỡi khoan bê tông Φ100 | cái | 1 |
| 74 | Cân chính xác loại điện tử 4100g/0,01g | cái | 1 |
| 75 | Cân điện tử BC30 30kg/1g | cái | 2 |
| 76 | Khuôn đúc mẫu bê tông hình khối 150mm | cái | 6 |
| 77 | Khuôn đúc mẫu bê tông hình khối 100mm | cái | 6 |
| 78 | Khuôn đúc mẫu bê tông hình trụ 150x300mm | cái | 6 |
| 79 | Máy thử nghiệm vạn năng 100 tấn, hiển thị số | cái | 1 |
| 80 | Máy vi tính LCD ACER | cái | 1 |
| 81 | Máy in Samsung | cái | 1 |
| 82 | Bộ sàng cát đường kính 200mm, cao 66,7 | cái |  |
| 83 | Sàng đá đường kính 300mm,cao 50mm | cái |  |
| 84 | Máy uốn mẫu bê tông | cái | 1 |
| 85 | Dàn thép thí nghiệm chuyển vị | cái | 1 |
| 86 | Dàn thép thí nghiệm uốn | cái | 1 |
| 87 | Máy trộn bê tông 165L | cái | 1 |
| B. XƯỞNG CƠ KHÍ |  |  |  |
| 1 | Máy hàn Galamig Đức | cái | 1 |
| 2 | Máy cưa vòng Mantis Rex XB180 | cái | 1 |
| 3 | Máy mài cầm tay Metabo w 2080 | cái | 1 |
| 4 | Máy hàn điện Hồng Ký 400A | cái | 4 |
| 5 | Máy hàn xoay chiều Hồng Ký 300A | cái | 4 |
| 6 | Máy ren răng ống nước rex N 80A& phụ tùng | cái | 1 |
| 7 | Máy hàn Telwin Model Spotter 9000 | cái | 1 |
| 8 | Máy hàn Telwin Model Supertig180AC/DC | cái | 1 |
| 9 | Máy hàn Mig Telwin.Model:Mastermig 300 | cái | 1 |
| 10 | Máy làm rãnh nối đầu ống hiệu REX nối vào máy REX-N-80A Model RG-R1 Nhật | cái | 1 |
| 11 | Máy cắt Plasma Đức | cái | 1 |
| 12 | Máy hàn que xoay chiều Telwin Ted 300 | cái | 1 |
| 13 | Máy mài cầm tay Metabo.Model:w14-150egro | cái | 1 |
| 14 | Máy mài cầm tay Metabo.Model:w7-125Q | cái | 1 |
| 15 | Máy cưa sắt hiệu METABO, Model CS14 - 15 Đức | cái | 1 |
| 16 | Máy ren răng ống nước v/hành b/tay hiệu REX Model : 114R Nhật, Kom bàn kẹp ống thủ công có giá đỡ | cái | 14 |
| 17 | Máy khoan bê tông hiệu METABO Model SBE 660 Đức | cái | 3 |
| 18 | Máy khoan búa xoayMetabo.Model:Bhe-6011 | cái | 1 |
| 19 | Máy khoan bàn | cái | 2 |
| 20 | Máy mài cầm tay 9500 | cái | 4 |
| 21 | Máy mài 9005N | cái | 2 |
| 22 | Máy mài 2 đá Đài loan 20/380V | cái | 2 |
| 23 | E tô kẹp ống nước hiệu REX Model V2 Nhật kèm bàn kẹp có giá đỡ. | cái | 1 |
| 24 | Đồng hồ nước chạy cơ TQ loại D 34 | cái | 5 |
| 25 | Đồng hồ nước chạy cơ TQ loại D 50 | cái | 1 |
| 26 | Đồng hồ nước chạy cơ TQ loại D 150 | cái | 1 |
| 27 | Mô hình cắt HTNL động cơ diesel | cái | 1 |
| 28 | Mô hình HT phun xăng điện tử | cái | 1 |
| 29 | Mô hình máy và điện xe Honda | cái | 1 |
| 30 | Palme | cái | 1 |
| 31 | Máy hàn Telwin Model Linear 250/S | cái | 1 |
| 32 | Máy cưa sắt Metabo.Model:CS 14-15 | cái | 1 |
| 33 | Máy hàn que 1 chiều Telwin.Model:Linear 250/s | cái | 1 |
| 34 | Palăng xích kéo tay Nitchi.Model:HB-80N | cái | 1 |
| 35 | Máy khoan bàn Đài loan | cái | 1 |
| 36 | Máy ren răng ống nướcbằng tay rex 114R | cái | 1 |
| 37 | Máy bơm kiểm tra áp lực Kyowa T- 100 KP | cái | 1 |
| 38 | Máy cắt đầu ống bằng tay Rex C2 | cái | 1 |
| 39 | Máy làm loe đầu ống rex PT 20&P tùng | cái | 1 |
| 40 | Máy kéo yamar | cái | 1 |
| 41 | Máy uốn ống thuỷ lực S&M.Model: F-16 | cái | 1 |
| 42 | Mô hình cắt động cơ diesel | cái | 1 |
| 43 | Eto dùng kẹp ống Rex Model V2 | cái | 4 |
| 44 | Máy hàn điện 300A 1 chiều | cái | 1 |
| 45 | Máy hàn điện xoay chiều 300A | cái | 2 |
| 46 | Bộ dụng cụ cầm tay hiệu CROSS-MAN 90 cái Mỹ | cái | 11 |
| 47 | Máy hàn điện 300A 1 chiều | cái | 1 |
| 48 | máy mài Grannito cầm tay Metabo W14x150 | cái | 3 |
| 49 | máy phun sơn | cái | 1 |
| 50 | Máy cắt bê tông GDM 12-34 | cái | 1 |
| 51 | Máy đục Bê tông TCA 7 | cái | 2 |
| 52 | Đầm dùi chạy điện Jinlong F35-4m 1,35 KW-220v - day KYO | cái | 2 |
| 53 | Đầm bàn chạy điện Jinlong ,1 KW 220v | cái | 1 |
| C. XƯỞNG NỀ |  |  |  |
| 1 | Máy vận thăng LX 7623 | cái | 1 |
| 2 | Máy trộn IG 150 TQ | cái | 1 |
| 3 | Máy đục bê tông Makita MH | cái | 1 |
| 4 | Máy mài Granito diện rộng 6 đá | cái | 2 |
| 5 | Máy mài Grannito Tquc 6 đá¸ | cái | 2 |
| 6 | Máy xoa nền Mikasa | cái | 1 |
| 7 | Máy trộn bê tông 250 | cái | 1 |
| 8 | Máy trộn bê tông 350 | cái | 1 |
| 9 | Máy trộn bê tông 425 | cái | 1 |
| 10 | Máy phun cao áp HD 585 Đức | cái | 1 |
| 11 | Máy khoan bê tông GSE | cái | 1 |
| 12 | Máy cắt gạch 750W | cái | 1 |
| 13 | Máy cắt gạch 4100LH | cái | 2 |
| 14 | Máy cắt bê tông Makita 4100NR | cái | 2 |
| 15 | Máy cắt bê tông 4100NH | cái | 1 |
| 16 | Máy cắt gạch men động cơ điện | cái | 2 |
| 17 | Máy mài Granito Metabo | cái | 4 |
| 18 | Máy cắt thép hồng ký Đài loan | cái | 1 |
| 19 | Đầm dùi HONDA 200dây 45 | cái | 1 |
| 20 | Đầm đất MTR 80 Nhật | cái | 1 |
| 21 | Máy trộn bê tông 165 | cái | 1 |
| 22 | Kéo cắt thép góc | cái | 1 |
| 23 | Đầm dùi xăng | cái | 1 |
| 24 | Máy cắt gạch men bàn động cơ điện VN 220v | cái | 6 |
| 25 | Máy đầm đất TACOM-TV5DF | cái | 1 |
| 26 | Máy xoa nền Robin EY 20 5HP | cái | 1 |
| 27 | Tời điện COMA-UD 300kg-7A-220v | cái | 1 |
| 28 | Đầm dùi chạy xăng robin EY 20 | cái | 2 |
| 29 | Đầm bàn Robin EY 20 5.0HP | cái | 1 |
| 30 | máy nắn thép 0/ 6 - 0/8 | cái | 2 |
| 31 | Đầm dùi điện BC 28FP | cái | 1 |
| D. XƯỞNG ĐIỆN |  |  |  |
| 1 | Đồng hồ Meegomat Nhật | cái | 1 |
| 2 | Ê tô 250 VN | cái | 2 |
| 3 | Tủ sấy Vn | cái | 2 |
| 4 | Động cơ điện 1P 0,5 HP | cái | 2 |
| 5 | Động cơ điện 1P 1 HP | cái | 2 |
| 6 | Động cơ điện 1P 2 HP | cái | 2 |
| 7 | Động cơ điện 3P 2 HP | cái | 2 |
| 8 | Động cơ điện 3P 3 HP | cái | 2 |
| 9 | Động cơ điện 3P 5 HP | cái | 2 |
| 10 | Máy đo điện tử 500v | cái | 2 |
| 11 | Máy đo điện tử 1000v | cái | 2 |
| 12 | Máy khoan bàn Đài loan | cái | 1 |
| 13 | Biến thế 3 P10 K tự ngẫu | cái | 1 |
| 14 | Biến thế 3 P10 K cách ly | cái | 1 |
| 15 | On áp 110A 1P 5KVA | cái | 1 |
| 16 | Ghế t/nghiệm Khiệu:GS-02 P. thí nghiệm | cái | 39 |
| 17 | Bànt/hành chân sắt p.thí nghiệm | cái | 8 |
| E. XƯỞNG TT NƯỚC |  |  |  |
| 1 | Máy dò tìm rò rỉ LĐ7 FUJI TECOM | cái | 2 |
| 2 | Máy dò tìm rò rỉ HG 10A -II | cái | 3 |
| 3 | Máy dò tìm rò rỉ LC 2100 | cái | 1 |
| 4 | Máy dò tìm đường ống PL 130 | cái | 1 |
| 5 | Máy dò tìm đường ống NPL 100 | cái | 1 |
| 6 | Máy cắt sắt bàn (Nhật) | cái | 1 |
| 7 | Máy dò tìm kim loại F90M (Nhật) | cái | 1 |
| 8 | Máy dò tìm đường ống kim loại (Nhật) | cái | 1 |
| 9 | Máy dò tìm đường ống kim loại (USA) | cái | 1 |
| 10 | Máy dò tìm rò rỉ trên mặt đất (USA) | cái | 2 |
| 11 | Máy cắt ống kim loại cầm tay (Nhật) | cái | 1 |
| 12 | Máy mài cầm tay (Nhật) | cái | 2 |
| 13 | Máy khoan sắt cầm tay (Nhật) | cái | 1 |
| 14 | Máy mài 2 đá 1,5KW (Đài Loan) | cái | 1 |
| 15 | Máy khoan bàn 1/2 HP (Đài Loan) | cái | 1 |
| 16 | Máy cưa vòng (Nhật hợp tác) | cái | 1 |
| 17 | Máy biến thế hàn 60-300A | cái | 1 |
| 18 | Máy biến thế hàn 35-180A | cái | 1 |
| 19 | Thùng đồ nghề | cái | 10 |
| 20 | Thanh nghe điện tử FSB- 7D | cái | 10 |
| 21 | Máy phát điện Hon da 15A (Nhật) | cái | 1 |
| 22 | MoTor máy bơm 5,5KW ( Nhật) | cái | 1 |
| 23 | Van giảm áp D100 (Nhật) | cái | 2 |
| 24 | Thiết bị đo áp lực nước Dynasonics | cái | 1 |
| 25 | Đồng hồ áp lực nước | cái | 1 |
| 26 | Thanh nghe thường | cái | 15 |
| 27 | Đồng hồ chuẩn | cái | 1 |
| 28 | Bơm thử áp lực (Nhật) | cái | 1 |
| 29 | Khoan đục bê tông nhật Hitachi | cái | 1 |
| 30 | Dao cắt ống bằng tay (nhật) | cái | 1 |
| 31 | Thước lăn đo đường (Nhật) | cái | 2 |
| 32 | Máy tịên ren đường ống 550w (Nhật) | cái | 1 |
| 33 | Máy nối ống nhiệt - Đức | cái | 1 |
| 34 | Kích uốn ống thủy lực | cái | 1 |
| 35 | Bàn Eto | cái | 4 |
| 36 | Bàn kiểm định đồng hồ(VN) | cái | 1 |
| 37 | Palăng xich 1,6 tấn | cái | 1 |
| 38 | Khoan khởi thuỷ trực tiếp | cái | 1 |
| 39 | Khoan khởi thuỷ gián tiếp | cái | 3 |
| 40 | Bộ xạc acqui | cái | 1 |
| 41 | Máy tịên ren đường ống 700w (Nhật) | cái | 1 |
| 42 | Kệ sắt 4 tầng | cái | 7 |
| 43 | Kệ sắt để ống | cái | 2 |
| 44 | Quạt công nghiệp | cái | 2 |
| 45 | Xe tay 2 bánh chở hàng | cái | 2 |
| 46 | Palăng tay 1 1/2 Ton | cái | 1 |
| 47 | Palăng tay 500 | cái | 4 |
| 48 | Khoan mở T trực tiếp | cái | 1 |
| 49 | Máy nước nóng lạnh | cái | 1 |
| 50 | Máy lọc nước biển | cái | 1 |
| 51 | Máy hàn phụ tùng ống | cái | 1 |
| F. TRẮC ĐẠC |  |  |  |
| 1 | Máy kinh vĩ | cái | 1 |
| 2 | Máy kinh vĩ quang học NT-2CD | cái | 12 |
| 3 | Máy thủy chuẩn (Nikon)AC-2S,360 | cái | 10 |
| 4 | Máy kinh vĩ điện tử NIKON-NE S 20 H10,Nhật | cái | 1 |

| Nơi nhận: - Sở LĐTBXH; - Lưu: VT. | HIỆU TRƯỞNG (Ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- |