UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

TỜ TRÌNH

Về việc mua vật tư và đi dây điện 2 phòng thực hành thuộc dự án đào tạo điện Schneider – DEG

Nhằm chuẩn bị cho việc dạy học thực hành điện, khoa Công nghệ Điện – Điện tử đề nghị mua vật tư và đi dây điện 2 phòng thực hành thuộc dự án đào tạo điện Schneider – DEG, cụ thể như sau:

| STT | Tên vật tư | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống strucking 60x40 Sino | 74 m |  |
| 2 | Dây điện Cadivi |  |  |
|  | 2.5sqmm |  | ổ cắm theo tường |
|  | Đỏ | 200m |  |
|  | Vàng | 200m |  |
|  | Xanh | 200m |  |
|  | Đen | 400m |  |
|  | Xanh sọc vàng | 400m |  |
|  | 1.0sqmm | 200m | Điều khiển |
|  | 6.0sqmm |  | Cấp nguồn chính |
|  | Đỏ | 100m |  |
|  | Vàng | 100m |  |
|  | Xanh | 100m |  |
|  | Đen | 100m |  |
|  | Xanh sọc vàng | 100m |  |
| 3 |  |  |  |
|  | Tap Lô nhựa điện lực 300x200 | 30 cái |  |
|  | Vít cá đầu dù M4.5x25mm | 300 con |  |
|  | Vít cá đầu dù M4.5x40mm | 300 con |  |
|  | Tắc kê nhựa 40x6mm | 500 con |  |
|  | Tắc kê nhựa 50x8mm | 500 con |  |
|  | Đầu coss ghim đôi 2.5mm2 | 300con | Có bọc cách điện |
|  | Đầu coss ghim đôi 1.0mm2 | 300con | Có bọc cách điện |
|  | Đầu coss ghim đơn 2.5mm2 | 200con | Có bọc cách điện |
|  | Đầu coss ghim đơn 1.0mm2 | 200con | Có bọc cách điện |
|  | Đầu coss chẻ 6.0mm2xD5.6 | 100 con | Có bọc cách điện |
|  | Đầu coss chẻ 2.5mm2xD3.3 | 300 con | Có bọc cách điện |
|  | Đầu coss chẻ 1.5mm2xD3.3 | 300 con | Có bọc cách điện |
|  | Kềm bấm coss ghim | 2 cái |  |
|  | Kềm bấm coss chẻ | 2 cái |  |
| 4 | Linh kiện chi tiết tủ điện | Schneider |  |
| 5 | Vỏ tủ điện | Schneider |  |
| 6 | Ổ cắm điện, công tác điện | Đã cung cấp |  |

Rất mong Hiệu trưởng chấp thuận

TP. Hồ Chí Minh, ngày …. Tháng        năm 2016

HIỆU TRƯỞNG					KHOA CN ĐIỆN – ĐIỆN TỬ