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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2015

TỔNG HỢP BÁO CÁO
Về tình hình thực hiện công tác kiểm tra vệ sinh liên phòng 
Từ ngày 23/10 – 2/11/2015

Ngày kiểm tra: từ ngày 23/10 – 02/11/2015
Người kiểm tra: các thành viên trong ban chủ nhiệm xây dựng “Đơn vị văn hóa” – ban chỉ đạo Giáo dục sức khỏe và An toàn trường học – ban An toàn lao động – ban An toàn giao thông
	
	PHÒNG/KHU VỰC
	KẾT QUẢ KIỂM TRA
	KIẾN NGHỊ

	Khoa Công nghệ Cơ Khí

	Phòng CNC 
	- Bình chữa cháy đã thu hồi
- Không có tủ PCCC
- Có 01 Tiêu lệnh bị mờ
- Không có Cát PCCC
- Có Kim chống sét (Cột thiên lôi chống sét)
- Có CB (cầu dao), tốt
	

	Xưởng Phay (D3)
	- Bình chữa cháy đã thu hồi
- Không có tủ PCCC
- Có 01 Tiêu lệnh (bình thường)
- Không có Cát PCCC
- Có Kim chống sét (tốt) 
- Có CB (cầu dao)
	

	Xưởng Tiện (D4)
	- Bình chữa cháy đã thu hồi
- Có tủ PCCC
- Có 01 Tiêu lệnh
- Không có Cát PCCC
- Không có Kim chống sét 
- Có CB (cầu dao), tốt 
	

	Xưởng Nguội
	- Bình chữa cháy đã thu hồi
- Không có tủ PCCC
- Không có Tiêu lệnh PCCC
- Không có Cát PCCC
- Không có Kim chống sét 
- Có CB (cầu dao), tốt
	Đề nghị cấp 01 tiêu lệnh chữa cháy 

	Xưởng Hàn
	- Bình chữa cháy đã thu hồi
- Không có tủ PCCC
- Không có Tiêu lệnh PCCC
- Không có Cát PCCC
- Không có Kim chống sét 
- Có CB (cầu dao), tốt
- Có bình Argon, CO2
	Đề nghị cấp 01 tiêu lệnh chữa cháy 

	Xưởng Tiện 2
	- Không có bình chữa cháy 
- Có tủ PCCC
- Có Tiêu lệnh PCCC
- Không có Cát PCCC
- Không có Kim chống sét 
- Có CB (cầu dao), tốt 
	Đề nghị cấp 01 bình chữa cháy 

	-Vệ sinh chung
-Nhà vệ sinh
	- Vệ sinh sạch.
- Có 02 nhà vệ sinh , nhà vệ sinh trong văn phòng khoa sạch, nhà vệ sinh trong xưởng  rất dơ.
	

	Phía sau Trung tâm Truyền thông - Thư viện (Dãy E,F)

	-Vệ sinh chung
-Nhà vệ sinh
	- Vệ sinh sạch, bàn ghế còn để nhiều.
- Có 02 nhà vệ sinh phía sau hội trường vệ sinh chưa sạch, còn nhiều tàn thuốc lá.
	

	[bookmark: _GoBack]Khoa Công nghệ thông tin

	- VP Khoa
- Phòng máy 1, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 16, 17, 18
- Phòng LCM1
	- Có bình chữa cháy (đã thu hồi)
- Không có tủ PCCC
- Có Tiêu lệnh PCCC
- Không có Cát PCCC
- Không có Kim chống sét 
- Có CB (cầu dao), tốt
	- Thay mới lại các nắp bảo vệ hệ thống điện âm nền của phòng máy 11, 12.
- Thiết kế cho nước mưa không vào được phòng 12 (ảnh hưởng tới hệ thống điện)

	Phòng máy 2, 7, 8, 15
	- Có bình chữa cháy (đã thu hồi)
- Không có tủ PCCC
- Không có Tiêu lệnh PCCC
- Không có Cát PCCC
- Không có Kim chống sét 
- Có CB (cầu dao)
	Thay mới lại các nắp bảo vệ hệ thống điện âm nền của phòng máy 7, 8

	-Vệ sinh chung
-Nhà vệ sinh
	-  Toàn khoa vệ sinh sạch.
- Có 02 nhà vệ sinh, 01 nam, 01 nữ vệ sinh sạch, có 02 thùng rác không có nắp đậy.
- Có 01 nhà vệ sinh trong văn phòng khoa vệ sinh sạch.
	

	KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC (DÃY NHÀ E, F)

	E2.1.01…05
	- Có bình chữa cháy (đã thu hồi)
- Không có tủ PCCC
- Không có Tiêu lệnh PCCC
- Không có Cát PCCC
- Không có Kim chống sét 
- Có CB (cầu dao), tốt
	

	E2.2.01…05
	- Không có bình chữa cháy
- Không có tủ PCCC
- Không có Tiêu lệnh PCCC
- Không có Cát PCCC
- Không có Kim chống sét 
- Có CB (cầu dao), tốt
	Trang bị và bố trí dụng cụ PCCC

	F1
	- Không có bình chữa cháy (chưa bố trí)
- Không có tủ PCCC
- Không có Tiêu lệnh PCCC
- Không có Cát PCCC
- Có Kim chống sét (ở Hội trường A)
- Có CB (cầu dao), tốt
	Trang bị và bố trí dụng cụ PCCC

	F2
	- Không có bình chữa cháy (chưa bố trí)
- Không có tủ PCCC
- Không có Tiêu lệnh PCCC
- Không có Cát PCCC
- Không có Kim chống sét 
- Có CB (cầu dao), tốt
	Trang bị và bố trí dụng cụ PCCC

	-Vệ sinh chung
-Nhà vệ sinh
	- Khu ký túc xá  vệ sinh chưa tốt, sinh viên còn hút thuốc lá trong phòng, phía sau đồ phơi lộn xộn, có mùi ẩm mốc. Tường sát nhà dân nước chảy đọng lại có lăng quăng.
- Có 24 phòng vệ sinh khép kín trong mỗi phòng, vệ sinh sạch.
- Có 01 nhà vệ sinh nam phí dưới vệ sinh sạch.
	

	Khuôn viên Trường 

	Khu bãi xe 2 bánh (gần cổng chính)
	
	Thường xuyên dọn vệ sinh trong bãi và sau khu Hành chính; 
Cắt tỉa cành cây Xoài trong bãi

	Sân bóng đá
	- Cỏ mọc cao
	Có phương án cắt ngắn

	Bãi giữ xe 2 bánh sau khu C
	
	Cải tạo nhà vệ sinh trong bãi xe

	Phía trước thư viện
	
	- Dọn dẹp lồng nuôi gà cạnh gốc cây.
- Cắt tỉa cành 2 cây xanh.

	Trạm Biến áp gần cổng chính
	Cây xanh mọc
	Phối hợp với Điện lực Tân Bình để nhổ bỏ tránh hiện tượng rò rỉ điện gây nguy hiểm.
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