| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÝ TỰ TRỌNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chuyên đề: HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

(Dành cho Trường Cao đẳng Nghề NTDT Bắc Kạn)

- Mục tiêu

Sau khóa học này, người học có thể khả năng

- Hiểu được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tấn pin năng lương mặt trời (PV);

- Đọc và vẽ được các sơ đồ của các mạch điện;

- Hiểu được nguyên lý và chức năng của các loại thiết bị dùng cho năng lương mặt trời;

- Hiểu được nguyên lý hoạt động của bộ nghịch lưu;

- Sử dụng phần mềm để thiết kế và tính toán cho một dự án dùng năng lương mặt trời.

- Lắp ráp được các mạch điện dùng cho tủ năng lương mặt trời;

- Đấu các tấm pin để cho phù hợp với bộ nghịch lưu;

- Lắp ráp khung gắn các tấn pin;

- Tìm ra các hư hỏng và đưa ra các biện pháp sửa chữa.

2. Nội dung

| STT | Nội dung | Lý thuyết | Thực hành | Tổng số tiết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Bài 01: Cấu trúc của hệ thống điện mặt trời | 5 | 0 | 5 |
| 02 | Bài 02: Đặc tính I-V, P-V và hiệu suất của tấm pin quang điện: ảnh hưởng của nhiệt độ; ảnh hưởng của bức xạ mặt trời và mô phỏng | 5 | 10 | 15 |
| 03 | Bài 03: Đặc điểm hệ thống điện mặt trời độc lập và hệ thống điện mặt trời nối lưới điện chung | 5 | 0 | 5 |
| 04 | Bài 04: Bộ nghịch lưu trong hệ thống điện mặt trời | 3 | 7 | 10 |
| 05 | Bài 05: Phân biệt bộ nghịch lưu cho hệ thống điện độc lập và hệ thống điện mặt trời nối lưới | 2 | 8 | 10 |
| 06 | Bài 06: Điểm công suất cực đại (MPPT) và phương pháp truy xuất (MPPT Algorithm) | 5 | 0 | 5 |
| 07 | Bài 07: Phân loại cấu trúc bộ nghịch lưu Điện mặt trời và các tiêu chuẩn lựa chọn | 5 | 5 | 10 |
| 08 | Bài 08: Định lượng công suất lắp đặt và hiệu năng của hệ thống điện mặt trời: vị trí và diện tích lắp đặt; hướng lắp đặt; góc nghiêng modul quang điện; phương pháp đấu nối; hiệu năng hệ thống. Các bài toán tính toán định lượng khái toán | 10 | 35 | 45 |
| 09 | Bài 09: Các phương pháp đấu nối hệ thống điện mặt trời: Kết nối với hợp đồng bán hàng của toàn bộ điện năng sản xuất. | 5 | 10 | 15 |
| Tổng cộng |  | 45 | 75 | 120 |

3. Tài liệu học tập

  - Tài liệu chính

- Giáo trình Năng lượng mặt trời, Khoa CN Điện – Điện tử. Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM.

- Giáo trình Năng lượng bền vững, Khoa CN Điện – Điện tử. Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM.

  - Tài liệu tham khảo

- Bip bop education solar pumping bench, Schneider Electric, 2014.

- Coffret Bip bop solaire isole, Schneider Electric, 2016.

- Altivar 312 solar, Schneider Electric, 2016.

- Thiết kế và thi công mô hình bộ nguồn 1 pha sử dụng năng lượng mặt trời, Khoa CN Điện – Điện tử. Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM, 2011.

- Parimita Mohanty, Solar photovoltaic system applications, Springer, 2016.

4. Kiểm tra đánh giá

- Thi lý thuyết: Hình thức thi trắc nghiệm – thời gian thi là 45 phút.

- Thi thực hành: Đánh giá theo quá trình: Điểm kết quả là trung bình của tất cả các bài thực hành

5. Điều kiện cấp Chứng chỉ

- Học viên có điểm tổng kết đạt từ 5 điểm trở lên.

- Điểm tổng kết là điểm trung bình cộng của Lý thuyết và Thực hành.

- Lưu ý: Nếu học viên bị điểm 0 phần thi Lý thuyết hoặc Thực hành thì không xem như chưa đạt và không nhận được Chứng chỉ.

6. Kế hoạch đào tạo

- Ngày bắt đầu học: tùy chọn, khóa học kéo dài trong vòng 2 tuần. (Nếu muốn rút ngắn thời gian, trung tâm sẽ bố trí học tăng cường vào buổi tối học)

- Sáng: Bắt đầu từ 7h00

- Chiều: Bắt đầu từ 13h00

- Ngày thi: Ngày cuối cùng của khóa học

- Địa điểm học và thi:

- Phòng Dự án Thợ điện xanh của Khoa CN Điện – Điện tử

- Địa chỉ: , Trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM,

Số 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM.

7. Học phí: 36.000.000 đồng (đã bao gồm vật tư và lệ phí thi cấp chứng chỉ)

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2018

Khoa Công nghệ Điện – Điện tử