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1. Mục tiêu
Sau khóa học này, người học có thể khả năng 
· Hiểu được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tấn pin năng lương mặt trời (PV);
· Đọc và vẽ được các sơ đồ của các mạch điện;
· Hiểu được nguyên lý và chức năng của các loại thiết bị dùng cho năng lương mặt trời;
· Hiểu được nguyên lý hoạt động của bộ nghịch lưu;
· Sử dụng phần mềm để thiết kế và tính toán cho một dự án dùng năng lương mặt trời.
· Lắp ráp được các mạch điện dùng cho tủ năng lương mặt trời;
· Đấu các tấm pin để cho phù hợp với bộ nghịch lưu;
· Lắp ráp khung gắn các tấn pin;
· Tìm ra các hư hỏng và đưa ra các biện pháp sửa chữa. 
2. Nội dung
	STT
	Nội dung
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tổng số tiết

	01
	Bài 01: Cấu trúc của hệ thống điện mặt trời
	5
	0
	5

	02
	Bài 02: Đặc tính I-V, P-V và hiệu suất của tấm pin quang điện: ảnh hưởng của nhiệt độ; ảnh hưởng của bức xạ mặt trời và mô phỏng
	5
	10
	15

	03
	Bài 03: Đặc điểm hệ thống điện mặt trời độc lập và hệ thống điện mặt trời nối lưới điện chung
	5
	0
	5

	04
	Bài 04: Bộ nghịch lưu trong hệ thống điện mặt trời
	3
	7
	10

	05
	Bài 05: Phân biệt bộ nghịch lưu cho hệ thống điện độc lập và hệ thống điện mặt trời nối lưới
	2
	8
	10

	06
	Bài 06: Điểm công suất cực đại (MPPT) và phương pháp truy xuất (MPPT Algorithm)
	5
	0
	5

	07
	Bài 07: Phân loại cấu trúc bộ nghịch lưu Điện mặt trời và các tiêu chuẩn lựa chọn
	5
	5
	10

	08
	Bài 08: Định lượng công suất lắp đặt và hiệu năng của hệ thống điện mặt trời: vị trí và diện tích lắp đặt; hướng lắp đặt; góc nghiêng modul quang điện; phương pháp đấu nối; hiệu năng hệ thống. Các bài toán tính toán định lượng khái toán
	10
	35
	45

	09
	Bài 09: Các phương pháp đấu nối hệ thống điện mặt trời: Kết nối với hợp đồng bán hàng của toàn bộ điện năng sản xuất.
	5
	10
	15

	Tổng cộng
	45
	75
	120



3. Tài liệu học tập 
· Tài liệu chính
[1]. Giáo trình Năng lượng mặt trời, Khoa CN Điện – Điện tử. Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM.
[2]. Giáo trình Năng lượng bền vững, Khoa CN Điện – Điện tử. Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM.
· Tài liệu tham khảo
[1]. Bip bop education solar pumping bench, Schneider Electric, 2014.
[2]. Coffret Bip bop solaire isole, Schneider Electric, 2016.
[3]. Altivar 312 solar, Schneider Electric, 2016.
[3]. Thiết kế và thi công mô hình bộ nguồn 1 pha sử dụng năng lượng mặt trời, Khoa CN Điện – Điện tử. Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM, 2011.
[4]. Parimita Mohanty, Solar photovoltaic system applications, Springer, 2016. 
4. Kiểm tra đánh giá
· Thi lý thuyết: Hình thức thi trắc nghiệm – thời gian thi là 45 phút.
· Thi thực hành: Đánh giá theo quá trình: Điểm kết quả là trung bình của tất cả các bài thực hành
5. Điều kiện cấp Chứng chỉ
· Học viên có điểm tổng kết đạt từ 5 điểm trở lên.
· Điểm tổng kết là điểm trung bình cộng của Lý thuyết và Thực hành.
· Lưu ý: Nếu học viên bị điểm 0 phần thi Lý thuyết hoặc Thực hành thì không xem như chưa đạt và không nhận được Chứng chỉ.
· 
6. Kế hoạch đào tạo
· Ngày bắt đầu học: tùy chọn, khóa học kéo dài trong vòng 2 tuần. (Nếu muốn rút ngắn thời gian, trung tâm sẽ bố trí học tăng cường vào buổi tối học)
· Sáng: Bắt đầu từ 7h00 
· Chiều: Bắt đầu từ 13h00 
· Ngày thi: Ngày cuối cùng của khóa học
· Địa điểm học và thi: 
· Phòng Dự án Thợ điện xanh của Khoa CN Điện – Điện tử
· Địa chỉ: , Trường cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM,
Số 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM.
7. Học phí: 36.000.000 đồng (đã bao gồm vật tư và lệ phí thi cấp chứng chỉ)

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2018
Khoa Công nghệ Điện – Điện tử

[bookmark: _GoBack]


