| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH | # CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ## Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2015 |
| --- | --- |

TỔNG HỢP BÁO CÁO

Về tình hình thực hiện công tác kiểm tra vệ sinh liên phòng

Ngày 16/7/2015

Ngày kiểm tra: 16/7/2015

Người kiểm tra: các thành viên trong ban An toàn Lao động

| Khoa Công nghệ Cơ Khí |  |  |
| --- | --- | --- |
| Phòng/ Khu vực | KẾT QUẢ KIỂM TRA | KIẾN NGHỊ |
| Phòng CNC | - Bình chữa cháy đã thu hồi - Không có tủ PCCC - Có 01 Tiêu lệnh bị mờ - Không có Cát PCCC - Có Kim chống sét (Cột thiên lôi chống sét) - Có CB (cầu dao), tốt |  |
| Xưởng Phay (D3) | - Bình chữa cháy đã thu hồi - Không có tủ PCCC - Có 01 Tiêu lệnh (bình thường) - Không có Cát PCCC - Có Kim chống sét - Có CB (cầu dao), tốt |  |
| Xưởng Tiện (D4) | - Bình chữa cháy đã thu hồi - Không có tủ PCCC - Có 01 Tiêu lệnh (bình thường) - Không có Cát PCCC - Không có Kim chống sét - Có CB (cầu dao), tốt - Máy khoan đứng + Máy cưa (không sử dụng) - Có 01 máy mài không có chắn bảo vệ |  |
| Xưởng Nguội | - Bình chữa cháy đã thu hồi - Không có tủ PCCC - Không có Tiêu lệnh PCCC - Không có Cát PCCC - Không có Kim chống sét - Có CB (cầu dao), tốt |  |
| Xưởng Hàn | - Bình chữa cháy đã thu hồi - Không có tủ PCCC - Không có Tiêu lệnh PCCC - Không có Cát PCCC - Không có Kim chống sét - Có CB (cầu dao), tốt - Máy khoan đứng (không sử dụng) - Có bình Oxy |  |
| Xưởng Tiện 2 | - Không có bình chữa cháy - Có tủ PCCC - Có Tiêu lệnh PCCC - Không có Cát PCCC - Không có Kim chống sét - Có CB (cầu dao), tốt - Có 01 Máy khoan đứng (không sử dụng) - Có 01 máy mài gãy tấm bảo vệ |  |
| Trung tâm Truyền thông - Thư viện |  |  |
|  | - Có bình chữa cháy - Không có tủ PCCC - Có Tiêu lệnh PCCC - Không có Cát PCCC - Không có Kim chống sét - Có CB (cầu dao), tốt |  |
| Khoa CNTT |  |  |
| Phòng máy 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 | - Có bình chữa cháy - Không có tủ PCCC - Có Tiêu lệnh PCCC - Không có Cát PCCC - Không có Kim chống sét - Có CB (cầu dao), tốt |  |
| Phòng máy 7, 8, 14 | - Có bình chữa cháy - Không có tủ PCCC - Không có Tiêu lệnh PCCC - Không có Cát PCCC - Không có Kim chống sét - Có CB (cầu dao), tốt |  |
| Khoa CN Nhiệt lạnh; Khoa CN May Thời trang; Khoa CNTT; Khối THPT; Khoa CN Điên – Điện tử; Khu vực Căn tin; Bể nước |  |  |
|  | - Có hệ thống điện đảm bảo an toàn (cầu dao, CB, ổ cắm điện,… ), khá tốt - Các bình xịt CO2 PCCC được trang bị đầy đủ và bố trí hợp lý. Hiện đang được kiểm tra, thay mới theo định kỳ - Vệ sinh xưởng sạch, hiện không có HSSV học | - Định kỳ 1 tháng cho khởi động máy bơm nước chữa cháy một lần |
|  | - Các nhà Vệ sinh sạch - Cần thay mới, gắn thêm những biển báo “Cấm lửa”, “Cấm hút thuốc”, “Các bước báo động, chữa cháy”, .. ở những hành lang, trong các xưởng | - Nhà vệ sinh nam (đầu dãy H) cần xây bít khoảng trống phía trước. - Thay các bóng đèn không sáng ở cả 2 nhà VS nam, nữ |
| Khoa CN May Thời trang |  |  |
|  | Bảng tên Xưởng bị mất | Gắn mới |
| Xưởng Rập | Có 02 Quạt bị hư | Sửa chữa |
| Xưởng May 2 | Có 01 Quạt bị hư | Sửa chữa |
| Xưởng May 3 | Trần nhà bị bong | Sửa chữa |
| Khoa CN Điện – Điện tử |  |  |
|  | Tủ PCCC bị bể kiếng | Sửa chữa |
| Các xưởng | Sàn dơ | Cần lau sạch |
| Khoa CN Nhiệt lạnh |  |  |
| Các xưởng | - Bảng Nội quy xưởng để không đúng - Sàn dơ | - Cần bố trí lại Bảng Nội quy xưởng ở nơi dể nhìn thấy ở ngay cửa xưởng - Cần lau sạch |
| Văn phòng khoa | Bảng thông báo bẩn | Cần làm vệ sinh cho sạch |
|  | Bảng tên Xưởng bị mất | Gắn mới |
| THPT |  |  |
| Các lớp học | - Quạt đảo, quạt trần - Sàn dơ | - Cần lau sạch cánh quạt - Cần lau sạch |
| Phòng Giáo viên | Trần nhà bị bong | Sửa chữa |
| Cổng sau | Bảng thông báo bị nứt kiếng nền, nguy hiểm | Cần sửa chữa ngay |
| Khuôn viên Trường |  |  |
| Khu bãi xe 2 bánh (khu A – B1) |  | Cắt tỉa gọn cây xanh |
| Cổng chính (gần tủ ATM) |  | Dời cây sang vị trí khác (nếu được), nếu không thì đốn hạ để mở rộng lối đi từ cổng vào |
| Bãi xe sau căn tin khu A |  | Cắt tỉa gọn cây xanh |
| Dọc theo tường rào tiếp giáp khu dân cư, từ sau sân khấu khu C đến Trạm Biến áp 2 (Sân bóng đá) |  | Yêu cầu Điện lực Tân Bình can thiệp cắt tỉa để nhánh cây xanh không quét vào đường dây điện 15KV |
| Phòng Thiết bị - Vật tư |  | Mé nhánh trên cao |
| Xưởng Tiện khoa CN Cơ khí |  | - Mé nhánh trên cao - Sắp xếp một số cây Mai gọn và vệ sinh khu vực này |
| Sân trường THPT |  | Cắt tỉa gọn cây Xà Cừ |
| Căn tin khu THPT |  | Cắt tỉa gọn cây xanh |
| Khoa CN Điện – Điện tử |  | Mé nhánh trên cao |

PHÓ HIỆU TRƯỞNG				THƯ KÝ BAN ATLĐ

Kiêm trưởng ban

Nguyễn Văn Dũng				  Nguyễn Ngọc Trang