## Phiếu đề nghị
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KHOA CN NHIỆT-LẠNH
Tp. Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2016
PHIẾU ĐỀ NGHỊ
Về việc: Bảo trì các thiết bị dạy học phục vụ năm học mới
Kính gởi : Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Khoa và kế hoạch cho năm học mới.
Nay Khoa Công nghệ Nhiệt-Lạnh kính đề nghị Hiệu trưởng cho khoa Bảo trì một số
thiết bị phục vụ nhu cầu giảng dạy năm học mới với số lượng cụ thể như sau:
TT | Tên thiết bị cần bảo trì | ĐV tính | Số lượng | Nội dung
1 | Máy lạnh tủ đứng 10HP | cái | 1 | Bảo trì, bảo dưỡng máy
2 | Máy làm lạnh nước Chiller | cái | 1 | Phục hồi máy do di dời xưởng
3 | Kho cấp đông | cái | 1 | Phục hồi máy do di dời xưởng
4 | Kho lạnh tiếp xúc | cái | 1 | Hư bộ điều khiển
5 | Lạnh thương nghiệp 2 dàn | cái | 1 | Hư van tiết lưu
Kính mong sự chấp thuận của Hiệu trưởng.
HIÊU TRƯỞNG PHÒNG THIẾT BỊ-VẬT TƯ |  |  |  | PHỤ TRÁCH KHOA

## Vat tu SC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KHOA CN NHIỆT-LẠNH
Tp. Hồ Chí Minh, Ngày tháng năm 2016
PHIẾU ĐỀ NGHỊ
Về việc cấp vật tư sửa chữa bảo trì thiết bị
Kính gởi : Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Tp.HCM
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Khoa và kế hoạch cho năm học mới.
. | Căn cứ đề nghị sửa chữa của khoa được Hiệu trưởng duyệt sửa chữa thiết bị trong hè.
Khoa Công nghệ-Nhiệt Lạnh đề nghị cấp vật tư sửa chữa theo danh mục sau:
TT | Tên vật tư sửa chữa | ĐVT | Số lượng | Nội dung
1 | Keo ống nước | tuýp | 5 | Sửa chữa Máy lạnh tủ đứng 10HP
2 | Ống nước BM Φ27 | m | 8
3 | Co Φ27 | cái | 10
4 | T Φ27 | cái | 10
5 | Nối Φ27 | cái | 10
6 | Phao nước cấp Φ27 | bộ | 1
7 | Khớp nối mềm Φ42 | bộ | 2
8 | Miệng gió hồi 600x 1200mm | cái | 1
9 | Bulong + đai ốc M8x40 | con | 200 | Máy làm lạnh nước Chiller
10 | Vít bắt gỗ 3cm | con | 200
11 | Domino 12cặp- 10A | cái | 8
12 | Domino 12cặp- 20A | cái | 4
13 | Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số (Honeywell 285) | bộ | 1
14 | Van điện từ Φ10 - 220v | bộ | 1
15 | Đèn báo (vỏ+bóng) màu vàng, xanh, đỏ | bộ | 15
16 | Dàn lạnh FCU- 1HP | cái | 1
17 | Van chặn tay Φ10 | bộ | 6 | Kho cấp đông
18 | Van 3 ngã Φ10 | bộ | 2
19 | Ống đồng Φ19 | m | 15
20 | Co đồng Φ19 | cái | 10
21 | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài 1RT- R22-(-40oC) | bộ | 1
22 | Đồng hồ áp suất thấp (loại dầu) | cái | 1 | Kho cấp đông
23 | Đồng hồ áp suất cao ( loại dầu) | cái | 1
24 | Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số (Honeywell 285) | bộ | 1 | Kho lạnh tiếp xúc
25 | Van tiết lưu nhiệt cân bằng trong 1RT- R22-(-20oC) | bộ | 1 | Lạnh thương nghiệp 2 dàn
26 | Sơn dầu màu Xám | kg | 5 | Vật tư dùng chung
27 | Giấy nhám chà sắt | tấm | 20
28 | Cọ sơn 5cm | bộ | 5
29 | Con lăn sơn dầu 5cm | cái | 5
Kính mong sự chấp thuận của Hiệu trưởng.
HIÊU TRƯỞNG PHÒNG THIẾT BỊ-VẬT TƯ |  |  |  | PHỤ TRÁCH KHOA