## khoa
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH |  |  | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KHOA CN ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
PHIẾU ĐỀ NGHỊ
Cấp vật tư thực tập Học kỳ I
Năm học 2015 - 2016
(Tổng số lớp : _______ Tổng số học sinh______)
STT | Mã vật tư | Tên vật tư | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng đề nghị cấp |  |  | Ghi chú | Ghi chú
[5 empty] | Tổng số | Ưu tiên 1 | Ưu tiên 2
1 | B001.37 | Bạc đạn động cơ | 6205 ZZ, Japan | Cái | 15 | 10 | 5 |  | ĐCN
2 | B001.36 | Bạc đạn động cơ | 6204 ZZ, Japan | Cái | 15 | 10 | 5 |  | ĐCN
3 | B001.35 | Bạc đạn động cơ | 6203 ZZ, Japan | Cái | 15 | 10 | 5 |  | ĐCN
4 | B001.34 | Bạc đạn động cơ | 6202 ZZ, Japan | Cái | 15 | 10 | 5 |  | ĐCN
5 | B006.2 | Băng keo điện (loại lớn) |  | Cuộn | 40 | 30 | 10 |  | ĐCN(30)ĐKTĐ(10)
6 | B015.1 | Biến áp 1A ra 0-3-6-9-12v | 0-3-6-9-12v,1A | Con | 20 | 10 | 10 |  | ĐTCN
7 | B015.2 | Biến áp 3A 220-24V | VN | Con | 30 | 20 | 10 |  | ĐKTĐ(10)ĐTCN(20)
8 | B016.1 | Biến thế xung |  | Con | 100 | 50 | 50 |  | ĐTCN
9 | B014.1 | Biến trở 10kΩ (volume) |  | Con | 100 | 50 | 50 |  | ĐTCN
10 | B014.2 | Biến trở 50kΩ (volume) |  | Con | 100 | 75 | 25 |  | ĐKTĐ(50)ĐTCN(50)
11 | B017.6 | Biến trở có công tắc 500KΩ | loại tròn | Con | 200 | 100 | 100 |  | ĐTCN
12 | B017.7 | Biến trở vi chỉnh 100KΩ | loại tròn | Con | 200 | 100 | 100 |  | ĐTCN
13 | B017.8 | Biến trở vi chỉnh 10KΩ | loại tròn | Con | 200 | 100 | 100 |  | ĐTCN
14 | B017.9 | Biến trở vi chỉnh 50KΩ | loại tròn | Con | 200 | 100 | 100 |  | ĐTCN
15 | B017.10 | Biến trở vi chỉnh 5KΩ | loại tròn | Con | 200 | 100 | 100 |  | ĐTCN
16 | B014.3 | Biến trở Volume 100KΩ |  | Con | 200 | 100 | 100 |  | ĐTCN
17 | B041.2 | Bộ nguồn xung S8JC-150 12-P |  | Bộ | 6 | 3 | 3 |  | ĐTCN
18 | B041.3 | Bộ nguồn xung S8JC150 24-P |  | Bộ | 6 | 3 | 3 |  | ĐTCN
19 | B075.3 | Bulon + tán ф 6 dài 4cm | Ren kiểu Mỹ (Inch) | Kg | 2 | 1 | 1 |  | ĐCN
20 | C006.1 | Cảm biến báo khói | FDK246 | Cái | 6 | 3 | 3 |  | ĐTCN
21 | C007.1 | Cảm biến chuyển động | PA-465 PIR | Cái | 6 | 3 | 3 |  | ĐTCN
22 | C012.1 | Cảm biến quang thu phát chung | E3F3-D12 | Cái | 6 | 3 | 3 |  | ĐTCN
23 | C015.1 | Cảm biến từ | Omron TL 05MC1 | Cái | 6 | 3 | 3 |  | ĐTCN
24 | C037.2 | Cầu chì nổi | Việt Nam | Cái | 60 | 60 |  |  | ĐCN
25 | C039.3 | Cầu chì ống 10A +vỏ |  | Cái | 20 | 20 |  |  | ĐTCN
26 | C039.6 | Cầu chì ống 5A dài 3cm (vỏ + ống chì) |  | Hộp | 5 | 3 | 2 |  | ĐCN
27 | C041.8 | CB chống giật 1 pha | 30mA-40ASchneider |  | 10 | 5 | 5 |  | ĐKTĐ
28 | C041.10 | CB TÉP LS | BKN C10 | Cái | 20 | 20 |  |  | ĐTCN
29 | C042.3 | Chì hàn (Kim Phat) 1kg/ cuộn | SUNCHI | Cuộn | 5 | 5 |  |  | ĐKTĐ
30 | C042.4 | Chì hàn PENGF A 0,8mm | Taiwan | Cuộn | 20 | 10 | 10 |  | ĐTCN
31 | C042.6 | Chì hàn PENGFA 0,6 mm | PF-3 | Cuộn | 5 | 3 | 2 |  | ĐCN
32 | C050.1 | Chuôi đèn tròn loại cài |  | Cái | 30 | 20 | 10 |  | ĐCN
33 | C050.2 | Chuôi đèn tròn loại vặn |  | Cái | 30 | 20 | 10 |  | ĐCN
34 | C052.1 | Chuột (Starter) đèn huỳnh quang |  | Cái | 30 | 20 | 10 |  | ĐCN
35 | C063.2 | Công tắc 2 chấu nổi |  | Cái | 30 | 20 | 10 |  | ĐCN
36 | C063.4 | Công tắc 3 chấu nổi |  | Cái | 30 | 20 | 10 |  | ĐCN
37 | Đ007.1 | Đai ốc Ø12 mm |  | Kg | 2 | 1 | 1 |  | ĐCN
38 | Đ007.2 | Đai ốc Ø12,7 mm | Ren kiểu Mỹ (Inch) | Kg | 2 | 1 | 1 |  | ĐCN
39 | D002.3 | Dao cắt mạch in | lưỡi móc | cái | 10 | 10 |  |  | ĐKTĐ
40 | Đ013.1 | Đầu cos 2.4 | (100 con/bịch) | Bịch | 5 | 5 |  |  | ĐTCN
41 | Đ013.10 | Đầu cosse SV 2-4 | (100 con/bịch) | Bịch | 80 | 60 | 20 |  | ĐCN
42 | Đ013.11 | Đầu cosse SV 2-5 | (100 con/bịch) | Bịch | 50 | 40 | 10 |  | ĐCN
43 | D025.2 | Dây Bus USB 1 đầu A, 1 đầu B | China | Bộ | 10 | 10 |  |  | ĐKTĐ
44 | D039.1 | Dây dẹp 8 sợi + đế cắm |  | Sợi | 300 | 200 | 100 |  | ĐKTĐ
45 | D042.1 | Dây điện cắm testboard |  | kg | 3 | 2 | 1 |  | ĐKTĐ
46 | D051.3 | Dây điện đôi mềm 2x0.75mm2 | VCmd 2x0.75 (2x24/0.2), Cadivi | Cuộn | 10 | 8 | 2 |  | ĐCN
47 | D050.4 | Dây điện từ Ø 0.60 |  | Kg | 20 | 15 | 5 |  | ĐCN
48 | D050.5 | Dây điện từ Ø 0.65 |  | Kg | 20 | 15 | 5 |  | ĐCN
49 | D050.6 | Dây điện từ Ø 0.70 |  | Kg | 20 | 15 | 5 |  | ĐCN
50 | D050.7 | Dây điện từ Ø 0.80 |  | Kg | 20 | 15 | 5 |  | ĐCN
51 | D051.1 | Dây đôi mềm 2x24 Cadivi |  | Cuộn | 5 | 3 | 2 |  | ĐCN
52 | D051.4 | Dây đôi mềm Cadivi | 2x30 | cuộn | 4 | 4 |  |  | ĐKTĐ
53 | D045.4 | Dây đơn cứng VC 1.0 | Lion,100m/cuộn | Cuộn | 5 | 3 | 2 |  | ĐCN
54 | D052.1 | Dây đơn mềm 0.5 mm² VCm 0.5 – (16/0.20, 750V) | Lion, 200m/cuộn | Cuộn | 15 | 10 | 5 |  | ĐCN
55 | D052.2 | Dây đơn mềm 1.5 mm2 VCm 1.5 – (30/0.25, 750V) | Lion,100m/cuộn | Cuộn | 15 | 10 | 5 |  | ĐCN
56 | D056.1 | Dây nguồn máy tính |  | Sợi | 30 | 20 | 10 |  | ĐKTĐ(20)ĐTCN(10)
57 | D058.1 | Dây rút | 5 x 250mm | Bịch | 1 | 1 |  |  | ĐKTĐ(1)ĐTCN(2)
58 | D061.1 | Dây xoắn nhựa Ø10 |  | Bịch | 2 | 2 |  |  | ĐTCN
59 | Đ031.8 | Đế IC 14 chân DIP300 |  | Cái | 100 | 100 |  |  | ĐKTĐ
60 | Đ031.9 | Đế IC 16 chân DIP300 |  | Cái | 100 | 100 |  |  | ĐKTĐ
61 | Đ031.6 | Đế IC 40 chân DIP600 |  | Cái | 100 | 100 |  |  | ĐKTĐ
62 | Đ034.1 | Đèn báo dạng led f 22, 220 V Đỏ, xanh |  | Cái | 30 | 20 | 10 |  | ĐTCN
63 | Đ040.3 | Điện trở 1,5KΩ |  | Con | 500 | 300 | 200 |  | ĐTCN
64 | Đ040.4 | Điện trở 100kΩ |  | Con | 500 | 300 | 200 |  | ĐTCN
65 | Đ040.5 | Điện trở 100Ω |  | Con | 1500 | 1000 | 500 |  | ĐTCN
66 | Đ040.7 | Điện trở 10KΩ |  | Con | 500 | 300 | 200 |  | ĐTCN
67 | Đ040.8 | Điện trở 10Ω | 3 vòng màu 1/4W | Con | 500 | 300 | 200 |  | ĐTCN
68 | Đ040.9 | Điện trở 10Ω-2w |  | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐTCN
69 | Đ040.10 | Điện trở 120KΩ |  | Con | 500 | 300 | 200 |  | ĐTCN
70 | Đ040.11 | Điện trở 12KΩ |  | Con | 500 | 300 | 200 |  | ĐTCN
71 | Đ040.12 | Điện trở 12Ω |  | Con | 500 | 300 | 200 |  | ĐTCN
72 | Đ040.13 | Điện trở 150kΩ |  | Con | 500 | 300 | 200 |  | ĐTCN
73 | Đ040.14 | Điện trở 150Ω |  | Con | 500 | 300 | 200 |  | ĐTCN
74 | Đ040.15 | Điện trở 15KΩ |  | Con | 500 | 300 | 200 |  | ĐTCN
75 | Đ040.16 | Điện trở 180KΩ |  | Con | 500 | 300 | 200 |  | ĐTCN
76 | Đ040.17 | Điện trở 1kΩ | 3 vòng màu 1/4W | Con | 1500 | 1000 | 500 |  | ĐTCN
77 | Đ040.20 | Điện trở 1Ω |  | Con | 500 | 300 | 200 |  | ĐTCN
78 | Đ040.21 | Điện trở 2,2KΩ |  | Con | 500 | 300 | 200 |  | ĐTCN
79 | Đ040.22 | Điện trở 2,7KΩ |  | Con | 500 | 300 | 200 |  | ĐTCN
80 | Đ040.23 | Điện trở 220kΩ |  | Con | 500 | 300 | 200 |  | ĐTCN
81 | Đ040.24 | Điện trở 220Ω |  | Con | 500 | 300 | 200 |  | ĐTCN
82 | Đ040.25 | Điện trở 22KΩ |  | Con | 500 | 300 | 200 |  | ĐTCN
83 | Đ040.27 | Điện trở 330Ω |  | Con | 500 | 300 | 200 |  | ĐTCN
84 | Đ040.28 | Điện trở 33KΩ |  | Con | 500 | 300 | 200 |  | ĐTCN
85 | Đ040.30 | Điện trở 3K3 |  | Con | 500 | 300 | 200 |  | ĐTCN
86 | Đ040.31 | Điện trở 470KΩ |  | Con | 500 | 300 | 200 |  | ĐTCN
87 | Đ040.32 | Điện trở 470Ω |  | Con | 500 | 300 | 200 |  | ĐTCN
88 | Đ040.33 | Điện trở 47KΩ |  | Con | 500 | 300 | 200 |  | ĐTCN
89 | Đ040.34 | Điện trở 47Ω | 3 vòng màu 1/4W | Con | 500 | 300 | 200 |  | ĐTCN
90 | Đ040.35 | Điện trở 4K7 |  | Con | 500 | 300 | 200 |  | ĐTCN
91 | Đ040.36 | Điện trở 5,6KΩ |  | Con | 500 | 300 | 200 |  | ĐTCN
92 | Đ040.37 | Điện trở 560Ω |  | Con | 500 | 300 | 200 |  | ĐTCN
93 | Đ040.38 | Điện trở 6,8KΩ |  | Con | 500 | 300 | 200 |  | ĐTCN
94 | Đ040.39 | Điện trở 680Ω |  | Con | 500 | 300 | 200 |  | ĐTCN
95 | Đ040.41 | Điện trở 8,2K |  | Con | 200 | 200 |  |  | ĐKTĐ
96 | Đ040.40 | Điện trở 82KΩ |  | Con | 500 | 300 | 200 |  | ĐTCN
97 | Đ041.2 | Điện trở dãy 9 chân 4,7K |  | Con | 100 | 100 |  |  | ĐKTĐ
98 | Đ041.1 | Điện trở quang cds |  | Con | 200 | 100 | 100 |  | ĐTCN
99 | Đ042.1 | Điện trở thanh 4K7 |  | Con | 100 | 50 | 50 |  | ĐTCN
100 | Đ058.1 | Đinh thép đóng tường thân nhỏ tán rộng 1,4-2cm | Để đóng nẹp vuông | Hộp | 10 | 5 | 5 |  | ĐCN
101 | D064.1 | Diode 20A | Russia | Cái | 50 | 30 | 10 |  | ĐCN
102 | D064.2 | Diode 5A |  | Con | 100 | 100 |  |  | ĐKTĐ
103 | D066.1 | Diode chỉnh lưu cầu 1A |  | Con | 200 | 100 | 100 |  | ĐTCN
104 | D066.2 | Diode chỉnh lưu 1A |  | Con | 1000 | 600 | 400 |  | ĐTCN
105 | D066.3 | Diode chỉnh lưu cầu 5A |  | Con | 20 | 10 | 10 |  | ĐTCN
106 | D067.1 | Diot 1N 4001 |  | Con | 500 | 250 | 250 |  | ĐTCN
107 | D069.1 | Diot zener 20v |  | Con | 100 | 50 | 50 |  | ĐTCN
108 | D069.2 | Diot Zener 6,2v |  | Con | 100 | 50 | 50 |  | ĐTCN
109 | D067.2 | Diot 1N 4007 | Theo mẫu | Con | 1150 | 800 | 350 |  | ĐCN(50)ĐTCN(1000)ĐKTĐ(100)
110 | D067.3 | Diot 1N 4148 | Theo mẫu | Con | 300 | 200 | 100 |  | ĐKTĐ(100)ĐTCN(200)
111 | D067.4 | Diot 1N 5408 | Cái | Con | 50 | 50 |  |  | ĐTCN
112 | Đ045.1 | Đôminô 2p gắn trên mạch in |  | Cái | 300 | 200 | 100 |  | ĐKTĐ(100)ĐTCN(200)
113 | Đ045.2 | Đôminô 3p gắn trên mạch in |  | Cái | 300 | 200 | 100 |  | ĐKTĐ(100)ĐTCN(200)
114 | Đ049.2 | Động cơ Bước |  | Cái | 6 | 3 | 3 |  | ĐTCN
115 | Đ048.2 | Động cơ không đồng bộ 3 pha | Điện áp 660/380V, 1.5Hp, 1450v/p | Cái | 5 | 3 | 2 |  | ĐCN |  |  |  | 350
116 | Đ048.1 | Động cơ không đồng bộ 3 pha 2 cấp tốc độ Δ/YY, 1.5 Hp | Tốc độ thấp: 1500v/p Tốc độ cao 3000v/p | Cái | 5 | 3 | 2 |  | ĐCN
117 | Đ049.1 | Động cơ Servo |  | Cái | 6 | 3 | 3 |  | ĐTCN
118 | D075.1 | Driver động cơ Bước | M542 | Cái | 6 | 3 | 3 |  | ĐTCN
119 | D075.2 | Driver động cơ Servo |  | Cái | 6 | 3 | 3 |  | ĐTCN
120 | G011.4 | Giấy nhám nhuyễn |  | Tờ | 100 | 100 |  |  | ĐKTĐ
121 | H016.1 | Hút chì | Taiwan | Cái | 20 | 10 | 10 |  | ĐTCN
122 | IC001.1 | IC 4001 +đế |  | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐTCN
123 | IC001.3 | IC 4017 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐKTĐ
124 | IC001.6 | IC 4543 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐKTĐ
125 | IC002.1 | IC 555 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐKTĐ
126 | IC004.1 | IC 7400 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐKTĐ
127 | IC004.2 | IC 7402 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐKTĐ
128 | IC004.16 | IC 7404 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐKTĐ
129 | IC004.3 | IC 7408 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐKTĐ
130 | IC004.4 | IC 7411 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐKTĐ
131 | IC004.24 | IC 74112 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐKTĐ
132 | IC004.5 | IC 74138 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐKTĐ
133 | IC004.19 | IC 74139 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐKTĐ
134 | IC004.21 | IC 7414 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐKTĐ
135 | IC004.6 | IC 74148 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐKTĐ
136 | IC004.25 | IC 74151 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐKTĐ
137 | IC004.7 | IC 74153 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐKTĐ
138 | IC004.8 | IC 74164 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐKTĐ
139 | IC004.26 | IC 74192 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐKTĐ
140 | IC004.27 | IC 74194 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐKTĐ
141 | IC004.9 | IC 74245 + đế | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐKTĐ
142 | IC004.20 | IC 74247 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐKTĐ
143 | IC004.10 | IC 7427 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐKTĐ
144 | IC004.11 | IC 7432 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐKTĐ
145 | IC004.12 | IC 7447 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐKTĐ
146 | IC004.22 | IC 7473 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐKTĐ
147 | IC004.14 | IC 7474 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐKTĐ
148 | IC004.23 | IC 7476 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐKTĐ
149 | IC004.17 | IC 7486 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐKTĐ
150 | IC004.13 | IC 7490 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐKTĐ
151 | IC004.18 | IC 7493 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐKTĐ
152 | IC004.15 | IC 74HC154EN+đế | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐTCN
153 | IC005.1 | IC 89C51 (chữ vàng) | Taiwan | Con | 170 | 120 | 50 |  | ĐKTĐ(150)ĐTCN(20)
154 | IC006.1 | IC CD4028 |  | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐTCN
155 | IC006.2 | IC CD4516 |  | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐTCN
156 | IC008.1 | IC IR 2184 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐTCN
157 | IC008.2 | IC IRF 540 |  | Con | 100 | 50 | 50 |  | ĐTCN
158 | IC009.1 | IC L297 |  | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐTCN
159 | IC009.2 | IC L298 |  | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐTCN
160 | IC009.3 | IC LM 324 |  | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐTCN
161 | IC009.4 | IC LM 741 |  | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐTCN
162 | IC010.1 | IC MOC 3020 |  | Con | 100 | 50 | 50 |  | ĐTCN
163 | IC011.1 | IC Mosfet J162 |  | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐTCN
164 | IC011.3 | IC Mosfet J352 |  | Con | 10 |  | 10 |  | ĐKTĐ
165 | IC011.2 | IC Mosfet K1058 |  | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐTCN
166 | IC011.4 | IC Mosfet K2221 |  | Con | 10 |  | 10 |  | ĐKTĐ
167 | IC012.1 | IC ổn áp 7805 | Taiwan | Con | 40 | 20 | 20 |  | ĐCN(20)ĐKTĐ(20)
168 | IC012.2 | IC ổn áp 7812 | Taiwan | Con | 40 | 20 | 20 |  | ĐCN(20)ĐKTĐ(20)
169 | IC012.3 | IC ổn áp 7824 | Taiwan | Con | 40 | 30 | 10 |  | ĐCN(20)ĐKTĐ(20)
170 | IC013.1 | IC PC 817 | Taiwan | Con | 100 | 50 | 50 |  | ĐTCN
171 | IC013.2 | IC PIC 18F4431 | Taiwan | Con | 5 |  | 5 |  | ĐKTĐ
172 | IC014.2 | IC SCR 5P4M | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐTCN
173 | IC014.1 | IC SCR BT151 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐTCN
174 | IC015.1 | IC TB6560 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐTCN
175 | IC015.2 | IC TCA 785 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐTCN
176 | IC015.3 | IC TDA 2030 | Taiwan | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐTCN
177 | IC015.4 | IC TL082 |  | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐTCN
178 | K010.1 | Kềm cắt | 0 | Cái | 10 | 6 | 4 |  | ĐCN(10)ĐKTĐ(10)ĐTCN(6)
179 | L002.4 | Led siêu sáng đỏ 6ly |  | Con | 1000 | 500 | 500 |  | ĐTCN
180 | L002.5 | Led siêu sáng trắng 6ly |  | Con | 1000 | 500 | 500 |  | ĐTCN
181 | L005.1 | Loa 8Ω 1W |  | Cái | 10 | 10 |  |  | ĐTCN
182 | M001.5 | Mạch điều khiển CNC - USB controler | Theo mẫu | Cái | 6 | 6 |  |  | ĐTCN
183 | M001.1 | Mạch in | 50x60 | Tấm | 35 | 30 | 5 |  | ĐKTĐ(10)ĐTCN(25)
184 | M001.2 | Mạch in mạch điều khiển động cơ |  | Tấm | 50 | 25 | 25 |  | ĐTCN
185 | M001.3 | Mạch in mạch kích SCR |  | Cái | 50 | 25 | 25 |  | ĐTCN
186 | M005.2 | Máng xương cá | 33x45mm | Cây | 20 | 20 |  |  | ĐTCN
187 | M005.3 | Máng xương cá | 25x25mm | Cây | 30 | 20 | 10 |  | ĐCN
188 | M005.4 | Máng xương cá | 33x33mm | Cây | 30 | 20 | 10 |  | ĐCN
189 | M006.4 | Mặt nạ bảng điện âm tường Sino | Đế gắn công tắc, nút nhấn chuông âm tường | Cái | 50 | 30 | 20 |  | ĐCN
190 | M023.1 | Mi ca đục | 800mm X 600 mm | Tấm | 5 | 3 | 2 |  | ĐTCN
191 | M013.1 | Mỏ hàn 40w/ 220v |  | Cái | 20 | 10 | 10 |  | ĐTCN
192 | M013.4 | Mỏ hàn chì Asaki AK-9034 (60W) + Giá đỡ mỏ hàn |  | Cái | 5 | 3 | 2 |  | ĐCN
193 | M020.6 | Mũi khoan | 6 ly | Cái | 10 | 5 | 5 |  | ĐTCN
194 | M020.3 | Mũi khoan | 0.8ly | Con | 200 | 170 | 30 |  | ĐKTĐ(100)ĐTCN(100)
195 | M020.4 | Mũi khoan | 1 ly | Con | 200 | 170 | 30 |  | ĐKTĐ(100)ĐTCN(100)
196 | M020.5 | Mũi khoan | 1,5 ly | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐTCN
197 | N006.1 | Nẹp vuông | 1.0 x 1.5cm | Cây | 50 | 30 | 20 |  | ĐCN
198 | N006.2 | Nẹp vuông 2x2,5cm |  | Cây | 200 | 100 | 100 |  | ĐKTĐ(100)ĐCN(100)
199 | N009.1 | Nguồn tổ ong Omron | S8JC-Z10012C | Cái | 21 | 15 | 6 |  | ĐCN(10)ĐKTĐ(5)ĐTCN(6)
200 | N009.2 | Nguồn tổ ong Omron | S8JC-Z10024C | Cái | 21 | 15 | 6 |  | ĐCN(10)ĐKTĐ(5)ĐTCN(6)
201 | N009.3 | Nguồn tổ ong Omron | S8JC-Z10005C | Cái | 6 | 4 | 2 |  | ĐCN
202 | N012.1 | Nhôm giải nhiệt khía, nhỏ 10x15x20mm cho 7805 |  | Cái | 150 | 100 | 50 |  | ĐKTĐ(100)ĐTCN(50)
203 | N025.2 | Nút nhấn chuông nổi |  | Cái | 30 | 20 | 10 |  | ĐCN
204 | N025.4 | Nút nhấn chuông nổi | Hình dáng giống công tắc 2 chấu nổi | Cái | 30 | 20 | 10 |  | ĐCN
205 | N028.3 | Nút nhấn vuông 6x6mm |  | Cái | 100 | 100 |  |  | ĐKTĐ
206 | Ô001.1 | Ổ cắm điện 4 lỗ | VN | Cái | 20 | 15 | 5 |  | ĐCN
207 | Ô001.4 | Ổ cắm điện 6 lổ | Tiến Thành VN | Cái | 120 | 70 | 50 |  | ĐKTĐ(100)ĐCN(20)
208 | Ô006.2 | Ốc Vis+tán+lông đền 3li dài 1,5cm |  | Bịch | 1 | 1 |  |  | ĐKTĐ
209 | Ô006.1 | Ốc Vis+tán+lông đền 3li dài 1cm |  | Bịch | 1 | 1 |  |  | ĐKTĐ
210 | Ô006.3 | Ốc Vis+tán+lông đền 3li dài 3cm |  | Bịch | 1 | 1 |  |  | ĐKTĐ
211 | Ô006.4 | Ốc Vis+tán+lông đền 4li dài 2cm |  | Bịch | 1 | 1 |  |  | ĐKTĐ
212 | Ô006.5 | Ốc Vis+tán+lông đền 4li dài 3cm |  | Bịch | 1 | 1 |  |  | ĐKTĐ
213 | P003.2 | Phích cắm điện (2 cực) 10-15A | Lioa | Cái | 30 | 20 | 10 |  | ĐCN(20)ĐKTĐ(10)
214 | P004.5 | Phôi nhựa | Ø42mm L= 125mm | Cái | 50 | 50 | 0 |  | ĐTCN
215 | P006.10 | Pin 9V Camelion | ER 9V | Cái | 50 | 30 | 20 |  | ĐCN
216 | P006.2 | Pin tiểu 1.5v AA | Camelion | Viên | 150 | 100 | 50 |  | ĐCN(100)ĐKTĐ(50)
217 | P006.3 | Pin tiểu 1.5v AAA |  | Viên | 50 | 50 |  |  | ĐKTĐ
218 | Q003.1 | Quang trở CDS |  | Con | 200 | 150 | 50 |  | ĐTCN
219 | R002.5 | Relay 24VDC 14 chân + đế | 2 cặp tiếp điểm | Bộ | 40 | 30 | 10 |  | ĐTCN
220 | R002.8 | Relay 5VDC |  | Cái | 100 | 50 | 50 |  | ĐTCN
221 | R005.8 | Rơ le nhiệt 12 – 24 A | Taiwan | Cái | 10 | 5 | 5 |  | ĐCN
222 | R006.1 | Rơ le thời gian dùng để khởi động Y - Δ động cơ KĐB 3 pha | AT8SDN, Autonics (Korea) (điện áp 220V AC) | Bộ | 10 | 5 | 5 |  | ĐCN
223 | R011.3 | Rơle thời gian Off + đế AT8SPN, Autonics | AT8SPN, Autonics (Korea) (điện áp 220V AC) | Bộ | 10 | 5 | 5 |  | ĐCN
224 | R011.4 | Rơle thời gian On + đế | AT8N - 10S, Autonics (điện áp 220V AC) | Bộ | 10 | 5 | 5 |  | ĐCN
225 | T048.1 | Thạch anh | 12MHz | Con | 100 | 100 |  |  | ĐKTĐ
226 | T048.2 | Thạch anh | 11.059 MHz | Con | 100 | 100 |  |  | ĐKTĐ
227 | T049.2 | Thanh rào cái | 10cm/thanh | Thanh | 100 | 50 | 50 |  | ĐKTĐ
228 | T049.1 | Thanh rào đực | 10cm/thanh | Thanh | 100 | 50 | 50 |  | ĐKTĐ
229 | T025.3 | Trạm cắm dây nguồn máy tính | VN | Cái | 10 | 10 |  |  | ĐKTĐ
230 | T025.5 | Trạm cắm Domino 12 pha | 12 x 2 trạm nhỏ | Cái | 60 | 30 | 30 |  | ĐTCN
231 | T025.6 | Trạm cắm Domino 20 pha | 20 x 2 trạm nhỏ | Cái | 60 | 30 | 30 |  | ĐTCN
232 | T026.1 | Transistor | C1815 | Con | 1100 | 1000 | 100 |  | ĐKTĐ(100)ĐTCN(1000)
233 | T026.10 | Transistor | IRF 3205 | Con | 50 | 50 |  |  | ĐTCN
234 | T026.11 | Transistor | IRF 540 | Con | 100 | 50 | 50 |  | ĐTCN
235 | T026.15 | Transistor | D718 | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐTCN
236 | T026.16 | Transistor | Tip 122 | Con | 60 | 50 | 10 |  | ĐKTĐ(10)ĐTCN(50)
237 | T026.2 | Transistor | 2N3055 | Con | 50 | 25 | 25 |  | ĐTCN
238 | T026.3 | Transistor | A1015 | Con | 1100 | 1000 | 100 |  | ĐKTĐ(100)ĐTCN(1000)
239 | T026.4 | Transistor | B649 | Con | 50 | 50 |  |  | ĐTCN
240 | T026.5 | Transistor | BC 557 | Con | 50 | 50 |  |  | ĐTCN
241 | T026.6 | Transistor | BD 139 | Con | 50 | 50 |  |  | ĐTCN
242 | T026.8 | Transistor | C2383 | Con | 50 | 50 |  |  | ĐTCN
243 | T026.9 | Transistor | D468 | Con | 200 | 100 | 100 |  | ĐTCN
244 | T033.1 | Tụ 0.01µF 16V |  | Con | 100 | 50 | 50 |  | ĐTCN
245 | T033.2 | Tụ 0.047µF 16V |  | Con | 100 | 50 | 50 |  | ĐTCN
246 | T033.3 | Tụ 0.1µF 16V |  | Con | 100 | 50 | 50 |  | ĐTCN
247 | T033.4 | Tụ 0.47µF 16V |  | Con | 100 | 50 | 50 |  | ĐTCN
248 | T033.8 | Tụ 10µF 50v |  | Con | 200 | 150 | 50 |  | ĐKTĐ(100)ĐTCN(100)
249 | T033.9 | Tụ 100µF 50V |  | Con | 200 | 100 | 100 |  | ĐTCN
250 | T033.10 | Tụ 1000µF/50vDC |  | Con | 300 | 200 | 100 |  | ĐKTĐ(100)ĐTCN(200)
251 | T033.11 | Tụ 102 |  | Con | 200 | 100 | 100 |  | ĐTCN
252 | T033.12 | Tụ 103 |  | Con | 200 | 100 | 100 |  | ĐTCN
253 | T033.13 | Tụ 104 |  | Con | 300 | 200 | 100 |  | ĐKTĐ(100)ĐTCN(200)
254 | T033.14 | Tụ 105 | Taiwan | Con | 200 | 100 | 100 |  | ĐTCN
255 | T033.15 | Tụ 2.2µF 16V | Taiwan | Con | 200 | 100 | 100 |  | ĐTCN
256 | T033.16 | Tụ 22µF |  | Con | 200 | 100 | 100 |  | ĐTCN
257 | T033.17 | Tụ 220µF 50V | Taiwan | Con | 200 | 100 | 100 |  | ĐTCN
258 | T033.30 | Tụ 22000MF/63V | Taiwan | Cái | 10 |  | 10 |  | ĐKTĐ
259 | T033.18 | Tụ 223 | Taiwan | Con | 200 | 100 | 100 |  | ĐTCN
260 | T033.19 | Tụ 224 | Taiwan | Con | 200 | 100 | 100 |  | ĐTCN
261 | T033.20 | Tụ 224/400vAC |  | Con | 210 | 110 | 100 |  | ĐCN(10)ĐTCN(200)
262 | T033.21 | Tụ 27pF | Taiwan | Con | 200 | 100 | 100 |  | ĐTCN
263 | T033.22 | Tụ 332 | Taiwan | Con | 200 | 100 | 100 |  | ĐTCN
264 | T033.23 | Tụ 333 |  | Con | 200 | 100 | 100 |  | ĐTCN
265 | T033.31 | Tụ 33p |  | Con | 200 | 200 |  |  | ĐKTĐ
266 | T033.24 | Tụ 33pF | Taiwan | Con | 200 | 100 | 100 |  | ĐTCN
267 | T033.25 | Tụ 4,7µF |  | Con | 200 | 100 | 100 |  | ĐTCN
268 | T033.26 | Tụ 4.7u50v |  | Con | 200 | 100 | 100 |  | ĐTCN
269 | T033.27 | Tụ 47µF | Taiwan | Con | 200 | 100 | 100 |  | ĐTCN
270 | T033.28 | Tụ 470µF 50V | Taiwan | Con | 200 | 100 | 100 |  | ĐTCN
271 | T033.29 | Tụ 473 | Taiwan | Con | 200 | 100 | 100 |  | ĐTCN
272 | T040.4 | Tuốc nơ vít dẹp 5x300mm | Asaki AK-7135 | Cây | 20 | 15 | 5 |  | ĐCN
273 | T040.1 | Tuốc nơ vít pake Ø 6, 30cm | Taiwan | Cây | 10 | 5 | 5 |  | ĐKTĐ
274 | T040.3 | Tuốc nơ vít pake 5x300mm | Asaki AK-7134 | Cây | 20 | 15 | 5 |  | ĐCN
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2015
TRƯỞNG KHOA
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA :CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ |  |  |  | Độc lập - Tự do Hạnh - phúc
PHIẾU ĐỀ NGHỊ
Cấp vật tư thực tập Học kỳ I
Năm học 2015 - 2016
(Tổng số lớp : 17 Tổng số học sinh 811)
STT | Mã vật tư | Tên vật tư | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng đề nghị cấp |  |  | Ghi chú (tồn)
[5 empty] | Tổng số | Ưu tiên 1 | Ưu tiên 2
1 |  | Áo côn 4 - 5 |  | Cái | 5 | 5
2 |  | Áo côn 2 - 4 |  | Cái | 5 | 5
3 |  | Áo côn 3 - 4 |  | Cái | 5 | 5
4 |  | Áo côn mooc 2 - 3 |  | Cái | 12 | 5 | 7
5 | B004.2 | Bàn ren M6 | HSS | Cái
6 | B004.3 | Bàn ren M8 | HSS | Cái
5 | B012.1 | Bec (vỏ) hàn MIG (đồng) |  | Bộ | 24 | 24
8 | B012.2 | Bec (vỏ) hàn TIG (sứ) |  | Bộ
6 |  | Bec cắt Platma (1,5mm) |  | Cái | 12 | 9 | 3
10 | B038.1 | Bộ khoan - khoét - doa φ18H7 | HSS | Bộ
7 | B042.1 | Bộ ống dây cho máy nén khí15m |  | Bộ | 1 | 1
8 | B071.1 | Búa gõ sỉ |  | Cái | 10 | 10
13 |  | Búa 2kg |  | Cái | 5 | 5
14 | B078.1 | Bulong M10 (thường) | Dài 40-50 | Con
15 | B078.2 | Bulong M12 (thường) | Dài 40-50 | Con
16 | B078.3 | Bulong M12 (LG âm) | Dài 40-50 | Con
9 |  | Bulong M6 (LG âm) | Dài 15 | Con | 40 | 40
10 | B078.4 | Bulong M8 (LG âm) | Dài 20,40 | Con | 40 | 40
11 |  | Bulong M12 (LG âm) | Dài 40,50 | Con | 50 | 50
20 | B078.5 | Bulong M10 (LG âm) | Dài 20,40 | Con
12 |  | Cọ vệ sinh |  | Cây | 50 | 30 | 20
22 | C017.1 | Cán búa gỗ |  | Cái
23 | C017.2 | Cán giũa gỗ |  | Cái
24 | C044.1 | Chìa khóa lục giác 8 |  | Cây
13 | C080.1 | Cuộn dây hàn MIG Ø0,8mm |  | Cuộn | 24 | 13 | 11
14 | D002.2 | Dao cắt thanh 4x18x140 | HSS | Con | 221 | 170 | 51
27 | D003.1 | Dao hợp kim đầu cong 45 | T15K6 | Con
28 | D005.1 | Dao phay đĩa cắt đứt | HSS Ø180 | Con
29 | D005.2 | Dao phay đĩa modul 1,75 | HSS | Bộ
30 | D005.3 | Dao phay đĩa mođun 1,5 | HSS | Bộ
31 | D006.1 | Dao phay Face Mill Ø20 | Widia M1200 | Cái
32 | D006.2 | Dao phay Face Mill Ø40 | Widia M1200 | Cái
33 | D006.3 | Dao phay Face Mill Ø60 | Widia M1200 | Cái
34 | D007.1 | Dao phay ngón ballnose Ф3 | TXB 204 (Hãng Windin) | Cái
35 | D007.2 | Dao phay ngón ballnose Ф4 | Windin | Cái
36 | D007.3 | Dao phay ngón ballnose Ф5 | Windin | Cái
37 | D007.4 | Dao phay ngón ballnose Ф6 | Windin | Cái
38 | D007.5 | Dao phay ngón ballnose Ф7 | Windin | Cái
39 | D007.6 | Dao phay ngón ballnose Ф8 | Windin | Cái
40 | D007.7 | Dao phay ngón ballnose Ф9 | Windin | Cái
41 | D007.8 | Dao phay ngón ballnose Ф10 | Windin | Cái
42 | D007.9 | Dao phay ngón ballnose Ф11 | Windin | Cái
43 | D007.10 | Dao phay ngón ballnose Ф12 | Windin | Cái
44 | D007.11 | Dao phay ngón ballnose Ф13 | Windin | Cái
45 | D007.12 | Dao phay ngón ballnose Ф14 | Windin | Cái
46 | D007.13 | Dao phay ngón ballnose Ф15 | Windin | Cái
47 | D007.14 | Dao phay ngón ballnose Ф16 | Windin | Cái
48 | D007.15 | Dao phay ngón ballnose Ф17 | Windin | Cái
49 | D007.16 | Dao phay ngón ballnose Ф18 | Windin | Cái
50 | D007.17 | Dao phay ngón ballnose Ф19 | Windin | Cái
51 | D007.18 | Dao phay ngón ballnose Ф20 | Windin | Cái
52 | D008.1 | Dao phay ngón endmill Ф1 | Windin | Cái
53 | D008.2 | Dao phay ngón endmill Ф2 | Windin | Cái
54 | D008.3 | Dao phay ngón endmill Ф3 | Windin | Cái
55 | D008.4 | Dao phay ngón endmill Ф4 | Windin | Cái
56 | D008.5 | Dao phay ngón endmill Ф5 | Windin | Cái
57 | D008.6 | Dao phay ngón endmill Ф6 | Windin | Cái
58 | D008.7 | Dao phay ngón endmill Ф7 | Windin | Cái
59 | D008.8 | Dao phay ngón endmill Ф8 | Windin | Cái
60 | D008.9 | Dao phay ngón endmill Ф10 | Windin | Cái
61 | D008.10 | Dao phay ngón endmill Ф12 | Windin | Cái
62 | D008.11 | Dao phay ngón endmill Ф13 | Windin | Cái
63 | D008.12 | Dao phay ngón endmill Ф14 | Windin | Cái
64 | D008.13 | Dao phay ngón endmill Ф16 | Windin | Cái
65 | D008.14 | Dao phay ngón endmill Ф18 | Windin | Cái
66 | D008.15 | Dao phay ngón endmill Ф20 | Windin | Cái
15 | D010.1 | Dao phay ngón Ф8 - 2 lưỡi cắt | HSS | Con | 50 | 30 | 20
16 |  | Dao phay ngón Ф6 - 2 lưỡi cắt | HSS | Con | 50 | 30 | 20
69 | D010.2 | Dao phay ngón Ф8 - 4 lưỡi cắt | HSS | Con
70 | D010.3 | Dao phay ngón Ф10 - 2 lưỡi cắt | HSS | Con
71 | D010.4 | Dao phay ngón Ф10 - 4 lưỡi cắt | HSS | Con
17 | D010.5 | Dao phay ngón Ø12 - 2 lưỡi cắt | HSS | Con | 5 | 5
73 | D010.6 | Dao phay ngón Ø12 - 4 lưỡi cắt | HSS | Con
18 |  | Dao phay ngón Ф12 - 2 lưỡi cắt | HSS | Con | 25 | 15 | 10
19 | D010.7 | Dao phay ngón Ф16 -4lưỡi cắt | HSS | Con | 33 | 18 | 15
76 | D011.1 | Dao phay ngón Ø22 chuôi côn | HSS | Con
20 | D012.1 | Dao phay quẹt HKC | T5K10 | Con | 170 | 120 | 50 | 40
78 | D013.1 | Dao phay rãnh chữ T răng xiên | HSSØ21 | Con
79 | D014.1 | Dao thép gió vuông 16x200 | HSS | Con
21 | D015.1 | Dao tiện lỗ bậc vuông góc | T15K6 | Con | 221 | 170 | 51 | 105
22 | D015.2 | Dao tiện lỗ suốt hợp kim | T15K6 | Con | 221 | 170 | 51 | 105
82 | D016.1 | Dao tiện phá 45º hợp kim | T5K10 | Con
23 |  | Dao tiện đầu cong 45º hợp kim | T5K10 | Con | 221 | 170 | 51 | 90
24 | D016.2 | Dao tiện vai 90º hợp kim | T15K6 | Con | 221 | 170 | 51 | 180
85 | D018.2 | Dầu Emulsi |  | Lít
86 | D074.1 | Dưỡng đo gá mũi dao tiện ren | Theo mẫu | Cái
25 | Đ027.1 | Đầu sửa đá mài (nhiều hạt) |  | Cái | 4 | 2 | 2
26 | Đ038.1 | Đĩa đá cắt |  | Cái | 7 | 7
89 | G011.3 | Giấy nhám Nhật độ hạt 180 và 240 |  | Tờ
27 | G015.1 | Giẻ lau | Việt Nam | Kg | 120 | 70 | 50
28 | G016.1 | Giũa dẹp tinh |  | Cây | 15 | 15
29 | G016.2 | Giũa dẹp thô |  | Cây | 15 | 10 | 5
30 | G016.3 | Giũa phẳng thô | 30x300 | Cây | 590 | 400 | 190 | 50
31 | G016.4 | Giũa phẳng tinh | 30x300 | Cây | 590 | 400 | 190 | 50
32 | G016.5 | Giũa tròn thô | Ø12x300 | Cây | 590 | 400 | 190 | 50
33 | G016.6 | Giũa vuông thô | Ø12x300 | Cây | 590 | 400 | 190 | 50
34 |  | Hợp kim cứng tam giác dao phay mặt đầu MITSUBISHI TP 220412 NX55 | NX55 | Hộp | 2 | 2
35 | K008.1 | Khí Argon |  | Chai
36 | K008.2 | Khí CO2 |  | Chai | 7 | 6 | 1
37 |  | Kính trắng bảo hộ |  | Hộp | 22 | 1 | 21
38 | K014.1 | Kính hàn điện tử (Kính bảo hộ) |  | Cái | 5 | 5
39 |  | Kính hàn đen thủy tinh |  | Cái | 60 | 60
40 | L010.2 | Lưỡi cưa tay 2 mặt | Tiệp | Cái | 595 | 300 | 295
41 |  | Lưỡi dao kéo cắt tay |  | Bộ | 1 | 1
105 | M020.1 | Mũi khoan Ф12 | HSS | Cây
106 | M020.2 | Mũi khoan Ф19 chuôi côn | HSS | Cây
42 | M020.9 | Mũi khoan Ø10,5 | Thép gió | Cái | 55 | 55
43 |  | Mũi khoan Ø18 | Thép gió | Cái | 5 |  | 5
44 | M020.10 | Mũi khoan Ø16 | Thép gió | Cái | 40 | 35 | 5
45 | M020.11 | Mũi khoan Ø20 | HSS | Cái | 5 |  | 5
46 | M020.12 | Mũi khoan Ø22 | HSS | Cái | 5 |  | 5
47 |  | Mũi khoan Ø26 | HSS | Cái | 3 |  | 3
113 | M020.13 | Mũi khoan Ø24 | HSS | Cái
114 | M020.14 | Mũi khoan Ø28 | HSS | Cái
115 | M020.15 | Mũi khoan Ø6.5 | HSS | Cây
48 | M020.16 | Mũi khoan Ø8,5 | Thép gió | Cái | 59 | 40 | 19
117 | M021.1 | Mũi khoan tâm Ø4 | P18 | Cái
49 | M021.2 | Mũi khoan tâm Ø5 | HSS | Hộp | 5 | 3 | 2
119 | M021.3 | Mũi khoan ruột gà Ø10 | P18 | Cái
120 | M021.4 | Mũi khoan ruột gà Ø14 | P18 | Cái
121 | M021.5 | Mũi khoan ruột gà Ø16 | P18 | Cái
122 | M021.6 | Mũi khoan ruột gà Ø18 | P18 | Cái
123 | M021.7 | Mũi khoan ruột gà Ø24 | P18 | Cái
124 | M021.8 | Mũi khoan ruột gà Ø26 | P18 | Cái
125 | N014.1 | Nhôm thanh trụ đúc | Ф80 x L500 | Phôi
126 | N019.1 | Nhựa cứng dày 15x60x200 |  | Phôi
127 | Ô13.1 | Ống dây dẫn khí nén 15m | Cao su | Cuộn
128 | P004.1 | Phôi nhựa trắng 200 x150x50 |  | Phôi
129 | P004.2 | Phôi thép C45 | Lục giác | Mét
130 | P004.3 | Phôi thép vuông 40x40x100 | C45 | Phôi
131 | P004.4 | Phôi thép vuông 40x40x105 | C45 | Phôi
132 | S001.1 | Sắt dẹt 40 x 4 mm |  | Mét
133 | S001.2 | Sắt phế liệu 200x400x5 mm |  | Tấm
50 | S006.1 | Súng bắn hơi | Taiwan | Cái | 2 |  | 2
51 | T006.3 | Taro M10 | M10x1,5 | Bộ | 63 | 50 | 13
52 | T006.4 | Taro M12 | M12x17,5 | Bộ | 178 | 100 | 78
137 | T006.1 | Taro M6 |  | Bộ
138 | T006.2 | Taro M8 |  | Bộ
53 | T010.2 | Tay quay taro M12 |  | Bộ | 296 | 100 | 196
54 |  | Tạp dề da |  | Cái | 60 | 60
141 | T016.1 | Thép C45 | Ф40 x L300 | Phôi
142 | T016.3 | Thép C45 | Ф50 x L60 | Phôi
55 | T016.2 | Thép C45 | Ф40 x L350 | Phôi | 42 | 42 |  | 51
56 |  | Thép C45 | 40x40x105 | Phôi | 279 | 279
57 |  | Thép C45 | Ф35xL250 | Phôi | 179 | 179
58 |  | Thép C45 | Ф50xL55 | Phôi | 221 | 221 |  | 225
59 |  | Thép Ø12 cán nguội(bề mặt tròn, láng) | Ф12 | Mét | 6 | 6
148 | T016.4 | Thép C45 | Ф50 x L255 | Cây
60 |  | Thép vuông C45( 40x40x105) |  | Phôi | 311 | 311
61 |  | Thép gió vuông 12x200 | HSS | Cây | 90 | 60 | 30
151 |  | Thép gió thanh 4x18x140 | HSS | Cây
62 | T016.5 | Thép gió Ø8x100 | Thép gió | Cây | 59 | 59
63 | T016.6 | Thép gió tròn Ø6x100 | HSS | Cây | 221 | 170 | 51
154 | T016.7 | Thép tấm vuông 25x100x100 |  | Tấm
64 |  | Thép tấm 200x400x5 |  | Tấm | 1459 | 1000 | 459 | 215
65 | T016.9 | Thép Ф20 x L200 |  | Phôi | 60 | 60 |  | 30
157 | T016.10 | Thép Ф60 x L140 |  | Phôi
66 |  | Thép Ф60 x L125 |  | Phôi | 127 | 127 |  | 45
67 |  | Thép la 40x4 |  | Mét | 1652 | 1000 | 652 | 85
160 | T024.1 | Tole gò 0,3 x 1000 mm |  | Mét
68 |  | Tuvit bake Ф6 |  | Cái | 2 | 2
69 |  | Que hàn |  | Thùng | 43 | 22 | 21
163 |  | Thước cặp (1/150) |  | Cây | 30 | 30
70 |  | Vạch dấu |  | Hộp | 2 | 2
71 | X001.1 | Xà bông bột | 500g/bịch | Bịch | 21 | 15 | 6
TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoa: Công Nghệ Nhiệt-Lạnh Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHIẾU ĐỀ NGHỊ
Cấp vật tư thực tập Học kỳ I
Năm học: 2015 – 2016
Kính gửi : - Ban Giám Hiệu Trường CĐKT Lý Tự Trọng TP.HCM;
- Phòng Thiết Bị Vật Tư.
(Lớp :13CĐNL1,13CĐNL2,14TCĐL1,15TCĐL1 Sĩ số học sinh,sinh viên:151)
|  | Mã hiệu kỹ thuật |  |  | Số lượng đề nghị cấp
TT | TÊN VẬT TƯ |  |  | ĐVT | Tổng | Ưu tiên 1 | Ưu tiên 2 | GHI CHÚ
số
A. ĐIỆN CƠ BẢN VÀ MẠCH MÁY
1 | Dây điện đơn 16/10 |  | Cadivi | Mét | 800 | 600 | 200
2 | Đèn tròn 15w/220v + đuôi đèn |  | Điện quang | Bộ | 80 | 80
3 | Băng keo điện |  | Đl | Cuộn | 160 | 100 | 60
4 | Băng keo giấy |  | Đl | Cuộn | 80 | 50 | 30
5 | Ổ cắm điện |  | VN | Cái | 80 | 50 | 30
6 | Phích cắm điện |  | VN | Cái | 150 | 100 | 50
7 | Tableau nhựa 200x200 |  | VN | Cái | 50 | 30 | 20
8 | CB 1 pha 10A |  | LG | Cái | 50 | 30 | 20 | Loại đôi
9 | CB 1 pha 20A |  | LG | Cái | 50 | 30 | 20 | Loại đôi
10 | Rơle thời gian (giờ) + chân đế |  | Omron | Cái | 40 | 40
11 | Rơle trung gian chân đế ( loại 14 chân ) |  | Omron | Cái | 40 | 40
12 | Rơle trung gian + chân đế tròn ( loại 8 chân ) |  | Omron | Bộ | 40 | 40
13 | Rơle thời gian (giây) + chân đế) |  | Omron | Bộ | 40 | 40
14 | Côngtăctơ 10 ÷ 32A 7 tiếp điểm 220V 3 pha |  | LG | Cái | 60 | 40 | 20
15 | Rơle nhiệt 7 ÷ 24A |  | LG | Cái | 60 | 40 | 20
16 | Tụ ngậm 3 MF/350 VAC |  | Đl | Cái | 40 | 40
17 | Tụ đề 100 MF/250 VAC |  | Đl | Cái | 40 | 20 | 20
18 | Đôminô 10A 12 cặp |  | Đl | Cái | 200 | 100 | 100
19 | Đôminô 20A 12 cặp |  | Đl | Cái | 200 | 100 | 100
20 | Đầu ghim lốc |  | Đl | Bịch | 20 | 20
21 | Thẻ bài |  | Đl | Cái | 50 | 50
22 | Rơle áp suất cao (HP) 0 ÷ 35kg/cm2 |  | Danfoss | Cái | 10 | 5 | 5
23 | Rơle áp suất thấp (LP) 0 ÷ 10kg/cm2 |  | Danfoss | Cái | 10 | 5 | 5
24 | Rơle áp suất dầu |  | Danfoss | Cái | 10 | 5 | 5
25 | Đèn tròn 100w/220v + đuôi đèn |  | VN | Cái | 50 | 50
26 | Đèn huỳnh quang 0,6 m (Bóng đèn + máng +Tăngphô + state) |  | VN | Bộ | 30 | 30
27 | Cầu chì+ nắp |  | VN | Bộ | 30 | 30
28 | Công tắc đèn 2 chấu 10 A |  | VN | Cái | 50 | 50
29 | Công tắc đèn 3 chấu 10 A |  | VN | Cái | 50 | 50
30 | Đầu quạt bàn (có tuốc năn) 220v/40w |  | VN | Cái | 20 | 20 |  | Có tụ điện
B. SỮA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH VÀ LẠNH CÔNG NGHIỆP
31 |  | Bạc hàn | Đl |  | 800 | 500 | 300
32 |  | Thau hàn | Đl |  | 100 | 50 | 50
33 |  | Nhớt lạnh | VN |  | 80 | 60 | 20
34 |  | Cáp tủ lạnh 1mm | VN |  | 400 | 200 | 200
35 |  | Cáp tủ lạnh 2mm | VN |  | 200 | 100 | 100
36 |  | Lưới đồng | VN |  | 4 | 4
37 |  | Gaz F12 ( Bình lớn) | Ngoại |  | 6 | 3 | 3
38 |  | Gaz F22 ( Bình lớn) | Ngoại |  | 16 | 8 | 8
39 |  | Gaz 410A (Bình nhỏ) | Ngoại |  | 4 | 2 | 2
40 |  | Gaz 134A (Bình nhỏ) | Ngoại |  | 4 | 2 | 2
41 |  | Ống đồng Φ 6 | Ngoại |  | 600 | 400 | 200
42 |  | Ống đồng Φ 10 | Ngoại |  | 400 | 300 | 100
43 |  | Ống đồng Φ 13 | Ngoại |  | 45 | 30 | 10
44 |  | Ống đồng Φ 16 | Ngoại |  | 60 | 30 | 30
45 |  | Răcco Φ 6 | Ngoại |  | 400 | 200 | 200
46 |  | Răcco Φ 10 | Ngoại |  | 200 | 100 | 100
47 |  | Răcco Φ 13 | Ngoại |  | 20 | 20
48 |  | Themostat tủ lạnh | Ngoại |  | 20 | 20
49 |  | Themostat máy lạnh | Ngoại |  | 20 | 20
50 |  | Thermic máy lạnh 3/4HP 220v | Ngoại |  | 40 | 20 | 20
51 |  | Thermic tủ lạnh 1/10 HP/220v | Ngoại |  | 20 | 20
52 |  | Rơle dòng 1/8 HP | Ngoại |  | 40 | 20 | 20
53 |  | Rơle điện tử 1/6 HP | Ngoại |  | 40 | 20 | 20
54 |  | Van điện tử Ф10/220v | Danfoss |  | 10 | 5 | 5
55 |  | Van chặn 3 ngã Ф13 | Nhật |  | 10 | 5 | 5
56 |  | Van máy lạnh | TQ |  | 40 | 20 | 20
57 |  | Board máy lạnh | TQ |  | 40 | 20 | 20
58 |  | Timer xã đá | TQ |  | 40 | 20 | 20
59 |  | Điện trở xã đá | TQ |  | 40 | 20 | 20
60 |  | Sò nóng, sò lạnh | TQ |  | 40 | 20 | 20
61 |  | Van tiết lưu nhiệt -200C + 100C/1,5 TONS. ( Bình lớn) | Danfoss |  | 4 | 4
62 |  | Si quấn | VN |  | 20 | 20
63 |  | Ống cách nhiệt Φ 6 | Tháilan |  | 40 | 40
64 |  | Ống cách nhiệt Φ 10 | Tháilan |  | 40 | 40
65 |  | Lốc máy lạnh 1HP/220v | Ngoại |  | 10 | 5 | 5
66 |  | Dàn nóng máy lạnh 1HP + Quạt 220v | Ngoại |  | 5 | 5
67 |  | Dây sạc ga | Đl |  | 60 | 30 | 30
68 |  | Bạc vệ sinh máy lạnh | VN |  | 20 | 10 | 10
C. LINH TINH
69 |  | Xà bông bột | VN |  | 20 | 10 | 10
70 |  | Giấy nhám mịn | VN |  | 20 | 20
71 |  | Cọ sơn | VN |  | 5 | 5
72 |  | Sơn sắt màu xám | Ngoại |  | 10 | 5
73 |  | Pin 1.5V AAA | Ngoại |  | 120 | 60 | 60
74 |  | Pin 1.5V AA | Ngoại |  | 120 | 60 | 60
75 |  | Pin 9 V |  | Viên | 60 | 30
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC
PHIẾU ĐỀ NGHỊ
Cấp vật tư thực tập Học kỳ I - Năm học 2015 - 2016
(Tổng số lớp: 9 lớp Cao đẳng và 2 lớp Trung cấp Tổng số học sinh : Dự kiến 561 Học sinh - Sinh viên)
Stt | Mã vật tư | Tên vật tư | Mã hiệu kỹ thuật | ĐVT | Số lượng đề nghị |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Tổng số | Đợt 1 | Đợt 2
1 | A002.1 | Accu Panasonic | 12V - 100Ah | Cái | 2 | 1 | 1
2 | A002.2 | Accu Panasonic | 12V - 70Ah | Cái | 2 | 1 | 1
3 | A003.1 | Amiang | 2mm | Mét | 2 | 1 | 1
4 | B006.2 | Băng keo điện (loại lớn) | Việt Nam | Cuộn | 20 | 10 | 10
5 | B006.4 | Băng keo giấy (loại lớn) | Việt Nam | Cuộn | 10 | 5 | 5
6 | B015.4 | Biến áp đánh lửa | Loại thường | Con | 2 | 1 | 1
7 | B015.5 | Biến áp đánh lửa | Loại bán dẫn | Con | 2 | 1 | 1
8 | B018.2 | Bình ga lạnh | R12-6kg | Bình | 1 | 0 | 1
9 | B021.1 | Bộ chấp hành phanh | ABS | Cái | 1 | 1 | 0
10 | B022.1 | Bộ chia điện | Honda Accord 95 | Cái | 1 | 0 | 1
11 | B022.2 | Bộ chia điện bán dẫn | 4-6 xy lanh | Cái | 2 | 1 | 1
12 | B022.3 | Bộ chia điện ô tô | Loại tiếp điểm | Cái | 2 | 1 | 1
13 | B024.1 | Bộ chống trộm trên ô tô | 12V | Bộ | 2 | 1 | 1
14 | B024.2 | Bộ chống trộm trên xe gắn máy | 12 V | Bộ | 2 | 1 | 1
15 | B030.1 | Bộ đèn pha ô tô đời mới | Theo mẫu | Bộ | 2 | 1 | 1
16 | B030.2 | Bộ đèn sau ô tô | Theo mẫu | Bộ | 2 | 1 | 1
17 |  | Bóng đèn 12V-10W (2 Tim) | 12V | Hộp | 2 | 1 | 1
18 | B031.1 | Bộ điều khiển khóa cửa ôtô bằng điện | Nhật | Cái | 2 | 1 | 1
19 | B031.2 | Bộ điều khiển hệ thống điều hòa nhiệt độ ôtô | Toyota | Bộ | 1 | 0 | 1
20 | B031.3 | Bộ điều khiển tốc độ motor VS | Theo mẫu | Bộ | 1 | 1 | 0
21 | B032.1 | Bộ định thời gian xông | 12V | Cái | 2 | 1 | 1
22 | B033.1 | Bộ đo gió | Dây nhiệt | Cái | 1 | 0 | 1
23 | B033.2 | Bộ đo gió | Karman | Cái | 2 | 1 | 1
24 | B033.3 | Bộ đo gió | M.A.P | Cái | 2 | 1 | 1
25 | B034.1 | Bộ đồng hồ sạc ga lạnh | Theo mẫu | Cái | 1 | 1 | 0
26 | B039.1 | Bộ lọc hệ thống điều hòa ô tô | Theo mẫu | Cái | 2 | 1 | 1
27 | B043.1 | Bộ tăng áp đèn Xenon | Toyota | Bộ | 2 | 1 | 1
28 | B046.1 | Bộ vi xử lý hệ thống điều khiển hộp số tự động | ECU - ECT | Cái | 1 | 0 | 1
29 | B046.3 | Bộ vi xử lý hệ thống phanh | ECU - ABS | Cái | 1 | 0 | 1
30 | B054.1 | Bôbin + IC 5 chân | Theo mẫu | Bộ | 2 | 1 | 1
31 | B054.2 | Bôbin đánh lửa | 1SZ | Cái | 4 | 2 | 2
32 | B055.1 | Bơm cao áp | VE - Nhật Bản | Cái | 1 | 1 | 0
33 | B055.2 | Bơm cao áp | PE - Nhật Bản | Cái | 1 | 1 | 0
34 | B055.3 | Bơm cao áp | VE - EDC (Nhật) | Cái | 1 | 0 | 1
35 | B055.5 | Bơm cao áp | PF - Nhật Bản | Cái | 1 | 1 | 0
36 | B056.1 | Bơm trợ lực lái | Theo mẫu | Cái | 1 | 1 | 0
37 | B057.1 | Bơm xăng điện ô tô | 12V | Cái | 1 | 0 | 1
38 | B063.1 | Bóng đèn Led | 12V | Cái | 50 | 25 | 25
39 | B066.1 | Bóng đèn ô tô | 12V-3W | Cái | 50 | 25 | 25
40 | B066.2 | Bóng đèn ô tô | 12V-10W | Cái | 50 | 25 | 25
41 | B069.1 | Bóng đèn Xenon | TOYOTA | Cái | 3 | 2 | 1
42 | B072.1 | Bugi chân dài | NGK | Cái | 4 | 2 | 2
43 | B072.2 | Bugi chân ngắn | NGK | Cái | 4 | 2 | 2
44 | B073.1 | Bugi xông máy | Chân ngắn | Cái | 4 | 2 | 2
45 | B073.2 | Bugi xông máy | Chân dài | Cái | 4 | 2 | 2
46 | B074.4 | Bulon - đai ốc M10 mm | Việt Nam | Bộ | 20 | 10 | 10
47 | B074.2 | Bulon - đai ốc M6 mm | Việt Nam | Bộ | 20 | 10 | 10
48 | B074.3 | Bulon - đai ốc M8 mm | Việt Nam | Bộ | 20 | 10 | 10
49 | B077.1 | Bulong bánh xe | Theo mẫu | Bộ | 4 | 2 | 2
50 | C005.2 | Cảm biến ABS | Nhật | Cái | 2 | 1 | 1
51 | C005.1 | Cảm biến áp suất nhớt động cơ | 12V | Cái | 4 | 2 | 2
52 | C008.1 | Cảm biến đo gió L-EFI | L-EFI | Cái | 2 | 1 | 1
53 | C010.1 | Cảm biến nhiệt độ nước | Theo mẫu | Cái | 2 | 1 | 1
54 | C011.1 | Cảm biến ô xy | Theo mẫu | Cái | 2 | 1 | 1
55 | C014.1 | Cảm biến tốc độ động cơ | 12V | Cái | 2 | 1 | 1
56 | C014.2 | Cảm biến tốc độ xe | Theo mẫu | Cái | 2 | 1 | 1
57 | C016.1 | Cảm biến vị trí bướm ga tiếp điểm | Tiếp điểm | Cái | 2 | 1 | 1
58 | C016.2 | Cảm biến vị trí bướm ga tuyến tính | Tuyến tính | Cái | 2 | 1 | 1
59 | C026.1 | Cao su non | Việt Nam | Cái | 5 | 3 | 2
60 | C036.1 | Cát xoáy suppap | Việt Nam | Hộp | 4 | 2 | 2
61 | C038.3 | Cầu chì 20A | Việt Nam | Cái | 80 | 40 | 40
62 | C038.4 | Cầu chì 30A | Việt Nam | Cái | 80 | 40 | 40
63 | C038.2 | Cầu chì 10A | Việt Nam | Cái | 80 | 40 | 40
64 | C042.1 | Chì hàn Loại lớn | Việt Nam | Cuộn | 15 | 8 | 7
65 | C047.1 | Chổi than | Theo mẫu | Cái | 10 | 5 | 5
66 | C054.1 | Chụp nhựa giắc đực + cái | Việt Nam | Cái | 100 | 50 | 50
67 | C056.4 | Cổ dê loại kẹp Ф 10 | Việt Nam | Cái | 10 | 5 | 5
68 | C056.2 | Cổ dê loại kẹp Ф 6 | Việt Nam | Cái | 10 | 5 | 5
69 | C056.3 | Cổ dê loại kẹp Ф 8 | Việt Nam | Cái | 10 | 5 | 5
70 | C062.1 | Còi điện ô tô | 12V | Cái | 5 | 2 | 3
71 | C062.2 | Còi hơi | Việt Nam | Cái | 3 | 2 | 1
72 | C062.3 | Còi ưu tiên | Việt Nam | Cái | 3 | 2 | 1
73 | C064.1 | Công tắc áp suất nhớt động cơ | Việt Nam | Cái | 3 | 2 | 1
74 | C068.1 | Công tắc gạt nước ô tô | Theo mẫu | Cái | 3 | 1 | 2
75 | C070.1 | Công tắc Hazard | Toyota | Cái | 10 | 5 | 5
76 | C071.1 | Công tắc khởi động | Loại 5 chân | Cái | 3 | 2 | 1
77 | C071.2 | Công tắc khởi động 3 chân | 12V - 3 chân | Cái | 5 | 1 | 2
78 | C071.3 | Công tắc khởi động xe đời mới | TOYOTA | Cái | 2 | 1 | 1
79 | C073.1 | Công tắc nâng hạ anten ô tô | Theo mẫu | Cái | 5 | 3 | 2
80 | C073.2 | Công tắc nâng hạ cửa kính ôtô tổng xe | Theo mẫu | Cái | 5 | 2 | 3
81 | C073.3 | Công tắc nâng hạ cửa kính đơn | Theo mẫu | Cái | 8 | 4 | 4
82 | C077.1 | Công tắc tổng đèn Loại mạch | IC rời | Cái | 3 | 2 | 1
83 | C077.2 | Công tắc tổng đèn và gạt nước ô tô | Theo mẫu | Cái | 3 | 1 | 2
84 | C081.1 | Cuppen xy lanh cái | Theo mẫu | Cái | 2 | 1 | 1
85 | C081.2 | Cuppen xy lanh con | Theo mẫu | Cái | 4 | 2 | 2
86 | Đ003.1 | Đá mài máy | Ф150 x 80 mm | Cái | 4 | 2 | 2
87 | Đ005.1 | Đá mài tay | Ф100 mm | Cái | 10 | 5 | 5
88 | Đ012.1 | Đầu cắm trụ đen đỏ | Theo mẫu | Cặp | 50 | 25 | 25
89 | D019.1 | Dầu chống gỉ sét | RP7 | Chai | 8 | 4 | 4
90 | D018.1 | Dầu Diesel | DO | Lít | 100 | 50 | 50
91 | Đ014.1 | Đầu DVD ôtô | 12V | Cái | 1 | 1 | 0
92 | D022.1 | Dầu hộp số tự động | D-III | Chai | 3 | 2 | 1
93 | Đ021.1 | Đầu nối 3 | Loại lớn | Cái | 30 | 15 | 15
94 | D020.1 | Dầu súc kim phun dầu | 0,355 lít | Chai | 8 | 4 | 4
95 | D021.1 | Dầu thắng | D-III | Lít | 10 | 5 | 5
96 | D028.1 | Dây cáp bình Accu | Loại lớn | Mét | 6 | 3 | 3
97 | D034.1 | Dây đai dẫn động bơm nước | Nhật Bản | Sợi | 2 | 1 | 1
98 | D034.2 | Dây đai dẫn động máy nén lạnh | Theo mẫu | Sợi | 1 | 0 | 1
99 | D034.3 | Dây đai dẫn động trục cam | Theo mẫu | Sợi | 1 | 1 | 0
100 | D037.1 | Dây đánh lửa cao áp | Theo mẫu | Sợi | 8 | 4 | 4
101 | D047.1 | Dây điện ô tô 2mm | Việt Nam | Mét | 300 | 150 | 150
102 | D047.2 | Dây điện ô tô 1.5mm | Việt Nam | Mét | 300 | 150 | 150
103 | D054.1 | Dây hơi Ф 10 mm | Đài loan | Mét | 10 | 5 | 5
104 | D055.1 | Dây kẽm | Việt Nam | Mét | 20 | 10 | 10
105 | Đ033.1 | Đèn báo áp suất nhớt | Theo mẫu | Cái | 10 | 5 | 5
106 | Đ037.1 | Đèn ưu tiên | Việt Nam | Cái | 2 | 1 | 1
107 | D068.1 | Diot các lọai |  | Con | 40 | 20 | 20
108 | Đ052.1 | Đồng hồ taplo xe hộp số tự động | Theo mẫu | Cái | 1 | 1 | 0
109 | Đ052.2 | Đồng hồ taplo xe ô tô hộp số cơ khí | TOYOTA | Cái | 1 | 1 | 0
110 | Đ053.1 | Đồng hồ VOM Digital | Nhật Bản/ Thái Lan | Cái | 2 | 1 | 1
111 | Đ053.2 | Đồng hồ VOM loại kim | Nhật Bản/Thái Lan | Cái | 2 | 1 | 1
112 | D070.1 | Dung dịch làm mát động cơ | Carbuarator | Lon | 2 | 1 | 1
113 | D072.1 | Dung dịch vệ sinh thắng | Inox | Chai | 4 | 2 | 2
114 | D073.1 | Dung dịch xúc bộ chế hòa khí Carbuarator | China | Lon | 4 | 2 | 2
115 | F001.1 | FLASHER 12V |  | Cái | 10 | 5 | 5
116 | G005.1 | Giắc cái |  | Cái | 100 | 50 | 50
117 | G011.1 | Giấy nhám | P180 | TO | 40 | 20 | 20
118 | G011.4 | Giấy nhám nhuyễn | P600 | TO | 40 | 20 | 20
119 | H006.1 | Họng ga | Theo mẫu | Cái | 1 | 1 | 0
120 | H008.1 | Hộp cầu chì |  | Cái | 2 | 1 | 1
121 | H009.1 | Hộp điều khiển điện thân xe |  | Cái | 1 | 0 | 1
122 | H015.1 | Hộp vi xử lý (ECU) động cơ | TOYOTA | Cái | 2 | 1 | 1
123 | IC016.2 | IC đánh lửa | Loại 5 chân | Cái | 3 | 2 | 1
124 | K001.1 | Keo con chó | loại 1/2kg | Hộp | 2 | 1 | 1
125 | K001.4 | Keo dán tổng hợp | Việt Nam | Lon | 2 | 1 | 1
126 | K001.6 | Keo silicon | Việt Nam | Tuýp | 2 | 1 | 1
127 | K002.1 | Kẹp cá sấu | Loại lớn | Cái | 2 | 1 | 1
128 | K003.1 | Két nước + quạt điện | Theo mẫu | Bộ | 1 | 0 | 1
129 | K005.1 | Khâu nối bình accu | Bằng đồng | Cặp | 2 | 1 | 1
130 | K007.1 | Khay Inox 40 x 60 x 5(cm) | VN | Cái | 2 | 1 | 1
131 | K012.1 | Kim phun dầu | KIA | Cái | 4 | 2 | 2
132 | K012.2 | Kim phun dầu điện tử | Nhật | Cái | 1 | 1 | 0
133 | K012.3 | Kim phun xăng | Nhật Bản | Cái | 4 | 2 | 2
134 | K013.1 | Kính chiếu hậu ôtô | Toyo ta | Cái | 2 | 1 | 1
135 | L006.1 | Lọc dầu VIKYNO | Theo mẫu | Cái | 1 | 1 | 0
136 | L006.3 | Lọc xăng động cơ | Theo mẫu | Cái | 2 | 1 | 1
137 | M010.1 | Máy hút chân không | Hàn Quốc | Cái | 1 | 0 | 1
138 | M010.2 | Máy khởi động | Theo mẫu | Cái | 1 | 1 | 0
139 | M010.3 | Máy nén máy lạnh ô tô | Nhật | Cái | 1 | 0 | 1
140 | M010.4 | Máy phát điện xoay chiều | 12V | Cái | 1 | 1 | 0
141 | M012.1 | Mỡ bò | 0.5kg | Hộp | 5 | 3 | 2
142 | M013.2 | Mỏ hàn điện 220V - 80W |  | Cái | 4 | 2 | 2
143 | M014.2 | Mô tơ gạt nước | 12V-50W | Cái | 2 | 1 | 1
144 | M014.6 | Mô tơ xịt nước kính xe | Theo mẫu | Cái | 2 | 1 | 1
145 | M014.8 | Môtơ nâng hạ cửa kính ô tô | 12V | Cái | 2 | 1 | 1
146 | N001.1 | Nắp máy | 4 xylanh | Cái | 1 | 0 | 1
147 | N015.1 | Nhớt hộp số | SAE 90 | Lít | 10 | 5 | 5
148 | N015.2 | Nhớt cầu chủ động | SAE 140 | Lít | 5 | 3 | 2
149 | N016.3 | Nhớt hộp số tự động | ATF | Lít | 5 | 3 | 2
150 | N018.1 | Nhớt máy | SAE 40 | Lít | 30 | 15 | 15
151 | N018.3 | Nhớt máy sử dụng cho động cơ dầu | CD - SAE40 | Lít | 5 | 2 | 3
152 | N020.1 | Nhựa thông | Việt Nam | Kg | 1 | 0 | 1
153 | N022.1 | Nước cất | Việt Nam | Lít | 20 | 10 | 10
154 | Ô001.6 | Ổ cắm điện loại xoay | Dài 10m, VN | Cái | 2 | 1 | 1
155 | Ô012.1 | Ống dẫn xăng dầu Ф8 |  | Mét | 4 | 2 | 2
156 | Ô015.1 | Ống đồng | Ф5 mm | Mét | 10 | 5 | 5
157 | Ô017.1 | Ống hơi dẫn khí nén | 12mm | Mét | 10 | 5 | 5
158 | Ô026.1 | Ống xả có bộ giảm thanh | Việt Nam | Bộ | 1 | 0 | 1
159 | P006.1 | Pin 1,5V | Theo mẫu | Cái | 8 | 4 | 4
160 | R002.7 | Relay 4 chân | Nissan | Cái | 5 | 3 | 2
161 | R003.1 | Relay bơm xăng | Loại 5 chân | Cái | 5 | 2 | 3
162 | R003.2 | Relay xông máy | 12 V - 4 chân | Cái | 4 | 2 | 2
163 | S005.2 | Sơn dầu | Bạch tuyết | Kg | 4 | 2 | 2
164 | T020.1 | Thước lái | Theo mẫu | Bộ | 1 | 1 | 0
165 | T022.1 | Tiết chế bán dẫn loại nằm trong loại | 12V - 5 dây | Cái | 2 | 1 | 1
166 | T022.3 | Tiết chế tiếp điểm | Loại rung | Cái | 2 | 1 | 1
167 | T026.1 | Turbo | Theo mẫu | Cái | 1 | 0 | 1
168 | V013.1 | Vành và trục tay lái ô tô | Theo mẫu | Bộ | 1 | 1 | 0
169 | X001.1 | Xà bông bột | 500g/bịch | Bịch | 10 | 5 | 5
170 | XG01.1 | Xăng | A92 | Lít | 200 | 100 | 100
171 | X003.1 | Xy lanh cái hệ thống ly hợp | Theo mẫu | Cái | 1 | 1 | 0
172 | X003.2 | Xy lanh con hệ thống ly hợp | Theo mẫu | Cái | 2 | 1 | 1
173 | X004.1 | Xy lanh phanh bánh xe | Theo mẫu | Bộ | 2 | 1 | 1
174 | X006.1 | Xylanh và bầu trợ lực phanh | Theo mẫu | Bộ | 1 | 0 | 1
175 |  | Dung dịch xúc két nước | 3M | Lít | 10 | 5 | 5
176 |  | Dung dịch súc kim phun xăng | Stop | Lít | 10 | 5 | 5
177 |  | Dung dịch vệ sinh thắng (3M) | 3M | Lít | 10 | 5 | 5
178 |  | Phểu ống dài |  | Cái | 2 | 1 | 1
179 |  | Sơn xám | Bạch Tuyết | Kg | 5 | 2 | 3
180 |  | Cọ sơn | VN | cây | 5 | 2 | 3
181 |  | Thước lá | Theo mẫu | Cái | 5 | 3 | 2
Ghi chú: Vật tư thực tập phục vụ cho các môn học sau: 1. Hệ CĐKT: Thực tập ô tô 1:90 tiết, Thực tập kỹ thuật lái xe: 75 tiết, Thực tập động cơ xăng: 90 tiết, Thực tập điện ô tô 1: 90 tiết, Thực tập Động cơ Diesel: 90 tiết
2. Hệ TCCN: Thực tập Động cơ đốt trong: 90 tiết, Thực tập động cơ xăng: 90 tiết, Thực tập HT điện Động cơ: 90 tiết, Thực tập Động cơ Diesel: 90 tiết
TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM | [7 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ MAY-THỜI TRANG | [7 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp.Hcm, Ngày tháng năm 2015
PHIẾU ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP VẬT TƯ THỰC TẬP
NĂM HỌC 2015-2016
Kính gửi: Hiệu Trưởng Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
Phòng Thiết Bị -Vật Tư
Khoa Công Nghệ May-Thời Trang kính đề nghị:
- Nhà trường hỗ trợ 50% vật tư thực tập cho 1 học sinh của từng lớp, do không thu hồi sản phẩm
- Kế hoạch dự trù vật tư học kỳ I, năm học 2014 - 2015 bao gồm các lớp: 13CĐ-M, 14CĐ-M, 14TCCN, 15TCCN, 15TCCN(9+3)
TT | LỚP | SĨ SỐ HS/SV | TÊN MÔN HỌC | Vải Kate Sọc khổ 1,2m (Mét) | Vải Kate khổ 1,2m (Mét) | Vải Kate Si khổ 1,2m (Mét) | Vải lót dầu khổ 1,2 m (Mét) | Vải Safiro khổ 1,2 m (Mét) | Giấy Roki Nhật (tờ) | Giấy Mỏng (tờ) | Kim máy bằng (cây)/1 SV | Kim máy vắt sổ (cây)/1 SV | Chỉ vắt sổ (ống)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | -13 | -14
1 | 13CĐ-M | 57 | Đồ án Thiết kế trang phục |  |  | 114 |  | 125.4
| 13CĐ-M | 57 | TT may trang phục 3 |  |  |  | 478.8 | 741 |  |  |  |  | 3
| 13CĐ-M | 57 | TT Tin học ứng dụng ngành may | [5 empty] | 1710 | 1710
Tổng cộng 13CĐ-M | [5 empty] | 114 | 478.8 | 866.4 | 1710 | 1710 |  |  | 3
5 | 14CĐ-M | 38 | TT May trang phục 1 |  | 440.8 |  |  | 665 |  |  |  |  | 6
Tổng cộng 14CĐ-M |  |  |  |  | 440.8 |  |  | 665 |  |  |  |  | 6
6 | 14TCCN | 33 | TT May áo Jacket |  |  |  | 277.2 | 429 |  |  |  |  | 3
| 14TCCN | 33 | TT cắt may TPQA-ASMCB |  | 264 |  |  | 290.4 | 198 | 198 | 132 | 132
| 14TCCN | 33 | TT Kỹ thuật 1 |  |  | 264 |  | 290.4 | 198 | 198 | 132 | 132
| 14TCCN | 33 | TT TK mẫu công nghiệp | 145.2 |  |  |  |  | 990 | 990
7 | 14TCCN | 33 | TT tin học ứng dụng ngành may | [5 empty] | 990 | 990
Tổng cộng 14TCCN |  |  |  | 145.2 | 264 | 264 | 277.2 | 1009.8 | 2376 | 2376 | 264 | 264 | 3
11 | 15TCCN | dự kiến 30 | TT Thiết bị may công nghiệp |  | 180
12 | 15TCCN | dự kiến 30 | TT Kỹ thuật may cơ bản |  | 828
| 15TCCN | dự kiến 30 | TT may áo sơ mi | 570
Tổng cộng 15TCCN |  |  |  | 570 | 1008
13 | 15TCCN(9+3) | dự kiến 30 | TT Thiết bị may công nghiệp |  | 180 | [7 empty] | 3
Tổng cộng 15TCCN(9+3) |  |  |  |  | 180 | [7 empty] | 3
TỔNG |  |  |  | 715.2 | 1312.8 | 378 | 756 | 2541.2 | 4086 | 4086 | 264 | 264 | 15
DỰ KIẾN TỔNG /2 |  |  |  | 357.6 | 656.4 | 189 | 378 | 1270.6 | 2043 | 2043 | 132 | 132 | 7.5
Cấp đơt 1 |  |  |  | 205,2 | 250 | 127 | 105 | 600 | 780 | 780 | 0 | 0 | 6
Cấp đợt 2 |  |  |  | 350 | 480 | 84 | 0 | 250 | 75 | 75 | 0 | 0 | 4
HKI = đợt 1 + đợt 2 |  |  |  | 555,2 | 730 | 211 | 105 | 850 | 855 | 855 | 0 | 0 | 10