## NLANH m
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH
PHIẾU ĐỀ NGHỊ
Trang bị Tài sản - máy móc thiết bị
Năm 2017
Kính gửi : - Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM;
- Phòng Thiết bị - Vật Tư.
Khoa Công nghệ Nhiệt - Lạnh đề nghị được trang bị, thay thế để kịp thời phục vụ cho công tác chuyên môn, gồm máy móc thiết bị :
STT | TÊN MÁY MÓC THIẾT BỊ | ĐVT | SL | GHI CHÚ
1 | Mô hình tủ đông thương nghiệp Dung tích: (350 ÷ 500) lít | Bộ | 2 | Trang bị bổ sung thiết bị dạy lạnh cơ bản và lạnh công nghiệp, thiết bị hiện có quá cũ, lạc hậu (trên 70% thiết bị trang bị trước 2008), hiện tại chỉ có thể đáp ứng dạy cơ bản, chưa có thiết bị dạy chuyên sâu (công nghệ mới đang có trên thị trường), hơn nữa số lượng thiết bị hiện có không đủ cho học sinh thực hành, số lần học sinh được thực tập trên máy rất thấp.
Mỗi bộ Bao gồm:
Tủ đông thương nghiệp:
Dung tích 350 ÷ 500 lít- Điện sáp 220V- Tần số 50 Hz (01 Bộ nguyên hộp 100%)
Chân bàn và khung giá mô hình - Bàn gấp có giá ngăn (Sắt hộp 3,0cm x 3,0cm; dài 2300cm; rộng 700cm ; Sơn tĩnh điện, màu ghi sáng, chân có bánh xe) - Khung gía treo khối lạnh (sắt hộp 3,0 cm x 3,0 cm ; Sơn tĩnh điện màu ghi sáng, bắt vít tháo dời được) Bàn khung giá tháo dời đóng hộp
Mặt bàn: Gỗ thông lào- Kích thước bàn: dài 2300cm; rộng 700cm; dày 3cm sơ pomu bóng mờ
Bảng điện; (Chất liệu bề mặt module: phíp chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện)- Kích thước: dài 70 cm, rộng 30 cm, dày 3mm; Gồm: Đồng hồ V, Đồng hồ A, Automat, bảng in chu trình lạnh của tủ lạnh trực tiếp, sơ đồ mạch điện để kiểm tra, đo và kiểm soát toàn bộ phần điện của tủ lạnh, các linh kiện khác…
Các dụng cụ kiểm soát quá trình làm lạnh- 2 đồng hồ áp suất nóng lạnh, 2 van đóng mở, 3 van kiểm tra, 3 mắt kiểm tra đường nóng lạnh, thermostat digital, đèn báo hoạt động và đèn báo sự cố
Công suất tiêu thụ điệnCông suất tối đa: 1000W
Tài liệu hướng dẫn thực hànhCác bài hướng dẫn thực hành
Dây cắm thí nghiệm20A – 250V
Môi trường làm việcTrong nhà
2 | Mô hình kho bảo quản lạnh - Thể tích kho: ≥10 m3 - Nhiệt độ vận hành trong 1 giờ: ≤ - 50C | Bộ | 2
3 | Mô hình kho cấp đông - Thể tích 12 ÷ 20) m3,Chiều cao: (2,2 ÷ 2,4)m, dày cách nhiệt: ≥ 100 mm, CS máy nén: ≤ 350 hP,Nhiệt độ vận hành trong 3 giờ: ≤ - 220C | Bộ | 1
4 | Máy lạnh, Loại 2 cục, công suất lạnh 2HP/220v, sử dụng ga R32, gồm: - 1 bộ loại tủ đứng (floor standing type) - 1 bộ loại áp trần (under ceilling) | Bộ | 2
5 | Máy lạnh âm trần, Công suất lạnh 5HP/380v, sử dụng ga R410A, gồm: - 1 bộ loại âm trần (cassette type) - 1 bộ loại giấu trần (conceal type) | Bộ | 2
6 | Hệ thống điều hòa không khí ôtô | Bộ | 1
+ Kích thước: (dài,rộng, cao): 1000x1000x1800 (mm) + Kết cấu khung mô hình: sắt vuông, sơn tĩnh điện, bánh xe đẩy có chốt khóa chịu được tải trọng gấp 5 lần trọng lượng mô hình + Mặt bàn làm bằng gỗ công nghiệp + Mặt panel làm bằng chất liệu compozit nhôm, trên mặt panel in sơ đồ thực dàn trải, sơ đồ thiết bị của tủ đông, bố trí thiết bị trên mặt panel để sinh viên quan sát và thực tập trên được đễ dàng.
7 | Máy thu hồi môi chất lạnh Thu hồi các loại: R134a, R22, R410a, R404a | Cái | 1
8 | Mô hình máy đá viên, năng suất ≥ 40 kg/giờ | Bộ | 1
Hệ thống bao gồm: Máy nén, Thiết bị ngưng tụ, Cối làm đá, Thiết bị tiết lưu, Bình tách lỏng, Bình tách dầu, Bình hồi nhiệt, Bình chứa cao áp
9 | Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâmWater Chiller. CS máy nén: ≥ 3,5 kW | Bộ | 1
10 | Mô hình băng truyền IQF Công suất máy nén ≥ 3,5 kW | Bộ | 1
11 | Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp Dung tích: (120 ÷ 250) lít | Cái | 5
Mỗi bộ Bao gồm:
Tủ lạnh trực tiếp: Dung tích 120 ÷ 250 lít- Điện sáp 220V- Tần số 50 Hz
Chân bàn và khung giá mô hình - Bàn gấp có giá ngăn (Sắt hộp 3,0 cm x 3,0 cm; dài 120cm; rộng 50cm ; Sơn tĩnh điện, màu ghi sáng, chân có bánh xe) - Khung gía treo khối lạnh (sắt hộp 3,0 cm x 3,0 cm ; Sơn tĩnh điện màu ghi sáng, bắt vít tháo dời được) Bàn khung giá tháo dời đóng hộp
Mặt bàn: Gỗ thông lào - Kích thước bàn: dài 125cm; rộng 68cm; dày 1,8cm sơ pomu bóng mờ
Bảng điện: (Chất liệu bề mặt module: phíp chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện) - Kích thước: dài 70 cm, rộng 30 cm, dày 3mm; Gồm: Đồng hồ V, Đồng hồ A, Automat, bảng in chu trình lạnh của tủ lạnh trực tiếp, sơ đồ mạch điện để kiểm tra, đo và kiểm soát toàn bộ phần điện của tủ lạnh, các linh kiện khác…
Các dụng cụ kiểm soát quá trình làm lạnh- 2 đồng hồ áp suất nóng lạnh, 3 và đóng mở, 3 van kiểm tra, 3 mắt kiểm tra đường nóng lạnh
Công suất tiêu thụ điện Công suất tối đa: 1000W
Tài liệu hướng dẫn thực hành Các bài hướng dẫn thực hành
Dây cắm thí nghiệm 20A – 250V
Môi trường làm việc Trong nhà
12 | Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp Dung tích: (120 ÷ 250) lít | Cái | 5
Mỗi bộ Bao gồm:
Tủ lạnh trực tiếp TOSHIBA – Nhật: Dung tích 120 ÷ 250 lít - Điện sáp 220V - Tần số 50 Hz
Chân bàn và khung giá mô hình - Bàn gấp có giá ngăn (Sắt hộp 3,0 cm x 3,0 cm; dài 120cm; rộng 50cm ; Sơn tĩnh điện, màu ghi sáng, chân có bánh xe) - Khung gía treo khối lạnh (sắt hộp 3,0 cm x 3,0 cm ; Sơn tĩnh điện màu ghi sáng, bắt vít tháo dời được) Bàn khung giá tháo dời đóng hộp
Mặt bàn: Gỗ thông lào - Kích thước bàn: dài 125cm; rộng 68cm; dày 1,8cm sơ pomu bóng mờ
Bảng điện: (Chất liệu bề mặt module: phíp chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện) - Kích thước: dài 70 cm, rộng 30 cm, dày 3mm; Gồm: Đồng hồ V, Đồng hồ A, Automat, bảng in chu trình lạnh của tủ lạnh trực tiếp, sơ đồ mạch điện để kiểm tra, đo và kiểm soát toàn bộ phần điện của tủ lạnh, các linh kiện khác…
Các dụng cụ kiểm soát quá trình làm lạnh- 2 đồng hồ áp suất nóng lạnh, 3 và đóng mở, 3 van kiểm tra, 3 mắt kiểm tra đường nóng lạnh
Công suất tiêu thụ điện Công suất tối đa: 1000W
Tài liệu hướng dẫn thực hành Các bài hướng dẫn thực hành
Dây cắm thí nghiệm 20A – 250V
Môi trường làm việc Trong nhà
13 | Tủ lạnh Inverter, Dung tích: (120 ÷ 250) lít | Cái | 5
Tủ lạnh Inverter - Dung tích 400 ÷ 500 lít- Điện sáp 220V- Tần số 50 Hz (01 Bộ nguyên hộp 100%)
Chân bàn và khung giá mô hình - Bàn gấp có giá ngăn (Sắt hộp 3,0 cm x 3,0 cm; dài 120cm; rộng 50cm ; Sơn tĩnh điện, màu ghi sáng, chân có bánh xe)- Khung gía treo khối lạnh (sắt hộp 3,0 cm x 3,0 cm ; Sơn tĩnh điện màu ghi sáng, bắt vít tháo dời được) Bàn khung giá tháo dời đóng hộp
Mặt bàn: Gỗ thông lào- Kích thước bàn: dài 125cm; rộng 68cm; dày 1,8cm sơ pomu bóng mờ
Bảng điện: (Chất liệu bề mặt module: phíp chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện) - Kích thước: dài 70 cm, rộng 30 cm, dày 3mm; Gồm: Đồng hồ V, Đồng hồ A, Automat, bảng in chu trình lạnh của tủ lạnh trực tiếp, sơ đồ mạch điện để kiểm tra, đo và kiểm soát toàn bộ phần điện của tủ lạnh, các linh kiện khác…
Các dụng cụ kiểm soát quá trình làm lạnh - 2 đồng hồ áp suất nóng lạnh, 2 và đóng mở, 2 van kiểm tra, 2 mắt kiểm tra ga đường nóng lạnh
Công suất tiêu thụ điện Công suất tối đa: 1000W
Tài liệu hướng dẫn thực hành Các bài hướng dẫn thực hành
Dây cắm thí nghiệm 20A – 250V
Môi trường làm việc Trong nhà
14 | Tủ lạnh side by side, Dung tích: (250 ÷ 500) lít | Cái | 2
Tủ lạnh Side by Side- Dung tích 400 ÷ 500 lít- Điện sáp 220V- Tần số 50 Hz (01 Bộ nguyên hộp 100%)
Chân bàn và khung giá mô hình - Bàn gấp có giá ngăn (Sắt hộp 3,0 cm x 3,0 cm; dài 1700cm; rộng 70cm ; Sơn tĩnh điện, màu ghi sáng, chân có bánh xe) - Khung gía treo khối lạnh (sắt hộp 3,0 cm x 3,0 cm ; Sơn tĩnh điện màu ghi sáng, bắt vít tháo dời được) Bàn khung giá tháo dời đóng hộp
Mặt bàn: Ghỗ thông lào - Kích thước bàn: dài 1700cm; rộng 70cm; dày 2cm sơ pomu bóng mờ
Bảng điện: (Chất liệu bề mặt module: phíp chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện) - Kích thước: dài 70 cm, rộng 30 cm, dày 3mm; Gồm: Đồng hồ V, Đồng hồ A, Automat, bảng in chu trình lạnh của tủ lạnh trực tiếp, sơ đồ mạch điện để kiểm tra, đo và kiểm soát toàn bộ phần điện của tủ lạnh, các linh kiện khác…
Các dụng cụ kiểm soát quá trình làm lạnh- 2 đồng hồ áp suất nóng lạnh, 2 và đóng mở, 2 van kiểm tra, 2 mắt kiểm tra ga đường nóng lạnh
Công suất tiêu thụ điện Công suất tối đa: 1000W
Tài liệu hướng dẫn thực hành Các bài hướng dẫn thực hành
Dây cắm thí nghiệm 20A – 250V
Môi trường làm việc Trong nhà
15 | Tủ đông thương nghiệp Dung tích: 350 lít ÷ 500 lít | Cái | 4
Đặc tính kỹ thuật: + Kích thước: 1700 x 700 x 1400 + Khung bàn được làm bằng thép hộp 30 x 30 sơn tĩnh điện + Mặt bàn làm bằng gỗ công nghiệp + Mặt panel làm bằng chất liệu compozit nhôm, trên mặt panel in sơ đồ thực dàn trải, sơ đồ thiết bị của tủ đông, bố trí thiết bị trên mặt panel để sinh viên quan sát và thực tập trên được đễ dàng. Các thiết bị chính : - Tủ đông Funiky 250lit: 2 ngăn đông - Aptomat 1 pha - Đồng hồ báo dòng - Đồng hồ báo điện áp - Đồng hồ báo áp suất lưu chất - Mắt báo ga - Đồng hồ báo nhiệt dàn nóng, dàn lạnh - Sơ đồ hệ thống lạnh, sơ đồ điện, sơ đồ chân thiết bị
16 | Mô hình hệ thống điều hòa không khí VRV, gas R410( hoặc R22) - Dàn nóng giải nhiệt bằng gió, Công suất 6-8 kW ( 70000 - 100000Btu/h) - Dàn lạnh, gồm 4 loại: 1 tủ đứng, 1 áp trần, 1 âm trần, 1 giấu trần, 1 treo tường. Công suất lạnh tương xứng với dàn nóng - Phụ kiện lắp đặt, kết nối, điều khiển đồng bộ đi kèm | bộ | 2
Ngày tháng năm
HIỆU TRƯỞNG TP.THIẾT BỊ-VẬT TƯ TRƯỞNG ĐƠN VỊ