## TONGHOP
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | [5 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT MUA SẮM TÀI SẢN NĂM 2020
Đơn vị tính: đồng
STT | TÊN HÀNG HÓA | THÔNG SỐ KT/ QUY CÁCH | XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | NGUỒN KINH PHÍ |  |  | GHI CHÚ
[8 empty] | THƯỜNG XUYÊN | KHÔNG THƯỜNG XUYÊN | PTHĐSN
A | B | C |  | D | (1) | (2) | (3) | E | F | G | H
I | KHOA KINH TẾ | [5 empty] | 12600000000
Năm 2021
1 | Các trang thiết bị quản trị kho hàng và xe nâng, xe chuyên dùng vận chuyển hàng trong kho |  |  | Bộ | 1 | 3800000000 | 3800000000
| Máy tính, phần mềm ngành QTDN, KTDN, Logistics và TMĐT | Một phòng thực hành ảo ngành QTDNVVN, KTDN, thương mại điện tử |  | Bộ | 50
| Năm 2025 | [5 empty] | 0
1 | Các trang thiết bị quản trị kho hàng và xe nâng, xe chuyên dùng vận chuyển hàng trong kho |  |  | Bộ | 1 | 8800000000 | 8800000000
| Máy tính, phần mềm ngành QTDN, KTDN, Logistics và TMĐT | Hai phòng thực hành ảo ngành QTDNVVN, KTDN, thương mại điện tử |  | Bộ | 100
II | KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN | [5 empty] | 0
Văn phòng
1 | Máy vi tính |  |  | Bộ | 6
2 | Máy in |  |  | Cái | 2
3 | Micro có dây |  |  | Cái | 10
Phòng học cho các lớp liên kết quốc tế (sức chứa 100sv)
4 | Máy vi tính |  |  | Bộ | 1
5 | Máy chiếu, màn hình chiếu |  |  | Bộ | 1
6 | Màn hình TV để dùng cổng chiếu HDMI |  |  | Bộ | 1
7 | Âm thanh phòng học |  |  | Bộ | 1
8 | Micro không dây |  |  | Cái | 2
9 | Máy lạnh |  |  | Cái | 2
Phòng cho CLB Tiếng Anh - 1 phòng lớn (sức chứa 100sv), 2 phòng nhỏ (sức chứa 50sv)
10 | Máy vi tính |  |  | Bộ | 3
11 | Máy chiếu, màn hình chiếu |  |  | Bộ | 3
12 | Màn hình tivi kỹ thuật số dùng cho trình chiếu |  |  | Bộ | 3
13 | Máy lạnh |  |  | Cái | 3 | [5 empty] | Phòng học lớn
14 | Âm thanh phòng học |  |  | Bộ | 3
15 | Micro không dây |  |  | Cái | 3
Văn phòng Trung tâm luyện thi chứng chỉ quốc tế của Khoa
16 | Máy tính |  |  | Bộ | 2
17 | Máy Scan |  |  | Cái | 1
18 | Máy Photo |  |  | Cái | 1
19 | Máy lạnh |  |  | Cái | 2
20 | Máy in |  |  | Cái | 2
21 | Micro có dây |  |  | Cái | 6
III | PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP
1 | Súng bắn đạn cay |  |  | Khẩu | 3
2 | Roi điện |  |  | Cái | 3
3 | Đèn pin chiếu xa |  |  | Cái | 6
4 | Bộ đàm |  |  | Bộ | 15
5 | Loa pin cầm tay |  |  | Cái | 6
6 | Máy vi tính |  |  | Bộ | 15
7 | Máy in A4 |  |  | Cái | 8
8 | Máy in màu |  |  | Cái | 3
9 | Máy xén giấy |  |  | Cái | 2
10 | Máy photocopy |  |  | Cái | 2
11 | Máy Scan |  |  | Cái | 2
IV | KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
1 | THỰC HÀNH ĐO LƯỜNG TỰ ĐỘNG VÀ CẢM BIẾN THÔNG MINH | [5 empty] | 7029020000
EduKit PA
| Bộ thiết bị EduKit PA cơ bản | Festo / Đức |  | Bộ | 4 | 224829000 | 899316000
Bộ thiết bị EduKit PA cơ bản dành cho công nghệ xử lý
- Nội dung đào tạo:
+ Cách lắp đặt
+ Vận hành
+ Đo lường thủ công, điều khiển vòng mở và kín
+ Phân tích năng suất hệ thống
+ Hệ thống tiện dụng, dễ vận chuyển và thiết lập cực kỳ đơn giản. Nó đưa ra một khái niệm tổng quan về điều khiển vòng kín mà không cần đến công nghệ điều khiển phức tạp
+ Nó phù hợp và tương thích với các hệ thống Festo Didactic hiện có và có thể mở rộng
* Gói EduKit PA cơ bản bao gồm:
- Tấm nhôm định hình 350 x 200 x 20 mm
- Hai bồn nước tròn trong suốt có khung gắn và giá đỡ bằng nhôm
- Hệ thống đường ống linh động DN15
- Bơm quay, lượng vào bình thường, 24 Volt / 26 W
- Truyền động điện với khối kết nối để kết nối bơm, đầu nối dài, 2 nút nhấn (tiếp điểm NO và NC), 1 công tắc điều khiển và 1 đèn LED báo hiệu (24V) để lắp đặt bảng mặt trước với giá đỡ; 1 rơle với 3 tiếp điểm chuyển đổi trên tấm lắp
- Đồng hồ đo áp suất
- Đồng hồ đo lưu lượng, nguyên lý phao
- Các bộ phận nhỏ khác dùng để thiết kế và lắp ráp
- Thông số kỹ thuật
+ Nguồn cấp 24 V DC
+ Kích thước đóng gói: : 39.5 cm x 29.5 cm x 52.5 cm
+ Phạm vi lắp đặt:35 cm x 20 cm
+ Chiều cao tối đa: xấp xỉ 110 cm
+ Đơn vị nguồn cấp 24 V DC, yêu cầu 4.5 A
| Bộ thiết bị Edukit PA nâng cao | Festo / Đức |  | Bộ | 4 | 293254500 | 1173018000
- Nội dung đào tạo:
+ Cách lắp đặt
+ Vận hành
+ Đo lường tự động, điều khiển vòng mở và kín
+ Phân tích năng suất hệ thống
+ Bộ thực hành EduKit PA nâng cao rất tiện dụng, dễ vận chuyển và thiết lập cực kỳ đơn giản. Nó cung cấp một khái niệm tổng quan về điều khiển vòng kín
+ Bảng giao diện điện có kết nối SysLink cho phép EduKit PA Advanced được kích hoạt bằng bảng PLC, hộp mô phỏng I / O, FluidSim® hoặc FluidLab PA kết hợp với EasyPort
* Gói EduKit PA nâng cao bao gồm:
- Bảng điện, có dây và bao gồm:
+ Thiết bị đầu cuối I/O cho 8 ngõ ra digital, 8 ngõ vào với kết nối SysLink
+ Khối đầu cuối cho tín hiệu analog 15 chân kết nối SUB-D
+ Rơle H-rail 24 V DC DIN với đồng hồ chỉ báo hoạt động
+ Bộ điều khiển động cơ với mô-đun điều biến độ rộng xung cho động cơ DC
+ Bộ giới hạn dòng khởi động
+ Khối đầu cuối cơ bản 4 dây
+ Khối kết nối 2 chân
- 2 cảm biến điện dung với các bộ phận và cáp gắn
- Công tắc tiệm cận siêu âm bao gồm ổ cắm với cáp
- Cảm biến lưu lượng với rotor và ước lượng quang điện tử (hồng ngoại) bao gồm đầu dò f / U và cáp
- Cảm biến áp suất 0 - 400 m bar, ngõ ra analog 0 - 10 V DC bao gồm cáp kết nối và ốc vít lắp
- Van điện từ 2/2 điều khiển trực tiếp; bao gồm cáp kết nối và ốc vít lắp
- Systainer®, nhựa 100% ABS có chèn tay cầm
| Cáp dữ liệu I/O với đầu nối SysLink (IEEE 488) | Festo / Đức |  | Bộ | 4 | 6352500 | 25410000
| Cáp analog, song song | Festo / Đức |  | Bộ | 4 | 4125000 | 16500000
| Bộ nguồn để bàn | Festo / Đức |  | Bộ | 4 | 38610000 | 154440000
- Thông số kỹ thuật:
- Điện áp đầu vào: 85 - 265 V AC (47 - 63 Hz)
- Điện áp đầu ra: 24 V DC, chống ngắn mạch
- Dòng điện đầu ra: tối đa 4.5 A
- Kích thước: 75 x 155 x 235 mm
| Bộ thực hành Cảm biến thông minh TP 1312 | Festo / Đức |  | Bộ | 4 | 1190084000 | 4760336000
* Tất cả các cảm biến thông minh đều được trang bị IO-Link®. Bộ thiết bị bao gồm một module tổng truyền thông IO-Link®, các dây cáp cần thiết, và ba cảm biến thông minh thông dụng:
- Cảm biến quang điện
- Cảm biến tiệm cận cảm ứng
- Cảm biến siêu âm
- Cảm biến RFID
- Cảm biến laser dựa trên khoảng cách
- Cảm biến đọc mã
- Cảm biến áp suất
- Cảm biến tiệm cận lưu lượng
- Cảm biến nhiệt độ
* TP 1312 cho phép sinh viên phát triển các kỹ năng như:
- Hiểu được những lợi ích của cảm biến thông minh trong Công nghiệp 4.0
- Được lựa chọn, tham số hóa, giám sát và điều chỉnh cảm biến
- Thiết lập giao tiếp IO-Link®
- Tích hợp các cảm biến vào các lớp truyền thông sản xuất khác nhau
- Thực hiện bảo trì
- Tự động thay thế các cảm biến và cài đặt tải lên
- Cảm biến xử lý sự cố
* Bao gồm các thiết bị sau:
a. Trạm thực hành cảm biến
- Trạm thực hành cảm biến là mặt bàn kết hợp (tương thích với khung A4) dùng để thực hiện các thí nghiệm khác nhau trên cảm biến.
Bao gồm một bộ nguồn 24 V DC tích hợp và đồng hồ vạn năng có thể điều chỉnh cấu hình, người dùng có thể gắn hệ thống gá lắp nhanh Quick-Fix® với các cảm biến khác nhau theo danh mục, các phụ kiện cần thiết như bộ phận đo cơ cấu trượt, đối tượng thí nghiệm, IO-Link®.
- Người dùng có thể dễ dàng kết nối bất kỳ loại cảm biến nào trên đồng hồ vạn năng để theo dõi tín hiệu kỹ thuật số và analog với cổng M12 hoặc khối dây đầu cuối được gắn trên bảng điều khiển phía trước.
Thông qua các kết nối này, tín hiệu đầu ra sau đó có thể dễ dàng được gửi đến đồng hồ vạn năng bằng cách sử dụng đầu cắm an toàn 4mm và cáp tương ứng.
* Thông số kỹ thuật
- Điện áp đầu vào: 1 x 100 – 240 V AC (50 – 60 Hz), tối đa 3 A (không bao gồm dây nguồn)
- Điện áp đầu ra: 24 V dc, tối đa 2.5 A
- Đồng hồ vạn năng tích hợp:
+ cấu hình qua cổng USB-mini
+ đo cả điện áp hoặc dòng điện (thông qua việc chọn công tắc)
+ hiển thị dữ liệu lịch sử đồ họa, hiển thị giới hạn, tự động mở rộng, hiển thị giá trị kỹ thuật số và tương tự (kim)
+ đầu vào vạn năng có thể lựa chọn: 0 – 30 V dc, tối đa 2 A (một đầu vào điện áp và một đầu vào dòng điện có cầu chì bảo vệ)
+ Vỏ khung điều khiển để sử dụng trong khung A4 hoặc trên bàn có chân đế cao su đi kèm
+ Kết nối cho đầu cắm an toàn 4 mm (đầu ra nguồn điện, đầu ra cảm biến và đầu vào vạn năng)
+ Được trang bị PE + phương pháp nối đất an toàn
+ Phạm vi phân phối: tích hợp nguồn 24 V dc, đồng hồ vạn năng có thể điều chỉnh cấu hình, cổng kết nối M12 cho cảm biến với đầu ra vạn năng, khối dây đầu cuối cho kết nối cảm biến với đầu ra vạn năng, tấm có rãnh dùng cho hệ thống lắp Quick-Fix®.
- Kích thước (H x W x D): 90 x 398 x 299 mm (3.5 x 15.7 x 11.8 in.)
- Trọng lượng: 4.4 kg (9.7 lb)
b. Cảm biến quang điện khuếch tán với IO-Link
- Cảm biến quang khuếch tán xóa nền được trang bị IO-Link® trên hệ thống gá lắp nhanh Quick-Fix® dùng cho tấm nhôm.
* Thông số kỹ thuật
+ Loại cảm biến: cảm biến khuếch tán xóa nền
+ Loại ánh sáng: đỏ
+ Điện áp hoạt động: 10 – 30 V dc
+ Phạm vi: 25 – 350 mm
+ Đầu ra điện: PNLK PNP or NPN or IO-Link®
- Xoay 360° với 15° mỗi bước
+ Kết nối qua cổng M8
+ Tùy chọn cài đặt thông qua hướng dẫn, biến trở hoặc IO-Link®
- Kích thước (H x W x D): 52 x 74 x 49 mm (2.0 x 2.9 x 1.9 in.)
- Trọng lượng: 0.074 kg (0.16 lb)
c. Cảm biến tiệm cận cảm ứng điện từ với IO-Link
- Cảm biến tiệm cận cảm ứng được trang bị IO-Link® trên hệ thống gá lắp nhanh Quick-Fix® dùng cho tấm nhôm.
* Thông số kỹ thuật
- Loại cảm biến: tiệm cận từ
- Điện áp hoạt động: 10 – 30 V dc
- Khoảng cách hoạt động: 8 mm
- Đầu ra điện: PNP (lập trình NO/NC ) hoặc IO-Link®
- Xoay: 360° với 15° mỗi bước
- Kết nối qua cổng M12
- Tùy chọn cài đặt thông qua IO-Link®
- Kích thước (H x W x D): 62 x 75 x 49 mm (2.4 x 2.9 x 1.9 in.)
- Trọng lượng: 0.11 kg (0.25 lb)
d. Cảm biến siêu âm với IO-Link
- Cảm biến tương tự siêu âm được trang bị IO-Link® trên hệ thống gá lắp nhanh Quick-Fix® dùng cho tấm nhôm.
* Thông số kỹ thuật
- Loại cảm biến: siêu âm
+ Các tính năng: sóng âm thanh có thể chọn, tùy chọn đồng bộ hóa, đầu ra analog, bù nhiệt độ
- Điện áp hoạt động: 18 – 30 V dc
- Phạm vi cảm biến: 20 – 250 mm (điều chỉnh giữa 25 – 250 mm)
- Đầu ra điện: đầu ra tương tự 4-20 mA và 0-10 V hoặc IO-Link®
- Xoay: 360° với 15° mỗi bước
- Kết nối qua cổng M8
- Tùy chọn cài đặt thông qua IO-Link®
- Kích thước (H x W x D): 53 x 75 x 49 mm (2.1 x 2.9 x 1.9 in.)
- Trọng lượng: 0.072 kg (0.16 lb)
e. Mô đun IO-Link 4 cổng
- Mô đun đa giao thức IO-Link® được trang bị 4 kênh truyền thông trên hệ thống gá lắp nhanh Quick-Fix® dùng cho tấm nhôm.
Mô-đun này được sử dụng để kết nối tối đa bốn cảm biến IO-Link® thông qua một giao thức ethernet như PROFINET®, EtherNet/IP™ hoặc Modbus® TCP.
Mỗi kênh có thể được chuyển đổi dễ dàng thành kênh PNP kỹ thuật số (đầu vào/đầu ra).
* Thông số kỹ thuật
- Tính năng: chuyển đổi Ethernet tích hợp (hỗ trợ 10 Mbps/100 Mbps), giao thức IO-Link® 1.1
- Giao thức truyền thông Ethernet: Thiết bị PROFINET®, thiết bị EtherNet/IP™ hoặc Modbus® TCP thông qua cổng 2x M8
- Kênh IO-Link®: 4 kênh thông qua cổng M12
- Nguồn cấp: 24 V dc thông qua cổng 2x M8
- Kích thước (H x W x D): 54 x 149 x 49 mm (2.1 x 5.9 x 1.9 in.)
- Trọng lượng: 0.35 kg (0.78 lb)
f. Bộ phụ kiện cho bộ thiết bị cảm biến thông minh TP1312
- Bộ cáp hoàn chỉnh để kết nối các bộ phận của bộ thiết bị TP 1312 – Cảm biến thông minh
* Phạm vi giao hàng
- một (1) cáp nguồn IO-Link® (0.5 m) để cấp nguồn cho mô-đun truyền thông qua nguồn cấp 24 V dc
- một (1) cáp M12-M12 (0.5 m)
- một (1) cáp 4 chân M12-M8 (0.5 m)
- một (1) cáp 3 chân M12-M8 (0.5 m)
- một (1) cáp RJ45 Ethernet (0.5 m)
g. Các đối tượng thử nghiệm
Tập hợp các đối tượng thử nghiệm để xác định đặc tính đáp ứng của các cảm biến bao gồm các vật liệu mẫu trong các thiết kế và độ bền vật liệu khác nhau.
- Nam châm
- Nhựa trong suốt và có màu
- Kim loại khác nhau
- Nam châm
- Cao su
- Bìa cứng
- Thẻ Kodak màu xám
- Gỗ
- Kích thước 50 x 50 mm
- Bộ phận trượt
h. Giao diện thông minh cho IO-Link
- Giao diện thông minh cho IO-Link® dễ dàng kết nối giữa cảm biến IO-Link® và kênh giao tiếp chính mà không cần nguồn bổ sung.
Thiết bị sử dụng Bluetooth LE dùng để truyền thông với các thiết bị thông minh như điện thoại hoặc máy tính bảng chạy ứng dụng của nhà sản xuất có sẵn trên iOS và Android.
- Với ứng dụng, người dùng sau đó có thể theo dõi dữ liệu của cảm biến, điều chỉnh các thông số, xác minh trạng thái khác nhau, thiết lập ghi dữ liệu (không bao gồm thẻ nhớ microSD) và khắc phục sự cố cảm biến.
- Giao diện được gắn trên hệ thống gá lắp nhanh Quick-Fix® dùng cho tấm nhôm.
* Thông số kỹ thuật
- Kết nối: ổ cắm M12x1, 5-pin, đầu nối dây M12x1, 5-pin, ổ cắm USB2.0 Micro-B
- Giao diện: Nhị phân (push/pull, NPN, PNP), IO-Link®, Bluetooth LE, thẻ nhớ microSD, USB2.0 Micro-B
- Nguyên tắc chức năng: chế độ giám sát, chế độ chính
- Nguồn cấp: 24 V dc thông qua kết nối thiết bị M12 IO-Link® được tiêu chuẩn hóa
- Kích thước (H x W x D): 53 x 105 x 99 mm (2.1 x 4.1 x 3.9 in.)
- Trọng lượng: 0.3 kg (0.6 lb)
i. Cảm biến RFID với IO-Link
- Đầu đọc RFID với IO-Link trên hệ thống gá lắp nhanh Quick-Fix® dùng cho tấm nhôm.
* Thông số kỹ thuật
- Loại cảm biến: RFID
- Kích thước dữ liệu: 32 byte
- Phạm vi: 20 mm
- Điện áp hoạt động: 20.4 – 28.8 V dc
- Xoay: 360° với 15° mỗi bước
- Kết nối qua cổng M12
j. Cảm biến laser dựa trên khoảng cách với IO-Link
- Cảm biến laser dựa trên khoảng cách với IO-Link® trên hệ thống gá lắp nhanh Quick-Fix® dùng cho tấm nhôm.
* Thông số kỹ thuật
- Loại cảm biến: Khoảng cách (laser)
- Điện áp hoạt động: 10 – 30 V dc
- Phạm vi đo vị trí: 40 – 100 mm
- Đầu ra điện: Push-pull PNP hoặc NPN hoặc IO-Link® (giá trị tương tự)
- Xoay: 360° với 15° mỗi bước
- Kết nối qua cổng M8
- Tùy chọn cài đặt thông qua hướng dẫn, biến trở hoặc IO-Link®
k. Cảm biến nhiệt độ với IO-Link
- Cảm biến nhiệt độ với IO-Link® trên hệ thống gá lắp nhanh Quick-Fix® dùng cho tấm nhôm.
* Thông số kỹ thuật
- Loại cảm biến: nhiệt độ có đầu dò (đã bao gồm)
- Điện áp hoạt động: 10 – 30 V dc
Chiều dài đầu dò: 38.1 mm (1.5 in)
- Phạm vi cảm biến: -50 – 150 °C (-58 – 302 °F)
- Đầu ra điện: 4-20 mA và IO-Link®
- Tùy chọn cài đặt qua IO-Link®
- Xoay: 360° với 15° mỗi bước
- Kết nối qua cổng M14 (đã bao gồm cáp)
l. Đầu đọc mã với Ethernet
- Đầu đọc mã cho mã 1D và 2D với giao tiếp Ethernet trên hệ thống gá lắp nhanh Quick-Fix® dùng cho tấm nhôm.
* Thông số kỹ thuật
- Độ phân giải: 736 x 480 pixels (WVGA), đơn sắc
- Cài đặt tiêu cự với vít điều chỉnh
- Loại chiếu sáng: tích hợp
- Tốc độ khung hình: 50 khung hình/giây
- Khoảng cách làm việc: 30 mm - vô hạn
- Phát hiện các mã sau: 2/5 industrial, 2/5 interleaved, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN, ECC 200, GS1, PDF 417, Pharmacode, QR code, RSS, UPC
- Điện áp hoạt động: 24 V dc
- Giao thức truyền thông: TCP/IP, Ethernet/IP, FTP, SMB, PROFINET
- Đầu vào kỹ thuật số (2): PNP/NPN, có thể chuyển đổi
- Đầu ra kỹ thuật số (2): PNP/NPN, có thể chuyển đổi
- Xoay: 360° với 15° mỗi bước
- Kết nối qua cổng M12 (4 chân) để truyền thông và M12 (12 chân) để cấp nguồn (đã bao gồm cáp)
m. Cảm biến lưu lượng với IO-Link
- Cảm biến lưu lượng cho IO-Link® trên hệ thống gá lắp nhanh Quick-Fix® dùng cho tấm nhôm.
* Thông số kỹ thuật
- Loại cảm biến: lưu lượng khí nén và khí không ăn mòn
- Phạm vi đo lưu lượng: tối đa 10 l/phút, một chiều
- Kết nối khí nén: đầu nối 6 mm
- Đầu ra điện (2): PNLK (PNP, NPN hoặc IO-Link®) và PNVBA (PNP, NPN, 0 – 10 V, 1 – 5 V, 4 – 20 mA)
- Điện áp hoạt động: 22 – 26 V dc
- Kiểu hiển thị: LCD chiếu sáng, đa sắc
- Cài đặt tùy chọn thông qua hướng dẫn, IO-Link® hoặc hiển thị và các phím
- Kết nối qua cổng M8
o. Cảm biến áp suất với IO-Link
- Cảm biến áp suất với IO-Link® trên hệ thống gá lắp nhanh Quick-Fix® dùng cho tấm nhôm.
* Thông số kỹ thuật
- Loại cảm biến: áp suất của khí nén và khí không ăn mòn
- Phạm vi đo áp suất: 0 – 6 bar
- Kết nối khí nén: đầu nối 6 mm
- Đầu ra điện (2): PNLK (PNP, NPN hoặc IO-Link®) và PNVBA (PNP, NPN, 0 – 10 V, 1 – 5 V, 4 – 20 mA)
- Điện áp hoạt động: 15 – 30 V dc
- Loại màn hình: LCD chiếu sáng
- Cài đặt tùy chọn thông qua hướng dẫn, IO-Link® hoặc hiển thị và các phím
- Kết nối qua cổng L1 (đã bao gồm cáp)
o. Bộ điều khiển logic lập trình S7-1500
* CPU S7-1512C-1PN
- Bộ nhớ chính: 250 KB cho chương trình và 1 MB cho dữ liệu data
- Bao gồm thẻ nhớ
- Giao diện: PROFINET IRT với công tắc 2 cổng
- Đầu vào/Đầu ra;
+ 32 đầu vào kỹ thuật số (24 V DC)
+ 32 đầu ra kỹ thuật số (24 V DC/0.5A)
+ 5x đầu vào tương tự, 4x U/I, 1x R/RTD, độ ohana giải 16-bit
+ 2x đầu ra tương tự, 2x U/I, độ phân giải 16-bit
* Hệ thống gá lắp
- EduTrainer® Universal, kích thước 1 (W x H) 305 mm x 300 mm
- Có thể được đặt trên bàn hoặc trong trạm MPS®
- Hệ thống gá lắp bền, sơn tĩnh điện, thép tấm
-Bộ cấp nguồn tích hợp, AC 110/230 V/DC 24 V, 4 A
- Tấm mô phỏng module19" với 2x đầu nối có phích cắm SysLink cho trạm điều khiển và bảng điều khiển MPS®, có 8 đầu vào và 8 đầu ra kỹ thuật số kết nối phích cắm 1x Sub-D 15 chân với 4 đầu vào tương tự và 2 đầu ra tương tự; đầu nối dừng khẩn cấp kết nối một mạch an toàn để ngắt kết nối 8 đầu ra kỹ thuật số.
- Bao gồm cáp lập trình (cáp Ethernet) và phần mềm lập trình STEP 7 TIA portal
p. Sách bài tập
- Sách bài tập bao gồm:
+ Nguyên tắc cơ bản của cảm biến thông minh
+ Giao diện IO-Link thông minh
- Chủ đề:
+ Tính năng và đặc điểm của cảm biến thông minh
+ Giao thức truyền thông IO-Link
+ Cảm biến tiệm cận cảm ứng thông minh
+ Cảm biến quang điện thông minh
+ Cảm biến siêu âm thông minh
+ Giao diện IO-Link thông minh
2 | PHÒNG THỰC HÀNH NHÀ THÔNG MINH | [5 empty] | 3630000000
| Hệ thống chiếu sáng thông minh | Lumi |  | Bộ | 10 | 77000000 | 770000000
| Hệ thống điều khiển điều hòa thông gió | Lumi |  | Bộ | 10 | 88000000 | 880000000
| Hệ thống điều khiển cửa, rèm cửa tự động | Lumi |  | Bộ | 10 | 82500000 | 825000000
| Hệ thống giám sát an ninh, an toàn | Lumi |  | Bộ | 10 | 71500000 | 715000000
| bộ điều khiển trung tâm | Lumi |  | Bộ | 10 | 44000000 | 440000000
TỒNG CỘNG | [6 empty] | 12600000000
TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020
HIỆU TRƯỞNG |  | TP. KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH |  |  |  | TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP
Phạm Hữu Lộc |  | Nguyễn Kính |  |  |  | Lâm Viết Dũng