UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
BIÊN BẢN NGHIỆM THU 
V/v sửa chữa, bảo trì thiết bị dạy học phục vụ năm học mới – khoa Công nghệ Nhiệt – lạnh
Căn cứ vào đề nghị sửa chữa, bảo trì thiết bị dạy học phục vụ năm học mới - Khoa Công nghệ Nhiệt – Lạnh  ngày 04  tháng 08 năm 2016.
Căn cứ danh mục được Hiệu trưởng duyệt mua.
Hôm nay, ngày        tháng         năm 2016
· Chúng tôi gồm:

       Họ và tên






Chức vụ

            Phạm Hữu Lộc 
Hiệu trưởng

            Nguyễn Kính
Trưởng P.KH_TC

            Lâm Viết Dũng 
Trưởng P.TB-VT

           Đinh Đồng Hiệp

Phó trưởng K.CN Nhiệt – lạnh
Cùng tiến hành nghiệm thu việc sửa chữa, bảo trì thiết bị dạy học phục vụ năm học mới – khoa Công nghệ Nhiệt – lạnh, sử dụng số vật tư  như sau:
	STT
	Tên dụng cụ, thiết bị
	Thông số KT
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Keo ống nước
	
	tuýp
	5
	

	02
	Ống nước BM Φ27
	
	mét
	8
	

	03
	Co Φ27
	
	cái
	10
	

	04
	T Φ27
	
	cái
	10
	

	05
	Nối Φ27
	
	cái
	10
	

	06
	Phao nước cấp Φ27
	
	bộ
	1
	

	07
	Khớp nối mềm Φ42
	
	bộ
	2
	

	08
	Miệng gió hồi 600x 1200mm
	
	cái
	1
	

	09
	Bulong + đai ốc M8x40
	
	con
	200
	

	10
	Vít bắt gỗ 3cm
	
	con
	200
	

	11
	Domino 12cặp- 10A
	
	cái
	8
	

	12
	Domino 12cặp- 20A
	
	cái
	4
	

	13
	Bộ điều khiển nhiệt độ hiển thị số
 (ngoại)
	
	bộ
	2
	

	14
	Van điện từ Φ10 - 220v
	
	bộ
	1
	

	15
	Đèn báo (vỏ+bóng) màu vàng, xanh, đỏ
	
	bộ
	15
	

	16
	Dàn lạnh FCU- 1HP
	
	cái
	1
	

	17
	Van chặn tay Φ10
	
	bộ
	6
	

	18
	Van 3 ngã Φ10
	
	bộ
	2
	

	19
	Ống đồng Φ19
	
	mét
	15
	

	20
	Co đồng Φ19
	
	cái
	10
	

	21
	Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài 
1RT- R22-(-40oC)
	
	bộ
	1
	

	22
	Đồng hồ áp suất thấp (loại dầu)
	
	cái
	1
	

	23
	Đồng hồ áp suất cao ( loại dầu)
	
	cái
	1
	

	24
	Van tiết lưu nhiệt cân bằng trong 
1RT- R22-(-20oC)
	
	bộ
	1
	

	25
	Sơn dầu màu Xám (VN)
	
	kg
	5
	

	26
	Giấy nhám chà sắt
	
	tấm
	20
	

	27
	Cọ sơn 5cm
	
	bộ
	5
	

	28
	Con lăn sơn dầu 5cm
	
	cái
	5
	


Chúng tôi đồng đánh giá như sau: Khoa Công nghệ Nhiệt – Lạnh đã thực hiện xong việc sửa chữa, bảo trì thiết bị dạy học theo như đề nghị.
HIỆU TRƯỞNG     TRƯỞNG P. KH-TC    TRƯỞNG P.TB-VT     KHOA CN NHIỆT-LẠNH
