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1. Sân bóng: 

+ Ghế ngồi xem bóng đá đặt cạnh căn tin, đã hư hỏng: Đề nghị Quản lý sân bóng cho sữa chữa và di chuyển đến khu vực cạnh khán đài sân bóng.
+ Xà bần, sắt vụn ở dọc tường sân bóng: Đề nghị dọn dẹp gọn. 
+ Rác bên dưới khán đài: Đề nghị quét dọn sạch hàng ngày.
2. Căn tin: 

+ Đề nghị gắn biển báo cấm hút thuốc lá trong căn tin.
+ Trang bị thiết bị Phòng cháy chữa cháy, bảng tiêu lệnh chữa cháy.
+ Thức ăn thừa, ống hút bằng nhựa,… đề nghị thu dọn gọn, không để tràn xuống cống dễ gây nghẹt cống (khu vực sau bếp căn tin).
3. Các đơn vị trực thuộc trường:
+ Dọn vệ sinh hành lang trạm biến áp 2: cây cỏ, kính vỡ,…
+ Kính vỡ ở một số cửa sổ các xưởng khu G, đề nghị thay kính.
+ Một số can nhựa chứa dung môi tại khoa Công nghệ Động lực: số lượng nhiều, không an toàn.
+ Bình phòng cháy chữa cháy lớn (loại xe kéo), đề nghị tăng cường tại cổng bảo vệ để phòng cháy chữa cháy trong thời gian các đơn vị nghỉ tết.
+ Hệ thống điện để sinh viên thực tập máy lạnh tại xưởng Điện lạnh 2: Đề nghị thiết kế trang bị phù hợp, đảm bảo an toàn.

+ Nội quy xưởng thực tập tại mỗi khoa: Các khoa thiết kế nội dung trình Ban giám hiệu duyệt để lắp đặt, sử dụng tại một số vị trí cần thiết.

+ Khu vực hành lang Khoa Công nghệ Cơ khí một số bảng tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy quá cũ: Đề nghị thay mới.

+ Lịch làm việc của Thư viện, đề nghị dán trước cửa Thư viện để thuận lợi cho CB – GV – NV và HSSV biết.
Đề nghị cá nhân, đơn vị có liên quan phối hợp giải quyết các nội dung nêu trên./.
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