| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2019 |
| --- | --- |

BÁO CÁO  CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Tổng diện tích đất khuôn viên toàn trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh : 50.646,6 m2 trong đó :

- Diện tích xây dựng các khối nhà và diện tích sân đường nội bộ như sau:

| Stt | Khối nhà | Diện tích đất xây dựng (m2) | Số tầng | Công năng | Nơi bố trí các phương tiện PCCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà B1 | 81 | 1 | Nhà bảo vệ ghi danh |  |
| 2 | Nhà B2 | 107 | 1 | Nhà xe | 5 bình PCCC (Bình bột MFZ8 xách tay trọng lượng 8kg cao 55cm) |
| 3 | Nhà B3 | 116 | 1 | Nhà xe CBGVCNV | 6 bình PCCC (3Bình bột MFZ8 xách tay trọng lượng 8kg cao 55cm+ 3 bình MT5 bình khí có xe đẩy khối lượng 16,5kg kích thước 54 x13,5 cm) |
| 4 | Nhà xe A | 300 | 1 | Nhà xe CB-GV-CNV | 4 bình PCCC( Bình bột MFZ8 xách tay trọng lượng 8kg cao 55cm) |
| 5 | Nhà C1 | 547 | 2 | Khối văn phòng |  |
| 6 | Nhà C2 | 535 | 3 | Khu lý thuyết | 8 bình PCCC(5Bình bột MFZ8 xách tay trọng lượng 8kg cao 55cm+3 bình MT35 xe đẩy kích thước 60x50x100cm ) |
| 7 | Nhà C3 | 535 | 3 | Khu lý thuyết | 8 bình PCCC (5Bình bột MFZ8 xách tay trọng lượng 8kg cao 55cm+3 bình MT35 xe đẩy kích thước 60x50x100cm) |
| 8 | Nhà A1 | 333 | 2 | Khu hành chính | 7 bình PCCC (4Bình bột MFZ8 xách tay trọng lượng 8kg cao 55cm+3 bình MT5 bình khí có xe đẩy khối lượng 16,5kg kích thước 54 x13,5 cm) |
| 9 | Nhà A2 | 358 | 1 | Hội trường B | 2 bình PCCC Bình bột MFZ8 xách tay trọng lượng 8kg cao 55cm |
| 10 | Nhà A3 | 80 | 1 | Nhà truyền thống |  |
| 11 | Nhà D1 | 168 | 2 | Khu hành chính |  |
| 12 | Căn tin | 107 | 1 |  | 4 bình Bình bột MFZ8 xách tay trọng lượng 8kg cao 55cm |
| 13 | Sân bóng | 8700 | 1 |  |  |
| 14 | Nhà K1 | 38 | 1 | Tổ thể dục |  |
| 15 | Nhà H1 | 1647 | 3 | Khu xưởng CN Động lực + CNTT +Lớp học lý thuyết | 25 Bình PCCC (15 Bình bột MFZ8 xách tay trọng lượng 8kg cao 55cm+ 10 bình MT5 bình khí có xe đẩy khối lượng 16,5kg kích thước 54 x13,5 cm+5 bình MT35 xe đẩy kích thước 60x50x100cm) |
| 16 | Nhà G | 2004 | 3 | Khu xưởng Điện - điện tử +Động lực +CN Nhiệt lạnh | 42 bình PCCC(10 Bình bột MFZ8 xách tay trọng lượng 8kg cao 55cm+15 bình MT5 bình khí có xe đẩy khối lượng 16,5kg kích thước 54 x13,5 cm+15 bình MT35 xe đẩy kích thước 60x50x100cm+ 2 bình MT30 có xe đẩy kích thước 80x80x100 cm, trọng lượng 40kg) |
| 17 | Nhà H3 | 335 | 1 | Xưởng May thời trang | 8 bình PCCC(4Bình bột MFZ8 xách tay trọng lượng 8kg cao 55cm+4 bình MT5 bình khí có xe đẩy khối lượng 16,5kg kích thước 54 x13,5 cm) |
| 18 | Nhà H2 | 156 | 1 | Văn phòng khoa May |  |
| 19 | Nhà I1 | 196 | 1 | Xưởng thực tập NH TT Dạy Nghề (Cũ) |  |
| 20 | Nhà I2 | 196 | 1 | VP THPT + TT DN (Cũ) |  |
| 21 | Nhà I3 | 312 | 1 | Phòng học lý thuyết |  |
| 22 | Nhà I3 | 31 | 1 | Nhà bảo vệ cổng B |  |
| 23 | Nhà D2 | 80 | 1 | Khoa Cơ khí |  |
| 24 | Nhà D3 | 2160 | 1 | Khu xưởng thực tập Cơ Khí | 9 bình PCCC(5Bình bột MFZ8 xách tay trọng lượng 8kg cao 55cm+4 bình MT5 bình khí có xe đẩy khối lượng 16,5kg kích thước 54 x13,5 cm) |
| 25 | Nhà E1 | 500 | 3 | Khu ký túc xá | 13 bình PCCC(8Bình bột MFZ8 xách tay trọng lượng 8kg cao 55cm+4 bình MT5 bình khí có xe đẩy khối lượng 16,5kg kích thước 54 x13,5 cm +1 bình MT30 có xe đẩy kích thước 80x80x100 cm, trọng lượng 40kg) |
| 26 | Nhà E2 | 445 | 2 | Khu Lý thuyết +Ký túc xá |  |
| 27 | Nhà E3 | 120 | 1 | Ký túc xá |  |
| 28 | Nhà F1 | 1364 | 2 | Hội trường - thư viện | 8 bình PCCC (5Bình bột MFZ8 xách tay trọng lượng 8kg cao 55cm) |
| 29 | Nhà F2 | 453,5 | 2 | Khu lý thuyết |  |
| 30 | Trung tâm KONE | 180 | 5 | Trung tâm thang máy thang cuốn KONE | 15 bình PCCC (8Bình bột MFZ8 xách tay trọng lượng 8kg cao 55cm+4 bình khí MT5 bình khí có xe đẩy khối lượng 16,5kg kích thước 54 x13,5 cm+3 bình khí MT35 xe đẩy kích thước 60x50x100cm |
| 31 | Sân đường nội bộ | 28963,0 |  |  |  |

BẢNG THỐNG KÊ DỤNG CỤ PHƯƠNG TIỆN PCCC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

| STT | Loại phương tiện | Đơn vị | Số lựơng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bình CO2- MT5 | Bình | 40 |
| 2 | Bình CO2 –MT35 | Bình | 46 |
| 3 | Bình CO2 –MT30 | Bình | 03 |
| 4 | Bình bột MFZ8 | Bình | 72 |
| 5 | Bình bột MFZ4 | Bình | 05 |
| 6 | Bình bột MFZ35 | Bình | 18 |
| 7 | Trung tâm báo cháy tự động loại 4 kênh | Trung tâm | 01 |
| 8 | Nội qui PCCC | Bộ | 10 |
| 9 | Đèn chiếu sáng sự cố | Cái | 30 |
| 10 | Họng cháy vách tường | Bộ | 7 |
| 11 | Trụ nước, cột lấy nước chữa cháy | Cái | 04 |
| 12 | Máy bơm chữa cháy | Cái | 01 |
| 13 | Vòi chữa cháy | m | 300 |
| 14 | Thang chữa cháy | Cái | 4 |
| 15 | Găng tay chữa cháy | Đôi | 20 |
| 16 | Ủng chữa cháy | Đôi | 30 |
| 17 | Khẩu trang lọc độc | Cái | 30 |
| 18 | Hộp sơ cứu (kèm theo dụng cụ cứu thương ) | Hộp | 02 |