| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ |  |

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng       năm 2019

BẢNG DỰ TRÙ VẬT TƯ THIẾT BỊ ÔN THI

(Kỳ thi tay nghề Thành phố Hồ Chí Minh năm 12/ 2019)

I. NGHỀ LẮP ĐẶT ĐIỆN

1. Danh mục vật tư, thiết bị:

| STT | TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ | HÃNG SX | GHI CHÚ/ Mã số thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tủ điện 400 x 600 x 200 mm | 02 | Cái | VN | Quốc Huy |
| 2 | Ray xương cá 25 x 45 mm | 15 | Thanh | VN |  |
| 3 | Đèn hiển thị 25 | 15 | Cái | Hàn Quốc | 3 Đỏ - 6 vàng – 6 xanh |
| 4 | Dây rút nhựa 100 mm | 02 | Bịch | VN | 100 cái / bịch |
| 5 | Hộp gắn nút nhấn 3 lỗ | 4 | Cái | VN | B1 |
| 6 | Hộp nổi cao 110 x 75 x 32 | 20 | Cái | VN |  |
| 7 | Box chống cháy SP 110 x 110 x 50 mm | 12 | Cái | SINO |  |
| 8 | Ống PVC 20 | 20 | Cây | SINO |  |
| 9 | Khớp nối 20 ren | 100 | Cái | SINO |  |
| 10 | Máng nhựa 60 x 40 | 10 | Cây | VN |  |
| 11 | Kẹp giữ ống 20 | 150 | Cái | VN |  |
| 12 | Vít bắt gỗ 2 cm | 500 | Gram | VN | (Loại răng thưa) |
| 13 | Dây điện CV 2.5 (Màu đỏ) | 2 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |
| 14 | Dây điện CV 2.5 (Xanh dương) | 2 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |
| 15 | Dây điện CV 2.5 (Màu vàng) | 2 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |
| 16 | Dây điện CV 2.5 (Màu trắng ) | 2 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |
| 17 | Dây điện CV1.0(Xanh sọc vàng) | 2 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |
| 18 | Dây điện CV 1.0 (Màu đỏ) | 5 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |
| 19 | Dây điện CV 1.0 (Xanh dương) | 2 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |
| 20 | Dây điện CV 1.0 ( Màu vàng ) | 2 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |
| 21 | Dây điện CV 1.0 ( Màu trắng ) | 2 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |
| 22 | Cáp 3 pha 5 lõi 2.5mm2 | 20 | mét | VN | Daphaco |
| 23 | Co chữ T D20 | 10 | Cái | VN |  |
| 24 | Ổ cắm đơn 3 chấu 16A + Mặt nạ | 10 | Bộ | SINO |  |
| 25 | Công tắt đơn 10A | 10 | Cái | SINO | S1, S2 |
| 26 | Công tắt 3 chấu 10A | 10 | Cái | SINO | S3, S4 |
| 27 | Mặt 1 | 8 | Bộ | SINO |  |
| 28 | Mặt 2 | 8 | Bộ | SINO |  |

2. Thí sinh phải chuẩn bị vật tư đúng chủng loại theo yêu cầu:

| STT | TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ | HÃNG SX | GHI CHÚ/ Mã số thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RCCB ba pha 16A – 380V | 04 | Cái | LS |  |
| 2 | CB ba pha 16A – 380V | 04 | Cái | LS |  |
| 3 | CB một pha 16A – 220V | 12 | Cái | LS |  |
| 4 | Contactor 22A – 220V | 12 | Cái | LS | MC - 22b |
| 5 | Rơ le nhiệt 22A ( Over load ) | 08 | Cái | LS |  |
| 6 | LOGO! 230RCE | 02 | Cái | SIEMENS |  |
| 7 | Ổ cắm đực 3 pha 5 cực | 02 | Cái | SINO | 16A – 1151106 |
| 8 | Terminal 15A – 12 trạm + Đầu giữ terminal | 150 | Thanh | Taiwan | Loại lớn 160x 30 mm 120 terminal + 30 PE terminal |
| 9 | Thanh nối PE – 5 trạm | 06 | Thanh | VN |  |
| 10 | Bộ đèn huỳnh quang 20W | 06 | Cái | Comec | Loại mỏng |
| 11 | Đèn đốt tim 40W + đuôi ngồi thẳng | 15 | Bộ | VN |  |
| 12 | Bu lông + ốc vít 15mm x 4mm | 100 | Con | VN | Dùng để bắt ray xương cá vào mâm tủ điện |
| 13 | Timer 24h | 02 | Cái | VN |  |

3. Dụng cụ cầm tay do thí sinh tự trang bị

| STT | TÊN DỤNG CỤ | Hãng | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sản xuất |  |  |
| 1 | Bút thử điện | VN | 2 |  |
| 2 | Lò xo uốn ống F 20 | VN | 2 |  |
| 3 | Mũi khoét F 20 | VN | 2 |  |
| 4 | Mũi khoét F 25 | VN | 2 |  |
| 5 | Dao thợ điện | VN | 2 |  |
| 6 | Bút chì 2B | VN | 2 |  |
| 7 | Găng tay len | VN | 2 |  |
| 8 | Cưa sắt | VN | 2 |  |
| 9 | Đồ bảo hộ lao động | VN | 2 |  |
| 10 | Giày bảo hộ lao động | VN | 2 |  |
| 11 | Mắt kiếng bảo hộ | VN | 2 |  |

II. NGHỀ CƠ ĐIỆN TỬ

(ĐƯỢC CHUẨN BỊ BỞI THÍ SINH DỰ THI)

| I | THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | CHỦNG LOẠI | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PLC Siemens Please find the list of I/O for the PLC, with two syslink cables attached. - 16 digital inputs – 24 VDC - 16 digital outputs – 24 VDC, 400mA - 1 analog input: 0-10VDC (The input/output card/module must be PNP type and terminated with 4mm banana plug) | 2 | PLC này được kết nối vào 02 trạm MPS của Festo | Siemens, dùng phần mềm TIA Portal V13 hoặc V14 |
|  | Màn hình Siemens HMI Touch Panel, đế lắp màn hình lên trạm và các cáp kết nối đi kèm. | 1 | Khoảng 5.7 inch | Siemens, dùng phần mềm TIA Portal V13 hoặc V14 |
|  | # Cáp nạp chương trình | 1 |  | Theo PLC |
|  | Cáp kết nối giữa các PLC | 2 |  | Theo PLC |
|  | Tất cả các dây cáp, đầu kết nối có liên quan. | 1 |  | Theo PLC và HMI |
|  | # Profile plate connector | 2 | 162228 | Festo_Didactic |
|  | # Tabletop power supply unit | 2 | 162416 | Festo_Didactic |
|  | Trạm Cấp phôi (Distribution Station) | 1 | 195780 | Festo_Didactic |
|  | Trạm Phân loại (Sorting Station) với dây đai băng tải màu đen. | 1 | 195786 | Festo_Didactic |
|  | Drilling module (Module khoan). | 1 | 196974 | Festo_Didactic |
|  | Terminal đơn (Lấy trên trạm Processing hoặc tương đương) | 3 |  |  |
|  | I/O Terminal | 1 | 034035 | Festo_Didactic |
|  | Analog terminal (Lấy trên trạm Testing hoặc tương đương) | 1 | 526213 | Festo_Didactic |
|  | Analog Cable (hoặc tương đương chấp nhận). | 1 | 529141 | Festo_Didactic |
|  | Relay có ít nhất 2 cặp tiếp điểm (tương đương chấp nhận) | 5 | 268327 |  |
|  | Through beam sensor (Trọn bộ cảm biến sợi quang thu phát riêng.) | 1 | 196960 | Festo_Didactic |
|  | Rotary/lifting module | 1 | 8035936 | Festo_Didactic |
|  | 15-pin D-sub cables: plug connector – open | 1 | 8033586 | Festo_Didactic |
| II | DỤNG CỤ (ĐƯỢC CHUẨN BỊ BỞI THÍ SINH) | SỐ LƯỢNG | CHỦNG LOẠI | GHI CHÚ |
|  | Vít đầu chữ thập (pa_ke) các loại | 4 |  |  |
|  | Vít đầu dẹp các loại | 6 |  |  |
|  | Kìm mỏ dài | 1 | (50cm) |  |
|  | Kéo cắt cạnh bén (dạng mỏ dài) | 1 | (cắt dây rút) |  |
|  | Chìa vặn đai ốc 15 mm và 30 mm | 4 |  |  |
|  | Bộ chìa khoá hệ mét 6 đến 20mm | 1 |  |  |
|  | Bộ lục giác 1.3 đến 10mm; và loại mini từ 0.5 đến 1.2mm. | 2 |  |  |
|  | Bút thử điện | 1 |  |  |
|  | Thước đo dạng cuộn | 1 | Loại nhỏ |  |
|  | Thước đo bằng kim loại | 1 | mm |  |
|  | Kìm tuốt dây | 1 |  |  |
|  | Kìm đa năng | 1 |  |  |
|  | Kéo cắt ống khí | 1 |  |  |
|  | Kìm bấm đầu cos | 1 |  |  |
|  | Ống điếu | 1 | 10 mm |  |
|  | Bộ tín hiệu giả lập Simulation | 1 |  |  |
|  | Hộp dụng cụ cầm tay Festo | 1 |  |  |
|  | Đồng hồ đo dạng kim hoặc số. | 1 |  |  |
|  | Cưa sắt (Cắt thanh Ray sắt) và dũa sắt. | 1 |  |  |
|  | Êtô kẹp (Gá vào bàn và dùng để kẹp thanh Ray sắt) | 1 |  |  |
|  | Hoặc tất cả những dụng cụ mà thí sinh cần thiết | 1 |  |  |

VẬT TƯ CHUẨN BỊ ĐỂ LUYỆN TẬP

| STT | VẬT TƯ | SỐ LƯỢNG | CHỦNG LOẠI | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây rút nhựa 100mm | 500 sợi |  |  |
| 2 | Dây rút nhựa 75mm | 500 sợi |  |  |
| 3 | Dây rút nhựa 200mm | 500 sợi |  |  |
| 4 | Ống hơi phi 6mm | 2 cuộn |  |  |
| 5 | Ống hơi phi 4mm | 2 cuộn |  |  |
| 6 | Đầu cos pin dẹp DVB1.25-10 | 500 cái |  |  |
| 7 | Đầu cosse pin rỗng 0.50 mm | 500 cái |  |  |
| 8 | Đầu cosse pin rỗng 0.25 mm | 500 cái |  |  |
| 9 | Máng cáp nhựa 33x33mm | 20 thanh | Thanh 1.7m |  |
| 10 | Terminal Block 5 Chân 5.08 Chân Cong | 50 cái | KF2EDGK-5.08-5P-L |  |
| 11 | Cáp tín hiệu điều khiển 8 lõi | 2 cuộn |  |  |
| 12 | Light Tower 24VDC | 1 cái |  |  |

III. NGHỀ TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP

| STT | VẬT TƯ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC MITSUBISHI FX 3U-32MR | Cái | 01 |  |
| 2 | Mô đun analog FX3U-3A-ADP | Cái | 01 |  |
| 3 | Đầu cos kim 1mm | Bịch ( 100 cái) | 05 | Theo mẫu |
| 3 | Đầu cos kim 0.6mm | Bịch( 100 cái) | 05 | Theo mẫu |
| 4 | Đầu cos chẻ | Bịch( 100 cái) | 05 | Theo mẫu |
| 5 | Dây điều khiển ( đỏ ) | Cuộn | 02 | Theo mẫu |
| 6 | Dây điều khiển ( đen ) | Cuộn | 02 | Theo mẫu |
| 7 | Dây điều khiển ( xanh ) | Cuộn | 02 | Theo mẫu |
| 8 | Dây rút ( 3x100) | Bịch | 05 | Theo mẫu |
| 9 | Cảm biến quang | Cái | 02 | Theo mẫu |

IV. NGHỀ ROBOT DI ĐỘNG

| Stt | Vật tư thiết bị | Mô tả qui cách | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khung robot | Khung tròn có bánh xe Omni 58mm kèm 3 Motor Encoder | 1 |  |
| 2 | Combo Raspberry Pi 4 Model B Cơ Bản | Bao gồm: + Board mạch Raspberry Pi 4 Model B(Made in UK) 1GB/2GB/4GB RAM. + Thẻ nhớ MicroSDHC SanDisk Ultra 32 GB 80MB/s + Nguồn Có Công Tắc Cho Máy Tính Nhúng Power Supply 5.1V 3A USB-C + Vỏ Case Mica Cho Raspberry Pi 4 V1 Kèm Quạt | 1 |  |
| 3 | Camera Raspberry Pi NoIR V2 8MP |  | 1 |  |
| 4 | # Cánh tay robot 6 bậc tự do |  | 1 |  |
| 5 | Cơ cấu nâng hạ (Forklift) |  | 1 | Có thể tự chế tạo để thực hiện được yêu cầu đề thi. |
| 6 | Bộ dụng cụ | + Vít đầu chữ thập (pa_ke) 3 cái 3 cỡ (nhỏ, trung bình, to) + Vít đầu dẹp 3 cái 3 cỡ (nhỏ, trung bình, to) + Bộ lục giác 1.3 đến 10mm; và loại mini từ 0.5 đến 1.2mm. + Bộ khóa hoa mai + Bút thử điện + Thước đo dạng cuộn (thước kéo) + Kìm tuốt dây + Kìm đa năng + Kìm mỏ dài + Đồng hồ đo dạng kim hoặc số. | 1 |  |
| 7 | Acquy khô mini 12V -1.2Ah | Kích thước: 9.5 x 4 x 5 Cm | 2 |  |
| 8 | Bộ sạc điện cho acquy |  | 1 |  |
| 9 | Cảm biến quang | # Opto-electronic sensors Order no.: 544308 | 2 |  |
| 10 | Cảm Biến Kim Loại Tiệm Cận Fotek PM12-04N |  | 1 |  |
| 11 | Cảm biến màu sắc TCS3200 kèm ống kính |  | 1 |  |

| HIỆU TRƯỞNG | TRƯỞNG PHÒNG TC-HC-TH | P.TRƯỞNG KHOA Tạ Minh Cường |
| --- | --- | --- |