| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

# ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

# Bậc đào tạo: Cao đẳng

# HỌC PHẦN  : KỸ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ VÀ TBĐ TRONG MÁY CN

HỌC KỲ       : _____I_______  NĂM HỌC :  2015 - 2016

Khối lớp        : __13CĐ-CK__   Ngày thi: ____/_____/2015

# Thời gian thi : _____90______ phút

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu)

Câu 1 (2điểm)

a/Tính điện trở toàn mạch (RTM) và dòng điện (I) qua mạch sau:

b/ Nêu mối quan hệ dòng điện (Id,Ip) và điện áp (Ud,Up) của trường hợp đấu sao .

Câu 2 (3điểm)

Cho sơ đồ mạch điều khiển các công tắc tơ (K1, K2), trình bày nguyên lí làm việc của mạch điều khiển (không vẽ lại hình).

Câu 3 (3 điểm)

Vẽ mạch điện động lực và mạch điện điều khiển khởi động động cơ xoay chiều KĐB 3 pha rotor lồng sóc M1 (380V-50Hz) bằng phương pháp khởi động sao tam giác. Thời gian mở máy hoàn toàn trong 5s.

Mạch điều khiển sử dụng điện áp 380V-AC, 1 cặp nút nhấn OFF/ON.

Câu 4 (2 điểm)

Viết chương trình PLC điều khiển đảo chiều trực tiếp 1 động cơ KĐB 3 pha

Sơ đồ đấu dây

Mạch sử dụng nút nhấn ON1 điều khiển động cơ chạy thuận , nút nhấn ON2 điều khiển động cơ chạy nghịch, nút nhấn OFF tắt động cơ. Contactor K1 điều khiển động cơ chạy thuận, contactor K2 điều khiển động cơ chạy nghịch.

Muốn động cơ chạy thuận, ta nhấn nút ON1. Muốn đảo chiều động cơ ta nhấn ON2.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GV RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Thành

Đáp Án

Câu 1: ( 2 điểm)

a/	RTM = 26  (0,5 điểm)

I = 0,923 A (0,5 điểm)

b/	- Quan hệ giữa các đại lượng dây và pha

Id = Ip (0,5 điểm)

Ud =√3 Up (0,5 điểm)

Câu 2: ( 3 điểm)

Khi nhấn nút nhấn ON1, công tắc tơ K1 có điện, các tiếp điểm thường mở của công tăc tơ K1 đóng lại. Khi ta buông nút nhấn ON1 dòng điện vẫn được cấp qua công tắc tơ K1 do một tiếp điểm thường mở của công tắc tơ K1 đã đóng lại để duy trì dòng điện qua công tắc tơ K1. (0,5 điểm)

Nếu tiếp tục nhấn nút nhấn ON 2 sau khi nhấn nút ON1 thì công tắc tơ K2 có điện, các tiếp điểm thường mở của công tắc tơ K2 đóng lại, sau khi buông nút nhấn ON2 dòng điện vẫn được cấp qua công tắc tơ K2 do công tắc tơ K2 có tiếp điểm duy trì. (0,5 điểm)

Nếu nhấn nút ON2 trước thì không thể cấp điện được cho công tắc tơ K2 do các tiếp điểm thường mở của công tắc tơ K1 đang mở, không cho dòng điện đi qua công tắc tơ K2. (0,5 điểm)

Khi công tắc tơ K1 và K2 đang hoạt động, nếu nhấn nút OFF2 thì công tắc tơ K2 ngừng hoạt động. ( 0,5 điểm)

Nếu nhấn nút OFF1 trước thì công tắc tơ K1 không mất điện, do có tiếp điểm duy trì của công tắc tơ K2 đang đóng để cấp điện công tắc tơ K1. (0,5 điểm)

Nếu muốn tắt toàn bộ mạch, ta nhấn nút OFF2 để ngắt điện cho công tắc tơ K2, rồi tiếp tục nhấn OFF1 để ngắt điện cung cấp cho công tắc tơ K1.

Như vậy: khi điều khiển nếu công tắc tơ K1 có điện thì công tắc tơ K2 mới có điện còn khi tắt thì tắt công tắc tơ K2 trước rồi mới tắt công tắc tơ K1.(0,5 điểm)

Câu 3: (3 điểm)

Sinh viên làm sai mạch động lực hoặc mạch điều khiển thì không có điểm ở câu này.

Ký hiệu CB, các nút nhấn, các tiếp điểm và các công tắc tơ phải được thể hiện đầy đủ, nếu thiếu thì không được tính điểm câu này.

Ký hiệu các rơ le nhiệt, cầu chì và đèn báo phải được thể hiện đầu đủ nếu thiếu sẽ bị trừ 0,5 điểm/ mỗi khí cụ điện.

Sinh viên có cách làm khác nếu đúng thì vẫn được trọn điểm.

Câu 4: (2 điểm)

Bảng Symbol (0.5 điểm)

| TT | Name | Address | Comment |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Nút nhấn OFF Nút nhấn ON1 Nút nhấn ON2 Công tắc tơ K1 Công tắc tơ K2 | I0.0 I0.1 I0.2 Q0.0 Q0.1 | Nút nhấn tắt ĐC Nút nhấn điều khiển ĐC chạy thuận Nút nhấn điều khiển ĐC chạy nghịch Contactor điều khiển ĐC chạy thuận Contactor điều khiển ĐC chạy thuận |

Chương trình PLC (1,5 điểm)

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

# ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

# Bậc đào tạo: Cao đẳng

# HỌC PHẦN  : KỸ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN TỬ VÀ TBĐ TRONG MÁY CN

HỌC KỲ       : _____I_______  NĂM HỌC :  2015 - 2016

Khối lớp        : __13CĐ-CK__   Ngày thi: ____/_____/2015

# Thời gian thi : _____90______ phút

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu)

Câu 1 (2điểm)

a/Tính điện trở toàn mạch (RTM) và dòng điện (I) qua mạch sau:

b/ Nêu mối quan hệ dòng điện (Id,Ip) và điện áp (Ud,Up) của trường hợp đấu tam giác .

Câu 2 (3 điểm)

Cho sơ đồ mạch điều khiển các công tắc tơ (K1, K2), trình bày nguyên lí làm việc của mạch điều khiển (không vẽ lại hình).

Câu 3 (3điểm)

Vẽ mạch điện động lực và mạch điện điều khiển khởi động tự động động cơ xoay chiều KĐB 3 pha rotor lồng sóc M1 ( 380V-50Hz) bằng phương pháp gián tiếp sử dụng máy biến áp tự ngẫu. Thời gian mở máy hoàn toàn trong 5s.

Mạch điều khiển sử dụng điện áp 220V-AC, 1 nút nhấn OFF, 1 nút nhấn ON

Câu 4 (2 điểm)

Viết chương trình PLC điều khiển đảo chiều gián tiếp 1 động cơ KĐB 3 pha (dùng lệnh SET và RESET)

Sơ đồ đấu dây

Mạch sử dụng nút nhấn ON1 điều khiển động cơ chạy thuận , nút nhấn ON2 điều khiển động cơ chạy nghịch, nút nhấn OFF tắt động cơ. Contactor K1 điều khiển động cơ chạy thuận, contactor K2 điều khiển động cơ chạy nghịch

Muốn động cơ chạy thuận, ta nhấn nút ON1. Muốn đảo chiều động cơ ta nhấn nút OFF rồi nhấn ON2.

TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GV RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Thành

Đáp Án

Câu 1: ( 2 điểm)

a/	RTM = 12,5  (0,5 điểm)

I = 1,92 A (0,5 điểm)

b/	- Quan hệ giữa các đại lượng dây và pha

Ud = Up (0,5 điểm)

Id = √3 Ip (0,5 điểm)

Câu 2: ( 3 điểm)

Khi nhấn nút nhấn ON1, công tắc tơ K1 có điện, các tiếp điểm thường mở của công tăc tơ K1 đóng lại. Khi ta buông nút nhấn ON1 dòng điện vẫn được duy trì qua công tắc tơ K1 do một tiếp điểm thường mở của công tắc tơ K1 đã đóng lại để cấp dòng qua công tắc tơ K1. (0,5 điểm)

Nếu tiếp tục nhấn nút nhấn ON 2 sau khi nhấn nút ON1 thì công tắc tơ K2 có điện, các tiếp điểm thường mở của công tắc tơ K2 đóng lại, sau khi buông nút nhấn ON2 dòng điện vẫn được cấp qua công tắc tơ K2 do công tắc tơ K2 có tiếp điểm duy trì. (0,5 điểm)

Nếu nhấn nút ON2 trước thì không thể cấp điện được cho công tắc tơ K2 do các tiếp điểm thường mở của công tắc tơ K1 đang mở, không cho dòng điện đi qua công tắc tơ K2. (0,5 điểm)

Khi công tắc tơ K1 và K2 đang hoạt động, nếu nhấn nút OFF2 thì công tắc tơ K2 không mất điện do có tiếp điểm duy trì của công tắc tơ K1 đang đóng để cấp điện cho công tắc tơ K2. ( 0,5 điểm)

Nếu nhấn nút OFF1 trước thì công tắc tơ K1 mất điện, các tiếp điểm của công tắc tơ K1 mở ra làm công tắc tơ K1 mất điện, công tắc tơ K2 vẫn có điện.Lúc này nếu nhấn lại nút ON1 thì công tắc tơ K1 sẽ không hoạt động vì có tiếp điểm của công tắc tơ K2 đang mở không cho dòng điện đi vào công tắc tơ K1 (0,5 điểm)

Nếu muốn tắt toàn bộ mạch, ta nhấn nút OFF1 để ngắt điện cho công tắc tơ K1, rồi tiếp tục nhấn OFF2 để ngắt điện cung cấp cho công tắc tơ K2.

Như vậy: khi điều khiển nếu công tắc tơ K1 có điện thì công tắc tơ K2 mới có điện còn khi tắt thì tắt công tắc tơ K1 trước rồi mới tắt công tắc tơ K2.(0,5 điểm)

Câu 3: ( 3 điểm)

Sinh viên làm sai mạch động lực hoặc mạch điều khiển thì không có điểm ở câu này.

Ký hiệu CB, các nút nhấn, các tiếp điểm và các công tắc tơ phải được thể hiện đầy đủ, nếu thiếu thì không được tính điểm câu này.

Ký hiệu các rơ le nhiệt, cầu chì và đèn báo phải được thể hiện đầu đủ nếu thiếu sẽ bị trừ 0,5 điểm/ mỗi khí cụ điện.

Sinh viên có cách làm khác nếu đúng thì vẫn được trọn điểm.

Câu 4: (2 điểm)

Bảng Symbol (0,5 điểm)

| TT | Name | Address | Comment |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Nút nhấn OFF Nút nhấn ON1 Nút nhấn ON2 Contactor K1 Contactor K2 | I0.0 I0.1 I0.2 Q0.0 Q0.1 | Nút nhấn tắt ĐC Nút nhấn điều khiển ĐC chạy thuận Nút nhấn điều khiển ĐC chạy nghịch Contactor điều khiển ĐC chạy thuận Contactor điều khiển ĐC chạy thuận |

Chương trình PLC ( 1,5 điểm)