TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH		  	  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG QT – DV

Tp. HCM, ngày 6 tháng 02 năm 2016

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG 01/2017 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 02/2017

- CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG THÁNG 01/2017

- Ghi nước, điện kế các khu dịch vụ (Tuấn);

- Bảo trì toàn bộ máy lạnh, làm lại toàn bộ giá treo (Khung để dàn nóng) và đi lại đường ống nước xả cho toàn bộ máy lạnh trong nhà trường (Thịnh- Triết);

- Lắp đặt tủ điện 3 pha, quạt, đèn, bảng viết cho Khoa Công nghệ Động lực khu vực mái che (Quang - Thắng);

- Lắp lại kính cửa bể ở khoa may thời trang (Phú);

- Chấn chỉnh lại vị trí việc làm của tổ môi trường (Lâm);

- Thực hiện công tác kiểm kê tài sản gồm hồ sơ tài sản tại các đơn vị thuộc phòng QT-DV quản lý (Trong và Hương);

- Kết hợp điện lực triển khai công tác thay thế máy biến thế tại bãi xe cổng 1 cáo 27/12/16 (Thành);

- Đấp thêm xi măng chống thấm si nô nhà H1 khu vực Khoa CNTT (Phú);

- Sửa chữa và lắp đặt tuyến ống cấp nước D60 cho WC khu nhà C2, C3 (Phú);

- Xử lý chống thấm nhà vệ sinh Nam khu C1 (Phú);

- Lắp bảng tên cho các đơn vị (Trong);

- Làm mới thang lên mái KTX (Phú);

- Kết hợp Tổ sửa chữa cơ bản triển khai dọn vệ sinh trên mái các khu nhà (Lâm - Phú);

- Thực hiện công tác bảo trì đèn, quạt ở các phòng học lý thuyết (Phú);

- Sửa chữa và lắp đặt tuyến ống thoát nước mái cho KTX (Phú);

- Tổng vệ sinh sạch sẽ trong toàn trường, nhà xưởng, lớp học, KTX, sân bãi trong toàn trường (Lâm- Phú) Kết hợp thực hiện;

- Kế hoạch nghỉ tết:

+ Treo cờ các ngày lễ (Trong);

+ Nhân viên phụ trách phòng làm việc, lớp học hoàn tất việc niêm phong trước 17g30 ngày 14/1/2017 khi niêm phong phải kiểm tra điện, phòng chống cháy nổ;

+ Tổng vệ sinh sạch sẽ khu vực được phân công trước khi niêm phong;

+ Phân công công tác trực vệ sinh, tưới cây trong thời gian nghỉ tết (Lâm);

+ Treo băng rôn đón tết và kỹ niệm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (Tuấn);

- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2017

- TỒ SỬA CHỮA BẢO TRÌ THIẾT BỊ

- Tiếp tục công tác thu dọn toàn bộ dây mạng trong toàn trường (Hiệp);

- Tiếp tục công tác vẽ bản vẽ tổng thể các tuyến cáp mạng trong toàn trường (có ghi chú đầy đủ) (Hiệp);

- Tiếp tục công tác vẽ bản vẽ tổng thể các tuyến điện thoại trong toàn trường (có ghi chú đầy đủ) (Kiệt);

- TỒ SỬA CHỮA CƠ BẢN

- Ghi nước, điện kế các khu dịch vụ (Tuấn);

- Tiếp tục công tác bảo trì toàn bộ máy lạnh, làm lại toàn bộ giá treo (Khung để dàn nóng) và đi lại đường ống nước xả cho toàn bộ máy lạnh trong nhà trường (Thịnh - Triết);

- Chuyển A Trong qua tổ sửa chữa cơ bản;

- TỔ DỊCH VỤ - MÔI TRƯỜNG

- Tiếp tục công tác chấn chỉnh lại vị trí việc làm của tổ môi trường (Lâm);

- CÔNG TÁC KHÁC

- Tiếp tục lắp máy chiếu bổ sung cho các phòng lý thuyết H1.2-05 đến H1.2-12 (Trong – Kiệt);

- Hoàn tất hồ sơ kiểm kê tài sản trình ký (Trong và Hương);

- Vẽ bản vẽ tổng thể cấp thoát nước trong toàn trường (Lâm – Thành – Thủy);

- Sửa chữa cửa phòng máy phát và lắp bánh xe cho máy phát tại trạm điện 1 (Thành);

- Xử lý hệ thống nước cấp nhà vệ sinh Nam khu C1 bị bể (Phú);

- Hoàn thành công tác lắp bảng tên cho các đơn vị (Trong);

- Triển khai sửa chữa bàn ghế hư các phòng lý thuyết chuẩn bị cho học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 (Phú);

- Lắp đặt hệ thống cấp nước sạch dùng để uống cho khu nhà C2, C3;

- Thay thế van tổng cấp nước tại bể chứa;

- Hoàn tất các công tác thanh quyết toán các công tác đã thực hiện (Hương, Trong, Phú…);

- Thực hiện công tác bảo trì xưởng may 1,2,3 của khoa may thời trang (Thành);

- Triển khai công tác nạo vét cống thoát nước thải đầu mùa mưa (Lâm - Phú thực hiện);

- Gắn chuông báo cho khu C (Thành);

- Sửa chữa đèn, quạt cho KTX (Phú);

- Dọn tuyến cáp, mạng, ĐT cổng chính (Phú);

- Thay kính bể bảng thông báo, nhà vệ sinh F1.2 (Phú);

- Chấn chỉnh lại giờ làm việc:

+ Đi làm đúng giờ;

+ Ăn sáng, trưa…

Đề nghị các tổ thực hiện nghiêm túc.

Trưởng phòng QT - DV

Lê Quang Liêm