A.  ĐẶC ĐIỂM CƠ SỞ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CHỮA CHÁY 
I. Vị trí địa lý:
    - Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh nằm về hướng Đông Bắc so với Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận 11 và cách Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận 11 khoảng 3km. Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh nằm trên trục đường Hoàng Văn Thụ.
- Các hướng tiếp giáp:

+ Phía Đông giáp :  Đường Hoàng Văn Thụ
+ Phía Tây giáp    :  Nhà dân 
+ Phía Nam giáp   : Nhà dân 
+ Phía Bắc giáp    :  Hẻm 309 Hoàng Văn Thụ và nhà dân
II. Đặc điểm giao thông phục vụ chữa cháy:
1. Giao thông bên trong:
           - Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh có 01 cổng chính rộng khoảng 10m hướng ra đường Hoàng Văn Thụ, trường có nhiều hạng mục công trình, giao thông bên trong thuận lợi, các hạng mục công trình thông với nhau qua các hành lang. 
· Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh có đường nội bộ rộng khoảng 06m thuận lợi cho việc triển khai của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, lực lượng cứu nạn – cứu hộ khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

· Cửa ra vào tất cả các phòng rộng từ 1 – 2m. Hành lang, lối đi lại ở các tầng thông thoáng, thuận tiện cho việc thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.
       2. Giao thông bên ngoài cơ sở:
Tuyến đường giao thông từ cơ sở đến Phòng CS PC&CC Quận 11 gồm các tuyến chính như sau:

- Tuyến 1: Cơ sở – Hoàng Văn Thụ – Lý Thường Kiệt – Phòng Cảnh sát PC&CC Quận 11.
- Tuyến 2: Cơ sở – Hoàng Văn Thụ  – Lê Bình – Hoàng Sa  – Phạm Văn Hai – CMT8 – Tô Hiến Thành – Phòng Cảnh sát PC&CC Quận 11.
* Lưu ý: 
Các trục Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ, Lê Bình, Hoàng Sa, Phạm Văn Hai, CMT8, Tô Hiến Thành  vào các giờ cao điểm buổi sáng từ 07 giờ 00 đến 08 giờ 30 và buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 00 có mật độ xe tham gia giao thông rất đông rất khó khăn cho việc di chuyển của xe chữa cháy khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.
III. Nguồn nước chữa cháy: 

	TT
	Nguồn nước
	Trữ lượng (m3) hoặc lưu lượng (l/s)
	Vị trí, khoảng cách nguồn nước (m)
	Những điểm cần lưu ý

	1
	2
	3
	4
	5

	Bên trong:

	01
	Bể nước ngầm
	46m3
	Gần khu hành chính
	Máy bơm chữa cháy lấy nước được

	Bên ngoài:

	1. 
	Trụ nước
	141/s
	Góc giao lộ Hoàng Văn Thụ - Út Tịch, cách cơ sở khoảng 150m
	Xe và máy bơm lấy nước được

	2. 
	Trụ nước
	141/s
	Góc giao lộ Hoàng Văn Thụ - Lê Bình, cách cơ sở khoảng 180m
	Xe và máy bơm lấy nước được

	3. 
	Trụ nước
	141/s
	Ngã tư Nguyễn Thái Bình - Út Tịch, cách cơ sở khoảng 300m
	Xe và máy bơm lấy nước được

	4. 
	Trụ nước
	141/s
	Góc giao lộ Hoàng Văn Thụ - Trường Chinh, cách cơ sở khoảng 400m
	Xe và máy bơm lấy nước được


· Sơ đồ giao thông, nguồn nước bán kính 500m

IV. Tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc: 
1. Tính chất hoạt động:

 
- Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh với tính chất hoạt động giáo dục và đào tạo. 
2. Đặc điểm kiến trúc xây dựng: 
- Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh có tổng diện tích mặt bằng khoảng 52000 m2, diện tích sử dụng khoảng 12118 m2, với quy mô gồm: 
+ Khu hành chính: 1329 m2.

+ Khu vực dạy lý thuyết: 4152 m2.

+ Khu xưởng cơ khí: 2240 m2.

+ Khu xưởng động lực và hội trường: 3873 m2.

+ Khu vực xưởng điện, điện tử: 4542 m2.

+ Nhà xe : 600m2.

+ Khu căn tin: 272 m2.

+ Khu vực hiệu bộ: 311 m2.

+ Khu công nghệ thông tin: 2536 m2.

+ Khu phân hiệu THPT bán công: 2882 m2.

Kết cấu xây dựng: khung nhà đúc bêtông, cốt thép, tường xây gạch thuộc loại không cháy và khó cháy bậc chịu lửa bậc II.

3. Tính chất nguy hiểm cháy, nổ, độc:
- Chất cháy chủ yếu là gas, bàn ghế gỗ, hồ sơ, giấy tờ, hóa chất thí nghiệm, các thiết bị phục vụ cho dạy và học nghề, thiết bị điện... Các chất cháy này khi xảy ra cháy sẽ tỏa ra nhiều khói và khí độc, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và tính mạng con người gây khó khăn cho công tác triển khai tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và thoát nạn. Nếu không cứu chữa kịp thời sẽ rất khó cứu chữa. 

- Nhiệt độ cao từ đám cháy là một nhân tố ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thoát nạn và chữa cháy.



- Khi có sự cố cháy xảy ra thì các CB, GV và Nhân viên phải hướng dẫn mọi người thoát hiểm ra ngoài bằng đường cầu thang bộ xuống tầng trệt và các lối thoát nạn, thoát ra đường Hoàng Văn Thụ.



- Khi có cháy xảy ra tạ các phòng sẽ tỏa ra nhiều nhiệt, khói và khí độc gây nguy hiểm cho mọi người đang có mặt tại cơ sở nếu không thoát hiểm kịp thời và rất khó cho lực lượng chữa cháy cơ sở tiếp cận chữa cháy. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp phải sử dụng mặt nạ phòng độc để tiếp cận đám cháy và đám cháy có khả năng lan sang các khu vực lân cận.
V. Tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ: (7)
1. Tổ chức lực lượng:
- Đội PCCC cơ sở gồm: 34 đội viên. 
- Đội PCCC cơ sở do ông: Nguyễn Văn Dũng là đội trưởng. 
- Số người đã được huấn luyện nghiệp vụ PCCC: 20 người
2. Lực lượng thường trực chữa cháy:

- Trong giờ làm việc: 34 đội viên.

- Ngoài giờ làm việc: 10 đội viên.
VI. Phương tiện chữa cháy của cơ sở:
- 10 bộ nội quy, tiêu lệnh PCCC, 30 đèn chiếu sáng sự cố.

- 18 bình MT35, 71 bình chữa cháy MFz8, 04 bình chữa cháy MFz4, 38 bình chữa cháy MT5, 51 bình chữa cháy MT3.
- 01 máy bơm, 07 họng chữa cháy vách tường (07 vòi B, 07 lăng B).
        Tất cả được bố trí ở các khu vực khác nhau trong cơ sở những nơi dễ thấy, dễ lấy.

B. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY
I. Phương án xử lý tình huống cháy phức tạp nhất:
1. Giả định tình huống cháy phức tạp nhất:

a. Vị trí phát sinh cháy: Cháy tại phòng lý thuyết tầng trệt khu C1,2,3. Chất cháy chủ yếu là bàn ghế gỗ, hồ sơ, sổ sách, thiết bị điện....
b. Nguyên nhân: Do chập điện hộp kỹ thuật tại góc khuất gây cháy, nổ.
c. Thời điểm cháy: Vào khoảng 10 giờ 00 ngày X tháng Y năm Z.
d. Hướng phát triển của đám cháy: Hướng phát triển của đám cháy lan ra diện rộng tại khu vực phòng lý thuyết, lan lên tầng lầu và có thể lan ra các khu vực xung quanh cuat trường do lượng chất cháy phân bố đều tại các khu vực của cơ sở nên khả năng cháy lan rất lớn, đám cháy có khả năng cháy lan từ khu vực này sang khu vực khác, theo hành lang, theo cầu thang bộ, theo bức xạ nhiệt và do ngọn lửa trần. Khả năng đám cháy bao trùm cả cơ sở và lan sang các nhà lân cận nếu không chữa cháy kịp thời.
e. Khả năng cháy lan và dự báo thiệt hại: Do chập điện hộp kỹ thuật tại góc khuất nên đám cháy nhanh chóng cháy lan các vật dụng dễ cháy, bàn ghế gỗ, sổ sách, giấy tờ theo các dây dẫn điện, lan sang các vật dụng dễ cháy và cháy lan ra diện rộng gây cháy lớn. Đám cháy tỏa nhiều khói, khí độc và nhiệt độ đám cháy tăng cao đe dọa nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng cho mọi người đang có mặt trong cơ sở. Dự báo thiệt hại về tải sản khoảng 200 triệu đồng. Do trong các khu vực vẫn còn nhiều người nên khả năng còn nhiều người còn kẹt lại trong khu vực nguy hiểm. 
2. Tổ chức triển khai chữa cháy:

- Đội Phòng cháy và chữa cháy cơ sở gồm 34 đội viên và huy động thêm giáo viên của trường.
- Chỉ huy chữa cháy là ông : Phạm Hữu Lộc – Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của chỉ huy chữa cháy phân thành các tổ như sau:

     
a. Tổ thông tin liên lạc: Khi phát hiện có cháy, phải nhanh chóng cúp điện và báo động cho toàn bộ mọi người trong cơ sở biết qua các phương tiện sẵn có (như kẻng, chuông, còi hay tri hô "cháy! Cháy! Cháy!"), báo cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy theo số điện thoại “114” đến chi viện kịp thời. Đồng thời sử dụng loa phát thanh thông báo cho mọi người trong khu vực cháy phải thật bình tĩnh theo sự hướng dẫn của giáo viên và nhân viên để thoát ra khu vực an toàn.

b. Tổ hướng dẫn thoát nạn và cứu nạn: Di tản toàn bộ cmọi người trong khuôn viên Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm ra khu vực an toàn đường Hoàng Văn Thụ. Sau đó phối hợp với bộ phận y tế của phường làm công tác sơ cấp cứu ban đầu và chuyển đến bệnh viện gần nhất. 
c. Tổ chữa cháy: Triển khai chữa cháy bằng các bình chữa cháy xách tay để khống chế đám cháy và chống cháy lan ra các khu vực lân cận, triển khai cứu nạn - cứu hộ.

d. Tổ di chuyển tài sản: Tập trung di chuyển tài sản quý và số vật dụng chưa cháy ra khu vực an toàn, ra đường Hoàng Văn Thụ để tạo khoảng cách chống cháy lan và giảm khối lượng chất cháy.
        
e. Tổ bảo vệ: Chốt chặn khu vực chữa cháy không cho người không có nhiệm vụ vào trong khu vực cháy và hướng dẫn lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy lối vào để triển khai chữa cháy và cứu nạn – cứu hộ.

3. Sơ đồ triển khai lực lượng; phương tiện chữa cháy tình huống phức tạp nhất:

4. Nhiệm vụ của chỉ huy chữa cháy tại chỗ:
Khi có cháy xảy ra người chỉ huy chữa cháy thực hiện các nhiệm vụ sau:


- Huy động ngay toàn bộ nhân viên đang làm việc tại cơ sở (đã được phân công trách nhiệm cụ thể khi có cháy xảy ra) và phương tiện PCCC tại chỗ đã trang bị để chữa cháy.


   - Cấm người và phương tiện không có nhiệm vụ qua lại khu vực cháy; huy động các phương tiện, tài sản của người dân xung quanh để chữa cháy.


    - Quyết định phá dỡ các hạng mục công trình trong cơ sở, vật chướng ngại và di chuyển tài sản trong tình thế cấp thiết để cứu người, ngăn chặn nguy cơ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.


   - Trong trường hợp đám cháy phát triển với diễn biến phức tạp lập tức báo cho Cơ quan Cảnh sát PC&CC để xin chi viện.


   - Báo cáo khu vực cháy, chất cháy chủ yếu có trong cơ sở, số người bị thương, số lượng tài sản bị thiệt hại v.v… và các công tác đang triển khai để dập tắt đám cháy với chỉ huy chữa cháy thuộc cơ quan Cảnh sát PC&CC nắm được tình hình.

 
  - Tổ chức công tác hậu cần để đảm bảo sức khỏe, sức chiến đấu lâu dài cho lực lượng PCCC tại chỗ khi tình huống cháy diễn ra phức tạp. 
II. Phương án xử lý các tình hướng cháy đặc trưng:

1. Tình huống 1:




a. Vị trí phát sinh cháy: Cháy tại khu vực nhà kho may thời trang khu I2. Chất cháy chủ yếu là vải vóc, giấy, thiết bị điện....
b. Nguyên nhân: Do chập điện của hộp kỹ thuật tại góc khuất gây cháy, nổ.
c. Thời điểm cháy: vào khoảng 15 giờ 30 ngày X tháng Y năm Z
d. Tổ chức triển khai chữa cháy: Gồm các tổ với các nhiệm vụ như sau:
- Tổ thông tin liên lạc: Khi phát hiện có cháy, phải nhanh chóng cúp điện và báo động cho toàn bộ mọi người trong trường biết qua các phương tiện sẵn có (như kẻng, chuông, còi hay tri hô "cháy! Cháy! Cháy!"), báo cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy theo số điện thoại “114” đến chi viện kịp thời. Đồng thời sử dụng loa phát thanh thông báo cho mọi người trong khu vực cháy phải thật bình tĩnh theo sự hướng dẫn của nhân viên, giáo viên để thoát ra khu vực an toàn.

- Tổ hướng dẫn thoát nạn và cứu nạn: Di tản toàn bộ mọi người trong khuôn viên Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, ra khu vực an toàn đường Hoàng Văn Thụ. Sau đó phối hợp với bộ phận y tế của phường làm công tác sơ cấp cứu ban đầu và chuyển đến bệnh viện gần nhất. 
- Tổ chữa cháy: Triển khai chữa cháy bằng các phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ sở: các bình chữa cháy xách tay các loại để khống chế đám cháy và chống cháy lan ra các khu vực lân cận, triển khai cứu nạn - cứu hộ.
- Tổ di chuyển tài sản: Tập trung di chuyển tài sản quý và số vật dụng chưa cháy ra khu vực an toàn, ra đường Hoàng Văn Thụ để tạo khoảng cách chống cháy lan và giảm khối lượng chất cháy.

- Tổ bảo vệ: Chốt chặn khu vực chữa cháy không cho người không có nhiệm vụ vào trong khu vực cháy và hướng dẫn lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy lối vào để triển khai chữa cháy và cứu nạn – cứu hộ.

e. Sơ đồ triển khai lực lượng; phương tiện chữa cháy tình huống 1:
f. Nhiệm vụ của chỉ huy chữa cháy tại chỗ:

Khi có cháy xảy ra người chỉ huy chữa cháy thực hiện các nhiệm vụ sau:


- Huy động ngay toàn bộ nhân viên đang làm việc tại cơ sở (đã được phân công trách nhiệm cụ thể khi có cháy xảy ra) và phương tiện PCCC tại chỗ đã trang bị để chữa cháy.


   - Cấm người và phương tiện không có nhiệm vụ qua lại khu vực cháy; huy động các phương tiện, tài sản của người dân xung quanh để chữa cháy.


    - Quyết định phá dỡ các hạng mục công trình trong cơ sở, vật chướng ngại và di chuyển tài sản trong tình thế cấp thiết để cứu người, ngăn chặn nguy cơ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.


   - Trong trường hợp đám cháy phát triển với diễn biến phức tạp lập tức báo cho Cơ quan Cảnh sát PC&CC để xin chi viện.


   - Báo cáo khu vực cháy, chất cháy chủ yếu có trong cơ sở, số người bị thương, số lượng tài sản bị thiệt hại v.v… và các công tác đang triển khai để dập tắt đám cháy với chỉ huy chữa cháy thuộc cơ quan Cảnh sát PC&CC nắm được tình hình.

 
  - Tổ chức công tác hậu cần để đảm bảo sức khỏe, sức chiến đấu lâu dài cho lực lượng PCCC tại chỗ khi tình huống cháy diễn ra phức tạp. 
2. Tình huống 2:

· a. Vị trí phát sinh cháy: Cháy tại hội trường khoa động lực lầu 1khu E2. Chất cháy chủ yếu là bàn ghế gỗ, máy lạnh, quạt treo tường, rèm cửa, thiết bị điện....
b. Nguyên nhân: Do chập điện của hộp kỹ thuật tại góc khuất gây cháy, nổ.
c. Thời điểm cháy: vào khoảng 08 giờ 00 ngày X tháng Y năm Z
d. Tổ chức triển khai chữa cháy: Gồm các tổ với các nhiệm vụ như sau:

- Tổ thông tin liên lạc: Khi phát hiện có cháy, phải nhanh chóng cúp điện và báo động cho toàn bộ mọi người trong cơ sở biết qua các phương tiện sẵn có (như kẻng, chuông, còi hay tri hô "cháy! Cháy! Cháy!"), báo cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy theo số điện thoại “114” đến chi viện kịp thời. Đồng thời sử dụng loa phát thanh thông báo cho mọi người trong khu vực cháy phải thật bình tĩnh theo sự hướng dẫn của giáo viên và nhân viên để thoát ra khu vực an toàn.

- Tổ hướng dẫn thoát nạn và cứu nạn: Di tản toàn bộ mọi người trong khuôn viên Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm ra khu vực an toàn, ra đường Hoàng Văn Thụ. Sau đó phối hợp với bộ phận y tế  của phường làm công tác sơ cấp cứu ban đầu và chuyển đến bệnh viện gần nhất. 
- Tổ chữa cháy: Triển khai chữa cháy bằng các bình chữa cháy xách tay để khống chế đám cháy và chống cháy lan ra các khu vực lân cận, triển khai cứu nạn - cứu hộ.
- Tổ di chuyển tài sản: Tập trung di chuyển tài sản quý và số vật dụng chưa cháy ra đường Hoàng Văn Thụ để tạo khoảng cách chống cháy lan và giảm khối lượng chất cháy.
- Tổ bảo vệ: Chốt chặn khu vực chữa cháy không cho người không có nhiệm vụ vào trong khu vực cháy và hướng dẫn lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy lối vào để triển khai chữa cháy và cứu nạn – cứu hộ.
e. Sơ đồ triển khai lực lượng; phương tiện chữa cháy:
f. Nhiệm vụ của chỉ huy chữa cháy tại chỗ:

Khi có cháy xảy ra người chỉ huy chữa cháy thực hiện các nhiệm vụ sau:


- Huy động ngay toàn bộ nhân viên đang làm việc tại cơ sở (đã được phân công trách nhiệm cụ thể khi có cháy xảy ra) và phương tiện PCCC tại chỗ đã trang bị để chữa cháy.


   - Cấm người và phương tiện không có nhiệm vụ qua lại khu vực cháy; huy động các phương tiện, tài sản của người dân xung quanh để chữa cháy.


    - Quyết định phá dỡ các hạng mục công trình trong cơ sở, vật chướng ngại và di chuyển tài sản trong tình thế cấp thiết để cứu người, ngăn chặn nguy cơ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.


   - Trong trường hợp đám cháy phát triển với diễn biến phức tạp lập tức báo cho Cơ quan Cảnh sát PC&CC để xin chi viện.


   - Báo cáo khu vực cháy, chất cháy chủ yếu có trong cơ sở, số người bị thương, số lượng tài sản bị thiệt hại v.v… và các công tác đang triển khai để dập tắt đám cháy với chỉ huy chữa cháy thuộc cơ quan Cảnh sát PC&CC nắm được tình hình.

 
  - Tổ chức công tác hậu cần để đảm bảo sức khỏe, sức chiến đấu lâu dài cho lực lượng PCCC tại chỗ khi tình huống cháy diễn ra phức tạp. 
C. BỔ SUNG, CHỈNH LÝ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY
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	Ngày, tháng, năm
	Nội dung bổ sung, chỉnh lý
	Người xây dựng phương án ký
	Người phê duyệt phương án ký

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


D. THEO DÕI HỌC VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY 

	Ngày, tháng, năm
	Nội dung, hình thức học tập, thực tập
	Tình huống cháy
	Lực lượng, phương tiện tham gia
	Nhận xét, đánh giá kết quả

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Tp.hcm, ngày……tháng……năm 2015
NGƯỜI PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN
	  Tp.hcm, ngày……tháng……năm 2015
         PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN

        PHÒNG CS PC&CC QUẬN 11

             KT. TRƯỞNG PHÒNG

            PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
	Tp. hcm, ngày……tháng……năm 2015
  NGƯỜI XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN
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