## Sheet1
TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. HCM, ngày 11 tháng 12 năm 2015
BẢNG DỰ TRÙ VẬT TƯ THỰC TẬP
HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015 - 2016
1. HỌC PHẦN: THỰC TẬP ĐIỆN LẠNH CƠ BẢN(95)
LỚP: 15TC-ĐL(12-2) SS: 36
LỚP: 15TC-ĐL(9+3) SS: 20
LỚP: 14CD-ĐL SS: 39
STT | Tên vật tư | Mã hiệu kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Ghi chú
1 | Ống đồng | Ø15.88 x 0.60 | cuộn | 5 | 1,5 -2m/hs
2 | Ống đồng | Ø9.52 x 0.70 | cuộn | 5
3 | Ống đồng | Ø6.35 x 0.70 | cuộn | 5
4 | Bạc hàn |  | que | 190 | 2 cây/hs
5 | Dây điện cadivi, dây đôi mềm | 2x1.5 (250V) | cuộn | 4 | Sử dụng trong năm học
6 | Dây điện cadivi, dây đơn cứng | 1x2.5 (450V) | cuộn | 4 | Sử dụng trong năm học
7 | Lưới đồng |  | mét | 3 | Sử dụng trong năm học
8 | Cầu dao tự động MCB | 2P-20A | cái | 20 | Sử dụng trong năm học
9 | Ổ cắm điện 6 lỗ | 10A - 250V | cái | 20 | Sử dụng trong năm học
10 | Công tắc 2 chấu |  | cái | 20 | Sử dụng trong năm học
11 | Công tắc 3 chấu |  | cái | 20 | Sử dụng trong năm học
12 | Băng keo giấy |  | cuộn | 30
13 | Băng keo điện |  | cuộn | 30
14 | Domino | 20A-12P | thanh | 40 | Sử dụng trong năm học
15 | Domino | 20A-6P | thanh | 20 | Sử dụng trong năm học
16 | Domino | 20A-4P | thanh | 20 | Sử dụng trong năm học
17 | Pin | 9 V | hộp | 3
18 | Pin | 1,5 V | hộp | 3
19 | Hộp số của quạt trần |  | cái | 20 | Sử dụng trong năm học
20 | CONTACTOR |  | cái | 20 | Sử dụng trong năm học
21 | Rơle nhiệt |  | cái | 20 | Sử dụng trong năm học
2. HỌC PHẦN: THỰC TẬP TỦ LẠNH
LỚP: 15TC-ĐL(12-2) SS: 36
STT | Tên vật tư | Mã hiệu kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Ghi chú
1 | Rơle dòng + tụ đề (Capa) |  | Bộ | 10 | Sử dụng trong năm học
2 | Rơle điện tử (PTC) |  | Cái | 10 | Sử dụng trong năm học
3 | Timer xả đá |  | Cái | 5 | Sử dụng trong năm học
4 | Điện Trở xả đá |  | Cái | 10 | Sử dụng trong năm học
5 | Sò nóng |  | Cái | 10 | Sử dụng trong năm học
6 | Sò lạnh |  | Cái | 10 | Sử dụng trong năm học
7 | Quạt tủ lạnh |  | Cái | 5 | Sử dụng trong năm học
8 | Công tắc cửa |  | Cái | 10 | Sử dụng trong năm học
9 | Ống đồng f6 |  | Cuộn | 3 | 1,5 -2m/hs
10 | Ống đồng f16 |  | Mét | 1
11 | Lưới làm phin |  | m2 | 1
12 | Ga Freon 12 |  | Bình | 1 | 0,5kg/hs
13 | Dây điện cadivi, dây đôi mềm | 2x1.5 (250V) | cuộn | 1 | Sử dụng trong năm học
14 | Thermostat |  | Cái | 7 | Sử dụng trong năm học
15 | Đầu rắc co f6 |  | Cái | 72
16 | Đầu rắc co f10 |  | Cái | 5
17 | Băng keo điện 5+ B.keo giấy 5 |  | Cuộn | 10
18 | Phích cắm |  | Cái | 5 | Sử dụng trong năm học
19 | Bạc hàn |  | Cây | 40 | 2 cây/hs
20 | Pin 1,5V 2AA |  | Cặp | 5
3. HỌC PHẦN: THỰC TẬP VẬN HÀNH LẠNH CÔNG NGHIỆP
LỚP: 13CD-ĐL SS: 56
STT | Tên vật tư | Mã hiệu kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Ghi chú
1 | Băng keo điện |  | Cuộn | 5
2 | Bơm nước 1/2 hp |  | Cái | 1 | Sử dụng trong năm học
3 | Bơm nước 1hp |  | Cái | 1 | Sử dụng trong năm học
4 | Bộ ria nước tháp giải nhiệt 10RT |  | Bộ | 1 | Sử dụng trong năm học
5 | Cọ sơn |  | Cái | 3
6 | CB 1 pha 20A |  | Cái | 10 | Sử dụng trong năm học
7 | Dây điện cadivi, dây đôi mềm | 2x1.5 (250V) | cuộn | 1 | Sử dụng trong năm học
8 | Dây điện cadivi, dây đơn cứng | 1x2.5 (450V) | cuộn | 2 | Sử dụng trong năm học
9 | Gas R22 |  | Bình | 3 | 0,5kg/hs
10 | Giẻ lau |  | Kg | 2
11 | Keo AB |  | tuýp | 2
12 | Keo dán ống PVC |  | tuýp | 4
13 | Nhớt lạnh |  | Lít | 10 | Sử dụng trong năm học
14 | Ống nước pvc Φ 21 |  | Cái | 10
15 | Ống nước pvc Φ 27 |  | Cái | 10
16 | Phin lọc Φ 10 (đầu ren) |  | Cái | 2 | Sử dụng trong năm học
17 | Phin lọc Φ 13 (đầu ren) |  | Viên | 2 | Sử dụng trong năm học
18 | Rơle áp suất cao (HP) 0 ÷ 35kg/cm2 |  | Cái | 4 | Sử dụng trong năm học
19 | Rơle áp suất dầu |  | Cái | 3 | Sử dụng trong năm học
20 | Rơle áp suất thấp (LP) 0 ÷ 10kg/cm2 |  | Cái | 4 | Sử dụng trong năm học
21 | Rơle nhiệt độ |  | Cái | 3 | Sử dụng trong năm học
22 | Rơle lưu lượng |  | Cái | 3 | Sử dụng trong năm học
23 | Ron máy nén |  | m² | 1
24 | Sơn dầu màu xám |  | kg | 1
25 | Silicon chịu nhiệt ( > 200°C) |  | tuýp | 1
26 | Van chặn 3 ngã Ф16 |  | Cái | 10 | Sử dụng trong năm học
27 | Van điện từ Ф10/220v |  | Cái | 4 | Sử dụng trong năm học
28 | Van nước Ф21 |  | Bộ | 2 | Sử dụng trong năm học
29 | Van nước Ф27 |  | Bộ | 4 | Sử dụng trong năm học
30 | Van tiết lưu nhiệt -200C + 100C/1,5 TONS-R22 |  | Cái | 4 | Sử dụng trong năm học
4. HỌC PHẦN: THỰC TẬP LẮP ĐẶT VẬN HÀNH BẢO TRÌ MÁY LẠNH
LỚP: 14TC-ĐL SS: 43
STT | Tên vật tư | Mã hiệu kỹ thuật | ĐVT | Số lượng | Ghi chú
1 | Bạc hàn |  | Que | 86 | 2 cây / hs
2 | Băng keo điện |  | Cuộn | 5
3 | Bo điều khiển máy lạnh 2 cục |  | Bộ | 20 | Sử dụng trong năm học
4 | CB 1 pha 20A |  | Cái | 10 | Sử dụng trong năm học
5 | Dây điện cadivi, dây đôi mềm | 2x1.5 (250V) | cuộn | 1 | Sử dụng trong năm học
6 | Dây điện cadivi, dây đơn cứng | 1x2.5 (450V) | cuộn | 2 | Sử dụng trong năm học
7 | Gas R410A |  | Bình | 2
8 | Gas R32 |  | Bình | 2
9 | Gas R22 |  | Bình | 2
10 | Giẻ lau |  | Kg | 2
11 | Lốc máy lạnh 1HP/220v |  | Cái | 5 | Sử dụng trong năm học
12 | Motor quạt lạnh AC (5 đầu dây) |  | Cái | 20 | Sử dụng trong năm học
13 | Ống cách nhiệt Φ 13 |  | mét | 20
14 | Ống cách nhiệt đôi Φ 6 - Φ 10 |  | mét | 30
15 | Ống cách nhiệt đôi Φ 6 - Φ 13 |  | mét | 30
16 | Ống đồng Φ 10 |  | cuộn | 2 | 1,5 -2m / hs
17 | Ống đồng Φ 13 |  | cuộn | 2 | 1,5 -2m / hs
18 | Ống đồng Φ 6 |  | cuộn | 4 | 1,5 -2m / hs
19 | Răcco nối ống Φ 6 |  | Bộ | 50
20 | Răcco nối ống Φ 10 |  | Bộ | 50
21 | Răcco nối ống Φ 13 |  | Bộ | 50
22 | Răcco nối ống Φ 16 |  | Bộ | 50
23 | Si quấn |  | kg | 20
24 | Van chặn 2 ngã Ф6 |  | Cái | 30 | sử dụng trong năm học
25 | Van chặn 3 ngã Ф10 |  | Cái | 10 | sử dụng trong năm học
26 | Van chặn 3 ngã Ф13 |  | Cái | 14 | sử dụng trong năm học
KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH
LÊ QUANG LIÊM