TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH		  	  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2016

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG 1/2016 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 02/2016

- CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG THÁNG 01/2016

- Gắn quạt hút KTX tạo thông thoáng cho các phòng;

- Sữa chữa Projector cho khu C;

- Tiếp tục công tác gắn camera phục vụ công tác bảo vệ cổng 2;

- Bảo trì thường xuyên máy tính, máy in trong toàn trường.

- Phân công trực vệ sinh nhà truyền thống (Cô Lệ)

- Xem xét tận dụng các máy tính cũ, nếu không dùng được thì thanh lí

- Dọn dẹp lại kho

- Cải tạo lại hệ thống điện các phòng học khu C;

- Bảo trì máy lạnh;

- Bổ sung các thùng chứa rác thải nhỏ còn lại tại các khối nhà, văn phòng trong tòan trường;

- Thay vòi nước xả khu vệ sinh trong trường; (A Thành)

- Chuyển đổi phòng học khu nhà H1 các lớp 9+3; 9+4 và lớp phổ thông; ( Không thực hiện)

- Phân công nhiệm vụ lại công việc của tổ môi trường đến đầu tháng 1/2016 thực hiện;

- Thực hiện công việc theo dõi cắt tỉa cành cây tầng cao ở trước khu nhà G; (Phú)

- Thực hiện công việc chuyển các ghế đá hư hỏng về góc sân bóng.

- Lắp đèn chiếu sáng từ cổng vào thư viện;

- Lắp bảng quang báo trước cổng trường;

- Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm:

+ Phân công trực vệ sinh;

+ Trực cơ điện

- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2016

- TỒ SỬA CHỮA BẢO TRÌ THIẾT BỊ

- Tiếp tục sữa chữa Projector cho khu C;

- Thay thế dần các Swicth hoạt động không ổn định;

- Chuẩn bị đi lại hệ thống mạng cho các Khoa di dời;

- Cải tạo hệ thống cáp mạnh toàn trường;

- Bảo trì thường xuyên máy tính, máy in trong toàn trường;

- Xem xét hệ thống báo giờ tự động;

- Khảo sát lắp thêm Wifi cho KTX;

- TỒ SỬA CHỮA CƠ BẢN

- Tiếp tục lắp đèn, quạt và vệ sinh tại các phòng nhà G; (Phú)

- Tiếp tục cải tạo lại hệ thống điện các phòng học khu C;

- Thực hiện công việc bảo trì đèn, quạt khu vực hành chính, phòng ban, khoa và trung tâm trước tết (Phú).

- TỔ DỊCH VỤ - MÔI TRƯỜNG

- Vệ sinh toàn trường chuẩn bị đón tết âm lịch;

- Kết hơp tổ sửa chữa cơ bản dọn rác, hủy rác, dọn rác các thanh lam mặt sau mái nhà xe THPTvà các sêno các tòa nhà trong trường;

- Lập kế hoạch vệ sinh trong thời gian nghỉ tết (A lâm);

- Dọn vệ sinh khu vực nhà G;

- Nhác nhở không đốt rác khu vực sau các lớp học;

- CÔNG TÁC KHÁC

- Bảo trì âm thanh, thiết bị các hội trường; (Thành)

- Ghi điện kế khu vực dịch vụ; Ghi điện , nước khu vục KTX; (Tuấn)

- Tiếp tục gắn chuông báo giờ cho khu vực E, F; (Danh)

- Trực tiếp xử lý nhà chứa vật tư thi công sau KTX; (A Lâm)

- Kết hợp với các đơn vị trong trường thanh lý bàn ghế củ; (Trong);

- Bổ sung 03 thùng rác loại trung cho KTX;

- Phòng học khu vực THPT tối (A Thành);

- Lập kế hoạch lắp mái che khu vực sau nhà H1 cho khoa Động lực;

- Lập kế hoạch lắp khung sắt tiền chế khu vực sân bóng;

- Thực hiện công việc bảo trì máy phát điện, máy nổ PCCC. (Phú)

- Thực hiện kiểm tra các bảng tiêu lệnh PCCC trong trường (Phú báo cáo)

- Thực hiện công việc thường xuyên cắt tỉa cành cây tầng thấp; ( A Sơn)

- Chăm sóc cây cảnh thường xuyên trong nhà trường. ( A Quý)

- Tiếp tục thực hiện cải tạo đất, trồng cỏ, lắp thêm đường nước hòn non bộ.(Phú)

- Chuẩn bị nghỉ tết âm lịch:

+ Kiểm tra niêm phong phòng học, cửa, khoa…

+ Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy: CB, đèn quạt, thiết bị dễ cháy…

+ Vệ sinh sạch sẽ phòng học, bàn ghế và phòng làm việc. (Cô Lệ)

+ Lập bàn thờ (Phú)

+ Chuẩn bị Mai;

+ Chuẩn bị bang rôn;

- Một số công tác khác:

+ Liên hoan cuối năm (30/1/2016)

+ Hợp mặt đầu năm 2016 (Mùng 6 âm lịch)

Trưởng phòng QT - DV

Lê Quang Liêm