TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH		  	  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG QT – DV

Tp. HCM, ngày 21 tháng 10 năm 2016

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG 10/2016 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11/2016

- CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG THÁNG 9/2016

- Bảo trì thường xuyên máy tính, máy in trong toàn trường;

- Sửa chữa máy chiếu bổ sung cho các phòng lý thuyết mới;

- Bảo trì máy lạnh định kỳ trong toàn trường (A Tuấn + A Triết)

- Cắt cây che chăn lưới điện (A Phú);

- Lắp đồng hồ nước cho căn tin ở sân bóng (A Phú)

- Dọn vệ sinh sạch sẽ tại các hội trường chuẩn bị cho các hội nghị (kỷ niệm ngày thành lập trường; đại hội ccvc, ngày nhà…) (A Lâm);

- Ghi nước, điện kế (khu vực sân bóng, Ký túc xá, Các căn tin); (A Tuấn)

- Lắp đường ống cấp nước cho phòng thực hành lạnh công nghiệp thuộc khoa công nghệ Nhiệt lạnh; (A Phú)

- Lắp đường ống dẫn gas cho phòng thực hành lạnh cơ bản thuộc khoa công nghệ Nhiệt lạnh; (A Phú)

- Lắp đường ống cấp hơi khí nén cho phòng thực hành thuộc khoa công nghệ Động lực; (A Phú)

- Dọn vệ sinh sạch sẽ khuôn viên trường;

- Triển khai diễn tập PCCC;

- Sửa chữa, sơn sửa phòng Đảng ủy, phòng bảo vệ;

- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016

- TỒ SỬA CHỮA BẢO TRÌ THIẾT BỊ (A Thành)

- Bảo trì thường xuyên máy tính, máy in trong toàn trường;

- Tiếp tục sửa chữa máy chiếu bổ sung cho các phòng lý thuyết;

- Kiểm tra âm thanh điện chiếu sáng cho các hội trường chuẩn bị cho các hội nghị (kỹ niệm ngày thành lập trường; đại hội ccvc, ngày nhà…) ( A Thành)

- TỒ SỬA CHỮA CƠ BẢN (A Phú)

- Tiếp tục triển khai công tác bảo trì máy lạnh định kỳ trong toàn trường (A Tuấn + A Triết)

- Sửa chữa lát gạch cho khu vực nối giữa nhà E2 và F1; (A Phú)

- TỔ DỊCH VỤ - MÔI TRƯỜNG (Chị Lệ)

- Dọn vệ sinh sạch sẽ tại các hội trường chuẩn bị cho các hội nghị (kỷ niệm ngày thành lập trường; đại hội ccvc, ngày nhà…) (A Lâm);

- Thuê máy làm mát chuẩn bị cho ngày lể 18/11; (A Lâm);

- Nhắc nhở trang bị ghẽ lau phòng học lý thuyết. (A Lâm)

- CÔNG TÁC KHÁC

- Ghi nước, điện kế các khu dịch vụ; (A Tuấn);

- Phân công A Thành quản lý tổ Bảo trì;

- Kiểm tra điện chiếu sáng công cộng (A Thịnh);

- Dọn đóng sắt củ trước nhà G; (A Phú)

- Triển khai lắp đặt máy che (Tận dụng nguồn sắt củ, tôn củ) trước Khoa CN Động lực;

- Lập hồ sơ tài sản thuộc đơn vị quản lý, hồ sơ thanh lý tài sản (A Trong và Hương);

- Tách nguồn điện, lắp đặt mới ổ cấm cho phòng học lý thuyết nhà E2, nhà H1(PTTH) (A Phú)

- Lắp máy chiếu cho phòng học lý thuyết nhà E2, nhà H1(PTTH) (A Trong)

- Lắp âm li cho phòng học lý thuyết nhà E2, nhà H1(PTTH) (A Kiệt)

- Sửa chữa cửa, ổ khóa cho khối nhà H1 phòng học lý thuyết khối chuyên nghiệp và khối PTTH;

- Triển khai cắt cỏ và dọn sạch rác trong khuôn viên trường (A Lâm kết hợp A Phú và Đoàn TN);

- Dọn sạch khu vực phía sau Khu C3 về khu bảo trì (A Phú);

- Dọn sạch cỏ, cây xanh khu vực tượng Lý Tư Trọng chuẩn bị lễ khia giảng- 20/11-kỹ niệm 30 năm thành lập trường (A Phú);

- Vệ sinh sạch sẽ rác tại các khu vực đã được phân công như khu vực căn tin sau, khu PTTH. (A Lâm);

- Tập trung rác ve chai tại một số nơi quy định (ve chai tại khu vệ sinh PTTH.) (A Lâm);

- Thu hồi bàn ghế gãy tại các dãy nhà trong trường. (A Trong – Kiệt – Hiệp – Lợi)

- Âm thanh các phòng học lý thuyết; (A Kiệt);

- Quản lý máy chiếu phòng lý thuyết (dây, máy chiếu…) (A Trong);

- Làm bảng tên các khoa và phòng học;

- Công tác sửa sửa chữa khi giao việc thực hiện phải báo cáo. Nếu không báo cáo xem như đã thực hiện xong. Khi có phản hồi mà chưa thực hiện sẽ hạ thi đua;

- Chấn chỉnh lại giờ làm việc: đề nghị các tổ thực hiện nghiêm túc;

+ Ăn uống đúng giờ

+ Giờ làm việc nghiêm túc,

Trưởng phòng QT - DV

Lê Quang Liêm