TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH		  	  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG QT – DV

Tp. HCM, ngày 20 tháng 9 năm 2016

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG 9/2016 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 10/2016

- CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG THÁNG 9/2016

- Bảo trì thường xuyên máy tính, máy in trong toàn trường;

- Kiểm tra hệ thống mạng nội bộ (A Danh);

- Kiểm tra máy chiếu, âm thanh điện chiếu sáng cho các phòng lý thuyết chuẩn bị cho năm học mới. (A Danh)

- Dâm vá bê tông tại các sân, bải trong khuôn viên trường (A Phú);

- Sửa chữa tấm chắn bóng TDTT;

- Lắp bơm lọc nước hòn non bộ khu C (A Phú);

- Làm thang lên mái nhà nhà G phục vụ công tác sửa chữa (A Phú);

- Dọn vệ sinh sạch sẽ tại các hội trường;

- Làm mới mái tôn bản thông báo trước cổng trường;

- Ghi nước, điện kế; (A Tuấn)

- Kiểm tra các bình chữa cháy và bơm lại hóa chất hết hạn sử dụng;

- Chuyển rác thải, cây xanh ra khu vực phía sau nhà D3 và KTX; (A Phú);

- Chuyển bàn ghế vào kho PTTH (A Lâm);

- Chuẩn bị âm thanh các hội trường, phòng học giảng đường (A Thành);

- Tổ chức hội thảo khoa học 31/8/16:

- Chuẩn bị năm học mới:

+ Dọn, vệ sinh sạch sẽ chuẩn bị năm học mới bao gồm hội trường, phòng học F2-1A, F2-1B, Giảng đường H1.1-5 chuẩn bị học GDĐH khóa mới;(Chị Lệ - A Lâm);

+ Vệ sinh sạch sẽ phòng học lý thuyết, phòng thực hành; A phú kết hợp vệ sinh đèn, Quạt (Chị Lệ - A Lâm);

+ Vệ sinh sạch sẽ các sân, hành lang các tòa nhà, đường đi trong toàn trường (Chị Lệ - A Lâm);

+ Chuẩn bị bàn ghế đầy đủ cho phòng học GDĐH đầu năm (A Phú);

- Sửa chữa phòng Lab (A Phú)

- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016

- TỒ SỬA CHỮA BẢO TRÌ THIẾT BỊ (A Danh)

- Bảo trì thường xuyên máy tính, máy in trong toàn trường;

- Tiếp tục sửa chữa máy chiếu bổ sung cho các phòng lý thuyết mới (A Danh);

- Kiểm tra âm thanh điện chiếu sáng cho các hội trường chuẩn bị cho các hội nghị (kỹ niệm ngày thành lập trường; đại hội ccvc, ngày nhà…)

- TỒ SỬA CHỮA CƠ BẢN (A Phú)

- Triển khai bảo trì máy lạnh định kỳ trong toàn trường (A Tuấn + A Triết)

- Tiếp tục liên hệ điện lực cắt cây che chăn lưới điện (A Phú);

- Lắp đồng hồ nước cho căn tin ở sân bóng (A Phú)

- TỔ DỊCH VỤ - MÔI TRƯỜNG (Chị Lệ)

- Dọn vệ sinh sạch sẽ tại các hội trường chuẩn bị cho các hội nghị (kỷ niệm ngày thành lập trường; đại hội ccvc, ngày nhà…) (A Lâm);

- CÔNG TÁC KHÁC

- Ghi nước, điện kế (khu vực sân bóng, Ký túc xá, Các căn tin); (A Tuấn)

- Kiểm tra điện chiếu sáng công cộng (A Thịnh);

- Triển khai lắp đặt máy che (Tận dụng nguồn sắt củ, tôn củ) trước Khoa CN Động lực;

- Lập hồ sơ tài sản thuộc đơn vị quản lý, hồ sơ thanh lý tài sản (A Trong và Hương);

- Lắp đường ống cấp nước cho phòng thực hành lạnh công nghiệp thuộc khoa công nghệ Nhiệt lạnh; (A Phú)

- Lắp đường ống dẫn gas cho phòng thực hành lạnh cơ bản thuộc khoa công nghệ Nhiệt lạnh; (A Phú)

- Lắp đường ống cấp hơi khí nén cho phòng thực hành thuộc khoa công nghệ Động lực; (A Phú)

- Tách nguồn điện, lắp đặt mới ổ cấm, lắp máy chiếu … cho phòng học lý thuyết nhà E2, nhà H1(PTTH)

- Sửa chữa cửa, ổ khóa cho khối nhà H1 phòng học lý thuyết khối chuyên nghiệp và khối PTTH

- Triển khai cắt cỏ và dọn sạch rác trong khuôn viên trường (A Lâm kết hợp A Phú và Đoàn TN);

- Dọn vệ sinh sạch sẽ các phòng học lý thuyết, bảng thông báo, cửa sổ…(A Lâm);

- Dọn vệ sinh sạch sẽ khuôn viên trường;

- Triển khai diễn tập PCCC;

- Báo cáo tạm ứng, thanh quyết toán hàng tháng; (Cô Hương)

- Sửa chữa, sơn sửa phòng Đảng ủy, phòng bảo vệ;

- Chấn chỉnh lại giờ làm việc: đề nghị các tổ thực hiện nghiêm túc;

Trưởng phòng QT - DV

Lê Quang Liêm