TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH		  	  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG QT - DV

Tp. HCM, ngày 26 tháng8 năm 2016

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG 8/2016 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 9/2016

- CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG THÁNG 8/2016

- Bảo trì thường xuyên máy tính, máy in trong toàn trường;

- Sửa chữa Projector cho toàn trường; (A Danh)

- Kiểm tra các dây máy chiếu tại các phòng lý thuyết chuẩn bị cho năm học mới;

- Tách hệ thống điện từng phòng cho khu nhà C; (A Danh)

- Kiểm tra toàn bộ âm thanh tại các lớp học lý thuyết khu C, Nhà F2, Nhà G2, Nhà H1 (A Kiệt)

- Lắp hệ thống mạng, nguồn, ổ cấm cho phòng H1.1-4 khoa CN Động lực (A Danh)

- Xếp bàn ghế củ làm bàn học thực hành (Sơn) cho Khoa CN Nhiệt lạnh; Khoa CN Động lực; (A Phú);

- Tiếp tục lắp đặt ổ cấm, CB và nguồn 3 pha cho phòng G1.1-11 Khoa CN Nhiệt lạnh;

- Bảo trì máy lạnh toàn trường (A Tuấn + A Triết)

- Niêm phong phòng học;

- Ghi nước, điện kế; (A Tuấn)

- Vật tư mau hỏng tổ môi trường phải ký duyệt của phụ trách; (Chị Lê – A Lâm)

- Cắt cỏ dọc tuyến đường, trước khoa CN Cơ khí; (A Phú)

- Khu vực tuyển sinh các nhà WC phải mở cửa;

- Chấn chỉnh lại các công việc đã phân công Hội trường A, B, phòng hợp, P truyền thống; PTTH, băng rôn, nước…Điện, nước uốn, âm thanh, băng rôn…;

- Kiểm tra các bình chữa cháy hế hạn sử dụng và xếp lại tai các đơn vị; (A Trong)

- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2016

- TỒ SỬA CHỮA BẢO TRÌ THIẾT BỊ (A Danh)

- Bảo trì thường xuyên máy tính, máy in trong toàn trường;

- Kiểm tra hệ thống mạng nội bộ (A Danh);

- Kiểm tra máy chiếu, âm thanh điện chiếu sáng cho các phòng lý thuyết chuẩn bị cho năm học mới. ( A Danh)

- TỒ SỬA CHỮA CƠ BẢN (A Phú)

- Tiếp tục bảo trì máy lạnh toàn trường (A Tuấn + A Triết)

- Dâm vá bê tông tại các sân, bải trong khuôn viên trường (A Phú);

- Sửa chữa tấm chắn bóng TDTT;

- Lắp bơm lọc nước hòn non bộ khu C (A Phú);

- Làm thang lên mái nhà nhà G phục vụ công tác sửa chữa (A Phú);

- Tiếp tục liên hệ điện lực cắt cây che chăn lưới điện (A Phú);

- TỔ DỊCH VỤ - MÔI TRƯỜNG (Chị Lệ)

- Dọn vệ sinh sạch sẽ tại các hội trường;

- Dọn rác phía sau KTX và khoa CN Cơ khí; (A Lâm + Đoàn TN)

- Nạo vét bùn tại các hố ga cống thoát nước (A Lâm);

- Làm mới mái tôn bản thông báo trước cổng trường;

- CÔNG TÁC KHÁC

- Ghi nước, điện kế; (A Tuấn)

- Kiểm tra các bình chữa cháy và bơm lại hóa chất hết hạn sử dụng;

- Kiểm tra điện chiếu sáng công cộng (A Thịnh);

- Lập kế hoạch xây dựng phòng lưu trử hồ sơ cho các phòng ban chức năng;

- Lập kế hoạch lắp đặt máy che(Tận dụng nguồn sắt củ, tôn củ) trước Khoa CN Động lực;

- Chuyển rác thải, cây xanh ra khu vực phía sau nhà D3 và KTX; (A Phú);

- Chuyển bàn ghế vào kho PTTH (A Lâm);

- Chuẩn bị âm thanh các hội trường, phòng học giảng đường (A Thành);

- Tổ chức hội thảo khoa học 31/8/16:

+ Chuẩn bị hội trường B 29/8/16;

+ Âm thanh;

+ Máy chiếu, TV;

+ Xếp bàn ghế hình chử U;

+ Ăn uống giữa giờ (P. TC HC TH);

+ Chuẩn bị băng rôn;

- Chuẩn bị năm học mới:

+ Dọn, vệ sinh sạch sẽ chuẩn bị năm học mới bao gồm hội trường, phòng học F2-1A, F2-1B, Giảng đường H1.1-5 chuẩn bị học GDĐH khóa mới;(Chị Lệ - A Lâm);

+ Vệ sinh sạch sẽ phòng học lý thuyết, phòng thực hành; Aphú kết hợp vệ sinh đèn, Quạt (Chị Lệ - A Lâm);

+ Vệ sinh sạch sẽ các sân, hành lang các tòa nhà, đường đi trong toàn trường (Chị Lệ - A Lâm);

+ Chuẩn bị bàn ghế đầy đủ cho phòng học GDĐH đầu năm (A Phú);

- Chấn chỉnh lại giờ làm việc: đề nghị các tổ thực hiện nghiêm túc;

Trưởng phòng QT - DV

Lê Quang Liêm