TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH		  	  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG QT – DV

Tp. HCM, ngày 24 tháng 12 năm 2016

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÁNG 12/2016 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 01/2017

- CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG THÁNG 12/2016

- Trang bị âm thanh lớp học phòng E2.1-03; E2.1-04

- Ghi nước, điện kế các khu dịch vụ; (Tuấn);

- Thu dọn toàn bộ dây mạng trong toàn trường (Hiệp)

- Tách nguồn điện, lắp đặt mới ổ cấm cho phòng học lý thuyết nhà E2, nhà H1(PTTH) (Phú)

- Bảo trì toàn bộ máy lạnh trong trường (Tuấn- Triết)

- Nhắc nhở các cô mở cửa lơp sớm

- Vệ sinh sạch sẽ khu vực nhà vệ sinh tầng 1 nhà C1, C3

- Tiếp tục sửa chữa máy chiếu bổ sung cho các phòng lý thuyết H1.2-05 đến H1.2-12;

- Lập hồ sơ tài sản thuộc đơn vị quản lý, hồ sơ thanh lý tài sản (Trong và Hương) - Báo cáo;

- Vẽ bản vẽ tổng thể cấp thoát nước trong toàn trường; (Lâm – Thành – Thủy) – Báo cáo;

- Lắp đặt tủ điện 3 pha cho Khoa Công nghệ Động lực (Thịnh- Tuấn);

- Tách nguồn điện cô lập cho các phòng học lý thuyết H1.2-05 đế H1.2-12 (Quang- Thắng);

- Kiểm tra và sửa chữa khu vệ sinh hội trường B (Phú)

- Kiểm tra nhà vệ sinh Nam (cửa) khu C2, C3(Phú)

- Lắp thêm van dùng để rửa và vệ sinh các tầng 2, 3 khu nhà C2, C3 (Tấn)

- Cửa nhà vệ sinh nữ C2,C3 (Phú)

- Sửa chữa cửa phòng máy phát và lắp bánh xe cho máy phát tại trạm điện 1 (Thành);

- Thuê thêm thùng chứa rác (09 Cái) do nhu cầu lượng rác thải tăng theo quy mô nhà trường;

- Lắp lại kính bảng tin trước cổng trường (Đã bể), cửa đi tầng 1 khu nhà H1(Phú);

- Tháo cửa vệ sinh tầng 1 khu nhà F1thư viện (A Phú);

- Đấp thêm xi măng chống thấm si nô nhà H1 khu vực Khoa CNTT (Phú)

- Làm bảng quang báo cho hội trường A, B, phòng hơp thay cho băng rôn (Phú)

- Sửa chữa và lắp đặt tuyến ống cấp nước D60 cho WC khu nhà C2, C3 (Phú)

- Xử lý chống thấm nhà vệ sinh Nam khu C1 (Phú)

- Kiểm tra và hàn lại toàn bộ khung cửa sổ (tầng 1,2) nhà F2

- Làm lại toàn bộ giá treo (Khung để dàn nóng) và đi lại đường ống nước xả cho toàn bộ máy lạnh trong nhà trường.

- Sửa lại mái che cửa sổ nhà E2 (Phú)

- Lắp đèn, ố cấm phòng thực hành khoa CN Cơ khí;

- Lắp bảng tên cho các đơn vị (Trong)

- Chấn chỉnh lại giờ làm việc: đề nghị các tổ thực hiện nghiêm túc;

+ Ăn uống đúng giờ.

+ Giờ làm việc nghiêm túc.

- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2017

- TỒ SỬA CHỮA BẢO TRÌ THIẾT BỊ

- Thu dọn toàn bộ dây mạng trong toàn trường (Hiệp)

- Vẽ bản vẽ tổng thể các tuyến cáp mạng trong toàn trường (có ghi chú đầy đủ) (Hiệp);

- Vẽ bản vẽ tổng thể các tuyến điện thoại trong toàn trường (có ghi chú đầy đủ) (Kiệt);

- TỒ SỬA CHỮA CƠ BẢN (Phú)

- Ghi nước, điện kế các khu dịch vụ; (Tuấn);

- Bảo trì toàn bộ máy lạnh, làm lại toàn bộ giá treo (Khung để dàn nóng) và đi lại đường ống nước xả cho toàn bộ máy lạnh trong nhà trường. (Thịnh- Triết);

- Lắp đặt tủ điện 3 pha, quạt, đèn, bảng viết cho Khoa Công nghệ Động lực khu vực mái che (Quang- Thắng);

- Lắp lại kính cửa bể ở khoa may thời trang (Phú);

- TỔ DỊCH VỤ - MÔI TRƯỜNG (Chị Lệ)

- Chấn chỉnh lại vị trí việc làm của tổ môi trường (Lâm)

- CÔNG TÁC KHÁC

- Tiếp tục sửa chữa máy chiếu bổ sung cho các phòng lý thuyết H1.2-05 đến H1.2-12 (Trong – Kiệt);

- Chuẩn bị công tác kiểm kê tài sản gồm hồ sơ tài sản tại các đơn vị thuộc phòng QT-DV quản lý (Trong và Hương);

- Vẽ bản vẽ tổng thể cấp thoát nước trong toàn trường; (Lâm – Thành – Thủy);

- Sửa chữa cửa phòng máy phát và lắp bánh xe cho máy phát tại trạm điện 1 (Thành);

- Kết hợp điện lực triển khai công tác thay thế máy biến thế tại bãi xe cổng 1 cáo 27/12/16 (Thành);

- Đấp thêm xi măng chống thấm si nô nhà H1 khu vực Khoa CNTT (Phú);

- Sửa chữa và lắp đặt tuyến ống cấp nước D60 cho WC khu nhà C2, C3 (Phú);

- Xử lý chống thấm nhà vệ sinh Nam khu C1(Phú);

- Lắp bảng tên cho các đơn vị (Trong);

- Sửa chữa và lắp đặt tuyến ống thoát nước mái cho KTX (Phú);

- Làm mới thang lên mái KTX (Phú);

- Kết hợp Tổ sửa chữa cơ bản triển khai dọn vệ sinh trên mái các khu nhà (Lâm-Phú);

- Triển khai công tác bảo trì đèn, quạt ở các phòng học lý thuyết;(Phú);

- Sửa chữa bàn ghế hư các phòng lý thuyết chuẩn bị cho học kỳ 2 năm học 2016-2017 (Phú);

- Tổng vệ sinh sạch sẽ trong toàn trường, nhà xưởng, lớp học, KTX, san bãi trong toàn trường (Lâm- Phú) Kết hợp thực hiện;

- Kế hoạch nghỉ tết:

+ Treo cờ các ngày lễ (Trong);

+ Nhân viên phụ trách phòng làm việc, lớp học hoàn tất việc niêm phong trước 17g30 ngày 14/1/2017 khi niêm phong phải kiểm tra điện, phòng chống cháy nổ;

+ Tổng vệ sinh sạch sẽ khu vực được phân công trước khi niêm phong;

+ Phân công công tác trực vệ sinh; tưới cây trong thời gian nghỉ tết (Lâm);

+Treo băng rôn đón tết và Kỹ 3 niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (Tuấn);

- Chấn chỉnh lại giờ làm việc: đề nghị các tổ thực hiện nghiêm túc.

Trưởng phòng QT - DV

Lê Quang Liêm