TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG CTCT-HSSV

TỔ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 11 năm 2017

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Về việc bố trí lắp đặt thêm trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và các trang

thiết bị khác nhằm đảm bảo an ninh trật tự và sinh hoạt của học sinh sinh viên

ở Ký túc xá năm học 2017 - 2018

Kính gửi:

- Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lý Tự Trong Thành phố Hồ Chí Minh;

- Trưởng phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên;

Qua công tác kiểm tra tình hình an ninh trật tự, các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và trang thiết bị khác ở Ký túc xá. Tổ Quản lý Ký túc xá đã ghi nhận một số vấn đề như sau:

- Về các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy:

  - Khu Ký túc xá cũ (từ phòng 01 đến phòng số 12):

- Tầng trệt (gồm 04 phòng): Hiện nay đã được trang bị 01 bình chữa cháy ngay trước phòng số 03; 04 bình chữa ở ngay cầu thang KTX nam, nhưng còn thiếu hiệu lệnh phòng cháy chữa cháy ở dãy phòng ở 01, 02, 03;

- Tầng 01: Ký túc xá (KTX) nam, hiện nay đã được trang bị 01 bình chữa cháy đặt ở hành lang cầu thang, có đầy đủ các hiệu lệnh chữa cháy; KTX nữ đã được trang bị 01 bình chữa cháy trước phòng số 05, có đầy đủ hiệu lệnh chữa cháy;

- Tầng 02: Ký túc xá (KTX) nam, hiện nay đã được trang bị 01 bình chữa cháy đặt ở hành lang cầu thang, còn thiếu hiệu lệnh phòng cháy chữa cháy ở dãy phòng ở 09, 10, 11; KTX nữ đã được trang bị 01 bình chữa cháy trước phòng số 012, có đầy đủ hiệu lệnh chữa cháy.

1.2. Khu Ký túc xá mới (từ phòng số 13 đến phòng số 22)

Hiện nay chưa được trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy;

- Về hoàn thiện các cửa ra vào phòng ở và hệ thống tiêu thoát nước khác:

- Hiện nay các cửa ra vào của các phòng ở số 01, 02, 03 khu KTX cũ và phòng số 19, 20, 21, 22 khu KTX mới chưa được gắn kính, làm ảnh hưởng đến tình hình sinh hoạt chung của HSSV ở các phòng ở trên;

- Hệ thống cống ngay dãy nhà vệ sinh khu E2, E3 (sân phơi ký túc xá mới) đối diện phòng số 16, 17, 18  bị nghẹt. Dẫn đến tình trạng không kịp thoát nước và gây ngập nước khi trời mưa và khi HSSV sử dụng nhiều.

- Theo phản ánh của học sinh sinh viên (HSSV) nữ ở phòng số 04: các xe ba gác máy gửi xe tại bãi xe của trường thường xuyên để xe ngay bên hông phòng 04. Sáng sớm khi các tài xế lấy xe, thường xuyên nổ máy lớn làm ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt của HSSV, thậm chí có trường hợp tài xế còn lén nhìn qua cửa sổ xem trộm cảnh sinh hoạt chung của HSSV nữ phòng 04.

3. Về tình hình an ninh trật tự tại KTX và đề xuất giải pháp khắc phục

Thời gian gần đây, qua thông tin phản ánh HSSV ở nội trú, hiện tại KTX thường xuyên xảy ra tình trạng mất cắp quần áo đồng phục học lý thuyết ở khu sân phơi  trước các dãy nhà ở KTX mới, mất tiền, điện thoại di động.

Khu vực KTX  mới này có rất nhiều ngõ ra vào dễ dẫn đến tình trạng có người lạ, HSSV không ở nội trú trà trộn vào khu vực KTX (đặc biệt là các HSSV học tập ở các dãy E2.2). Mặc dù tổ Quản lý KTX đã phân công nhân viên phụ trách trực thường xuyên kiểm tra khu vực KTX, tuy nhiên tình hình rất khó kiểm soát;

Để đáp ứng và đảm bảo cho nhu cầu học tập và sinh hoạt của HSSV ở nội trú. Đồng thời đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy tại KTX. Tổ Quản lý Ký túc xá đề nghị các cấp lãnh đạo nhà trường xem xét giải quyết một số vấn đề, cụ thể như sau:

1.  Lắp thêm kiếng hoặc mica các cửa ra vào các phòng ở số 01, 02, 03 khu KTX cũ và 19, 20, 21, 22 khu KTX mới;

2. Di dời bãi xe ba gác máy ra khỏi khu vực KTX;

3. Cho sửa chữa hệ thống thoát nước ngay dãy nhà vệ sinh khu KTX mới (đối diện phòng số 16, 17, 18) nhằm phòng chống lăng quăng, bọ gậy gây bệnh sốt xuất huyết;

4. Cho tiến hành làm hàng rào ngăn cách: Nhằm hạn chế người ngoài KTX đi vào khu vực KTX. Đồng thời giúp cho công tác tăng cường kiểm soát, giám sát mất mát tài sản của HSSV nội trú được thuận lợi hơn.

- Vị trí khu vực sân giữa 2 dãy KTX tiếp giáp với Tổ sửa chữa P.QTDV

- Đầu cầu thang bên hông văn phòng trung tâm huấn luận KONE lên các dãy phòng học khu E2.2 trên lầu các phòng KTX (18,19);

5. Trang bị lắp đặt hệ thống camera quan sát ở sân phơi khu vực E2 và E3 (KTX mới) và lối ra vào;

6. Trang bị mới và bổ sung thiết bị phòng cháy chữa cháy:

6.1. Khu Ký túc xá cũ:

- Tầng trệt: Bổ sung thêm các hiệu lệnh về phòng cháy chữa cháy gắn ngay cửa ra vào các phòng ở số 01, 02, 03;

- Tầng 01: khu KTX nam bổ sung thêm 01 bình chữa cháy, vị trí đặt ngay trước phòng số 06;

- Tầng 02: khu KTX nam bổ sung thêm 01 bình chữa cháy, vị trí đặt ngay trước phòng số 11 và gắn thêm các hiệu lệnh về phòng cháy chữa cháy ở trước cửa phòng số 09, 10, 11.

6.2. Khu Ký túc xá mới:

Trang bị mới các trang thiết bị về phòng cháy chữa cháy và đảm bảo đầy đủ các hiệu lệnh được gắn ở các phòng ở theo quy định về phòng cháy chữa cháy;

Kính trình các cấp lãnh đạo nhà trường xem xét và tạo điều kiện thuận lợi về sinh hoạt cho HSSV ở KTX./.

| HIỆU TRƯỞNG |  |  | P. CTCT-HSSV Hồ Minh Lợi | TT. QUẢN LÝ KTX Phan Đức Long |
| --- | --- | --- | --- | --- |