TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	  	         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              PHÒNG CTCT - HSSV
	    TỔ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ
	     				 					          

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHŨA

   	Kính gửi :     Phòng Quản trị - Dịch vụ
Đề nghị sửa chũa tài sản, trang thiết bị:
Tại : Phòng 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, phòng sinh hoạt, phòng trực, cầu thanh và hành lang tầng trệt ở  Ký túc xá
Tình trạng hư hỏng của tài sản, trang thiết bị:
- Phòng số 02:			+ Hư 02 quạt trần
					
- Phòng số 03:			+ Hư 01 quạt trần
					+ Hư 01 vòi sen
					+ Hư 01 tay nắm cửa phòng WC
- Phòng số 04:	+ 01 quạt không quay chuyển hướng
	+ Gắn thêm móc quần áo vào phòng WC
	+ Trang bị thêm 01 quạt (hiện phòng chỉ có 03 quạt nên rất nóng)
- Phòng số 05: 	+ Hư 01 ổ cắm điện
	+ Hư 01 vòi sen
	+ Hư 01 cần gạt nước bồn cầu
- Phòng số 07:	+ Hư 01 tay nắm cửa phòng WC
+ Hư 01 cần gạt nước bồn cầu
[bookmark: _GoBack]+ 01 quạt kêu to
- Phòng số 08:			+ Hư 01 bóng đèn
					+ Hư 01 cần gạt nước bồn cầu
- Phòng số 09: 			+ Hư 01 quạt
- Phòng số 10: 			+ Hư 01 công tắc điện
					+ 01 quạt không quay chuyển hướng
					+ Hư 01 cần gạt nước bồn cầu
					+ Hư 01 tay nắm cửa phòng WC
- Phòng số 11: 			+ Hư 01 bóng đèn
					
- Phòng số 12: 			+ Hư 01 bóng đèn
- Phòng sinh hoạt :	 		+ Hư 01 quạt trần
					+ 02 bóng đèn không sáng
- Phòng trực Tổ QL KTX:	+ 01 bóng đèn không sáng
- 01 bóng đèn cầu thang tầng 01 không sáng.
- 01 bóng đèn hành lang trước phòng số 01 không sáng
- Gắn tivi tại phòng sinh hoạt (Hội sinh viên đã đề nghị)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2016

	TRƯỞNG PHÒNG
	
	
	NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

	



	
	
	



Kết quả kiểm tra:







Xác nhận hoàn thành sửa chữa:




  Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2016

	TRƯỞNG PHÒNG
	NGƯỜI SỬA CHŨA
	TP. QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ

	





	





	













