ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

Sổ giáo án

Lý thuyết

Môn học : Khí cụ điện

Lớp: 14TC – Đ1		Khoá: 29

Họ và tên giáo viên : Phan Đức Long

Năm học: 2014 - 2015

Quyển số: 01

| Giáo án số: 07 | Thời gian thực hiện: 45 phút Tên chương II: Khí cụ điện đóng cắt Thực hiện ngày 06 tháng 12 năm 2014 |
| --- | --- |

Bài số 03: CẦU DAO

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Kiến Thức:

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cầu dao.

- Biết tính toán, chọn lựa cầu dao.

- Kỹ năng:

- Nhận dạng được các loại cầu dao.

- Vận dụng kiến thức bài học để chọn lựa cho tải tiêu thu mạch điện, mạng điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thái độ:

- Rèn luyện học sinh có tinh thần tự học, sáng tạo.

- Ý thức kỷ luật tốt, có tinh thần phối hợp;

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Vật thật: Các loại cầu dao, mô hình mạch điện ứng dụng của cầu dao.

- Máy vi tính, máy chiếu.

- Phần mềm powerpoint.

- Phiếu học tập.

I. Ổn định l ớp học:                                                             Thời gian: 04 phút

- Điểm danh học sinh, sinh viên.

- Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....

II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 41 phút

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giáo viên | Hoạt động của học sinh |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu cầu dao thật để dẫn nhập vào bài | - Sử dụng cầu dao thật để hướng dẫn, giải thích | - Quan sát, lắng nghe | 02 |
| 2 | Giảng bài mới: I/ Khái quát – công dụng - Là khí cụ điện đóng, cắt dòng điện trực tiếp bằng tay. - Sử dụng với điện áp 440V DC và 500VAC. - Với điện áp cao sử dụng đóng, cắt dòng điện khi không tải. - Làm việc chính xác, tin cậy và thao tác đóng, cắt dứt khoát. - Sử dụng cần kết hợp với cầu chì để bảo vệ ngắn mạch cho mạch điện. | - Dùng mô hình ứng dụng của cầu dao để giới thiệu công dụng của cầu dao. - Trình chiếu slide 2. - Thuyết trình, hướng dẫn. - Củng cố nội dung phần I, chuyển ý vào phần II. | - Quan sát mô hình ứng dụng của cầu dao. - Quan sát slide 2. - Lắng nghe và ghi chép vào phiếu học tập. - Lắng nghe, ghi chép. | 07 |
|  | II/ Phân loại cầu dao: - Theo kết cấu. - Theo cách đóng ngắt. - Theo điều kiện bảo vệ. - Theo dòng điện định mức. - Theo vật liệu cách điện. - Theo yêu cầu sử dụng. | - Đặt câu hỏi: “ HS hãy cho biết các loại cầu dao trong thực tế. - Mời 1 HS trả lời câu hỏi. - Đánh giá, nhận xét câu trả lời của HS - Trình chiếu nội dung slide 3 và 4. - Cho HS quan sát các loại cầu dao thật. - Thuyết trình, giảng giải. | - Nghe và trả lời câu hỏi của GV. - 1 HS tham gia trả lời câu hỏi của GV. - Lắng nghe nhận xét đánh giá của GV - Quan sát nội dung slide 3 và 4. - Quan sát các loại cầu dao thật để nhận xét. - Lắng nghe và ghi chép vào phiếu học tập. | 07 |
|  | III/ Cấu tạo và nguyên lý hoạt động: - Cấu tạo: - Lưỡi dao chính. - Hệ thống kẹp lưỡi dao (Tiếp xúc tĩnh). - Lưỡi dao phụ. - Lò xo bật nhanh. - Các đấu nối. | - Cho HS quan sát cấu tao cầu dao thật. - Trình chiếu nội dung slide 5 và đặt câu hỏi cho HS “ Cầu dao có cấu tạo gồm bao nhiêu bộ phận? - Mời 1 HS trả lời câu hỏi. - Đánh giá, nhận xét câu trả lời của HS. - Trình chiếu nội dung slide 6 và 7. Thuyết trình, mô tả cấu tạo của cầu dao. | - Quan sát cấu tạo cầu dao thật. - Quan sát nội dung slide 5, lắng nghe và trả lời câu hỏi của GV. - 1 HS tham gia trả lời câu hỏi của GV. - Lắng nghe nhận xét đánh giá của GV. - Quan sát nội dung slide 6 và 7. Lắng nghe và ghi chép vào phiếu học tập. | 05 |
|  | - Nguyên lý hoạt động: - Khí đóng cầu dao: | - Sử dụng cầu dao thật để mô tả thao tác khi đóng cầu dao. - Trình chiếu nội dung slide 7, 8. Đồng thời thuyết trình, mô tả nguyên lý hoạt động của cầu dao khi đóng. | - Quan sát, lắng nghe và nhận xét. - Quan sát nội dung slide 7, 8. Đồng thời lắng nghe, ghi chép nội dung vào phiếu học tập. | 03 |
|  | - Khí ngắt cầu dao: | - Trình chiếu nội dung slide 7 và đặt câu hỏi cho HS “ Hãy mô tả nguyên lý hoạt động khi ngắt cầu dao”. - Mời 1 HS trả lời câu hỏi. - Đánh giá, nhận xét câu trả lời của HS. - Trình chiếu nội dung slide 7, 9. Đồng thời thuyết trình, mô tả nguyên lý hoạt động của cầu dao khi ngắt. - Củng cố nội dung phần III và chuyển ý qua phần IV. | - Quan sát nội dung slide 7, lắng nghe và trả lời câu hỏi của GV. - 1 HS tham gia trả lời câu hỏi của GV. - Lắng nghe nhận xét đánh giá của GV. - Quan sát nội dung slide 7, 9. Đồng thời lắng nghe, ghi chép nội dung vào phiếu học tập. - Lắng nghe, ghi chép. | 04 |
|  | IV/ Tính toán lựa chọn cầu dao: - Chọn cầu dao theo dòng điện định mức và điện áp định mức. - Itt là dòng điện tính toán của mạch - Unguồn là điện áp nguồn của lưới điện sử dụng. Thì: + Iđmcd = (1,2 – 1,3) Itt + Uđmcd ≥ Unguồn | - Trình chiếu nội dung slide 10. - Thuyết trình, giảng giải. | - Quan sát nội dung slide 10. - Lắng nghe và ghi chép vào phiếu học tập. | 07 |
|  | - Bài tập ứng dụng: | - Trình chiếu nội dung bài tập slide 11. - Gợi ý tóm tắt đề bài. - Mời HS lên bảng giải bài tập. - Trình chiếu nội dung slide 12, gợi mở, giảng giải sửa bài tập cho HS. - Nhận xét, đánh giá phần làm bài tập của HS. | - Quan sát nội dung bài tập slide 11. - Tóm tắt đề bài tập. - 1 HS lên bảng giải bài tập. - Quan sát nội dung slide 12. Lắng nghe. Ghi chép vào phiếu học tập. - Lắng nghe nhận xét của GV. |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài: - Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm có liên quan đến nội dung chính của bài học để củng cố kiến thức cho HS. - Nêu những nội dung chính cần ghi nhớ cho HS. - Kết thúc bài học | - Trình chiếu câu hỏi trắc nghiệm (slide 13) và sử dụng phiếu học tập có soạn sẵn câu hỏi trắc nghiệm. - Đọc câu hỏi trắc nghiệm cho HS nghe và mời HS trả lời câu hỏi. - Nhận xét đánh giá bài làm của học sinh. - Gởi mở, nhấn mạnh những nội dung cần ghi nhớ cho HS. | - Quan sát câu hỏi trắc nghiệm trên slide và trong phiếu học tập. Tự làm bài hoặc thảo luận với những bạn xung quanh để tìm ra câu trả lời. - Lắng nghe câu hỏi trắc nghiệm và tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm. - Lắng nghe và ghi chép câu trả lời đúng vào phiếu học tập. - Lắng nghe, ghi chú | 04 |
| 4 | Hướng dẫn tự học: | - So sánh cấu tạo của cầu dao và cầu dao phụ. - Xác định các loại cầu dao. - Xác định công thức, cách tính lựa chọn cầu dao. |  | 02 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | - Giáo trình khí cụ điện của Khoa Điện – Điện trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM năm 2005. - Giáo trình Khí cụ điện của Nhà xuất bản giáo dục năm 2009, do PGS. TS Đào Hoa Việt (chủ biên). |
| --- | --- |

III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän:

- Nội dung:.........................................

- Phương pháp: ................................

- Thời gian: ....................................

- ..................

| TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngô Hoàng Anh | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 12 năm 2015 GIÁO VIÊN Phan Đức Long |
| --- | --- |